## Seznam kompresorjev
Kompresorska postaja bloka 4 |  | Silosi kalcita |  | RDP 5 |  | Kompresorska postaja bloka 5 |  | Blok 6 |  | RDP 6 + Komp. Postaja B6 |  |  | Pepel, mešalnica bloka 6 |  | RDP5
Naziv | Kompresor instrumentalnega zraka | Naziv | Vijačni kompresor | Naziv | kompresor 1 | Naziv | Zrak iz okolice kompresor 1 | Naziv | kompresor servisnega zraka | Naziv | Pnevmatski t. apn. moke |  | Naziv | 06SCB90 AN001 | Naziv | 05HTL30GH001/05HTL20GH001/05HTL10GH001
Oznaka | 4HUF10AN001 | Oznaka | OWP 10 | Oznaka | 5HUF11AN001 | Oznaka | 5HDC01AN001 | Oznaka | 06QFA01 AN001 | Oznaka | 06SCB40 AN001 |  | Oznaka | SK22 | Oznaka
Proizvajalec | Kaeser | Proizvajalec | Jager | Proizvajalec | Atlas Copco | Proizvajalec | Aerzen | Proizvajalec | Ervor | Proizvajalec | Aerzen |  | Proizvajalec | Kaeser | Proizvajalec | Hv Turbo
Tip | BS 44 | Tip | SVK 2001/3,5 | Tip | GA 132-10 P RED | Tip | WM 45 | Tip | RAF45 SP2 | Tip | WM 45 |  | Tip | 4008441 | Tip | 624928/27/26
Tovarniška št. | 442658 | Tovarniška št. | 121 | Tovarniška št. | S98458301 | Tovarniška št. | 761807 | Tovarniška št. | 20825 | Tovarniška št. | 1059540 |  | Tovarniška št. | 101955.05 | Tovarniška št. | 624928/27/26
Leto izdelave | 1994 | Leto izdelave | 1991 | Leto izdelave | 2000 | Leto izdelave | 1999 | Leto izdelave | 2012 | Leto izdelave | 2014 |  | Leto izdelave | 2014 | Leto izdelave | 1999
Kapaciteta | 3,5 m³/min | Kapaciteta | 40 m³/h | Kapaciteta | 20 m³/min | Kapaciteta | 39,82 m³/min | Kapaciteta | 25 m3/min | Kapaciteta | 40 m³/min |  | Kapaciteta | 1.67 m3/min | Kapaciteta | 26711 UMP
Moč | 30 Kw | Moč | 200 kW | Moč | 134 kW | Moč | 200 kW | Moč | 55kw | Moč | 200 kW |  | Moč | 11 bar | Moč | 2.72 bar
Naziv | Kompresor delovnega zraka 1 | Naziv | Vijačni kompresor | Naziv | kompresor 2 | Naziv | Zrak iz okolice kompresor 2 | Naziv | kompresor servisnega zraka | Naziv | Kompresor transportnega zraka EF |  |  |  | RDP6
Oznaka | 4HUF20AN001 | Oznaka | OWP 20 | Oznaka | 5HUF12AN001 | Oznaka | 5HDC02AN002 | Oznaka | 06QFA02 AN001 | Oznaka | 06HDC03AN001
Proizvajalec | Kaeser | Proizvajalec | Jager | Proizvajalec | Atlas Copco | Proizvajalec | Aerzen | Proizvajalec | Ervor | Proizvajalec | Aerzen |  |  |  | Naziv | 06HTG11GH001/06HTG12GH001/06HTG13GH001
Tip | ES 280 | Tip | SVK 2001/3,5 | Tip | GA 132-10 P RED | Tip | WM 45 | Tip | RAF45 SP2 | Tip | WM 37 |  |  |  | Oznaka | KA5S-GL285
Tovarniška št. | 282074 | Tovarniška št. | 120 | Tovarniška št. | S98458302 | Tovarniška št. | 761808 | Tovarniška št. | 20826 | Tovarniška št. | 4008439 |  |  |  | Proizvajalec | Hv Turbo
Leto izdelave | 1994 | Leto izdelave | 1991 | Leto izdelave | 2000 | Leto izdelave | 1999 | Leto izdelave | 2012 | Leto izdelave | 2014 |  |  |  | Tip | STC GO 5S
Kapaciteta | 25 m³/min | Kapaciteta | 40 m³/h | Kapaciteta | 20 m³/min | Kapaciteta | 39,82 m³/min | Kapaciteta | 25 m3/min | Kapaciteta | 30 m³/min |  |  |  | Tovarniška št. | BCH09100
Moč | 160 kW | Moč | 200 kW | Moč | 134 kW | Moč | 200 kW | Moč | 55kw | Moč | 160 kW |  |  |  | Leto izdelave | 1999
[15 empty] | Kapaciteta | 26711 UMP
Naziv | Kompresor delovnega zraka 2 | Naziv | Vijačni kompresor | Naziv | kompresor 3 | Naziv | Sistem čiščenja kondezata | Naziv | Sistem čiščenja kondezata | Naziv | Kompresor transportnega zraka EF |  |  |  | Moč | 2.72 bar
Oznaka | 4HUF30AN001 | Oznaka | OWP 30 | Oznaka | 5HUF13AN001 | Oznaka | UB00AN001 | Oznaka | 06LDP10AN001 | Oznaka | 06HDC04AN001
Proizvajalec | Kaeser | Proizvajalec | Jager | Proizvajalec | Atlas Copco | Proizvajalec | WKE | Proizvajalec | Aerzen | Proizvajalec | Aerzen
Tip | ES 280 | Tip | SVK 2001/3,5 | Tip | GA 132-10 P RED | Tip | BLOWER | Tip | GM 10S | Tip | WM 37
Tovarniška št. | 282075 | Tovarniška št. | 123 | Tovarniška št. | S98458303 | Tovarniška št. |  | Tovarniška št. | 1057552 | Tovarniška št. | 4008440
Leto izdelave | 1994 | Leto izdelave | 1991 | Leto izdelave | 2000 | Leto izdelave |  | Leto izdelave | 2012 | Leto izdelave | 2014
Kapaciteta | 25 m³/min | Kapaciteta | 40 m³/h | Kapaciteta | 20 m³/min | Kapaciteta |  | Kapaciteta | 10,2m3/h | Kapaciteta | 30 m³/min
Moč | 160 kW | Moč | 200 kW | Moč | 134 kW | Moč |  | Moč | 14kW | Moč | 160 kW
[8 empty] | Naziv | Sistem čiščenja kondezata | Naziv | Kompresor transportnega zraka EF
|  | Naziv | Vijačni kompresor | Naziv | Pnevmatski t. apn. moke | Naziv | Sistem doziranja EFP -mešalnica | Oznaka | 06LDP11AN001 | Oznaka | 06QFA01AN001
|  | Oznaka | OWP 40 | Oznaka | 5HTG02AN001 | Oznaka | 5HUF50AN001 | Proizvajalec | Aerzen | Proizvajalec | Kaeser
|  | Proizvajalec | Jager | Proizvajalec | Aerzen | Proizvajalec | ROBUSCHI | Tip | GM 10S | Tip | DSDX.2C
|  | Tip | SVK 2001/3,5 | Tip | WM 45 | Tip | SRB 50/2P | Tovarniška št. | 1057550 | Tovarniška št. | 1203
|  | Tovarniška št. | 122 | Tovarniška št. | 61-080232-00 | Tovarniška št. | LLBURHN | Leto izdelave | 2012 | Leto izdelave | 2014
|  | Leto izdelave | 1991 | Leto izdelave | 1999 | Leto izdelave |  | Kapaciteta | 10,2m3/h | Kapaciteta | 24 m3/min
|  | Kapaciteta | 40 m³/h | Kapaciteta | 40 m³/min | Kapaciteta | 12,6 m³/min | Moč | 14kW | Moč | 145 kW
|  | Moč | 200 kW | Moč | 200 kW | Moč | 13,9kW | Max. delovni tlak | 1 bar | Max. delovni tlak | 8.5 bar
|  | Max. delovni tlak | 3,5 bar | Max. delovni tlak | 3,5 bar | Max. delovni tlak |  | Obratovalne ure |  | Obratovalne ure
[10 empty] | Naziv | Komp. Inst zraka
[6 empty] | Naziv | Sistem doziranja EFP -mešalnica | Naziv | DEKA 1 | Oznaka | 06SCB12GH0
|  |  |  | Naziv | Aeracija pepela v silosu | Oznaka | 5HUF40AN001 | Oznaka | UD01AN001 | Proizvajalec | Kaeser
|  |  |  | Oznaka | 5HTG12AN001 | Proizvajalec | ROBUSCHI | Proizvajalec | AERZEN | Tip | SK22
|  |  |  | Proizvajalec | ROBUSCHI bmh | Tip | SRB 50/2P | Tip | gla14,8 | Tovarniška št. | 1303
|  |  |  | Tip | SRB10/1P | Tovarniška št. | LLBURHN |  |  | Leto izdelave | 2012
|  |  |  | Tovarniška št. | LLBRRTN | Leto izdelave |  |  |  | Kapaciteta | 1.67 m3/min
|  |  |  | Leto izdelave |  | Kapaciteta | 12,6 m³/min |  |  | Moč | 11 kW
|  |  |  | Kapaciteta | 3 m³/min | Moč | 13,9kW |  |  | Max. delovni tlak | 11 bar
|  |  |  | Moč | 3,7 kW | Max. delovni tlak |  |  |  | Obratovalne ure | 18357 | 43182
[10 empty] | Naziv | Komp. Inst zraka
|  |  |  | Naziv | Aeracija pepela v silosu |  |  |  |  | Oznaka | 06SCB11 GH0
|  |  |  | Oznaka | 5HTG11AN001 |  |  |  |  | Proizvajalec | Kaeser
|  |  |  | Proizvajalec | ROBUSCHI bmh |  |  |  |  | Tip | SK22
|  |  |  | Tip | SRB10/1P |  |  |  |  | Tovarniška št. | 1304
|  |  |  | Tovarniška št. | LLBRRTN |  |  |  |  | Leto izdelave | 2012
|  |  |  | Leto izdelave | [5 empty] | Kapaciteta | 1.67 m3/min
|  |  |  | Kapaciteta | 3 m³/min |  |  |  |  | Moč | 11 kW
|  |  |  | Moč | 3,7 kW |  |  |  |  | Max. delovni tlak | 11 bar
[10 empty] | Obratovalne ure | 20703 | 43182
Zadnji servis
[10 empty] | Servisni interval | 3000 | 1 leto
[10 empty] | Naslednji servis | 23703
[10 empty] | Naziv | Puhalo-rahlanje zrak silos apna
[10 empty] | Oznaka | 06HTJ152AN001
[10 empty] | Proizvajalec | Aerzen
[10 empty] | Tip | GM 7L
[10 empty] | Tovarniška št. | 1060523
[10 empty] | Leto izdelave | 2013
[10 empty] | Kapaciteta | 7,1 m3/min
[10 empty] | Naziv | Puhalo-rahlanje zrak silos apna
[10 empty] | Oznaka | 06HTJ151AN001
[10 empty] | Proizvajalec | Aerzen
[10 empty] | Tip | GM 7L
[10 empty] | Tovarniška št. | 1060522
[10 empty] | Leto izdelave | 2013
[10 empty] | Kapaciteta | 7,1 m3/min
[10 empty] | Moč | 11 kW
[10 empty] | Naziv | Puhalo-rahlanje zrak silos apna
[10 empty] | Oznaka | 06HTJ72AN001
[10 empty] | Proizvajalec | Aerzen
[10 empty] | Tip | GM 10S
[10 empty] | Tovarniška št. | 1059940
[10 empty] | Leto izdelave | 2013
[10 empty] | Kapaciteta | 8,4 m3/min
[10 empty] | Naziv | Puhalo-rahlanje zrak silos apna
[10 empty] | Oznaka | 06HTJ71AN001
[10 empty] | Proizvajalec | Aerzen
[10 empty] | Tip | GM 10S
[10 empty] | Tovarniška št. | 1059607
[10 empty] | Leto izdelave | 2013
[10 empty] | Kapaciteta | 8,4 m3/min
[10 empty] | Naziv | Aeracija pepela v silosu
[10 empty] | Oznaka | 06ETH07AN001
[10 empty] | Proizvajalec | ROBUSCHI bmh
[10 empty] | Tip | ES 46/2P-RVP80
[10 empty] | Tovarniška št. | RB1407631
[10 empty] | Leto izdelave | 2014
[10 empty] | Naziv | Aeracija pepela v silosu
[10 empty] | Oznaka | 06ETH07AN002
[10 empty] | Proizvajalec | ROBUSCHI bmh
[10 empty] | Tip | ES 46/2P-RVP80
[10 empty] | Tovarniška št. | RB1407632
[10 empty] | Leto izdelave | 2014

## Seznam sušilnih naprav
Sušilne proge- hladilniška enota:
KKS OZNAKA | PROIZVAJALEC | TIP KOMPRESORJA | LOKACIJA | Serijska št.
06SCB90 AT002 | Kaeser | SK22 | Mešalnica B6 | DC18E
06SCB22 AT001 | Kaeser | SK22 | RDP6 | DC18E
06SCB21 AT001 | Kaeser | SK22 | RDP6 | DC18E
06SCB45AT003 | Parker Hiross | WM45 | Komp. postaja B6 | 398237020001
06QFB01AT003 | Kaeser TF251 | DSDX243 | Komp. postaja B6 | 1037
06QFB01AT007 | Kaeser | Izločevalnik olja | Komp. postaja B6 | CF38
US01W001 | KAESER | TD76 | Diesel prost. B4 | 3566
US02W001 | KAESER | TD76 | Diesel prost. B4 | 3123
OWP 30/40 | BEKO | JAGER | Silos OWP | 4010641
OWP 10 | BEKO | JAGER | Silos OWP | RA3600/1
OWP 20 | BEKO | JAGER | Silos OWP | RA3600/2
Sušilne proge- Sušilna masa
HUF21GH001 | ZANDER | ATLASCOPCO | RDP5 | 99/18175 WMS-S 240
HUF22GH001 | ZANDER | ATLASCOPCO | RDP5 | 99/18174 WMS-S 240
HUF21GH001 | ERVOR | RAF45 | BLOK 6
HUF22GH001 | ERVOR | RAF 45 | BLOK 6