# OBRAZEC-1

Naročnik:	OBČINA SOLČAVA

Solčava 29, 3335 Solčava

# Ponudnik:	___________________________________________________

____________________________________________________

# PODATKI O PONUDNIKU

# Podatki o ponudniku:

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Poštna številka in pošta |  |
| ID za DDV |  |
| Pristojni davčni urad |  |
| Matična številka |  |
| Številka TRR |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Kontaktna oseba ponudnika |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| Elektronska pošta za obveščanje |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,

- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,

- smo podali resnične oz. verodostojne izjave.

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:

- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,

- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

# Priloga:	ESPD

# Lasten ponudben predračun

Kraj:	____________________

Datum:	____________________		 Žig:		Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC-2

Naročnik:	OBČINA SOLČAVA

Solčava 29, 3335 Solčava

Ponudnik:	___________________________________________________

____________________________________________________

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI

* Obrazec se izpolni samo v primeru skupne ponudbe

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Poštna številka in pošta |  |
| ID za DDV |  |
| Pristojni finančni urad |  |
| Matična številka |  |
| Številka TRR |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Kontaktna oseba ponudnika |  |
| Telefon |  |
| Faks |  |
| Elektronska pošta za obveščanje |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj:	____________________

Datum:	____________________		 Žig:		Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC-3

Naročnik:	OBČINA SOLČAVA

Solčava 29, 3335 Solčava

# Ponudnik:

# Polno ime podjetja:	____________________________________________________________________________________

Sedež podjetja:	_________________________________________________________________________________________

# Občina sedeža podjetja: ____________________________________________

# Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________

# Matična številka podjetja: _________________________________________

# SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Soglašamo, da lahko naročnik za potrebe izvedbe javnega naročila „Nakup nujnega reševalnega vozila za potrebe Zgornjesavinjskega ZD Nazarje“, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, pridobi naše osebne podatke o ponudniku kot pravni osebi/samostojnem podjetniku posamezniku in osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za vse naše pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje ali nadzor.

# Ime in priimek: ____________________________________________________________________________________________

Naslov stalnega bivališča: _________________________________________________________________________________

# Kraj in datum rojstva: _____________________________________________ EMŠO: _______________________________

# Funkcija v podjetju: _______________________________________________________________________________________

# Podpis zakonitega zastopnika: ______________________

# Ime in priimek: ____________________________________________________________________________________________

# Naslov stalnega bivališča: ________________________________________________________________________________

# Kraj in datum rojstva: _____________________________________________ EMŠO: _______________________________

# Funkcija v podjetju: _______________________________________________________________________________________

# Podpis zakonitega zastopnika: ______________________

# Ime in priimek: ____________________________________________________________________________________________

# Naslov stalnega bivališča: ________________________________________________________________________________

# Kraj in datum rojstva: _____________________________________________ EMŠO: _______________________________

# Funkcija v podjetju: _______________________________________________________________________________________

# Podpis zakonitega zastopnika: ______________________

# Ime in priimek: ____________________________________________________________________________________________

# Naslov stalnega bivališča: ________________________________________________________________________________

# Kraj in datum rojstva: _____________________________________________ EMŠO: _______________________________

# Funkcija v podjetju: _______________________________________________________________________________________

# Podpis zakonitega zastopnika: ______________________

# Kraj:	____________________

Datum:	____________________		 Žig:		Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC-4

Naročnik:	OBČINA SOLČAVA

Solčava 29, 3335 Solčava

Ponudnik:	___________________________________________________

____________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKIH IN FINANČNIH POGOJEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.

- sprejemamo plačilo trideseti (30.) dan od prejema pravilno izstavljenega računa.

Kraj:	____________________

Datum:	____________________		 Žig:		Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC-5

Naročnik:	OBČINA SOLČAVA

Solčava 29, 3335 Solčava

Ponudnik:	___________________________________________________

____________________________________________________

IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo zagotovili ustrezne tehnične in kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila,

- ponujeno blago v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve in standarde iz poglavja 3,

- zagotavljamo dobavo do 7. 11. 2019,

- zagotavljamo dostavo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) dvorišče ZD Nazarje skupaj z dokumentacijo v slovenskem jeziku,

- zagotavljamo tehnični prevzem na sedežu ZD Nazarje,

- zagotavljamo garancijski rok najmanj 24 mesecev od dneva dobave oz. kot razvidno iz priložene izjave,

- zagotavljamo odzivni čas na naročnikovo obvestilo o napaki v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila, odpravo napake na vozilu najkasneje v roku štiriindvajset (24) ur od prejema obvestila o napaki, če je za popravilo potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v roku petih (5) dneh,

- zagotavljamo lastno enakovredno nadomestno vozilo (ali kritje stroškov najema enakovrednega vozila), če popravilo traja več kot oseminštirideset (48) ur,

- zagotavljamo šolanje uporabnikov vozila.

Naročnik v nadaljevanju podaja opis zahtevanih lastnosti vozila in opreme. Ponudnik mora za veljavnost ponudbe v stolpec »ponujena oprema« vpisati številčno oznako iz dokazila, ki ga prilaga ponudbi in iz katerega bo naročnik lahko nedvoumno ugotovil ustreznost ponujene opreme, ki jo navaja v seznamu.

Vsa dokazila morajo biti kopije originalov. Dokazila, ki so izdana v tujem jeziku, morajo imeti priložen laični slovenski prevod.

Ustrezno označi in priloži dokazila:

| Zap.št. | Naročnikove zahteve | Ponujena oprema |
| --- | --- | --- |
|  | OSNOVNO VOZILO |  |
|  | Oblika: Vozilo kombi ali furgon izvedbe za predelavo in nadgradnjo potniškega ali tovornega prostora v bolniški prostor (dolga medosna razdalja). |  |
|  | Motor: dizelski s turbinskim polnilnikom min. 1950 ccm max. 2.100ccm, euro 6, min. 147 kW |  |
|  | Pogon: stalni pogon na vsa štiri kolesa z razporeditvijo moči. |  |
|  | Menjalnik: 6 stopenjski ročni menjalnik. |  |
|  | Mere bolniškega prostora: |  |
|  | Mere bolniškega prostora morajo ustrezati standardu. |  |
|  | Vozilo mora ustrezati homogoliziranim vozilom, za katere je dovoljen vozniški izpit B kategorije |  |
|  | V primeru, da homogolizacija v RS ne bo mogoča ali da bodo zanjo potrebni dodatni stroški, jih v celoti prevzema ponudnik |  |
|  | Največja dovoljena masa (skupna teža) predelanega vozila ne sme presegati 3.500 kg. Naročnik ima pravico, da vozilo na javni tehtnici stehta ob upoštevanju predpisanih tež standarda. |  |
|  | Oprema osnovnega vozila: |  |
|  | Celoletne pnevmatike min. 215/60R17 s povišano nosilnostjo. Vozilo mora ob dostavi imeti nameščene nove pnevmatike za ustrezen letni čas, ki morajo ustrezati povečani nosilnosti vozila. |  |
|  | Klimatiziran vozniški prostor (tovarniška pol-avtomatska klima). |  |
|  | Ojačan akumulator. |  |
|  | Zračno vzmetenje (prilagojeno za težo vozila) |  |
|  | Električni vmesnik za zunanje porabnike. |  |
|  | Več funkcijski prikazovalnik in potovalni računalnik. |  |
|  | Električno nastavljiva in ogrevana vzvratna ogledala |  |
|  | Dodatno so vzvratna ogledala nameščena ogledala za nadzor nad mrtvim kotom. |  |
|  | Daljinsko centralno zaklepanje vseh vrat. |  |
|  | Avtoradio |  |
|  | Kamera za vzvratno vožnjo z avtomatskim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje za RV in s tem izboljša natančnost in varnost vzvratne vožnje, s funkcijo avtomatskega vklopa ob izbiri vzvratne prestave, s funkcijo zrcaljenja slike: Vodoodporna, za zunanjo montažo na RV. |  |
|  | Kamera za bolniški del z ročnim vklopom/izklopom: namenjena, da vozniku omogoči vpogled v dogajanje v RV, funkcija zrcaljenja slike. |  |
|  | Sistem ogrevanja v bolniškem prostoru ob delujočem motorju. |  |
|  | Voznikov sedež z nasloni za roke, nastavljiv po višini in z ledveno oporo ter tritočkovnim varnostnim pasom. |  |
|  | Dodatni akumulator. Meglenke spredaj. |  |
|  | Konzola na armaturni plošči. Ogrevane šobe za pranje stekel. |  |
|  | Servo volan - hidravlični, nastavljiv po višini in globini. |  |
|  | Led žarometi s pranjem žarometov. Bifunkcijski žarometi spredaj. |  |
|  | Kontinuiran tek motorja. |  |
|  | Zračni vreči za voznika in sovoznika. Stranski zračni blazini. |  |
|  | Pregradna stena s pomičnim oknom med vozniškim in bolniškim prostorom. |  |
|  | ABS (antiblokirni sistem). |  |
|  | ASR (uravnava pogonskega zdrsa). |  |
|  | EDS (elektronska zapora diferenciala), |  |
|  | ESP (elektronski sistem za regulacijo vozne dinamike). |  |
|  | Električni pomik prednjih stekel. |  |
|  | Dovod svežega zraka s filtrom z aktivnim ogljem. |  |
|  | Osnovna barva vozila RAL 1016. |  |
|  | Rezervna pnevmatika. |  |
|  | Gasilni aparat na prah 2 kg. |  |
|  | Dodatna bralna lučka na sovoznikovi strani na stebru. |  |
|  | Prenosna svetilka z akumulatorjem in polnilcem v LED tehnologiji |  |
|  | Sos signal za opozorilo šoferju. |  |
|  | Sistem za zagon motorja v sili, ki se naj aktivira preko dodatnega akumulatorja. |  |
|  | Na sredinski konzoli v vozniški kabini mora biti nameščen grafični zaslon s stikali, enostaven za čiščenje in uporabo. V šoferskem prostoru sistem mora omogočati centralni izklop dodatno vgrajenih električnih porabnikov reševalnega vozila. |  |
|  | Zvočna opozorilna signalizacija: Vklop / izklop sirene, izbira tona, Horn, Centralni izklop zvočne in svetlobne signalizacije |  |
|  | Klimatska naprava za bolniški prostor: nastavitev temperature, nastavitev ventilatorja. |  |
|  | UKV antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru. |  |
|  | UHF antena z vzmetno nogo, montirana na vozilo s kablom do postaje v vozniškem prostoru (radijsko postajo dobavi naročnik). |  |
|  | Dodatni element v električni napeljavi mora biti elektronski sistem, ki aktivira zvočni alarm, ko pade kapaciteta akumulatorjev stoječega vozila pod nivo 90%. |  |
|  | Polnilec za osnovni in dodatni akumulator 25A/12V ter za vse električne porabnike v bolniškem delu vozila. |  |
|  | Zunanja vtičnica 220 V z blokado ob zagonu motorja v povezavi z notranjimi vtičnicami 220 V. V kompletu mora biti še min. 10 metrov 2,5mm2 zunanjega kabla za povezavo vozila z izvorom električne energije in standardnim vtikačem na drugem koncu. |  |
|  | Podaljšano jamstvo za osnovno vozilo, vsaj 24 mesecev po preteku garancijskega obdobja. |  |
|  | NADGRADNJA Z OPREMO REŠEVALNEGA VOZILA |  |
|  | Izvedba modula oz nadgradnje: |  |
|  | Nadgradnja reševalnega vozila mora biti povišan TIP B |  |
|  | V predelno steno mora biti vgrajeno pomično komunikacijsko okno površine cca. 0,24m2. |  |
|  | V notranjosti mora biti vgrajen mehanski sistem za odpiranje vseh vrat v sili. |  |
|  | Ročaj za vstopanje na predelni steni ob desnih drsnih bočnih vratih. |  |
|  | Dodatno mora biti v streho vgrajeno: |  |
|  | Integrirana Alu ploščo za vgradnjo antene za UKV. |  |
|  | Prostor za vgradnjo integriranih modrih in belih opozorilnih luči. |  |
|  | Prostor za vgradnjo zadnjih in bočnih delavnih luči. |  |
|  | Okno na desni strani takoj za drsnimi vrati ob desnem bočnem sedežu. Okno mora imeti dovolj veliko površino, da omogoča neoviran pogled izven vozila ob sedenju na desnem sedežu v smeri vožnje. |  |
|  | Drsna vrata na desni strani z drsnim oknom. Vrata morajo imeti možnost odpiranja vrat na zunanji in notranji strani. Na notranji strani mora biti nameščen ročaj za pomoč pri zapiranju drsnih vrat iz bolniškega prostora. |  |
|  | Opozorilna signalizacija |  |
|  | Modre opozorilne luči morajo biti integrirane v streho reševalnega vozila. Svetlobni moduli vgrajeni v streho vozila morajo biti izdelani v LED tehnologiji. Naročnik ne dopušča postavitve in pritrditve svetlobnih blokov in ostalih signalnih elementov na streho vozila !! |  |
|  | Modre luči na sprednji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran): centralni svetlobni modul z min. 8 LED svetlobnimi telesi. |  |
|  | Dodatni svetlobni moduli z usmerjeno svetilnostjo naprej naj vsebuje 2 modula z min. 2 svetlobnima telesoma – LED elementov, ki so naj nameščeni v vertikalni smeri na sprednji strani strehe. |  |
|  | Za bočno osvetlitev modra luč dodatno vsebuje 1 posamični svetlobni telesi – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila. |  |
|  | Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč so izključno v LED tehnologiji. |  |
|  | Modre luči na zadnji strani vozila (zahtevano velja ločeno za levo in desno stran): centralni svetlobni modul z min. 6 LED svetlobnimi telesi. |  |
|  | Za bočno osvetlitev mora modra luč dodatno vsebovati posamično svetlobno telo – LED elementa, nameščeni za centralnim modulom z delovanjem na bočno stran vozila. |  |
|  | Vsi svetlobni moduli vgrajeni v modro luč morajo biti izključno v LED tehnologiji. |  |
|  | 2 modri signalni luči morata biti vgrajeni na boku vozila, vgradnja levo in desno. |  |
|  | 2x modri LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m. |  |
|  | 2x beli LED signalni luči morata biti integrirani v masko vozila, vgradnja levo in desno v višini cca.0,7 m. |  |
|  | Dodatno mora biti v streho integrirano poleg integriranega osvetljenega ustreznega napisa modul z po min. 2 elementoma POWER LED belih luči usmerjenih naprej za dnevno uporabo Namestitev levo in desno od ustreznega napisa. |  |
|  | Na streho zadaj je nameščena 1 delovna luč v LED tehnologiji z min. 6 svetilnimi elementi. |  |
|  | Na boku vozila mora biti levo in desno nameščena po ena delovna luč v LED tehnologiji s po 6 svetlobnimi elementi. Upravljanje delovnih luči mora biti preko USTREZNEGA sistema. Modul za upravljanje mora nahajati v vozniški kabini, desnih drsnih vratih. Indikacija delovanja delovnih luči mora biti vizualna na vsakem modulu posebej ter dodatno na zaslonu v vozniški kabini. Vklop zadnje delovne luči mora biti avtomatski ob vzvratni vožnji. |  |
|  | Sirena 2x100 W nameščena v odbijač vozila. Hrup v kabini zaradi siren ne sme presegati 75 dBA. Zvočniki so naj nameščeni v razmiku 80cm oziroma glede na razpoložljiv prostor v vozilu. |  |
|  | Ojačevalnik sirene v kvaliteti enaki ali boljši kot federal. |  |
|  | Zračne kompresorske sirene oddaljenosti 2m proizvajati min. 105 db. |  |
|  | Dodatna zvočna izolacija bolniškega dela vozila in vozniške kabine, kjer hrup ne sme presegati dovoljenih vrednosti iz standarda SIST EN 1789:2007+A2:2015. |  |
|  | Bolniški prostor – osnovna oprema |  |
|  | Splošno: |  |
|  | Prostor za 2 kos jeklenki za kisik 10 lit z enostavnim dostopom do ventilov jeklenk tudi iz bolniškega prostora. |  |
|  | Potrebna inštalacija za priklop na jeklenke ( 2 kos reducirna ventila, sistem za avtomatski preklop jeklenk, aktivne jeklenke etc ). |  |
|  | Nosilec za kardiološki stol . |  |
|  | Prostor za opremo za imobilizacijo hrbtenice. |  |
|  | Prostor za opremo za imobilizacijo otrok. |  |
|  | Prostor za vakuumske opornice. |  |
|  | Nosilec za perfuzor |  |
|  | Klimatizacija bolniškega prostora z ločenim upravljanjem od klimatizacije vozniškega prostora mora ustrezati standardu SIST EN 1789:2007+A2:2015. Klimatska naprava mora biti nameščena pod strop v prostor nad vozniško kabino. Delovanje in nastavitev temperature/ventilatorja se mora uravnavati preko USTREZNEGA sistema v vozniškem in bolniškem prostoru. |  |
|  | Notranje obloge bolniškega prostora morajo biti v celoti izdelane iz visoko odpornega materiala, težko gorljivega, enostavnega za čiščenje in razkuževanje v skladu s standardom SIST EN 1789:2007+A2:2015 brez vidnih pritrditev in ostrih robov z možnostjo izbire barvnih kombinacij s strani naročnika. |  |
|  | Električna napeljava za vse naprave v bolniškem prostoru. Vsa električna inštalacija mora biti nameščena v posebnih kanalih ter omogočena enostavna zamenjava katerekoli žice ali kabelskega seta po celotnem reševalnem vozilu. |  |
|  | Odpiranje in zapiranje predalov mora biti enostavno in zanesljivo, omogočeno mora biti zapiranje/zaklepanje. Uporabljena vodila in zapahi morajo biti namenjeni profesionalni rabi. Vsi predali se morajo samodejno blokirati v odprtem položaju. |  |
|  | omara z vratci v zadnjem delu vozila nad dvižnimi vrati (namenjena bo za spravilo opornic, čelad in drugih večjih stvari), |  |
|  | Tla morajo izdelana iz talne obloge izvedbe v barvi usklajeni z notranjo bolniškega prostora, nedrseča, odporna za mehanske poškodbe in kemikalije, enostavna za čiščenje in razkuževanje, na vogalih morajo biti povlečena navzgor po oblogah do višine cca. 60 mm. Vogali morajo biti obdelani tako, da se mehansko ne poškodujejo. Vsi spoji morajo biti izdelani iz enakega materiala in zavarjeni. |  |
|  | Okna v bolniškem prostoru morajo biti prevlečena s črno a-termično folijo, približno 85% prepustnost svetlobe, ter dodatno z notranje strani prevlečeno z mat folijo do 2/3 višine vseh oken. |  |
|  | Pomična (levo/desno) izvlečna miza za glavna nosila s podvozjem. Bočni pomik mora imeti 3 pozicije fiksacije. Podnožje nosil mora imeti enostavno nastavljiv nakladalni kot. Boks mora biti certificiran skladno s standardom EN1789. |  |
|  | Prostor z vratci nad vozniško kabino po celotni širini od leve proti desni. Notranjost mora biti obdelana brez hrapavih površin in ostrih robov. |  |
|  | Koš za kužne odpadke, kontejner za ostre predmete ter nosilec za razkužilo (Spitaderm 500 ml) morajo biti funkcionalno integrirani v bolniški prostor, da ne ovirajo vstopanja/izstopanja skozi stranska vrata bolniškega prostora, rokovanja z opremo oz. ne ovirajo dela ekipe reševalnega vozila. |  |
|  | Omarica na predelni steni za spravilo reanimacijskega nahrbtnika možnostjo dostopa med vožnjo ter min. 2 izvlečnima predaloma. |  |
|  | 3 prostori za odložitev različnih velikosti rokavic |  |
|  | Vgrajen ampularij za min. 60 ampul (lahko sta tudi max. 2 ločena), z možnostjo zaklepanja |  |
|  | Ogrevani predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja gretja (predal mora omogočati pravilno delovanje v vseh zunanjih temperaturnih pogojih), volumen predala mora zadoščati za min. 6 plastenk 500 ml. temperatura ogrevanja med 30 0C in 40 0C. |  |
|  | Kompresorski hladilni predal za medicinski material s prikazom temperature v notranjosti in možnostjo reguliranja hlajenja (hladilni sistem mora pravilno delovati v vseh zunanjih temperaturnih pogojih) in zagotavljati temperature 4 0C z dopustno toleranco +-10C. |  |
|  | Sedež na predelni steni z integriranim tritočkovnim varnostnim pasom. |  |
|  | Prostor namenjen pediatričnem kovčku. |  |
|  | Strop |  |
|  | Stropna konzola s prostorom za: |  |
|  | Zložljiv nosilec za min. 4 infuzijske steklenice montiran v strop. |  |
|  | Dva vzdolžna drogova na stropu bolniškega prostora za oprijem osebja pri delu. |  |
|  | 4 x LED močne luči povezane v USTREZNI sistem |  |
|  | Leva stran ( v smeri vožnje ): |  |
|  | Na levem boku stene mora biti prostor/konzola z nosilci za namestitev medicinske opreme na levem boku bolniškega prostora: |  |
|  | EKG monitor/defibrilator, NAROČNIK UPORABLJA LIFEPAK 15 |  |
|  | prenosni ventilator (ob nosilcu za ventilator direktni izvod za priklop na centralni razvod kisika), |  |
|  | Nosilec za prenosni aspirator. |  |
|  | Omara v povišanem delu vozila na levi strani in zajema : omarico s policami v dveh nivojih in prečnimi pregradami ter pokrovom za zapiranje in omarice/predalnike (ali kako drugače ločene enote) za shranjevanje igel in brizg. |  |
|  | Desna stran ( v smeri vožnje ): |  |
|  | Na desni strani vozila je dodatni odlagalni prostor med drsnimi vrati in omarico nad zadnjimi dvižnimi vrati |  |
|  | Ročaj pri prvem desnem zložljivem sedežu. |  |
|  | Vrtljiv in zložljiv sedež z integriranim varnostnim pasom na desni strani vozila v smeri vožnje. Sedež mora imeti zložljivo sedišče. Naslon za hrbet mora imeti integrirano oporo za glavo. Oblazinjeni deli se lahko zamenjajo zaradi morebitnih poškodb, naslon za roke, pritrditev za 3-točkovni varnostni pas in integriran 3-točkovni avtomatski varnostni pas. Sedež mora omogočati vrtenje v levo proti nosilom in fiksacijo. |  |
|  | Za bočnim sedežem mora biti izdelana predpriprava, za kasnejšo montažo še enega vrtljivega in zložljivega stola. |  |
|  | Osvetlitev bolniškega prostora |  |
|  | Notranje luči v LED tehnologiji so naj montirane v kanal na levi, desni in sprednji strani. Avtomatski vklop luči ob odprtju katerih koli vrat v bolniškem prostoru - avtomatski vklop in izklop se naj uravnava s svetlobnim senzorjem preko USTREZNEGA računalniškega sistema z možnostjo ročnega vklopa in izklopa vseh luči. Luči morajo biti postavljene tako, da ni mrtvega prostora oz. zmanjšane svetilnosti v vozilu. |  |
|  | Min. 2 kos stropnih luči v LED tehnologiji za dodatno osvetlitev pri glavi pacienta, vgrajene so naj v konzolo na stropu. Snop žarkov se mora usmerjati med glavo in pasom pacienta. |  |
|  | Nočna / modra osvetlitev bolniškega prostora v stropu skladno s standardom EN 1789-2007 +A2:2014. |  |
|  | V bolniškem prostoru mora biti vgrajen sistem upravljanja in nadzora vseh elementov nadgradnje bolniškega prostora (kot na primer: gretje, glajenje, ventilacija, hladilnik itd) |  |
|  | Modul v vozniški kabini mora vsebovati naslednje funkcije: |  |
|  | Svetlobna opozorilna signalizacija: |  |
|  | nočni / dnevni režim skladno s standardom |  |
|  | Vklop / izklop luči v bolniškem prostoru ločeno za normalno in zasenčeno osvetlitev. |  |
|  | Posamični vklop / izklop delovnih luči ( levo, desno in zadaj ). Ter centralni izklop |  |
|  | Modul v bolniškem prostoru: |  |
|  | Vklop/ Izklop nočne bele osvetlitve. |  |
|  | Posamični vklop / izklop delovnih luči (levo, desno in zadaj). |  |
|  | Dvig in spust zadnjega dela vozila (upravljanje z zračnim vzmetenjem). |  |
|  | Tipka za centralni izklop. |  |
|  | 2 x 220 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari, ena vtičnica je povezana s kaloriferjem. |  |
|  | Min. 3 x 12 V vtičnica v bolniškem prostoru. Vsaka vtičnica mora biti opremljena z ustreznim svetlobnim signalom ob izpadu električne energije ali drugi okvari. Nameščene na levem boku. |  |
|  | 2 x 12V vtičnica v vozniški kabini za uporabo z Garminom. |  |
|  | 2 x 12V (1x21mm, 1x12mm) vtičnica s pokrovom v vozniški kabini v električni konzoli. |  |
|  | Zvočniki za bolniški del v povezavi z avtoradiem. |  |
|  | Ura digitalna v bolniškem delu v povezavi z GPS. |  |
|  | Nosilec radijsko postajo in mikrofon montiran v armaturo vozila. |  |
|  | RADIJSKO POSTAJO MOTOROLA DM 4600 (skladno s pravilnikom o DSZ) |  |
|  | Gretje in klimatizacija vozila |  |
|  | Električno prezračevanje na strehi vozila s smerjo vrtenja levo in desno ter upravljanjem preko USTREZNEGA sistema za vklop in izklop v vozniškem in bolniškem delu vozila. |  |
|  | Dodatno toplovodno gretje bolniškega prostora s primerno razporejenimi izpušnimi šobami z možnostjo usmerjanja toplega zraka za optimalno ogrevanje prostora. |  |
|  | Električni grelec 220V kalorifer min.2.000w bolniškega prostora, kadar je vozilo priključeno na 220V, upravljanje preko USTREZNEGA računalniškega vodenega sistema za nadzor pred-nastavljeno vklopno območje je med 15-25 oC. |  |
|  | Klimatska naprava za prednji vozniški in zadnji - bolniški del reševalnega vozila. Sestavljena mora biti iz dveh med seboj neodvisnih delov, tako da je hlajenje bolniškega dela neodvisno od prednjega dela vozila in obratno. Upravljanje, prikaz želene in dejanske temperature na zaslonu USTREZNEGA računalniško vodenega sistema za nadzor v bolniškem in vozniškem prostoru. Klimatska naprava bolniškega dela ima avtomatsko nastavljanje temperature z digitalnim prikazom. |  |
|  | Toplozračno gretje bolniškega prostora (neodvisno od delovanja motorja) v kvaliteti enaki ali boljši kot Eberspächer ali Webasto. |  |
|  | Zunanje označbe reševalnega vozila |  |
|  | Zunanje označbe reševalnega vozila morajo zajemati: |  |
|  | rdeče oznake reševalnega vozila iz fluoroscentne folije v RAL3024 (v dogovoru z naročnikom), |  |
|  | znak sistema NMP SLOVENIJA na zadnjih bočnih stenah, zadnjih vratih, s sprednje strani in na strehi vozila, |  |
|  | napis v skladu z dogovorom z naročnikom na voznikovih in sovoznikovih vratih ter na zadnjih krilnih vratih Zgornjesavinjski zdravstveni dom, |  |
|  | zrcalni napis URGENCA 112 na pokrovu motorja. |  |
|  | Medicinska oprema: |  |
|  | Prostor za 2 x 10l jeklenki za kisik. Brez dobave jeklenk. |  |
|  | Centralna inštalacija za kisik od jeklenk do sklopk za kisik. Inštalacija mora biti v posebnih kanalih zaradi zaščite cevi in morebitne zamenjave. |  |
|  | 2 x sklopka za kisik. Sklopki morata biti nameščeni na centralnem stenskem mestu na levi strani. |  |
|  | 2 x reducirni ventil s tipalom za vsebnost kisika v jeklenki. |  |
|  | Dva (2) aplikatorja kisika z možnostjo stopenjske regulacije pretoka 0-25 l na minuto in nastavkom za kisikovo masko (brez vlažilca kisika). |  |
|  | Sklopka za respirator. |  |
|  | Atestiran nosilec za defibrilator(naročnik uporablja Lifepak 15) |  |
|  | Stenski nosilec za ponujen aspirator |  |
|  | Nosilec za ponujen respirator |  |
|  | Nosilec za namestitev aparata za oživljanje. |  |
|  | Preostala oprema, ki naj bo dobavljena in ustrezno vgrajena oz. nameščena v dobavljeno reševalno vozila je razvidna v nadaljevanju iz posebne tabele. |  |

|  | DOBAVLJENO REŠEVALNO VOZILO TIP B- MORA IMETI POLEG OSNOVNE KONFIGURACIJE ŠE NASLEDNJO DODATNO MEDICINSKO OPREMO |  |
| --- | --- | --- |
|  | MEDICINSKA OPREMA: |  |
|  | Glavna nosila v kvaliteti enaki ali boljši kot Stryker M1, ki morajo ustrezati tehničnim specifikacijam in so naj univerzalna nosila/stol z oporo za noge, blazino + pasovi za pacienta + pritrditve za blazino na glavna nosila in vzglavnik na blazini. - ustreza CE in EN 1865, EN 1789. - Nosilnost min. 227kg, teža nosil max. 33kg, podvozja 22kg. |  |
|  | Opora za glavo za zajemalna nosila, 5 pasov za zajemalna in zajemalna nosila v rumeni barvi, zložljiva v kvaliteti enaki ali boljši kot Ferno 65 EXL. Skladnost EN 1865. |  |
|  | Stol kardiološki v rumeni barvi z gosenicami. Teža stola max. 14 kg, nosilnost min. 227kg, višina 95cm, globina max. 71cm, zložena globina 20cm. |  |
|  | Komplet za imobilizacijo okončin, ki mora biti sestavljen iz treh opornic različnih velikosti, s priloženo črpalko za zrak, v kvaliteti enaki ali boljši kot FERNO AS190. |  |
|  | Deska za imobilizacijo otroka do 40kg, velikost otrok od 700 do 1.300mm. Komplet naj vsebuje zanke za fiksacijo, prilagodljivo oporo za glavo za kontrolo sluhovoda, torbico za lažje shranjevanje in prenašanje, v kvaliteti enaki ali boljši kot FERNO PediPac M78. |  |
|  | Reševalne škarje in nosilec nameščen v avtomobil. |  |
|  | Mehanska naprava za srčno masažo z baterijskim in električnim pogonom. - Frekvenca kompresije 100 krat v minuti – po smernicah Evropskega združenja za urgentno medicino – ERC, - Globina kompresije 4-6 cm odvisno od pacienta – glede na smernice ERC. |  |
|  | Prenosni ventilator za montažo v vozilu: |  |
|  | Ventilator, respirator, z vgrajenim zaslonom, prikazom krivulje in vseh nastavljenih parametrov v kvaliteti enaki ali boljši kot WEINMANN MEDUMAT STANDARD2. Delovanje s pomočjo stisnjenega kisika. Baterijski vir napajanja kontrolne enote, delovanje baterije do min. 3 ure. Delovanje: intubiran CPR odrasli, otrok in novorojenček. |  |
|  | O2 2L jeklenka |  |
|  | reducirni ventil 0-25 L/min. |  |
|  | možnost priklopa na centralni kisikov sistem v reševalnem vozilu. |  |
|  | Nosilec za prenašanje in namestitev v vozilu. |  |
|  | Avtomatski zunanji defibrilator – možnost uporabe pri otrocih in odraslih, priložene 2x otroške in 2x odrasle samolepljive defibrilacijske elektrode. V vozilu ni potrebna namestitev posebnega nosilca za AZD. |  |
|  | Aspirator; delovanje baterije min. 50 min, min. 3 nastavitve sukcijske jakosti. |  |
|  | GARANCIJSKI ROKI (ponudnik vpiše garancijske roke, ki jih nudi. Minimalni garancijski roki so 24 mesecev.) – ponudnik k vsaki zahtevani postavki vpiše ponujeni garancijski rok v mesecih |  |
|  | Garancijski rok na vozilo: |  |
|  | Garancijski rok za nadgradnjo (predelavo): |  |
|  | Garancijski rok na pločevino: |  |
|  | Garancijski rok na vgrajene aparature |  |
|  | I. SERVIS IN VZDRŽEVANJE |  |
|  | Ponudnik zagotavlja servisiranje in dobavo originalnih rezervnih delov za osnovno vozilo v garancijskem roku pri pooblaščenem serviserju s strani proizvajalca vozila, ki je najbližji sedežu naročnika . |  |
|  | Ponudnik in pooblaščeni serviser osnovnega vozila rešujeta vse reklamacije na osnovnemu vozilu in predelavi brez stroškov za naročnika. |  |
|  | Vse stroške v času garancije, ki nastanejo pri naročniku ob lastni dostavi vozila v popravilo, krije ponudnik. |  |
|  | Ponudnik mora naročniku za čas popravila, ki traja več kot 48 ur, zagotoviti lastno enakovredno nadomestno vozilo ali kriti strošek najema enakovrednega vozila. |  |
|  | Stroške najema, zavarovanja ter druge morebitne stroške za nadomestno vozilo nosi ponudnik, razen stroške goriva ter popravila škode, ki je očitna in dokazana posledica nepravilne rabe vozila ali opreme s strani naročnika. |  |
|  | Delovni čas za popravila in prijavo okvar je vsak delovni dan od 08.00 – 16.00 ure. V primeru, da naročnik javi okvaro vozila ali opreme, je ponudnik dolžan takoj – najkasneje pa v roku do 2 ur od prevzema prijave – zagotoviti prevzem vozila na lokaciji naročnika in pričetek odprave okvare. |  |
|  | Vsa tehnična navodila morajo biti v slovenskem jeziku. |  |
|  | Ponudnik zagotavlja rezervne dele za osnovno vozilo in nadgradnjo še 10 let po dnevu prevzema vozila. |  |
|  | Ponudnik mora naročniku izročiti vso potrebno dokumentacijo za registracijo vozila. |  |
|  | Začetek garancije na osnovno in predelano vozilo je z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. |  |
|  | Servis osnovnega vozila zagotavlja: |  |
|  | Servis za nadgradnjo (predelavo) zagotavlja: |  |
|  | Servis za opremo (navesti vso opremo in njihove servise – ponudnik lahko predloži lasten seznam) |  |

Ponudnik mora označiti v katerem predloženem dokumentu in na katerem mestu je priloga. V prilogi je potrebno natančno navesti vrsto dokazila in kje v priloženi tehnični dokumentaciji (npr. v prospektu, v prilogi, poglavju, stran priložene dokumentacije) so zabeleženi podatki. Zaradi lažjega pregleda jih je potrebno tudi vidno označiti (podčrtati, obkrožiti, markirati, ipd.).

Kraj:	____________________

Datum:	____________________		 Žig:		Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC-6

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

# IZDAJATELJ MENICE:

naziv:			_______________________________________________________________

naslov:			_______________________________________________________________

Za zavarovanje za resnost ponudbe v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila »NAKUP NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA ZA POTREBE ZGORNJESAVINJSKEGA ZD NAZARJE«, ki je bil na Portalu javnih naročil objavljen dne ____________ pod številko objave __________________________ in v Uradnem listu EU, za katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo.

Pooblaščamo Občina Solčava, Solčava 29, 3335 Solčava, da izpolni bianco menico v višini 2.500 EUR, da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, da:

- izdajatelj menice in te menične izjave umakne ali spremeni svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi,

- izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,

- izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- izdajatelj menice in te menične izjave v ponudbi predloži neresnične podatke.

Menična izjava je nepreklicna, menica pa se izpolni s klavzulo „Brez protesta“ in je plačljiva na prvi poziv.  Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da to pooblastilo in bianco podpisana in žigosana menica veljata tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja in podpisnika menice in te menične izjave. Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov:

_________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb, _______________ in velja do ___________________.

Priloga: Bianco podpisana in žigosana menica

Kraj:	____________________					Podpis izdajatelja menice:

Datum:	____________________		Žig:		 	________________________

OBRAZEC-7

Naročnik:	OBČINA SOLČAVA

Solčava 29, 3335 Solčava

Ponudnik:	___________________________________________________

____________________________________________________

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA IN ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da

- bomo naročniku ob podpisu kupoprodajne pogodbe kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročili tri (3) bianco podpisane in žigosane menice z meničnimi izjavami v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, s pooblastili za izpolnitev, z oznako „Brez protesta“, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno tridesetdeset (30) dni po preteku roka za dobavo.

- da bomo naročniku kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi izročili nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki ga izda banka ali zavarovalnica, v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno dveh (2) let in 10 dni po izvedenem tehničnem prevzemu, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Ta izjava je sestavni del ponudbene dokumentacije, s katero se prijavljamo na javni razpis.

Kraj:	____________________

Datum:	____________________		 Žig:		Podpis pooblaščene osebe:

_______________________________

OBRAZEC-7a

Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca, to je naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, to je v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE TREBA POLEG IZJAVE PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katero koli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, na katerem se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v kateri koli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, to je v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali kateri koli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano od pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katero koli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim na zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:											(žig in podpis)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Če bomo v postopku javnega razpisa izbrani kot najugodnejši ponudnik, bomo naročniku izročili finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z EPGP-758 v vsebini, kot je navedena v tem obrazcu.

Kraj:	____________________

Datum:	____________________		 Žig:		Podpis pooblaščene osebe:

______________________________

OBRAZEC-8

Pogodbeni stranki

| KUPEC |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Poslovni račun: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| V nadaljevanju: Kupec |  |

in

| PRODAJALEC |  |
| --- | --- |
| Naziv in sedež |  |
| ID za DDV: |  |
| Matična številka: |  |
| Poslovni račun: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |
| V nadaljevanju: Prodajalec |  |

dogovorita in skleneta naslednjo

# POGODBO št. ……………………….

O __________________

UVODNE DOLOČBE IN PREDMET POGODBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je kupec izvedel odprti postopek na osnovi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.  91/2015 in 14/2018) za ___________________. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne _____________, pod številko objave ______________ in v Uradnem listu EU, številka _____________________.

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi Odločitve v zvezi z oddajo javnega naročila, št. __________________ z dne ___________.

2. člen

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila. Sestavni del pogodbe je tudi razpisna dokumentacija kupca in ponudbena dokumentacija prodajalca.

3. člen

Prodajalec izjavlja, da je seznanjen s predmetom pogodbe, da so v ponudbeni ceni zajeta vsa potrebna dela, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo predmeta naročila.

POGODBENA VREDNOST IN PLAČILO

- člen

# Pogodbena vrednost znaša po ponudbi prodajalca z dne ___________, št. ____________, neto _________ EUR (z besedo: _________ 00/100 EUR). Davek na dodano vrednost pa znaša _______ EUR (z besedo: _________ 00/100 EUR).

# Pogodbena vrednost skupaj z DDV znaša:

________ EUR

(z besedo: ____________ 00/100 EUR)

V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški prodajalca, ki so potrebni za izvedbo predmeta naročila v skladu s to pogodbo, tako da je pogodbena cena fiksna in nespremenljiva.

- člen

Prodajalec bo kupcu izstavil račun po uspešno izvedeni dobavi, montaži ter prevzemu del iz 7. člena te pogodbe. Če se kupec z računom ne strinja, ga je dolžan v roku osmih (8) dni od prejema pisno zavrniti.

Kupec se obveže plačati pogodbeno vrednost trideseti (30.) dan po prejemu pravilno izstavljenega računa na TRR račun prodajalca, št.: ________________ pri banki _____________.

Če kupec zamuja s plačilom, je prodajalcu na njegovo zahtevo dolžan plačati zakonske zamudne obresti.

VELJAVNOST POGODBE IN ROK DOBAVE

- člen

Veljavnost pogodbe nastopi z dnem, ko prodajealec kupcu predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

- člen

Prodajalec se zavezuje dobaviti vozilo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) dvorišče Zgornjesavinjskega ZD Nazarje v roku ____________________ dni od podpisa pogodbe.

V primeru zamude pri dobavi vozila iz razlogov, ki niso na strani kupca, je prodajalec dolžan plačati pogodbeno kazen, za vsak dan zamude v višini 0,5 % obračunano od neto vrednosti pogodbe, vendar skupaj ne več kot 10 % pogodbene vrednosti.

Dosežena maksimalna pogodbena kazen je lahko razlog za unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla.

DOBAVA, IZROČITEV IN PREVZEM

- člen

Prevzem vozila ter vsi potrebni preizkusi delovanja se izvedejo na sedežu ZD. Prodajalec mora hkrati z vozilom ob prevzemu kupcu izročiti še:

- pravilno izpolnjeno dobavnico;

- vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja;

- predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni predložiti;

- podpisane in potrjene garancijske liste;

- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

O prevzemu vozila sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, katerega priloga je finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Če bo ob prevzemu vozila ugotovljeno, da to ni v skladu z minimalnimi tehničnimi zahtevami kupca iz razpisne dokumentacije, ali ni v skladu z določili te pogodbe, bo zavrnjeno, zaradi česar bo prodajalec prešel v zamudo.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PRODAJALCA

- člen

Prodajalec kupcu jamči:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak;

- da nima pravnih napak;

- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije in so priloga te pogodbe;

- da je popolnoma enako vzorčnemu blagu ki je bilo dano na testiranje, če je bilo pred nakupom s strani kupca to opravljeno;

- da bo kupec pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago.

Jamstvo prodajalca za skrite napake na blagu velja še sto osemdeset (180) dni po dobavi in montaži. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo odstopanja ali napake, lahko kupec razdre pogodbo delno ali v celoti. Prav tako jo lahko razdre v celoti, če dobavitelj z dobavo (delno ali v celoti) zamuja za več kot deset (10) dni.

Za celotno količino blaga, ki je predmet te pogodbe in je tehnične narave, daje prodajalec garancijo za brezhibno tehnično delovanje v roku, ki je določen v tej pogodbi (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok znova in je prodajalec dolžan izdati nov garancijski list. Garancijski roki za posamezne komponente blaga so lahko tudi drugačni, če je tako opredeljeno v tej pogodbi. Za programsko opremo veljajo garancijski in licenčni pogoji, ki jih proizvajalec te opreme nudi za posamezne programske proizvode.

- člen

Zahtevana garancijska doba za vozilo in predelavo je ________________. Prodajalec mora zagotavljati servis in rezervne dele še najmanj deset (10) let po dobavi.

Prodajalec se zavezuje v času garancijskega roka odpravljati napake na vozilu brezplačno, ter zagotavljati originalne rezervne dele za dobavljeno vozilo. Vse stroške v zvezi z garancijo nosi prodajalec.

Odzivni čas na kupčevo obvestilo o napaki je v roku dveh (2) ur po prejemu obvestila. Prodajalec se zaveže napako na vozilu odpraviti v roku štiriindvajset (24) ur od prejema obvestila o napaki, če je za popravilo  potrebna dobava rezervnega dela iz tujine pa v roku petih (5) dneh.

Če napaka ni odpravljena niti v roku tridesetih (30) dni od obvestila o napaki oz. so napake pogoste ter ne omogočajo normalne uporabe vozila in opreme, je dolžan prodajalec kupcu izročiti novo vozilo, ki brezhibno deluje. Prodajalec se zavezuje, da bo kril stroške dostave vozila (prevoza vozila in stroške zaposlenih) za odpravo napak v garancijski dobi ali bo sam (v lastni režiji) odpeljal vozilo v popravilo in vrnil s popravila.

- člen

Pogodbeni stranki se morata nemudoma obveščati o vsaki spremembi bistvenih pogojev, ki lahko vplivajo na izvajanje del po tej pogodbi. Vsa medsebojna razmerja bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno in se medsebojno obveščali.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Prodajalec mora ob podpisu kupoprodajne pogodbe kupcu kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izročiti tri (3) bianco podpisane in žigosane menice z meničnimi izjavami v višini ___________________ EUR, s pooblastilom za izpolnitev, z oznako „Brez protesta“, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno tridesetdeset (30) dni po preteku roka za dobavo.

Finančno zavarovanje lahko kupec unovči pod naslednjimi pogoji:

- če se izkaže, da prodajalec dela ne opravlja v skladu z zahtevami pogodbe ali s specifikacijami;

- če kupec razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani prodajalca;

- če se pomanjkljivosti na zahtevo kupca ne odpravijo v primernem roku, ki ga določi kupec,

- če prodajalec v predpisanem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te pogodbe.

- člen

Prodajalec mora kupcu ob izvedenem tehničnem prevzemu izročiti nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, ki ga izda banka ali zavarovalnica, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno dveh (2) let in 10 dni po izvedenem tehničnem prevzemu, za kar se šteje prevzem brez pripomb in zadržkov.

Finančno zavarovanje mora biti izdelano po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, z valuto plačila 15 koledarskih dni od prejema zahteve upravičenca in mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za finančno zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Finančno zavarovanje lahko kupec unovči pod naslednjimi pogoji:

      - če ima dobavljeno blago napake, na katere je kupec opozoril in jih prodajalec kljub opozorilu ne odpravi,

      - če prodajalec objavi insolventnost, prisilno poravnavo ali stečaj.

POOBLAŠČENCI STRANK

- člen

Skrbnik pogodbe na strani kupca je ____________________.

Pooblaščena oseba prodajalca po tej pogodbi je ______________.

VIŠJA SILA

- člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Prodajalec je kupca dolžan pisno obvestiti o nastanku višje sile v dveh (2) delovnih dneh po nastanku.

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA

- člen

Pogodba je nična, če kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakršnokoli nedovoljeno korist za:

      - pridobitev posla ali

      - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

      - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

      - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodba preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni le s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb te pogodbe ni ali več ne bo veljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki se ga je želelo doseči z neveljavno določbo.

Odstop pogodbe tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank. Odstop posamezne terjatve po tej pogodbi je možen samo v primeru predhodnega pisnega soglasja kupca.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki obeh pogodbenih strank. Če sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu kupca, po slovenskem pravu.

- člen

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvoda in začne veljati z dnem podpisa pogodbe obeh pogodbenih strank in ko prodajalec izroči kupcu finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Kraj in datum: ______________________

Kupec:						Prodajalec:

______________________					______________________

Priloge:

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

- Ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Lastna izjava izvajalca o

- njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatkih o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.