## SKLOP 1
OBR - E
[5 empty] | Naš znak: |  | KPV-21-2019/IV/NS-105814-MZ
PREDRAČUN, št. ………………………………………
PONUDNIK :_________________________________________________
SKLOP 1 - ELEKTRO MATERIAL 1
Zap. Št | Šifra KPV | Naziv materiala | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 2056 | CEV PN 11 |  |  | m | 110
2 | 2057 | CEV PN FI 13,5 |  |  | m | 210
3 | 2058 | CEV PN 16 |  |  | m | 110
4 | 2060 | CEVv PN 23 |  |  | m | 110
5 | 4740 | CEV STIGMAFLEX 50 |  |  | m | 200
6 | 977 | CEV STIGMAFLEX 75 |  |  | m | 200
7 | 15079 | CEV STIGMAFLEX 110 |  |  | m | 200
8 | 14233 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 8 |  |  | m | 700
9 | 9947 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 10 |  |  | m | 700
10 | 9584 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 12 |  |  | m | 700
11 | 10674 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 14 |  |  | m | 700
12 | 10675 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 16 |  |  | m | 700
13 | 10676 | CEV ZAŠČITNA EUROFLEX 20 |  |  | m | 700
14 | 18563 | CIN ZA SPAJKANJE |  |  | kg | 1.5
15 | 2064 | ČEVELJ KABELSKI 2,5/4 |  |  | kos | 850
16 | 2072 | ČEVELJ KABELSKI 2,5/6 |  |  | kos | 850
17 | 2073 | ČEVELJ KABELSKI 16/10 |  |  | kos | 850
18 | 8829 | ČEVELJ KABELSKI 50/8 |  |  | kos | 850
19 | 2071 | ČEVELJ KABELSKI 50/12 |  |  | kos | 850
20 | 9622 | ČEVELJ KABELSKI KONICA 2,5 |  |  | kos | 1500
21 | 4123 | ČEVELJ KABELSKI VILICA 1,5 |  |  | kos | 1500
22 | 17266 | ČEVELJ KABELSKI VILICA 6 |  |  | kos | 150
23 | 8001 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 0,75 |  |  | kos | 7000
24 | 8011 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 0,75 DVOJNA |  |  | kos | 7000
25 | 14702 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 1 |  |  | kos | 7000
26 | 8015 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 1 DVOJNA |  |  | kos | 7000
27 | 16515 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 1,5 |  |  | kos | 7000
28 | 8017 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 1,5 DVOJNA |  |  | kos | 7000
29 | 8004 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 2,5 |  |  | kos | 7000
30 | 8018 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 2,5 DVOJNA |  |  | kos | 3500
31 | 8006 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 4 |  |  | kos | 3500
32 | 16633 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 4 DVOJNA |  |  | kos | 3500
33 | 8003 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 6 |  |  | kos | 3500
34 | 16634 | ČEVELJ KABELSKI VOTLICA 6 DVOJNA |  |  | kos | 3500
35 | 8080 | ČEVELJ NATIČNI IZOLIRANI MOŠKI 0,25-1,5mm2 |  |  | kos | 150
36 | 8083 | ČEVELJ NATIČNI IZOLIRANI ŽENSKI 0,25-1,5mm2 |  |  | kos | 150
37 | 19370 | ČEVELJ NATIČNI NEIZOLIRANI ŽENSKI 0,5-1mm2 |  |  | kos | 150
38 | 17267 | ČEVELJ OČESNI IZOLIRANI 1,5mm2 |  |  | kos | 150
39 | 17268 | ČEVELJ OČESNI IZOLIRANI 2,5mm2 |  |  | kos | 150
40 | 17265 | ČEVELJ KABELJSKI VILICA 2,5mm2 |  |  | kos | 150
41 | 17269 | ČEVELJ KABELSKI OČESNI 6 D=6 MM RUMENA |  |  | kos | 150
42 | 16635 | DOZA OHIŠJE GW40 043 |  |  | kos | 20
43 | 2308 | DOZA RAZVODNA 80X80X40-6 GUMI UVODOV |  |  | kos | 180
44 | 2307 | DOZA RAZVODNA 100X100X50-6 GUMI UVODOV |  |  | kos | 180
45 | 21071 | DOZA RAZVODNA 120X80X50-6 GUMI UVODOV |  |  | kos | 180
46 | 21070 | DOZA RAZVODNA 150X110X70-10 GUMI UVODOV |  |  | kos | 180
47 | 18742 | DOZA RAZVODNA 190X140X70-10 GUMI UVODOV |  |  | kos | 180
48 | 22172 | DOZA RAZVODNA 240X190X110-12 GUMI UVODOV |  |  | kos | 180
49 | 2312 | DOZA RAZVODNA 380X190X120 |  |  | kos | 180
50 | 2305 | DOZA RAZVODNA 460X380X120 |  |  | kos | 180
51 | 5107 | DOZA ZA IZENAČITEV POTENCIALA |  |  | kos | 40
52 | 10305 | DUŠILKA ELXE 258 222 |  |  | kos | 700
53 | 15185 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - ČRNA |  |  | m | 4200
54 | 15186 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - MODRA |  |  | m | 4200
55 | 19588 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - RDEČA |  |  | m | 4200
56 | 19409 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - RJAVA |  |  | m | 4200
57 | 19411 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - RUMENA |  |  | m | 4200
58 | 15187 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - RUMENO ZELENA |  |  | m | 4200
59 | 19587 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - SIVA |  |  | m | 4200
60 | 19412 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - VIJOLIČNA |  |  | m | 4200
61 | 19410 | INŠTALACIJSKI VODNIK 0,75 mm2 - ZELENA |  |  | m | 4200
62 | 17504 | INŠTALACIJSKI VODNIK 1,5 mm2 - ČRNA |  |  | m | 4200
63 | 18076 | INŠTALACIJSKI VODNIK 1,5 mm2 - MODRA |  |  | m | 4200
64 | 19589 | INŠTALACIJSKI VODNIK 1,5 mm2 - RJAVA |  |  | m | 4200
65 | 19599 | INŠTALACIJSKI VODNIK 1,5 mm2 - RUMENO ZELENA |  |  | m | 4200
66 | 19591 | INŠTALACIJSKI VODNIK 2,5 mm2 - ČRNA |  |  | m | 2800
67 | 19592 | INŠTALACIJSKI VODNIK 2,5 mm2 - MODRA |  |  | m | 2800
68 | 19600 | INŠTALACIJSKI VODNIK 2,5 mm2 - RUMENO ZELENA |  |  | m | 2800
69 | 19593 | INŠTALACIJSKI VODNIK 4 mm2 - ČRNA |  |  | m | 2800
70 | 19594 | INŠTALACIJSKI VODNIK 4 mm2 - MODRA |  |  | m | 2800
71 | 19601 | INŠTALACIJSKI VODNIK 4 mm2 - RUMENO ZELENA |  |  | m | 2800
72 | 19596 | INŠTALACIJSKI VODNIK 6 mm2 - ČRNA |  |  | m | 2800
73 | 19597 | INŠTALACIJSKI VODNIK 6 mm2 - MODRA |  |  | m | 300
74 | 19595 | INŠTALACIJSKI VODNIK 6 mm2 - RJAVA |  |  | m | 300
75 | 19598 | INŠTALACIJSKI VODNIK 6 mm2 - RUMENO ZELENA |  |  | m | 300
76 | 19602 | INŠTALACIJSKI VODNIK 10 mm2 - ČRNA |  |  | m | 150
77 | 19603 | INŠTALACIJSKI VODNIK 10 mm2 - MODRA |  |  | m | 150
78 | 19590 | INŠTALACIJSKI VODNIK 10 mm2 - RUMENO ZELENA |  |  | m | 150
79 | 1974 | INŠTALACIJSKI VODNIK 16 MM2 - ČRNA |  |  | m | 150
80 | 20546 | INŠTALACIJSKI VODNIK 16 MM2 - MODRA |  |  | m | 150
81 | 15874 | INŠTALACIJSKI VODNIK 16 MM2 - RUMENO/ZELENA |  |  | m | 150
82 | 19946 | INŠTALACIJSKI VODNIK 25 MM2 - ČRNA |  |  | m | 150
83 | 19945 | INŠTALACIJSKI VODNIK 25 MM2 - MODRA |  |  | m | 150
84 | 19944 | INŠTALACIJSKI VODNIK 25 MM2 - RUMENO/ZELENA |  |  | m | 150
85 | 10437 | KABEL IY 2X2X0,5 |  |  | m | 1500
86 | 16249 | KABEL J(ST) Y 2X2X0,8 MM |  |  | m | 1500
87 | 9371 | KABEL JY(ST)Y 4X2X0,8 |  |  | m | 1500
88 | 17500 | KABEL OPLETEN LIYCY 4 X 0,5 |  |  | m | 3000
89 | 1978 | KABEL LIYCY 25X0,5 |  |  | m | 1500
90 | 16628 | KABEL NYY - J 3 X 1,5 MM2 |  |  | m | 1500
91 | 16629 | KABEL NYY-J 3X2,5 MM |  |  | m | 350
92 | 20944 | KABEL NYY - J 4 X 6 MM2 |  |  | m | 350
93 | 15317 | KABEL NYY - J 4 X 10 MM2 |  |  | m | 350
94 | 2017 | KABEL NYY-J 5X2,5 |  |  | m | 350
95 | 16630 | KABEL NYY-J 5X4 MM |  |  | m | 350
96 | 4916 | KABEL NYY - J 5 X 6 MM2 |  |  | m | 350
97 | 2462 | KABEL NYY - J 5 X 16 MM2 |  |  | m | 350
98 | 1998 | KABEL PPL 3 X 0,75 |  |  | m | 2800
99 | 2000 | KABEL PPL 3 X 1,5 |  |  | m | 2800
100 | 1999 | KABEL PPL 3 X 2,5 MM2 |  |  | m | 1500
101 | 2461 | KABEL PPL 4 X 1,5 |  |  | m | 2800
102 | 8122 | KABEL PPL 4X0,75 |  |  | m | 2800
103 | 2406 | KABEL PPL 4 X 2,5 MM2 |  |  | m | 1400
104 | 9568 | KABEL PPL 5X0,75 |  |  | m | 2800
105 | 1997 | KABEL PPL 5 X 1,5 MM2 |  |  | m | 1500
106 | 9569 | KABEL PPL 5X2,5 |  |  | m | 700
107 | 2003 | KABEL PPY 3 X 1,5 |  |  | m | 2800
108 | 22511 | KABEL PPY 3 X 2,5 MM2 |  |  | m | 1500
109 | 8627 | KABEL PPY 4X1,5 |  |  | m | 2800
110 | 16518 | KABEL PPY 4 X 2,5 MM2 |  |  | m | 1400
111 | 2405 | KABEL PPY 5 X 6 |  |  | m | 400
112 | 5574 | KABEL PPY 5X1,5 |  |  | m | 1050
113 | 4186 | KABEL PPY 5X2,5 |  |  | m | 700
114 | 22142 | KABEL NYM 3 X 2,5 MM2 |  |  | m | 1400
115 | 22512 | KABEL VEČŽILNI (MICROTRONIC) LIYY 10 X 0,5 |  |  | m | 400
116 | 21230 | KABEL VEČŽILNI (MICROTRONIC) LIYY 24 X 0,5 |  |  | m | 400
117 | 19640 | KANAL NIK 0 15X10MM |  |  | m | 100
118 | 14735 | KANAL NIK 1 15X17MM |  |  | m | 700
119 | 14736 | KANAL NIK 2 30X17MM |  |  | m | 700
120 | 14737 | KANAL NIK 3 30X30MM |  |  | m | 700
121 | 22513 | KANAL NIK 4 40X17MM |  |  | m | 150
122 | 14738 | KANAL NIK 5 40X25MM |  |  | m | 350
123 | 14825 | KANAL NIK 6 60X40MM |  |  | m | 350
124 | 14739 | KANAL NIK 8 80X60MM |  |  | m | 350
125 | 15188 | KANAL NIK 11 10X10CM |  |  | m | 350
126 | 18154 | KANAL NIK 44 40X40CM |  |  | m | 700
127 | 22514 | KANAL NIK S 0 SAMOLEPILNI |  |  | m | 350
128 | 18354 | KANAL NIK S 1 SAMOLEPILNI |  |  | m | 350
129 | 18355 | KANAL NIK S 2 SAMOLEPILNI |  |  | m | 350
130 | 19235 | KANAL NIK 11 S |  |  | m | 150
131 | 22516 | KANAL PK 100 |  |  | m | 350
132 | 22515 | KANAL PK 50 |  |  | m | 350
133 | 9723 | KONEKTOR RJ 45 8P/2R MEHKI KABEL |  |  | kos | 300
134 | 9129 | KONEKTOR UY2 3M |  |  | kos | 180
135 | 10901 | KONZOLA PK 50 |  |  | kos | 180
136 | 3210 | KONZOLA PK 100 |  |  | kos | 180
137 | 2059 | LOK PN 11 |  |  | kos | 150
138 | 2062 | LOK PN 13,5 |  |  | kos | 150
139 | 2063 | LOK PN 16 |  |  | kos | 150
140 | 2043 | LOK PN 23 |  |  | kos | 150
141 | 4433 | MATICA PG 9 |  |  | kos | 150
142 | 2281 | MATICA PG 13,5 |  |  | kos | 1500
143 | 2282 | MATICA PG 16 |  |  | kos | 1500
144 | 2641 | MATICA PG 21 |  |  | kos | 1500
145 | 22518 | NOSILEC STROPNI ZA KABELSKE POLICE 500MM |  |  | kos | 80
146 | 9780 | PODPORA T |  |  | kos | 180
147 | 2044 | POKROV PK 50 |  |  | kos | 180
148 | 2045 | POKROV PK 100 L= 2 M |  |  | kos | 180
149 | 10143 | POKROV PVC 78 PATENT |  |  | kos | 2100
150 | 2066 | SKOBA PN 11 |  |  | kos | 100
151 | 8648 | SKOBA PN 13,5 |  |  | kos | 1000
152 | 1869 | SKOBA PN 16 |  |  | kos | 700
153 | 9877 | SKOBA PN 23 |  |  | kos | 700
154 | 8722 | SPOJKA ZA PK 50 RAVNA |  |  | kos | 70
155 | 8726 | SPOJKA ZA PK 100 RAVNA |  |  | kos | 70
156 | 1388 | SPONA KRIŽNA |  |  | kos | 3500
157 | 1427 | SPONKA DVOREDNA 12X1,5 PVC |  |  | kos | 3500
158 | 1382 | SPONKA ENOREDNA 12X2,5 PVC |  |  | kos | 3500
159 | 2037 | SPONKA DVOREDNA 12X4 PVC |  |  | kos | 2100
160 | 2204 | SPONKA DVOREDNA 12X6 PVC |  |  | kos | 3500
161 | 2221 | SPONKA ENOREDNA 12X4 PVC |  |  | kos | 1400
162 | 2222 | SPONKA ENOREDNA 12X6 PVC |  |  | kos | 70
163 | 19356 | STIKALO KLECNO R13-90P ZELENO |  |  | kos | 15
164 | 19355 | STIKALO KLECNO R210-1C5G |  |  | kos | 150
165 | 4895 | STIKALO KLECNO Z ZASKOČITVIJO IN TLIVKO 230 V |  |  | kos | 180
166 | 2098 | STIKALO NAVADNO |  |  | kos | 200
167 | 16261 | STIKALO NAVADNO BELO N/O |  |  | kos | 70
168 | 2099 | STIKALO SERIJSKO |  |  | kos | 70
169 | 9946 | SVETILKA FSN 9814 2X18W EWG |  |  | kos | 210
170 | 10114 | SVETILKA FSN 9814 2X36W EWG |  |  | kos | 210
171 | 2496 | TERMOSTAT IT 186 AC INOL |  |  | kos | 70
172 | 5424 | TRAK BREZBARVNI 12 MM BROTHER |  |  | kos | 210
173 | 5423 | TRAK BREZBARVNI 9 MM BROTHER |  |  | kos | 210
174 | 5419 | TRAK RUMEN-ČRN 12 MM TZ 631 BROTHER |  |  | kos | 210
175 | 5416 | TRAK RUMEN-ČRN 6 MM TZ 611 BROTHER |  |  | kos | 210
176 | 5418 | TRAK RUMEN-ČRN 9 MM TZ 621 BROTHER |  |  | kos | 210
177 | 10091 | TRAK SUROVA GUMA |  |  | kos | 70
178 | 14240 | TULEC VEZNI CU 1,5 |  |  | kos | 3500
179 | 14241 | TULEC VEZNI CU 2,5 |  |  | kos | 3500
180 | 10721 | UVODNICA PG 7 |  |  | kos | 1500
181 | 10357 | UVODNICA PG 9 |  |  | kos | 1500
182 | 2276 | UVODNICA PG 11 |  |  | kos | 1500
183 | 2277 | UVODNICA PG 13,5 |  |  | kos | 1500
184 | 2279 | UVODNICA PG 21 |  |  | kos | 1500
185 | 5526 | VALJANEC POCINKAN 25X4 (20X3) |  |  | kg | 5
186 | 2238 | VAROVALKA 6 A /220-500 V/ |  |  | kos | 700
187 | 2239 | VAROVALKA 10 A /220-500 V/ |  |  | kos | 700
188 | 2240 | VAROVALKA 16 A /220-500 V/ |  |  | kos | 700
189 | 9967 | VAROVALKA 20 A /220-500 V/ |  |  | kos | 350
190 | 2200 | VAROVALKA 35 A |  |  | kos | 70
191 | 19363 | VAROVALKA CEVNA 1,5A 250V 20MM |  |  | kos | 700
192 | 19365 | VAROVALKA CEVNA 2,5A 250V 20MM |  |  | kos | 700
193 | 15291 | VAROVALKA CEVNA 5A 250V 20MM |  |  | kos | 700
194 | 19364 | VAROVALKA CEVNA 6,3A 250V 20MM |  |  | kos | 700
195 | 6642 | VAROVALKA NV 100 25A |  |  | kos | 70
196 | 2251 | VAROVALKA NV00 20 A NV100 |  |  | kos | 70
197 | 2065 | VEZICA PVC 100 |  |  | kos | 5600
198 | 3145 | VEZICA PVC 200 |  |  | kos | 5600
199 | 16674 | VEZICA PVC 290-300MM |  |  | kos | 5600
200 | 22519 | VIJAK M6X12 (VEZNI VE-03) |  |  | kos | 3500
201 | 9493 | VLOŽEK BATER. DL2430/3V |  |  | kos | 70
202 | 9523 | VLOŽEK BATER. K23A 12 V |  |  | kos | 70
203 | 10248 | VLOŽEK BATERIJSKI GUMB 2016 |  |  | kos | 70
204 | 2400 | VLOŽEK BATERIJSKI GUMB 2032 |  |  | kos | 100
205 | 6287 | VTIČNICA ENOFAZNA NADOMETNA |  |  | kos | 350
206 | 14695 | VTIČNICA FLUID ŠUKO BELA |  |  | kos | 350
207 | 2082 | VTIČNICA ŠUKO 10/16 A |  |  | kos | 175
208 | 1749 | VTIKAČ MIKRO 8 PINSKI |  |  | kos | 700
209 | 2081 | VTIKAČ ŠUKO-GUMI |  |  | kos | 175
210 | 21079 | ZAŠČITA PRENAPETOSTNA SAFEBLOC B 50/275(3+1) ISKRA ALI ENAKOVRENO |  |  | kos | 175
211 | 18768 | ZAŠČITA PRENAPETOSTNA SMH TC 24V ISKRA ALI ENAKOVRENO |  |  | kos | 175
212 | 21080 | ZAŠČITA PRENAPETOSTNA SMH TC 48V ISKRA ALI ENAKOVRENO |  |  | kos | 175
213 | 21458 | ZAŠČITA PRENAPETOSTNA VM - RS485 ISKRA ALI ENAKOVRENO |  |  | kos | 175
SKUPAJ:

## SKLOP 2
SKLOP 2 - ELEKTRO MATERIAL 2
Zap. Št | Šifra KPV | Naziv materiala | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 20469 | ADAPTER ZA MONTAŽO NA DIN LETEV SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
2 | 14299 | ELEMEN STIKALNI - ZAPIRALNI SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
3 | 22214 | ELEMEN STIKALNI - ODPIRALNI SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
4 | 18900 | FILTER ZA OMARO Z REŠETKO 150 X 150 SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 15
5 | 17739 | GRELEC ZA OMARO 50W 250V SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 15
6 | 16812 | KANAL ZA OŽIČENJE OMARE 25 X 40 SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | m | 300
7 | 16813 | KANAL ZA OŽIČENJE OMARE 40 X 40 SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | m | 300
8 | 16814 | KANAL ZA OŽIČENJE OMARE 60 X 40 SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | m | 300
9 | 19639 | KANAL ZA OŽIČENJE OMARE 60 X 60 SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | m | 300
10 | 17671 | KOS KONČNI ZA DIN ZASKOČNI SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
11 | 18143 | LETEV TELEFONSKA SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
12 | 10354 | LETEV DIN 35MMX7,5MMX2000XX PERFORMIRANA KOVINA SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 70
13 | 14248 | SVETILKA ZA OMARE, S VTIČNICO, MAGNETNA, IP20 SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 40
14 | 16809 | MODUL LED, EM07 SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
15 | 17138 | MODUL LED, EM06 SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
16 | 3147 | MODUL SLEPI SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
17 | 2685 | NOSILEC KONČNI ZA SPONKE SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 350
18 | 17347 | NOSILEC PRENAPETOSTNE ZAŠČETE SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
19 | 20484 | NOSILEC ZA PE/N ZBIRALKO - DVOVIŠINSKI SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
20 | 16735 | NOSILEC TELEFONSKIH LETEV - 10 LETEV SCHRACK ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
21 | 2263 | ODKLOPNIK 1P B2A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
22 | 4882 | ODKLOPNIK 1P B4A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
23 | 2261 | ODKLOPNIK 1P B6A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
24 | 2262 | ODKLOPNIK 1P B10A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
25 | 4879 | ODKLOPNIK 1P B16A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
26 | 2150 | ODKLOPNIK 1P B20A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
27 | 8850 | ODKLOPNIK 1P C2A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
28 | 6817 | ODKLOPNIK 1P C4A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
29 | 2244 | ODKLOPNIK 1P C6A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
30 | 2249 | ODKLOPNIK 1P C10A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
31 | 2248 | ODKLOPNIK 1P C16A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
32 | 19573 | ODKLOPNIK 1P C20A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
33 | 19574 | ODKLOPNIK 1P+N B2A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
34 | 19575 | ODKLOPNIK 1P+N B4A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
35 | 19576 | ODKLOPNIK 1P+N B6A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
36 | 19577 | ODKLOPNIK 2P B2A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
37 | 19578 | ODKLOPNIK 2P B4A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
38 | 2128 | ODKLOPNIK 2P B6A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
39 | 6809 | ODKLOPNIK 2P C2A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
40 | 19579 | ODKLOPNIK 2P C4A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
41 | 18118 | ODKLOPNIK 2P C6A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
42 | 19580 | ODKLOPNIK 3P B6A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
43 | 19581 | ODKLOPNIK 3P B10A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
44 | 2260 | ODKLOPNIK 3P B16A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
45 | 19582 | ODKLOPNIK 3P B20A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
46 | 19583 | ODKLOPNIK 3P C6A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
47 | 19584 | ODKLOPNIK 3P C10A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
48 | 19585 | ODKLOPNIK 3P C16A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
49 | 19586 | ODKLOPNIK 3P C20A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
50 | 22520 | ODKLOPNIK BMS0 B 25A / 1P SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
51 | 22521 | ODKLOPNIK BMS0 C 1A / 1P SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
52 | 22522 | ODKLOPNIK BMS0 C 25A / 3P SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
53 | 6815 | ODKLOPNIK DC BM0 C4A / 2P SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
54 | 22480 | ODKLOPNIK DC BM0 C6A / 2P SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
55 | 22481 | ODKLOPNIK DC BM0 C10A / 2P SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
56 | 22523 | ODKLOPNIK DC BM0 C16A / 2P SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
57 | 22524 | ODKLOPNIK DC BM0 C20A / 2P SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
58 | 21588 | ODKLOPNIK DC BM0 C32A / 2P SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
59 | 2155 | ODVODNIK PRENAPETOSTNI 15 KA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
60 | 4864 | ODVODNIK PRENAPETOSTNI VVM 255V/15KA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
61 | 20895 | ODVODNIK PRENAPETOSTNI - TELEFONSKI SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
62 | 10539 | OMARICA SCHRACK 100X80X260 WSM SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
63 | 5897 | OMARICA SCHRACK 70X50X260 WSM SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
64 | 9505 | OMARICA SCHRACK 80X60X260 WSM SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
65 | 19636 | OMARICA 1250 X 1250 X 320 PVC - S PODSTAVKOM IN MONTAŽNO PLOŠČO SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 10
66 | 19634 | OMARICA 1250 X 1250 X 320 PVC - STENSKA Z MONTAŽNO PLOŠČO SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 10
67 | 19637 | OMARICA 1250 X 1250 X 420 PVC - S PODSTAVKOM IN MONTAŽNO PLOŠČO SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 10
68 | 19635 | OMARICA 1250 X 1250 X 420 PVC - STENSKA Z MONTAŽNO PLOŠČO SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 10
69 | 21001 | OZNAKA SPONK DY5 1 - 50 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 1500
70 | 21002 | OZNAKA SPONK DY5 51 - 100 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 1500
71 | 2661 | PLOŠČA KONČNA BK 900096 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
72 | 2265 | PLOŠČICA VMESNA VP 4 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
73 | 2022 | PLOŠČICA ZAKLJUČNA 2,5 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
74 | 16243 | PLOŠČICA LOČILNA ZA SPONKE 2,5 - 10 MM2 - RDEČA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 1500
75 | 16256 | PODNOŽJE ODVODNO PREDN. 1 POL ZA VVP SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
76 | 2198 | PODNOŽJE PPI-00/3 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 150
77 | 19230 | PODNOŽJE RELEJA YPT78704 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 1500
78 | 15003 | PODNOŽJE RELEJA YRT78626 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 1500
79 | 4869 | POGON ZA DALJINSKI VKLOP FSA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 15
80 | 8403 | PREDAL ZA NAČRTE SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
81 | 9737 | PREKRITJA VARNOSTNA - KOTNI PROFIL 1000 MM SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
82 | 20491 | PREKRITJA VARNOSTNA - PLOŠČATI PROFIL 1000 MM SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
83 | 8727 | PRITRDILEC PKPA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
84 | 19629 | RELE NADZORNI FAZNI UR6P3052 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 20
85 | 18640 | RELE NADZORNI NAPETOSTNI UR6U3052 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 20
86 | 19628 | RELE PT 4P 12 VDC SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
87 | 19626 | RELE PT 4P 230 VAC SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 1000
88 | 19627 | RELE PT 4P 24 VAC SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 1000
89 | 18687 | RELE PT 4P 24 VDC SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 700
90 | 6498 | RELE PT 570730 220 V SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 1000
91 | 18689 | RELE XT 2P 230 VAC SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 1000
92 | 4904 | RELE XT 2P 24 VAC SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 1000
93 | 19625 | RELE XT 2P 24 VDC SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 1000
94 | 6715 | SENZOR GIBANJA 180 ST SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
95 | 2487 | SENZOR GIBANJA 360 ST SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
96 | 9675 | SPONKA NIČELNA 15 POLNA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 150
97 | 2770 | SPONKA PE 15 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
98 | 2325 | SPONKA PREGRADA ZA VS 2,5 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
99 | 2040 | SPONKA PREGRADA ZA VS 4 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
100 | 2358 | SPONKA PREGRADA ZA VS 6 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
101 | 6798 | SPONKA VRSTNA VS 10 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
102 | 20486 | VRSTNA SPONKA VS 2,5 MM2 - SIVA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
103 | 15010 | VRSTNA SPONKA VS 4 MM2 - SIVA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
104 | 20487 | VRSTNA SPONKA VS 6 MM2 - SIVA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
105 | 21538 | VRSTNA SPONKA VS 10 MM2 - SIVA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
106 | 22209 | VRSTNA SPONKA VS 16 MM2 - SIVA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
107 | 22525 | VRSTNA SPONKA VS 2,5 MM2 - MODRA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
108 | 15011 | VRSTNA SPONKA VS 4 MM2 - MODRA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
109 | 20488 | VRSTNA SPONKA VS 6 MM2 - MODRA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
110 | 21539 | VRSTNA SPONKA VS 10 MM2 - MODRA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
111 | 22210 | VRSTNA SPONKA VS 16 MM2 - MODRA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
112 | 18125 | VRSTNA SPONKA VS 2,5 - 4 MM2 - OZEMLJITVENA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
113 | 20489 | VRSTNA SPONKA VS 6 - 10 MM2 - OZEMLJITVENA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
114 | 18069 | VRSTNA SPONKA VS 16 - 35 MM2 - OZEMLJITVENA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 3500
115 | 19752 | SPONKA IZOLIRANA PE - 7 IZVODOV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 150
116 | 19753 | SPONKA IZOLIRANA N - 7 IZVODOV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 150
117 | 19751 | SPONKA PE - 15 IZVODOV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 150
118 | 19750 | SPONKA N - 15 IZVODOV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 150
119 | 2451 | STIKALO BZ 107010/16A ZA LETEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
120 | 9575 | STIKALO CG 8 A200 FT 2 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
121 | 9817 | STIKALO CG8 A 210 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
122 | 2159 | STIKALO KG 20 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
123 | 19609 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG20 A KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
124 | 19614 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG20 A KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
125 | 19231 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG32 A KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
126 | 19615 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG32 A KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
127 | 19610 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG41 B KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
128 | 19616 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG41 B KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
129 | 19611 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG64 B KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
130 | 19401 | STIKALO LOČILNO 1 - 0 - 2 KG64 B KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
131 | 20647 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 0,4 - 0,63A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
132 | 21361 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 0,63 - 1A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
133 | 19604 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 1 - 1,6 A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
134 | 19605 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 1,6 - 2,5 A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
135 | 15091 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 10 - 16 A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 200
136 | 15092 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 16 - 25 A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
137 | 15085 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 2,5 - 4 A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
138 | 19606 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 25 - 40 A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
139 | 15088 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 4 - 6,3 A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
140 | 15090 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 6,3 - 10 A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
141 | 15606 | STIKALO MOTORSKO ZAŠČITNO MP/3P 25 - 40A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
142 | 19608 | STIKALO ODMIČNO 0 - 1 CG4 KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
143 | 19988 | STIKALO ODMIČNO 1 - 0 - 2 CA4 KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
144 | 19612 | STIKALO ODMIČNO 1 - 0 - 2 CG8 KRAUS NAIMER - NA DIN LETEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
145 | 18134 | STIKALO ODMIČNO 1 - 0 - 2 CG4 KRAUS NAIMER - ČELNA PRITRDITEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
146 | 19613 | STIKALO PREKLOPNO ODMIČNO KRAUS NEIMER 1 - 0 - 2, DIN LETEV 10A, 3P, CA4 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 70
147 | 18685 | STIKALO PRIGRADNO POMOŽNI KONTAKT SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
148 | 15530 | SVETILKA LED 85-264 VAC RDEČA ZELENA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
149 | 4413 | SVETILKA SIGNALNA LED SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
150 | 14300 | SVETILKA LED ZELENA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
151 | 4856 | SVETILKA SIGNALNA LED 85-264V AC SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
152 | 16260 | SVETILKA SIGNALNA LED ZELENA 230VAC SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
153 | 17849 | TERMOSTAT DVOJNI 0-60°C 1D/1M, MONTAŽA NA DIN LETEV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
154 | 17744 | TIPKALO STIKALO ZELENO LPCB103 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 150
155 | 19624 | TRANSFORMATOR NAPAJALNIK AC/DC 230/24 3A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 100
156 | 4886 | TRANSFORMATOR VARNOSTNI LOČILNI 230-24 V AC 100VA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 20
157 | 18119 | TRANSFORMATOR VARNOSTNI LOČILNI AC/AC 230/230 100VA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 20
158 | 19619 | TRANSFORMATOR VARNOSTNI LOČILNI AC/AC 230/230 500VA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 10
159 | 19234 | VENTILATOR 9W 230V AC 150X150 ZA OMARO SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
160 | 22527 | VMESNA PLOŠČICA VP 16 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 150
161 | 8364 | VMESNIK PRITRDILNIK MM216374 SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
162 | 18133 | VTIČNICA VGRADNA NA DIN 1F 16A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
163 | 19630 | ZAKLJUČNA PLOŠČICA 1P SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
164 | 15281 | ZAKLJUČNA PLOŠČICA 3P SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 350
165 | 17566 | ZAŠČITA PRENAPETOSTNA PROTEC SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
166 | 19633 | ZAŠČITA PRENAPETOSTNA VARTEC SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
167 | 19607 | ZAŠČITNO STIKALO RCCB 4P 25A / 300MA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
168 | 18684 | ZAŠČITNO STIKALO RCCB 4P 40A / 300MA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
169 | 19400 | ZAŠČITNO STIKALO RCCB 4P 63A / 300MA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 15
170 | 16782 | ZAŠČITNO RCCB STIKALO 63A / 4P / 30MA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 20
171 | 21535 | ZAŠČITNO RCCB STIKALO 40A / 2P / 300MA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 20
172 | 20467 | ZAŠČITNO RCD STIKALO, 40A / 4P / 300MA, A, S, S PREDVAROVALKO, ZA FREKVENČNIKE SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 20
173 | 20468 | ZAŠČITNO RCD STIKALO, 63A / 4P / 300MA, A, S, S PREDVAROVALKO, ZA FREKVENČNIKE SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 20
174 | 19632 | ZBIRALKA ZA IZENAČITEV POTENCIALOV SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
175 | 19631 | ZBIRALKE Z NOSILCI 16MM SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
176 | 4893 | ZBIRALNICA 1F 16A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
177 | 4894 | ZBIRALNICA 3F 16A SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 35
178 | 19408 | ZBIRALNICA VILIČASTA 1P 10MM - ZLOMLJIVA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
179 | 17730 | ZBIRALNICA VILIČASTA 3P 16MM - ZLOMLJIVA SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 40
180 | 20485 | ZBIRALKA PE/N 16 MM2 X 1000 MM DODAJ SCHRACK ALI ENKOVRADNO |  |  | kos | 15
SKUPAJ:

## SKLOP 3
SKLOP 3 -ELEKTRO MATERIAL 3
Zap. Št | Šifra KPV | Naziv materiala | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 15623 | KONTAKT DILA XHI11 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
2 | 9248 | KONTAKT POMOŽNI AGM2-10-PKZO EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
3 | 9635 | KONTAKT POMOŽNI NHI11-PKZO KLOCKNER-MOELLER EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
4 | 1473 | KONTAKTOR DILM 12-10-230 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
5 | 21798 | MODUL ZAŠČITNI PKE12 1-4A EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
6 | 21799 | MODUL ZAŠČITNI PKE12/PKE32 3-12A EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
7 | 21800 | OSNOVA MOT. ZAŠČITNEGA STIKALA 12A / PKE EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
8 | 9251 | STIKALO MOTORSKO PKZM 0-0,63 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 15
9 | 9260 | STIKALO MOTORSKO PKZM 0-1 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 15
10 | 9252 | STIKALO MOTORSKO PKZM 0-1,6 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
11 | 9257 | STIKALO MOTORSKO PKZM 0-2,5 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
12 | 9576 | STIKALO MOTORSKO PKZM 0-4 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
13 | 9714 | STIKALO MOTORSKO PKZM 0- 6,3 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
14 | 9258 | STIKALO MOTORSKO PKZM 0-10 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
15 | 9457 | STIKALO TLAČNO MCS 4 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
16 | 9064 | STIKALO TLAČNO MCS 6 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
17 | 14239 | VMESNIK PKZM0-XDM 12 EATON ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
SKUPAJ:

## SKLOP 4
SKLOP 4 -ELEKTRO MATERIAL 4
Zap. Št. | Šifra KPV | Naziv materiala | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena na enoto mere brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 16905 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA DERAY H 3,2MM 1,6MM 1,22M RDEČA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
2 | 16906 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA DERAY H 4,8MM 2,4MM 1,22M RDEČA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
3 | 22526 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA DERAY H 4,8MM 2,4MM 1,22M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
4 | 17099 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA DERAY IAKT 6MM 2MM 1,22M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
5 | 21130 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA CFM 1300 33MM 10MM 1,2M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
6 | 21131 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA CFM 1500 40MM 12MM 1,2M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
7 | 21132 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA CFM 2050 54MM 18MM 1,2M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
8 | 9111 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA DERAY H 12,7MM 6,4MM 1,22M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 15
9 | 8929 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA DERAY H 25,4MM 12,7MM 1,22M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 15
10 | 19368 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA DERAY H 1,6MM 0,8MM 1,22M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
11 | 16908 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA DERAY H 6,4MM 3,2MM 1,22M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
12 | 21133 | CEV TOPLOTNO SKRČLJIVA MANŠETA CRDW 75MM 15MM 1,5M ČRNA PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
13 | 21134 | MANŠETA KABELJSKA 93/25-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
14 | 21135 | MANŠETA KABELJSKA 137/34-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
15 | 21136 | MANŠETA KABELJSKA 200/48-1500 PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
16 | 18068 | SPOJKA KABELJASKA NN LVJUA 0616 5X6/16 6/16MM2 PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
17 | 19733 | SPOJKA KABELJASKA NN LVJUA 1504 5X1,5/4 1,5/4 MM2 PETEZE ALI ENAKOVREDNO |  |  | kos | 150
SKUPAJ:

## SKUPAJ
Sklop | Naziv sklopa | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev | 22 % DDV | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino z DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4
1 | Elektro material 1
2 | Elektro material 2
3 | Elektro material 3
4 | Elektro material 4
SKUPAJ
Predvidene količine so določene na podlagi ocenjenih potreb naročnika in so zaradi navedenega informativne narave
namenjene predvsem za potrebe javnega razpisa.
Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih dobavah.
V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Cene so fiksne za čas trajanja pogodbe.
Izjavljamo, da bomo izvedli predmet javnega naročila "Dobava elektro materiala za redno in investicijsko vzdrževanje" v skladu
z vsebino razpisne dokumentacije in vzorcem pogodbe za sklop na katerega se bomo prijavili.
Ponudba je veljavna do 30. 9. 2019. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z navodili naročnika.
| Datum: | Žig: | Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:
| ___________________ |  | ______________________________
Podpis
____________________________