## Oprema
Predmet naročila: »Izgradnja Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)« Naročnik: InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, Livade 6, 6310 Izola - Isola
Navodila za izpolnjevanje:
1. Ponudnik mora za vsako ponujeno opremo vpisati podatek o proizvajalcu, znamki, tipu in/oz. modelu ponujene opreme. 2. Ponudnik v stolpec "Karakteristike ponujene opreme" vpiše podatke o ponujeni opremi. Ponudnik na vseh mestih v obrazcu, kjer je navedena referenčna oprema navede podatek o proizvajalcu, znamki, tipu in/oz. modelu ponujene opreme, ki jo ponuja, in v kolikor ponujena oprema ni enaka referenčni predloži katalog iz katerega izhajajo karakteristike ponujene opreme, z jasno oznako strani, kjer je razvidno izpolnjevanje zahtevanih karakteristik. Ponudnik naj torej za vse postavke kjer je navedena referenčna oprema navede opremo, ki jo ponuja (tudi če je enaka referenčni), kataloge oz. prospektno dokumentacijo pa priloži le za postavke, kjer ponujena oprema ni enaka referenčni. 3. V kolikor iz vpisanih podatkov o ponujeni opremi ne izhaja izpolnjevanje naročnikovih zahtev, se ponudba zavrne kot nedopustna. 4. Ponudnik predmetni dokument predloži v ponudbi v excel obliki in v .pdf obliki in jih naloži v aplikaciji e-JN v razdelek »Druge priloge«.
Zap. Štev. | Oznaka opreme | Karakteristike iz razpisne dokumentacije | Karakteristike ponujene opreme proizvajalec, znamka, tip in/oz. model ponujene opreme (IZPOLNI PONUDNIK):
A | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
FASADA
A1 | Leseni deli | Kompletna izdelava, dobava in montaža lesenih delov na fasadi Les impregniran z biopolimeri pod visokim pritiskom, kot npr. Foreco Nobel Wood; 15 let garancije: - lepljene lamele na fasadi in pred okni; dimenzija lepljencev 10 x 6 cm, dveh različnih višin, vijačene v inox ploščice vključno s vsem pritrdilnim materialom (po detajlu). - lesena mrežasta strutura v odmiku 19 cm * pred fasadno ravnino, oblikovana modularno po posebnem načrtu v PZI – iz lesenih letev sidrana skozi toplotno-izolacijsko fas. oblogo v zunanjo a.b.steno - fasadna obloga: vertikalne deske širine 7,5cm, rege med letvami 2cm , debeline 2,2 cm | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
A2 | Kamnita fasada | Kompletna izdelava, dobava in montaža fasadne obloge: - naravni kamen, ............................ 2.0 cm vrsta kamna in vel.plošč: Istrski apnenec- Kanfanar, štokan, krtačen in impregniran, velikost in polaganje po posebnem načrtu " - sistemsko lepilo za kamnite fasad1ne plošče: STO Koll KM (cca 5 kg/m2), ................ 0.5 cm" " - podlaga: osnovni brezcementni tankoslojni nanos,.... 0.3 cm armiran s stekl.mrežico po sistemski rešitvi proizvajalca STO-Armat Classic Natur" " - nosilna podlaga: plošče STO – Ventec ....................... 1.2 cm proizvod iz ekspand. recikliranega stekla, sistemsko sidrane (STO)skozi topl.izolacijo v leseno podlago – CLT plošče 14 cm" " - toplotna izolacija: kamena volna srednje gostote, ............ 24.0 cm [lD = 0.035 W/(m.K)] Knauf Insulation DP-8, plošče 50/100 cm, sidrane v les.podlago z 2 sidri na ploščo" - parna zapora: AL/PE folija, sd = min.500 m' | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
STREHE
A3 | Zelena ravna streha | Zelena ravna streha "sloj za ozelenitev : sistem XEROFLOR sedum-moss, vegetacijska plast XF 301 ................. 3.5 cm filc kot akumulator vode XF 159 ........... 1.2 cm" "sloj za opreprečevanje vdora korenin: npr.: Dupont/Plantex-Rootbarier ali enakovr." "osnovna zaščita izolacijskih sloje in sloj za prenos obremenitev: pran prodec frakcije 8-16 mm, ............. 6.0 cm" ločilni sloj: PE folija 0.2 mm "hidroizolacija: polimer-bitumenska,dvoslojna (APAO), ...... 0.8 cm • zgornji zrak trak: polimer-bitum.varilni trak na bazi APAO polno navarjen na spodnjega, npr.: Galaxy FC 180 5 ali enakovredno • spodnji trak: samolepilni bit. trak na bazi SBS,zalepljen na površino EPS, preklopi zavarjeni 100%, npr.: Halley FC 160 3 ali enakovredno ekspandirani polistiren, ................. 24.0 cm [λD = max.0.031 W/(m.K),σ10%def.= 100 kPa], npr.: FRAGMAT NEO SUPER 100 ali enakovredno plošče EPS – dvoslojno : 2 x 12 cm!" "parna zapora: varilni bitumenski trak z nosilcem iz alum.folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1000 m’ GEMINI Vapor 4, ........................... 0.4 cm" "hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2 naklonski beton C16/20 1,6 %, od min. 1 do ......................... max. 6.8 cm" | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
A4 | Lesene podnice | podnice šir. max. 12 cm z regami 5 mm, .... 2.3 cm les impregniran z biopolimeri pod visokim pritiskom, kot npr. Foreco Nobel Wood, 15 let garancije podnice so vgrajene pravokotno na fas.linijo - podlaga: leseni morali 4/3 cm, ..................... 3.0 cm enaka vrsta lesa kot pri podnicah, na nivelirnih distančnikih, od max. 3.0 do ....................... min. 1.0 cm | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
NOTRANJOST
A5 | Keramika | keramične ploščice (vgraj.tankolepilno).... 1.0 cm ploščice so I. kvalitete, vrsta in velikost ploščic: 60 x 60 cm, bež barve, npr.: Mirage Mashup Way MP02, fugirna masa npr.: Mapei Ultracolor plus - 110 Manhattan - cement-akrilatno lepilo ................... 0.5 cm | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
A6 | Jeklena mreža za ograje | Kompletna izdelava, dobava in montaža ograj na stopniščih: JEKLENA PLETENA MREŽA kot npr. X-TEND CARL STAHL ODPRTINE. ca 7-8 cm, | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
B | STROJNA OPREMA
VODOVOD
B1 | stranišče | Kompletno stranišče, sestoječe iz: -stenske straniščne školjke, iz sanitarne keramike visoke kvalitete z dvojnim sedežem, za hitro in mehko zapiranje -Duofix montažnega elementa za stenski wc s podometnim wc kotličkom z zapornim ventilom DN15 in vgradnega seta za predstensko montažo (proizvod Geberit ali ustrezen drugi) -aktivirne tipke za podometni kotliček z dvokoličinsko regulacijo (proizvod Geberit ali ustrezen drugi) -kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom: WC stranišče, Catalano tip Zero Newflush 55x35 WC deska podometni kotliček Duofix z ventilom DN15 tipka za splakovanje, Geberit tip Sigma 20 | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
B2 | umivalnik- nadpultni | Kompleten umivalnik, sestoječ iz: - umivalnika - enoročne mešalne baterije s fiksnim izpustom in perlatorjem, -dveh kotnih ventilov DN15 z zidnima rozetama in veznima cevkama -sifona za umivalnik z zidno rozeto - milnik za tekoče milo Franke SD80, cod 2000056721- vgradnja v omarico - kompletno s pritrdilnim in montažnim materialom. umivalnik primeren za postavitev na pult Catalano Green Lux 60x 38- cod. 160AGRLX00 | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
B3 | lesen umivalnik-konzolni-hrast | Umivalnik konzolne izvedbe, skupaj z nosilno podkonstrukcijo (1.nad moški WC). Ustreza proizvod LOGOTOWOOD 180x45x8 cm, Material: hrast slovenskega porekla (Dolenjska), Obdelava : CNC izrez lukenj in poglobitev osrednjega dela, ter ročno oblikovanje unikatne oblike Zaščita : 5 plasti transparentne, UV odporne epoksi smole ter transparenten visokoodporen lak z UV zaščito | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
B4 | lesen umivalnik-konzolni-lipa | umivalnik konzolne izvedbe, skupaj z nosilno podkonstrukcijo (1.nad. ženski WC). Ustreza proizvod LOGOTOWOOD 180x45x8 cm, Material: lipa slovenskega porekla (Pivka) Obdelava : CNC izrez lukenj in poglobitev osrednjega dela, ter ročno oblikovanje unikatne oblike Zaščita : 5 plasti transparentne, UV odporne epoksi smole ter transparenten visokoodporen lak z UV zaščito | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C | ELEKTRIČNA OPREMA
C1 | svetilka | Viseča direktno/indirektna svetilka tip 14, LED SMD , 3000°K, max 40+11W, min. 3700+930 Lm, optika opalna, okroglo ohišje aluminij, barva Driftwood, Dali, cca 600 x 100 mm, IP43, tip kot naprimer Lona SDI 600 SOP 3700+930 lm 40+11W 830 FO IP20 driftwood, 18271113111 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C2 | svetilka | Nadgradna vijugasta linijska svetilka tip 15, LED SMD , 3000°K, max 400 W, min. 30.000 Lm, optika opalna, oblika po projektu, ohišje aluminij, barva DRIFTWOOD, Dali, cca 20.000 x 70 x 88 mm, IP43, tip kot naprimer WAVE LINE C 20.000 SOP 30.000 lm 400W 830 DALI IP20 driftwood, S1 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C3 | svetilka | Nadgradna vijugasta linijska svetilka tip 15.1, LED SMD , 3000°K, max 300 W, min. 15.000 Lm, optika opalna, oblika po projektu, ohišje aluminij, barva DRIFTWOOD, Dali, cca 15.000 x 70 x 88 mm, IP43, tip kot naprimer WAVE LINE C 15.000 SOP 15.000 lm 300W 830 DALI IP20 driftwood, S1 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C4 | svetilka | Vgradni refketorček tip 18, pomičen 30°, tip kot naprimer Pipes RVS XS 690 lm 6W 830 350mA 18,6V 60° IP20 , ohišje barva driftwood/driftwood, 130570713033 ali enakovredno Driver U20 MP 20W 250-700mA max.57V fixed output, 702120100 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C5 | svetilka | Stenska svetilka tip 27, tik pod stropom, tip kot naprimer Vedette_R Single emission ¦ Wall light ¦ 180-300 V ¦ optika 30°, powerLED 8 W 630 mA , Corten, IP65, cca 133 x 73 x 100 mm, 96137W30 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C6 | svetilka | Viseča direktno/indirektna svetilka tip 29, LED SMD , 3000°K, able white, max91+31 W, min.8.200+2800 Lm, optika opalna, okroglo ohišje aluminij, barva bela, Dali, cca 900 x 120 mm, IP43, tip kot naprimer Lona SDI 900 SOP 8370+2800 lm 91+31W 830 DALI IP20 driftwood, 18274114103 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C7 | svetilka | Viseča direktno/indirektna svetilka tip 30, LED SMD , 3000°K, max 25+10 W, min. 2300+600Lm, min.85Lm/W, optika opalna, okroglo ohišje aluminij, barva mountain pine, bela, Dali, cca 400 x 100 mm, IP43, tip kot naprimer Lona SDI 400 SOP 2210+600 lm 25+10W 830 DALI IP20 driftwood, 18274112303 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C8 | svetilka | Nadometni Al LED profil tip 32, LED SMD, 3000°K, max 7 W/m, min. 400 Lm, 24V, optika SOP, aluminij ohišje 45°naklon, linijska povezava, cca 2000 x 20 x 20 mm, črna barva, tip kot naprimer Lineled CT 2m line 10W black napajalnik 150W 24V nastavljiv | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C9 | svetilka | Viseča svtilka tip 33, LED SMD , 3000°K, max 18 W, min. 1600 Lm,optika mikroprizmatika, okroglo ohišje aluminij, cca 400 x 100mm, barva driftwood, IP43, tip kot naprimer Lona S 400 DPR 1660 lm 18W 830 FO IP20 mountain pine, 1827342210P ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C10 | svetilka | Nadgradna viseča svetilka tip 37, LED SMD , 4000°K, max 100 W, min. 5900 Lm, optika opalna, okroglo obročasto ohišje aluminijski profil , cca 1500 x 75 x 88 x 15000mm, IP43, Dali, barva Drftwood, tip kot naprimer Wave round S 1500 SOP 5940lm 99W 830 DALI IP20 driftwood -obese 15m- Intra LG 12620111403-S1 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C11 | svetilka | Nadgradna viseča svetilka tip 38, LED SMD , 4000°K, max 140 W, min. 8400 Lm, optika opalna, okroglo obročasto ohišje aluminijski profil , cca 2500 x 75 x 88 x 10000mm, IP43, Dali, barva Drftwood, tip kot naprimer Wave round S 2500 SOP 8480lm 140W 830 DALI IP20 driftwood-obese 10m -Intra LG 12620111703-s1 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C12 | svetilka | Nadgradni reflektorček za tračnico tip 55, LED COB , 4000°K, max 24 W, min. 2050 Lm, Dali, optika v celoti poglobljena protibleščavna, ohišje aluminijsko v obliki valja, bele barve, cca 235 x 100 x x 75 x 88 x 1500mm, tip kot naprimer Pipes T S DECO 2050 lm 22W 840 DALI 36°, bele barve ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C13 | svetilka | Nadgradni reflektorček za tračnico tip 56, LED COB , 3000°K, max 28 W, min. 2700 Lm, Dali, optika v celoti poglobljena protibleščavna, ohišje aluminijsko v obliki valja, bele barve, cca 235 x 100 x x 75 x 88 x 1500mm. Tip kot naprimer Pipes T S DECO 2700 lm 27W 830 DALI 36°, bele barve ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C14 | svetilka | Linijska vgradna svetilka tip 57, aluminijski profil, LED SMD PCB moduli, 4.000°K, max 40 W, min. 3850 Lm, min.100 Lm/W, UGR max. 20, optika Dark light, aluminij mat in posrebren, usklajena z montažo v predpisani strop, 1436 x 79 x 71 mm, vgradna d. 68 mm, barva driftwood, Dali. Tip kot naprimer Gyon line R start HMP 3850lm 38W 840 L1424mm DALI IP20 driftwood, 13614173444 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C15 | svetilka | Linijska viseča svetilka tip 58, aluminijski profil, LED SMD PCB moduli, 4.000°K, max 60 W, min. 5000 Lm, optika asimetrična aluminij mat in posrebren(višino montaže določiti ob montaži-najboljša osvetlitev table), cca 4500 x 79 x 71 mm, barva driftwood, Dali. Tip kot naprimer Gyon C-AS 5000 lm 52 W 840 L 4 m DALI IP20 driftwood ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C16 | svetilka | Linijska vgradna svetilka tip 59, LED COB , 3000°K, max 26 W, min. 1700 Lm, Al ohišje, optika opalna PC, usklajeno s stropom, cca 1420 x49 x 76 mm, barva driftwood. Tip kot naprimer Kalis 65 RV SOP 1800lm 26W 830 L1428mm FO IP44 driftwood, 13411454044 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C17 | svetilka | Linijska vgradna svetilka tip 60, aluminijski profil, LED SMD PCB moduli, 4.000°K, max 30 W, min. 3850 Lm, min.100 Lm/W, UGR max. 20, optika Dark light, aluminij mat in posrebren, usklajena z montažo v predpisani strop, 1436 x 79 x 71 mm, vgradna d. 68 mm, barva driftwood, Dali. Tip kot naprimer Gyon R HMP 3080lm 30W 840 L1156mm DALI IP20 cream beage, 13614171434 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C18 | svetilka | Linijska viseča svetilka tip 61, aluminijski profil, LED SMD PCB moduli, 4.000°K, max 30 W, min. 3850 Lm, min.100 Lm/W, UGR max. 20, optika Dark light, aluminij mat in posrebren, usklajena z montažo v predpisani strop, 1436 x 79 x 71 mm, barva driftwood, Dali. Tip kot naprimer Gyon S HMP 3080lm 30W 840 L1146mm DALI IP20 driftwood, 13654171434 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C19 | svetilka | Linijska nadometna svetilka tip 62, LED COB , 4000°K, max 55 W, min. 5000 Lm, Al ohišje, optika mikroprizmatika PMMA, cca 2815 x 65 x 36 mm, barva driftwood. Tip kot naprimer Kalis 65 C MPR 5000lm 52W 840 L2815mm DALI IP44 driftwood, 13221164094 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C20 | svetilka | Linijska viseča svetilka tip 63, aluminijski profil, LED SMD PCB moduli, 4.000°K, max 40 W, min. 3500 Lm, optika asimetrična aluminij mat in posrebren(višino montaže določiti ob montaži-najboljša osvetlitev table), cca 3200 x 79 x 71 mm, barva driftwood, Dali. Tip kot naprimer Gyon C-AS 3500 lm 40 W 840 L 3,2 m DALI IP20 driftwood ali enakovredno. | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C21 | svetilka | Linijska viseča direktno-indirektna svetilka tip 64, dvojni vrtljivi aluminijski profil, LED SMD PCB moduli, 4.000°K, max 68+25 W, min. 5000+1850Lm, min.100 Lm/W, optika Dark SOP PC, 2255 x 36 x 88 mm, barva smreka-cream beage+driftwood, regulacija TD Night & Day SDI SOP 5000+1850 lm 68+25 W 840 2255mm FO IP20 cream-driftwood-TD- Intra LG, 134014800743A1 ali enakovredno | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C22 | svetilka | Linijska viseča direktno-indirektna svetilka tip 65, dvojni vrtljivi aluminijski profil, LED SMD PCB moduli, 4.000°K, max 58+25 W, min. 4400+1850Lm, min.100 Lm/W, optika Dark SOP PC, 1975 x 36 x 88 mm, barva smreka-cream beage+driftwood, regulacija TD. Tip kot naprimer Night & Day SDI SOP 4400+1850 lm 58+25 W 840 1975 FO IP20 cream-driftwood-TD- Intra LG, tip kot naprimer | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):
C23 | svetilka | Nadometni trojni reflektorček na enem nosicu tip 68, LED COB , 4000°K, max 8 W, min. 690 Lm, optika 38°, pomična za 25 °, v celoti poglobljena protibleščavna, barva driftwood, cca 1500 x 100 x 135mm, driver ločen. Tip kot naprimer Cub 3x 750 lm 6 W 350mA 18V 840 38° IP20 driftwood, 130800821012 ali enakovredno napajalnik 20 W 350 mA | Opis: | Oznaka proizvajalca: Tip/znamka/model: Prospekt (naziv, stran od _do_ ):