## SKUPNA REKAPITULACIJA 3-2
R E K A P I T U L A CI J A
DZIR, ZUNANJA,PROMETNA UREDITEV IN KANALIZACIJA
Šifra | Opis dela | Znesek
1. | ZUNANJA UREDITEV | 0
2. | ODPADNA KANALIZACIJA - HP DZIR | 0
3. | INTERNA KANALIZACIJA | 0
4. | ZASADITEV | 0
| SKUPAJ v EUR | 0
DDV ni vključen v ceni!

## ZU
z.1 | ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV
REKAPITULACIJA - ZUNANJA IN PROMETNA UREDITEV
z.1.1 | Preddela |  |  |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj |  |  |  | 0
z.1.4 | Robni elementi - robniki, obrobe |  |  |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje |  |  |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija in oprema zunanje ureditve |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
šifra | Opis del | enota | količina | cena/enoto | cena
z.1.1 | Preddela
z.1.1.1 | Zakolicba zunanjih elementov | kos | 30 |  | 0
z.1.1.2 | Postavitev in zavarovanje precnih profilov | kos | 2 |  | 0
z.1.1.3 | Rušenje žičnate ograje s parapetnim betonskim zidcem višine 50 cm, debeline do 20 cm vključno s temljem in odvozom odpadnega materiala na trajno deponijo izvajalca. | m1 | 30 |  | 0
z.1.1 | Preddela - skupaj |  |  |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela
V popisih ZU so zajeta zemeljska dela izven gradbene jame (priprava terena, izkopi ali nasipi do predvidene kote ustrojev tlaka....)
V ločenih popisih GO del je zajeto: - izkop gradbene jame - zasutje gradbene jame od sten garaže do zgornjega roba stropne plošče
z.1.2.1. | Izkopi
Ker je področje po celotni površini zapolnjeno z nenosilnim slojem površinske ruše in umetnega nasipa, je potrebno izvesti široki izkop do raščenih nosilnih zemljin (CL-ML), kar bo pogojevalo globine izkopov od 0.5 do 1.1 m.
z.1.2.1.1 | Povrsinski izkop plodne zemlje (humusa) v debelini 20 cm z odrivom materiala na gradbiščno oz. začasno deponijo, izven območja gradbene jame objekta. (P=1550m2) | m3 | 310 |  | 0
z.1.2.1.2.1 | Siroki izkop lahke zemljine III. kat. z odrivom na gradbiščno oz. začasno deponijo. | m3 | 785 |  | 0
z.1.2.1.2.2 | Izkop nerodovitnega materiala za drevesa in grmovnice z odrivom na gradbiščno oz. začasno deponijo. | m3 | 116 |  | 0
z.1.2.1.2.3 | Odvoz lahke zemljine III. kat. na trajno deponijo do razdalje 20 km in strošek deponije, če zemljina ni ustrezna za vgradnjo v nasipe. Obračun količine v raščenem stanju. | m3 | 901 |  | 0
z.1.2.2. | Planum temeljnih tal
z.1.2.2.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja vkljucno z nasipnim materialom izven kletne plošče objekta do 80 MPa, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. Pod parapetnim zidcem in vadiščem. | m2 | 49 |  | 0
z.1.2.2.2 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja vkljucno z nasipnim materialom izven kletne plošče objekta do 80 MPa, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. | m2 | 1306 |  | 0
z.1.2.2.3 | Nabava, dobava in polaganje PP geotekstila 200 g/m2 (npr. Polyfelt TS ali podobno) na splaniran in uvaljan planum spodnjega ustroja oziroma terena. Potrebo po vgradnji geotekstila na licu mesta poda Geomehanik | m2 | 198 |  | 0
z.1.2.2.4 | Nabava, dobava in polaganje PP geotekstila (npr. Polyfelt TS30 ali podobno) na splaniran in uvaljan planum spodnjega ustroja oziroma terena. Potrebo po vgradnji geotekstila na licu mesta poda geomehanik | m2 | 1306 |  | 0
z.1.2.3. | Nasipi in posteljice
z.1.2.3.1 | Vgraditev nasipa iz kamnitega zmrzlinsko odpornega materiala 0/63mm v debelini 40 cm, ki služi kot planum pod spodnjo koto zgornjega ustroja pohodnih in povoznih površin. | m3 | 447 |  | 0
z.1.2.3.2 | Vgraditev nasipa iz zemljine – 3. kategorije kot nasipna zemljina, ki služi kot planum pod spodnjo koto zgornjega ustroja. Uporabi se zemljina z gradbiščne deponije, ki jo potrdi geomehanik. | m3 | 827 |  | 0
z.1.2.4. | Zelenice
z.1.2.4.1 | Dobava, sejanje in razstiranje zemljine za zelenico v debelini 15 cm, vključno s humuziranjem brežin. | m3 | 32.5 |  | 0
z.1.2.4.2 | Dobava, sejanje in razstiranje zemljine za zelenico v debelini 30 cm, humusiranje terena, kjer se sadi drevesa. | m3 | 32 |  | 0
z.1.2.4.3 | Dobava, sejanje in razstiranje zemljine za vzpenjalke v debelini 50 cm, humusiranje terena med betonskim zidcem in severnim parkiriščem, kjer se sadi vzpenjalke. | m3 | 10 |  | 0
z.1.2.4.4 | Dobava in razstiranje peščene zemljine za zelenico v debelini 30 cm. | m3 | 65 |  | 0
z.1.2.4.5 | Dobava in razstiranje peščene zemljine za zelenico, kjer se sadi drevesa v debelini 110 cm. | m3 | 116 |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj
z.1.3.1 | Nosilne nevezane plasti
z.1.3.1.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD32 v deb. 25 cm za potrebe peščenih poti oziroma 30 cm za potrebe vozišča in ostalih utrjenih površin. | m3 | 348 |  | 0
z.1.3.1.2 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD 16/32 v deb. 30 cm za potrebe izvedbe utrjenega lomljenca. | m3 | 64 |  | 0
z.1.3.2 | Vezane nosilne plasti
z.1.3.2.1 | Izdelava asfaltne nosilne vezane plasti AC base 22, B50/70, A3, debeline 6 cm. (ZU-1) | m2 | 887 |  | 0
z.1.3.3 | Obrabne zaporne plasti
z.1.3.3.1 | Izdelava asfaltne obrabnozaporne plasti AC surf 11, B50/70, A3, debeline 4 cm. (ZU-1) | m2 | 887 |  | 0
z.1.3.3.2 | Nabava, dobava in izdelava brušenega betona C30/37, XC4, XD3, XF4, PV-II enojno armiran Q283, v poziciji 5cm pod vrhom, z dodatkom PP vlaken (0,9 kg), debeline 15cm. Rege med polji 5 mm-kitane s PU kitom v barvi betona in z uporabo inertnih podložnih materialov. Skupaj z ločilnim slojem iz PE folije. Eko otoki. (ZU-2) | m2 | 44 |  | 0
z.1.3.4 | Obrabne nevezane plasti
z.1.3.4.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane plasti pranega prodca debeline 20 cm. Lomljenec sive barve ter frakcije 16/32 mm. Kot zaključna plast ob fasadnem pasu. | m2 | 7.5 |  | 0
z.1.3.4.2 | Nabava, dobava materiala in izdelava uvaljane nevezane plasti lomljenca debeline 10 cm. Lomljenec sive barve ter frakcije 4/16 mm. Kot zaključna plast v zunanji ureditvi (ZU-3). Potrebno je pripraviti vzorec, ki ga potrdita projektant zunanje ureditve in arhitekture | m2 | 19 |  | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj- voziscna konstrukcija - skupaj |  |  |  | 0
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe, otoki, bet. elementi
z.1.4.1 | Nabava, dobava in vgraditev litih uličnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 10/25 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). | m1 | 71 |  | 0
z.1.4.2 | Nabava, dobava in vgraditev litih uličnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). | m1 | 121.5 |  | 0
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe, otoki, bet. elementi- skupaj |  |  |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje
z.1.5.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava cestnega poziralnika premera 45 cm, globine 150 cm. Izvedba z LTŽ reštko, ter izdelava vezne kanalizacije do obstoječe ali novoizgrajene meteorne kanalizacije. Glej detajl. | kos | 3 |  | 0
z.1.5.2 | Nabava, dobava in vgraditev cestne kanalete DN200 iz polimernega betona, gradbene širine 26 cm, kot npr. ACO MONOBLOCK RD 200 antracit barve oz. kanalete enake kakovosti, nosilnosti D400 s tremi zbirniki. | m1 | 35 |  | 0
z.1.5.3 | Nabava, dobava in vgraditev LTZ cestne kanalete DN100, gradbene širine 13,5 cm, kot npr. ACO MULTILINE V100 typ 0.0 oz. enakovredno, nosilnosti B125. | m1 | 1 |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje - skupaj |  |  |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija in oprema zunanje ureditve
z.1.6.1 | Nabava, dobava in postavitev zaporne verige za severno parkirišče, kot npr. Berner PAS-S dolžine 5-7,5 m. V ceni je vključena tudi izdelava temelja obeh stebričkov in izvedba povezave za možnost odpiranja iz taktične sobe, ohišje naj bo iz pocinkane jeklene pločevine. | kos | 1 |  | 0
z.1.6.2 | Nabava, dobava in postavitev jeklenega pocinkanega uličnega stebrička premera 10 cm in in višine 1 m. V ceni je vključena tudi izdelava temelja stebrička in barvanje po izbiranje arhitekta. | kos | 3 |  | 0
z.1.6.3 | Nabava, dobava in postavitev vadišča iz dveh betonskih cevi premera 100 cm in višine 150 cm ter ene betonske cevi višine 275 cm. Med cevmi se izvede povezave iz betonskih cevi premera 80 cm, skupne dolžine 6,15 m ter na licu mesta izveden betonski element (količina betona C30/37 0,9m3, količina armature 70 kg). Vadišče se izvede skladno z detajlom. V ceni je vključena tudi izvedba podložnega betona C8/10 (količina 1,25 m3) in izdelava pohodnih pocinkanih rešetk (velikost okenca 33x33mm) kot pokrov betonskih cevi premera 100cm. Izkopi, zasipi in ureditev planuma je zajeto v zemeljskih delih. | kos | 1 |  | 0
z.1.6.4 | Dobava in vgraditev podložnega betona C8/10 v debelini 10 cm pot temeljem parapetnega zidca. Ureditev in valjanje planuma je zajeto v zemeljskih delih. | m3 | 12.5 |  | 0
z.1.6.5 | Dobava in vgraditev ojačenega cementnega betona C30/37, XC3, XD3, XF4, PV-II v temelje in vertikalne stene parapetnega zidca. | m3 | 12.5 |  | 0
z.1.6.6 | Naprava in odstranitev dvostranskega opaža ravnih zidcev s prenosom materiala, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. | m2 | 120 |  | 0
z.1.6.7 | Dobava krivljenega železa S500B ne glede na prerez, s polaganjem,vezanjem, s prenos do mesta vgraditve in s pomožnimi deli, poraba 80 kg/m3. | kg | 1000 |  | 0
z.1.6.8 | Nabava, dobava in polaganje delavniško izdelanega prefabrikata arminrano betonska klopca iz betona ustrezne recepture,beton C30/37, z dodatki za vodotesnost XC4, PVII, zmrzlinsko odporen XF1, NOZT100, minimalno posneti robovi, sedišče brušeno (in kitano), v naklonu 1% ter hidrofobna zaščita, npr. Sikagard Betonski prefabrikati so izdelani po izračunu statika in načrtu arhitekture, kompletno z upoštevanjem vsega potrebnega pritrdilnega materiala in dela. Pred izdelavo je potrebno izdelati vzorec, ki ga potrdi arhitekt. Betonski prefabrikati so položeni na podložni beton C8/10, debeline 10 cm, ki je vključen v ceno.
| dolžine 600 cm | kos | 1 |  | 0
| dolžine 480 cm | kos | 1 |  | 0
z.1.6.9 | Dobava in montaža droga za zastavo: cev droga iz aluminija fi101.6/8.0 mm, višine 8 m, zaključek na vrhu ravna alu. pokrivna plošča, varjena, vse natur eloksirano (A-0). Alu. dvižni mehanizem iz inox jeklenice, vpet v točkovni temelj: =80/80/1,20m globine, 10cm pod površino terena | kos | 3 |  | 0
z.1.6.10 | Dobava in postavitev koša za smeti npr. pred hišo - samostoječi, okrogel koš, svetlo siv - izbiro potrdi arhitekt. | kos | 2 |  | 0
z.1.6.11 | Izdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe 5356-1 z enokomponentno belo barvo, strojno, debelina plasti suhe snovi 200 um, sirina crte 10 cm. Vklučena je tudi izdelava PM pred obstoječim gasilskim domom. | m1 | 126 |  | 0
z.1.6.12 | Izdelava tankoslojne talne označbe 5352 - parkirno mesto za invalide, z enokomponento rumeno barvo, ročno, debelina plasti suhe snovi 250 μm. | kos | 1 |  | 0
z.1.6.13 | Nabava, dobava in postavitev stebrica premera 64 mm iz vroce cinkane jeklene cevi dolžina do 2500 mm. | kos | 1 |  | 0
z.1.6.14 | Nabava, dobava in pritrditev pravokotne table ZBIRNO MESTO s stranico 400m, podloga iz aluminijaste plocevine. Znak z odsevno folijo I.kvalitete. | kos | 1 |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija in oprema zunanje ureditve - skupaj |  |  |  | 0
z.1 | UTRJENE POVRSINE - SKUPAJ |  |  |  | 0

## Odpadna_kanalizacija HP
Odpadna kanalizacija - hišni priključek DZIR
k.2.1 | Gradbena dela |  |  |  | 0
k.2.2 | Kanalizacijska dela |  |  |  | 0
k.2.3. | Rušitvena dela |  |  |  | 0
k.2.4 | Obnovitvena dela |  |  |  | 0
k.2.5 | Ostala dela |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
k.2. | Kanal S
k.2.1 | Gradbena dela
k.2.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 84.5 |  | 0
k.2.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje z vsemi pripadajočimi deli. | kos | 4 |  | 0
k.2.1.3 | Izkop jarka z upoštevano pomočjo ročnega izkopa vseh globin, v terenu III. ktg, z odvozom materiala na začasno gradbeno deponijo do razdalje H=4 km. Naklon brežine 70°, širina spodaj je premer cevi +50 cm, planiranje dna kanala +- 3 cm, z vsemi pripadajočimi deli. V primeru razpiranja izkopa za zagotovitev varnosti izkopa ali opažnega izkopa, izvajalec ni upravičen do dodatka na otežen izkop. | m3 | 159.4 |  | 0
k.2.1.4 | Odvoz viška izkopanega materiala na stalno deponijo do razdalje H=20 km, z vsemi stroški trajnega deponiranja z vsemi pripadajočimi deli. | m3 | 84.26 |  | 0
k.2.1.5 | Dobava 2x sejanega okroglozrnatega peska 0-8 mm in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95 % po standardnem Proctorjevem postopku. Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm. V področju V. kategorije je debelina posteljice 15 cm. Dobava 2x sejanega peska in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi je potrebno izvajati pazljivo v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi. | m3 | 23.1 |  | 0
k.2.1.6 | Zasip jarka z izkopanim materialom iz začasne gradbene deponije, s komprimiranjem v slojih po 20 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku. Potrebo po vgradnji izkopanega materiala med gradnjo potrdita nadzor oziroma geomehanik z vpisom v gradbeni dnevnik. | m3 | 75.14 |  | 0
k.2.1 | SKUPAJ - Gradbena dela |  |  |  | 0
k.2.2 | Kanalizacijska dela
k.2.2.1 | Nabava, dobava in vgradnja polnostenskih PVC SN 8, DN 200 kanalskih cevi (STIGMA ali enakovredno), stiki so izvedeni skladno z navodili proizvajalca. Polagane po navodilih proizvajalca z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 84.5 |  | 0
k.2.2.2 | Nabava, dobava in vgradnja polietilenskih (PE) revizijskih jaškov notranjega premera DN 1000 mm do višine 2,0 m s škatlasto ojačanim konusom DN 625, z enim integriranim iztokom in z enim do tremi integriranimi priključki za PE, PP ali PVC cevi do DN 400 in priključevanjem brez dodatne spojke oz. za priključitev gladkih PVC cevi na iztoku z obojko priključne cevi, na vtoku z vstopnim tesnilom in z možnostjo priključitve hišnih priključkov na obodu jaška z vstopnimi tesnili do DN 200 in možnostjo nadgradnje ali krajšanja konusa jaška za 250 mm. Jašek mora biti narejen po standardu SIST EN 13598 (jašek ROMOLD ali enakovredno), z betonskim vencem za kanalski pokrov, s kanalskim pokrovom LTZ fi 60 cm, 400 kN, z zaklepom in protihrupnim vložkom (PAM ali enakovredno), betoniranjem pete jaška s pustim betonom C 16/20. Kompletno z dodatnim izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem ob jašku. | kos | 2 |  | 0
k.2.2.3 | Izdelava prečnega križanja s hišnimi in ostalimi komunalnimi vodi z izdelavo ustrezne zaščite in varovanja proti lomu. Pazljivi ročni odkop, ročno obsutje (10 cm nad temenom) z vsemi pripadajočimi deli na celotni dolžini izkopa l=do 6,0 m. V primeru poškodbe komunalnega voda je izvajalec dolžan, po navodilih upravljalca, zadevo sanirati. Za obračun mora izvajalec predložiti slike križanj. | kos | 5 |  | 0
k.2.2.4 | Izdelava podvrtavanja in izdelava gradbene jame za stroj za podvrtavanje za glavni kanal in NN priključek, vključno z ogledom geomehanika, po potrebi tudi vključno s podložnim betonom, ki mora biti vključen v ceni in se ne zaračunava posebej. Pri tem je potrebno upoštevati dodatni izkop za namestitev vrtalne garniture, zaščito gradbene jame in črpanje vode iz gradbene jame v času izvedbe, po zaključku del vzpostaviti v prvotno stanje in vsa ostala spremljajoča dela. Točna izvedba odvisna od izbrane tehnologije izvajalca. Komplet izdelava vodenega vrtanja z uporabo ene JE cevi DN 350 mm in ene JE cevi DN 400mm, vstavitvijo potrebne kanalizacijske cevi PVC DN 200 v JE cev DN 350mm ter vstavitvijo dveh PEHD elektro cevi v JE cev DN 400mm po priloženih detajlih, z vsemi pomožnimi deli in fiksiranjem cevi v zaščitni cevi za preprečevanje vzgonskega dviga (distančniki), vključno z vzpostavitvijo brežin in okolice v prvotno stanje z vsemi pripadajočimi deli. Ob večjih poškodbah sanirati brežine v skladu z navodili upravljalca. V ceni je potrebno upoštevati tudi izvedbo pilotne, prve vrtine. | m1 | 42 |  | 0
k.2.2.5 | Izdelava priključka PVC cevi na obstoječi revizijski jašek. Izvedba po detajlu. | kos | 1 |  | 0
k.2.2.6 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih gravitacijskih in tlačnih cevi po evropskem standardu EN SIST 1610. | m1 | 84.5 |  | 0
k.2.2.7 | Čiščenje kanala in pregled z videokamero (v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije) se izvede po opravljenem preizkusu vodotesnosti. | m1 | 84.5 |  | 0
k.2.2 | SKUPAJ - Kanalizacijska dela |  |  |  | 0
k.2.3 | Rušitvena dela
k.2.3.1 | Rušenje obstoječih betonskih robnikov dim 15/25 cm z nakladanjem na kamion ter odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponiranja ruševin. | m1 | 15 |  | 0
k.2.3.2 | Rezanje asfalta v ravnih črtah, debeline do 12 cm (lokalna cesta). | m1 | 81 |  | 0
k.2.3.3 | Strojno rezanje in rušenje asfalta vseh debelin z nakladanjem ruševin na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo do razdalje H=20 km, vključno s stroški trajnega deponiranja z vsemi pripadajočimi deli (lokalne ceste). | m2 | 85 |  | 0
k.2.3 | SKUPAJ - Rušitvena dela |  |  |  | 0
k.2.4 | Obnovitvena dela
k.2.4.1 | Zakolicba zunanjih elementov ceste in pločnika. | m1 | 38 |  | 0
k.2.4.2 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja vozišča vkljucno z nasipnim materialom do 60 MPa, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. | m2 | 85 |  | 0
k.2.4.3 | Nabava, dobava in vgradnja gramoza frakcije 0/63 (spodnji ustroj - greda) v debelini 40 cm, z vsemi planiranji in valjanji do predpisane zbitosti 80 MPa z vsemi pripadajočimi deli (lokalne ceste). | m3 | 34 |  | 0
k.2.4.4 | Nabava, dobava in vgradnja tamponskega drobljenca frakcije 0/32 mm (zgornji ustroj) v debelini 30 cm, po zahtevah upravljavca ceste. Skupaj z grederskim planiranjem ±1 cm ter valjanjem do predpisane zbitosti 100 MPa z vsemi pripadajočimi deli (lokalne ceste). | m3 | 26 |  | 0
k.2.4.5 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin - nosilne vezane plasti bituminiziranega drobljenca AC 16 base B70/100 A3 v debelini 6 cm, premaz stikov z bitumensko pasto DILAPLAST pri navezavi na obstoječi asfalt in zaris talnih označb z vsemi pripadajočimi deli (lokalne ceste). | m2 | 30 |  | 0
k.2.4.6 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin - obrabno zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B50/70 A3 v debelini 3 cm, premaz stikov z bitumensko pasto DILAPLAST pri navezavi na obstoječi asfalt in zaris talnih označb z vsemi pripadajočimi deli (lokalne ceste). | m2 | 30 |  | 0
k.2.4.7 | Dobava, transport in izdelava asfaltnih površin - obrabno zaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B50/70 A v debelini 5 cm, premaz stikov z bitumensko pasto DILAPLAST pri navezavi na obstoječi asfalt in zaris talnih označb z vsemi pripadajočimi deli (pločnik). | m2 | 55 |  | 0
k.2.4.8 | Nabava, dobava in vgradnja novih betonskih robnikov 15/25/100 ter postavitev v beton C16/20 in zalivanje stikov s cementno malto z vsemi pripadajočimi deli. | m1 | 15 |  | 0
k.2.4 | SKUPAJ - Obnovitvena dela |  |  |  | 0
k.2.5 | Ostala dela
k.2.5.1 | Upravljalski nadzor (plin, TK, vodovod, kanalizacija) - obračun po dejansko opravljenih urah! | ur | 10 |  | 0
k.2.5.2 | Projektantski nadzor - obračun po dejansko opravljenih urah! | ur | 5 |  | 0
k.2.5 | Skupaj - Ostala dela |  |  |  | 0
k.2 | SKUPAJ - Odpadna kanalizacija HP DZIR |  |  |  | 0

## Interna kanalizacija
Interna kanalizacija DZIR
k.3.1 | PREDDELA |  |  |  | 0
k.3.2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
k.3.3. | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
k.3.4 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
k.3 | INTERNA KANALIZACIJA
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
k.3.1. | PREDDELA:
k.3.1.1 | GEODETSKA DELA
k.3.1.1.1 | Zakoličba kanalizacije po točkah.
|  | 16 | točk |  | 0
k.3.1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
k.3.1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
k.3.2. | ZEMELJSKA DELA
k.3.2.1 | IZKOPI, ZASIPI
k.3.2.1.1 | Izkop zemljine III. kategorije za kanalizacijskI jarek in odvoz materiala na gradbeno deponijo. Globina izkopa do 3,0m za kanalizacijo.
|  | 185 | m3 |  | 0
k.3.2.1.2 | Izkop zemljine III. kategorije za ponikovalno polje in odvoz materiala na gradbeno deponijo. Globina izkopa do 4,0m.
|  | 196 | m3 |  | 0
k.3.2.1.3 | Ročni izkop jarka v terenu III.ktg. Z odmetavanjem ob robu izkopa. Ocena 5% celotnega izkopa
|  | 9.25 | m3 |  | 0
k.3.2.1.4 | Odvoz viška materiala na trajno deponijo ter plačilom takse deponiranja.
|  | 234.0599 | m3 |  | 0
k.3.2.1.5 | Dobava nasipnega kamnitega materiala do 63 mm s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 97 % po standardnem Proctorjevem postopku. Zasip pod ponikovalnim poljem je potrebno izvajati pazljivo v slojih po 30 cm, sočasno na vseh straneh.
|  | 139 | m3 |  | 0
k.3.2.1.6 | Dobava zasipnega kamnitega materiala do 32 mm s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 97 % po standardnem Proctorjevem postopku. Zasip ponikovalnega polja je potrebno izvajati pazljivo v slojih po 30 cm, sočasno na vseh straneh.
|  | 42 | m3 |  | 0
k.3.2.1.7 | Dobava materialaz za izdelavo posteljice za položitev drenažnega polja 0-4mm s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 97 % po standardnem Proctorjevem postopku. Posteljica se izdela v debelini 5 cm.
|  | 2.6 | m3 |  | 0
k.3.2.1.8 | Izdelava zasipa kanalizacije z z izkopanim začasno deponiranim zemeljskim materialom. Zasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku.
|  | 135.1901 | m3 |  | 0
k.3.2.1.9 | Izdelava zasipa ponikovalnega polja z z izkopanim začasno deponiranim zemeljskim materialom. Zasip se utrjuje do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku in izvaja samo nad ponikovalnim poljem.
|  | 21 | m3 |  | 0
Opomba: zasipi so upoštevani do spodnje kote zgornjega sloja zunanje ureditve
k.3.2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
k.3.2.2 | PLANUM DNA JARKA
k.3.2.2.1 | Planiranje in valjanje dna jarka do 80 Mpa.
|  | 205.2895 | m2 |  | 0
k.3.2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
k.3.2.3 | Betonska dela
k.3.2.3.1 | Nabava, dobava in izdelava obbetoniranja kanalizacijskih PVC cevi, ki so položene do globine 1,5 m in vseh priključkov na javni kanal. Beton trdote C16/20.
|  | 49.8099 | m3 |  | 0
Opomba: zasipi so upoštevani do spodnje kote zgornjega ustroja
k.3.2.3 | BETONSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
k.3.2. | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
k.3.3. | KANALIZACIJA
k.3.3.1 | JAŠKI, PESKOLOVI, PON. POLJE
Opomba: Vsi jaški, peskolovi, se izvedejo skladno z detajli in tako, da se vgradi predpisan pokrov - po postavki k.3.3.1.5!
k.3.3.1.1 | Nabava, dobava in vgradnja vgradnja revizijskega jašk iz poliestrskih cevi fi 60 cm, globine do 1,20 m na kanalu iz PVC cevi s s poglobljenim dnom z LTŽ pokrovom, nosilnosti 250 kN. Izvedba po detajlu.
|  | 2 | kos |  | 0
k.3.3.1.2 | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz poliesterskih cevi fi 80 cm, globine do 1,50 m na kanalu iz PVC cevi in LTŽ pokrovom z zaklepom, fi 600 mm, nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu.
|  | 5 | kos |  | 0
k.3.3.1.2 | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz poliesterskih cevi fi 80 cm, globine do 1,50 m na kanalu iz PVC cevi s poglobljenim dnom in LTŽ pokrovom z zaklepom, fi 600 mm, nosilnosti 400 kN. Izvedba po detajlu.
|  | 3 | kos |  | 0
k.3.3.1.3 | Nabava, dobava in vgradnja peskolova iz betonskih cevi DN 100 cm (poglobitev 30 cm od kote iztoka), globine 1,00 m, na jašku položen vročecinkana mreža (okenca 5x5cm) navarjana na okrogli L profil - zataknjena na rob, višinsko poravnana s terenom - na mreži naloženi prani prodniki frakcije več kot 64mm, na betonski posteljici, na kanalu iz PVC cevi. Izvedba po detajlu arhitekture – D03-4.
|  | 1 | kos |  | 0
k.3.3.1.4 | Nabava, dobava in vgradnja tipskega ponikovalnega polja ACO Stormbrixx s potrebnim volumnom 16m3. Z vsem potrebnim materialom za vgradnjo -Priključni in iztočni jašek s čistilnim pokrovom, zaščitni geotekstil za ovitje ponikovalnega polja in izvedbo sedimentacijske komore .
|  | 1 | kos |  | 0
k.3.3.1.5 | Nabava, dobava in vgradnja tipskega ponikovalnega polja ACO Stormbrixx s potrebnim volumnom 4m3. Z vsem potrebnim materialom za vgradnjo -Priključni in iztočni jašek s čistilnim pokrovom, zaščitni geotekstil za ovitje ponikovalnega polja in izvedbo sedimentacijske komore .
|  | 1 | kos |  | 0
k.3.3.1.6 | Nabava, dobava in vgradnja tipskega lovilca olj iz by-passom, kot naprimer ACO OLEOPATOR P, s povoznim pokrovom LTŽ nosilnost 400kN. V ceni so vklučena vsa dela za vgradnjo po navodilih proizvajalca( z dodatnim izkopom in pripravo za vgradnjo in zasipi…)
| ACO OLEOPATOR P, nazivne velikosti 3 l/s, skupni pretok 15 l/s ali enakovredno | 2 | kos |  | 0
k.3.3.1 | JAŠKI, PESKOLOVI, PON. POLJE |  |  |  | 0
k.3.3.2 | CEVI
k.3.3.2.1 | Nabava, dobava in vgradnja PVC SN 8 kanalizacijskih cevi, stiki so izvedeni skladno z navodili proizvajalca. Polagane v beton in polno obetonirati skladno z navodili proizvajalca, skupaj z vsemi spojkami, koleni in ostalim tesnilnim materialom (beton C16/20 zajet v postavki k.3.2.3.1). Polaganje po detajlu.
| PVC 110 | 55.77 | m1 |  | 0
| PVC 160 | 112.41 | m1 |  | 0
| PVC 200 | 35.92 | m1 |  | 0
k.3.3.2.1 | Nabava, dobava in vgradnja PVC SN 8 kanalizacijskih cevi, stiki so izvedeni skladno z navodili proizvajalca. Polagane v beton in polno obetonirati skladno z navodili proizvajalca, skupaj z vsemi spojkami, koleni in ostalim tesnilnim materialom (beton C16/20 zajet v postavki k.3.2.3.1). Cevi so sidrane v talno pološčo objekta, sidra fi 6mm na 50cm. Polaganje po detajlu.
| PVC 110 | 36.59 | m1 |  | 0
| PVC 125 | 42.39 | m1 |  | 0
| PVC 200 | 16.1 | m1 |  | 0
k.3.3.2.3 | Izdelava priključka PVC cevi na obst. PVC cev cev. Izvedba po detajlu.
|  | 1 | kos |  | 0
k.3.3.2 | CEVI, IZTOKI - SKUPAJ |  |  |  | 0
k.3.3. | KANALIZACIJA - SKUPAJ |  |  |  | 0
k.3.4. | OSTALO:
k.3.4.1 | Pregled in čiščenje kanala po končanih delih.
|  | 299.18 | m1 |  | 0
k.3.4.2 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih PVC in NL kanalizacijskih cevi po standardu SIST EN 1610.
|  | 299.18 | m1 |  | 0
k.3.4.3 | Izdelava prečnega križanja z obstoječimi komunalnimi vodi z izdelavo ustrezne zaščite in varovanja proti lomu. Pazljivi ročni odkop, ročno obsutje (10 cm nad temenom) z vsemi pripadajočimi deli na celotni širini izkopa l=do 2,5 m. V primeru poškodbe komunalnega voda je izvajalec dolžan, po navodilih upravljalca, zadevo sanirati. Za obračun mora izvajalec predložiti slike križanj.
|  | 5 | kos |  | 0
k.3.4. | OSTALO - SKUPAJ |  |  |  | 0
k.3. | SKUPAJ |  |  |  | 0

## OPOMBE-splošne
UVODNE OPOMBE POPISA
Legenda:
SD | soliterno drevo: gojeno v širšem razmiku, pomembna tudi širina krošnje
DD | drevoredno drevo:
VDD | več debelno drevo:
SG | solitrna grmovnica; > 3xpr, gojeno v širšem razmiku, pomembna tudi širina krošnje
3xpr | 3 x presajeno
ŽK | žičnata košara
18/20 | obseg debla v cm v prsni višini
VK | višina rastline ob sajenju v cm
ŠK | širina krošnje ob sajenju v cm
C9 | kontejner kvadraten 9 cm

## zasaditev
| Opis | ENOTA | količina | cena/enoto | skupaj CENA
B | DREVESA
Življenski prostor za drevesa mora biti pripravljen pred saditvijo in je obdelan v načrtu: 3/2. Načrt zunanje, prometne ureditve in kanalizacije, št. načrta 46/2017, Standard d.o.o.
Listopadno drevnino je potrebno saditi v času mirovanja. Rastline v zabojnikih lahko sadimo vse leto. Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnemu premeru koreninske grude. Pred vstavitvijo sadike se doda založno gnojilo. Po vstavitvi sadik je potrebno odpreti vozle zaščitne tkanine za grude in odstraniti žico z zgornjega dela grude. Na vseh straneh grude je potrebno zapolniti z zemljo in potlačiti in močno namočiti z vodo. Vsaki sadiki drevja se doda zaščitno oporo – 3 oporne količke, ki morajo biti zgoraj povezani med seboj v togo celoto. Teren se po saditvi fino splanira. Izvesti je potrebno zalivalne jamice, ki morajo biti izdelane tako, da voda teče k rastlini. Na področju, kjer bo zastirka lomljenec 8/16, je potrebno nad zemljo dodati geotekstil 150g/m2, in lomljenec v debelini 10 cm, ki pa ne sme biti uvaljan. Pod lipo se kot zastirka na geotekstil doda prod 8/16 v debelini 5 cm.
B/1. | Nabava dreves po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Drevesa morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu.
TIPL | Tilia platyphyllos |  | 14
| SD, 5 xpr, Extra, ŽK, 40/45, VK: 500-700, ŠK 300-400 | kos | 1 |  | 0
GLTS | Gleditsia triacanthos 'Sunburst'
| DD, 3 xpr, ŽK, 18/20, VK: 350-400; Š K 200-250 | kos | 9 |  | 0
ACPL | Acer platanoides
| DD, 3 xpr, ŽK, 18/20, VK: 350-400; Š K 150-200 | kos | 4 |  | 0
B/2. | Izkop in priprava jam 1,5x premera bale, pognojitev in posaditev novih dreves z zasipanjem jam, odvozom odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih z izdelavo zalivalnih jamic in ostalimi pomožnimi deli. Vsaki sadiki drevja se doda zaščitno oporo – 3 oporne količke, ki morajo biti zgoraj povezani med seboj v togo celoto. Razporeditev dreves po površinskem saditvenem načrtu.
14
| SD, 5 xpr, Extra, ŽK, 40/45, VK: 500-700, ŠK 300-400 | kos | 1 |  | 0
| DD, 3 xpr, ŽK, 18/20, VK: 350-400; Š K 200-250 | kos | 13 |  | 0
C. | KOVINSKA OBROBA
Izvedba obrobe grede saditve grmovnic iz linijskega kovinskega robnika (npr. Hauraton LINEFIX Super ali podobno), ki se ga vgradi potopljenega v teren v krožnici posameznega območja grmovnic. Sidranje s tipskimi sidri (žeblji), ki zagotavljajo stabilen potek linije in robnika. Zgornji rob robnika mora biti višinsko uravnan z zgornjim robom asfalta. Fi 300 cm. Komplet.
|  | m1 | 9.42 |  | 0
D | POPENJAVKA
V skladu z DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren. Listopadno drevnino je potrebno saditi v času mirovanja. Rastline v zabojnikih lahko sadimo vse leto. Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnemu premeru koreninske grude. Pred vstavitvijo sadike se doda založno gnojilo. Na vseh straneh grude je potrebno zapolniti z zemljo in potlačiti in močno namočiti z vodo. Po saditvi se teren fino splanira in izvede zastirka v debelini min. 5 cm iz drobljenega lubja iglavcev po celotni površini korita; vsa korita. Zgornji rob zastirke mora biti uravnan z zgornjim robom korita.
D/1. | Nabava popenjavk po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Rastline morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu.
HEHE | Hedera helix
| VK: 80-100, vsaj 3 poganjki | kos | 44 |  | 0
PAQU | Parthenocissus quinquefolia
| VK: 60-100, vsaj 3 poganjki | kos | 11 |  | 0
55
D/2. | Izkop in priprava jam 1,5x premera bale/lončka, pognojitev in posaditev novih rastlin, z zasipanjem jam, odvozom odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih in ostalimi pomožnimi deli. Razporeditev rastlin po površinskem saditvenem načrtu.
| VK: 20-30, vsaj 3 poganjki | kos | 44 |  | 0
| VK: 60-80-100, vsaj 3 poganjki | kos | 11 |  | 0
G. | TRATA
Življenski prostor za tratomora biti pripravljen pred setvijo in je obdelan v načrtu: 3/2. Načrt zunanje, prometne ureditve in kanalizacije, št. načrta 46/2017, Standard d.o.o.
Travnata površina mora biti pripravljena v skladu z popisom v tehničnem poročilu: 15 cm humozne zemlje, 20 cm peščene rjave zemlje I.kategorije, pod tem nasutje peščene zemljine (lahko izkopan teren).
Površino je potrebno fino zrahljati pred setvijo. Sejati je možno le na uležanih površinah.
G/1 | Nabava in dobava ustrezne travne mešanice npr.: “Bled” Semenarne Ljubljana ali enakovredno oziroma "Opatija" Semenarne Ljubljana ali enakovredno za travo na grušču
| zelenice v raščenem terenu | kg | 13 |  | 0
| zelenice na grušču | kg | 1.24 |  | 0
G/2 | Fino zrahljanje površine pred setvijo. Po potrebi odstranitev plevela in kamnov s premerom >5 cm.
Strojna setev semen za trate. Nizko podkopanje (ne globlje kot 1 cm!) in potlačenje posejane površine. Po setvi se površine zalije, orosi z vodo v čim bolj drobnih kapljicah.
| zelenice v raščenem terenu | m2 | 325 |  | 0
| zelenice na grušču | m2 | 31 |  | 0
| ZASADITVE IN ZATRAVITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0