## REKAPITULACIJA EI
REKAPITULACIJA
A | SKUPAJ RAZSVETLJAVA | 0
B | SKUPAJ VARNOSTNA RAZSVETLJAVA | 0
C | SKUPAJ MOČ | 0
D | SKUPAJ KOTLOVNICA | 0
E | SKUPAJ INSTALACIJE ODT | 0
F | SKUPAJ ELEKTRIČNI RAZDELILNIK | 0
G | SKUPAJ CNS | 0
H | SKUPAJ STRELOVOD in OZEMLJITEV | 0
I | SKUPAJ IKS | 0
J | SKUPAJ ANTENSKI SISTEM | 0
K | SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA | 0
L | SKUPAJ JAVLJANJE PLINA V KOTLOVNICI | 0
M | SKUPAJ JAVLJANJE PLINA CO V PREGLEDOVALNI JAMI | 0
N | SKUPAJ TEHNIČNO VAROVANJE | 0
O | SKUPAJ SOS SISTEM | 0
P | SKUPAJ SISTEM VIDEONADZORA | 0
R | SKUPAJ VIDEOFON SISTEM | 0
O | SKUPAJ TEHNIČNA DOKUMENTACIJA | 0
| SKUPAJ ELEKROINSTALACIJE | 0

## Objekt GD TRZIN
PROJEKTANTSKI POPIS MATERIALA IN DEL
Veljajo vse splošne opombe za GOI dela napisane v skupni rekapitulaciji projekta!
Za vse sklope elektro instalacij veljajo tudi naslednje opombe:
Vodilna mapa je mapa arhitekture. Na morebitna neskladja med projekti je potrebno predhodno opozoriti in jih pravočasno vskladiti s projektanti.
Izvajalec električnih del je dolžan pregledati projekt ter podati morebitne pripombe na projekt. V kolikor pred pričetkom gradnje izvajalec del ne pripravi morebitnih pripomb, se razume, da je seznanjen s celoto projekta.
Točne pozicije električnih inštalacij (priključki, stikala, vtičnice itd.) se izvede po detajlni risbi, ki je arhitekt predloži pred vgradnjo. Preveriti končne višine vidnih elementov, kljub opisom.
Vsa opisana oprema ter dobavitelji so izbrani s strani investitorja, v primeru zamenjave opreme oz. ponujanje druge opreme, navesti pri ponudbi
Za vso opisano opremo velja postavka "ali enakovredno", ponuditi se sme enakovredno opremo oz. kvalitetnejšo
Pred dobavo in montažo je potrebno zagotoviti skladnost izvedbe z izvedbo strojnih instalacij.
Vse izvedbe morajo biti skladne z veljavno zakonodajo in predpisi
V ponudbi upoštevati drobni, vezni in spojni material ter transportne in manipulativne stroške
Izbrani dizajn je sistem MODUL bele barve, proizvajalec TEM ČATEŽ
zap. št. | postavka | enota | količina | €/enoto | vsota (€)
A | RAZSVETLJAVA
1. | Dobava in montaža ter priklop S1 - POPPACK LED3000-840 HF L1200, Nadgradna svetilka (Zumtobel group THORN PopPack LED) . LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 70 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 111 lm/W, svetlobni tok svetilke 3120 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80; skupna moč svetilke 28 W. Električna povezava preko priključnih sponk 4 x 2 x 2,5 mm². Ohišje iz stisnjene pločevine, bele barve. Dimenzija: 1170x60x74 mm; Teža: 1,4 kg. 5-letna garancija. | kos | 64 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža ter priklop S1A - POPPACK LED3000-840 HF L1200 EM, Nadgradna svetilka (Zumtobel group THORN PopPack LED) . LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 70 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 111 lm/W, svetlobni tok svetilke 3120 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80; skupna moč svetilke 28 W. Električna povezava preko priključnih sponk 4 x 2 x 2,5 mm². Ohišje iz stisnjene pločevine, bele barve. Svetilka s prigrajenim modulom zasilne razsvetljave z 1-urno avtonomijo. Dimenzija: 1170x60x74 mm; Teža: 1,4 kg. 5-letna garancija. | kos | 43 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža ter priklop S2 - THORN LEOPARD Nadgradna stenska/stropna svetilka LEOPARD 1200 lumnov, 4000K, IP65 z integriranim senzorjem premikanja. Fi300mx101mm. Priključna moč 13W. 5 letna garancija. | kos | 39 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža ter priklop S3 - POPPACK LED7000-840 HF L1200, Nadgradna svetilka (Zumtobel group THORN PopPack LED) . LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 70 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 111 lm/W, svetlobni tok svetilke 3120 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80; skupna moč svetilke 50 W. Električna povezava preko priključnih sponk 4 x 2 x 2,5 mm². Ohišje iz stisnjene pločevine, bele barve. Dimenzija: 1170x60x74 mm; Teža: 1,4 kg. 5-letna garancija. | kos | 48 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža ter priklop S3A - POPPACK LED7000-840 HF L1200 EM, Nadgradna svetilka (Zumtobel group THORN PopPack LED) . LED življenska doba vsaj 50.000 ur preden se svetlobni tok zniža na 70 % začetne vrednosti. Kromatična toleranca (MacAdam): 3. Visoka učinkovitost svetilke z 111 lm/W, svetlobni tok svetilke 3120 lm, barva svetlobe 4000K in barvno reprodukcijo Ra > 80; skupna moč svetilke 50 W. Električna povezava preko priključnih sponk 4 x 2 x 2,5 mm². Ohišje iz stisnjene pločevine, bele barve. Svetilka s prigrajenim modulom zasilne razsvetljave z 1-urno avtonomijo. Dimenzija: 1170x60x74 mm; Teža: 1,4 kg. 5-letna garancija. | kos | 19 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža ter priklop S4 - THORN AQUAFORCE PRO LED4300-840 HF; 35 W z mehansko zaščito pred poškodbo. | kos | 2 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža ter priklop S5 - FLOOD SMD II 50W 3000K 4128LM | kos | 5 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža ter priklop B - Cestna svetilka za montažo na drog fi60 CIVITEQ, z 12 Led diodami z optiko "wide road". Elektronska predstikanlna naprava. Zaščita IP66, IK08. Ohišje iz litega aluminija, optika iz ojačanega kaljenega stekla. 10kV zaščita ob prvem udaru, 8kV zaščita ob večratnem udaru. Življenska doba svetilke 100.000ur. 4000K, CRI70 Priključna moč 15W, svetlobni tok 1979 lumnov, učinkovitost 132lm/W, dimenzije 390x230x133mm, teža 5,7kg. 5 letna garancija. | kos | 3 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža ter priklop D - Lanternska svetilka za montažo na drog fi60 Flexity, z 24 Led diodami z optiko "extra wide road". Elektronska predstikanlna naprava. Zaščita IP66, IK09. Ohišje iz litega aluminija, optika iz polikarbonata. Življenska doba svetilke 100.000ur. 4000K, CRI70 Priključna moč 20W, svetlobni tok 2150 lumnov, učinkovitost 108lm/W, dimenzije 370x430x290mm, teža 4,5kg. 5 letna garancija. | kos | 5 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža droga za javno razsvetljavo h=4m skupaj z betonsko cevjo in podložnim betonom, izkopom: | kpl | 3 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža droga za javno razsvetljavo h=6m skupaj z betonsko cevjo in podložnim betonom, izkopom: | kpl | 4 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža droga za javno razsvetljavo h=10m skupaj z betonsko cevjo in podložnim betonom, izkopom: | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža stropnega Senzorja prisotnosti 360°, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot SCHRACK, PD 360i/8, IP20 ali več, bele barve ali enakovredno: | kos | 37 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža stropnega Senzorja prisotnosti 180°, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot SCHRACK, PD 360i/8, IP20 ali več, bele barve ali enakovredno: | kos | 4 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža p/o stikala 10A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem, bele barve, kot TEM ČATEŽ (ali enakovredno)
| - navadno | kos | 26 | 0 | 0
| - menjalno | kos | 6 | 0 | 0
| - križno | kos | 1 | 0 | 0
| - tipkalo | kos | 13 | 0 | 0
16. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 650 | 0 | 0
| NYM-J 4x1,5mm2 | m | 1880 | 0 | 0
| NYM -OZ 2 x 1,5 | m | 400 | 0 | 0
| NYM-OZ 3 x 1,5 | m | 90 | 0 | 0
| NYM-OZ 4 x 1,5 | m | 10 | 0 | 0
| H05VV-F 2 x 1,5 | m | 60 | 0 | 0
17. | Kabel s Cu vodniki - 1 kV položen v cevi
| NYY-J 5 x 4 | m | 140 | 0 | 0
18. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi16mm | m | 1560 | 0 | 0
19. | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena v zemljo, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| SF 40 | m | 120 | 0 | 0
| SF 110 | m | 70 | 0 | 0
20. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN16 | m | 480 | 0 | 0
21. | Instalacijska gibljiva plastična cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| euroflex fi20mm | m | 20 | 0 | 0
22. | Dobava in montaža betonskega jaška, betonske cevi BC1000, višine 1m, komplet z temeljem in betonskim pokrovom | kos | 2 | 0 | 0
23. | Dobava in montaža doz:
| - podometna razvodna doza fi 78mm | kos | 22 | 0 | 0
| - nadometna plastična razvodna doza 80x80x40mm, IP44 | kos | 19 | 0 | 0
24. | Dolbljenje in zametavanje utorov | m | 24 | 0 | 0
25. | Izvedba prebojev
| - fi 22mm | kos | 13 | 0 | 0
| SKUPAJ RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
B | VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
1. | Nadgradna stenska/stropna varnostna svetilka THORN Voyager SOLID z možnostjo piktogramske nalepke. Avtonomija 3 ure. Skupna priključna moč 1.9W, svetlobni tok 84lm. Ohišje iz belega polikarbonata, pokrov iz prozornega polikarbonata. Zaščita IP65, vidljivost do 23m. Dimenzije 280x130x71mm. 5 letna garancija. | kos | 8 | 0 | 0
2. | Nadgradna stenska/stropna varnostna svetilka THORN Voyager SOLID z možnostjo piktogramske nalepke. Avtonomija 3 ure. Skupna priključna moč 1.9W, svetlobni tok 84lm. Ohišje iz belega polikarbonata, pokrov iz prozornega polikarbonata. Zaščita IP65, vidljivost do 23m. Dimenzije 280x130x71mm. 5 letna garancija. S piktogramom | kos | 20 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 210 | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi16mm | m | 170 | 0 | 0
5. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN16 | m | 60 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža doz:
| - podometna plastična razvodna doza fi 78mm, | kos | 5 | 0 | 0
| - nadometna plastična razvodna doza 80x80x40mm, IP44 | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
C | MOČ
1. | Kabel s Cu vodniki - 1 kV položen v cevi
| NYY-J 3 x 1,5 | m | 45 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 6 | m | 20 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 10 | m | 100 | 0 | 0
| NYY-J 5 x 16 | m | 120 | 0 | 0
| NYY 4 x 95 | m | 40 | 0 | 0
2. | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen v cevi
| NYM 2 x 1.5 | m | 170 | 0 | 0
| NYM 3 x 1.5 | m | 200 | 0 | 0
| NYM 4 x 1.5 | m | 70 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 1.5 | m | 1390 | 0 | 0
| NYM-J 4 x 1.5 | m | 340 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 2.5 | m | 1730 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 2.5 | m | 560 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 4 | m | 100 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 6 | m | 130 | 0 | 0
| JY ST Y 1x2x0,8 | m | 10 | 0 | 0
| LiYCY 2 x 0,75 | m | 60 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi13mm | m | 1350 | 0 | 0
| i.c. fi16mm | m | 2840 | 0 | 0
| i.c. fi23mm | m | 390 | 0 | 0
| i.c. fi32mm | m | 90 | 0 | 0
| i.c. fi40mm | m | 10 | 0 | 0
4. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN16 | m | 180 | 0 | 0
| PN 23 | m | 5 | 0 | 0
| PN 32 | m | 10 | 0 | 0
5. | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena v zemljo, komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| SF 40 | m | 65 | 0 | 0
| SF 80 | m | 5 | 0 | 0
6. | Instalacijska gibljiva plastična cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| - euroflex fi30mm | m | 20 | 0 | 0
| - euroflex fi36mm | m | 20 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 230V/16A p/o z otroško zaščito, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot TEM ČATEŽ, MODUL ali enakovredno, IP20, bele barva: | kos | 108 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 230V/16A p/o s pokrovom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot TEM ČATEŽ, MODUL ali enakovredno, IP20, bele barva: | kos | 3 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 230V/16A p/o s pokrovom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot TEM ČATEŽ, MODUL ali enakovredno, IP44, bele barva: | kos | 8 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 230V/16A n/o s pokrovom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot TEM ČATEŽ, MODUL ali enakovredno, IP20, bele barva: | kos | 12 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 230V/16A n/o s pokrovom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot TEM ČATEŽ, MODUL ali enakovredno, IP55, bele barva: | kos | 4 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža ter vezava 5-polne priključnice ( v kolikor ima priključna naprava vtikač, je potrebno vgraditi ustrezno vtičnico ) | kos | 4 | 0 | 0
13. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 400V/16A p/o, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem, bele barve | kos | 4 | 0 | 0
14. | Dobava in montaža ter vezava vtičnice 400V/16A n/o, CEE16 s pokrovom, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem, bele barve | kos | 6 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža talne razvodne doze v tlaku kot ELBA (ali enakovredna) 12-mestna s sledečo opremo: 6x šuko vtičnica 230V/16A, 4x enojna komunikacijska vtičnica RJ45 cat.6a BrandRex ali enakovredno; komplet z vgradno dozo, montažnim in končnim okvirjem | kpl | 2 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža talne razvodne doze v tlaku kot ELBA (ali enakovredna) 12-mestna s sledečo opremo: 6x šuko vtičnica 230V/16A, 2x enojna komunikacijska vtičnica RJ45 cat.6a BrandRex ali enakovredno; komplet z vgradno dozo, montažnim in končnim okvirjem | kpl | 3 | 0 | 0
17. | Dobava in montaža talne razvodne doze v tlaku kot ELBA (ali enakovredna) 9-mestna s sledečo opremo: 6x šuko vtičnica 230V/16A, 4x enojna komunikacijska vtičnica RJ45 cat.6a, 1x HDMI vtičnica, BrandRex ali enakovredno; komplet z vgradno dozo, montažnim in končnim okvirjem | kpl | 3 | 0 | 0
18. | Montaža tipke za rolo vrata, tipke dobavi dobavitelj rolo vrat.
|  | kos | 10 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža p/o stikala 10A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot TEM ČATEŽ ali enakovredno, bele barve
| - tipkalo s tlivko | kos | 3 | 0 | 0
| - stikalo GOR/DOL | kos | 7 | 0 | 0
20. | Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem kot TEM ČATEŽ, LINE, bela barva | kos | 2 | 0 | 0
21. | Dobava in montaža ter vezava nadometnega stikala z napisom "IZKLOP V SILI" rdeče barve, komplet z NO kontaktom, steklenim pokrovom, z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem ter z kladivom za razbitje stekla GW 42 216 kot GEWISS 42 201 ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0
22. | Parapetni kanal zidni AT-110-55/90 dvoprekatni skupaj s pritrdilnim materalom, pokrovom, končnimi elementi, ozemljitveno sponko, montaža na steno, ožičenje in priklop vtičnic, oznake vtičnic, komplet s pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom ter zvočno izolacijo pri prehodih skozi stene, tip ELBA ali enakovredno | m | 8 | 0 | 0
23. | Podometna vtičnica trojna, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za vgradnjo v parapetni kanal. Vtičnice morajo imeti blokado enojnega vtika. Proizvajalec: ELBA (ali enakovredno)
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 6 | 0 | 0
24. | Dobava in montaža ter vezava nadometnega stikala z napisom "VKLOP SIRENE" rdeče barve, komplet z NO kontaktom, steklenim pokrovom, z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem ter z kladivom za razbitje stekla GW 42 216 kot GEWISS 42 201 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
25. | Priklop el. naprav:
| - PMO | kos | 1 | 0 | 0
| - el. razdelilniki | kos | 8 | 0 | 0
| - komunikacijsko vozlišče | kos | 2 | 0 | 0
| - črpališče | kos | 1 | 0 | 0
| - omara ODT | kos | 1 | 0 | 0
| - SOS sistem | kos | 1 | 0 | 0
| - omara za polnjenje radio postaj | kos | 1 | 0 | 0
| - omara za prireditve | kos | 1 | 0 | 0
| - komandna omarica sirene | kos | 1 | 0 | 0
26. | Priklop vodnikov na dovodne sponke - 1f priklop:
| - sušilna komora | kos | 2 | 0 | 0
| - platno | kos | 6 | 0 | 0
| - ERP pogon | kos | 24 | 0 | 0
| - požarne lopute | kos | 24 | 0 | 0
| - el. pisoar | kos | 2 | 0 | 0
| - el. kotliček | kos | 11 | 0 | 0
| - el. pipa | kos | 6 | 0 | 0
| - ODT kupola | kos | 1 | 0 | 0
| - plinska centrala | kos | 1 | 0 | 0
| - plinska peč | kos | 1 | 0 | 0
| - konvektor | kos | 14 | 0 | 0
| - ventilator | kos | 5 | 0 | 0
| - zaporna veriga | kos | 1 | 0 | 0
| - EM ventil | kos | 1 | 0 | 0
| - alarmna centrala | kos | 1 | 0 | 0
| - centrala požarnega javljanja | kos | 1 | 0 | 0
| - prezračevalna naprava | kos | 1 | 0 | 0
| - kalorifer | kos | 4 | 0 | 0
| - elektronska sirena | kos | 1 | 0 | 0
| - defibrilator | kos | 1 | 0 | 0
| - domofon centrala | kos | 1 | 0 | 0
| - CO centrala | kos | 1 | 0 | 0
| - el. zapornica | kos | 1 | 0 | 0
| - napajalnik SOS sistema | kos | 1 | 0 | 0
| - bojler | kos | 4 | 0 | 0
| - klimat | kos | 1 | 0 | 0
| - senčila | kos | 12 | 0 | 0
| - el. vitel | kos | 1 | 0 | 0
| - profesionalni pralni stroj | kos | 2 | 0 | 0
| - CO2 senzorja | kos | 6 | 0 | 0
27. | Priklop vodnikov na dovodne sponke - 3f priklop:
| - kompresor | kos | 1 | 0 | 0
| - varilni aparat | kos | 1 | 0 | 0
| - rolo vrata | kos | 4 | 0 | 0
| - toplotna črpalka | kos | 1 | 0 | 0
| - prezračevalna naprava | kos | 1 | 0 | 0
28. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno (vezava strojnih inštalacij):
| J-Y (St) Y 2x2x0,8 | m | 450 | 0 | 0
29. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi16mm | m | 225 | 0 | 0
30. | Določanje mikrolokacij priključkov el. aparatov in vtičnic (1f, 3f), posluževalnih elementov - skupno s tehnologom | ur | 16 | 0 | 0
31. | Določanje mikrolokacij priključkov el. aparatov in vtičnic (1f, 3f), posluževalnih elementov - skupno z izvajalcem strojnih instalacij | ur | 16 | 0 | 0
32. | Dela v režiji - po odobritvi nadzora oz. investitorja ( Razne prevezave, preklopi in izdelava provizorijev pri izvajanju elektroinstalacij ) | ur | 16 | 0 | 0
33. | Usklajevanje razvodnih tras na objektu z vsemi izvajalci | ur | 12 | 0 | 0
34. | Kabelska polica iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet z obešalnim in pritrdilnim priborom ter tipskimi fazonskimi kosi, Proizvajalec: ELBA ali enakovredno, sledeče širine :
| 100/ 50 mm | m | 20 | 0 | 0
| 200/ 50 mm | m | 90 | 0 | 0
| 300/ 50 mm | m | 80 | 0 | 0
35. | Dobava in montaža doz:
| - podometna razvodna doza fi78mm s pokrovom | kos | 52 | 0 | 0
| - nadometna plastična razvodna doza 80x80x40mm, IP44 | kos | 19 | 0 | 0
36. | Dobava in montaža doze za sireno:
| - podometna razvodna doza 250x220x100mm s pokrovom | kos | 1 | 0 | 0
37. | Dobava in montaža Cu zbiralke glavne doze za izenačitev potenciala - GIP, komplet z montažnim in spojnim materialom, nameščena v NN prostoru | kos | 1 | 0 | 0
38. | Dobava in montaža podometne Cu zbiralke dodatne izenačitev potenciala - DIP, komplet z montažnim in spojnim materialom | kos | 12 | 0 | 0
39. | Dobava in montaža Cu zbiralke dodatne izenačitev potenciala - DIP za montažo na kabelsko polico, komplet z montažnim in spojnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
40. | Vodnik HO7V-K uporabljen kot žica za uvlek kablov - foršpan v predhodno položene instalacijske cevi
| - HO7V-K 1,5 ali 2,5 | m | 160 | 0 | 0
41. | Vodnik HO7V-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - HO7V-K 6 | m | 1550 | 0 | 0
| - HO7V-K 10 | m | 120 | 0 | 0
| - HO7V-K 16 | m | 100 | 0 | 0
| - HO7V-K 25 | m | 130 | 0 | 0
| - HO7V-K 35 | m | 135 | 0 | 0
| - HO7V-K 50 | m | 30 | 0 | 0
42. | Valjanec RF 30x3,5mm² za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen v instalacijskem jašku do doz za izenačitev potenciala (DIP). | m | 35 | 0 | 0
43. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom ( vodovodni priključki, okovi, vrata, okna, konstrukcija, kabelske police,…. )
| - z vijačenjem | kos | 164 | 0 | 0
44. | Izdelava mostičnih kovinskih spojev, komplet z pritdilnim materialom | kos | 108 | 0 | 0
45. | Ozemljevanje KV omare | kos | 2 | 0 | 0
46. | Dolbljenje in zametavanje utorov | m | 62 | 0 | 0
47. | Material za tesnjenje prehodov kablov skozi stene - protipožarna zaščita | m2 | 3.5 | 0 | 0
| SKUPAJ MOČ |  |  |  | 0
D | KOTLOVNICA
1. | Kabel s Cu vodniki - 0,5 kV položen v cevi
| NYM 2 x 1.5 | m | 30 | 0 | 0
| NYM-J 3 x 1.5 | m | 120 | 0 | 0
| NYM-J 4 x 1.5 | m | 90 | 0 | 0
| NYM-J 5 x 2.5 | m | 15 | 0 | 0
| LiYCY 2 x 0,75 | m | 60 | 0 | 0
| OLFLEX CLASSIC 110 CY 2 x 0,75 | m | 180 | 0 | 0
| OLFLEX CLASSIC 110 CY 4 x 0,75 | m | 15 | 0 | 0
2. | Priklopi:
| - priklop signalnih kablov CNS | kos | 3 | 0 | 0
| - tripotni ventil | kos | 6 | 0 | 0
| - priklop LON komunikacije | kos | 1 | 0 | 0
| - priklop komunikacije plinska peč | kos | 1 | 0 | 0
| - tipalo | kos | 11 | 0 | 0
| - črpalka | kos | 4 | 0 | 0
| - bojler 3f | kos | 1 | 0 | 0
| - tipke za izklop | kos | 2 | 0 | 0
| - komandna omarica sirene | kos | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi16mm | m | 15 | 0 | 0
4. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN16 | m | 100 | 0 | 0
| PN 23 | m | 5 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža doz:
| - nadometna plastična razvodna doza 80x80mm IP44 | kos | 2 | 0 | 0
6. | Instalacijska gibljiva plastična cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| euroflex fi20mm | m | 40 | 0 | 0
7. | Nadometni samolepilni instalacijski kanal
| NIK 44 | m | 40 | 0 | 0
8. | Dolbljenje in zametavanje utorov | m | 4 | 0 | 0
| SKUPAJ KOTLOVNICA |  |  |  | 0
E | INSTALACIJE ODT
Opremo
1. | Montaža naprav, priklop elementov na pripravljene instalacije, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Organizacija pregleda ODT s strani poblaščene inštitucije in izdaja potrdila o brezhibnosti vgrajene opreme | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Sodelovanje pri pregledu ODT s strani serviserja | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Sodelovanje pri pregledu ODT s strani izvajalca del | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Testiranje in zagon sistema | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Predaja in šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| JE-H (St) FE180/E30 1x2x0,8 | m | 5 | 0 | 0
| JE-H (St) FE180/E30 2x2x0,8 | m | 30 | 0 | 0
| NHXCH FE180/E60 4x1,5 | m | 10 | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi16mm | m | 45 | 0 | 0
| SKUPAJ INSTALACIJE ODT |  |  |  | 0
F | ELEKTRIČNI RAZDELILNIK
1. | Dobava in montaža samostoječega električnega razdelilnika R-G / R-K. Razdelilec kovinski samostoječi, dimenzij 1500x2200x350mm, z galvanskimi povezavami. V omaro se vgradi sledeča ali enakovredna oprema:
| - omara po opisu | kpl | 1 | 0 | 0
| - tripolni ločilno stikalo, z z napetostnim prožilnikom, 160A, 25kA tip Compact NSX160B+ Micrologic 2.2, Schneider Electric; NSX160B+M2.2 | kos | 1 | 0 | 0
| - katodni odvodnik tip 2, klasa C, TN-C-S do 65kA, schneider Electric iPRD40 | kos | 3 | 0 | 0
| - Varovalčni ločilnik VL000 | kos | 6 | 0 | 0
| - taljivi vložki NV 25A | kos | 6 | 0 | 0
| - taljivi vložki NV 35A | kos | 12 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 2 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 5 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 3 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 13 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 11 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Kombinirano zaščitno stikalo KZS, B10A/0,03A; 2p; Ik=10kA | kos | 2 | 0 | 0
| - Nočno stikalo s fotocelico | kos | 1 | 0 | 0
| - Stikalo 1-0-2 | kos | 5 | 0 | 0
| - Tedenska digitalna stikalna ura | kos | 2 | 0 | 0
| - Časovni rele z zakas. vklopom | kos | 1 | 0 | 0
| - Kontaktor 20A/10/230V | kos | 1 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/10/230V | kos | 4 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/20/230V | kos | 2 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/22/230V | kos | 2 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/11/230V | kos | 2 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/20/24V | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Napajalnik | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Krmilna enota (Main unit) | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Razširitvena enota (Expander) | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA MODBUS vmesnik | kos | 1 | 0 | 0
SPLOŠNO
| - vrstne sponke | kpl | 1 | 0 | 0
| - zbiralke N | kos | 1 | 0 | 0
| - zbiralke Pe | kos | 1 | 0 | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj razdelilec R-G / R-K | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža električnega razdelilnika R-P1. Razdelilnik nadometni, dimenzij 600x1200x150mm. V omaro se vgradi sledeča ali enakovredna oprema:
| - omara po opisu | kpl | 1 | 0 | 0
| - glavno stikalo z črno ročico, 63A, 3P, Schneider Electric, | kos | 1 | 0 | 0
| - katodni odvodnik tip 2, klasa C, do 65kA, TN-S schneider Electric iPRD40 | kos | 4 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 5 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 3 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 11 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 13 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 3 | 0 | 0
| - Kombinirano zaščitno stikalo KZS, B10A/0,03A; 2p; Ik=10kA | kos | 2 | 0 | 0
| - Stikalo 1-0-2 | kos | 8 | 0 | 0
| - Impulzni rele | kos | 2 | 0 | 0
| - Časovni rele z zakas. vklopom | kos | 1 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/10/230V | kos | 13 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/20/24V | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Napajalnik | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Krmilna enota (Main unit) | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Razširitvena enota (Expander) | kos | 2 | 0 | 0
| - odštevalni števec enofazni E04 | kos | 2 | 0 | 0
| - odštevalni števec trifazni E24 | kos | 1 | 0 | 0
| - vrstne sponke | kpl | 1 | 0 | 0
| - zbiralke N | kos | 1 | 0 | 0
| - zbiralke Pe | kos | 1 | 0 | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj razdelilec R-P1 | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža električnega razdelilnika R-P2. Razdelilnik nadometni, dimenzij 800x1500x150. V omaro se vgradi sledeča ali enakovredna oprema:
| - omara po opisu | kpl | 1 | 0 | 0
| - glavno stikalo z črno ročico, 63A, 3P, Schneider Electric, | kos | 1 | 0 | 0
| - katodni odvodnik tip 2, klasa C, do 65kA, TN-S schneider Electric iPRD40 | kos | 4 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 5 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 7 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 4 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 13 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 10 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 20A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Kombinirano zaščitno stikalo KZS, B10A/0,03A; 2p; Ik=10kA | kos | 2 | 0 | 0
| - Kombinirano zaščitno stikalo KZS, C16A/0,03A; 2p; Ik=10kA | kos | 4 | 0 | 0
| - Tedenska digitalna stikalna ura | kos | 1 | 0 | 0
| - Stikalo 1-0-2 | kos | 11 | 0 | 0
| - Impulzni rele | kos | 3 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/10/230V | kos | 16 | 0 | 0
| - Kontaktor 15kW/30/230V | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Napajalnik | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Krmilna enota (Main unit) | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Razširitvena enota (Expander) | kos | 1 | 0 | 0
| - vrstne sponke | kpl | 1 | 0 | 0
| - zbiralke N | kos | 1 | 0 | 0
| - zbiralke Pe | kos | 1 | 0 | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj razdelilec R-P2 | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža električnega razdelilnika R-N1. Razdelilnik nadometni, dimenzij 600x800x150. V omaro se vgradi sledeča ali enakovredna oprema:
| - omara po opisu | kpl | 1 | 0 | 0
| - glavno stikalo z črno ročico, 40A, 3P, Schneider Electric, | kos | 1 | 0 | 0
| - katodni odvodnik tip 2, klasa C, do 65kA, TN-S schneider Electric iPRD40 | kos | 4 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 4 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 4 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 8 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 12 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Stikalo 1-0-2 | kos | 2 | 0 | 0
| - Tedenska digitalna stikalna ura | kos | 1 | 0 | 0
| - Časovni rele z zakas. vklopom | kos | 1 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/10/230V | kos | 3 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/20/24V | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Napajalnik | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Krmilna enota (Main unit) | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Razširitvena enota (Expander) | kos | 2 | 0 | 0
| - vrstne sponke | kpl | 1 | 0 | 0
| - zbiralke N | kos | 1 | 0 | 0
| - zbiralke Pe | kos | 1 | 0 | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj razdelilec R-N1 | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža električnega razdelilnika R-N2. Razdelilnik nadometni, dimenzij 600x800x150. V omaro se vgradi sledeča ali enakovredna oprema:
| - omara po opisu | kpl | 1 | 0 | 0
| - glavno stikalo z črno ročico, 40A, 3P, Schneider Electric, | kos | 1 | 0 | 0
| - katodni odvodnik tip 2, klasa C, do 65kA, TN-S schneider Electric iPRD40 | kos | 4 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 4 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 3 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 5 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 7 | 0 | 0
| - Kombinirano zaščitno stikalo KZS, C16A/0,03A; 2p; Ik=10kA | kos | 3 | 0 | 0
| - Stikalo 1-0-2 | kos | 2 | 0 | 0
| - Tedenska digitalna stikalna ura | kos | 1 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/10/230V | kos | 2 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/20/24V | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Napajalnik | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Krmilna enota (Main unit) | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Razširitvena enota (Expander) | kos | 1 | 0 | 0
| - vrstne sponke | kpl | 1 | 0 | 0
| - zbiralke N | kos | 1 | 0 | 0
| - zbiralke Pe | kos | 1 | 0 | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj razdelilec R-N2 | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža električnega razdelilnika R-M. Razdelilnik nadometni, dimenzij 600x800x150. V omaro se vgradi sledeča ali enakovredna oprema:
| - omara po opisu | kpl | 1 | 0 | 0
| - glavno stikalo z črno ročico, 63A, 3P, Schneider Electric, | kos | 1 | 0 | 0
| - katodni odvodnik tip 2, klasa C, do 65kA, TN-S schneider Electric iPRD40 | kos | 4 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 4 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 2P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 3 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 6 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 8 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 2 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 25A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Stikalo 1-0-2 | kos | 2 | 0 | 0
| - Tedenska digitalna stikalna ura | kos | 1 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/10/230V | kos | 2 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/20/24V | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Napajalnik | kos | 2 | 0 | 0
| - ENTIA Krmilna enota (Main unit) | kos | 1 | 0 | 0
| - ENTIA Razširitvena enota (Expander) | kos | 1 | 0 | 0
| - vrstne sponke | kpl | 1 | 0 | 0
| - zbiralke N | kos | 1 | 0 | 0
| - zbiralke Pe | kos | 1 | 0 | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj razdelilec R-M | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža električnega razdelilnika R-KOT. Razdelilnik nadometni, dimenzij 400x600x150. V omaro se vgradi sledeča ali enakovredna oprema:
| - omara po opisu | kpl | 1 | 0 | 0
| - glavno stikalo z črno ročico, 40A, 3P, Schneider Electric, | kos | 1 | 0 | 0
| - katodni odvodnik tip 2, klasa C, do 65kA, TN-S schneider Electric iPRD40 | kos | 4 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 4A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 2 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 5 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, B, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 2 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 1 | 0 | 0
| - Montaža in vezava krmilnika Vitotronic 200 | kos | 1 | 0 | 0
| - Stikalo 1-0-2 | kos | 5 | 0 | 0
| - signalna luč | kos | 5 | 0 | 0
| - Kontaktor 11kW/30/230V | kos | 1 | 0 | 0
| - Kontaktor 25A/10/230V | kos | 4 | 0 | 0
| - Kontaktor 40A/40+1/230V | kos | 1 | 0 | 0
| - vrstne sponke | kpl | 1 | 0 | 0
| - zbiralke N | kos | 1 | 0 | 0
| - zbiralke Pe | kos | 1 | 0 | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
Za električni razdelilnik R-kotlovnica je potrebno preveriti dobavljeno opremo in uskladiti končni shemat z vezalno shemo. Oznake je potrebno med seboj uskladiti.
| Skupaj razdelilec R-KOT | kpl | 1 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža električnega razdelilnika R-POLNILNA. Razdelilnik nadometni, tipskih dimenzij 4x18 mest, Legrand 601838 ali enakovredno. V omaro se vgradi sledeča ali enakovredna oprema:
| - omara po opisu | kpl | 1 | 0 | 0
| - zaščitno stikalo FID, 40A/4p/30mA, 10kA, Schneider Electric, | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 6 | 0 | 0
| - Vtičnica 230V / 16A za montažo na DIN letev | kos | 27 | 0 | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj razdelilec R-POLNILNA | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža električnega razdelilnika R-PRIREDITVE. Razdelilnik nadometni, tipskih dimenzij 2x18 mest, Legrand 601836 ali enakovredno. V omaro se vgradi sledeča ali enakovredna oprema:
| - omara po opisu | kpl | 1 | 0 | 0
| - zaščitno stikalo FID, 63A/4p/30mA, 10kA, Schneider Electric, | kos | 1 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 3 | 0 | 0
| - Inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=6kA, tip iC60N, Schneider Electric | kos | 2 | 0 | 0
| - Vtičnica 230V / 16A za montažo na DIN letev | kos | 3 | 0 | 0
| - Vtičnica CEE16 400V / 16A za montažo na DIN letev | kos | 2 | 0 | 0
| - Vtičnica UTP enojna za montažo na DIN letev | kos | 1 | 0 | 0
| - označevalne ploščice | kpl | 1 | 0 | 0
| - drobni in vezni material | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj razdelilec R-PRIREDITVE | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNI RAZDELILNIK |  |  |  | 0
G | CNS
Opomba: ENTIA oprema predvidena v električnem razdelilniku se nahaja v popisu električni razdelilniki
1. | Dobava, montaža ter vezava in priklop ENTIA naprav, komplet s programiranjem:
| - RC enota EL-TB401-T | kos | 15 | 0 | 0
| - RC enota EL-TB801-T | kos | 2 | 0 | 0
| - senzor vetra ( montaža na strehi ) | kos | 1 | 0 | 0
| - senzor svetlobe ( montaža na strehi ) | kos | 1 | 0 | 0
| - senzor temperature ( montaža na strehi ) | kos | 1 | 0 | 0
2. | Vezava MODBUS komunikacije: | kos | 6 | 0 | 0
3. | Vezava signalnih kablov:
| - konvektorji | kos | 14 | 0 | 0
| - ventil talnega gretja | kos | 9 | 0 | 0
4. | Izdelava vizualizacije | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Izdelava programa (Entia, Modbus) in zagon sistema, izdelava aplikacije | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Priprava funkcionalnega opisa delovanja celovitega CNS sistema, glede na tehnično poročilo in zahtev investitorja, razgovori in usklajevanje sistema z izvedbo | kpl | 1 | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| NYM-J 10 x 1,5mm2 | m | 35 | 0 | 0
| H05V-F 4 x 1,5mm2 | m | 350 | 0 | 0
| JY St Y 2x2x0,8mm2 | m | 570 | 0 | 0
8. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi16mm | m | 430 | 0 | 0
| i.c. fi23mm | m | 350 | 0 | 0
| i.c. fi32mm | m | 35 | 0 | 0
9. | Instalacijska gibljiva plastična cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| euroflex fi20mm | m | 30 | 0 | 0
10. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN16 | m | 5 | 0 | 0
11. | Dolbljenje in zametavanje utorov | m | 10 | 0 | 0
| SKUPAJ CNS |  |  |  | 0
H | STRELOVOD in OZEMLJITEV
1. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25×4mm v zemlji | m | 310 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25×4mm v beton, temelje | m | 260 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25×4mm pritrjen na armatruno ploščo | m | 150 | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25×4mm pritrjen na armaturo | m | 85 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje valjanca RF 30x3,5mm² za prehode iz betona | m | 10 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25×4mm za ozemljitev kandelabra na dvorišču | m | 100 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža Rf lovilne palice fi10mm, dolžine 0,5m | kos | 4 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža Rf lovilne palice fi10mm, dolžine 1,0m | kos | 2 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža Rf lovilne palice fi10mm, dolžine 5,0m | kos | 1 | 0 | 0
10. | Izoliran ozemljitveni skoznik za AB opaže HEA-IS-M12 | kos | 19 | 0 | 0
11. | Križna sponka trak - trak | kos | 84 | 0 | 0
12. | Križna sponka trak - žica | kos | 7 | 0 | 0
13. | Križna sponka žica - žica | kos | 7 | 0 | 0
14. | Križna sponka trak FeZn - Cu | kos | 7 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža merilne omarice ( vgradnja v zemljo ), komplet z merilno sponko ter merilno številko - povozne | kos | 7 | 0 | 0
16. | Dobava in montaža Rf merilne številke | kos | 7 | 0 | 0
17. | Galvanska povezava | kos | 23 | 0 | 0
18. | Vijačenje oz. varjenje valjanca na armaturo | kos | 135 | 0 | 0
19. | Ibitol | kg | 5 | 0 | 0
20. | Najem dvižne ploščadi za delo na višini, upoštevati za vsa instalacijska dela ( razsvetljava, strelovodna instalacija, javljanje požara,… ) | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ STRELOVOD in OZEMLJITEV |  |  |  | 0
I | IKS
1. | Komunikacijsko vozlišče KV, OMARA 19" 600x600x1000, z vertikalnimi organizatorji kablov, s steklenimi vrati, s ključavnico, bočnimi stranicami. višine 42HE, (OPOMBA: omara je namenjena za kablažo). V omaro se dogradi sledeče ali enakovredno:
| omara po opisu | kos | 1 | 0 | 0
| 1HE 19" organizer vertikalni | kos | 1 | 0 | 0
| Stikalni paneli cat 6 24P UTP | kos | 4 | 0 | 0
| Zaključevanje UTP cat6 kabla | kos | 86 | 0 | 0
| 1HE 19" organizer horizontalni | kos | 6 | 0 | 0
| UTP priključni kabel 2xRJ45 2m.cat 6 | kos | 20 | 0 | 0
| optični delilnik 19", 1HE, OD-24/12 LC | kos | 1 | 0 | 0
| optična kaseta | kos | 1 | 0 | 0
| ščitek optičnih zvarov LC | kos | 2 | 0 | 0
| optični adapter LC | kos | 2 | 0 | 0
| zaključevanje optičnih vlaken | kos | 2 | 0 | 0
| Kovinska polica za 19" omaro navadna | kos | 2 | 0 | 0
| Kovinska polica za 19" omaro ojačana | kos | 1 | 0 | 0
| močnostni modul s 6x vtičnico | kos | 2 | 0 | 0
| Skupaj Komunikacijsko vozlišče KV | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Server omara, OMARA 800x800x1000, s steklenimi vrati, s ključavnico, bočnimi stranicami.
| omara po opisu | kos | 1 | 0 | 0
3. | Enojna komunikacijska vtičnica RJ45 cat.6 p/o komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem, kot TEM ČATEŽ, MODUL, ali enakovredno, IP20, - Brand-Rex | kos | 23 | 0 | 0
4. | Dvojna komunikacijska vtičnica RJ45 cat.6 p/o komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem, kot TEM ČATEŽ, MODUL ali enakovredno, IP20, - Brand-Rex | kos | 9 | 0 | 0
5. | Enojna komunikacijska vtičnica RJ45 cat.6 ( Brand-Rex ) za vgradnjo v parapetni kanal kot ELBA ali enakovredno, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem bele barve | kos | 2 | 0 | 0
6. | Dvojna komunikacijska vtičnica RJ45 cat.6 ( Brand-Rex ) za vgradnjo v parapetni kanal kot ELBA ali enakovredno, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem bele barve | kos | 3 | 0 | 0
7. | Vtičnica končna HDMI , vgrajena v tipski okvir kot TEM ČATEŽ, MODUL ali enakovredno, p/o | kos | 9 | 0 | 0
8. | Dobava in polaganje HDMI kabla v cevi, deloma podometno, deloma nadometno:
| - HDMI kabel dolžine 10m s priključki High Speed HDMI-A 19 pin moški - High Speed HDMI-A 19 pin mošk | kos | 3 | 0 | 0
9. | Dobava in polaganje HDMI kabla v cevi, deloma podometno, deloma nadometno:
| - HDMI kabel dolžine 15m s priključki High Speed HDMI-A 19 pin moški - High Speed HDMI-A 19 pin mošk | kos | 3 | 0 | 0
10. | Zaključevanje UTP kabla na konektorje, komplet s konektorjem | kos | 11 | 0 | 0
11. | Meritve UTP CAT6 instalacije | kos | 86 | 0 | 0
12. | Označevanje UTP vtičnic in priključkov z napisnimi nalepkami | kos | 86 | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| UTP cat. 6 | m | 3245 | 0 | 0
| 2×OM4 SM | m | 30 | 0 | 0
14. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi16mm | m | 1700 | 0 | 0
15. | Dobava in montaža kabelske police, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom, profil ELBA ali enakovredno:
| - 100/50mm | m | 25 | 0 | 0
| - 200/50mm | m | 15
| - 300/50mm | m | 30 | 0 | 0
16. | Dolbljenje in zametavanje utorov | m | 15 | 0 | 0
| SKUPAJ IKS |  |  |  | 0
J | ANTENSKI SISTEM
1. | Dobava, montaža in vezava tipke za vklop sirena na zunanji strani objekta | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Prenapetostna zaščita, komplet z F konektorji CCP70-TV75HH | kos | 3 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje vodnikov deloma nadometno, delno podometno:
| RG-213 | m | 30 | 0 | 0
| FLEX Y-JZ 18×2,5mm | m | 30 | 0 | 0
| PPL 2×0,75mm | m | 25 | 0 | 0
4. | Vodnik HO7V-K za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - HO7V-K 6 | m | 30 | 0 | 0
5. | Dobava in polaganje PVC gibljive instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop
| i.c. fi16mm | m | 35 | 0 | 0
| i.c. fi32mm | m | 10 | 0 | 0
6. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN 16 | m | 10 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža doz:
| - nadometna razvodna doza 190x140x70mm | kos | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ ANTENSKI SISTEM |  |  |  | 0
K | JAVLJANJE POŽARA
1. | Požarna centrala Schrack Seconet Integral IP BX - 1 zanka - do 250 elementov - TCP/IP vmesnik - EPI-BUS vmesnik | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Paralelni tablo B5-MMI-PIP | kos | 1 | 0 | 0
3. | Adresni kombinirani optično termični javljalnik, kpl. s podnožjem, tesnilno podlogo in označevalno tablico kot npr. MTD 533X, ali enakovreden | kos | 46 | 0 | 0
4. | Adresni ročni javljalnik požara, kpl. s označevalno tablico kot npr. MCP 535X, ali enakovreden | kos | 10 | 0 | 0
5. | Sirena, kpl. s sistemsko in označevalno tablico kot npr.BX-SBL 501, ali enakovredno | kos | 13 | 0 | 0
6. | Adresbilna vzorčna komora, kpl. s podnožjem, tesnilno podlogo in označevalno tablico | kos | 2 | 0 | 0
7. | Vhodno-izhodni adresni vmesnik, kpl. z označevalnimi tablicami (2x) kot npr. BX-0214, ali enakovredno
| - 1I/1O | kos | 5
| - 0I/1O | kos | 3
| - 2I/0O | kos | 4
| - 3I/1O | kos | 1
| - 4I/0O | kos | 3
|  | kos | 16 | 0 | 0
8. | Vezava V/I vmesnikov:
| - krmilni signali | kos | 8 | 0 | 0
| - status | kos | 27 | 0 | 0
9. | Priklop signalnih kablov:
| - klimat | kos | 2 | 0 | 0
| - el. razdelilnik | kos | 5 | 0 | 0
| - požarne lopute | kos | 24 | 0 | 0
| - dvigalo | kos | 1 | 0 | 0
| - ODT | kos | 2 | 0 | 0
| - plinska centrala | kos | 2 | 0 | 0
10. | Dobava in vgradnja požarne centrale. Vgradnja centralne naprave, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški. | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Pregled požarnega javljanja. Stroški in organizacija preizkusa JAVLJANJA POŽARA s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema. 'Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE POŽARA | kpl | 1 | 0 | 0
14. | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema 'Sodelovanje izvajalca del pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE POŽARA | kpl | 1 | 0 | 0
15. | Navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| J-Y (St) Y 1x2x0,8 | m | 1140 | 0 | 0
| NYM 2×1,5mm | m | 200 | 0 | 0
17. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| NHXH FE180/E30 2x1,5mm2 | m | 15 | 0 | 0
| NHXH FE180/E30 3x1,5mm2 | m | 80 | 0 | 0
| JE-H (St) H FE180/E30 2x2x0.8 | m | 30 | 0 | 0
18. | Ognjevarne objemke, komplet z veznim in pritrdilnim materialom | kos | 95 | 0 | 0
19. | Dobava in montaža doz:
| - nadometne kovinske razvodne doze E90, komplet z uvodnicami | kos | 6 | 0 | 0
20. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi 16mm | m | 1130 | 0 | 0
21. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN 16 | m | 40 | 0 | 0
22. | Dolbljenje in zametavanje utorov | m | 15 | 0 | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
L | JAVLJANJE PLINA V KOTLOVNICI
1. | Dobava in montaža ter programiranje in zagon opreme in centrale javljanje plina kot STPL4, podjetja ornicom: - centrala STPL 4 - kos 1 - senzor plina - kos 1 - sirena z bliskavico - kos 1 | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| H05VV-F 3x1,5 | m | 10 | 0 | 0
| H03VV-F 2x1,5 | m | 5 | 0 | 0
3. | Instalacijska trda plastična PN cev, komplet z distančniki, z spojnim, drobnim in veznim materialom
| PN 16 | m | 15 | 0 | 0
4. | Sodelovanje izvajalca del pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE PLINOV | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE PLINOV | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Pregled sistema javljanja požara. Stroški in organizacija preizkusa SISTEMA JAVLJANJA PLINA s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE PLINA V KOTLOVNICI |  |  |  | 0
M | JAVLJANJE PLINA CO V PREGLEDOVALNI JAMI
1. | Dobava in montaža ter programiranje in zagon opreme in centrale javljanje plina CO: - centrala - kos 1 - senzor plina - kos 2 - tabla za oznako nevarnost prisostvo plina CO - kos 1 | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| NYM-J 3×1,5mm | m | 2 | 0 | 0
| IY(St)Y 2×2×0,8mm | m | 8 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi 16mm | m | 10 | 0 | 0
4. | Sodelovanje izvajalca del pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE PLINOV | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za JAVLJANJE PLINOV | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Pregled sistema javljanja požara. Stroški in organizacija preizkusa SISTEMA JAVLJANJA PLINA s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ JAVLJANJE PLINA CO V PREGLEDOVALNI JAMI |  |  |  | 0
N | TEHNIČNO VAROVANJE
1. | Alarmna centrala v kovinskem ohišju dim 445*445*115 mm ; 8 vhodov na osnovni plošči, razširljiva do 88 preko BUS razširitvenih modulov, vgrajen napajalnik 14,8V@6A, možnost vgradnje AKU baterij do 12V@17Ah kot npr. Tecnoalarm, TP8-88, ali enakovreden | kos | 1 | 0 | 0
2. | AKU baterija 12V 12Ah | kos | 1 | 0 | 0
3. | TCP/IP modul za priklop alarmne centrale na ethernet omrežje. Modul omogoča kontrolo in monitoring alarmnih central preko IP omrežja. kot npr. Tecnoalarm, ESP LAN eternet modul, ali enakovreden | kos | 1 | 0 | 0
4. | Telefonski modul GSM-GPRS kot npr. Tecnoalarm, ESP GSM-GPRS, ali enakovreden | kos | 1 | 0 | 0
5. | Razširitveni modul za 8 področij kot npr. Tecnoalarm, Speed 8 STD, ali enakovreden | kos | 1 | 0 | 0
6. | Ohišje za razširitveni modul kot npr. Tecnoalarm, C100P, ali enakovreden | kos | 1 | 0 | 0
7. | Kombnirani IR / MW senzor za notranjo montažo kot npr. Tecnoalarm, Twintec18/V, ali enakovreden | kos | 9 | 0 | 0
8. | Nosilec zidni za montažo vlomnega senzorja kot npr. Tecnoalarm, ali enakovreden | kos | 9 | 0 | 0
9. | Tipkovnica na dotik kot npr. Tecnoalarm, UTS 4.3 PROX, ali enakovreden | kos | 3 | 0 | 0
10. | Montaža protivlomnega sistema Montaža centrale, tipkovnic, senzorjev in elementov na pripravljene instalacije, prevozni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Programiranje protivlomnega sistema | kpl | 1 | 0 | 0
12. | Poučitev uporabnika, primopredaja sistema uporabniku | kpl | 1 | 0 | 0
13. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| LiYCY 2x0,5 + 4x0,22 | m | 500 | 0 | 0
14. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi 16mm | m | 130 | 0 | 0
15. | Dolbljenje in zametavanje utorov | m | 0.5 | 0 | 0
| SKUPAJ TEHNIČNO VAROVANJE |  |  |  | 0
O | SOS SISTEM
1. | tip: IMP Telekom, sestavljena iz elementov: - napajalnik, PS-24V, 230/24V, - kontrolna enota, P-SOS, komplet, - klicna enota, K-SOS, komplet s p/o dozo fi60, - razrešna enota, R-SOS, komplet s p/o dozo fi60, - akustični pozivnik, AP-24V, - signalna svetilka, S-24R, 3x - razvodna p/o doza 100x100, komplet s pokrovom, - drobni material, - priklop in preizkus. | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| UTP cat. 6 | m | 70 | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi16mm | m | 70 | 0 | 0
| SKUPAJ SOS SISTEM |  |  |  | 0
P | SISTEM VIDEONADZORA
1. | IP snemalna naprava, za priklop do 16 kamer; vgradi se v komunikacijsko omaro v server prostoru kot npr. DH-NVR608R-64-4K ali enakovreden | kos | 1 | 0 | 0
2. | Switch 16 port PoE, 250 W; priklopi se 10 kamer, vgradi se v komunikacijsko omaro v elektro prostoru v 1. nad. kot npr. DH-PFS4018-16P-250 ali enakovreden | kos | 1 | 0 | 0
3. | UPS naprava 1kVA | kos | 1 | 0 | 0
4. | IP kamera 4MP IR Bullet kot npr. DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6 ali enakovreden | kos | 6 | 0 | 0
5. | Nosilec priključna doza za Bullet kamero | kos | 6 | 0 | 0
6. | Disk 3 TB SATA 3 6GB/s 64MB | kos | 1 | 0 | 0
7. | RJ45 konektor CAT.6A FTP toolless Delock Delock RJ45 konektor za zaključevanje Cat.6A mrežnih kablov brez orodja. Za trdožilne ali mehkožilne kable do 0.644 mm (22 ~ 26 AWG) Za premer kabla od 6,0 ~ 9,0 mm | kos | 12 | 0 | 0
8. | Montaža video nadzornega sistema Montaža video snemalne naprave, nastavitev, montaža kamer na pripravljene elektroinstalacije, nastavitev kamer, programiranje, zagon in spuščanje v obratovanje, šolanje osebja za delo z napravami, prevozni stroški | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Programiranje video sistema | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Poučitev uporabnika, primopredaja sistema uporabniku | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| UTP cat. 6 | m | 400 | 0 | 0
12. | Dobava in polaganje polietilenske instalacijske cevi Stigmaflex, položene v zemljo
| fi40mm | m | 100 | 0 | 0
13. | Izdelava in montaža temelja droga | kos | 3 | 0 | 0
14. | Nabava in montaža droga za montažo kamera višine 4m | kos | 3 | 0 | 0
| SKUPAJ SISTEM VIDEONADZORA |  |  |  | 0
R | VIDEOFON SISTEM
1. | Dobava in montaža videofon centrale ( v KV-2 ) | kos | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža zunanje videofon naprave s PAL barvo kamero, viden kot 140°, preklop na ČB sliko pri 1 lux, vgrajen IR filter IP44, alu barve, komplet s prstnim odtisom | kos | 3 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža notranje video enote z barvnim zaslonom , možnost odpiranje dveh vhodov ločeno, komplet z dozo, montažnim in končnim okvirjem, podometno, | kos | 6 | 0 | 0
4. | El. ključavnica | kos | 2 | 0 | 0
5. | Nastavitev ter programiranje sistema, zagon, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in polaganje vodnikov deloma po kabelskih policah, delno nadometno, delno podometno:
| Y St Y 1x2x0.8 | m | 70 | 0 | 0
| Y St Y 2x2x0.8 | m | 200 | 0 | 0
| Y St Y 4x2x0.8 | m | 120 | 0 | 0
7. | Dobava in polaganje PVC gibljive samogasne instalacijske cevi, položeni v AB steno, strop, mavčno steno,..
| i.c. fi 16mm | m | 100 | 0 | 0
8. | Dolbljenje sten | m | 1 | 0 | 0
9. | Dobava in polaganje polietilenske instalacijske cevi Stigmaflex, položene v zemljo
| fi40mm | m | 5 | 0 | 0
| SKUPAJ VIDEOFON SISTEM |  |  |  | 0
S | TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
1 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave po končanih delih in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave s strani pooblaščene inštitucije | kpl | 1 | 0 | 0
2. | Pregled osnovne osvetljenosti prostorov in predaja dokumentacije ( overjen inštrument ) | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Funkcionalni preizkusi, instalacijske meritve in spuščanje v pogon vseh jako točnih instalacij | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Meritev ozemljitvene upornosti po končanih delih in izdaja merilnega zapisnika | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0