SPECIFIKACIJE

SKLOP 4: Servis, menjava baterij in 3-letno vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje (UPS sistemi) na območnih enotah in izpostavah

| Naročnik | Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| Oznaka javnega naročila | IC-MRKO-17-018/19-B |
| Predmet javnega naročila | Nakup mrežne opreme |

# NATANČEN OPIS PREDMETA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

PREDMET NAROČILA:

Predmet javnega naročila je servis, menjava baterij in 3-letno vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje (UPS sistemi) na območnih enotah in izpostavah.

SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA:

4.1 Servis UPS naprav

Servis UPS naprav zajema:

- Čiščenje UPS naprave

- Menjava ventilatorja

- Menjava baterije

- Poročilo s predlogi za izboljšave

- Odvoz menjane stare opreme

| Zap. št. | Naziv opreme | Št. kosov | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Servis UPS naprav na izpostavah | 45 | Izpostave Zavoda po RS |
|  | Servis UPS naprav na OE | 9 | Območne enote Zavoda po RS |

Ponudnik pripravi terminski plan servisiranja opreme in ga uskladi z naročnikom. Natančen terminski načrt se izvede po dogovoru z lokalnimi informatiki po OE. Izvedba bo med delovnimi dnevi – od ponedeljka do petka.

4.2 Mesečno vzdrževanje

Mesečno vzdrževanje obsega naslednjo opremo:

| Zap. Št. | Naziv opreme | št. Kosov | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Netys RT3000 | 9 | Območne enote Zavoda po RS |
|  | Netys RT1100 | 45 | Izpostave Zavoda po RS |

Odzivni časi

| Oprema | Čas prijave | Odzivni čas | Čas popravila | Lokacija |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oprema iz zgornjega seznama opreme | vsak delovni dan med 7 do 17 uro | 1 ura | 48 ur | na lokacijah OE in izpostav po RS |

Pod pavšalno vzdrževanje se šteje:

- režim vzdrževanja, odzivni čas in čas za odpravo napake ali zagotovitve nadomestne opreme na kraju uporabe

- vsi stroški za obisk lokacije v primeru okvare

4.3 Ocena morebitnih menjav opreme zaradi iztrošenosti

Naročnik ocenjuje, da lahko v 36-mesečnem obdobju vzdrževanja pride do okvare največ 20% UPS naprav:

- do 2 UPS napravi na OE

- do 9 UPS naprav na izpostavi

Če popravilo ni mogoče, se UPS naprave zamenja z novimi ali obnovljenimi.

OPOMBA: ocenjena vrednost je le okvirna. Naročnik se ne zavezuje, da bo v času trajanja pogodbe dejansko tudi izvedel zamenjavo 20% opreme.

Zastopnik/pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na     		 , dne

Ime in priimek:

Podpis in žig: