## Specifikacija storitev
Specifikacija storitev
Izvajanje periodičnih meritev, preiskav in analiz za diagnosticiranje stanja VN opreme
Zap. št. | Opis storitve | Ocenjena količina | EM | Cena/enoto brez DDV (EUR) | Vrednost brez DDV (EUR)
Meritve izolacijskega sistema
1. | Generator – Meritve Ri, Fp, tgδ, PD, Ic na statorju do Un | 2 | kos |  | 0
2. | El. motor – Meritve Ri, Fp, tgδ, PD, Ic na statorju do Un 10kV | 50 | kos |  | 0
3. | Energetski transformator – Meritve Ri, tgδ, tg skoz., Im, Lx | 10 | kos |  | 0
3.1 | Meritve frekvenčnega odziva (FRA) | 10 | kos |  | 0
3.2 | Kontrola regulacijskega stikala | 10 | kos |  | 0
4. | Suhi transformator – Ri, FRA | 15 | kos |  | 0
5. | Instrumentni transformator - Ri in tgδ | 9 | kos |  | 0
6. | DEA generator - Meritve Ri, Fp, tgδ, PD, Ic na statorju do Un | 3 | kos |  | 0
Kontrola odvodnikov prenapetosti
1. | Odvodnik prenapetosti | 5 | kpl |  | 0
Meritve in diagnostika odklopnikov in ločilnikov
1. | Odklopnik – meritev vklopnih in izklopnih časov ter | 3 | kpl |  | 0
1.1 | Asimetrije delovanja glavnih polov | 3 | kpl |  | 0
2. | Meritev kontaktnih upornosti (100 A DC) | 3 | kpl |  | 0
SN kabli
1. | SN kabli – PD, Cx, tgδ, Ri | 9 | kos |  | 0
Analize izolacijskega olja transformatorjev
1. | PT+V, PK in TK | 30 | enota |  | 0
2. | PK in K+ IR | 15 | enota |  | 0
3. | Odvzem vzorcev | 6 | enota |  | 0
Meritve na strelovodnem in ozemljitvenem sistemu
1. | Meritve na celotnem ozemljitvenem sistemu TEŠ (z analizo 400 kV, 220 kV in 110 kV nivoja); | 1 | enota |  | 0
2. | Meritve na strelovodnem sistemu eksplozivnih con in pol letnim pregledom | 25 | enota |  | 0
3. | Meritve na ostalem celotnem strelovodnem sistemu TEŠ ter pripadajoče galvanske povezave po visokotokovni metodi | 2 | enota |  | 0
Meritve hrupa
1. | Meritve in analiza hrupa | 1 | enota |  | 0
Meritve EMS
1. | Meritve elektromagnetnega sevanja z elektromagnetnim modelom (400 kV, 220 kV in 110 kV) | 1 | enota |  | 0
Preizkus VN varnostne opreme
1. | Enopolni indik. napetosti 400 kV | 2 | kos |  | 0
2. | Enopolni indik. napetosti 10-120 kV | 20 | kos |  | 0
3. | Izolirna palica 400 kV | 2 | kos |  | 0
4. | Izolirna palica 220 kV | 2 | kos |  | 0
5. | Izolirna palica 35-120 kV | 24 | kos |  | 0
6. | Klešče za varovalke 30 kV | 5 | kos |  | 0
Skupaj Izvajanje periodičnih meritev, preiskav in analiz za diagnosticiranje stanja VN opreme brez DDV (EUR) |  |  |  |  | 0