DODATNE ZAHTEVE ZA PREDMET JAVNEGA NAROČILA (po sklopih):

Sklop 0146- SET ZA PRIPRAVO BOLNIKA A- RTG DRENAŽNI SET

- Operacijski plašč XL, hidrofoben, netkan z dvema vpojnima brisačama za roke        2 kom

    - Pokrivalo za inštrumentarsko mizo 150  x  200 cm iz modrega polietilena netkano ojačitvijo		                                                                                                         1 kom

    - Trebušna gaza 30x30 cm, 4-plastne   						           1 kom

    - Rjuha za pacienta, močno vpojna, najmanj 200x300 cm, z dvema odprtinama

15x20cm. Odprtini morata imeti možnost, da se jih odpre ali da ostanejo zaprte

(pokrita s papirjem). Odprtine so postavljene 70 cm od roba (dolžina 300 cm),

material ekstra vpojen z dimenzijo cca. 75x75cm, netkan, odprtine na na zgornji

četrtini vpojnega dela                                                                                                    1 kom

    - Posodica 250 ml z merilno skalo					        		           2 kom

    - Posodica 500 ml z merilno lestvico	         			       		           2 kom

    - Gobice z ročajem za razkuževanje kože			        			           4 kom

    - Tampon iz gaze vel. 6	                 			                                            10 kom

    - Zloženec iz gaze 10 x 10 cm, 8 plastni 			                                            20 kom

    - Skalpel z ročajem št. 11                                                                                                1 kom

    - Šivalnik kovinski 16 cm                                                                                               1 kom

    - Prevleka za RTG cev – premer 100 cm                                                                        1 kom

    - Prevleka za UZ sondo 15 x 150 cm (ali 15x200 cm; ali 15x244 cm) z originalno pakiranimi UZ nastavki

za punkcijo in UZ gelom                                                                              	           1 kom

    - Punkcijska tridelna (ali dvodelna)  igla z US brušenjem debeline 1,3 x 200               1 kom

    - Brizga 10mlLL									           4 kom

    - Brizga za kontrast 10ml	LL  z obarvanim batom       				           1 kom

    - Igla za injiciranje 18 G – najmanj 5cm     					           1 kom

    - Igla za injiciranje 22 G – najmanj 5 cm						           1 kom

    - Posoda za varno odlaganje igel in skalpela z blazinico				           1 kom

    - Prozorna folija 15x20 cm								           1 kom

    - Obliž z blazinico 5-6 x 7-9 cm							           1 kom

    - Šiv 2/0 svila, igla 30 mm 3/8							           1 kom