## Rekapitulacija
Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
Ponudnik oz. dobavitelj:
Naslov:
PREDRAČUN ŠTEVILKA:
Sklop |  | Ponudbena cena sklopa: vrednost skupaj v € brez DDV
SKLOP 20 | NAVRTALNA SEDLA, FITINGI | 0
SKLOP 21 | LUBRIKANTI | 0
SKLOP 22 | ELEKTRO OMARICE IN POŽARNE PIPE | 0
SKLOP 23 | CEVI PE, BREZŠIVNE | 0
SKLOP 24 | PLINSKI ŠTEVCI | 0
0
Ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga s posameznega sklopa. Ponujeno blago v posameznem sklopu mora biti med seboj kompatibilno.
Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga iz posameznega sklopa, izločil iz ocenjevanja.
Ocenjeni obsegi dobav so zgolj informativnega značaja in bodo pomagali naročniku pri objektivnem ocenjevanju ponudb.
Naročnik se s tem javnim naročilom ne zavezuje, da bo v času trajanja okvirnega sporazuma naročil navedene količine v navedenem obsegu.
Ponujeno blago mora ustrezati tehničnim zahtevam, katere je naročnik navedel znotraj posameznega sklopa.
Kraj in datum: |  | Žig in podpis:

## sklop20
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 20:
NAVRTALNA SEDLA, FITINGI
Razdelek | Artikel | EM | Ocenjena količina | Cena na EM (v € brez DDV) | Skupaj vrednost brez DDV (v €) | Proizvajalec artikla
F1 | EV SEDLO NAVRTALNO – 110/32 | kos | 3 |  | 0
F2 | EV SEDLO NAVRTALNO – 110/63 | kos | 3 |  | 0
F3 | EV SEDLO NAVRTALNO – 63/32 | kos | 6 |  | 0
F4 | EV SEDLO NAVRTALNO – 225/32 | kos | 3 |  | 0
F5 | EV SEDLO NAVRTALNO – 225/63 | kos | 3 |  | 0
F6 | EV OBOJKA PLUS SDR11 PE100-32 | kos | 120 |  | 0
F7 | EV OBOJKA PLUS SDR11 PE100-63 | kos | 10 |  | 0
F8 | EV KOLENO 110-90° SDR 11 PE100 | kos | 3 |  | 0
F9 | EV KOLENO 110-45° SDR 11 PE100 | kos | 3 |  | 0
F10 | EV KOLENO 32-90° SDR 11 PE100 | kos | 30 |  | 0
F11 | EV KOLENO 32-45° SDR 11 PE100 | kos | 15 |  | 0
F12 | EV KOLENO 63-90° SDR 11 PE100 | kos | 5 |  | 0
F13 | EV KOLENO 63-45° SDR 11 PE100 | kos | 5 |  | 0
F14 | EV T SDR11, 63-63 | kos | 1 |  | 0
F15 | EV T SDR11, 32-32 | kos | 70 |  | 0
F16 | EV KAPA SDR11, PE 100-32 | kos | 70 |  | 0
F17 | EV KAPA SDR11, PE 100-63 | kos | 5 |  | 0
F18 | PREHOD VARILNI PE/JEKLO 32-1" | kos | 50 |  | 0
F19 | PREHOD VARILNI PE/JEKLO 63-2" | kos | 5 |  | 0
F20 | EV GAS STOP VENTIL 32 SDR11 | kos | 50 |  | 0
F21 | EV GAS STOP VENTIL 63 SDR11 | kos | 5 |  | 0
F22 | ČISTILO ZA PE | l | 10 |  | 0
0
| SKLOP 20: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Sedlo navrtalno: V sedlih dimenzij do 250 mm naj bodo vgrajena cevna držala. Zaradi optične kontrole izvrženega varjenja morata biti v telo sedla vgrajena dva indikatorja varjenja z omejitvijo gibanja, vsak v svoji varilni coni, poleg električnih priključkov. Izvedba indikatorjev mora biti takšna, da preprečujeta iztekanje taline med varjenjem. Vsa sedla z nazivnim premerom večjim od 63 × 32 morajo dopuščati 360°C rotacijo katerekoli komponente, ki se jo vstavi v elektrofuzijski odcep.
Elektrovarilni cevni elementi granulata PE 100, z zalitim navitjem za segrevanje varilne površine zaradi boljše zaščite. Narejeni morajo biti skladno s standardom SIST EN 1555-3 in primerni za spajanje s tlačnimi polietilenskimi cevmi, proizvedenimi po ISO standardih. Varilna žica mora biti zasnovana tako, da je za en spoj potreben samo en cikel varjenja za medsebojno spajanje elementov. Vsak element naj bo opremljen s črtnimi kodami za varjenje in sledljivost ter z osnovnimi podatki o varilnih časih. Sedla naj bodo z vrtljivo glavo.
Elektrovarilne obojke naj imajo grelno žico zasnovane tako, da je za en spoj potreben en cikel varjenja. Na grelnem elementu ne sme biti nikjer izpostavljenega nobenga vidnega kovinskega dela, grelna žica naj bo potopljena v telo elektrovarilne obojke zaradi boljše zaščite. V vseh obojkah do vključno dimenzije 63 mm naj bodo vgrajena cevna držala. Premer električnih priključkov mora biti 4 mm.
| Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis:
0

## sklop21
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 21:
LUBRIKANTI
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
G1 | Mast za tesnenje navojev (tuba-kot npr. Locher paste ali enakovredno) | kos | 12 |  | 0
G2 | Sprej za ugotavljanje tesnosti spojev | kos | 60 |  | 0
0
| SKLOP 21: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Sprej za ugotavljanje tesnosti spojev: ustrezati standardu DIN 14291, negorljiv. Fiziološko
neoporočen. Ne sme povzročati razpok na PVC materialu. Ne sme povzročati korozije. Temperaturno
območje delovanja od - 15 °C do + 70 °C. Za predmetni sprej morajo ponudniki v ponudbi predložiti certifikat oz. ustrezno dokazilo, iz katerega je razvidno temperaturno območje delovanja.
| Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis:
0

## sklop22
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 22:
ELEKTRO OMARICE IN POŽARNE PIPE
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
H1 | OMARICA za požarno pipo INOX – podometna 250x300x200 | kom | 60 |  | 0
H2 | OMARICA za požarno pipo INOX – NADOMETNA 250x300x200 | kom | 10 |  | 0
H3 | OMARICA za požarno pipo INOX – podometna 600x500x250 | kom | 10 |  | 0
H4 | OMARICA za požarno pipo INOX – NADOMETNA 600x500x250 | kom | 5 |  | 0
H5 | PIPA POŽARNA KROGELNA 1 COLA LTŽ Z VGRAJENIM TERMIČNIM VAROVALOM | kos | 65 |  | 0
H6 | PIPA POŽARNA KROGELNA 1 COLA LTŽ | kos | 5 |  | 0
H7 | PIPA POŽARNA KROGELNA 2 COLI LTŽ Z VGRAJENIM TERMIČNIM VAROVALOM | kos | 5 |  | 0
0
| SKLOP 22: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
| Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis:
0

## sklop23
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 23:
CEVI PE, BREZŠIVNE
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
I1 | PE 100, SDR11, CEV 32X3,0 PLIN 10B | m | 1000 |  | 0
I2 | PE 100, SDR11, CEV 63 X 5,8 PLIN 10B | m | 50 |  | 0
I3 | Cevi brezšivne 1" (kot. Npr. MANNESMANN ali enakovredno) 6m | kos | 12 |  | 0
I4 | Cevi brezšivne 2" (kot. Npr. MANNESMANN ali enakovredno) 6m | kos | 2 |  | 0
I5 | Cestne kape (težja izvedba) za plin samozaporna (fi 200) | kos | 2 |  | 0
I6 | Antikorozijski povijalni trak širine 5 cm (kot npr. Densolen Band ali enakovredno) | zavitek (15 m) | 30 |  | 0
0
| SKLOP 23: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
Zgoraj ponujene cevi morajo ustrezati standardom SIST EN 12007-2.
| Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis:
0

## sklop24
| Predmet javnega naročila: | Dobava materiala za vzdrževanje komunalne infrastrukture; od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022
Št. razpisa: 4162-0005/2019
| Ponudnik oz. dobavitelj: | 0
| Naslov: | 0
| PREDRAČUN ŠTEVILKA: | 0
SKLOP 24:
PLINSKI ŠTEVCI
Razdelek | artikel | EM | ocenjena količina | cena na EM (v € brez DDV) | skupaj vrednost brez DDV (v €) | proizvajalec artikla
J1 | PLINOMER mehovni G4 DN20 (3/4'') (s priključkom) | kos | 80 |  | 0
J2 | PLINOMER mehovni G4 DN20 (3/4'') (brez priključka) | kos | 80 |  | 0
J3 | PLINOMER mehovni G6 DN25 (1'') (s priključkom) | kos | 4 |  | 0
J4 | PLINOMER mehovni G10 DN40 (s priključkom) | kos | 4 |  | 0
J5 | PLINOMER mehovni G16 DN40 (s priključkom) | kos | 1 |  | 0
J6 | PLINOMER mehovni G25 DN50 (s priključkom) | kos | 1 |  | 0
J7 | PLINOMER rotacijski G40 DN65, DN80 (prirobnični) | kos | 1 |  | 0
J8 | PLINOMER rotacijski G65 DN80 (prirobnični) | kos | 1 |  | 0
J9 | PLINOMER rotacijski G65 DN40, DN50 (z vso opremo) | kos | 1 |  | 0
J10 | PLINOMER rotacijski G100 DN50, DN80 (z vso opremo) | kos | 1 |  | 0
J11 | PLINOMER mehovni G40 DN65, DN80 (prirobični) | kos | 1 |  | 0
J12 | REGULATOR ZR 3S 3/4'' | kos | 80 |  | 0
J13 | REGULATOR ZR10S | kos | 1 |  | 0
J14 | TESNILO ZA PLINSKI ŠTEVEC ¾'' (gumi) | kos | 600 |  | 0
J15 | TESNILO ZA PLINSKI ŠTEVEC 1'' (gumi) | kos | 25 |  | 0
J16 | TESNILO ZA PLINSKI ŠTEVEC DN 40 (gumi) | kos | 20 |  | 0
J17 | TESNILO ZA PLINSKI ŠTEVEC DN 50 (gumi) | kos | 20 |  | 0
0
| SKLOP 24: SKUPAJ VREDNOST (v € brez DDV): |  |  |  | 0
TEHNIČNE ZAHTEVE:
MID certifikat o odobritvi merila s priloženimi merilnimi pogreški,
izdelani skladno s standardom SIST EN 1359,
možnost vgraditve dajalca impulzov (reed kontakt),
pritrditev številčnice brez vijakov (overjanje merila se opravi z eno samo plombo),
ohišje iz jeklene pločevine,
justiranje mehovnih plinomerov se mora izvajati z dvema zobniškima paroma
maksimalni dovoljen tlak pmax= 0,5 bar, maksimalni delovni tlak Pd=100mbar
vertikalna priključitev
termična odpornost do 650° C,
delovni volumen za G4: min 2l
plinomeri naj bodo belo obarvani,
dimenzija ohišja za G4 327 mm x 248 mm x 163 mm ali manjša,
mehovni plinomeri morajo imeti vgrajeno temperaturno kompenzacijo volumna plina
| Kraj in datum: |  |  |  | Žig in podpis:
0