Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080102-082-19/2

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525  LJUBLJANA

zbira zaprte ponudbe po postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku za:

DOBAVA IN NAMESTITEV STATIVOV pri izvedbi projekta UKCL DTS sever,

Urgentni kirurški blok faza 3a z vključenim vzdrževanjem v času garancije in triletnim preventivnim po garancijskim vzdrževanjem

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 13.11.2019 do 10.00  ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 13.11.2019   in se bo začelo ob 10.05  uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbe morajo veljati do vključno 28.2.2020

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

Janez Poklukar, dr. med.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik mora skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca Ponudbene dokumentacije (kakor se ta nahaja v zavihku »Drugi dokumenti« v sistemu e-JN) in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom izpolniti Ponudbeno dokumentacijo in jo v okviru oddaje ponudbe dostaviti naročniku preko sistema e-JN.

V primeru, da ponudnik ne pošlje naročniku izpolnjene Ponudbene dokumentacije, in sicer kakor je to opredeljeno v prejšnjem odstavku, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/2011), ZPVPJN-A (Ur. l. RS, št. 63/2013), ZPVPJN-B (Uradni list RS, št. 60/17 z dne 27. 10. 2017),

- Zakon o javnih financah  (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) Ur. l. RS, št. 11/2011,

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-UPB2 (Ur. l. RS št. 51/06, z dne 18.05.2006),  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-D (Uradni list RS, št. 50/14 z dne 4. 7. 2014),

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-E (Uradni list RS, št. 102/15 z dne 24.12.2015)

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije  (Uradni list RS, št. 69/2011),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora v ponudbi navesti vsebino zahtevano v 2. odstavku 94. člena ZJN-3.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V kolikor se oddaja skupna ponudba več partnerjev, mora ponudnik v ponudbi priložiti partnersko pogodbo. V pogodbi je potrebno opredeliti poslovodečega partnerja, ki bo v stalni komunikaciji z naročnikom, in se nanaša na sprejem obveznosti, navodil lahko pa tudi plačil v imenu in za račun vseh skupnih partnerjev. Pogodba med partnerji mora vsebovati člen, ki določa, da vsi partnerji solidarno v celoti odgovarjajo proti naročniku za celotno obveznost in vsak njen del.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospektni material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun 845080102-082-19« pa naloži  v excel datoteki v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom 845080102-082-19 naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOM te razpisne dokumentacije in v vzorcih pogodbe.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/eJN2.

- ODPIRANJE PONUDB

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Po poteku roka za javno odpiranje ponudb na zavihku aktualnih javnih naročil vpogled v te informacije oziroma dokumentacijo zunanji javnosti ne bo več omogočen, ponudniki, ki so oddali ponudbo za predmetno javno naročilo pa bodo lahko konkurenčne ponudbe videli do zaključka postopka oddaje javnega naročila.

  - Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih  javnega naročanja (ZPVPJN) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN-B (Uradni list RS, št. 60/17 z dne 27. 10. 2017) lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Vlagatelj zahtevek za revizijo pošlje na naslov:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

SUPAS Področje za nabavno dejavnost

Zaloška cesta 14

1525  LJUBLJANA

s pripisom (na ovojnici):

| Ne odpiraj - | ZAHTEVEK ZA REVIZIJO POSTOPKA JN_________________/2019 (številka objave JN, NMV, Povabila) |  |
| --- | --- | --- |
| z dne, ______________, |  | za NAKUP ___________________________ |
| (datum objave) |  | (predmet naročila) |

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku;

- Ponudba mora biti podana: po sklopih

| Naziv | količina in e.m. | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| Sklop 1: Stativ stropni kombinirani –anestezijski+kirurški s preventivnim vzdrževanjem: |  |  |
| 1.1. Stativ stropni kombinirani-anestezijski +kirurški z vzdrževanjem v času garancije 12 mesecev | 1 kos |  |
| 1.2.Preventivno pogarancijsko vzdrževanje stativa iz točke 1.1. | 36 mesecev |  |
| Sklop 2: Horizontalni stativi s preventivnim vzdrževanjem: |  |  |
| 2.1. Horizontalni stativ-nadposteljni, L=220 cm z vzdrževanjem v času garancije 12 mesecev | 2 kosa |  |
| 2.2. Horizontalni stativ-nadposteljni za 4 postelje L=875 z vzdrževanjem v času garancije 12ymesecev | 2 kosa |  |
| 2.3. Horizontalni stativ-nadposteljni L=17,50 m z vzdrževanjem v času garancije 12 mesecev | 1 kos |  |
| 2.4. Preventivno pogarancijsko vzdrževanje vseh 5 stativov | 36 mesecev |  |

- Ogled prostorov: _________/________;

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku;

- Valuta ponudbe: EUR;

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 28.2.2020;

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb;

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so dopustne

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednje merilo za vsak sklop posebej:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST/SKLOP | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

MERILA ZA IZBOR (naročnik opisno navede na kakšen način se bo posamezno merilo uporabljalo) - Končna ponudbena vrednost z DDV ____________% Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna za ____________________ iz posameznega sklopa. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C: X =ponudba B x 100 ponudba C X =4.800,00 x 100 4.900,00 97,95= število točk, ki jih prejeme ponudba C. Na enak način bo merilo izračunano v obeh sklopih

- Rok izvedbe: enkratna dobava v roku 60 dni za opremo in  preventivno  ter korektivno   vzdrževanje ponujenih stativov za čas garancije (12 mesecev) in triletnega po garancijskega preventivnega vzdrževanje celotne opreme

- Rok plačila: 30 dni po izvršeni pisni končni primopredaji in po prejemu računa  za opremo oz.

- dni od prejema pravilno izstavljenega mesečnega računa za po garancijsko preventivno

vzdrževanje

- Finančna zavarovanja:

Oprema (sklop 1 in 2 ):

Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja pogodbe za dobavo opreme naročniku v osmih (8)) dneh od podpisa pogodbe predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo finančnega zavarovanja do primopredaje (60 dni) in 30 dni. Rok za začetek veljavnosti finančnega zavarovanja je od datuma izdaje.

ali:

- položi/vplača gotovino/varščino v višini 10 % od pogodbene vrednosti, za obdobje trajanja pogodbe do končne pisne primopredaje in 30 dni.

Izbrani ponudnik predloži ob primopredaji:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv za odpravo napak v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo finančnega zavarovanja od dneva primopredaje do poteka 12 mesečnega garancijskega obdobja.

Pogarancijsko vzdrževanje  (1+2 sklop):

Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja pogodbe za izvedbo vzdrževanja naročniku najkasneje pet (5) dni pred iztekom 12 mesečnega garancijskega obdobja dobavljene opreme po nakupni pogodbi naročniku predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV. Navedena garancija mora veljati za obdobje 3 let in 30 dni od datuma pričetka uporabe pogodbe, to je  pri naslednji dan po izteku garancijskega obdobja.

ali:

- položi/vplača gotovino/varščino v višini 10 % od pogodbene vrednosti vključno z DDV. Navedena garancija mora veljati za obdobje 3 let in 30 dni od datuma pričetka uporabe pogodbe, to je  pri naslednji dan po izteku garancijskega obdobja

Polog/plačilo gotovine/varščine se izvrši: na blagajni (UKCL, Bohoričeva 28) ali preko plačilnega naloga na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UJP) številka: 01100-6030277894 s pripisom varščina po pogodbi št.: ____________  SM 845–0801, sklic na št. 20010; in kot dokazilo o pologu/plačilu gotovine/varščine predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po preteku zgoraj navedenih obdobij trajanja finančnih zavarovanj bo naročnik polog/plačilo gotovine/varščine ne obrestovano vrnil dobavitelju na njegov TRR.

PONUDBA

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec, ki bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________ za izvedbo javnega naročila za:

| Naziv | količina in e.m. | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| Sklop 1: Stativ stropni kombinirani –anestezijski+kirurški s preventivnim vzdrževanjem: |  |  |
| 1.1. Stativ stropni kombinirani-anestezijski +kirurški z vzdrževanjem v času garancije 12 mesecev | 1kos |  |
| 1.2.Preventivno po garancijsko vzdrževanje stativa iz točke 1.1. | 36 mesecev |  |
| Sklop 2: Horizontalni stativi s preventivnim vzdrževanjem: |  |  |
| 2.1. Horizontalni stativ-nadposteljni, L=220 cm z vzdrževanjem v času garancije 12 mesecev | 2 kosa |  |
| 2.2. Horizontalni stativ-nadposteljni za 4 postelje L=875 z vzdrževanjem v času garancije 12 mesecev | 2 kosa |  |
| 2.3. Horizontalni stativ-nadposteljni L=17,50 m z vzdrževanjem v času garancije 12 mesecev | 1 kos |  |
| 2.4. Preventivno po garancijsko vzdrževanje vseh 5 stativov | 36 mesecev |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

***Obrnjena davčna obveznost po 76a. členu ZDDV-1		DA		NE

Ta ponudba št. __________________ z dne ______________ in vaš pisni sprejem ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Veljavnost ponudbe do vključno  28.2.2020

SPLOŠNE IN STROKOVNE ZAHTEVE NAROČNIKA

za nakup in vzdrževanje

SPLOŠNE ZAHTEVE:

- Za ponujeno opremo mora ponudnik navesti naziv proizvajalca, naziv opreme in leto

proizvodnje.

- Ponudnik mora izpolniti pogodbeno obveznost dobave opreme (sklop 1 in sklop 2) najkasneje v roku šestdeset (60) dni od začetka veljavnosti pogodbe;.

- Garancijska doba opreme mora biti najmanj 12 mesecev

- Ponudnik mora priložiti Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku.

- Čas za odpravo napak mora biti največ  24 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor napake znotraj tega časa ne more odpraviti mora  takoj po izteku 24 ur zagotoviti enakovredno nadomestno opremo za čas odprave napake na opremi.

- Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 8 let po preteku garancijske dobe opreme.

- Ponudnik mora v svojo ponudbo priložiti podroben opis vsebine oziroma predmeta ponudbe – opis iz katerega mora biti jasno in nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika in mora vsebovati:

  - natančen opis predmeta ponudbe – ponujene opreme v skladu s strokovnimi zahtevami naročnika – ponudnik poda podroben opis strokovno tehničnih zmogljivosti (lastnosti) ponujenega blaga, ki ga nudi v svoji ponudbi v enakem vrstnem redu kot so opredeljene strokovne zahteve naročnika. Pri vsaki strokovni zahtevi mora biti obvezno navedena stran in alineja v  ponudbi oziroma prospektu/ katalogu, iz katere je jasno razvidno izpolnjevanje določenega naročnikovega pogoja.

- Ponudnik mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

- Ponujena oprema mora imeti veljaven CE certifikat proizvajalca o skladnosti proizvoda z zakonodajo EU in evropskimi standardi.

- Oprema mora biti izdelana iz materialov, ki prenesejo vsa moderna čistila in razkuževalna sredstva in biti primerna za uporabo v zdravstvenih ustanovah.

OPOZORILO: V kolikor tekom strokovnega pregleda in ocenjevanja ponudb iz ponudbe (opisa, priložene dokumentacije, tehničnih specifikacij, prospektnega materiala…) ne bo jasno in nedvoumno razvidno izpolnjevanje opredeljenih strokovnih zahtev, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, bo ponudnik v roku največ 14 delovnih dni od prejema pisne zahteve naročnika, brezplačno dostavili brezplačen vzorec ponujene opreme v najmanj 1 mesečno testiranje . Na osnovi testiranja,  se bo naročnik prepričal, da ponujena oprema izpolnjuje opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije.

NAKUP IN DOBAVA STATIVOV

Splošno pri dobavi vseh stativov:

- Ponudnik opreme mora zagotoviti izdelavo in montažo nosilne pod konstrukcije v

Med stropovju, upoštevati mora vse dodatne obremenitve, ki so vezane na ponujeno opremo

(dodatne aparature in drugo opremo)

- Višina prostora v med stropovju med stropno ploščo in obešenim stropom je 120cm,

če je nosilec pa je med obešenim stropom in spodnjim robom nosilca 92 cm

Svetla višina prostorov je 280 cm. Spodnji rob AB plošče je na 400 cm od tal.

- Ponudnik mora v ponudbi zajeti vse stroške za montažo opreme, vključno z vsemi

potrebnimi predeli, montažo in finalnimi deli (demontaža in ponovna montaža že izvedenih

spuščenih stropov, event. izrezi v stenah za potrebe vgradnje in montaže opreme, event.

dodatnimi razvodi instalacij in pod.),

Po končani montaži opreme  mora biti prostor kompletno finalno izdelan in pripravljen na uporabo.

Naročnik in uporabnik ne bosta organizirala nobenih demontaž in ponovnih montaž v

prostorih.

- Svetlo višino prostora preveriti na samem mestu vgradnje.

- Dobava in montaža stativov z vsemi potrebnimi nosilnimi elementi in pritrdilnim materialom

za montažo na nosilno stropno konstrukcijo

- ožičenje in povezave na pripravljene izpuste v stropu,

- nosilna konstrukcija v med stropu;

- Izbrani ponudnik opreme mora v okviru ponudbene cene izvesti pouk osebja o varnem in

pravilnem ravnanju z opremo, na lokaciji uporabe,

- Predložiti mora vsa navodila za uporabo v slovenskem jeziku

SKLOP 1: STATIV STROPNI KOMBINIRANI- anestezijski i+ kirurški – 1 kos

| STROKOVNO TEHNIČNE (storilnostne in funkcionalne) ZAHTEVE ZA OPREMO PO POSAMEZNIH SKLOPIH | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| OZNAKA (serijska/kataloška številka ali druga identifikacijska številka/oznaka) OPREMA: |  |  |
| PROIZVAJALEC: |  |  |
| 1.sklop: Stativ stropni kombinirani-anestezijski+kirurški- 1kos Stropni stativ z eno roko |  |  |  |
| - roka dolžine 1000mm, +/-10% |  |  |  |
| - nosilnost najmanj 180 kg |  |  |  |
| - električno višinsko nastavljiva za 600 mm +/- 25 mm |  |  |  |
| - v vseh zglobih horizontalno vrtljiv za 330° v obe smeri |  |  |  |
| - z dvojnim, elektromagnetnim in frikcijskim zavornim sistemom |  |  |  |
| - korpus dolžine 750 mm +/-10% z električnimi in plinskimi priključki |  |  |  |
| - za namestitev polic, predalov in druge opreme |  |  |  |
| OPREMLJENOST S PRIKLJUČKI |  |  |  |
| - vsaj12x šuko vtičnica 230V z izenačitvijo potenciala |  |  |  |
| - vsaj 6x informacijska vtičnica(RJ45) |  |  |  |
| - medicinski plini: 3x kisik (O₂), 2x komprimiran zrak 5bar, 1x komprimiran zrak 8 bar, |  |  |  |
| - manometri za posamezne medicinske pline |  |  |  |
| DODATNA OPREMA |  |  |  |
| - 1x polica velikosti 630-700 mm x 420-520 mm |  |  |  |
| - ročka s tipkami za zavorni sistem in višinsko nastavitev |  |  |  |
| - adapter za pritrditev anestezijskega aparata brez mehanskega poseganja v stativ (n.pr. vrtanje, varjenje ipd.). |  |  |  |
| SKLADNOST S STANDARDI: - SIST EN 60601-1-2 Direktiva Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih - klasa II b |  |  |  |

SKLOP 2:HORIZOTALNI STATIVI 5 KOS

2.1. Horizontalni stativ-nadposteljni, L=220 cm- 2 kosa

| STROKOVNO TEHNIČNE (storilnostne in funkcionalne) ZAHTEVE ZA OPREMO PO POSAMEZNIH SKLOPIH | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| OZNAKA (serijska/kataloška številka ali druga identifikacijska številka/oznaka) OPREMA: |  |  |
| PROIZVAJALEC: |  |  |
| 2.1. horizontalni stativ – nad posteljni, L=220 cm- 2 kosa |  |  |  |
| - stropni stativ – kanal dolžine 220 cm za oskrbovanje ene postelje |  |  |  |
| z vgrajeno razsvetljavo |  |  |  |
| - Indirektna LED z regulacijo 0 - 100%, |  |  |  |
| - preiskovalna in nočna osvetlitev |  |  |  |
| S priključnim sistemom za pomični in vrtljivi nosilec za opremo, aparate, monitorje in infuzijsko opremo |  |  |  |
| - nosilec za nošenje opreme: vodoravno pomični (pomik cca. 110 cm) in vrtljiv okoli svoje osi (cca.330°), s pnevmatično zavoro |  |  |  |
| - nosilnost nosilca 120 kg (minimalno 100 kg) za pritrditev na stropnem stativu - kanalu |  |  |  |
| Oprema nosilca |  |  |  |
| - vgrajene šuko vtičnice: vsaj 10x |  |  |  |
| - izenačitev potenciala / ozemljitev 5x |  |  |  |
| - vsaj 6x informacijske vtičnice (RJ45) |  |  |  |
| - vgrajene sklopke za medicinske pline (4x kisik, 2x komprimirani zrak Kz5, 2x vakuum), |  |  |  |
| - polica velikosti 500-550 mm x 450-500 mm s predalom, |  |  |  |
| - polica velikosti 600-650 mm x 450-500 mm z ročkami za upravljanje zavor in s stranskimi tirnicami, |  |  |  |
| - 2x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran/ monitor, dolžine 400 mm+/-10%, z vrtljivim členom za namestitev ekrana in vesa 75x100 adapterjem, nosilnosti vsaj 14 kg, |  |  |  |
| - 1x dvojni nosilec za infuzije s štirimi kljukicami za obešanje infuzij, infuzijskih črpalk in sistemskih črpalk (perfuzorjev), |  |  |  |
| - stropni stativ mora biti dobavljen z vsemi pritrdilnimi in nosilnimi konstrukcijskimi elementi za obešanje na nosilno stropno konstrukcijo. |  |  |  |
| SKLADNOST S STANDARDI: - SIST EN 60601-1-2 Direktiva Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih - klasa II b |  |  |  |

SKLOP 2

2.2. Horizontalni stativ-nad posteljni za 4 postelje L=875 cm – 2kos

| STROKOVNO TEHNIČNE (storilnostne in funkcionalne) ZAHTEVE ZA OPREMO PO POSAMEZNIH SKLOPIH | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| OZNAKA (serijska/kataloška številka ali druga identifikacijska številka/oznaka) OPREMA: |  |  |
| PROIZVAJALEC: |  |  |
| 2.2. Horizontalni stativ-nadposteljni za 4 postelje L=875- 2 kos |  |  |  |
| z vgrajeno naslednjo opremo za vsako posteljo razsvetljava |  |  |  |
| - Indirektna LED z regulacijo 0 - 100%, |  |  |  |
| - preiskovalna in nočna osvetlitev |  |  |  |
| s priključnim sistemom za pomični in vrtljivi nosilec za opremo, aparate, monitorje in infuzijsko opremo za vsako posteljo, |  |  |  |
| - skupna nosilnost ca. 2.000 kg, |  |  |  |
| - vertikalni nosilec za nošenje opreme: vodoravno pomični(pomik cca. 110 cm) in vrtljiv okoli svoje osi (cca.330°), s pnevmatično zavoro, |  |  |  |
| - nosilnost nosilca 120 kg (minimalnoj 100 kg) za pritrditev na stropnem stativu- kanalu |  |  |  |
| Oprema nosilca |  |  |  |
| - vgrajene šuko vtičnice: vsaj 10x |  |  |  |
| - izenačitev potenciala / ozemljitev 5x |  |  |  |
| - vsaj 6x informacijske vtičnice (RJ45) |  |  |  |
| - vgrajene sklopke za medicinske pline (2x kisik, 2x komprimirani zrak Kz5, 2x vakuum), |  |  |  |
| - polica velikosti 500-550 mm x 450-500 mm s predalom, |  |  |  |
| - polica velikosti 600-650 mm x 450-500 mm z ročkami za upravljanje zavor in s stranskimi tirnicami, |  |  |  |
| - 2x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran/ monitor, dolžine 400 mm+/-10%, z vrtljivim členom za namestitev ekrana in vesa 75x100 adapterjem, nosilnosti vsaj 14 kg, |  |  |  |
| - 1x dvojni nosilec za infuzije s štirimi kljukicami za obešanje infuzij, infuzijskih črpalk in sistemskih črpalk (perfuzorjev), |  |  |  |
| - stropni stativ mora biti dobavljen z vsemi pritrdilnimi in nosilnimi konstrukcijskimi elementi za obešanje na nosilno stropno konstrukcijo. |  |  |  |
| SKLADNOST S STANDARDI: - SIST EN 60601-1-2 Direktiva Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih - klasa II b |  |  |  |

2.3. Horizontalni stativ- nad posteljni L=17,50 m- 1 kos

| STROKOVNO TEHNIČNE (storilnostne in funkcionalne) ZAHTEVE ZA OPREMO PO POSAMEZNIH SKLOPIH | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| OZNAKA (serijska/kataloška številka ali druga identifikacijska številka/oznaka) OPREMA: |  |  |
| PROIZVAJALEC: |  |  |
| 2.3. Horizontalni stativ-nad posteljni L=17,50 m – 1kos |  |  |  |
| Stropni stativ – kanal skupne dolžine 17,50 m za oskrbo 6 postelj |  |  |  |
| z vgrajeno naslednjo opremo za vsako posteljo razsvetljava |  |  |  |
| - Indirektna LED z regulacijo 0 - 100%, |  |  |  |
| - preiskovalna in nočna osvetlitev |  |  |  |
| s priključnim sistemom za pomični in vrtljivi nosilec za opremo, aparate, monitorje in infuzijsko opremo za vsako posteljo, |  |  |  |
| - skupna nosilnost ca. 2.000 kg, |  |  |  |
| - vertikalni nosilec za nošenje opreme: vodoravno pomični(pomik cca. 110 cm) in vrtljiv okoli svoje osi (cca.330°), s pnevmatično zavoro, |  |  |  |
| - nosilnost nosilca 120 kg (minimalno 100 kg) za pritrditev na stropnem stativu- kanalu |  |  |  |
| Oprema nosilca (za vsako posteljo) |  |  |  |
| - vgrajene šuko vtičnice: vsaj 10x |  |  |  |
| - izenačitev potenciala / ozemljitev 5x |  |  |  |
| - vgrajene vtičnice za šibki tok (vsaj 2x RJ45) |  |  |  |
| - priključek za telefon |  |  |  |
| - informacijske vtičnice vsaj 6x dvojna vtičnica |  |  |  |
| - priključek za klicno napravo |  |  |  |
| - priključek za video ali TV prenos |  |  |  |
| - vgrajene sklopke za medicinske pline (4x kisik, 2x komprimirani zrak Kz5, 4x vakuum), |  |  |  |
| - polica velikosti 500-550 mm x 450-500 mm s predalom, |  |  |  |
| - polica velikosti 600-650 mm x 450-500 mm z ročkami za upravljanje zavor in s stranskimi tirnicami, |  |  |  |
| - 2x vrtljiva in nagibna roka za LCD ekran/ monitor, dolžine 400 mm +/-10%, z vrtljivim členom za namestitev ekrana in vesa 75x100 adapterjem, nosilnosti vsaj 14 kg, |  |  |  |
| - 1x dvojni nosilec za infuzije s štirimi kljukicami za obešanje infuzij, infuzijskih črpalk in sistemskih črpalk (perfuzorjev), |  |  |  |
| - stropni stativ mora biti dobavljen z vsemi pritrdilnimi in nosilnimi konstrukcijskimi elementi za obešanje na nosilno stropno konstrukcijo. |  |  |  |
| SKLADNOST S STANDARDI: - SIST EN 60601-1-2 Direktiva Sveta 93/42/EGS o medicinskih pripomočkih - klasa II b |  |  |  |

- VZDRŽEVANJE vseh dobavljenih stativov v času garancije in  za obdobje treh let po poteku garancije

| TEHNIČNI POGOJI – ZAHTEVE NAROČNIKA | IZPOLNJEVANJE POGOJA DA/NE |
| --- | --- |
| - Ponudnik mora zagotoviti vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme |  |
| - Zagotoviti montažo in zagon ponujenih stativov |  |
| - Ponudnik mora zagotoviti tehnično osebje – pooblaščene serviserje, ki bodo zadolženi za vzdrževanje in servisiranje – pogoje je servis v R Sloveniji in najmanj enega pooblaščenega (certifikat proizvajalca za ponujeno opremo) serviserja, ne glede na to, ali je zaposlen pri ponudniku ali pa ima le-ta sklenjeno pogodbo s pooblaščenim servisom. |  |
| - Odzivni čas za odpravo napake je 24 ur po poteku odzivnega časa . Ponudnik mora zagotoviti odzivni čas serviserja: znotraj 24 ur po javljanju napake. Za odzivni čas se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do izvajalca na številko ali e-pošto, navedeno v tej pogodbi, pod pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika ali končnega uporabnika in vsebuje najmanj nujno potrebne podatke za identifikacijo napake. |  |
| - Čas za odpravo napak je največ 8 ur od poteka odzivnega časa (brez vključenih vikendov in praznikov) V tem času se mora vzdrževalec dobavitelja/izvajalca javiti pri odgovorni osebi naročnika. |  |
| - Garancijska doba za ponujene stative mora biti 12 mesecev od končne primopredaje |  |
| - Zagotovljena mora biti preskrba z rezervnimi deli in upoštevati je potrebno naročnikov pogoj, da mora izvajalec zagotavljati preskrbo s potrebnimi rezervnimi deli še najmanj osem (8) ) let po izteku garancijske dobe. |  |
| - Priložena morajo biti ob končni primopredaji navodila za uporabo stativov v slovenskem jeziku, ter priloženi prospekti in tehnična dokumentacijo za ponujene stative z jasno označenimi pozicijami iz strokovnih zahtev (izpolnjena tabela strokovnih zahtev) |  |
| - Redne delovne ure 7:00 - 17:00 |  |
| - Vsi serviserji izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z navodili, ki ne veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v sam objekt, obveščanje ob prihodu in odhodu…). |  |
| - Dobavitelj mora zagotoviti brezplačno šolanje o uporabi stativov za uporabnike stativov |  |
| - Servisna služba izvajalca mora opraviti letne preventivne preglede dobavljene opreme v skladu z navodili proizvajalca |  |
| - Izvajalec bo naročniku po vsakem preventivnem in kurativnem posegu v garancijskem in po garancijskem času na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov: - ime in priimek serviserja in število opravljenih ur (rednih in izrednih) - čas prihoda in čas odhoda serviserja - podatki o aparatu (proizvajalec, tip, serijska št., inventarna številka) in oddelku oz. lokaciji - opis opravljenega dela (testiranje, kalibracija,popravilo) - količina in vrsta vgrajenega materiala oz. rezervnih delov - cena vgrajenega materiala oz. rezervnih delov - garancija za vgrajeni rezervni del v pogarancijskem roku - izjavo, da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj bo napaka odpravljena) - čas nedelovanja opreme - vsak delovni nalog mora potrditi odgovorna oseba oddelka in pooblaščena oseba TVS SMO - izvajalec mora vsak delovni nalog o opravljeni storitvi potrjen poslati v elektronski obliki strokovnemu skrbniku pogodbe - izvajalec mora za vsako tekoče leto vzdrževanja (1x letno) podati poročilo o stanju in vseh vzdrževalnih posegih na opremi te pogodbe. Poročilo mora biti poslano na e-mail pooblaščene osebe TVS SMO |  |
| 9.Garancija opreme 12 mesecev |  |
| 10. Ponudnik zagotavlja vzdrževanje (glej 11. člen nakupne pogodbe) po nakupni pogodbi v času 12 mesečne garancije za vse stative in po garancijsko preventivno vzdrževanje za vse stative kot izhaja iz vzdrževalne pogodbe za obdobje 3 let |  |

| OBRAZEC 1: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | da lahko opravlja dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila | Za rezidenta RS preveri naročnik podatek v Poslovnem registru ePRS, ki ga vodi AJPES; v kolikor iz podatkov, navedenih v Poslovnem registru, izpolnjevanje tega pogoja ni razvidno, mora ponudnik priložiti notarsko overjeno fotokopijo ponudnikovega ustanovitvenega akta, v katerem je navedena dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | 1. Ponudnik iz Republike Slovenije kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. 2. če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 3. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) in zakoniti zastopnik/i ni/niso bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v: - 108. členu KZ-1 - 109. členu do vključno 113. členu KZ-1 - 157. členu KZ-1 - 196. členu KZ-1 - 211. členu KZ-1 - 225. členu do vključno 250. členu KZ-1 - 257. členu KZ-1 - 257a. členu KZ-1 - 260. členu do vključno 264. členu KZ-1 - 294. členu KZ-1 | - priložena, izpolnjena in potrjena obrazca PRILOGA 2 in 3 K OBRAZCU 1 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali - predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 4. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko je bila oddana ponudba nimajo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3. Da je imel ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 5. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 6. | Da ponudniku (in vsi nominirani podizvajalci) ni bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |

OPOZORILA:

- Ponudniki (in vsi nominirani podizvajalci), ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 3., 4. in 6. točke OBRAZCA 1, ki jih izda država, v kateri ima ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.

Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogoja nekaznovanosti iz 3. točke OBRAZCA 1 s strani zakonitega zastopnika ponudnika velja sledeče:

- za ponudnikovega zakonitega zastopnika, ki ni državljan RS, je potrebno predložiti originalno potrdilo ali notarsko overjeno fotokopijo potrdila o nekaznovanosti iz tuje kazenske evidence (notarski žig mora biti originalen), priložen pa mora biti tudi originalen prevod tega potrdila s strani sodnega tolmača za slovenski jezik;

- v kolikor ima ponudnikov zakoniti zastopnik, ki ni državljan RS, slovensko enotno matično številko občana (EMŠO), je potrebno predložiti njegovo soglasje za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence.

- Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam

PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajemo s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

| OPOMBA: | Obrazec soglasja izpolnijo vsi zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Zakoniti zastopnik (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zakonita/zakoniti zastopnica/zastopnik pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) _______________________________________ nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajem s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi zakoniti zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zakonitih zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zakonitega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zakonite zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Priloga 3 k Obrazcu 1 (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO) v pdf obliki,

  - za vsakega nominiranega podizvajalca priloži ločen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki.

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

| PRILOGA 3 K OBRAZCU 1 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Predmet naročila:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca   podizvajalca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA

- NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA:

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080102-082-19 PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

- IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Ponudnik mora, za sklope, ki jih ponuja,  izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce, ki so obarvani rumeno, izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znotraj zavihka »Drugi dokumenti« izpolnjen predračun v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in predračun v excel obliki.

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec , ki bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK, Ur.l. RS, št. 69/2011), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov ter 6. odstavka 91. člena  ZJN – 3.

Podatki o pravni osebi - ponudniku

| naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| sedež ponudnika |  |
| občina sedeža ponudnika |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih.

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Izjavljamo, da so skladno z določbami veljavnega ZGD, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Izbrani ponudnik lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. v roku 8. dneh po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

__________________________________

podpis

VZOREC POGODBE ZA OPREMO

VZOREC POGODBE OBRAZEC 5

| OPOZORILO: | S podpisom OBRAZCA 5 ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. Pogodbo je potrebno izpolniti! |
| --- | --- |

| NAROČNIK: in UPORABNIK: | REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Štefanova 5, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa Aleš Šabeder, univ. dipl. ekon., minister Matična številka: 5030544, ID številka: SI96395265 (v nadaljnjem besedilu: naročnik) UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa Janez Poklukar, dr. med., generalni direktor Matična številka: 5057272 ID številka: SI52111776 (v nadaljnjem besedilu: uporabnik) |
| --- | --- |
| ter |  |
| IZVAJALEC: | ____________________ ____________________ ki ga zastopa,___________ direktor Matična številka: ______ ID številka: ________ TRR: _____________ (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) |

sklepajo

POGODBO ŠT.

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku , z oznako ____ in nazivom "_____", (sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. __________, z dne ______________, odločitev o oddaji javnega naročila, št. ____z dne____);

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe, št. _____z dne ____ in dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija), potrjene s strani izbranega izvajalca;

II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je dobava  in namestitev STATIVOV ter 12 mesečno garancijsko vzdrževanje

Nakup opreme za uporabnika obsega dobavo in montažo opreme v skladu z zahtevami iz dokumentacije in po tej pogodbi vključuje namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme, zagon in preizkus delovanja, izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij (elektro, medicinski plini – vsi) s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov (za opremo, kjer je to predvideno v tehničnih zahtevah), predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, šolanje uporabnikovega osebja, primopredajo vse dobavljene opreme uporabniku, odpravo napak v času 12 mesečnega garancijskega roka, ki prične teči s pisno primopredajo opreme naročniku/uporabniku po tej pogodbi, vzdrževanje opreme v 12  mesečnem garancijskem roku.

Vse s pogodbo prevzete obveznosti bo izvedel izvajalec v skladu z določili te pogodbe in v skladu s podrobnimi zahtevami, ki so navedene v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo.

Oprema se dobavi in preizkusi na lokaciji uporabnika.

III. ROK IZVEDBE

- člen

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti je ___ dni od sklenitve pogodbe in se izteče z uspešno opravljenim količinskim in kakovostnim prevzemom opravljenih pogodbenih obveznosti (podpis primopredajnega zapisnika).

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Pogodbeni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. V primeru podaljšanja roka mora izvajalec na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost za predviden obseg pogodbenih obveznosti iz 2. člena znaša:

__________________________________________________________________)

(z besedo: s __ /100 EUR z DDV)

Cena na enoto mere je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila, vse po načelu »ključ v roke«.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih dobav ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev dokumentacije, predvsem pa:

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do prevzema;

- vgradnjo in namestitev ter prilagoditev opreme na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- testiranje nameščene opreme;

- stroške za montažo opreme, vključno z vsemi potrebnimi predeli, montažo, finalnimi deli (demontaža in ponovna montaža že izvedenih spuščenih stropov, event. izrezi v stenah za potrebe vgradnje in montaže opreme, event. dodatni razvodi instalacij in pod.)

- šolanje/usposabljanje osebja uporabnika (poimenski seznam osebja, ki je bilo izšolano, mora biti priloga primopredajnega zapisnika);

- postopek primopredaje uporabniku (količinski in kakovostni prevzem);

- končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumentacije za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika);

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- transport opreme do delovišča in prenos do mesta vgradnje;

- popravila vseh okvar na že vgrajeni opremi ali objektu do predaje naročniku oz. uporabniku;

- zaščita podov, sten, stropa, že vgrajene in ostale opreme;

- vsa pomožna sredstva (lestve, odri, naprave, pripomočki);

- stroške servisnega vzdrževanja za obdobje garancije za odpravo napak v času vsaj 12 mesecev od prevzema;

- v času garancijske dobe redno vzdrževanje opreme, osnovno servisiranje, redne, izredne in periodične preglede vključno z vsemi stroški (stroški dela, transportov, materiala, ostalih posegov, rezervnih delov, potrošnega materiala in ostalega potrebnega materiala in drobnega inventarja za izvajanje storitev, itd…)

V pogodbeni vrednosti so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani, so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe.

V. NAČIN PLAČILA

- člen

Naročnik bo plačilo izvedel  trideseti (30) .) dan od prejema računa, ki ga izvajalec izstavi na podlagi podpisane dobavnice in primopredajnega zapisnika s strani naročnika in uporabnika. Plačilo izvede iz postavke 3564 ali 875.

Znesek računa mora biti nakazan na transakcijski račun izvajalca:

- banka:___

- št. računa: _____

Izvajalec bo moral vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Od neupravičeno in/ali nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu zakonite zamudne obresti.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2019. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika / uporabnika oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi to pogodbo ustrezno spremenijo.

VI. PRIMOPREDAJA OZ. PREVZEM OPREME V LAST

- člen

Izvajalec mora opremo, ki je predmet te pogodbe, v roku kot je naveden v 3. členu izročiti uporabniku na lokaciji, ki je določena v pogodbi.

- člen

Izvajalec mora uporabnika o nameravani dobavi obvestiti preko e-pošte ali pisno vsaj 2 delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način dobave in količino opreme. Uporabnik mora prevzem potrditi ali predlagati drugačen termin najkasneje 1 delovni dan po prejemu obvestila. Uporabnik opreme, ki ni bila tako najavljena ali katere dobava poteka v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.

- člen

Oprema, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v dokumentaciji ali ponudbeni dokumentaciji ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjena, zaradi česar izvajalec preide v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti opremi priložen.

Če se izkaže, da dobava ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema v vsakem pogledu enake ali boljše lastnosti.

- člen

Prevzem opreme oz. primopredajo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Naročnik, uporabnik in izvajalec se dogovorijo o poteku in načinu izvedbe primopredaje.

Ob primopredaji opreme je dolžan izvajalec predati naročniku oz. uporabniku tudi vso zahtevano dokumentacijo:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi,

- garancijske liste za brezhibno delovanje opreme,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika),

- seznam pooblaščenih serviserjev za posamezno vrsto dobavljene opreme,

- kompletno tehnično dokumentacijo oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual),

- spisek nujnih rezervnih delov z informativnimi cenami,

- instalacijska poročila, vključno s konfiguracijo sistema,

- druge listine, določene s pogodbo.

O primopredaji se sestavi zapisnik.

V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbeno določilo "ključ v roke", vključitev v izvedbo izvajalce instalacij za vgradno opremo in priključitev le-te na instalacijske vode in vgrajene konstrukcije.

Izvajalec mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme opraviti zagon in preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe uporabnika. Primopredajo opreme je mogoče opraviti po izvedenem šolanju osebja uporabnika /priloga podpisan seznam prisotnih oseb uporabnika na šolanju/.

VII. GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

- člen

Izvajalec garantira, da je oprema, dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih. Izvajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve na strani izvajalca.

Za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, daje izvajalec 24 mesečno garancijo za brezhibno tehnično delovanje. Garancijski rok teče od dneva prevzema – podpisa primopredajnega zapisnika, ko izvajalec izroči uporabniku dokumentacijo iz 9. člena. Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je izvajalec dolžan izročiti nov garancijski list.

- člen

Izvajalec zagotavlja v času 12 mesečnega garancijskega roka »popolno« preventivno in korektivno vzdrževanje opreme.

Preventivno vzdrževanje »popolno« pomeni zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli …) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda (navesti število obveznih in priporočenih servisov na leto:______).

Korektivno vzdrževanje »popolno« pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in večjega potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprav v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali, vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

- člen

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja uporabnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po informativnih cenah iz njegove ponudbe.

Ob tem mora izvajalec–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku in  izvajati tudi vsa intervencijska popravila-servisiranje.

- člen

Prijava napake mora biti izvedena telefonsko, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare. Odzivni čas serviserja je ___ ur od pisne prijave napake s strani uporabnika do prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku. Rok za odpravo napake je ____delovne dni od prihoda serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku.

Ponudnik mora upoštevati maksimalni odzivni čas od prijave okvare do rešitve problema in možnost začasne nadomestitve opreme v času popravila, v primeru, da bi okvara onemogočala normalno opravljanje dejavnosti uporabnika.

Servisiranje se opravlja praviloma pri uporabniku.

Če izvajalec, potem ko je dobil takšno obvestilo, v dogovorjenem roku ne bo odpravil napak na opremi, lahko uporabnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, bo nosil izvajalec.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 45 dni oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, je izvajalec dolžan zagotoviti enakovredno  (enake funkcionalnosti) novo opremo.

Izvajalec jamči za kakovost opravljenih storitev šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

Izvajalec se zavezuje zagotavljati nadomestne dele še najmanj _____let po izteku garancijskega roka.

- člen

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kakovostno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku in uporabniku učinkovit nadzor nad kakovostjo, količino in rokom dobavljene opreme in opravljenih storitev, skladno z zahtevami iz dokumentacije za predmetno javno naročilo.

VIII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti naročnika so:

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga, in so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne;

- zagotoviti koordinacijo izvajanja dobav med različnimi izvajalci;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v vsestransko zadovoljstvo;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe,

- tekoče spremljati izvajanje pogodbenih obveznosti;

- urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe;

- izvršiti količinski in kakovostni prevzem opreme in jo predati uporabniku.

- člen

Obveznosti uporabnika so:

- omogočiti izvajalcu nemoteno delo (zagotovitev primernih dostopov, uporabo elektrike, vode..),

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- zagotoviti strokoven kadre za šolanje za uporabo opreme, ki ga organizira izvajalec;

- aktivno sodelovanje pri količinskem in kakovostnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo;

- ravnati s prevzeto opremo v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda izvajalec;

- v času garancijskega roka v roku 24 ur obveščati predstavnika izvajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

- po preteku garancijskega roka ravnati z opremo kot dober gospodar in zagotavljati vzdrževanje opreme v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje.

- člen

Obveznosti izvajalca so:

- izvesti vse prevzete pogodbene obveznosti strokovno pravilno, kakovostno in v roku, dogovorjenem s to pogodbo ter skladno z zahtevami, navedenimi v tehničnih zahtevah dokumentacije za predmetno javno naročilo;

- tolmačiti naročniku in uporabniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih obveznosti;

- skrbeti za izvedbo pogodbenih obveznosti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- naročniku omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih obveznosti ter upoštevati njegova navodila;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobave, če se sporazumno ugotovi, da je izvajalec prevzeto dobavo opravil pomanjkljivo;

- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih pogodbenih obveznosti;

- redno se udeleževati sestankov, ki jih sklicuje naročnik;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenujeta naročnik in uporabnik;

- zagotoviti vse ukrepe za varovanja okolja;

- na utemeljeno zahtevo naročnika zamenjati ali odstraniti določeno osebje s projekta;

- naročniku omogočiti strokovni nadzor nad izvedbo del;

- izvesti vse ostale aktivnosti, ki jih zahteva veljavna zakonodaja.

IX. FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec mora najkasneje v  osmih (8) dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni prevzem opreme oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika, uporabnika in izvajalca.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

- člen

Izvajalec mora ob primopredaji opreme uporabniku oz. naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva primopredaje do preteka garancije.

Naročnik lahko navedeno finančno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil izvajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 2 dni po prejemu obvestila, izvajalec pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi pri istem izvajalcu več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Naročnik mora izvajalca o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.

X. POGODBENA KAZEN

- člen

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo pogodbenih obvez, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % skupne pogodbene vrednosti.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik oziroma uporabnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik oziroma uporabnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi / skrbnik pogodbe je_____, tel. št.                , E-naslov: _______.

Namestnik pooblaščenega zastopnika naročnika po tej pogodbi/skrbnika pogodbe je_____, tel. št.              ____, E-naslov:_____. Namestnik nadomešča skrbnika pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika pogodbe.

Pooblaščeni zastopnik uporabnika po tej pogodbi je_____.

Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je_____.

Navedeni pogodbeni predstavniki so pooblaščeni, da zastopajo pogodbene stranke v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta pogodbe.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali uporabnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-            za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

-	za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali uporabniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XIII. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

XIV. KONČNE DOLOČBE

- člen

Naročnik lahko odpove pogodbo. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odpoved mora biti pisna.

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi,  veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju vseh pogodbenih strank.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

XV. VELJAVNOST POGODBE

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

Sestavna dela pogodbe sta:

- dokumentacija,

- ponudbena dokumentacija izvajalca.

Pogodba je sestavljena v sedmih (7) izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, uporabnik in izvajalec pa vsak po dva (2) izvoda.

št.:				                             št.:

| Ljubljana, dne ____________ | ____________, dne ____________ |  |
| --- | --- | --- |
| Naročnik: | Izvajalec: |  |
| REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Aleš Šabeder, univ. dipl. ekon. minister št.: | _____________ _____________ _____________ |  |
| Ljubljana, dne ____________ |  |  |
| ## Uporabnik: |  |  |
| UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA generalni direktor Janez Poklukar, dr. med. |  |  |

VZOREC POGODBE ZA VZDRŽEVANJE

VZOREC POGODBE

OBRAZEC 5/1

| OPOZORILO: | Ponudnik izpolni in podpiše vzorec pogodbe! |
| --- | --- |

| P O G O D B A. ki jo na podlagi javnega razpisa za Nakup stativov z vključenim po garancijskim vzdrževanjem za obdobje 36 mesecev po poteku garancije po odprtem postopku in ponudbe št. __________z dne ______ ter naročnikove odločitve o oddaji naročila št. ______________ z dne , skleneta:. NAROČNIK:; UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa generalni direktor Janez Poklukar, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik). ID: SI52111776 Matična številka:5057272. in IZVAJALEC:; _______________________________,ki ga zastopa _________________, _______________________________________ ID: _____________ Matična številka: ____________. ZA PREDMET:; POGARANCIJSKO TRILETNO VZDRŽEVANJE OPREME – STATIVI (6 kosov) proizvajalca __________________________________ v vrednosti: ______________________ € brez oziroma _______________ € z DDV, z besedami: _________________________________________________________________________ ../100 evrov z vključenim _____ % DDV,. |  |
| --- | --- |

| # 1 | # PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| # 1.1. | # Predmet pogodbe je preventivno vzdrževanje medicinske opreme/stativov (v nadaljnjem besedilu: oprema), ki je navedena v PRILOGI 1 te pogodbe (v nadaljnjem besedilu: Pogodba) v drugem, tretjem in četrtem letu (2. 3. in 4. leto) uporabe po izteku dvanajst (12) mesečnega garancijskega obdobja. |
| # 1.2. | Preventivno vzdrževanje medicinske opreme po tej Pogodbi obsega: - preventivno vzdrževanje po programu proizvajalca, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v Prilogi št. 2 k tej pogodbi (Načrt preventivnega vzdrževanja) - dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov oziroma nadomestnih delov, ki so potrebni za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo, (pod rezerve dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela in ves ostali potrošni material) predvidenih v okviru preventivnega vzdrževanja po priporočilih proizvajalca - vse stroške prevoza, dnevnic in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti navedenimi v točkah a), b) določbe 1.2. Preventivno vzdrževanje se mora izvajati najmanj 1x letno in mora vključevati: - varnostni test - funkcionalni test - kalibracijo/validacijo (v kolikor je potrebno) - vizualni pregled (morebitne poškodbe opreme, prisotnost vseh označb, prisotnost identifikacijske nalepke in serijske številke, prisotnost vseh nujnih varnostnih opozoril…) čiščenje občutljivih delov in zamenjavo izrabljenih delov V preventivno vzdrževanje iz točke a, in b se ne šteje morebitna nadgradnja ali odprava povzročenih okvar zaradi nepravilne rabe oziroma malomarnosti naročnika. |
| # 1.3. | Naslednje besede in izrazi v tej Pogodbi bodo imeli pomen, kot je določen v tem členu, razen kadar ni v besedilu drugače navedeno. a); Oprema Medicinska oprema, ki je navedena v PRILOGI 1 te Pogodbe.. b); Preventivno vzdrževanje Vzdrževanje po poteku garancijskega obdobja, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, v primernih časovnih intervalih, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v NAČRTU PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V POGARANCIJSKEM OBDOBJU, ki je PRILOGA 2 k tej pogodbi.. c); Korektivno vzdrževanje Vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme, in ga naročnik zahteva od izvajalca. Korektivno vzdrževanje – servisna popravila s strani pooblaščenega serviserja zajema popravilo opreme, zagotovitev rezervnih delov zgolj v primeru višje sile drugih ustreznih delov) je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno delo. Rezervni deli, servisni material in nadomestni deli niso vključeni v pogodbeno vrednost in se obračunavajo po priloženih cenikih, ki so PRILOGA 3 te pogodbe. Korektivno vzdrževanje se bo izvajalko na podlagi izstavljene naročilnice. Po odpravi napak pa se sestavi poročilo, pogodbeni stranki pa preverita delovanje opreme.. d); Redne delovne ure Ure med katerimi bo opravljeno preventivno vzdrževanje ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 07:00 in 17:00 uro.. e); Rezervni deli Rezervni deli so tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo. Pod rezervne dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela, Cenik rezervnih delov, potrošnega materiala je PRILOGA 4 k tej pogodbi.. h); Odzivni čas Odzivni čas za odpravo napak na opremi v garancijskem in po garancijskem obdobju je maksimalno 8 ur od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času mora vzdrževalec izvajalca kontaktirati pooblaščeno osebo naročnika ali njegovega namestnika. Čas za odpravo napake na opremi je največ 24 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor napake znotraj tega časa ne more odpraviti mora takoj po izteku 24 ur zagotoviti brezplačno enakovredno nadomestno opremo za čas odprave napake na opremi.. |
| # 2 | # OBDOBJE VZDRŽEVANJA |
| # 2.1. | # Izvajalec bo pričel s preventivnim vzdrževanjem medicinske opreme po tej Pogodbi prvi naslednji dan po poteku 12. mesečnega garancijskega obdobja dobavljene opreme in sicer za obdobje treh (3) let oz. šewstintrideset (36) mesecev. |

| # 3 | ODGOVORNOST IZVAJALCA |
| --- | --- |
| # 3.1. | Izvajalec bo v skladu z določili te Pogodbe opravil sledeče: # a); Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja v skladu z priloženim načrtom preventivnega vzdrževanja opredeljenim v PRILOGI 2 (NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V POGARANCIJSKEM OBDOBJU) te Pogodbe. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so predhodno usklajeni z naročnikom.. # b); Izvajalec bo ob koncu vsakega pogodbenega leta predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja.. |
| # 3.2. | Izvajalec se obvezuje odpraviti tudi vsako okvaro na rezervnih oziroma nadomestnih delih, ki so bili vgrajeni v okviru že opravljenih preventivnih ali korektivnih posegih na opremi in sicer v času garancije, ki veljajo za te dele. Izvajalec bo na svoje stroške popravil okvaro in zamenjal okvarjeni del opreme. Seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca je sestavni del Cenika k PRILOGI 3 te pogodbe. |
| # 3.3. | Vsi serviserji izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z navodili, ki veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v sam objekt, obveščanje ob prihodu in odhodu…). |
| # 3.4. | Izvajalec mora dosledno in obvezno upoštevati točko 5.1. te Pogodbe. |

| # 4 | REZERVNI DELI |
| --- | --- |
| # 4.1. | Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo originalnih rezervnih delov, v kar je vključen tudi potrošni material, ki ga je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak na opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega ali korektivnega vzdrževanja. V primeru, da izvajalec vgradi obnovljen rezervni del mora o tem obvestiti naročnika pred vgradnjo. Izvajalec zagotavlja preskrbo potrebnih rezervnih delov še najmanj osem (8) let po izteku garancijske dobe opreme. |
| # 4.2. | Stroški dobave in zamenjave oziroma vgradnje rezervnih delov zaradi postopka preventivnega vzdrževanja so zajeti v končni pogodbeni ceni, ki je določena v 7. točki te Pogodbe. |

| # 5 | POROČANJE |
| --- | --- |
| # 5.1. | Izvajalec bo naročniku po vsakem preventivnem vzdrževalnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov. Poročilo v obliki delovnega naloga mora vsebovati najmanj naslednje: a.; število opravljenih ur (redne, izredne),. b.; čas prihoda in čas odhoda serviserja,. c.; naziv aparata/opreme, inventarna številka in lokacija (nahajališče) aparata/opreme,. d.; količina, vrsta, naziv in cena novega vgrajenega materiala (materialov) oziroma rezervnega dela (rezervnih delov),. e.; količina, vrsta, naziv in cena obnovljenega vgrajenega materiala (materialov) oziroma rezervnega (rezervnih) dela (delov),. f.; cena (cene) opravljene (opravljenih) ure (ur),. g.; dolžino garancijskega obdobja za vgrajeni (vgrajene) rezervni (rezervne) del (dele),. h.; da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj bo napaka odpravljena),. i.; čas nedelovanja aparata/opreme,. j.; delovni nalog se v primeru dela več dni izstavi oziroma napiše za vsak dan posega z natančnim opisom in kot je to definirano v predhodnih točkah tega člena te Pogodbe,. k.; delovni nalog bo v elektronski obliki posredovan na e-naslov: jurij.godicelj@kclj.si po vsakem opravljenem posegu v roku 24 ur,. l.; vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe uporabnika, ki se nanaša na uporabo opreme oziroma njegovega namestnika na delovišču in pooblaščene osebe oz. skrbnika po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovno tehnični del (določilo 12.1. te Pogodbe).. |

| # 6 | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| --- | --- |
| # 6.1. | Naročnik mora poskrbeti za »običajna tehnična vzdrževanja« opreme v skladu z Navodili za uporabo in navodili, ki mu jih je dal izvajalec, ter zagotoviti, da je njegovo osebje primerno poučeno za uporabo opreme in da varuje opremo pred poškodbami/okvarami, ki bi jih povzročili klimatski vplivi, vlaga, prah ipd. |
| # 6.2. | Naročnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega in korektivnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej Pogodbi. |
| # 6.3. | Naročnik bo izvajalca nemudoma pismeno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve. |
| # 6.4. | Pooblaščene osebe naročnika (glej PRILOGO 4 k Pogodbi) oziroma njihovi namestniki morajo potrditi opravljeno delo vzdrževalca izvajalca na njegov delovni nalog. |
| # 6.5. | Telefonski poziv pooblaščene/pooblaščenih osebe/oseb oziroma njegovega namestnika (glej PRILOGO 4 k Pogodbi) velja kot naročilo za korektivno vzdrževanje. |

| # 7. | POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI |
| --- | --- |
| # 7.1. | # Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da pogodbena vrednost za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v 1. točki (PREDMET POGODBE) te pogodbe za obdobje treh (3) let po poteku 12. mesečnega garancijskega obdobja po posameznih pogodbenih letih za posamezne sklope znaša: 1. pogodbeno leto preventivnega vzdrževanja (drugo leto uporabe opreme): _______________ € brez DDV oziroma _______________ € z DDV,. 2. pogodbeno leto preventivnega vzdrževanja ( tretje leto uporabe opreme): ______________ € brez DDV oziroma _______________ € z DDV,. 3. pogodbeno preventivnega vzdrževanja (četrto leto uporabe opreme): _______________ € brez DDV oziroma _______________ € z DDV,. kar za triletno (3) pogodbeno obdobje po Prilogi 1 k obrazcu predračuna (SPECIFIKACIJA STROŠKOV POGARANCIJSKEGA PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA OPREME PO LETIH), ki je sestavni del te pogodbe, znaša _______________ € brez DDV oziroma _______________ € z DDV. V pogodbeni ceni so vključeni vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina , davki, transportni stroški, drugi odvisni stroški , vsi stroški povezni z izvajanjem pogodbenih obveznosti) dani popusti in DDV. |
| # 7.2. | Pogodbena cena iz točke 7.1. po ponudbi izvajalca št. __________________ z dne ______________, zajema : a); preventivno vzdrževanje po programu proizvajalca,. b); delo, ki je potrebno za odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi aparatov,. c); dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov oziroma nadomestnih delov, ki so potrebni za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo, (pod rezerve dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela in ves ostali potrošni material) predvidenih v okviru preventivnega vzdrževanja po priporočilih proizvajalca. d); vse stroške prevoza, dnevnic in druge odvisne stroške povezane z izvajanjem obveznosti navedenimi v točkah a), b), c), d) določbe 7.2. in vse transportne stroške, vezane na dobavo rezervnih delov, nadomestnih delov ipd.. |
| # 7.3. | Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik izvajanje preventivnega vzdrževanja plačeval po opravljenem vsakokratnem preventivnem posegu. |
| # 7.4. | Izvajalec bo najkasneje v roku 8 dni po opravljenem delu naročniku predložil račun na podlagi katerega bo naročnik opravljeno storitev plačal v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, na transakcijski račun izvajalca št.: ___________________________________ pri banki: ________________________. Od neupravičeno nepravočasnih plačanih zneskov pripadajo izvajalcu zamudne obresti, kot jih določa Obligacijski zakonik. |

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci se spodnje določbe izbrišejo iz pogodbe!

| # 7.5. | Dobavitelj s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe : - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki) Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov………………………. - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. . V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: 1. obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, 2. pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), 3. zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. |
| --- | --- |

| # 8 | # FINANČNO ZAVAROVANJE |
| --- | --- |
| # 8.1. | Izvajalec za predmet te pogodbe, najkasneje pet (5) dni pred iztekom 12 mesečnega garancijskega obdobja dobavljene OPREME po osnovni pogodbi naročniku predloži: - nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv ali položi/vplača denarni depozit za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi v višini 10 (deset ) % pogodbene vrednosti iz točke 7.1., kar predstavlja znesek ______________ € z vključenim. Navedena garancija mora veljati za obdobje treh (3) let in 30 dni od datuma pričetka uporabe te pogodbe, to je prvi naslednji dan po izteku garancijskega obdobja. Polog gotovine – varščino plača dobavitelj na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom varščina po pogodbi št. _________ – SM 845-0801, sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu varščine predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po preteku zgoraj navedenega obdobja trajanja finančnega zavarovanja bo naročnik polog gotovine – varščino ne obrestovano vrnil dobavitelju na njegov TRR. |
| # 8.2. | Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec predčasno prekine pogodbo ali če izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe. |

| # 9 | VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE |
| --- | --- |
| # 9.1. | V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je poledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o nastopu okoliščin višje sile. |
| # 9.2. | V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja preko treh zaporednih mesecev, sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe. |
| # 9.3. | V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 9.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške, na kar bo pogodba obnovljena. |
| # 9.4. | Izraz »višja sila« pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz Pogodbe. |
| # 10 | POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA |
| # 10.1. | V primeru zamude, z izvajanjem pogodbenih obveznosti iz točke 1.3. h) te pogodbe po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude in sicer: - za vsako uro zamude z odzivnim časom za odpravo napak v višini 150,00 EUR, vendar skupno največ v višini 15% pogodbene vrednosti aparata; - za vsako uro zamude roka za pričetek z odpravo okvare v višini 150,00 EUR, vendar skupno največ v višini 15% pogodbene vrednosti aparata; - za vsak dan zamude roka za odpravo okvare v višini 5.000,00 EUR, vendar skupno največ v višini 30% pogodbene vrednosti aparata. |
| # 10.2. | Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. |

| # 11 | ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV |
| --- | --- |
| # 11.1. | Pogodba je obravnavana in vodena v skladu s slovensko zakonodajo. |
| # 11.2. | Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. |
| # 11.3. | Spremembe te Pogodbe so veljavne za stranki le, če so podpisane s strani obeh strank. Pri tolmačenju te pogodbe bosta pogodbeni stranki upoštevali razpisno in ponudbeno dokumentacijo, zapisnik o končni pisni primopredaji s priloženo dokumentacijo, Obligacijski zakonik in drugo dokumentacijo v zvezi s to Pogodbo. |

| # 12 | POOBLAŠČENE OSEBE |
| --- | --- |
| # 12.1. | Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so - za izvajalca: ______________________________, - osebe pooblaščene za sprejemanje pozivov so navedene v PRILOGI 4 te Pogodbe. - za naročnika: - strokovni skrbnik/i po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovno tehnični del je/so: ________________________________________________________, - skrbnik po tej pogodbi, ki se nanaša na komercialni del je: _________________________ - osebe pooblaščene za javljanje okvar so navedene v PRILOGI 4 te Pogodbe. |
| # 13 | VELJAVNOST POGODBE |
| # 13.1. | # Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in po izročitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 8. člena te Pogodbe, v višini 10% (desetih odstotkov) pogodbene vrednosti, uporabljati pa se začne 1. naslednji dan po poteku garancijskega obdobja, in sicer za obdobje treh (3) let in 30 dni od datuma začetka uporabe. # Dobavitelj v roku 5 dni pred potekom garancijskega obdobja naročniku dostavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. |
| # 13.2. | Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali - je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. |
| # 13.3. | Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. |
| # 13.4. | Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno - lastninskih sprememb. |
| # 13.5. | Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme: - naročnik dva (2) izvoda - izvajalec en (1) izvod in stopi v veljavo, kot opredeljeno v točki 13. 1. te Pogodbe. |

| # 14 | PRILOGE |
| --- | --- |
| # 14.1. | PRILOGE od 1 do 4, ki sledijo v nadaljevanju so sestavni del te pogodbe. |

| Datum: | Datum |
| --- | --- |
| Številka: | Številka |

| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
| --- | --- |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | generalni direktor |
|  | Janez Poklukar, dr.med. |

PRILOGA 1 Specifikacija aparata/opreme (konfiguracija, ki predstavlja celotni sistem)

Po ponudbi št.: ____________________ z dne, __________________________, po JN

POJASNILO: Ponudniku ni potrebno prilagati navedene specifikacije, ker bo pri pripravi pogodbe veljala  specifikacija [Specifikacija ponujenega aparata/opreme (konfiguracija, ki predstavlja celoten sistem) s cenami brez in z DDV)], ki jo mora ponudnik  priložiti za izpolnjenim obrazcem predračuna (OBRAZEC 4).

PRILOGA 2 NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V POGARANCIJSKEM OBDOBJU

Priloži ponudnik!

[Ponudnik za to stranjo priloži NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V POGARANCIJSKEM OBDOBJU, za 2., 3. In 4. leto uporabe,  v katerem  za vsako 12 mesečno obdobje opredeli, število preventivnih pregledov, delo in material, oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja po programu proizvajalca z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme!]

PRILOGA  3

Cenik rezervnih delov, potrošnega materiala, Seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca

Priloži ponudnik!

PRILOGA 4 SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB

POOBLAŠČENE OSEBE NAROČNIKA ZA JAVLJANJE OKVAR

| Ime in priimek | Telefon | e-naslov |
| --- | --- | --- |

POOBLAŠČENE OSEBE IZVAJALCA

| Ime in priimek | Telefon | e-naslov |
| --- | --- | --- |