PONUDBA

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________ za izvedbo javnega naročila za: NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OFTALMOLOŠKEGA OPERACIJSKEGA MIKROSKOPA

| Naziv | *KPV skupaj v EUR z DDV |
| --- | --- |
| Nakup in preventivno vzdrževanje oftalmološkega operacijskega mikroskopa |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Ta ponudba št. __________________ z dne ______________ in vaš pisni sprejem ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Veljavnost ponudbe do vključno 31. 3. 2020.

STROKOVNE ZAHTEVE

| NAKUP IN PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OFTALMOLOŠKEGA OPERACIJSKEGA MIKROSKOPA | Strokovno tehnične (storilnostne in funkcionalne) lastnosti ponujene OPREME | Številka strani v priloženem katalogu in/ali prospektnem materialu in/ali prospektno tehnični dokumentaciji proizvajalca kjer je jasno razviden navedeni opis/podatek |
| --- | --- | --- |
| TIP APARATA |  |  |
| PROIZVAJALEC |  |  |
| LETO PROIZVODNJE |  |  |
| Minimalne karakteristike: |  |  |
| 1 kos mikroskop predviden za operacije sprednjega očesnega segmenta |  |  |
| 1 kos mikroskop predviden za operacije zadnjega očesnega segmenta |  |  |
| Mehanske komponente |  |  |
| - Talni prevozni stativ, na štirih vrtljivih kolesih, ki jih je mogoče posamično zavreti |  |  |
| - Doseg stativa vsaj 1300mm, dvižno območje vsaj 360mm |  |  |
| - Motorizirana X-Y povezava, območje pomika vsaj 61 x 61mm. |  |  |
| - Brezžični, 14 funkcijski nožni kontrolni panel, s prosto programabilnimi gumbi |  |  |
| - Magnetne zavore na vseh oseh, za popolnoma lahko gibanje mikroskopa pri sproščenih zavorah, in popolno fiksiranje mikroskopa pri aktiviranih zavorah |  |  |
| - Vsi kabli morajo potekati v notranjosti stativa. |  |  |
| - Zaslon za prikaz trenutnih vrednosti kot so npr: jakost osvetlitve, trenutna povečava, aktivacija snemanja, v neposredni bližini kirurgove glave. |  |  |
| Optične komponente: |  |  |
| - Motoriziran zoom sistem, razmerje zooma: 1:6 |  |  |
| - Celotna optična pot mora biti APO-kromatsko korigirana. |  |  |
| - Delovna razdalja 200mm. |  |  |
| - Fokusno območje vsaj 70mm |  |  |
| - Stereo koaksialna osvetlitev za doseganje močnega rdečega refleksa. |  |  |
| - Nastavljanje rdečega refleksa mora biti izvedeno motorizirano, s kontrolo preko nožnega kontrolnega panela ali preko držal na mikroskopu. |  |  |
| - LED osvetlitev, z vsemi varnostnimi komponentami-motorizirana zaščita retine, vgrajen UV filter za simulacijo halogenske svetlobe in fluorescenčni ekscitacijski filter 485nm |  |  |
| - Dodatni izvor LED osvetlitve,, z dolgo življenjsko dobo |  |  |
| - Funkcija motoriziranega dviga mikroskopa za vsaj 40mm, s 100% vračanjem v fokus. |  |  |
| - Popolnoma integriran mikroskop za asistenta, z ločenim motoriziranim zoomom in motoriziranim fokusom, ki lahko delujeta neodvisno, ali v povezavi s parametri zooma in fokusa glavnega kirurga. |  |  |
| - Motorizirana funkcija podaljšanega fokusa. |  |  |
| - Integriran keratoskop za vizualizacijo roženičnega astigmatizma |  |  |
| - Integrirani delilnik žarka za preklop med digitalno in hibridno vizualizacijo, med samo operacijo, brez izgube svetilnosti. Omogočati mora istočasen prikaz 3D slike na zaslonu monitorja, tudi ko kirurg operira skozi okularje mikroskopa. |  |  |
| - Popolnoma integrirana 3 CCD kameri v 4D ločljivosti. Občutljivost kamere mora biti takšna, da zagotavlja kvalitetno sliko tudi pri operacijah zadnjega segmenta. |  |  |
| - Sistem za shranjevanje videa in posnetkov v 4K 3D ločljivosti, direktno snemanje na vgrajeni disk, USB medije in povezava do baze pacientov preko DICOM standarda. Kontrola preko zaslona občutljivega na dotik. Sistem mora omogočati uvoz pacientov iz baze in prikaz rezultatov meritev, kot je npr. optični biometer. |  |  |
| - Vključen mora biti 3D monitor 4 K ločljivosti, velikosti vsaj 55ˮ, za uporabo v operacijskih dvoranah na talnem prevoznem stativu. - Vsaj 5 setov očal za 3D vizualizacijo - Augumentirana vizualizacija z digitalno podporo in diagnostičnimi informacijami, ko je to zahtevano, brez motenj za kirurga - Avtomatska nastavitev s sledenjem operativnemu poteku dela, s samodejnimi prilagoditvami nastavitev, da se zagotovijo vizualni parametri mikroskopa in so vedno prilagojeni trenutnim kirurškim razmeram. |  |  |
| - Sistem za menedžment pacientov s centralno bazo, temelječ na standardu SQL, ki omogoča direktno povezavo optičnega biometra in OCT v pacientovo datoteko. Omogočen naj bo dostop vsaj 5 uporabnikom hkrati, omogočeno naj bo shranjevanje neomejene dolžine videa v pacientovo datoteko. Sistem mora omogočati kasnejše nadgradnje na uvoz podatkov iz diagnostičnih aparatov, ki delujejo po DICOM standardu |  |  |
| - Motoriziran sistem za brezkontaktno opazovanje fundusa. Motorizirano invertiranje slike mora biti vgrajeno v sam tubus glavnega kirurga in asistenta. Fokusiranje mora biti izvedeno motorizirano (interni fokus, ne s premikanjem celotne glave mikroskopa). Leče vsaj 60D in 128D, (3 seti) in jih mora biti mogoče sterilizirati. Sistem mora ob aktivaciji samodejno nastaviti predhodno nastavljene vrednosti za kamero, izklopiti glavno osvetlitev mikroskopa, prilagoditi vrednosti motoriziranih komponent za optimalno delo pri retinalni kirurgiji, kot tudi invertirati motoriziran pomik v XY osi. |  |  |
| - Popolnoma integriran optični koherenčni tomograf s prikazom v realnem času, za intraoperativno diagnostiko, ki doda 3. dimenzijo vizualizacije, in ga upravlja kirurg med operacijo, s popolno integracijo v kirurški potek dela kirurga. Kirurgu mora omogočati, da si ogleda pregledne strukture očesa med operacijo in takoj spremlja njegove kirurške odločitve, napredek in rezultate. Natančno prepoznavanje skenirne pozicije naj bo omogočeno s pomočjo markerja, premikanje skeniranja mora biti omogočeno neodvisno od mikroskopa in skeniranje mora biti možno rotirati v območju 360°. Popolnoma Integrirano injiciranje podatkov sistema s superimpozicijo vseh pomembnih informacij neposredno v okular kirurga. Omogočen mora biti zanesljiv OCT zajem tudi, ko se v očesu nahaja zrak. Minimalne zahteve: OCT s spektralno domeno Hitrost skeniranja: vsaj 27.000 A skenov na sekundo Valovna dolžina 840 nm ali podobno Globina skeniranja: vsaj 2mm v tkivu Aksialna ločljivost : vsaj 5,5 µ v tkivu (manjša vrednost je boljša) Nastavljiva dolžina skeniranja vsaj v območju od 3-16mm Vrtenje skeniranja v območju 360° Premikanje v x, y in z osi |  |  |
| - Kontrola funkcij OCT preko brezžičnega nožnega kontrolnega panela, za omogočanja sterilnega upravljanja. - Mikroskop in OCT morata uporabljati enak nožni kontrolni panel. - Kirurgu mora biti omogočena samostojna kontrola OCT-ja,brez potrebe dodatnega operacijskega osebja |  |  |
| - Vsaj 22" LCD monitor, polne HD ločljivosti, občutljiv na dotik, kot centralni uporabniški vmesnik, montiran direktno na stativ mikroskopa. Omogočati mora vnos vsaj 40 različnih uporabnikov, in za vsakega uporabnika vsaj 5 različnih profilov dela. |  |  |
| - Celoten sistem mora omogočati kasnejše nadgardnje na sistem za poravnavanje osi intraokularnih leč, direktno med operacijo z naslednjimi funkcijami: Brez označevanja pacienta Vizualizacija roženične ukrivljenosti s pomočjo keratoskopske funkcije Intaroperativna nastavitev rhexe; za izračun optimalne rhexe se naj uporabita podatka o globini prednjega prekata in roženičnega radija, izmerjena z optičnim biometrom. Asistenčna funkcija za introperativni prikaz planirane incizije in LRI. Pozicija in velikosti prosto nastavljivi. Intraoperativno sledenje očesa ( »eye tracker«) Injiciranje podatkov v okular v pravih barvah, pri ločljivosti vsaj 1024 x 768 pikslov, kot so: intenziteta osvetlitve, povečava, stanje snemanja, ciljna os torične leče, okvir vidnega polja kamere. Injiciranje podatkov mora biti omogočeno brez povečevanja dimenzij mikroskopa. Prikaz rezultatov optičnega biometra na zaslonu |  |  |
| - Celoten sistem mora omogočati kasnejše nadgardnje na Sistem za shranjevanje videa in posnetkov v HD ločljivosti, direktno snemanje na vgrajeni disk, USB medije in povezava do baze pacientov preko DICOM standarda. Kontrola preko zaslona občutljivega na dotik. Sistem mora omogočati uvoz pacientov iz baze in prikaz rezultatov meritev optičnega biometra, vključno s funkcijo referenčne slike, ki služi kot osnova za prepoznavanje ničelne osi očesa, in za intraoperativno sledenje očesa. |  |  |
| - Celoten sistmen mora omogočati kasnejše nadgardnje obstoječega optičnega biometra IOL Master 500 na funkcijo referenčna slika |  |  |
| - Celoten sistmen mora omogočati kasnejše nadgardnje na Sistem za vodenje pacientov s centralno bazo, temelječ na standardu SQL, ki omogoča direktno povezavo optičnega biometra in OCT v pacientovo datoteko. Omogočen naj bo dostop vsaj 25 uporabnikom hkrati, omogočeno naj bo shranjevanje neomejene dolžine videa v pacientovo datoteko. Sistem mora omogočati kasnejše nadgradnje na uvoz podatkov iz diagnostičnih aparatov, ki delujejo po DICOM standardu |  |  |

Pogarancijsko preventivno vzdrževanje

- Preventivno vzdrževanje mora biti zagotovljeno za obdobje 60 mesecev (v času garancijske dobe za obdobje 12 mesecev je brezplačno, v času pogarancijske dobe za obdobje 48 mesecev je plačljivo).

- preventivno vzdrževanje se mora izvajati glede na priporočila proizvajalca oziroma najmanj 1x letno

- v preventivno vzdrževanje mora biti vključeno tudi umerjanje/kalibriranje in validacija opreme v kolikor je to potrebno

- v preventivno vzdrževanje mora biti vključeno vzdrževanje na zgoraj navedeni način, v kolikor pa so zahteve glede vzdrževanja postavljene tudi v strokovnih zahtevah za opremo, mora ponudnik upoštevati tudi le-to.

PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajemo s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

| OPOMBA: | Obrazec soglasja izpolnijo vsi zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Zakoniti zastopnik (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zakonita/zakoniti zastopnica/zastopnik pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) _______________________________________ nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajem s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi zakoniti zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zakonitih zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zakonitega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zakonite zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Priloga 3 k Obrazcu 1 (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO) v pdf obliki,

  - za vsakega nominiranega podizvajalca priloži ločen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml.

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

| PRILOGA 3 K OBRAZCU 1 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Predmet naročila:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca

podizvajalca

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK, Ur.l. RS, št. 69/2011), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov ter 6. odstavka 91. člena  ZJN – 3.

Podatki o pravni osebi - ponudniku

| naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| sedež ponudnika |  |
| občina sedeža ponudnika |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih.

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Izbrani ponudnik lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. v roku 8. dneh po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

VZOREC POGODBE ZA OPREMO

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 2. členu pogodbe.

ki jo na podlagi naročila, JN             z  dne            in  ponudbe  št.____________ z dne __________, skleneta

NAROČNIK: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, ki ga zastopa  generalni direktor Janez Poklukar, dr. med.

(v nadaljevanju: naročnik)

ID za DDV: SI52111776

Matična številka: 5057272

in

DOBAVITELJ:

Ki ga zastopa direktor

( v nadaljevanju: dobavitelj)

ID za DDV:

Matična številka:

ZA  PREDMET: NAKUP OFTALMOLOŠKEGA OPERACIJSKEGA MIKROSKOPA

V skupni vrednosti: ___________________EUR

(z besedo ______________________EUR)  z  vključenim ____% DDV

- PREDMET POGODBE

  - Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za določeno kupnino dobavil in izročil v last in posest ter v funkcionalno uporabo opremo, katere specifikacija je navedena v ponudbi št.: ___________________ z dne ________________, ki je priloga 1 te pogodbe.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja za embalažo in transport, ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede montažo vseh pogodbenih stvari, priključitev, zagon ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo in priključki, po načelu »funkcionalni ključ v roke«, kar se ugotovi z zapisnikom o primopredaji.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne načrte, A-teste, garancije, navodila in drugo potrebno za montažo, uporabo in vzdrževanje pogodbenih stvari, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno in montirano opremo; predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le teh v dogovorjenih rokih.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da bo za učinkovito in varno uporabo ter delovanje pogodbene opreme zagotovil usposabljanje (šolanje) v prostorih naročnika za vsak posamezni sklop razumno število delavcev naročnika, ki jih bo določil uporabnik.

  - V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

  - Izvajalec je dolžan v času garancijske dobe brezplačno vzdrževati predmet naročila v skladu z navodili proizvajalca. Načrt preventivnega vzdrževanja opreme  v skladu z navodili proizvajalca v času garancijske dobe je Priloga 2, ki je sestavni del te pogodbe.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo redno letno preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe izvajal v času normalnih delovnih ur in v terminih, ki bodo predhodno usklajeni z naročnikom.

- POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

- Za celoten predmet pogodbe, bo naročnik plačal pogodbeno ceno v skupnem znesku: _______________ EUR vključno z DDV-jem.

Navedena kupnina vsebuje vse elemente cene, vključno z vsemi davščinami, taksami, carino in drugimi odvisnimi stroški, ter je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena cena vsebuje vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo.

- Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka __________________, odprt pri _______________________________________.

- Naročnik bo plačal dobavitelju dobavljeno in montirano opremo po opravljeni pisni končni primopredaji v roku 60 dni po datumu prejema računa.

Kot končna primopredaja se šteje, ko dobavitelj naročniku predloži inštalacijski zapisnik in ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo dobavitelju zamudne obresti, kot jih določa Obligacijski zakonik.

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

2.5. Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo

neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje

podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

2.6.  V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

1.     vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

2.     podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

3.     predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

2.7.     V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji

obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

2.8.   Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če

ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom,    le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

1.     obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

2.     pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru d a novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

3.     zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

2.9. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te

pogodbe.

- PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

- Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika z izročitvijo, razen jamčevanja za napake po določilih garancij.

- Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

Pogoje za izročitev se ugotovi, skladno z zahtevami iz priloge 1, in sicer s primopredajnim zapisnikom vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme. Primopredaja poleg tehničnega in kvalitativnega pregleda, kar se dokaže z inštalacijskim zapisnikom, zajema tudi izročitev vseh potrebnih listin, zlasti garancijskega lista in garancijske izjave. V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z vgraditvijo, montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbeno določilo “funkcionalni ključ v roke”. V primeru zamude se v primopredajni zapisnik navedejo vzroki zanjo. Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in dobavitelj, datum podpisa zavezuje naročnika glede plačila kupnine.

- Dobavitelj se zavezuje, da bo pet (5) dni pred načrtovano primopredajo o tem pisno obvestil skrbnika pogodbe                                               , email:                                                               , ki bo o primopredaji obvestil pooblaščeno osebo (uporabnika) s strani naročnika.

- ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

- Pogodbene obveznosti bo dobavitelj izdobavil z enkratno dobavo, in sicer najkasneje  v 60 dneh od dneva veljavnosti pogodbe.

- V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od kupnine;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov).

Prav tako v primeru zamude pri odpravi napak v garancijskem roku po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od kupnine;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov).

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

- Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

Dobavitelj naročniku v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist izvajalca, veljajo tudi v korist njegovih podizvajalcev oziroma poddobaviteljev

- GARANCIJSKI ROKI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

- Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika in so po tej pogodbi 12 mesecev od dneva končne primopredaje.

- Dobavitelj se zavezuje, da bo v času pogarancijske dobe (4 leta) zagotavljal preventivno vzdrževanje opreme po priporočilu proizvajalca v skladu s pogodbo št.:     __________________

- Dobavitelj je dolžan dopustiti in omogočiti učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari.

5.4. Izvajalec je dolžan za vsako preventivno vzdrževanje v času garancijske dobe izdati delovni nalog,

ki izkazuje opravljeno delo. Prav tako je izvajalec dolžan v času garancijske dobe izdati tudi delovni

nalog za vsak kurativni poseg ali drugo vezano storitev opravljeno na opremi, ki je predmet

pogodbe.  Delovni nalog mora vsebovati vse podatke o opremi, opis napake, kdo je izvedel storitev

in koliko časa je porabil za odpravo napake, lokacijo kliničnega oddelka, ter navedbo rezervnih

delov in potrošnega materiala, ki se je uporabil pri popravilu. Vsak delovni nalog mora potrditi tudi

pooblaščena oseba s strani Tehničnih služb-Servisa medicinske opreme. Delovni nalog mora

izvajalec poslati v roku 24 ur na email pooblaščeni osebi TVS.

  - Odzivni čas za odpravo okvare je: maksimalno 12 ur od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti pri odgovorni osebi naročnika.

  - Čas za odpravo napak mora biti največ 12 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor odprava napake v tem času ni možna, mora izvajalec najkasneje v roku 72 ur pokvarjeno opremo brezplačno nadomestiti z nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.

Čas za odpravo napake teče v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med  7.uro in 17.uro

  - Izvajalec se zavezuje, da bo servis opravljal pooblaščen serviser v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

- UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBE

- Dobavitelj predloži najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe na obrazcih za zavarovanje:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv/enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja do primopredaje (60 dni) in 30 dni. Rok  veljavnosti finančnega zavarovanja prične teči z dnem njegove izdaje.

ALI

- Varščino za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti polog gotovine v višini 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom VARŠČINA po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po uspešno izvedeni končni primopredaji v skladu z določili pogodbe in po preteku (30) dni, bo naročnik denarni depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

- Dobavitelj predloži v roku 10 dni od pisnega prevzema opreme (datum inštalacijskega zapisnika):

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv/enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja 12 mesecev od končne primopredaje in 30 dni. Rok  veljavnosti finančnega zavarovanja prične teči z dnem njegove izdaje.

ALI

- Varščino za odpravo napak v garancijski dobi polog gotovine v višini pet 5% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal v roku desetih (10) dni po primopredaji na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom VARŠČINA po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku garancijske dobe 12 mesecev in trideset (30) dni, bo naročnik denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

- V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, se bosta naročnik in dobavitelj

sestala in proučila oziroma opredelila nove rešitve.

- Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ob soglasju obeh

pogodbenih strank.

- Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

s strani dobavitelja  je: _________________________________________________________

strokovni skrbnik pogodbe na strani naročnika je: ___________________________________

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika je:  _________________________________

- REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

- Naročnik in dobavitelj bosta v primeru spora, ki ga ne bi mogli sporazumno rešiti,  spor predložila v reševanje pristojnem sodišču v Ljubljani.

- Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega

zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo

- ponudbeno dokumentacijo

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo

- VELJAVNOST POGODBE

- Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ob predaji  finančnega zavarovanja ali potrdila o vplačilu finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

- Socialna klavzula:

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

9.4.      Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru  organizacijskih

oziroma statusno – lastninskih sprememb.

9.5.      Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih od katerih prejmejo

- naročnik dva (2) izvoda

- dobavitelj en (1) izvod

Datum:					 Datum:

Številka:					 Številka:

DOBAVITELJ: 			                                           NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

Janez Poklukar, dr med.

priloga 1                                                                                                                  specifikacija opreme

Specifikacija opreme po ponudbi št.: _________ z dne, _________:

priloga 2                                                    NAČRT / SPECIFIKACIJA  PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA

V ČASU GARANCIJSKE DOBE (TERMINSKI PLAN) – PRILOŽI IZVAJALEC

Ponudnik/i za to stranjo priložijo NAČRT  PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA OPREME V ČASU GARANCIJSKE DOBE (24 mesecev )

* v Načrtu preventivnega vzdrževanja po posameznih 12 mesečnih obdobjih mora biti opredeljena vrsta opravljene storitve, predvideni material (rezervni deli, potrošni material,… ipd.), oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja opreme po priporočilih proizvajalca!

POGODBA O VZDRŽEVANJU

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 7. členu pogodbe.

ki jo na podlagi naročila, JN             z  dne            in  ponudbe  št.____________ z dne __________, skleneta:

NAROČNIK:		UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Janez Poklukar, dr. med.

(v nadaljevanju: naročnik)

ID: SI52111776

Matična številka:5057272

in

# IZVAJALEC:	______________________________________________

# ki ga zastopa _________________________________

# (v nadaljevanju: izvajalec)

# ID: __________________

Matična številka: ______________

ZA PREDMET: PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OFTALMOLOŠKEGA

OPERACIJSKEGA MIKROSKOPA

V skupni vrednosti vzdrževanja ____________________________v vključenim ____%DDV.

(z besedo:                                                                                                                                )

- PREDMET POGODBE

  - Predmet pogodbe je preventivno pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme, in sicer za obdobje 48 mesecev šteto s prvim dnem po izteku  garancijskega obdobja, kot je navedeno v prilogi 1 k tej pogodbi. V času garancijske dobe so preventivna vzdrževanja brezplačna

  - Izvajalec mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku.

  - Preventivno pogarancijsko servisiranje in vzdrževanje medicinske opreme po tej pogodbi obsega:

- preventivno vzdrževanje po programu proizvajalca,  ki je izvedeno v naprej določenih  obdobjih,

vendar najmanj 1x letno in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se

zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno  delovanje opreme,

kot je navedeno v prilogi št. 2 k tej  pogodbi (načrt preventivnega  vzdrževanja)

- mesečne kalibracije/validacije aparata

- delo, ki je potrebno za odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi aparatov,

- dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov oziroma nadomestnih delov, ki so potrebni za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo, (pod rezerve dele se šteje tudi ves  potrošni  material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela in ves ostali potrošni material) predvidenih v okviru preventivnega vzdrževanja po priporočilih proizvajalca

1.4. 	V preventivno vzdrževanje iz točke a, b in c se ne šteje morebitna nadgradnja ali odprava povzročenih

okvar zaradi nepravilne rabe oziroma malomarnosti naročnika.

1.5. 	Naslednje besede in izrazi v tej pogodbi bodo imeli pomen, kot je določen v tem členu, razen

kadar ni v  besedilu drugače navedeno.

- Oprema

Medicinska oprema, ki je navedena v prilogi 1 te pogodbe.

- Preventivno vzdrževanje

Vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v prilogi št. 2 k tej pogodbi.

- Korektivno vzdrževanje

Vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od izvajalca. Korektivno vzdrževanje - servisna popravila s strani pooblaščenega serviserja zajema popravilo opreme, zagotovitev originalnih rezervnih delov (zgolj v primeru višje sile drugih ustreznih delov) in je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno delo,  rezervni deli, servisni material in nadomestni deli niso vključeni v pogodbeno vrednost in  se obračunajo po priloženih cenikih  izvajalca, ki so priloga 3 te pogodbe.  Korektivno vzdrževanje – servisno popravilo se bo izvajalo na podlagi izstavljene naročilnice.

Po odpravi napak se sestavi poročilo, pogodbeni stranki pa preverita delovanje opreme.

- Redne delovne ure

Ure med katerimi bo opravljeno preventivno oz. korektivno vzdrževanje ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med  07:00 in 17:00 uro.

- Rezervni deli

Rezervni deli so tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo. Pod rezervne dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela. Cenik rezervnih delov in potrošnega materiala je priloga 3 k tej pogodbi

- Odzivni čas in čas za odpravo napak

Odzivni čas za odpravo okvare je: maksimalno 12 ur od uporabnikovega obvestila o napaki. V tem času se mora vzdrževalec izvajalca javiti pri odgovorni osebi naročnika.

Čas za odpravo napak mora biti največ 12 ur od poteka odzivnega časa. V kolikor odprava napake v tem času ni možna, mora izvajalec najkasneje v roku 72 ur pokvarjeno opremo brezplačno nadomestiti z nadomestno opremo enake funkcionalnosti in kvalitete. V primeru, da odprava napake ni mogoča v roku 45 dni od dneva prevzema v servis, se dobavitelj zavezuje pokvarjeno opremo brezplačno zamenjati z novo opremo enake funkcionalnosti in kvalitete.

˝Vsaka prijava napake mora biti izvedena telefonsko na številko _____________, slediti ji mora pisna potrditev po elektronski pošti na dogovorjen elektronski naslov __________________________. Pri prijavi okvare je potrebno navesti: a) ime naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja, b) lokacijo naprave, c) vrsto in tip naprave v okvari, d) opis okvare.˝ e) odgovorna oseba na oddelku

- OBDOBJE VZDRŽEVANJA

  - Izvajalec bo pričel s servisiranjem in vzdrževanjem medicinske opreme po tej Pogodbi prvi naslednji dan po poteku garancijske dobe opreme in sicer za obdobje 48 mesecev

# V času garancijske dobe bo izvajalec opravljal brezplačne preventivne preglede, kot je navedeno v pogodbi o nakupu opreme št.:______________________

- ODGOVORNOST IZVAJALCA

  - Izvajalec bo v skladu z določili te Pogodbe opravil sledeče:

- Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja, kakor je določeno v tej Pogodbi (določba 3.2.) v primernih časovnih intervalih. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno v času normalnih  delovnih ur in v terminih, ki so predhodno usklajeni z Naročnikom.

- Izvajalec bo ob koncu pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja.

  - Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja za vsako opremo posebej. Načrt preventivnega vzdrževanja je naveden v Prilogi št. 2 k tej pogodbi. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja za vsak aparat posebej.

  - Izvajalec se obvezuje odpraviti vsako okvaro na vgrajenih delih v času garancije. Izvajalec bo na svoje stroške popravil okvaro in zamenjal okvarjeni del opreme. Tako okvaro mora izvajalec odpraviti v času, ki velja za urgentne primere, tudi izven rednega delovnega časa.

V primeru, da bo aparat v okvari več kot 24 ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti  strokovnega skrbnika

na strani naročnika.

  - Vsi serviserji izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z  Navodili , ki

veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v

sam objekt,  obveščanje ob prihodu in odhodu….)

  - Izvajalec mora dosledno in obvezno upoštevati točko 5.1. te pogodbe.

- REZERVNI DELI

  - Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oz. vgradnjo originalnih rezervnih in potrošni material, ki ga/jih je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak na opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega vzdrževanja.

  - Izvajalec odgovarja za napake skladno z določili Obligacijskega zakonika. Za vgrajene rezervne dele in nadomestne dele nudi izvajalec garancijo za odpravo napak po specifikaciji proizvajalca. Seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca je priloga 3 te pogodbe.

  - Stroški dobave in zamenjave oz. vgradnje rezervnih delov iz 4.1. točke tega člena so zajeti v končni pogodbeni ceni, ki je določena v 7. točki te pogodbe.

- POROČANJE

  - Izvajalec bo naročniku po vsakem preventivnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov, in sicer:

- število opravljenih ur (redne, izredne)

- čas prihoda in čas odhodna serviserja

- inventarna številka  in naziv opreme oz. aparata

- lokacija aparata

- količina ,vrsta in naziv novega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- količina, vrsta, naziv obnovljenega vgrajenega materiala oz. rezervnih delov

- dolžino garancijskega obdobja za vgrajene rezervne dele

- da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj  bo napaka odpravljena)

- čas nedelovanja aparata

- vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe na delovišču oz. njegovega namestnika

- pooblaščena oseba naročnika mora potrditi opravljeno delo vzdrževalca izvajalca na njegov delovni nalog najkasneje v roku 24 ur po opravljenem posegu

- vsak delovni nalog mora izvajalec poslati v roku 24 ur na email skrbnika TVS

Čas za odpravo napake je v rednem delovnem času od ponedeljka do petka med 7. uro in 17. uro

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

  - Naročnik mora poskrbeti za »običajna tehnična vzdrževanja« opreme v skladu z Navodili za uporabo in navodili, ki mu jih je dal izvajalec, ter zagotoviti, da je njegovo osebje primerno poučeno za uporabo opreme in da varuje opremo pred poškodbami/okvarami, ki bi jih povzročili klimatski vplivi, vlaga, prah ipd.

  - Naročnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega in korektivnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej Pogodbi.

  - Naročnik bo izvajalca nemudoma pismeno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve.

  - Odgovorna oseba  naročnika  mora potrditi opravljeno delo vzdrževalca izvajalca na njegov delovni nalog.

- POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v 1. točki te pogodbe in celotno obdobje veljavnosti pogodbe (48 mesecev ) _____________EUR z vključenim DDV oz. kot je razvidno iz specifikacije k obrazcu predračuna za:

PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OFTALMOLOŠKEGA OPERACIJSKEGA MIKROSKOPA

- za prvo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

- za drugo dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

- za tretje dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

- za četrto dvanajst (12) mesečno obdobje: ______________EUR brez DDV oz. _____________EUR z DDV

  - V ceno preventivnega pogarancijskega vzdrževanja po tej pogodbi so všteti tudi vsi stroški prevoza,

dnevnic in drugih odvisnih stroškov povezanih z izvajanjem obveznosti  pod točko 1.2.

Vsako preventivno vzdrževanje mora biti izvedeno najkasneje v  roku 30 dni po preteku vsakega

12   mesečnega  obdobja.

  - V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti definiranih v 3. členu te pogodbe in sicer po krivdi izvajalca, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak dan zamude v višini 0,5 % od posamezne  letne vrednosti preventivnega vzdrževanja, kakor so slednje opredeljene v točki 7.1.

Skupna pogodbena kazen lahko znaša iz predmetnega naslova največ 10 % celotne vrednosti pogodbe.

Pogodbena kazen opredeljena v predprejšnjem odstavku dobavitelja ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti letnega preventivnega vzdrževanja, kakor je le-to opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor naročniku iz naslova neizvedenega letnega preventivnega vzdrževanja nastane škoda, je dobavitelj dolžan poravnati celotno škodo.

  - Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik plačeval izvajalcu navedeno pogodbeno vrednost v letnih obrokih.

  - Plačila bo naročnik plačeval na transakcijski račun izvajalca št. ________________ pri _________________ na podlagi izstavljenega računa zadnji dan v mesecu za preteklo leto, v roku 60 dni od prejema računa. Prvi račun bo izvajalec izstavil 1 leto po preteku garancijske dobe opreme.

  - Dobavitelj naročniku v nobenem primeru ne odgovarja za morebitno refleksno škodo, škodo zaradi zaupanja, nemožnosti uporabe stvari, izgube dobička, izgube podatkov, izpada proizvodnje, izpada prodaje, plačanih pogodbenih kazni in odškodnin ter zagotovitev drugih koristi na podlagi zahtevkov tretjih oseb, oziroma drugih oblik posredne škode. Vse omejitve odgovornosti, določene v pogodbi v korist izvajalca, veljajo tudi v korist njegovih podizvajalcev oziroma poddobaviteljev

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

  - Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo),

pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (izvajalca) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za

neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

7.8.  V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

1.     vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

2.     podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

3.     predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

7.9.     V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji

obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

7.10.   Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če

ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom,    le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

1.     obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

2.     pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

3.     zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

7.11. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- ZAVAROVANJE

8.1.  Dobavitelj predloži najkasneje  10 dni pred potekom garancijske dobe opreme:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv/enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo finančnega zavarovanja od poteka garancijske dobe opreme do poteka pogodbe o vzdrževanju 48 mesecev in 30 dni. Začetek veljavnosti finančnega zavarovanja je prvi naslednji po poteku garancijske dobe.

ALI

- Varščino za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti polog gotovine v višini deset 10% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal deset (10) dni pred potekom garancijske dobe opreme na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom VARŠČINA po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku pogodbe o vzdrževanju in 30 dni, v skladu z določili pogodbe, bo naročnik denarni depozit ne obrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

8.2.        Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru,  če  izvajalec

predčasno prekine pogodbo ali če izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z določili te

pogodbe.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je poledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o  nastopu okoliščin višje sile.

  - V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja preko treh zaporednih mesecev, sta pogodbeni stranki upravičeni  odstopiti od pogodbe.

  - V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 9.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške.

  - Izraz «višja sila» pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz Pogodbe.

- ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV

  - Pogodba je obravnavana in vodena v skladu s slovensko zakonodajo.

  - Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

  - Pri tolmačenju te pogodbe bosta pogodbeni stranki upoštevali razpisno in ponudbeno dokumentacijo ter vse zapisnike o pogajanjih s priloženo dokumentacijo.

- POOBLAŠČENE OSEBE

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so

- za izvajalca:                                                                                            .

- osebe pooblaščene za sprejemanja pozivov so navedene v prilogi št. 4 te pogodbe.

- za naročnika strokovni skrbnik pogodbe: __________________________________

- za naročnika komercialni skrbnik pogodbe:_________________________________

- osebe pooblaščene za javljanje okvar so navedene v Prilogi št. 4 te pogodbe.

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in se izroči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 8.1. člena te pogodbe.

  - Pogodba je sklenjena za obdobje 48 mesecev od datuma veljavnosti pogodbe in sporazumno potrditvijo vseh elementov, ki jih vsebujejo priloge k tej pogodbi.

  - Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali

- je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

je ta pogodba nična.

12.4. Socialna klavzula:

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

12.5. Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno - lastninskih sprememb.

12.6. Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda ter izvajalec en (1) izvod.

- PRILOGE

  - Priloge od 1 do 6, ki sledijo v nadaljevanju so sestavni del te pogodbe.

Datum:		Datum:

Št. pogodbe:		Št. pogodbe:

IZVAJALEC		NAROČNIK

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER  LJUBLJANA

generalni direktor

Janez Poklukar, dr. med.

priloga 1                                                                                       ponudba preventivnega vzdrževanja

Specifikacija preventivnega vzdrževanja po ponudbi št.: _________ z dne, _________:

Priloga 2    NAČRT / SPECIFIKACIJA  PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V ČASU POGARANCIJSKE DOBE  (TERMINSKI PLAN) – PRILOŽI IZVAJALEC

(Ponudnik/i za to stranjo priložijo NAČRT  PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA OPREME V ČASU POGARANCIJSKE DOBE (36 mesecev)

* v Načrtu preventivnega vzdrževanja po posameznih 12 mesečnih obdobjih mora biti opredeljena vrsta opravljene storitve, predvideni material (rezervni deli, potrošni material,… ipd.), oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja opreme po priporočilih proizvajalca!

Priloga 3                                                            CENIK POTROŠNEGA MATERIALA IN REZERVIH DELOV

Ponudnik priloži cenik potrošnega materiala in rezervnih delov, ki se največkrat uporabljajo v času vzdrževanja  (razvidne morajo biti kataloške številke, naziv potrošnega materiala oziroma rezervnega dela,  vrednost v EUR brez DDV in  z DDV).

Priloga 4                                                   SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB ZA VZDRŽEVANJE

Seznam pooblaščenih oseb s strani naročnika:

| Ime in priimek | Telefon, email |
| --- | --- |

Seznam pooblaščenih oseb s strani izvajalca:

| Ime in priimek | Telefon, email |
| --- | --- |