## REKAPITULACIJA
REDNO IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE NA
OBMOČJU OBČINE ŠENČUR
Rekapitulacija:
| Režijsko delo | 0
| Mehanizacija | 0
| Dobava in montaža elementov | 0
| Sanacija | 0
| Investicijsko vzdrževanje | 0
| Cenik materialov za vzdrževaje svetlobno signalnih naprav | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0

## Režijsko delo
1. REŽIJSKO DELO
Št. post. | Postavka | EM | količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1. | VKD delavec | h | 1 |  | 0
2. | KV delavec | h | 1 |  | 0
3. | PK delavec | h | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Mehanizacija
2. MEHANIZACIJA
Št. post. | Postavka | EM | količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1. | avto platforma | h | 1 |  | 0
2. | hiap dvigalo | h | 1 |  | 0
3. | tovorni avto | h | 1 |  | 0
4. | prikolica za prevoz drogov | h | 1 |  | 0
5. | rovo kopač | h | 1 |  | 0
6. | vibracijski utrjevalec | h | 1 |  | 0
7. | stroj za rezanje asfalta | h | 1 |  | 0
8. | agregat 220 V | h | 1 |  | 0
9. | pnevmatsko kladivo | h | 1 |  | 0
10. | osebna vozila | h | 1 |  | 0
11. | motorna žaga | h | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Dobava in montaža elementov
3. DOBAVA IN ZAMENJAVA ELEMENTOV
Cena naj vsebuje potrebni montažni čas, prevozne stroške, stroške uporabe dvigala in vseh
morebitnih strojev in naprav.
Št. postavke | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1. | Sijalke VTN a
| 70 W | kos | 20 |  | 0
| 90 W | kos | 30 |  | 0
| 150 W | kos | 50 |  | 0
| 250 W | kos | 40 |  | 0
| 400 W | kos | 10 |  | 0
2. | Varčne in ostale sijalke
| RJ 1000 W | kos | 40 |  | 0
| RJ 500 W | kos | 50 |  | 0
| Fluo cev 65 - 18 W | kos | 20 |  | 0
| Špar 23 W | kos | 100 |  | 0
| Signalna 220/75 W | kos | 20 |  | 0
3. | Dušilke in vžigalne tuljave
| DHM 80 W | kos | 40 |  | 0
| DHM 125 W | kos | 20 |  | 0
| DHM 250 W | kos | 70 |  | 0
| DHM 400 W | kos | 50 |  | 0
| DNV 70 W | kos | 30 |  | 0
| DNV 250 W | kos | 70 |  | 0
| DNV 400 W | kos | 40 |  | 0
| ENS 70 W | kos | 20 |  | 0
| DNS 400 W | kos | 30 |  | 0
4. | Okovi
| E-27 | kos | 100 |  | 0
| E - 40 | kos | 100 |  | 0
5. | Kabli PPY in Elkaleks
| 3 x 1,5 mm 2 | m | 200 |  | 0
| 3 x 2,5 mm 2 | m | 300 |  | 0
| 3 x 4 mm 2 | m | 1000 |  | 0
| 4 x 4 mm 2 | m | 2000 |  | 0
| Elkaleks 2 x 16 mm 2 | m | 350 |  | 0
| Elkaleks 4 x 16 mm 2 | m | 110 |  | 0
6. | Varovalna podnožja, komplet
z nosilno ploščo, var. podnožjem,
varovalko in priklj. Sponko
| PMV | kos | 20 |  | 0
| k-2-200 | kos | 50 |  | 0
7. | Stekla
| UKH - 125 | kos | 30 |  | 0
| CD - 116 | kos | 80 |  | 0
| UKH - 250 | kos | 80 |  | 0
| CD - 1400 | kos | 30 |  | 0
| MODUS LVS | kos | 20 |  | 0
8. | Stikala
| 25 A kontaktor | kos | 10 |  | 0
| 63 A kontaktor | kos | 25 |  | 0
9. | Ura preklopna - digitalna | kos | 10 |  | 0
10. | Islakus - svetlobni rele Finder | kos | 10 |  | 0
11. | Vrstne sponke
| 4 mm 2 | kos | 100 |  | 0
| 6 mm 2 | kos | 100 |  | 0
| 16 mm 2 | kos | 50 |  | 0
12. | P-žica
| 2,5 m 2 | m | 200 |  | 0
| 4 m 2 | m | 100 |  | 0
| 6 m2 | m | 100 |  | 0
13. | Izdelava spojke na zemljskem | kos | 200 |  | 0
kablu z vsem potrebnim
materialom (tulka, spojka, itd…
14. | Izkop kanala potrebnega za | tekoči/m | 200 |  | 0
odpravo preboja ali stika
15. | Zasutje kanala - vzpostavitev
obstoječega stanja
| zatravitev | m2 | 10 |  | 0
| poasfaltiranje | m2 | 80 |  | 0
16. | Čiščenje stekel in semaforskih glav
| CK | kos | 20 |  | 0
| Signalni dajalnik fi 300 | kos | 50 |  | 0
17. | Svetilka
| Ladijska 60 W | kos | 80 |  | 0
| LED LSL, 15 W, redukcija | kos | 200 |  | 0
18. | Inteligentni krmilni sistem cestne
razsvetljave
| Upravljalni modul C-NODE CityLight | kos | 80 |  | 0
| Krmilni modul C-BOX CityLight | kos | 5 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Sanacija
4. SANACIJA - kablitev
V cenah naj bodo vračunani vsi prevozi, uporaba strojev in naprav, Hiap dvigalo,
avto platforma, cene morebitnih zakoličb EG, telekoma in plina
Št. post. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1. | kandelaber s postavitvijo, ozemljitvijo in priklopi
| 9 m | kos | 200 |  | 0
| 7 m | kos | 150 |  | 0
| 5 m | kos | 300 |  | 0
2. | Izdelava podstavkov
| za 9 H kandelaber | kos | 200 |  | 0
| za 7 H kandelaber | kos | 150 |  | 0
| za 5 H kandelaber | kos | 300 |  | 0
3. | Izkop kanala 40 x 80 x 1 m
| strojno | m | 150 |  | 0
| ročno | m | 50 |  | 0
4. | Izdelava posteljice | m | 150 |  | 0
5. | Zaščitni opozorilni trak | m | 300 |  | 0
6. | Polaganje valjanca in spojni trak | m | 300 |  | 0
7. | Rezanje asfalta | m | 100 |  | 0
8. | Uporaba kompresorja | h | 50 |  | 0
9. | Izdelava podbojev | m | 50 |  | 0
10. | Polaganje cevi
| fi 50 alkaten | m | 150 |  | 0
| fi 110 alkaten | m | 100 |  | 0
11. | Vzpostavitev prvotnega stanja
| zatravitev | m2 | 50 |  | 0
| asfaltiranje | m2 | 200 |  | 0
12. | Postavitev in odvoz
| lesenih drogov | kos | 150 |  | 0
| kandelabrov | kos | 50 |  | 0
13. | Obžagovanje drevja ob svetilkah | h | 1 |  | 0
14. | Obnova prižigališča
| mala | kom | 5 |  | 0
| večja | kom | 5 |  | 0
15. | Izdelava prižigališča - podstavek
| mali | kom | 5 |  | 0
| večji | kom | 5 |  | 0
16. | Kabel PP00Y
| 4 x 4 mm 2 | m | 1000 |  | 0
| 4 x 6 mm 2 | m | 150 |  | 0
| 4 x 10 mm 2 | m | 150 |  | 0
| 4 x 16 mm 2 | m | 500 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Investicijsko vzdrževanje
5. Investicijsko vzdrževanje
Št. post. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1. | Izdelava prižigališča - komplet
| a) manjše prižigališče | kpl | 10 |  | 0
| b) večje prižigališče | kpl | 15 |  | 0
* podstavek
* omara
* varovalke z vsem potrebnim raznim materialom c x 25 A
* priključne letve s priklopi (shark ura + Islalux)
* merilna garnitura z vezavami
* stikala 1 - 0 - 2, žice, letve, kanali, objemke, itd…
| c) večje prižigališče z 4 odvodi in inteligentnim krmilnim | kpl | 8 |  | 0
sistemom cestne razsvetljave
* podstavek
* omara
* varovalke z vsem potrebnim raznim materialom 3 x 25 A
* priključne letve s prikopi (shark ura + Islalux)
*merilna garnitura z vezavami
* stikala 1 - 0 - 2, žice, letve, kanali, objemke, itd…
* komunikacija DALI, 1-10, PWM
* GSM antena* 3x PLC merilni moduli
* 3x relejski izhod
* 1x digitalni vhod
* konfiguracija in administracija modulov in krmilnika,
povezava s stržnikom in registracija uporabnika v sistem
* kreiranje profilov uporabe in vzpostavitev GSM komunikacije
* vzpostavitev uporabnika v okolju city in administracija ter
konfiguracija krmilnikov C-BOX in PLC modulov C-NODE v svetilki
2. | Cevitev ulice
| izkop, položitev cevi, zasutje z utrjevanjem | m | 200 |  | 0
| zatravitev | m2 | 10 |  | 0
| asfaltiranje | m2 | 80 |  | 0
| izdelava jaškov in sidrišč | kom | 50 |  | 0
| preboji - podboji | kom | 200 |  | 0
3. | Postavitev svetilk - podstavki, sidrišča, obbetoniranje,
uravnavanje, priklop, preizkus
| drog do 5 m | kos | 1 |  | 0
| drog 7 do 9 m | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Cenik materialov za vzdrževanje
6. Cenik materialov za vzdrževaje svetlobno signalnih naprav
Št. post. | Postavka | EM | Količina | Cena/EM | Vrednost (EUR)
1. | Svetilke
| LADIJSKA 60 W OGLS | kom | 1 |  | 0
| LED LSL, 15W, redukcija | kom | 1 |  | 0
| LED LSL, 27W, redukcija | kom | 1 |  | 0
| LED LSL, 88W, redukcija | kom | 1 |  | 0
| LED, 30W, za osvet. prehoda za pešce | kom | 1 |  | 0
| Žaromet 1000 – halogen | kom | 1 |  | 0
| Steklo CD 1400 | kom | 1 |  | 0
| Steklo 5CX | kom | 1 |  | 0
| Senčnik za svetilko 5CX | kom | 1 |  | 0
| Senčnik za svetilko MODUS LVS | kom | 1 |  | 0
| Montaža svetilke na drog javne razsvetljave | kom | 1 |  | 0
| Demontaža svetilke z droga javne razsvetljave | kom | 1 |  | 0
| Talna vgradna LED svetilka – prehodi za pešce | kom | 1 |  | 0
2. | Vgradni material za svetilke
| Dušilke 80 W | kom | 1 |  | 0
| Dušilke DHM 125 W | kom | 1 |  | 0
| Dušilka DHM 250 W | kom | 1 |  | 0
| Dušilke DHM 400 W | kom | 1 |  | 0
| Dušilka DNV 400 W | kom | 1 |  | 0
| Dušilka DNV 250 W | kom | 1 |  | 0
| Dušilka DNV 150 W | kom | 1 |  | 0
| Dušilka DNV 90 W | kom | 1 |  | 0
| Dušilka DNV 70 W | kom | 1 |  | 0
| Dušilka DX 36W | kom | 1 |  | 0
| Dušilka DX 55W | kom | 1 |  | 0
| Starter, 4 - 22W | kom | 1 |  | 0
| Starter, 4 – 80W | kom | 1 |  | 0
| Drogovi leseni 8 – 10 m | kom | 1 |  | 0
| Drogovi plastični 8 – 10 m | kom | 1 |  | 0
| Drogovi plastični 10 – 12 m | kom | 1 |  | 0
| Sijalka navadna E27 75 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka signalna E27 75 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka Dulux L 55W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka VTF 80 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka VTF 125 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka VTF 250 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka VTF 400 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka VTNa 400 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka VTNa 90 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka varčna 36 W | kom | 1 |  | 0
| Okov E 27 porc. | kom | 1 |  | 0
| Vrstna sponka 4 mm | kom | 1 |  | 0
| Vrstna sponka 25 mm | kom | 1 |  | 0
| Sijalka reflektorska 300 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka NTNa 90 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka VTNa 250 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka VTNa 400 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka VTNa 150 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka metalhalogen 250 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalka metalhalogen 400 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalke varčne 18 W | kom | 1 |  | 0
| Sijalke varčne 23 W | kom | 1 |  | 0
| Cevi fluo 58 W | kom | 1 |  | 0
| Cevi fluo 38 W | kom | 1 |  | 0
3. | Kabli
| Kabel LIYCY 2 x 1,5 | m | 1 |  | 0
| Kabel LIYCY 2 x 1,0 | m | 1 |  | 0
| Kabel PPOOY 4 x 4 | m | 1 |  | 0
| Kabel PPOOY 5 x 4 | m | 1 |  | 0
| Kabel PPOOY 4 x 6 | m | 1 |  | 0
| Kabel PPOOY 5 x 6 | m | 1 |  | 0
| Kabel PPOOY 5 x 10 | m | 1 |  | 0
| Kabel PPOOY 4 x 10 | m | 1 |  | 0
| Kabel PPOOY 4 x 16 | m | 1 |  | 0
| Kabel PPOOY 5x16 | m | 1 |  | 0
| Kabel PPOOY 3 x 2,5 | m | 1 |  | 0
| Kabel PPOOY 5 x 2,5 | m | 1 |  | 0
| Kabel PPOOY 3x1,5 | m | 1 |  | 0
| Kabel PGP 2 x 1,5 | m | 1 |  | 0
| Kabel PGP 3 x 1,5 | m | 1 |  | 0
| Kabel PGP 3 x 2,5 | m | 1 |  | 0
| Kabel PGP 4 x 1,5 | m | 1 |  | 0
| Kabel PGP 4 x 2,5 | m | 1 |  | 0
| Kabel PGP 5 x1,5 | m | 1 |  | 0
| Kabel PGP 5 x 2,5 | m | 1 |  | 0
| Kabel PP/00 4 x 25 Al | m | 1 |  | 0
| Kabel PP/00 4 x 35 Al | m | 1 |  | 0
| Kabel PP/00 4 x 70 Al | m | 1 |  | 0
| Kabel SNOP 2 x 16 Al | m | 1 |  | 0
| Kabel SNOP 4 x 16 Al | m | 1 |  | 0
4. | Semaforska oprema - zunanja
| Znak prometni svetlobni- enostranski 2103 600 | kom | 1 |  | 0
| Znak prometni svetlobni- dvostranski 2103 600 | kom | 1 |  | 0
| Znak prometni svetlobni- dvostranski 2103 900 | kom | 1 |  | 0
| Znak prometni svetlobni- enostranski 2103 T 900 | kom | 1 |  | 0
5. | Mehanska zaščita
| Cevi alkaten fi 50 | m | 1 |  | 0
| Cevi alkaten fi 63 | m | 1 |  | 0
| Cevi pesl. fi 16 plast. gibljive | m | 1 |  | 0
| Cevi betonske fi 20 | kom | 1 |  | 0
| Cevi betonske fi 30 | kom | 1 |  | 0
| Cevi betonske fi 50 | kom | 1 |  | 0
| Cevi rebraste drenažne fi 65 | m | 1 |  | 0
| Cev PVC fi 110 | m | 1 |  | 0
| Cev PVC fi 75 | m | 1 |  | 0
| Cev PN 16 | m | 1 |  | 0
| Skoba SPN | kom | 1 |  | 0
| Cev pocinkana jeklena | kg | 1 |  | 0
| Sponka križna Fe | kom | 1 |  | 0
6. | Stikalni elementi
| Stikalo 4 G 10 – vgradno | kom | 1 |  | 0
| Stikalo 4 G 25 – vgradno | kom | 1 |  | 0
| Stikalo 4 G 63 – vgradno | kom | 1 |  | 0
| Stikalo 4 G 100 – vgradno | kom | 1 |  | 0
| Kontaktorji KN – 16 | kom | 1 |  | 0
| Kontaktorji K 25 | kom | 1 |  | 0
| Kontaktorji K 40 | kom | 1 |  | 0
| Kontaktorji K 63 | kom | 1 |  | 0
| Kontaktorji K 100 | kom | 1 |  | 0
| Zaščitno stikalo FID 25/0,05 | kom | 1 |  | 0
| Zaščitno stikalo FID 40/0,05 | kom | 1 |  | 0
| Stikalo navadno, 10 A n/o | kom | 1 |  | 0
| Stikalo navadno, 16 A n/0 | kom | 1 |  | 0
| Števci 10-40 A, 1 f, 1 T | kom | 1 |  | 0
| Števci 10-40 A, 3 f, 1 T | kom | 1 |  | 0
| Tarifna ura navadna | kom | 1 |  | 0
| Tarifna ura digitalna | kom | 1 |  | 0
7. | Gradbeni material
Enocevna kabelska kanalizacija
| izkop jarka, polaganje cevi fi 110 mm in zasip v zelenici | m | 1 |  | 0
Dvocevna kabelska kanalizacija
| izkop jarka, polaganje cevi fi XXX in zasip v cestišču | m | 1 |  | 0
| Poasfaltiranje cestišča ali pločnika | m2 | 1 |  | 0
| Strojni izkop kabelskega jarka dim. 0,4 x 0,8 m m | m | 1 |  | 0
| Izdelava kabelske posteljice iz mivke ali peska | m | 1 |  | 0
peska gran. 0-4 mm, za jarek 0,4 x 0,2 m
| Zasip kabelskega jarka 0,4 m x 0,7 m m | m | 1 |  | 0
| Izdelava kabelskega jaška – fi 600 x 600 x 500 kom | kom | 1 |  | 0
| Izdelava manipulativnega jaška | kom | 1 |  | 0
z litoželeznim pokrovom 600 x 600 mm
| Izrez asfalta š = 0,7 cm, g = 2 cm in ponovno | m | 1 |  | 0
poasfaltiranje (zarez za zanke )
| Demontaža bet. podstavka za drog J.R., do 6 m | kom | 1 |  | 0
| Demontaža bet. podstavka za drog J.R., nad 6 m | kom | 1 |  | 0
| Beton MB, 15 – 16 | m3 | 1 |  | 0
| Izdelava vrtine za talno vgradno svetilko, fi 200 mm | kom | 1 |  | 0
| Zalivanje talne vgradne svetilke s bitumensko smolo | m | 1 |  | 0
8. | Avtomatika
| Avtomat svetlobni SV A 01 | kom | 1 |  | 0
| Kontaktor K 10-44, 220 V | kom | 1 |  | 0
| Kontaktor K 10-89, 220 V | kom | 1 |  | 0
| Kontaktor K 16-44, 220 V | kom | 1 |  | 0
| Kontaktor K 16-89, 220 V | kom | 1 |  | 0
| Kontaktor KO-00/16 A, 220 V | kom | 1 |  | 0
| Svetlobni rele, komplet s fotosenzorjem | kom | 1 |  | 0
| Utripalnik, 220 V, 16 A | kom | 1 |  | 0
| Utripalnik, 220 V, 20 A | kom | 1 |  | 0
| Radar LCL 12V | kom | 1 |  | 0
9. | Omarice
| Omara, Fe, nerjaveča ploč., samostoječa , za J | kom | 1 |  | 0
| Krmilna omarica prehoda za pešce, komplet z | kpl | 1 |  | 0
vsemi elektronskimi komponetami in akumulatorjem
12V/20Ah
10. | Material električne zaščite
| Katodni odvodniki 0,5 kV, 2,5 kA | kom | 1 |  | 0
| Podnožje EZ 25 A | kom | 1 |  | 0
| Podnožje EZ 63 A | kom | 1 |  | 0
| Podnožje PK 100 | kom | 1 |  | 0
| Podnožje PK 100/3 | kom | 1 |  | 0
| Podnožje PK 250 | kom | 1 |  | 0
| Podnožje PK 250/3 | kom | 1 |  | 0
| Patron varovalni PMV 6,3A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni 4 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni 6 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni 10 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni 16 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni 20 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni 25 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni 35 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni 63 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni NV 16 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni NV 25 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni NV 36 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni NV 50 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni NV 63 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni NV 80 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni NV 100 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni NV 250 A | kom | 1 |  | 0
| Patroni varovalni NV 250 A | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 6 A | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 10 A | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 16 A | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 20 A | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 25 A | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 40 A | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 63 A | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 6 A - 3 p | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 10 A - 3 p | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 16 A - 3 p | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 20 A - 3 p | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 25 A - 3 p | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 40 A - 3 p | kom | 1 |  | 0
| Avtomatski odklopnik 63 A - 3 p | kom | 1 |  | 0
11. | Nosilne konstrukcije
| Drog cestne – ulične razsvetljave. Plastičen, h =5,8 m | kom | 1 |  | 0
| Drog cestne – ulične razsvetljave. Plastičen, h =9 m | kom | 1 |  | 0
| Drog cestne – ulične razsvetljave. Plastičen, h =10 m | kom | 1 |  | 0
| Drog cestne – ulične razsvetljave Fe, pocinkan, h = 6 | kom | 1 |  | 0
| Drog cestne – ulične razsvetljave Fe, pocinkan, h = 9 | kom | 1 |  | 0
| Drog cestne – ulične razsvetljave Fe, pocinkan, h = 10 | kom | 1 |  | 0
| Drog cestne – ulične razsvetljave Fe, pocinkan, h = 12 | kom | 1 |  | 0
| Drog – steber, Fe, pocinkan, h=9 m, prehod za pešce, | kom | 1 |  | 0
s sidrom
| Roka, Fe, v.c., L=5 m, za prehod za pešce | kom | 1 |  | 0
| Roka, Fe, v.c., L=6 m, za prehod za pešce | kom | 1 |  | 0
| Nosilec – razdelilec za dve svetilki za na drog J.R., | kom | 1 |  | 0
vroče cinkan
| Podaljšek droga J.R., reducirani, vroče cinkani | kom | 1 |  | 0
L=1000, fi 76/60
| Reducirka za na drog J.R., fi 76/60, v.c. | kom | 1 |  | 0
| Nosilec za zastave – dvojni, vroče cinkani | kom | 1 |  | 0
| Nosilec za zastave – trojni, vroče cinkani | kom | 1 |  | 0
| Priklop dovodnega kabla v drogu J.R. | kom | 1 |  | 0
| Odklop dovodnega kabla v drogu J.R. | kom | 1 |  | 0
| Priklop ozemljitve na drog J.R. | kom | 1 |  | 0
| Izdelava končnika na dovodnem kablu, v drogu J.R. | kom | 1 |  | 0
12. | Prometna oprema
| Stožec – z notranjo osvetlitvijo | kom | 1 |  | 0
| Stožec – z notranjo osvetlitvijo, z znakom 2303, | kom | 1 |  | 0
F 60 cm, povozen
| Stožec – folija 3 M – 300 x 100 | kom | 1 |  | 0
| Stožec - folija 3 M – 600 x 1200 | kom | 1 |  | 0
| Prometni znak 2101 z notranjo osvetlitvijo | kom | 1 |  | 0
| Prometni znak 2102 z notranjo osvetlitvijo | kom | 1 |  | 0
| Prometni znak 2103 z notranjo osvetlitvijo | kom | 1 |  | 0
| Prometni znak 2431 z notranjo osvetlitvijo-enost | kom | 1 |  | 0
| Prometni znak 2431 z notranjo osvetlitvijo-dvost | kom | 1 |  | 0
| Prometni znak 2303, fi 600 | kom | 1 |  | 0
| Akumulator 12V 18Ah – za znak ''VI VOZITE'' | kom | 1 |  | 0
| Meritve izolacijske upornosti instalacije v drog | kom | 1 |  | 0
| Meritve izolacijske upornosti na kablu | kom | 1 |  | 0
| Meritve delovanja zaščite proti napetosti dotik | kom | 1 |  | 0
| Meritve za določanje lokacije okvare na energ. | kom | 1 |  | 0
| Meritve osvetljenosti z izdelavo elaborata | kom | 1 |  | 0
| Elektrotehnične meritve z izdelavo elaborata | kom | 1 |  | 0
| Meritve na kablih – iskanje napak in poškodb/okvar | h | 1 |  | 0
13. | Komunalna dela
| Pokrovi, betonski, fi 50 | kom | 1 |  | 0
| Pokrovi, betonski, fi 80 | kom | 1 |  | 0
| Pokrovi Fe, za jaške 15 ton | kom | 1 |  | 0
| Pokrovi za jaške, Fe, 350 x 350 | kom | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0