## List1
Cenik nadomestnih delov s konfiguracijo, če je potrebna na obstoječ SNVP
| OPIS POSTAVKE | Količina | ME | Cena/ME | Vrednost
1 | UTP kabel 1m | 1 | kos |  | 0
2 | PF žica do 2,5mm2 različne barve z votlicami | 1 | kos |  | 0
3 | Povezovalni kabel z 9 polnim konektorjem | 1 | kos |  | 0
4 | Konektor - 9 polni | 1 | kos |  | 0
5 | Ključavnica omare | 1 | kos |  | 0
6 | Vrstna sponka dvoredna do 4mm2 | 1 | kos |  | 0
7 | Vrstna sponka enoredna do 6mm2 | 1 | kos |  | 0
8 | Varovalka cevna | 1 | kos |  | 0
9 | Varovalka (avtomatski odklopnik) | 1 | kos |  | 0
10 | Stikalo dvopolno | 1 | kos |  | 0
11 | VFZ modul (zaščita pred prenapetostjo) | 1 | kos |  | 0
12 | Instalacijski POK kanal do 60/60 za omarico (LP) | 1 | m |  | 0
13 | EKB 19 (2S) | 1 | kos |  | 0
14 | PSU 24 | 1 | kos |  | 0
15 | PCP 24S | 1 | kos |  | 0
16 | CPU 16 | 1 | kos |  | 0
17 | MSI 2 | 1 | kos |  | 0
18 | DIU 16 | 1 | kos |  | 0
19 | EKB 2S | 1 | kos |  | 0
20 | DCI 32 | 1 | kos |  | 0
21 | ELC 1 | 1 | kos |  | 0
22 | DVD 4 | 1 | kos |  | 0
23 | Napajalnik 230V ac / 24V dc, 75W | 1 | kos |  | 0
24 | NPE 9300 | 1 | kos |  | 0
25 | SIO 20 | 1 | kos |  | 0
26 | ILS4 | 1 | kos |  | 0
27 | RSO4 | 1 | kos |  | 0
28 | modul VK2 | 1 | kos |  | 0
29 | senzor za višinsko kontrolo | 1 | kos |  | 0
30 | Optični video oddajnik, za vgradnjo z napajalnikom, 220 V Multimode | 1 | kos |  | 0
31 | Optični video sprejemnik - modul za vgradnjo Rack 19 Multimode | 1 | kos |  | 0
32 | Optični video oddajnik, za vgradnjo v Rack, 220 V Singlemode | 1 | kos |  | 0
33 | Optični video sprejemnik - modul za vgradnjo Rack 19 Singlemode | 1 | kos |  | 0
34 | Ohišje z napajalnikom 19 za 220VAC za 10 modulov + 1 (za VD) | 1 | kos |  | 0
35 | Dvojni F/O odcepni RS-485/4W modem SM | 1 | kos |  | 0
36 | Dvojni F/O odcepni RS-485/2W modem SM | 1 | kos |  | 0
37 | Dvojni F/O odcepni RS-485/4W modem MM | 1 | kos |  | 0
38 | Dvojni F/O odcepni RS-485/2W modem MM | 1 | kos |  | 0
39 | Napajalnik 220Vac/5Vdc za modem RS za DIN letev | 1 | kos |  | 0
40 | ETH/S/SC PRETVORNIK 2x100BaseFx, 3x10/100BaseTx SM microsens | 1 | kos |  | 0
41 | ETH/S/SC PRETVORNIK 2x100BaseFx, 3x10/100BaseTx MM microsens | 1 | kos |  | 0
42 | ETH/S/SC PRETVORNIK 24x100BaseFx, 2x1000BaseTx + 2 1G SFP modula | 1 | kos |  | 0
43 | ETH/S/SC PRETVORNIK 1x100BaseFx, 1x10/100BaseTx SM | 1 | kos |  | 0
44 | ETH/M/SC PRETVORNIK 1x100BaseFx, 1x10/100BaseTx MM | 1 | kos |  | 0
45 | Optični relejski preklop (24 VDC) | 1 | kos |  | 0
46 | Dvojni F/O odcepni modem SM-MM | 1 | kos |  | 0
47 | Napajalnik 220VAC/24VDC za modem RS za DIN letev | 1 | kos |  | 0
48 | Ohišje z napajalnikom 19“ za 220VAC za 16 modulov ( video ) | 1 | kos |  | 0
49 | Optični video Mux, 1x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
50 | Optični video Mux, 1x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
51 | Optični video Mux, 1x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
52 | Optični video Mux, 1x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
53 | Optični video Mux, 2x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
54 | Optični video Mux, 2x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
55 | Optični video Mux, 2x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
56 | Optični video Mux, 2x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
57 | Optični video Mux, 4x video, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
58 | Optični video Mux, 4x video, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
59 | Optični video Mux, 4x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, oddajnik | 1 | kos |  | 0
60 | Optični video Mux, 4x video, 1x data, SM eno vlakno, 220V, Sprejemnik | 1 | kos |  | 0
61 | Industrijsko stikalo 8x RJ45 port, 3x SFP port, din montaža, 18V-48V | 1 | kos |  | 0
62 | SFP 100Mb/s, multimode 850nm | 1 | kos |  | 0
63 | SFP 100Mb/s, multimode 850nm, -40C do +85C | 1 | kos |  | 0
64 | SFP 1000Mb/s, singlemode 1310nm | 1 | kos |  | 0
65 | SFP 1000Mb/s, singlemode 1310nm, -40C do +85C | 1 | kos |  | 0
66 | FILTER RFM 115/250V 6A | 1 | kos |  | 0
67 | GRELEC 30W 110-250 AC/DC | 1 | kos |  | 0
68 | KABEL 3X1.5 230 ČR, RD, VI | 1 | kos |  | 0
69 | KABEL 3X1.5 410 ČR, RD, VI | 1 | kos |  | 0
70 | KABEL 3X2.5 230 ČR, RD, VI | 1 | kos |  | 0
71 | KABEL 3X2.5 410 ČR, RD, VI | 1 | kos |  | 0
72 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 100 ODREZ. | 1 | kos |  | 0
73 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 250 | 1 | kos |  | 0
74 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 400 | 1 | kos |  | 0
75 | KABEL FLAT 20P BERG 1-1 90 | 1 | kos |  | 0
76 | KONTAKTOR 3P 220V 30A | 1 | kos |  | 0
77 | KONTROLNIK PRISOTNOSTI FAZ | 1 | kos |  | 0
78 | MODEM OPTIČNI ENOKANALNI RS-200-41 | 1 | kos |  | 0
79 | MODEM OPTIČNI MUX 8 KANAL RS-220-41 | 1 | kos |  | 0
80 | MODUL ZA SOFT-START 10-90 A | 1 | kos |  | 0
81 | NAPAJALNA ENOTA PORTALA SPIS-2XP 1 | 1 | kos |  | 0
82 | NAPAJALNA ENOTA PORTALA SPIS-2XP 2 | 1 | kos |  | 0
83 | NOSILEC BIMETALA | 1 | kos |  | 0
84 | NOSILEC SENZORJA SVETILNOSTI | 1 | kos |  | 0
85 | PC MIKA PS/2 | 1 | kos |  | 0
86 | PC SBC-GX1-M64-FO NT.EMBEDDED CL.1 | 1 | kos |  | 0
87 | PC TIPKOVNICA PS/2 | 1 | kos |  | 0
88 | RELE MERILNIK FAZ - UR3U3011 | 1 | kos |  | 0
89 | RELE ZA SOFT-START 25A 240V | 1 | kos |  | 0
90 | SENZOR DIMA NOSILNI MODUL Z RELEJEM | 1 | kos |  | 0
91 | SENZOR DIMA OPTOELEKTRONSKI | 1 | kos |  | 0
92 | SENZOR SVETILNOSTI | 1 | kos |  | 0
93 | SENZOR TEMPER. SMT160-30 | 1 | kos |  | 0
94 | STIKALO AVTOMOBILSKO ZA VRATA | 1 | kos |  | 0
95 | STIKALO BIMETAL 250V AC 6A 75 ST C | 1 | kos |  | 0
96 | STIKALO GREB. 1P 16A | 1 | kos |  | 0
97 | STIKALO GREB. 3P 16A | 1 | kos |  | 0
98 | STIKALO PREKLOPNO 1-2 OMRON PORT. | 1 | kos |  | 0
99 | SWIT. AC/DC 170-200/12V-1,3A | 1 | kos |  | 0
100 | SWIT. AC/DC 200/5V-5A | 1 | kos |  | 0
101 | SWIT. AC/DC 200V/5V-30A | 1 | kos |  | 0
102 | SWIT. AC/DC 85-264/05V-30A | 1 | kos |  | 0
103 | SWIT. AC/DC 85-264/12V 5A | 1 | kos |  | 0
104 | SWIT. AC/DC 85-264/5V-10A | 1 | kos |  | 0
105 | SWIT. AC/DC 85-264/5V-20A,100W | 1 | kos |  | 0
106 | SWIT. AC/DC 85-264/5V-30A | 1 | kos |  | 0
107 | SWIT. AC/DC 85-264V/5V-2A | 1 | kos |  | 0
108 | SWIT. DC/DC 5V/5V-0,2A | 1 | kos |  | 0
109 | SWIT. DC/DC 8-32/5V-0,6A | 1 | kos |  | 0
110 | ŠČITNIK ZA TEMPERATURNI SENZOR | 1 | kos |  | 0
111 | TEMP-SENZ SMT160-30 2M | 1 | kos |  | 0
112 | TEMP-SENZ SMT160-30 7M | 1 | kos |  | 0
113 | TERMOSTAT MALI HLAJENJA 0 - 60 ST | 1 | kos |  | 0
114 | TERMOSTAT MALI OGREVANJA 0 - 60 ST | 1 | kos |  | 0
115 | TERMOSTAT VKLOPNI 10ST-60ST | 1 | kos |  | 0
116 | TIV CPU RS485 12V/5V DIR URA | 1 | kos |  | 0
117 | TIV CPU RS485 SENZOR SV.IN TEMP. | 1 | kos |  | 0
118 | TIV PROCESOR P89C669 5V | 1 | kos |  | 0
119 | TIV PSG 25/1 16X8 Y V2.00 | 1 | kos |  | 0
120 | TIV PSG 25/1 Y ID5215 BREZ KOSOV. | 1 | kos |  | 0
121 | TIV PSG 25/3 16X8 RGB V2.00 | 1 | kos |  | 0
122 | TIV SENZOR OSVETLJENOSTI RS-485 | 1 | kos |  | 0
123 | TIV SVG 25/1 Y 30 ST. V3 | 1 | kos |  | 0
124 | TIV SVG 25/3 RGB ID. 7169 | 1 | kos |  | 0
125 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 1/8 | 1 | kos |  | 0
126 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 2/8 | 1 | kos |  | 0
127 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 3/8 | 1 | kos |  | 0
128 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 4/8 | 1 | kos |  | 0
129 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 5/8 | 1 | kos |  | 0
130 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 6/8 | 1 | kos |  | 0
131 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 7/8 | 1 | kos |  | 0
132 | TIV SVG 8X16 25/3 Y - XP 8/8 | 1 | kos |  | 0
133 | TIV VMES. OPTO LOČENI RS232/422 5V | 1 | kos |  | 0
134 | TIV VMESNIK 4XI/O LVDS/LPT | 1 | kos |  | 0
135 | TIV VMESNIK 4XLVDS/TTL | 1 | kos |  | 0
136 | TIV VMESNIK TTL/4XLVDS | 1 | kos |  | 0
137 | TIV VMESNIK TTL/RS485 WIE V3.00 | 1 | kos |  | 0
138 | UPOR S TEMPERATURNO ZAČITO 6A | 1 | kos |  | 0
139 | VENTILATOR S FILTROM 20M3/H 230V | 1 | kos |  | 0
140 | VENTILATOR S FILTROM 230V | 1 | kos |  | 0
141 | VOD NAPETOSTNI 2X3X4 DESNI | 1 | kos |  | 0
142 | VOD NAPETOSTNI 2X4X3 LEVI | 1 | kos |  | 0
143 | ZRAČNIK | 1 | kos |  | 0
144 | ZRAČNIK S FILTROM | 1 | kos |  | 0
145 | Svetlobna kartica dvobarvna – RW (OCT) | 1 | kos |  | 0
146 | Osnovna plošča (OCT) | 1 | kos |  | 0
147 | Komunikacijski vmesnik RS-485 (OCT) | 1 | kos |  | 0
148 | Napajalnik 5 V/10 A - HWS50 (OCT) | 1 | kos |  | 0
149 | Napajalnik 5 V/30 A - HWS150 (OCT) | 1 | kos |  | 0
150 | Senzor svetilnosti RS-485 (OCT) | 1 | kos |  | 0
151 | Avtomatska varovalka B 6A (OCT) | 1 | kos |  | 0
152 | Filter RFM 115/250V 3A (OCT) | 1 | kos |  | 0
153 | Prenapetostni odvodnik PROTEC DM320 (OCT) | 1 | kos |  | 0
154 | Vezna ploščica ERNI-BERG (OCT) | 1 | kos |  | 0
155 | Osnovna plošča (SKS) | 1 | kos |  | 0
156 | Komunikacijski vmesnik RS-485 (SKS) | 1 | kos |  | 0
157 | Napajalnik 5 V/6 A - HWS30 (SKS) | 1 | kos |  | 0
158 | Senzor svetilnosti RS-485 (SKS) | 1 | kos |  | 0
159 | Avtomatska varovalka B 6A (SKS) | 1 | kos |  | 0
160 | Filter RFM 115/250V 10A (SKS) | 1 | kos |  | 0
161 | Stikalo 2-polno 16A (SKS) | 1 | kos |  | 0
162 | Svetlobna kartica enobarvna – Y (SKS) | 1 | kos |  | 0
163 | Svetlobna kartica dvobarvna – YRW (SKS) | 1 | kos |  | 0
164 | Distributor (SKS) | 1 | kos |  | 0
165 | Napajalnik 5 V/10 A - HWS50 (SKS) | 1 | kos |  | 0
166 | Filter RFM 115/250V 10A (SKS) | 1 | kos |  | 0
167 | Prenapetostni odvodnik PROTEC DM320 (SKS) | 1 | kos |  | 0
168 | Počasen zagon 16A/250V a.c. (SKS) | 1 | kos |  | 0
169 | Vezna ploščica ERNI-BERG (SKS) | 1 | kos |  | 0
170 | Generalno popravilo SPIS - tesnenje vijakov | 1 | kpl |  | 0
171 | Generalno popravilo SPIS - tesnenje stropa protex | 1 | kpl |  | 0
172 | Generalno popravilo SPIS - antikoroijska sanacija komplet svetlobnih vezij z zaščitnim sredstvom | 1 | kpl |  | 0
173 | Celovita sanacija elektro omarice tipa SNVP (1200x1000) | 1 | kpl |  | 0
174 | luxmeter analogni, 0-60000LUX 0-10V | 1 | kos |  | 0
175 | Napajalnik 220/12V | 1 | kos |  | 0
176 | Napajalnik 150 5V 30A | 1 | kos |  | 0
177 | TERMOSTAT uporovni. 902523 | 1 | kos |  | 0
178 | PC za krmiljenje portalov | 1 | kos |  | 0
179 | WATCHDOG kartica za PC | 1 | kos |  | 0
180 | FTP kabel- kratek do 1m | 1 | kos |  | 0
181 | FTP kabel- daljši od 1m | 1 | kos |  | 0
182 | EMC filter Schaffer | 1 | kos |  | 0
183 | napajalnik 24V/ 3,2A | 1 | kos |  | 0
184 | Prenapetostna zaščita za 230V | 1 | kos |  | 0
185 | Zagonsko vezje | 1 | kos |  | 0
186 | Grelec v omarici za logiko (50W) | 1 | kos |  | 0
187 | Termostat za grelec | 1 | kos |  | 0
188 | Rele MT Schrack | 1 | kos |  | 0
189 | Ventilator 230V | 1 | kos |  | 0
190 | Vmesnik RS232/485 | 1 | kos |  | 0
191 | Detektor dima | 1 | kos |  | 0
192 | Senzor za temperaturo | 1 | kos |  | 0
193 | Zaščitno vezje za komunikacijo RS485 | 1 | kos |  | 0
194 | Tipkovnica s trackpointerjem za PC | 1 | kos |  | 0
195 | Modul tabla grafična R20 80X64 RY | 1 | kos |  | 0
196 | Modul tabla grafična R25 64X32 Y | 1 | kos |  | 0
197 | Omarica priključna | 1 | kos |  | 0
198 | Tipkovnica grafične table | 1 | kos |  | 0
199 | Svetilka bliskavka dvojna MS340 | 1 | kos |  | 0
200 | Žarnica za bliskavko MS340 | 1 | kos |  | 0
201 | Senčnik za MS340 | 1 | kos |  | 0
202 | Senzor induktivni | 1 | kos |  | 0
203 | Nosilec senzorja | 1 | kos |  | 0
204 | Svetlobno vezje R20 16X16 RY | 1 | kos |  | 0
205 | Svetlobno vezje R25 8X16 Y | 1 | kos |  | 0
206 | Svetlobno vezje R25 8X16 RGB | 1 | kos |  | 0
207 | CPU krmilno vezje | 1 | kos |  | 0
208 | Krmilnik bliskavic | 1 | kos |  | 0
209 | Krmilnik motorjev RS-485 | 1 | kos |  | 0
210 | Napajalni modul DC/DC 2X20A | 1 | kos |  | 0
211 | Osnovna plošča PROC. 8V-38V STSV | 1 | kos |  | 0
212 | GPRS MODEM/CELLULAR ROUTER TK704G-232, GSM/GPRS (ID14856) | 1 | kos |  | 0
213 | Relejno vezje | 1 | kos |  | 0
214 | Senzor osvetljenosti RS-485 | 1 | kos |  | 0
215 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-10A | 1 | kos |  | 0
216 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-27A | 1 | kos |  | 0
217 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-3A | 1 | kos |  | 0
218 | Napajalnik DC/DC 12V/5V-5A | 1 | kos |  | 0
219 | Napajalnik DC/DC 8-32/5V-0,6A | 1 | kos |  | 0
220 | Ohišje table R20 80X64 PRIKOLICA | 1 | kos |  | 0
221 | Akumulator 12V 230AH | 1 | kos |  | 0
222 | Doza priključna za navijalec kabla | 1 | kos |  | 0
223 | Držalo nosilca tipkovnice | 1 | kos |  | 0
224 | Polnilec 12V/30A ZA PB AKU. | 1 | kos |  | 0
225 | Polnilec 12V/50A ZA PB AKU. | 1 | kos |  | 0
226 | RELE 12V-100A | 1 | kos |  | 0
227 | Stikalo 12V/24V 200A - 8540 | 1 | kos |  | 0
228 | Omarica za glavno stikalo 80A | 1 | kos |  | 0
229 | Nosilci za akumulator | 1 | kos |  | 0
230 | Pleksi zaščitni za akumulator | 1 | kos |  | 0
231 | Sponka akumulatorska POL - | 1 | kos |  | 0
232 | Sponka akumulatorska POL + | 1 | kos |  | 0
233 | Varovalka AVTO. 80A 80VDC | 1 | kos |  | 0
234 | Varovalka SPONKE AKUMUL. CF8-75A | 1 | kos |  | 0
235 | Zračnik | 1 | kos |  | 0
Rezervni deli sistem IT
236 | RAM za strežnik | 1 | kos |  | 0
237 | RAM za delovno postajo | 1 | kos |  | 0
238 | HD,146GB,U320,15K,80P,ULD,SGT DC959 | 1 | kos |  | 0
239 | HD SAS 3Gb/s | 1 | kos |  | 0
240 | SSD 256GB SATA3 | 1 | kos |  | 0
241 | Trdi disk za delovno postajo SSD 500GB SATA3 | 1 | kos |  | 0
242 | DVD zapisovalec | 1 | kos |  | 0
243 | Kasete za izdelavo backupa HPE LTO-5 Ultrium | 1 | kos |  | 0
244 | Hot plug napajalnik za strežnik | 1 | kos |  | 0
245 | Napajalnik za delovno postajo | 1 | kos |  | 0
246 | Grafična kartica | 1 | kos |  | 0
247 | Mrežna kartica | 1 | kos |  | 0
248 | LCD Monitor 24'' | 1 | kos |  | 0
249 | LCD Monitor 30'' | 1 | kos |  | 0
250 | Matična plošča za delovno postajo | 1 | kos |  | 0
251 | SATA controller za delovno postajo | 1 | kos |  | 0
252 | KVM Switch za preklop monitorjev | 1 | kos |  | 0
253 | Mrežno stikalo 1GB /24 port | 1 | kos |  | 0
254 | Komunikacijski vmesnik RS232/RS485 | 1 | kos |  | 0
255 | Delovna postaja (brez monitorja) | 1 | kos |  | 0
256 | HP ProLiant | 1 | kos |  | 0
257 | HPE StorageWorks D3600 | 1 | kos |  | 0
258 | Monitor 55" (LCD) | 1 | kos |  | 0
259 | Nosilec za monitor 55" | 1 | kos |  | 0
TABLA GRAFICNA R20 80X64 RGB ECO DS (tip F) SZ
TABLA GRAFICNA R25 64X32 Y ECO DS (Tip H2) SZ
260 | RAINBOW 9-36V WDOG | 1 | kos |  | 0
261 | TIV SENZOR OSVETLJENOSTI RS-485 V2 | 1 | kos |  | 0
262 | ROUTER CELLULAR TK701G-232 GPRS Welotec | 1 | kos |  | 0
263 | TIV SVG 16X8 20/1 S RGB ECO V3 | 1 | kos |  | 0
264 | TIV T-CLEN PASIVNI 3XRJ45 V2 | 1 | kos |  | 0
265 | KRMILNIK BLISKAVIC V7.0 | 1 | kos |  | 0
266 | TIV NAPAJALNI MODUL DC/DC 2X20A V2 | 1 | kos |  | 0
267 | SWITCH ETHERNET 5 PORT 100Mbit | 1 | kos |  | 0
268 | TIV SVG 16x8 25/1 S Y ECO B.K.17339 | 1 | kos |  | 0
ZSV R20 64X48 RGB ECO (Tip D) ZI 2
269 | Napajalnik 230V/5V-6A – HWS30 | 1 | kos |  | 0
270 | Napajalnik 230V/5V-30A - HWS150 | 1 | kos |  | 0
271 | RAINBOW XTD V2 5-50V WDOG | 1 | kos |  | 0
272 | TIV MODUL FILTER 230VAC | 1 | kos |  | 0
273 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos |  | 0
274 | Senzor temperature RS485 | 1 | kos |  | 0
275 | TIV SVG 16X8 20/1 S RGB ECO V3 | 1 | kos |  | 0
276 | Vmesnik opto ločeni RS422 | 1 | kos |  | 0
277 | Vmesnik ERNI-BERG | 1 | kos |  | 0
ZSV R20 64X48 W ECO (Tip L2) ZI 2
278 | Napajalnik 230V/5V-6A – HWS30 | 1 | kos |  | 0
279 | Napajalnik 230V/5V-30A - HWS150 | 1 | kos |  | 0
280 | RAINBOW XTD V2 5-50V WDOG | 1 | kos |  | 0
281 | TIV MODUL FILTER 230VAC | 1 | kos |  | 0
282 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos |  | 0
283 | Senzor temperature RS485 | 1 | kos |  | 0
284 | TIV SVG 16X8 20/1 S W ECO V3 | 1 | kos |  | 0
285 | Vmesnik opto ločeni RS422 | 1 | kos |  | 0
286 | Vmesnik ERNI-BERG | 1 | kos |  | 0
ZSV R25 48X64 RGB ECO (Tip B) Z, ZZ, ZZZ
287 | Napajalnik 230V/5V-6A – HWS30 | 1 | kos |  | 0
288 | Napajalnik 230V/5V-30A - HWS150 | 1 | kos |  | 0
289 | RAINBOW XTD V2 5-50V WDOG | 1 | kos |  | 0
290 | TIV MODUL FILTER 230VAC | 1 | kos |  | 0
291 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos |  | 0
292 | Senzor temperature RS485 | 1 | kos |  | 0
293 | TIV SVG 16X8 25/1 S RGB ECO | 1 | kos |  | 0
294 | Vmesnik opto ločeni RS422 | 1 | kos |  | 0
295 | Vmesnik ERNI-BERG | 1 | kos |  | 0
ZSV R25 208X64 W 2XP ECO (Tip H1) ZI Z1
296 | Napajalnik 230V/5V-6A – HWS30 | 1 | kos |  | 0
297 | Napajalnik 230V/5V-30A - HWS150 | 1 | kos |  | 0
298 | RAINBOW XTD V2 5-50V WDOG | 1 | kos |  | 0
299 | FILTER RFM 230V 20 A FN2060 | 1 | kos |  | 0
300 | ZAGON POČASEN 16A/250VAC | 1 | kos |  | 0
301 | ODVODNIK PROTEC DM 320 | 1 | kos |  | 0
302 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos |  | 0
303 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos |  | 0
304 | TIV SVG 16X8 25/1 S W ECO | 1 | kos |  | 0
305 | TIV SVG 16X8 25/1 S RGB ECO | 1 | kos |  | 0
306 | Vmesnik opto ločeni RS422 | 1 | kos |  | 0
307 | Vmesnik ERNI-BERG | 1 | kos |  | 0
ZSV R25 64x64 RGB ECO (tip A) ZI Z1
308 | Napajalnik 230V/5V-6A – HWS30 | 1 | kos |  | 0
309 | Napajalnik 230V/5V-30A - HWS150 | 1 | kos |  | 0
310 | RAINBOW XTD V2 5-50V WDOG | 1 | kos |  | 0
311 | FILTER RFM 230V 20 A FN2060 | 1 | kos |  | 0
312 | ZAGON POČASEN 16A/250VAC | 1 | kos |  | 0
313 | ODVODNIK PROTEC DM 320 | 1 | kos |  | 0
314 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos |  | 0
315 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos |  | 0
316 | TIV SVG 16X8 25/1 S RGB ECO | 1 | kos |  | 0
317 | Vmesnik opto ločeni RS422 | 1 | kos |  | 0
318 | Vmesnik ERNI-BERG | 1 | kos |  | 0
ZSV R20 80X64 RGB ECO (FL…) (Tip F) SZ RGB
ZSV R25 64X32 RGB ECO (Tip H2) SZ RGB
319 | Napajalnik 230V/5V-6A – HWS30 | 1 | kos |  | 0
320 | Napajalnik 230V/5V-30A - HWS150 | 1 | kos |  | 0
321 | Napajalnik 230V/12V-2,5A – HWS30 | 1 | kos |  | 0
322 | TIV RAINBOW XTD WDOG | 1 | kos |  | 0
323 | TIV MODUL FILTER 230VAC | 1 | kos |  | 0
324 | ZAGON POČASEN 16A/250VAC | 1 | kos |  | 0
325 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos |  | 0
326 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos |  | 0
327 | TIV SVG 16X8 20/1 S RGB ECO V3 | 1 | kos |  | 0
328 | TIV SVG 16X8 25/1 S RGB ECO | 1 | kos |  | 0
329 | SWITCH ETHERNET 5 PORT 100Mbit | 1 | kos |  | 0
330 | KRMILNIK BLISKAVIC V7.0 | 1 | kos |  | 0
331 | Vmesnik opto ločeni RS422 | 1 | kos |  | 0
332 | Vmesnik ERNI-BERG | 1 | kos |  | 0
ZSV R20 48X48 RGB, 96x48 W ECO (Tip D L1 - ZI1)
333 | Napajalnik 230V/5V-6A – HWS30 | 1 | kos |  | 0
334 | Napajalnik 230V/5V-30A - HWS150 | 1 | kos |  | 0
335 | TIV RAINBOW XTD WDOG | 1 | kos |  | 0
336 | TIV MODUL FILTER 230VAC | 1 | kos |  | 0
337 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos |  | 0
338 | Senzor osvetljenosti RS485 | 1 | kos |  | 0
339 | TIV SVG 16X8 20/1 S RGB ECO V3 | 1 | kos |  | 0
340 | TIV SVG 16x8 20/1 S W ECO | 1 | kos |  | 0
341 | Vmesnik opto ločeni RS422 | 1 | kos |  | 0
342 | Vmesnik ERNI-BERG | 1 | kos |  | 0
| Kraj in datum: | Ponudnik:________________________