## Postavke javnega naročila
Priloga k tabeli Predračun 845080102-137-19_001.xlsx
Pozicija | Skupina PO | Predmet obravnave | Skupina storitve | Šifra storitve | Klasifikacijska skupina OS | Drobni inventar | Oznaka MSO | Šifra strokovnega krit. | Naziv kriterija nivo1 | Naziv kriterija nivo2 | Naziv kriterija nivo3 | Naziv kriterija nivo4 | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Kratek naziv EM KOS=1 VZORČENJE OZ. 1 PARAMETE | Količina | Cena na EM brez DDV | Ocenjena vrednost brez DDV | Grupa davka | Cena na EM z DDV | Ocenjena vrednost z DDV | Končna ponudbena vrednost /KPV sklopa vrednost brez DDV | Končna ponudbena vrednost /KPV sklopa vrednost z DDV | OPOMBE (pri združnih cenah je potrebno vpisati tudi pozicije postavk)
10 | [6 empty] | S |  | Vzorčenje pitne vode na mikrobiološke parametre | Parametri, ki jih vsebuje sklop z zahtevanimi metodami preskušanja | Vzorčenje in ocena skladnosti s predlogom korektivnih ukrepov |  |  | 1 |  |  |  | KOS | 950 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
20 | [6 empty] | S |  |  |  | Terenske meritve | temperatura vode (DIN 38404-4:1976) |  | 1 |  |  |  | KOS | 950 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
30 | [6 empty] | S |  |  |  | Mikrobiološki parametri | Escherichia coli (EN ISO 9308-1 ali EN ISO 9308-2) |  | 1 |  |  |  | KOS | 910 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
40 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266) |  | 1 |  |  |  | KOS | 920 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
50 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Koliformne bakterije (EN ISO 9308-1 ali EN ISO 9308-2) |  | 1 |  |  |  | KOS | 910 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
60 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Enterokoki (EN ISO 7899-2) |  | 1 |  |  |  | KOS | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
70 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Skupno število mikroorganizmov pri 37 °C (EN ISO 6222) |  | 1 |  |  |  | KOS | 950 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
80 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Skupno število mikroorganizmov pri 22 °C (EN ISO 6222) |  | 1 |  |  |  | KOS | 950 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | [6 empty] | S |  | Vzorčenje pitne vode na prisotnost bakterij Legionella sp | Parametri, ki jih vsebuje sklop z zahtevanimi metodami preskušanja | Vzorčenje in ocena skladnosti s predlogom korektivnih ukrepov |  |  | 2 |  |  |  | KOS | 700 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
100 | [6 empty] | S |  |  |  | Terenske meritve | temperatura vode (DIN 38404-4:1976) |  | 2 |  |  |  | KOS | 700 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
110 | [6 empty] | S |  |  |  | Mikrobiološki parametri | Legionella sp. (SIST EN ISO 11731 ali 11731-2 ali uporabi metode, za katero je po SIST EN ISO 17994 dokazano, da so rezultati vsaj toliko zanesljivi kot jih da standardna metoda) |  | 2 |  |  |  | KOS | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
120 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Legionella sp. (SIST EN ISO 11731 ali 11731-2 ali uporabi metode, za katero je po SIST EN ISO 17994 dokazano, da so rezultati vsaj toliko zanesljivi kot jih da standardna metoda + serotipizacija) |  | 2 |  |  |  | KOS | 690 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | [6 empty] | S |  | Vzorčenje kopalne vode | Parametri, ki jih vsebuje sklop z zahtevanimi metodami preskušanja | Vzorčenje in ocena skladnosti s predlogom korektivnih ukrepov |  |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
140 | [10 empty] | Terenske meritve | temperatura vode (DIN 38404-4:1976) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
150 | [6 empty] | S |  |  |  |  | pH (SIST EN ISO 10523) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
160 | [6 empty] | S |  |  |  |  | redoks potencial (elektrometrija) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
170 | [6 empty] | S |  |  |  |  | prosti klor (SIST EN ISO 7393-2:1985) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
180 | [6 empty] | S |  |  |  |  | vezani klor (SIST EN ISO 7393-2:1985) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
190 | [6 empty] | S |  |  |  |  | motnost (SIST EN ISO 7027:2000) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
200 | [6 empty] | S |  |  |  | Mikrobiološki parametri | Skupno število mikroorganizmov pri 36 ± 2 °C (EN ISO 6222 ali uporaba metode, za katero je po SIST EN ISO 17994 dokazano, da so rezultati vsaj toliko zanesljivi, kot jih da standardna metoda) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
210 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Escherichia coli (SIST EN ISO 9308-1, ali uporaba metode, za katero je po SIST EN ISO 17994 dokazano, da so rezultati vsaj toliko zanesljivi, kot jih da standardna metoda) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
220 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Pseudomonas aeruginosa (SIST EN ISO 16266, ali uporaba metode, za katero je po SIST EN ISO 17994 dokazano, da so rezultati vsaj toliko zanesljivi, kot jih da standardna metoda) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
230 | [6 empty] | S |  |  |  | Trihalometani | Trihalometani (vsota) (SIST EN ISO 15680, SIST EN ISO 10301:1998, DIN 38407:2007, GC/ECD, HS/GC/ECD, P&T, HEAD SPACE) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
240 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Triklorometan (kloroform) (SIST EN ISO 15680, SIST EN ISO 10301:1998, DIN 38407:2007, GC/ECD, HS/GC/ECD, P&T, HEAD SPACE) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
250 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Tribromometan (bromoform) (SIST EN ISO 15680, SIST EN ISO 10301:1998, DIN 38407:2007, GC/ECD, HS/GC/ECD, P&T, HEAD SPACE) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
260 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Dibromoklorometan (SIST EN ISO 15680, SIST EN ISO 10301:1998, DIN 38407:2007, GC/ECD, HS/GC/ECD, P&T, HEAD SPACE) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
270 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Bromodiklorometan (SIST EN ISO 15680, SIST EN ISO 10301:1998, DIN 38407:2007, GC/ECD, HS/GC/ECD, P&T, HEAD SPACE) |  | 3 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | [6 empty] | S |  | Vzorčenje pitne vode na stranske produkte dezinfekcije | Parametri, ki jih vsebuje sklop z zahtevanimi metodami preskušanja | Vzorčenje in ocena skladnosti s predlogom korektivnih ukrepov |  |  | 4 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
290 | [6 empty] | S |  |  |  | Terenske meritve | temperatura vode (DIN 38404-4:1976) |  | 4 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
300 | [6 empty] | S |  |  |  |  | redoks potencial (elektrometrija) |  | 4 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
310 | [6 empty] | S |  |  |  |  | pH (SIST EN ISO 10523) |  | 4 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
320 | [6 empty] | S |  |  |  |  | prosti klor (SIST EN ISO 7393-2:1985) |  | 4 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
330 | [6 empty] | S |  |  |  | Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki | Dibromoklorometan (SIST EN ISO 15680, SIST EN ISO 10301:1998, DIN 38407:2007, GC/ECD, HS/GC/ECD, P&T, HEAD SPACE) |  | 4 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
340 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Bromodiklorometan (SIST EN ISO 15680, SIST EN ISO 10301:1998, DIN 38407:2007, GC/ECD, HS/GC/ECD, P&T, HEAD SPACE) |  | 4 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
350 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Triklorometan (kloroform) (SIST EN ISO 15680, SIST EN ISO 10301:1998, DIN 38407:2007, GC/ECD, HS/GC/ECD, P&T, HEAD SPACE) |  | 4 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
360 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Tribromometan (bromoform) (SIST EN ISO 15680, SIST EN ISO 10301:1998, DIN 38407:2007, GC/ECD, HS/GC/ECD, P&T, HEAD SPACE) |  | 4 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
370 | [6 empty] | S |  |  |  |  | Trihalometani (vsota) (SIST EN ISO 15680, SIST EN ISO 10301:1998, DIN 38407:2007, GC/ECD, HS/GC/ECD, P&T, HEAD SPACE) |  | 4 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
380 | [6 empty] | S |  |  |  | Splošno fizikalno-kemijski parameter | Klorid; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 4 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | [8 empty] | Vzorčenje pitne vode na kemijske parametre (železo, svinec, baker, srebro, kadmij, krom, mangan in nikelj) | Parametri, ki jih vsebuje sklop z zahtevanimi metodami preskušanja | Vzorčenje in ocena skladnosti s predlogom korektivnih ukrepov |  |  | 5 |  |  |  | KOS | 150 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
400 | [10 empty] | Terenske meritve | temperatura vode (DIN 38404-4:1976) |  | 5 |  |  |  | KOS | 150 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
410 | [10 empty] | Kemijski parametri | železo; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 5 |  |  |  | KOS | 75 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
420 | [11 empty] | svinec; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 5 |  |  |  | KOS | 15 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
430 | [11 empty] | baker; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 5 |  |  |  | KOS | 40 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
440 | [11 empty] | srebro; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 5 |  |  |  | KOS | 40 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
450 | [11 empty] | kadmij; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 5 |  |  |  | KOS | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
460 | [11 empty] | krom; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 5 |  |  |  | KOS | 20 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
470 | [11 empty] | mangan; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 5 |  |  |  | KOS | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
480 | [11 empty] | nikelj; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 5 |  |  |  | KOS | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
490 | [8 empty] | Vzorčenje tehnološke vode | Parametri, ki jih vsebuje sklop z zahtevanimi metodami preskušanja | Vzorčenje in ocena skladnosti s predlogom korektivnih ukrepov |  |  | 6 |  |  |  | KOS | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
500 | [10 empty] | Terenske meritve | temperatura vode (DIN 38404-4:1976) | [7 empty] | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
510 | [11 empty] | električna prevodnost pri 20 °C; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 6 |  |  |  | KOS | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
520 | [11 empty] | pH (SIST EN ISO 10523) |  | 6 |  |  |  | KOS | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
530 | [10 empty] | Kemijski parametri | silicijev dioksid (SiO2) (ISO 11885:2007, ISO 17294-2:2016) |  | 6 |  |  |  | KOS | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
540 | [11 empty] | železo; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 6 |  |  |  | KOS | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
550 | [11 empty] | kadmij; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 6 |  |  |  | KOS | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
560 | [11 empty] | svinec; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 6 |  |  |  | KOS | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
570 | [11 empty] | kloridi; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 6 |  |  |  | KOS | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
580 | [11 empty] | celotni fosfor (SIST EN ISO/IEC 6878) |  | 6 |  |  |  | KOS | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
590 | [11 empty] | skupna trdota (ISO 6059:1984) |  | 6 |  |  |  | KOS | 10 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
600 | [8 empty] | Vzorčenje pitne vode na preostale kemijske in indikatorske parametre po Pravilniku o pitni vodi, ki niso vključeni v sklope 4, 5 in 6 (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) | Parametri, ki jih vsebuje sklop z zahtevanimi metodami preskušanja Opozorilo: Vzorčenje pitne vode na parametre v sklopu 7 se bo izvajalo ob izrednih situacijah, ki jih ne moremo vnaprej predvideti, zato ne moremo podati okvirnega števila vzorcev. (zato mora biti cena eno EM oz. KOS) | Vzorčenje in ocena skladnosti s predlogom korektivnih ukrepov |  |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
610 | [10 empty] | Terenske meritve | temperatura vode (DIN 38404-4:1976) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
620 | [10 empty] | Fizikalni-kemijski parametri | Aluminij; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
630 | [11 empty] | Amonij; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
640 | [11 empty] | Antimon; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
650 | [11 empty] | Arzen; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
660 | [11 empty] | Benzo(a)piren; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
670 | [11 empty] | Benzen; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
680 | [11 empty] | Bor; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
690 | [11 empty] | Bromat; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
700 | [11 empty] | Cianid; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
710 | [11 empty] | 1,2-dikloroetan; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)* |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
720 | [11 empty] | Fluorid; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
730 | [11 empty] | Živo srebro; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
740 | [11 empty] | Nitrati; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
750 | [11 empty] | Nitriti; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
760 | [11 empty] | Oksidativnost; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
770 | [11 empty] | Pesticidi; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
780 | [11 empty] | Policiklični aromatski ogljikovodiki; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
790 | [11 empty] | Selen; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
800 | [11 empty] | Natrij; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
810 | [11 empty] | Sulfat; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
820 | [11 empty] | Tetrakloroeten; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
830 | [11 empty] | Trikloroeten; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
840 | [11 empty] | Celotni organski ogljik (TOC); po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
850 | [11 empty] | Motnost; po Pravilniku o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) |  | 7 |  |  |  | KOS | 8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0

## List1
#REF!