STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) NAROČNIKA - POPRAVEK

za predmet javnega naročila Nakup  štirih sterilizatorjev v Centrali sterilizaciji z vključenim preventivnim vzdrževanjem za obdobje 60 mesecev (v nadaljevanju: JN), ki jih morajo izpolnjevati ponudniki so:

1. STROKOVNE ZAHTEVE ZA STERILIZATORJE

| # 1. | # STROKOVNE ZAHTEVE ZA STERILIZATORJE (v nadaljnjem besedilu: oprema) |
| --- | --- |
| ponudnik mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: |  |
| # 1. | Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti: |
| # 1.1. | Izpolnjene preglednice PRILOGA 1 K OBRAZCU PONUDBE - SPECIFIKACIJA PONUDBE PONUDNIKA z vpisanimi tehničnimi karakteristikami ponujene opreme v Excel obliki ter v pdf obliki (žig + podpis) |
| # 1.2. | katalog in/ali prospektni material in/ali prospektno tehnično dokumentacijo proizvajalca v slovenskem ali angleškem jeziku iz katere bodo jasno vidne in označene (pri posameznih tehničnih karakteristikah mora biti vpisana številka strokovne zahteve naročnika, ki jo izpolnjuje) vse strokovno-tehnične karakteristike, kot je zahtevano v naročnikovih strokovnih zahtevah, |
| # 1.3. | Ponudnik v ponudbi priloži: - navodila za uporabo v slovenskem jeziku ali v angleškem jeziku v elektronski obliki - ob predaji opreme pa izbrani ponudnik naročniku predloži navodila za uporabo tiskana navodila za uporabo v slovenskem jeziku v vsaj 3 izvodih. |
| # 2. | Ponujena oprema mora imeti veljaven CE Certifikat in ustrezati vsem tehničnim predpisom ter standardom, ki za tovrstno opremo veljajo v EU. Ponudnik v svoji ponudbi izpolni in potrdi obrazec izjave, naročnik pa si pridržuje pravico, da v postopku ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva predložitev kopije zahtevanega certifikata za ponujeno opremo. Ponudnik mora naročniku zahtevano listino dostaviti najkasneje v roku 8 (osem) dni od prejema naročnikovega pisnega zahtevka. Dokazilo:; priložen, izpolnjen obrazec izjave PRILOGA 4 K OBRAZCU 1 – IZJAVA PONUDNIKA!. |
| # 3. | Garancijsko obdobje za ponujeno opremo mora biti minimalno štiriindvajset (24) mesecev od končne pisne primopredaje (pogoji pogodbe) |
| # 4. | V času garancijske dobe (24 mesecev od končne pisne primopredaje) in po izteku garancijskega obdobja (za 3, 4 in 5 leto) mora ponudnik izvajati preventivno vzdrževanje, in sicer ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (po programu proizvajalca), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Ponudnik v svoji ponudbi priloži NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V GARANCIJSKEM (24 mesecev od končne pisne primopredaje) IN POGARANCIJSKEM OBDOBJU, za 3., 4. in 5. leto uporabe, ki bo kot PRILOGA 2 sestavni del Pogodbe o preventivnem vzdrževanju. V priloženem načrtu za vsako 12 mesečno obdobje opredeli, število preventivnih pregledov, delo in material, oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja po programu proizvajalca z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Predvideno število ciklov je 10 do 12 na aparat na dan. (pogoji pogodbe) |
| # 5. | Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v R Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat ali potrdilo proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje o usposobljenosti za servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme, ponudnik za izpolnjevanje navedenega pogoja v ponudbi priloži dokument, ki dokazuje, da ima proizvajalec ponujene opreme pooblaščen servis/serviserja v R SLO ali EU in sicer: - pisno izjavo, da je kot ponudnik hkrati tudi pooblaščeni servis/serviser in ima certifikat ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme (fotokopijo certifikata serviserja/serviserjev ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ponudnik priloži v ponudbi), ali - fotokopijo sklenjene pogodbe med ponudnikom in pooblaščenim servisom/serviserjem, ki ima certifikat ali potrdilo proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme (fotokopijo certifikata serviserja/serviserjev ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ponudnik priloži v ponudbi). |
| # 6. | Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem in pogarancijskem obdobju je maksimalno 2uri. V tem času mora vzdrževalec izvajalca kontaktirati pooblaščeno osebo naročnika ali njegovega namestnika. Izvajalec mora okvaro napake odpraviti najkasneje v roku tri dni od poteka odzivnega časa iz prejšnjega odstavka. (pogoji pogodbe) |
| # 7. | Ponudnik mora za ponujeni aparat podati izjavo o zagotavljanju normalne preskrbe (navede število let) z rezervnimi deli, ob tem pa mora upoštevati naročnikov pogoj, da mora zagotavljati preskrbo s potrebnimi rezervnimi deli za ponujeno opremo še najmanj sedem (7) let po poteku garancijske dobe. Dokazilo:; priložen, izpolnjen obrazec izjave PRILOGAA 4 K OBRAZCU 1 – IZJAVA PONUDNIKA!. |
| # 8. | Ponudnik mora v prostorih naročnika za učinkovito in varno uporabo opreme zagotoviti: - ob instalaciji opreme najmanj pet (5) dnevno brezplačno usposabljanje (šolanje) osebja , ki ga bo določil uporabnik naročnika z vzporednim usposabljanjem osebja iz Tehnično vzdrževalnega sektorja za varno in kakovostno delo s tehnično in tehnološko opremo ter ter po zaključenem usposabljanju udeležencem izdati ustrezna potrdila. (pogoji pogodbe) |
| # 9. | posebne strokovne zahteve za opremo (zahtevane strokovno tehnične zmogljivosti (lastnosti), storilnostne in funkcionalne zahteve) so opredeljene v preglednici PRILOGA 1 K OBRAZCU PONUDBE - SPECIFIKACIJA PONUDBE PONUDNIKA, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije! Navodilo za izpolnjevanje preglednice:; ponudnik v preglednici PRILOGA 1 K OBRAZCU PONUDBE - POPRAVEK - SPECIFIKACIJA PONUDBE PONUDNIKA izpolni stolpec 2 in 3 v katera vpiše zahtevane podatke za ponujeno opremo in za izpolnjeno preglednico priloži zahtevana dokazila v kolikor so le-ta zahtevana!. |