OBR-I

Naš znak:  KPV-2-2020/I/NS-105814-MZ

IZJAVA PONUDNIKA

IZJAVLJAMO, DA

- predmet javnega naročila, ki ga ponujamo izpolnjuje tehnične zahteve iz opisa predmeta naročila (poglavje 16 razpisne dokumentacije, Priloga 1: Tehnični pogoji 6C19008-10);

- imamo usposobljeno osebje za vzdrževanje in upravljanje naprave ter varjenje in montažo strojnih in elektro elementov v ex coni.

- zagotavljamo odzivni čas v primeru okvare v času poskusnega obratovanja največ 12 ur od prejema pisne zahteve koordinatorja;

- zagotavljamo odzivni čas za pristop k popravilu naprave po izteku poskusnega obratovanja največ 24 ur od prejema pisne zahteve koordinatorja, razen v soboto, nedeljo in na proste dni po zakonu;

- da bo servisni center odpravil okvaro v roku 7 dni od potrjenega pisnega naročila;

- da bo izvedel usposabljanje za  upravljavca SPTE naprave (delavce koordinatorja) v slovenščini ter o tem izdal potrdilo,

- ponujena naprava v celoti izpolnjuje navedene zahteve zakonodaje v vseh pogojih obratovanja,

- ponujena naprava ne presega mejnih vrednosti iz spodnje tabele

| opis | vrednost |
| --- | --- |
| mejna koncentracija celotnega prahu | 20 mg/Nm3 |
| mejna koncentracija ogljikovega monoksida | 1.000 mg/Nm3 |
| mejna koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih oksidov, izraženih kot NO2 | 1.000 mg/Nm3 |
| mejna koncentracija formaldehida | 60 mg/Nm3 |
| računska vsebnost kisika v odpadnih plinih | 5% |

DOKAZILO:

- Tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno da ponudnik izpolnjuje pogoje iz opisa predmeta naročila (Priloga 1: Tehnični pogoji 6C19008-10);

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za javno naročilo katerega predmet je »Zamenjava naprave za kogeneracijo električne in toplotne energije iz bioplina«.

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________