OBR–T

Naš znak:   KPV-2-2020/I/NS-105814-MZ

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NAROČILA

Ponudnik izpolni spodnjo tabelo, kjer navede osnovne karakteristike opreme, ki jo ponuja. Podatki naj veljajo za obratovanje z bioplinom s kurilno vrednostjo 6,3 kWh/Nm3, pri ISO pogojih.

| proizvajalec SPTE |  |
| --- | --- |
| tip SPTE |  |
| proizvajalec motorja |  |
| proizvajalec generatorja |  |

| moč in izkoristek motorja |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| obremenitev motorja |  | 100% | 75% | 50% |
| dovedena moč z gorivom | kW |  |  |  |
| električna moč | kWe |  |  |  |
| toplotna moč | kWt |  |  |  |
| poraba bioplina (pri 6,3kWh/Nm3) | Nm3/h |  |  |  |
| specifična poraba goriva | kWh/kWh |  |  |  |
| poraba mazalnega olja | g/kWh |  |  |  |
| električni izkoristek motorja | % |  |  |  |

| tehnični podatki kogeneracije |  |  |
| --- | --- | --- |
| tlak pretoka bioplina |  | mbar |
| temperatura predtoka |  | oC |
| temperatura povratka |  | oC |
| pretok tople vode |  | m3/h |
| širina naprave |  | mm |
| dolžina naprave |  | mm |
| višina naprave |  | mm |
| število valjev |  | kos |
| volumne motorja |  | l |
| obrati motorja |  | min-1 |
| material bloka motorja |  |  |
| material cilindrov |  |  |
| material sedeža ventilov |  |  |
| material izpušnega sistema |  |  |
| premer izpušnega sistema |  | mm |
| vrsta mazalnega olja |  |  |
| količina mazalnega olja |  | l |
| vrsta hladilne tekočine |  |  |
| volumen hladilne tekočine |  | l |
| elektroomara |  |  |
| dimenzije v x š x g |  | mm |
| način izvedbe elektroomare |  |  |
| lastnosti nadzornega panela |  |  |
| prikaz parametrov nadzornega sistema | 2) |  |

2) Ponudnik priloži celoten seznam prikazanih parametrov na nadzornem sistemu

| garancijske vrednosti pri polni obremenitvi |  |  |
| --- | --- | --- |
| električni izkoristek |  | % |
| toplotni izkoristek |  | % |
| specifična poraba mazalnega olja |  | kg/kWh |
| emisija hrupa kogeneracijske naprave na oddaljenosti 10 m |  | dB(A) |
| emisija hrupa hladilnega sistema na oddaljenosti 10 m |  | dB(A) |
| emisije škodljivih snovi v zrak |  |  |
| koncentracija celotnega prahu |  | mg/Nm3 |
| koncentracija ogljikovega monoksida |  | mg/Nm3 |
| koncentracija dušikovega monoksida in dušikovih oksidov, izraženih kot NO2 |  | mg/Nm3 |
| koncentracija formaldehida |  | mg/Nm3 |

Zahtevane priloge:

- prospektno tehnična dokumentacija proizvajalca iz katere bodo razvidne lastnosti ponujene opreme

| opis | izpolni ponudnik |  |
| --- | --- | --- |
| naziv servisne službe, naslov in kontaktni podatki |  |  |
| oddaljenost servisne službe |  | km |
| odzivni čas servisne službe ob delovnikih |  | h |
| obseg servisnih del, servisni interval kogeneracijske naprave | 1) | h |

- V preglednico mora ponudnik vpisati obseg servisnih del in servisne intervale.

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________