## Aparat za podporo in sledljiost
Ap. sl.-1 | APARAT ZA PODPORO IN SLEDLJIVOST ROČNEGA ČIŠČENJA ENDOSKOPOV | kos | 1 | 0
Dim. 50/30 cm, višine 26 cm
Omogoča test tesnosti
Avtomatsko doziranje detergenta v posamezne kanale endoskopa
Izvaja prebrizgavanje in spiranje kanalov
Izvaja nadzor nad ročnim čiščenjem in omogoča izpis preko vgrajenega tiskalnika
Prepoznava posameznega inštrumenta, in sledljivost uporabnika
Omogoča vzorčenje organskih nečistoč za luminometer
Nadzor delovanja z mikroprocesorjem
USB port na sprednjem panelu za dostop do podatkov mikroprocesorja ali USB priklop na strani, poleg tiskalnika
Vgrajen tiskalnik
Druge zahteve:
Kompatibilnost z obstoječimi fleksibilnimi endoskopi, ki jih imamo v bolnišnici.
Skladnost z EN 61010-1
Skladnost z EN 61010-2-040
Skladnost z EN 61326-1
Skladnost z EN ISO 14971
| Skupaj aparat za podporo in sledljivost [v EUR brez DDV]: |  |  | 0
| Skupaj aparat za podporo in sledljivost [v EUR z DDV]: |  |  | 0

## Preventivno vzdrževanje
Naziv opreme | Strošek prevetnivnega vzdrževanja v času garacnijske dobe |  | Strošek prevetnivnega vzdrževanja po koncu garacnijske dobe |  |  | Vse cene so v EUR brez DDV
| 1. leto | 2. leto | 3. leto | 4. leto | 5. leto | skupaj
Aparat za podpro in sledljivost ročnega čiščenja endoskopov 1 kos | [5 empty] | 0
Skupaj preventivno vzdrževanje za obdobje 5 let brez DDV | [5 empty] | 0
Skupaj preventivno vzdrževanje za obdobje 5 let z DDV | [5 empty] | 0