Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080102-055-19/2

Datum: 8. 1. 2020

Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525  LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku za javno naročilo:

UREDITEV ENDOSKOPSKIH AMBULANT NA KO ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO KIRURŠKE KLINIKE UKC LJUBLJANA

| SKLOP 1: | ADAPTACIJA PROSTOROV |
| --- | --- |
| SKLOP 2: | NABAVA TERMODEZINFEKTORJA Z VKLJUČENIM PREVETNVINIM VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET |
| SKLOP 3: | NABAVA APARATA ZA PODPORO IN SLEDLJIVOST ROČNEGA ČIŠČENJA ENDOSKOPOV Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET |
| SKLOP 4: | NABAVA SUŠILNIH OMAR Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET |
| SKLOP 5: | NABAVA STATIVOV Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET |
| SKLOP 6: | NABAVA HLADILNIKA Z ZDRAVILA Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET |
| SKLOP 7: | NABAVA STRECHERJEV Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDŽEVANJEM ZA OBDOBJE 5 LET |
| SKLOP 8: | NABAVA VOZIČKOV |

Razpisno dokumentacijo dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 24. 2. 2020  /datumski rok za predložitev ponudb/ do 10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne  24. 2. 2020 /datum odpiranja/ in se bo začelo ob 10.30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbe morajo veljati do vključno  31. 7. 2020.

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

Janez Poklukar, dr. med., l.r.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik mora skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca Ponudbene dokumentacije (kakor se ta nahaja v zavihku »Drugi dokumenti« v sistemu e-JN) in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom izpolniti Ponudbeno dokumentacijo in jo v okviru oddaje ponudbe dostaviti naročniku preko sistema e-JN.

V primeru, da ponudnik ne pošlje naročniku izpolnjene Ponudbene dokumentacije, in sicer kakor je to opredeljeno v prejšnjem odstavku, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/2011), ZPVPJN-A (Ur.l. RS, št. 63/2013), ZPVPJN-B (Uradni list RS, št. 60/17 z dne 27. 10. 2017),

- Zakon o javnih financah  (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) Ur.l. RS, št. 11/2011,

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-UPB2 (Ur. l. RS št. 51/06, z dne 18.05.2006),  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-D (Uradni list RS, št. 50/14 z dne 4. 7. 2014),

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-E (Uradni list RS, št. 102/15 z dne 24.12.2015)

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije  (Uradni list RS, št. 69/2011),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora v ponudbi navesti vsebino zahtevano v 2. odstavku 94. člena ZJN-3.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V kolikor se oddaja skupna ponudba več partnerjev, mora ponudnik v ponudbi priložiti partnersko pogodbo. V pogodbi je potrebno opredeliti poslovodečega partnerja, ki bo v stalni komunikaciji z naročnikom, in se nanaša na sprejem obveznosti, navodil lahko pa tudi plačil v imenu in za račun vseh skupnih partnerjev. Pogodba med partnerji mora vsebovati člen, ki določa, da vsi partnerji solidarno v celoti odgovarjajo proti naročniku za celotno obveznost in vsak njen del.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob končni pisni primopredaji, če je v pogodbi tako predvideno, pa še dokument finančnega zavarovanja za  odpravo napak v garancijski dobi. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOM te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti skupaj s ponudbo, v kolikor je zahtevano v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOM. Za zavarovanje resnosti ponudbe ponudniki lahko predložijo:

- Bančno garancijo za resnost ponudbe ali

- Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali

- Varščino za resnost ponudbe ali

- pet bianco menic z menično izjavo.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo je potrebno priložiti originalni izvod zavarovanje.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/eJN2.

- ODPIRANJE PONUDB

9.1. Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur.  Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Po poteku roka za javno odpiranje ponudb na zavihku aktualnih javnih naročil vpogled v te informacije oziroma dokumentacijo zunanji javnosti ne bo več omogočen, ponudniki, ki so oddali ponudbo za predmetno javno naročilo pa bodo lahko konkurenčne ponudbe videli do zaključka postopka oddaje javnega naročila.

  - Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri naročniku (na spodaj zapisani naslov), po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Vlagatelj zahtevek za revizijo pošlje na naslov:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

SUPAS Področje za nabavno dejavnost

Zaloška cesta 14

1525  LJUBLJANA

s pripisom (na ovojnici):

| Ne odpiraj - | ZAHTEVEK ZA REVIZIJO POSTOPKA JN_________________/2018 (številka objave JN, NMV, Povabila) |  |
| --- | --- | --- |
| z dne, ______________, |  | za UREDITEV ENDOSKOPSKIH AMBULANT NA KO ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO KIRURŠKE KLINIKE UKC LJUBLJANA |
| (datum objave) |  | (predmet naročila) |

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku;

- Ponudba mora biti podana: po sklopih

- Ogled prostorov:  v petek, 17. 1. 2020 ob  8. uri. Zbirno mesto bo pri informacijskem pultu v avli glavne stavbe UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku;

- Valuta ponudbe: EUR;

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 31.07.2020;

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb;

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so dopustne.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO ZA POSAMEZNI SKLOP | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST/SKLOP | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

- Rok izvedbe: za sklop 1: 105 koledarskih dni, za sklop 2., 3, 4, 5,  6, 7 in 8:  naročnik  bo izbranega ponudnika  (za sklope 2, 3, 4, 5, 6, 7 in 8)) 30 dni pred zaključkom izvedbe po gradbeni pogodbi za sklop 1, obvestil, da mora predmetno opremo dobaviti najkasneje v roku 60 dni po prejemu obvestila

V primeru, da naročnik za sklop 1 ne bo izbral ponudbe nobenega ponudnika, potem tudi ne bo sklenil pogodbe za preostale sklope, saj je izvedba pogodbe za sklop 1 predpogoj, da se izvedejo pogodbe za preostale sklope. Brez adaptacije prostorov je namreč izvedba ostalih sklopov za naročnika negospodarna in ne predstavlja učinkovite porabe javnih sredstev.

- Rok plačila: 60 dni po izvršeni pisni končni primopredaji in po prejemu pravilno izstavljenega računa.

- Finančna zavarovanja:

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe  (za sklop 1)

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti naročniku v originalu, in sicer pred datumom poteka roka za oddajo ponudb, pri čemer na naslovu UKC Ljubljana, Področje za nabavno dejavnost, Zaloška c. 14, Ljubljana, II. nadstropje, tajništvo, v zaprti kuverti, s pripisom na kuverti »JN Ureditev endoskopskih ambulant za KO za abdominalno kirurgijo, št. 845080102-055-19 za sklop 1: Adaptacija prostorov– finančno zavarovanje za resnost ponudbe; za go. Barbaro Cerkvenik«. Naročnik bo ponudbe, ki ne bodo imele finančnega zavarovanja za resnost ponudbe oziroma ki ne bodo imele finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v zahtevani višini oziroma za katere ponudnik ne bo predložil finančnega zavarovanja za resnost ponudbe na način kot je to opredeljeno v prejšnjem stavku, izključil iz nadaljnjega postopka javnega naročanja, in sicer kot nedopustne.

Predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe vsebinsko ne sme odstopati od Priloge A.

V kolikor bo ponudnik kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe izbral varščino, mora naročniku, in sicer skladno s prejšnjim odstavkom, predložiti potrdilo o izvršenem vplačilu.

Plačilo varščine se izvrši na blagajni (UKCL, Bohoričeva 28) ali preko plačilnega naloga na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UJP) številka: 01100-6030277894 s pripisom varščina za resnost ponudbe za javno naročilo št. 845080110-114-18, SM 845–0801, sklic na št. 20010.

Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži tudi pet lastnih bianco menico z menično izjavo.

Naročnik zahteva naslednjo višino finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, pri čemer po posameznem sklopu, in sicer, kot sledi iz naslednje tabele:

| Številka sklopa | Zahtevana višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v EUR |
| --- | --- |
| 1 | 9.280,82 |

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, bo le-ta unovčil/zadržal predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo z veljavnostjo do vključno dne 24. 2. 2020  do 10.00 ure. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe začne teči na dan odpiranja ponudb.

VRAČILO FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE:

Neunovčene bančne garancije za resnost ponudbe ali  kavcijska zavarovanja za resnost ponudbe  ali lastne bianco menice se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrnejo neizbranim ponudnikom, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru plačila varščine, bo naročnik vsem neizbranim ponudnikom le-to vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Varščina bo vrnjena brezobrestno.

VNOVČITEV FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE:

Naročnik bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovčil oz. zadržal  varščino, če ponudnik:

- po roku določenem za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali

- zavrne sklenitev pogodbe ali

- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (za vse sklope):

Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja pogodbe za Ureditev endoskopskih ambulant na KO za  abdominalno kirurgijo Kirurške klinike UKC Ljubljana v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo garancije do primopredaje in 30 dni. Rok za začetek veljavnosti bančne garancije je od njene izdaje.

ali:

- vplača varščino v višini 10 % od pogodbene vrednosti, za obdobje trajanja pogodbe do končne pisne primopredaje in 30 dni.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (za vse sklope):

Izbrani ponudnik predloži v 10 dneh od prevzema / končne primopredaje za posamezni sklop:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo bančne garancije 24 mesecev od končne primopredaje in 30 dni. Rok za začetek veljavnosti bančne garancije je od njene izdaje.

ali:

- vplača varščino v višini 5 % od pogodbene vrednosti, za obdobje trajanja 24 mesecev in 30 dni.

Plačilo varščine se izvrši: na blagajni (UKCL, Bohoričeva 28) ali preko plačilnega naloga na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UJP) številka: 01100-6030277894 s pripisom varščina po pogodbi št.: ____________  SM 845–0801, sklic na št. 20010; in kot dokazilo o pologu/plačilu gotovine/varščine predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po preteku zgoraj navedenih obdobij trajanja finančnih zavarovanj bo naročnik /varščino neobrestovano vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Ob vsakokratnem podaljšanju pogodbe mora biti predana nova garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo minimalno za vsakokratno obdobje podaljšanja. Če je bil kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vplačana varščina, se le-ta v primeru podaljšanja pogodbe zadrži za obdobje podaljšanja veljavnosti pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vzdrževanje (za sklope: 2-7):

Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja pogodbe za Ureditev endoskopskih ambulant na KO za  abdominalno kirurgijo Kirurške klinike UKC Ljubljana za sklope od 2-7 ob končni primopredaji opreme predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo garancije do primopredaje in 30 dni. Rok za začetek veljavnosti bančne garancije je od njene izdaje.

ali:

- vplača varščino v višini 10 % od pogodbene vrednosti, za obdobje trajanja pogodbe do končne pisne primopredaje in 30 dni.

PONUDBA

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________ za izvedbo javnega naročila za: UREDITEV ENDOSKOPSKIH AMBULANT NA KO ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO KIRURŠKE KLINIKE UKC LJUBLJANA

| Št. sklopa | Naziv sklopa | *KPV v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| SKLOP 1: | ADAPTACIJA PROSTOROV |  |
| SKLOP 2: | NABAVA TERMODEZINFEKTORJA Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM |  |
| SKLOP 3: | NABAVA APARATA ZA PODPORO IN SLEDLJIVOST ROČNEGA ČIŠČENJA ENDOSKOPOV Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM |  |
| SKLOP | NABAVA SUŠILNIH OMAR Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM |  |
| SKLOP 4: | NABAVA STATIVOV Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM |  |
| SKLOP 5: | NABAVA HLADILNIKA ZA ZDRAVILA Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM |  |
| SKLOP 6: | NABAVA STRECHERJEV Z VKLJUČENIM PREVENTIVNIM VZDRŽEVANJEM |  |
| SKLOP 7: | NABAVA VOZIČKOV |  |

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Ta ponudba št. __________________ z dne ______________ in vaš pisni sprejem ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Veljavnost ponudbe do vključno 31. 07. 2020

| OBRAZEC 1: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | Da lahko opravlja dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila | Za rezidenta RS preveri naročnik podatek v Poslovnem registru ePRS, ki ga vodi AJPES; v kolikor iz podatkov, navedenih v Poslovnem registru, izpolnjevanje tega pogoja ni razvidno, mora ponudnik priložiti notarsko overjeno fotokopijo ponudnikovega ustanovitvenega akta, v katerem je navedena dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. |
| 2. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) in zakoniti zastopnik/i ni/niso bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v: - 108. členu KZ-1 - 109. členu do vključno 113. členu KZ-1 - 157. členu KZ-1 - 196. členu KZ-1 - 211. členu KZ-1 - 225. členu do vključno 250. členu KZ-1 - 257. členu KZ-1 - 257a. členu KZ-1 - 260. členu do vključno 264. členu KZ-1 - 294. členu KZ-1 | - priložena, izpolnjena in potrjena obrazca PRILOGA 2 in 3 K OBRAZCU 1 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali - predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od poteka roka za oddajo ponudbe Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. |
| 3. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko je bila oddana ponudba nimajo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3. Da je imel ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. |
| 4. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. |
| 5. | Da ponudniku (in vsi nominirani podizvajalci) ni bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v xml obliki. |
| 6. | Ponudnik mora predložiti najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 5 letih pred potekom roka za oddajo ponudb, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec izvedel adaptacijska dela (gradbeno obrtniška in inštalacijska dela vključno s pohištveno opremo in medicinsko opremo – endoskopsko opremo in vgradnja stativov)) na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (stavbe v zdravstvu) v skupni vrednosti del vsaj 200.000,00 EUR brez DDV. | Izpolnjen obrazec »ESPD« Potrdilo o dobro opravljenem delu ponudnika (obrazec št. 2) |
| 7. | Ponudnik mora imenovati vodje del za posamezna dela(gradbeno-obrtniška, elektro-inštalacijska, strojno-inštalacijska), ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje del po GZ in ki morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - iz 14. člena GZ (U.l. RS št.: 61/17 in 72/17 – popravek) - opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del iz področja gradbeništva / elektrotehnike / strojništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS, OZS, GZS, - mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta ali vodenje pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih ali vodenje posameznih del na zahtevnih objektih, - Najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških ali elektro inštalacijskih ali strojno inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe v zdravstvu) v skupni vrednosti del najmanj 100.000,00 EUR brez DDV za gradbeno-obrtniška in najmanj 50.000,00 EUR brez DDV za elektro-inštalacijska in najmanj 50.000,00EUR brez DDV za strojno-inštalacijska dela | Izpolnjen obrazec »ESPD« Izpisek iz spletne strani IZS ali OZS ali GZS ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik Izpolnjen seznam priglašenega kadra na projektu s sezamom referenčnih poslov (obrazec št. 3) Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra (obrazec št. 4) |
| 8. | Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje: - imeti mora nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, - najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal dela preglednika električnih inštalacij za po vsebini in zahtevnosti enakovredna dela (neozemljeni oziroma izolirani sistem inštalacij) na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (stavbe v zdravstvu). | Izpolnjen obrazec »ESPD« Potrdilo NPK za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (kopija). Izpolnjen seznam priglašenega kadra na projektu s sezamom referenčnih poslov (obrazec št. 3) Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra (obrazec št. 4) |
| 9. | Seznanitev s projektno dokumentacijo - IZJAVA | Podpisan in potrjen obrazec izjave (Obrazec št. 5) |
| 10. | Izvajalec mora v ponudbi naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve. | Podpisan in potrjen Obrazec št. 6 – Temeljne okoljske zahteve ter zahteve dajanje gradbenih proizvodov v promet |
| 11. | Da izpolnjuje vse opredeljene strokovne zahteve, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije: | 7.1. za OPREMO (sklop 2 – sklop 8): 7.1.1.; izpis (žig in podpis) izpolnjene preglednice v pdf obliki PRILOGA 1 K OBRAZCU PONUDBE- SPECIFIKACIJA PONUDBE PONUDNIKA z vpisanimi tehničnimi karakteristikami ponujene opreme + izpolnjeno predmetno preglednico v Excel obliki,. 7.1.2.; priložen katalog in/ali prospektni material in/ali prospektno tehnično dokumentacijo proizvajalca v slovenskem ali angleškem jeziku iz katere bodo jasno vidne in označene (pri posameznih tehničnih karakteristikah mora biti vpisana številka strokovne zahteve naročnika, ki jo izpolnjuje) vse strokovno-tehnične karakteristike, kot je zahtevano v naročnikovih strokovnih zahtevah,. 7.1.3.; priložena navodila za uporabo v slovenskem jeziku ali v angleškem jeziku: v elektronski obliki. |
| 12. | Da za ponujeno opremo (sklop 2 – sklop 7) zagotavlja pooblaščen servis/serviserja v R Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat ali potrdilo proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje o usposobljenosti za servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme, ponudnik za izpolnjevanje navedenega pogoja v ponudbi priloži dokument, ki dokazuje, da ima proizvajalec ponujene opreme pooblaščen servis/serviserja v R SLO ali EU in sicer: - pisno izjavo, da je kot ponudnik hkrati tudi pooblaščeni servis/serviser in ima certifikat ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme (fotokopijo certifikata serviserja/serviserjev ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ponudnik priloži v ponudbi), ali - fotokopijo sklenjene pogodbe med ponudnikom in pooblaščenim servisom/serviserjem, ki ima certifikat ali potrdilo proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme (fotokopijo certifikata serviserja/serviserjev ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ponudnik priloži v ponudbi). | - priložena pisna izjava, da je kot ponudnik hkrati tudi pooblaščeni servis/serviser in ima certifikat ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme (fotokopijo certifikata serviserja/serviserjev ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ponudnik priloži v ponudbi), ali - priložena fotokopija sklenjene pogodbe med ponudnikom in pooblaščenim servisom/serviserjem, ki ima certifikat ali potrdilo proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme (fotokopijo certifikata serviserja/serviserjev ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ponudnik priloži v ponudbi). |

OPOZORILA:

- Ponudniki (in vsi nominirani podizvajalci), ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 3., 4. in 6. točke OBRAZCA 1, ki jih izda država, v kateri ima ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.

Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogoja nekaznovanosti iz 3. točke OBRAZCA 1 s strani zakonitega zastopnika ponudnika velja sledeče:

- za ponudnikovega zakonitega zastopnika, ki ni državljan RS, je potrebno predložiti originalno potrdilo ali notarsko overjeno fotokopijo potrdila o nekaznovanosti iz tuje kazenske evidence (notarski žig mora biti originalen), priložen pa mora biti tudi originalen prevod tega potrdila s strani sodnega tolmača za slovenski jezik;

- v kolikor ima ponudnikov zakoniti zastopnik, ki ni državljan RS, slovensko enotno matično številko občana (EMŠO), je potrebno predložiti njegovo soglasje za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence.

- Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.

PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajemo s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

| OPOMBA: | Obrazec soglasja izpolnijo vsi zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Zakoniti zastopnik (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zakonita/zakoniti zastopnica/zastopnik pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) _______________________________________ nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajem s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi zakoniti zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zakonitih zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zakonitega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zakonite zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Priloga 3 k Obrazcu 1 (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO) v pdf obliki,

  - za vsakega nominiranega podizvajalca priloži ločen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki.

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

| PRILOGA 3 K OBRAZCU 1 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Predmet naročila:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca  podizvajalca

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK, Ur.l. RS, št. 69/2011), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov ter 6. odstavka 91. člena  ZJN – 3.

Podatki o pravni osebi - ponudniku

| naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| sedež ponudnika |  |
| občina sedeža ponudnika |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih.

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Izbrani ponudnik lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. v roku 8. dneh po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) NAROČNIKA

za predmet javnega naročila Ureditev endoskopskih ambulant na Ko za abdominalno kirurgijo (v nadaljevanju: JN), ki jih morajo izpolnjevati ponudniki so:

1. STROKOVNE ZAHTEVE ZA OPREMO (sklop 2 – sklop 8) in ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME (sklop 2- sklop 7)

| # 1. | # STROKOVNE ZAHTEVE ZA OPREME (sklop 2 – sklop 8) IN ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE (sklop 2 – sklop 7) (v nadaljnjem besedilu: oprema) |
| --- | --- |
| ponudnik mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje: |  |
| # 1. | Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti: |
| # 1.1. | Izpolnjene preglednice PRILOGA 1 K OBRAZCU PONUDBE - SPECIFIKACIJA PONUDBE PONUDNIKA z vpisanimi tehničnimi karakteristikami ponujene opreme v Excel obliki ter v pdf obliki (žig + podpis) |
| # 1.2. | katalog in/ali prospektni material in/ali prospektno tehnično dokumentacijo proizvajalca v slovenskem ali angleškem jeziku iz katere bodo jasno vidne in označene (pri posameznih tehničnih karakteristikah mora biti vpisana številka strokovne zahteve naročnika, ki jo izpolnjuje) vse strokovno-tehnične karakteristike, kot je zahtevano v naročnikovih strokovnih zahtevah, |
| # 1.3. | Ponudnik v ponudbi priloži: - navodila za uporabo v slovenskem jeziku ali v angleškem jeziku v elektronski obliki - ob podpisu pogodbe pa izbrani ponudnik naročniku predloži navodila za uporabo tiskana navodila za uporabo v slovenskem jeziku. |
| # 1.5. | Ponudnik v ponudbi priloži: - vse potrebne certifikate, ki so navedeni v Prilogi 1 k obrazcu ponudbe |
| # 2. | Garancijsko obdobje za ponujeno opremo mora biti minimalno štiriindvajset (24) mesecev od končne pisne primopredaje (pogoji pogodbe) |
| # 3. | V času garancijske dobe (24 mesecev od končne pisne primopredaje) in po izteku garancijskega obdobja (za 3, 4 in 5 leto) mora ponudnik izvajati preventivno vzdrževanje, in sicer ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (po programu proizvajalca), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. Ponudnik v svoji ponudbi priloži NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V GARANCIJSKEM (24 mesecev od končne pisne primopredaje) IN POGARANCIJSKEM OBDOBJU, za 3., 4. in 5. leto uporabe, ki bo kot PRILOGA 2 sestavni del Pogodbe o preventivnem vzdrževanju. V priloženem načrtu za vsako 12 mesečno obdobje opredeli, število preventivnih pregledov, delo in material, oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja po programu proizvajalca z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme. (pogoji pogodbe) |
| # 4.. | Ponudnik mora za ponujeno opremo zagotoviti pooblaščen servis/serviserja v R Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat ali potrdilo proizvajalca za servisiranje – vzdrževanje o usposobljenosti za servisiranje in vzdrževanje ponujene opreme, ponudnik za izpolnjevanje navedenega pogoja v ponudbi priloži dokument, ki dokazuje, da ima proizvajalec ponujene opreme pooblaščen servis/serviserja v R SLO ali EU in sicer: - pisno izjavo, da je kot ponudnik hkrati tudi pooblaščeni servis/serviser in ima certifikat ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme (fotokopijo certifikata serviserja/serviserjev ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ponudnik priloži v ponudbi), ali - fotokopijo sklenjene pogodbe med ponudnikom in pooblaščenim servisom/serviserjem, ki ima certifikat ali potrdilo proizvajalca za servisiranje - vzdrževanje ponujene opreme (fotokopijo certifikata serviserja/serviserjev ali potrdilo proizvajalca o usposobljenosti za servisiranje – vzdrževanje ponujene opreme ponudnik priloži v ponudbi). |
| # 5.. | Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem in pogarancijskem obdobju je maksimalno 4 ure. V tem času mora vzdrževalec izvajalca kontaktirati pooblaščeno osebo naročnika ali njegovega namestnika. Izvajalec mora okvaro napake odpraviti najkasneje v roku tri dni od poteka odzivnega časa iz prejšnjega odstavka. (pogoji pogodbe) |
| # 6.. | Ponudnik mora za ponujeni aparat podati izjavo o zagotavljanju normalne preskrbe (navede število let) z rezervnimi deli, ob tem pa mora upoštevati naročnikov pogoj, da mora zagotavljati preskrbo s potrebnimi rezervnimi deli za ponujeno opremo še najmanj sedem (7) let po poteku garancijske dobe. Dokazilo:; priložen, izpolnjen obrazec izjave PRILOGAA 4 K OBRAZCU 1 – IZJAVA PONUDNIKA!. |
| # 7. | Ponudnik mora v prostorih naročnika za učinkovito in varno uporabo opreme zagotoviti: - ob instalaciji opreme najmanj pet (5) dnevno brezplačno usposabljanje (šolanje) osebja , ki ga bo določil uporabnik naročnika z vzporednim usposabljanjem osebja iz Tehnično vzdrževalnega sektorja za varno in kakovostno delo s tehnično in tehnološko opremo ter ter po zaključenem usposabljanju udeležencem izdati ustrezna potrdila. (pogoji pogodbe) |
| # 8.. | posebne strokovne zahteve za opremo (zahtevane strokovno tehnične zmogljivosti (lastnosti), storilnostne in funkcionalne zahteve) so opredeljene v preglednici PRILOGA 1 K OBRAZCU PONUDBE - SPECIFIKACIJA PONUDBE PONUDNIKA, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije! Navodilo za izpolnjevanje preglednice:; ponudnik v preglednici PRILOGA 1 K OBRAZCU PONUDBE - SPECIFIKACIJA PONUDBE PONUDNIKA izpolni stolpec 2 in 3 v katera vpiše zahtevane podatke za ponujeno opremo in za izpolnjeno preglednico priloži zahtevana dokazila v kolikor so le-ta zahtevana!. |

STROKOVNE ZAHTEVE

ZA SKLOP 1: ADAPTACIJA PROSTOROV

1.  POSEBNI POGOJI

1.1    Pogoji za priznanje sposobnosti ponudnika:

    - Reference – ponudnik mora predložiti potrjene reference s strani investitorja za uspešno izvedena istovrstna (kot so razvidna iz popisov del)  (GOI dela, inštalacijska dela vključno s pohištveno opremo in medicinsko opremo – endoskopsko opremo in vgradnja stativov) na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (stavbe v zdravstvu): in sicer v vrednosti vsaj 200.000,00 EUR brezz DDV, v obdobju zadnjih petih let pred potekom roka za oddajo ponudb. Potrdilo velja za referenčno obdobje zadnjih petih let pred potekom roka za oddajo ponudb. Obdobje petih let iz predhodnega stavka se nanaša na datum primopredaje izvedenih del s strani investitorja. Podpisano referenčno potrdilo s strani investitorja  mora vsebovati ime in naslov investitorja, obdobje opravljanja del, vrednost pogodbenih del z DDV, objekt, na katerem so bila dela opravljena, kratek opis del z navedbo, da so bila dela opravljena: po predpisih stroke in ustrezno zaključena, ter žig in podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščenca investitorja, v skladu z obrazcem št. 1a, kar dokazuje izpolnjevanje pogoja. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja. Naročnik bo priznal v prejšnjem odstavku definirane reference, če bo njihova pogodbena denarna vrednost dosegala 200.000,00 EUR brez DDV v obdobju petih let pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb.

DOKAZILA:

Ponudnik mora izpolniti  obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Ponudnik mora predložiti 1 izpolnjeno potrdilo (obrazec št. 2), ki je sestavni del razpisne dokumentacije, ali minimalno 1 potrjeno referenčno potrdilo, ki vsebujejo vse formalne sestavine obrazca št. 2.

Opomba: V primeru, da ponudnik predloži referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec, mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani investitorja objekta in glavnega izvajalca. V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja in glavnega izvajalca.

Ponudnik lahko izkazuje reference v celoti z eno (1 (glej: točka 1.1.1 Strokovnih zahtev te razpisne dokumentacije)) potrjeno referenco ali s posameznimi izvajalci za posamezna dela:

- Gradbeno obrtniška dela (investicijska vrednost vsaj 100.000,00 eurov brez DDV)

- Elektro inštalacijska dela (investicijska vrednost vsaj 50.000,00 eurov brez DDV)

- Strojno inštalacijska dela (investicijska vrednost vsaj 50.000,00 eurov brez DDV)

    - Kadrovska sposobnost ponudnika;

Ponudnik mora razpolagati s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so odgovorni za izvedbo razpisanih del.

Ponudnik mora zagotoviti na gradbišču, glede na fazo gradnje oziroma glede na to, katera dela so v teku, naslednje odgovorne osebe:

- Vodja del za gradbeno obrtniška dela (GO dela),

- Vodja del za elektro inštalacijska dela (EI dela),

- Vodja del za strojno inštalacijska dela (SI dela),

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bodo vsi nominirani inženirji (vodje del), ki jih prijavlja na predmetni razpis, tudi neposredno zadolženi za vodenje izvedbe del na predmetnem razpisu. Vodja del za posamezna dela mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču glede na napredovanje del ter na vseh koordinacijskih in operativnih sestankih.

Funkcijo vodje del za področje gradbeništva bo opravljal ______________________________________

Funkcijo vodje del za področje strojništva bo opravljal ________________________________________

Funkcijo vodje del za področje elektrotehnike bo opravljal _____________________________________

Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjujejo zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije.

Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z osnovno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

Vodje del morajo izpolnjevati pogoje iz 14. člena GZ (Ur. l.  RS št.: 61/17 in 72/17 – popravek). Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum lahko vodjo gradnje zagotovijo na pogodbeni podlagi na način, da z delodajalcem strokovnega kadra sklenejo podizvajalsko pogodbo.

Strokovni kader, ki je upokojen na podlagi nove gradbene zakonodaje ne more več opravljati funkcije za področje vodje del, strojništva in elektrotehnike.

Strokovne zahteve za vodje:

    - Vodje del za posamezna dela (gradbeno obrtniška dela/elektroinštalacijska/strojna inštalacijska dela):

Ponudnik mora imenovati vodjo del, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje del po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- iz 14. člena GZ (U.l. RS št.: 61/17 in 72/17 – popravek)

- opravljen mora imeti strokovni izpit za vodjo del iz področja gradbeništva / elektrotehnike / strojništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS, OZS, GZS,

- mora izpolnjevati pogoj, da lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta ali vodenje pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih ali vodenje posameznih del na zahtevnih objektih,

- Najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških ali elektro inštalacijskih ali strojno inštalacijskih del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 1246 (Stavbe v zdravstvu) v skupni vrednosti del najmanj  100.000,00 EUR brez DDV za  gradbeno-obrtniška, 50.000,00 EUR brez DDV pa elektroinštalacijska in 50.0000,00 EUR brez DDV za strojnoinštalacijska dela..

Vodje del za iz področja gradbeništva/elektrotehnike/strojništva morajo biti na gradbišču dnevno prisotni glede na napredovanje del ter na vseh koordinacijskih in operativnih sestankih.

Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

Strokovni kader, ki je upokojen, na podlagi nove gradbene zakonodaje ne more več opravljati funkcije vodje del.

Smiselno zaključenih del, ki so bila ponudniku naročena z enotno pogodbo ali naročilnico, ponudniki ne smejo deliti.

Kot vodja del za področje gradbeništva lahko nastopa tudi oseba, ki je na dan uveljavitve Gradbenega zakona izpolnjevala zahteve za odgovornega vodjo del za področje gradbeništva (2. odstavek 120. člena GZ)

DOKAZILA:

Ponudnik mora izpolniti  obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

In

Izpisek iz spletne strani IZS ali OZS ali GZS, ki dokazuje izpolnjevanje pogoja v zvezi z vpisom v ustrezni imenik

In

in

Izpolnjen Seznam priglašenega kadra na projektu s sezamom referenčnih poslov (obrazec št. 3), ter Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra (obrazec št. 4) (ki mora biti  izdano s strani referenčnega naročnika, ki mora biti investitor referenčnega posla za vsako priglašeno referenco na obrazcu 3 )

    - Preglednik in merilec električnih inštalacij:

Ponudnik mora razpolagati z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

- imeti mora nacionalno poklicno kvalifikacijo (NPK) za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele,

- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal dela preglednika električnih inštalacij za po vsebini in zahtevnosti enakovredna dela (neozemljeni oziroma izolirani sistem inštalacij) na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (stavbe v zdravstvu).

Če strokovni kader ni zaposlen pri ponudniku/konzorcijskemu partnerju/podizvajalcu, mora imeti ponudnik z njegovim delodajalcem sklenjeno podizvajalsko pogodbo. Če je strokovni kader samozaposlen, mora imeti ponudnik z njim direktno sklenjeno podizvajalsko pogodbo.

Strokovni kader, ki je upokojen, na podlagi nove gradbene zakonodaje ne more več opravljati funkcije za področje gradbeništva.

DOKAZILO:

izpolnjen obrazec »ESPD«. Gospodarski subjekt s potrditvijo predmetnega obrazca v delu IV Pogoji za sodelovanje, razdelek ɑ. Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje, potrdi oziroma izjavi, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo.

in

Potrdilo NPK za preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele (kopija).

in

izpolnjen Seznam priglašenega kadra na projektu s sezamom referenčnih poslov (obrazec št. 3), ter Potrdilo o dobro opravljenem delu kadra (obrazec št. 4) (ki mora biti  izdano s strani referenčnega naročnika, ki mora biti investitor referenčnega posla za vsako priglašeno referenco na obrazcu 3 )

    - Podroben opis ponudbe (zahteve glede izkaza tehničnih lastnosti in kvalitete ponujene opreme):

Ponudnik mora v svojo ponudbo predložiti podroben opis vsebine oz. predmeta ponudbe:

a) preglednico (popis del, opreme in materiala) ter (v označene celice z rumeno barvo) vpisati podatke za ponujeni material in opremo - proizvajalca ponujene opreme in materialov, tip in identifikacijsko številko (kot npr. kataloško št. ali drugo ustrezno oznako proizvajalca) na osnovi katere bo jasno razvidno za kateri izdelek oz. material gre in da bo lahko naročnik jasno in enostavno primerjal “ponujene” tehnične karakteristike z zahtevanimi iz projekta). Preglednica (popis del, opreme in materiala) mora biti ovrednotena po posameznih postavkah (zapis cene na enoto ter skupni zmnožek postavke). Vsota zmnožkov predstavlja končno ponudbeno vrednost.

b) Prav tako mora za vsako ponujeno opremo in material priložiti ustrezne tehnične dokumente s tehničnimi karakteristikami posamezne ponujene opreme ali materiala, ter jih predložiti po istem vrstnem redu, kot so v popisu materiala in del. Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme ali materiala se šteje katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden dokument s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme ali materiala. Ponudnik mora v dokazilu na jasno viden način za vsak element opreme ali materiala s prosto roko ali drugače označiti zaporedno številko, ki je navedena v preglednici s popisi opreme.

OPOZORILO: V kolikor ponudnik ne bo zadostil zahtevam, opredeljenim v točki 1.1.5 PODROBEN OPIS PONUDBE (zahteve glede izkaza tehničnih lastnosti in kvalitete ponujene opreme) bo njegova ponudba izključena iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Ponudnik/i opredeljenih zahtev, ne smejo spreminjati.

Ponujena oprema mora biti iz redne proizvodnje, nova, nerabljena in tehnološko sodobna. Proizvodi morajo biti v skladu z Zakonom o splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1, Ur.l.RS št.101/03) oziroma v skladu Zakonom o standardizaciji (ZSta-1, Ur.l.RS, št.59/99)

    - Potrdila in dokazila:

Ponudnik mora zaradi zagotavljanja neprekinjenosti napajanja kritičnih porabnikov med izvedbo del po tej ponudbi priložiti dokazila o usposobljenosti za delo pod napetostjo (DPN) na NN nivoju po preverjenem sistemu in jih navesti v OBRAZEC 3. Priložiti mora veljavna pooblastila za izvajalce DPN (fizične osebe). V ponujeni ceni so upoštevani tudi stroški dela po metodi DPN na NN.

Dokaz: priložiti veljavna pooblastila za tri izvajalce DPN (fizične osebe). Med temi tremi izvajalci DPN pa mora ponudnik določiti odgovornega vodjo za DPN in ga vpisati v OBRAZEC 3.

Ponudnik mora predložiti izjavo o seznanitvi s projektno dokumentacijo.

Dokaz: priložen izpolnjen in potrjen OBRAZEC 4.

2.  SPLOŠNE ZAHTEVE

  - Priloge in informativni ogled objekta

PRILOGA , ki vsebuje:

- 1. Načrt Arhitekture z opremo, AREALINE d.o.o., št.: 20/2013-2018,2019, marec 2019,  Nejc Gosak u.d.i.a.,

- 2. Načrt elektro inštalacij, PRO-ELEKT d.o.o., št. dokumentacije PZI  A-20/2013,  št. načrta PE67/17-102 marec 2019, Janez Tomše d.i.e.,

- 3. Načrt strojnih inštalacij, MAPA d.o.o., PZI  006/19 marec 2019, Pavel Pavlič u.d.i.s.

Datoteka s popisi GOI del in opreme je objavljena na Portalu javnih naročil.

Datoteke z načrti in tehničnimi poročili so dostopne na spletnem naslovu: UKC Ljubljana, Zaloška cesta 14, Ljubljana.

Ogled objekta, v katerem se bodo izvajala predvidena dela, je informativen zaradi specifičnosti izvedbe in transportnih poti. Za ogled je naročnik določil en termin in sicer  v petek, 17. 1. 2020 ob  8. uri. Zbirno mesto bo pri informacijskem pultu v avli glavne stavbe UKC Ljubljana, Zaloška cesta 7, 1000 Ljubljana

2.2 Izvajanje del

2.2.1 Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati navodila Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO) glede zaščitnih ukrepov ob izvedbi obnovitvenih del kot sledi:

DOLOČITEV ZAŠČITNIH UKREPOV

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele opredelimo vrsto gradbenih del.

A. Pregled in neinvazivna dela

- pleskanje sten (brez predhodnega strganja/brušenja sten), barvanje in manjša popravila na hodnikih in oddelkih, kjer ni bolnikov

- manjša električarska dela (npr. menjava vtičnice)

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvaja klinična dejavnost

- manjša vodovodna dela, kjer ne prihaja do tvorbe prahu in ni posegov v stene

B. Manjša dela, ki trajajo krajši čas in kjer se ne dviga prah

- odstranitev manjšega dela tehničnega stropa (do približno 0,5 m2) v enotah z nizkim tveganjem

- inštalacija telefonskih ali računalniških kablov

- posegi v stene ali strope z omejeno tvorbo prahu v prostorih, ki niso namenjeni klinični dejavnosti

C. Dela, kjer prihaja do zmernega ali večjega dvigovanja prahu ali odstranitev/rušenje delov zgradbe

- manjša dela v jaških za elektriko in druge inštalacije

- večja dela na kablih

- strganje sten pred pleskanjem

- odstranjevanje talnih oblog, tapet, stropnih plošč, pritrjenega in vgrajenega pohištva

- podiranje sten

- gradnja novih sten

D. Večja rušenja in gradnje, inštalacija nove opreme

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele opredelimo stopnjo tveganja v različnih prostorih glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov.

| Majhno tveganje | Zmerno tveganje | Veliko tveganje |
| --- | --- | --- |
| - pisarniški prostori in drugi prostori, ki niso povezani s prostori, kjer se izvaja zdravstvena oskrba bolnikov (npr. hodnik, ki ni del bolnišničnega oddelka in se po njem ne transportira imunsko oslabelih bolnikov) | - ambulantni prostori - radiološki oddelek (pretežni del) - bolniški oddelki - prebujevalnica (»recovery«) - lekarna (pretežni del) - laboratoriji - endoskopski oddelki | - operacijski prostori (tudi ambulantni) - intenzivne enote - sobe za transplantirance - hematološki oddelek - dializni oddelek - oddelki za nedonošenčke - prostori za invazivno rentgensko diagnostiko - del lekarne (priprava parenteralnih raztopin ipd.) - centralna sterilizacija |

- KORAK. S pomočjo spodnje tabele določimo kategorijo potrebnih zaščitnih ukrepov.

| Stopnja tveganja glede na vrsto dejavnosti in/ali značilnosti bolnikov | VRSTA GRADBENIH DEL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| MAJHNO | I | II | II | III |
| ZMERNO | I | II | III | III/IV |
| VELIKO | II | III | III/IV | IV |

V spodnji tabeli so opisane aktivnosti za posamezne kategorije zaščitnih ukrepov

| Kat. | PRED/MED IZVAJANJEM DEL | PO ZAKLJUČKU DEL |
| --- | --- | --- |
| Kategorija I | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - dela je potrebno izvajati tako, da se ne dviguje prah - plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu očiščene ponovno namestiti | - pospraviti delovišče in po potrebi mokro očistiti/razkužiti površine |
| Kategorija II | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu - pri posegih v stene je potrebno le-te močiti, da se zmanjša tvorba prahu - neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih | - pospraviti delovišče in mokro očistiti/razkužiti površine - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |
| Kategorija III | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito (npr. plastična folija, montažne plošče), ki se jo odstrani šele po končanih delih - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvaja dela, negativni zračni tlak - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. High efficiency particulate air filter) - površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev | - pospraviti delovišče - pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti - pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši - mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |
| Kategorija IV | - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo odstrani šele po končanih delih; - delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor - zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom - če je mogoče, naj bo v prostorih, kjer se izvajajo dela, negativni zračni tlak - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter - površine delovišča, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike - gradbene odpadke zbirati na delovišču in odstranjevati v zaprtih kontejnerjih - material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev | - pospraviti delovišče - pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti - pri odstranjevanju protiprašne zaščite paziti, da se ne praši - mokro očistiti/razkužiti delovišče - odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine |

- KORAK. Pri dokončni določitvi kategorije zaščitnih ukrepov in določitvi morebitnih dodatnih ukrepov (npr. točenje vode, odstranitev »mrtvih« vodovodnih rokavov po končanju del na vodovodnem omrežju) in obsega obveščanja je potrebno upoštevati tudi:

- morebiten vpliv na sosednje lokacije;

- vpliv na električno, vodovodno, prezračevalno omrežje, transportne poti ;

- delovne urnike itd.

Še sledeče zahteve za izvajalca gradbenih/renovacijskih del in sicer:

- da  upošteva navodila in ukrepe pri izvajanju gradbenih del v UKCL;

- da podpiše obrazec, ki je sestavni del navodil UKCL »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del«;

- da upošteva in izvaja navodila UKCL »Navodila in ukrepi pri izvajanju gradbenih del« in da v primeru neupoštevanja navodil prevzel vso odgovornost in sankcije;

- da ustaviti gradnjo/renovacijo, če od njega to zahteva SPOBO ali Služba za investicije;

- na svoje stroške izvaja sprotno čiščenje gradbišča, transportnih poti in tudi lokacij, ki jih bo zaradi gradnje/renovacije onesnažil.

Pred nameravanimi deli je potrebno obvestiti Službo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (SPOBO), ki bo določila in  preverila uvedene zaščitne ukrepe iz navodil UKCL »Ukrepi pri izvajanju gradbenih del«, ter izpolnila skupaj z izvajalci del in sodelavci iz Službe za investicije sprejeti obrazec UKCL (Zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del), ki je del navedenih navodil.

2.2.2   Izvajalec bo moral vsa dela prilagajati delu klinike v skladu z internim nadzorom kar pomeni:

- Hrupnejša dela in vsa dela, ki lahko motijo delovni proces klinike mora izvajalec najaviti vsaj 3 delovne dni prej in uskladiti z delom klinike;

- pred vsakim posegom v obstoječe inštalacijsko omrežje je potrebno obvestiti strokovni nadzor vsaj 3 dni prej in ga po potrebi uskladiti z delom klinike;

- vse meritve in ogledi, ki jih vsebuje predmet ponudbe, morajo biti izvedene ob prisotnosti strokovnega nadzora v času od 8.00 do 15.00 ure;

- dela se izvajajo vsak dan od 8.00 do 20.00 ure, v kolikor bo potrebno pa tudi ponoči.

2.2.3 Varstvo pri delu

Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati  navodila Službe za varstvo pri delu glede zaščite delavcev, delovišča in zaposlenih. Pred pričetkom del bo moral podpisati dogovor oz. sporazum (priloga k vzorcu pogodbe).

2.2.4 Varstvo pred požarom

Izvajalec mora za izvedbo požarno nevarnih del (varjenje, uporaba odprtega plamena, orodje, ki pri uporabi proizvaja iskre v prostoru itd.) organizirati požarno stražo. Gasilsko stražo morajo upravljati izključno gasilci, ki opravljajo javno gasilsko službo (objekti v katerih se nahaja več kot 100 ljudi). Za vse objekte UKCL (razen za bolnico dr. Petra Držaja) je potrebno aktivirati Gasilsko društvo Ljubljana mesto, za objekt bolnice dr. Petra Držaja pa prostovoljno gasilsko društvo Zgornja Šiška.

Pred izvajanjem požarno nevarnih del je potrebno od Službe za varnost in zdravje pri delu UKCL pridobiti DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE POŽARNO NEVARNIH DEL.

Požarna straža se mora izvajati, dokler traja povečana požarna nevarnost, kar oceni vsakokratni izvajalec požarne straže.

Delo se sme izvajati v skladu z izdanim dovoljenjem za izvajanje požarno nevarnih del.

Ponudnik mora v ceni po enoti upoštevati vsa dela v skladu s točko 2.2 opredeljenih pogojev izvedbe del na gradbišču.

2.3 Rok izvedbe in poskusno obratovanje

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je največ 105 koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe. Rok za uvedbo v delo je največ 15 dni od dneva sklenitve pogodbe. Rok za izvedbo vseh GOI del in montažo endoskopske opreme in stativov je največ 90 dni od dneva uvedbe v delo.

V PONUDBI PONUDNIK PRILOŽI OKVIRNI TERMINSKI PLAN.

Podroben terminski plan izvedbe del po pogodbi mora biti narejen po dnevih za vsako vrsto del v roku 3 delovnih dni do uvedbe v delo ter predan v potrditev UKCL.

2.4 Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje iz SPLOŠNIH NAVODIL PONUDNIKOM. Pogoj iz splošno in tehnično strokovnih zahtev lahko ponudniki izpolnijo kumulativno.

Ponudbeni predračun.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…), določene v tej dokumentaciji.

Skupina mora priložiti pravni akt (pogodbo) o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in

- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena GZ mora naročnik kot investitor določiti vodilnega pogodbenika, če sklene pogodbo za istočasno izvajanje z več pogodbeniki. Naročnik ponudnike obvešča, da je vodilni pogodbenik v smislu GZ v primeru skupne ponudbe tisti partner v skupnem nastopu, ki v finančnem smislu prevzema v konzorciju največji obseg del. V kolikor partnerji prevzemajo isti obseg obveznosti, vodilnega pogodbenika določijo partnerji sami. Na podlagi GZ ima vodilni pogodbenik obveznosti izvajalca po GZ. Navedeno imenovanje je povsem neodvisno od imenovanja nosilca posla, ki ga opravi skupina ponudnikov. Ni nujno, da je vodilni pogodbenik nosilec posla / vodilni partner.

2.5 Obračun storitev - račun

Na podlagi pisnega naročila (naročilnica) izvajalec po opravljeni storitvi naročniku izstavi račun, ki  mora vsebovati vse izvedene in ovrednotene količine. Naročnik izjavlja, da gradbene, obrtniške in inštalacijske storitve, ki so dogovorjene s to pogodbo, naroča v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, in je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1.

2.6 Garancijski roki

Garancijski rok je 24 mesecev za vsa dela, vgrajeno opremo in material.

Rok za odpravo napak bo usklajen z uporabnikom prostora in nadzorom naročnika del in nato sporočen izvajalcu.

2.7  KONČNA PONUDBENA VREDNOST

Končna ponudbena vrednost mora vsebovati vse odvisne stroške kot so:

- Vsa potrebna pripravljalna dela,

- Vso potrebno delo,

- Vse potrebne izračune,

- Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),

- Vsa potrebna pomožna sredstva,

- Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,

- Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem, naročnikom, uporabnikom, itd…,

- Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,

- Terminsko usklajevanje z uporabnikom,

- Čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo,

- Plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,

- Vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,

- Izdelavo tehnoloških risb,

- Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.

- Meritve in merjenja na objektu,

- Skladiščenje opreme,

- Varovanje opreme do primopredaje,

- Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd…

- Popravilo eventualno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,

- Vse potrebne zaščitne premaze,

- Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,

- Izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli,

- Izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov s potrebnimi ojačitvami,

- Pridobitev vseh atestov, certifikatov pooblaščenih organizacij, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd…,

- Sprotno vnašanje sprememb v PZI načrte z namenom dobre izdelave PID dokumentacije,

- Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd…

- Vse stroške za trajno ali začasno izključitev ali odstranitev naročnikove oziroma uporabnikove opreme, ki je potrebna za izvedbo projekta oziroma investicije. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd…) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del,

- V končni ponudbeni vrednosti  so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, montaža, šolanje, garancijski rok (24 mesecev), stroški izdelave NOV, sodelovanje pri validacijskem postopku, idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV.

- Stroške zavarovanja opreme in elementov pred onesnaženjem in poškodbami,

- Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd….

- Vse meritve, ki dokazujejo, da so bila dela izvedena skladno s projektom, standardi, pravilniki, itd…(kot npr.; klorni šok, mikrobiološke analize, tlačni preizkusi, legionela, meritve prezračevanja (količine, temperatura, vlaga, tlačne razmere, hrup, itd…), električne meritve (klasične, meritve EDISON, pod napetostjo, itd…), CNS - PA (analiziranje ekranskih prikazov, testiranje ukazov, itd…), itd…

- Vsi gradbiščni stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov za izvedbo projekta (v času izvajanja projekta do primopredaje) so strošek izvajalca.

- Organiziranje požarne straže, skladno z Zakonom o varstvu pred požarom.

Ponudnik mora v ceni po enoti upoštevati vsa dela v skladu s točko 2. SPLOŠNIH ZAHTEV   izvedbe del na gradbišču. V ceno ponudbe oziroma v ceni po enoti upoštevati tudi ostale zahteve iz projektne dokumentacije.

2.8 Seznanitev s projektno dokumentacijo

Ponudnik mora izpolniti obrazec št. 5, s katerim izjavlja, da je seznanjen z vso tehnično dokumentacijo (popisi del in načrti), ter pogoji dela, in se s tem podpisom odpoveduje zahtevkom iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, ter zavezuje k sanaciji pomanjkljivosti na lastne stroške.

2.9 Temeljne okoljske zahteve

2.9.1  Vrsta in obseg del oziroma kakovost vgrajenih materialov bo skladen s specifikacijami v ponudnikovem predračunu, pri čemer bo predhodno naročniku predložil vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno razvidna tehnična ustreznost vseh proizvodov oziroma materialov.

2.9.2 Pri izvedbi tega naročila se ne bodo uporabljali:

    - proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF 6);

    - notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

      - 30 g/l, brez vode, za stenske barve;

      - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 odstotno motnostjo

      - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;

    - materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986.

2.9.3   Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu.

Ponudnik mora v zvezi s Temeljnimi okoljskimi zahtevami ustrezno izpolniti obrazec št. 6.

## OBRAZEC ŠT. 2 - POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA

Investitor:

....................................................................................................................................,

izvedba adaptacijskih del (gradbeno obrtniška in inštalacijska dela vključno s pohištveno opremo) pri izgradnji objekta:

.....................................................................................................................................,

- vrsta objekta po CC-SI:____________ .

Potrjujemo, da smo z izvajalcem

………………………………………………………………………………………………..

sklenili pogodbo za izvedbo gradbeno obrtniških in inštalacijskih del za zgoraj navedeni objekt, ki je bil končan v letu* …………………, in sicer do dne………………………………..

v vrednosti………………………..EUR (brez DDV).

*Potrebno je navesti datum končanja del, t.j. datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta v zadnjih petih (5) letih pred potekom roka za oddajo ponudb.

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

..................................................................,

tel. ...................................., fax ........................................... E-naslov……………….

| Kraj in datum: | Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- |
| _________________________________ | _________________________________ |
|  | _________________________________ |

(podpis)

## OBRAZEC ŠT. 3 - SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA NA PROJEKTU S SEZNAMOM REFERENČNIH POSLOV											za sklop 1

V zvezi z javnim naročilom »UREDITEV ENDOSKOPSKIH AMBULANT NA KO ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO KIRURŠKE KLINIKE UKC LJUBLJANA« izjavljamo, da:

Na funkcijo vodje del za področje gradbeništva priglašamo naslednji strokovni kader:

- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI  pod šifro 12640 (stavbe v zdravstvu v skupni vrednosti del najmanj 100.000,00 EUR  brez DDV.

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS, GZ, OZS: _________________________________________

Na funkcijo vodje del za področje strojništva priglašamo naslednji strokovni kader:

- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (stavbe v zdravstvu v skupni vrednosti del najmanj 50.000,00 EUR v brez DDV.

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS, GZ, OZS: _________________________________________

Na funkcijo vodje del za področje elektrotehnike priglašamo naslednji strokovni kader:

- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudbe opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji vodje del pri izvedbi gradbeno obrtniških del na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (stavbe v zdravstvu)v skupni vrednosti del najmanj 50.000,00 EUR brez DDV.

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v IZS, GZ, OZS: _________________________________________

Na funkcijo preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele priglašamo naslednji strokovni kader:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Reference strokovnega kadra:

- najmanj 1 referenco, ki izkazuje, da je v zadnjih 5 letih pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb opravljal funkcijo, ki ustreza funkciji preglednika zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele na objektu razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (stavbe v zdravstvu):

| št. | Referenčni investitor | Funkcija, ki jo je opravljal strokovni kader pri referenčnem projektu | Datum izdaje uporabnega dovoljenja ali primopredaje |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

Številka vpisa v IZS, GZ, OZS: _________________________________________

| Kraj in datum: | Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika: |
| --- | --- |
| ____________________________ | _________________________________ |

## OBRAZEC ŠT. 4 – POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU KADRA                               za sklop 1

Investitor:

....................................................................................................................................,

kot investitor projekta:

.....................................................................................................................................,

- vrsta objekta po CC-SI:____________

investicijske vrednosti _______________________EUR brez DDV, datum izvedbe ________________*

potrjuje, da je strokovni kader izvajalca ................................., in sicer ..................................................

(navesti ime in priimek iz Obrazca št. 5 - Seznam priglašenega kadra na projektu s seznamom referenčnih poslov)

dela v okviru zgoraj navedenega projekta izvedel pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

*Potrebno je navesti datum končanja del, t.j. datum pridobitve uporabnega dovoljenja oz. primopredaje objekta v zadnjih petih (5) letih pred dnevom poteka roka za oddajo ponudb.

Odgovorna oseba investitorja/naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

..................................................................,

tel. ...................................., fax ........................................... E-naslov……………….

| Kraj in datum: | Žig in ime, priimek ter naziv odgovorne osebe potrjevalca reference: |
| --- | --- |
| _________________________________ | _________________________________ |
|  | _________________________________ |

(podpis)

OBRAZEC ŠT. 5                                                                  Seznanitev s projektno dokumentacijo za sklop 1

Ponudnik:_________________________________________________________

Naziv in naslov ponudnika

IZJAVLJAMO,

da nam je znana projektna dokumentacija in ostali pogoji, po katerih bomo izvajali dela in se v naprej odpovedujemo vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, ter se zavezujemo, da bomo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno sanirali na lastne stroške in na način, ki ga bomo predhodno uskladili z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost  posameznih delov ali objekta kot celote.

__________________________________

Žig in podpis pooblaščene osebe ponudnika

OBRAZEC ŠT. 6 Temeljne okoljske zahteve za sklop 1

Ponudnik: ____________________________________________________________________________,

Naziv in naslov ponudnika

v zvezi z javnim naročilom UREDITEV ENDOSKOPSKIH AMBULANT NA KO ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO KIRURŠKE KLINIKE UKC LJUBLJANA za sklop 1: ADAPTACIJA PROSTOROV  objavljenem na Portalu javnih naročil dne ____________________, številka objave _______________________________,

ZAGOTAVLJAMO, da

Bomo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upoštevali naslednje naročnikove splošne tehnične zahteve in tiste zahteve, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju:

1. Vrsta in obseg del oziroma kakovost vgrajenih materialov bo skladen s specifikacijami v ponudnikovem . predračunu, pri čemer bo predhodno naročniku predložil vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno razvidna tehnična ustreznost vseh proizvodov oziroma materialov.

2. Pri izvedbi tega naročila se ne bodo uporabljali:

a. proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF 6);

b. notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot:

  - 30 g/l, brez vode, za stenske barve;

  - 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m²/l pri moči pokrivanja z 98 odstotno motnostjo

  - 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami;

c. materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636 in SIST EN 13986.

3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu

_____________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe ponudnika

* Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA (DRUGI DOKUMENTI)

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080102-055-18_001 PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

- IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Ponudnik mora, za sklope, ki jih ponuja,  izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce, ki so obarvani rumeno, izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na dve (2) decimalni mesti natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 2 decimalni mesti bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 2 decimalni mesti natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

*Naročnik kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1. Zato vas prosimo, da ponudbo oz. predračun podate v vrednosti brez in z DDV, ter na ponudbi označite v kolikor niste zavezanec za plačilo DDV po 76a členu ZDDV-1.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znotraj zavihka »Drugi dokumenti« izpolnjen predračun v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in predračun v excel obliki.

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znoraj zavihka »Drugi dokumenti« izpolnjen predračun v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in predračun v excel obliki.

V primeru razlik med predračunom v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

OPOZORILO:

- V kolikor ima ponudnik ceno letnega vzdrževanja vsako leto različno, naj v stolpec N vpiše povprečno letno ceno, glede na skupno vrednost vzdrževanja v celotnem obdobju, k predračunu pa predloži specifikacijo vrednosti po letih.

**Opozorilo: cene navedene v predračunu št. 845080102-055-18_001  se morajo ujemati seštevkom cen v rekapitulacijah vpisanih v prilogah (v popis materiala, opreme in del, prejetih popisov in opreme ter preventivnega vzdrževanja):

Ponudnik odda rekapitulacijo v popisanih prilogah v v excel in pdf obliki.

V primeru razlik med rekapitulacijo v pdf. obliki in predračunom v excel obliki, kakor sta definirana v prejšnjem odstavku, bo naročnik upošteval predračun v pdf. obliki.

ARH_95_ENDO_RAC-POP_GOI razpis sklop 1

ARH_95_ENDO_RAC-POP_Termodezinfektor razpis sklop 2

ARH_95_ENDO_RAC-POP_Aparat po podporo in sledljivost razpis sklop 3

ARH_95_ENDO_RAC-POP_Sušilni omari razpis sklop 4

ARH_95_ENDO_RAC-POP_Stativi razpis sklop 5

ARH_95_ENDO_RAC-POP_Hladilnik za zdravila razpis sklop 6

ARH_95_ENDO_RAC-POP_Strecherji razpis sklop 7

ARH_95_ENDO_RAC-POP_Vozički razpis sklop 8

VZOREC POGODBE ZA GRADNJE (ZA SKLOP 1)

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 2.7. členu pogodbe.

NAROČNIK: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa  generalni direktor Janez Poklukar, dr. med.

ID za DDV: SI52111776

Matična številka: 5057272

(v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC/PONUDNIK:

direktor

ID za DDV:

Matična številka:

(v nadaljevanju: izvajalec)

na podlagi izvedenega odprtega postopka, JN ________________ z dne                            in ponudbe št.____________ z dne __________, skleneta

POGODBO

ZA

UREDITEV ENDOSKOPSKIH AMBULANT NA KO ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO KIRURŠKE KLINIKE UKC LJUBLJANA

| Št. sklopa | Naziv sklopa | KPV v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| SKLOP 1: | ADAPTACIJA PROSTOROV |  |

- PREDMET POGODBE

  - Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo naročniku za dogovorjeno pogodbeno ceno po načelu »funkcionalni ključ v roke« izvedel adaptacijo prostorov na KO za abdominalno kirurgijo endoskopske ambulante, Poliklinika v skladu s specifikacijo, ki jo je predložil v ponudbeni dokumentaciji na javni razpis ter naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije.

  - Predmet pogodbe je izvedba vseh gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter tudi vsa morebitna druga dela, ki se pokažejo kot potrebna za izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so ali niso izrecno navedena v tej pogodbi in strokovnih zahtevah.

Obveznost izvajalca za predmet pogodbe so tudi vsa intelektualna, fizična in druga strokovna dela oz. opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi in popisu del ali ne, vse po načelu »funkcionalni ključ v roke«.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca za vse transportne in druge pomožne storitve in materiale, ki zadevajo izvedbo, odprava napak v garancijskem roku, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost, vključno z vsemi potrebnimi zaščitami prostorov (točka Splošnih pogojev v okviru strokovnih zahtev naročnika), v zvezi s predmetom pogodbe ter v skladu z navodili Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in Službe za varstvo in zdravje pri delu in nadzora.

Kršenje napisanih ukrepov in navodil se smatra kot huda strokovna napaka.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost izvajalca, da pravočasno izdela, zagotovi in izroči:

- dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi podpisi (vse izjave, atesti, požarni pregledi, dokazila, certifikati, itd…) v šestih (6) izvodih, 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

- mapo z vsemi garancijskimi listi in izjavami – 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

- navodila za obratovanje, vzdrževanje in uporabo (NOV) – 1 original in 5 kopij v papirnatem izvodu ter 2 izvoda na elektronskem mediju CD (PDF verzija);

- Projekt izvedenih del PID – 6 papirnatih izvodov in 2 izvoda na CD (word, excel, autocad – odprta verzija).

  - Izvajalec oziroma ponudnik mora pri vsaki spremembi ali novogradnji na kateremkoli sistemu aktivne požarne zaščite pridobiti novo potrdilo oziroma izkaz požarne varnosti objekta za del, ki se je spreminjal ali bil izgrajen na novo, skladno s Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. Pridobiti mora Potrdilo o brezhibnem delovanju za:

- novo vgrajene oziroma rekonstruirane sisteme aktivne požarne zaščite;

- spremenjene ali zamenjane vgrajene sisteme aktivne požarne zaščite;

- razširjene sisteme aktivne požarne zaščite in to za del, ki je na novo vgrajen, če deluje samostojno oziroma za celoten sistem, če razširjeni sistem ne deluje samostojno;

- vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, če je bil sistem aktiviran in ni bil vzpostavljen v prvotno stanje v treh dneh po aktiviranju.

  - Pravice in obveznosti izvajalca.

Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del, na katere je bil pisno opozorjen pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi. Izvajalec se zaveda dejstva, da naročnik ni strokovnjak za predmet javnega naročila, zaradi česar je izvajalec tisti, ki je z oddajo ponudbe jamčil, da bo predmet javnega naročila lahko izvedel v obsegu in na način, ki bo zadovoljiv za naročnika.

1.6.1. Izvajalec se obvezuje da bo:

  - Pogodbena dela izvajal s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi, sicer bo naročnik štel, da je dal neresnično izjavo po 5. točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3;

  - Vodil gradbeni dnevnik;

  - Vodil knjigo obračunskih izmer;

  - Prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;

  - Izvajal dela po tej pogodbi v skladu s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem, kadar je le-to obvezno v skladu z veljavno zakonodajo, navodili naročnika, in v skladu s to pogodbo ter terminskim načrtom;

  - Podpisal izjavo o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti;

  - Pripravil ustrezen načrt organizacije gradbišča, ki bo izdelan v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja

  - Zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča in sporazumom o skupnih ukrepih;

  - Upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu;

  - V imenu naročnika prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;

  - Poskrbel za ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo, ki mora biti v času od začetka gradnje do pridobitve uporabnega dovoljenja na vidnem mestu nameščena na gradbišču;

  - Naročniku omogočal ustrezen nadzor;

  - Pred pričetkom izvedbe del z nadzorom izdelati načrt nadzora, ki bo nadzorniku omogočal, da je prisoten pred vsako pomembno fazo gradnje;

  - Pravočasno obveščal nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;

  - Uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta, ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti, in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

  - Na svoje stroške poskrbel za objekte, za svoje kadre in osebje na objektu, ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci;

  - Zagotovil prisotnost strokovnega kadra, ki ga zahteva gradbena zakonodaja, kar je vključeno v pogodbeno ceno;

  - Zagotavljal varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje, ter preprečeval čezmerne obremenitve okolja;

  - Izbral tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanke nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom, ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte;

  - Strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

  - Izvedel vsa pogodbena dela v skladu z načelom dobrega strokovnjaka.

  - V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

  - Strokovni kader

    - Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v naročnikovi dokumentaciji lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije, pri čemer je potrebna predhodna pisna odobritev naročnika.

    - Funkcijo vodje del za področje gradbeništva bo opravljal_____________________________________

    - Funkcijo vodje del za področje strojništva bo opravljal_______________________________________

    - Funkcijo vodje del za področje elektrotehnike bo opravljal____________________________________

Vodje del za področje iz gradbeništva/strojništva/elektrotehnike morajo biti na gradbišču prisotni glede na napredovanje del ter na vseh koordinacijskih in operativnih sestankih.

  - Rok za uveljavitev zahtevkov

Izvajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v treh (3) dneh od trenutka, ko se je zavedal ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del, podaljšale rok izvedbe del ali povečale strošek izvedbe del. Izvajalec mora v roku 3 dni odkar se je zavedal okoliščin naročniku poslati zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka ali za plačilo dodatnih del. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico do podaljšanja roka izvedbe ali do kakršnegakoli dodatnega plačila.

  - Notifikacijska dolžnost izvajalca

Izvajalec mora najkasneje ob uvedbi v delo, naročnika opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila.

Izvajalec lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar samo v primeru, da kljub dolžni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega člena pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec naročnika nanje opozoriti najkasneje v roku treh (3) dni po tem, ko se jih je zavedal.

V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpi naročnik, ter ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo del.

  - Pravice in obveznosti naročnika

Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:

- Plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo:

- Pred začetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi, ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- Zagotovi nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;

- Sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu s projektno dokumentacijo;

- Obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe;

- Zagotoviti koordinatorja za zdravje in varnost pri delu.

1.12. Imenovanje vodilnega pogodbenika (se upošteva v primeru sklenitve pogodbe za istočasno izvajanje z več pogodbeniki)

Vodilni pogodbenik, ki na podlagi četrtega odstavka 11. člena GZ prevzema obveznosti izvajalca po Gradbenem zakonu, je_______________________________________________________________________________

- POGODBENA CENA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUN

- Za celoten predmet pogodbe, ki obsega obveznosti izvajalca iz te pogodbe bo naročnik plačal izvajalcu pogodbeno ceno, določeno v skupnem znesku oz. kot skupaj dogovorjeno ceno za celotni predmet pogodbe (funkcionalni ključ v roke), ki na osnovi predračuna (ponudbe) izvajalca številka ________________ z dne ___________, in je sestavni del te pogodbe, znaša: _______________ EUR brez DDV oz. ________________ EUR z DDV.

Naročnik izjavlja, da gradbene, obrtniške in inštalacijske storitve, ki so dogovorjene s to pogodbo, naroča v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, in je plačnik DDV po 76.a členu ZDDV-1.

- Pogodbena vrednost je nespremenljiva oziroma fiksna in vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost (22% DDV), taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi. Vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo. Pogodbena cena se lahko poveča le, če se med izvajanjem del v času, ko izvajalec ni v zamudi, povečajo vhodni stroški, izraženi z indeksom rasti cen za več kot 10% in sicer za presežek nad 10%.

Podatki o indeksih iz prejšnjega odstavka se pridobivajo pri Statističnem uradu RS.

- Naročnik bo plačeval izvedena dela na podlagi začasnih mesečnih situacij, ki jih je izvajalec dolžan dostaviti naročniku do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa jih je dolžan potrditi v roku 8 dni od prejema in plačati v roku 60 dni od potrditve.

Ponudnik se zavezuje, da bo vse račune poslane naročniku pošiljal izključno v elektronski obliki (Uradni list št.111/2013, Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike).

- Situacije se izstavljajo v skladu s finančnim in terminskim načrtom. V kolikor dela presegajo ali zaostajajo za finančnim in terminskim načrtom se upoštevajo dejansko izvedena dela. Izvajalec lahko izstavi situacije le do največ 80% pogodbene cene (seštevek vseh situacij do zadnje ne sme presegati 80%), končno (zadnjo) situacijo do višine pogodbene cene oz. za preostalih 20% pa izstavi takoj po uspešni primopredaji.

2.5. V primeru zamude pri plačilu je izvajalec upravičen zahtevati zakonite zamudne obresti po Obligacijskem zakoniku.

2.6. V kolikor ponudnik ne nastopa skupaj s podizvajalci, se spodnje določbe črtajo iz pogodbe!

Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca  neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec: ______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki):

Podizvajalec ______________________________________________________________________________matična številka _____________________________________

davčna številka  _____________________________________

TRR __________________________________ pri banki ___________________________________, kontaktni podatki: kontaktna oseba ___________________________________________________, telefonska št. __________________, telefax _____________________., e-naslov _____________________________

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec ____________________________________________________________ bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ___________________________________________________

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

3. ROK IZVEDBE

- Rok izvedbe je maksimalno 105 dni (90 dni za izvedbo, ki začne teči od datuma uvedbe v delo (prevzem gradbišča) in je v skladu s terminskim planom, ki je predviden 15 dni od datuma veljavnosti pogodbe. Datum uvedbe v delo (prevzem gradbišča) stranki potrdita s podpisom zapisnika.

3.2. Okvirni terminski načrt za izvedbo pogodbe je sestavni del te pogodbe kot priloga.

Podroben terminski plan izvedbe del po pogodbi mora biti narejen po dnevih za vsako vrsto del v roku 3 delovnih dni od datuma uvedbe v delo ter predan v potrditev UKCL.

- Izvajalec se obvezuje, da se bo pri izvedbi del prilagajal delovnemu procesu na okoliških klinikah in, da bo dela, če bo delovni proces na klinikah to zahteval, izvajal tudi v popoldanskem času, ob sobotah in nedeljah, ne da bi zato zahteval dodatno plačilo.

3.4. Izvajalec bo vodil gradbeni dnevnik. Dnevnik podpisujeta sproti obe pooblaščeni osebi pogodbenih strank.

3.5. Odgovorni vodja vseh del mora biti prisoten na gradbišču dnevno. Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje gradbišča brez predhodnega pisnega soglasja naročnika

4. PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE, DOKONČNI OBRAČUN

- Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku z izročitvijo (pisno primopredajo), razen jamčevanja za napake, ki se urejajo po določbah Obligacijskega zakonika.

- Pogoje za izročitev se ugotovi v ustreznih objektih naročnika, skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo in sicer z zapisnikom za končno primopredajo (izročitev) vgrajene in preizkušene opreme z vsemi pripadajočimi GOI deli. To je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega kvalitativnega in kvantitativnega pregleda (odprave morebitnih pomanjkljivosti) oziroma z izročitvijo potrebnih listin navedenih v 1.4. členu te pogodbe, zlasti tudi splošne (skupne) garancijske izjave in posamičnih garancijskih listin, ter seznama vseh podizvajalcev oz. poddobaviteljev. V zapisniku se izrecno ugotovi, da vsa oprema vključno z vgraditvijo oz. montažo in delovanjem in vsa GOI dela v celoti izpolnjujejo pogodbena določila po načelu “ključ v roke”. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in vzroki (odgovornost) zanjo. V primeru zamude je potrebno ugotoviti vzroke in odgovornost zanjo ter jih navesti v zapisniku o končni primopredaji. Zapisnik o končni primopredaji podpišejo vse pooblaščene osebe naročnika in izvajalca. Obvezno se navede datum in ura izročitve oziroma podpisa.

- Pogodbene stranke so dolžne opraviti končno pisno primopredajo za nastanek končne plačilne obveznosti naročnika, preostale razlike do končne pogodbene vrednosti, najkasneje v roku 15 dni, ko izvajalec sporoči, da so izpolnjeni vsi predpisani oz. pogodbeni pogoji zanj. Če se ugotovijo napake glede izvedbe pogodbe, ki izvirajo s strani izvajalca, sme naročnik zadržati plačilo kupnine, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti.

5. POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

- V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetin odstotka), vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

5.2. V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znaša

pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20% skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

5.3. Pogodbena kazen za zamudo se obračunava (teče) od dneva primopredaje objekta ali njegovega dela.

Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.

6. UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBE

6.1. Garancijski roki pričnejo teči z dnem uspešne končne pisne primopredaje in so po tej pogodbi za vsa dela, materiale in opremo 24 mesecev od dne končne primopredaje.

- Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku je največ 2 dni od prejema obvestila o napaki, rok za odpravo napak pa je največ 3 dni od poteka odzivnega časa.

6.3. Pogodbena dela bodo izdelana oziroma izvedena kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in projekti.

6.4. Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari, opravljenih storitev, izvedenih GOI del ter spoštovanja dogovorjenih rokov.

6.5. V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju rokov iz te pogodbe.

7. UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBENE OBVEZNOSTI

7.1. Izvajalec predloži najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe na obrazcih za zavarovanje:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti, kar predstavlja znesek ____________ EUR z veljavnostjo od veljavnosti pogodbe do končne primopredaje (30 dni uvedba v delo + 90 dni izvedba) in 30 dni (skupaj 150 dni). Veljavnost finančnega zavarovanje se šteje od dneva izdaje  listine.

ali

- varščino za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti varščino v višini 10%  pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo izvajalec plačal v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe na blagajni UKCLJ, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom VARŠČINA po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Izvajalec bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po uspešno izvedeni končni primopredaji v skladu z določili pogodbe in po preteku 30 dni, bo naročnik varščino neobrestovano vrnil izvajalcu na njegov TRR.

7.2. Izvajalec predloži v roku 10 dni od pisnega prevzema/ primopredaje:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 (pet) % (odstotkov) od pogodbene vrednosti, kar predstavlja znesek ____________ EUR z veljavnostjo od končne primopredaje do poteka garancijske dobe (24 mesecev) in 30 dni. Veljavnost finančnega zavarovanje se šteje od dneva izdaje listine.

ali

Varščino za odpravo napak v garancijski dobi polog gotovine, varščino v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo izvajalec plačal v roku desetih (10) dni po primopredaji na blagajni UKCLJ, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom VARŠČINA po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Izvajalec bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku garancijske dobe (12 mesecev) in 30 dni, bo naročnik varščino neobrestovano vrnil izvajalcu na njegov TRR.

7.3. Instrument zavarovanja iz točke 7.1. bo naročnik unovčil v primeru:

7.3.1. v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec pogodbenih obveznosti v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drugi postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež;

- če svoje obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

7.3.2. v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev iz strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvedbe projekta več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če naročnik povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osmih (8) dni po pozivu naročnika;

- če naročnik poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

8. ODSTOP OD POGODBE

Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za odpravo kršitev, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

8.1. Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 3-dnevem roku, z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;
- če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi;

- če izvajalec ne ravna v skladu z določili pogodbe;

- če izvajalec brez soglasja naročnika poveča ceno del;
- če je zoper izvajalca začet kakšen postopek po ZFPPIPP;

- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz razpisne dokumentacije;

- če izvedbeni kader izvajalca ne zagotavlja zadostnega števila delavcev in se zato poraja sum, da pogodbena dela ne bodo pravočasno končana;

- če funkcijo vodje del in vodje gradnje opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo;

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del;

- če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 35% skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

8.2. Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih del;

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati;

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v Obligacijskem zakoniku in Posebnih gradbenih uzancah.

8.3. Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način.

8.4. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

8.5. Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

8.6. Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

8.7. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

8.8. Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oziroma stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

8.9. Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

9. JAMČEVANJE ZA NAPAKE

9.1. Odgovornost izvajalca za skrite napake

Izvajalec naročniku daje 2 letno garancijsko dobo za vsa izvedena dela, ter vgradnjo vse opreme. V garancijskem roku se naročnik sam odloča ali bo odpravo napak uveljavljal na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamčevanje za napake, opisanega v nadaljevanju tega člena.

Če se v roku dveh let od primopredaje (prevzema) del, pojavijo stvarne napake na gradnji, ki jih naročnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in naročnik izvajalca o napaki pisno obvesti v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika postavljenem roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oziroma po drugem izvajalcu, in sicer na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napak ima naročnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz prvega odstavka tega člena, lahko naročnik od pogodbe odstopi le, če so pogodbena dela izvedena tako, da je delo neuporabno oziroma je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi.

9.2.Odgovornost izvajalca za solidnost izvedenih del

Izvajalec odgovarja naročniku oziroma poznejšemu pridobitelju objekta (uporabniku) za solidnost gradnje, ki je predmet te pogodbe, in sicer, če se v roku desetih (10) let od primopredaje (prevzema) pogodbenih del pojavijo stvarne napake na gradnji, ki zadevajo solidnost pogodbenih del in je naročnik oziroma uporabnik, izvajalca o napaki obvestil v roku šestih (6) mesecev od dneva, ko je napaka odkrita.

10. SODELOVANJE, VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POOBLAŠČENE OSEBE

10.1. Če je potrebno opraviti nepredvidena dela, ki so neodložljiva, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela opravi sam, mora pa o tem nemudoma obvestiti naročnika ali njegov nadzorni organ.

10.2. Izvajalec ima pravico ustrezno podaljšati rok za izvedbo del v primeru višje sile. Zahtevo za podaljšanje roka mora izvajalec predložiti naročniku brž ko izve za vzrok zaradi katerega se rok lahko podaljša. Naročnik mora v roku 3 delovnih dni potrditi ali zavrniti predlog izvajalca.

10.3. Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, in ob soglasju obeh pogodbenih strank.

10.4. Pooblaščeni osebi po tej pogodbi za naročnika sta:

- skrbnik pogodbe za nabavni del: ____________________________________________________

- skrbnik pogodbe za strokovno izvedbo del: ____________________________________________

Pooblaščeni osebi po tej pogodbi za izvajalca sta:

- skrbnik pogodbe: ________________________________________________________________

- odgovorni vodja del: ________________________________________________________

11. REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

11.1. Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor se o nastalem sporu ne bosta mogli sporazumeti, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

11.2. Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe s prilogami in projekti, ter Obligacijskega zakonika upošteva kot sestavni del še:

- razpisno dokumentacijo, z izjavo o strinjanju izvajalca,

- ustrezen del ponudbene dokumentacije,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- celotno razpisno tehnično dokumentacijo,

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

12. ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU TER ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL

Vsi ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu ter zaščitni ukrepi pri izvajanju gradbenih del na delovišču so obveznost izvajalca.

13. VELJAVNOST POGODBE

13.1. Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo, ko izvajalec najkasneje v desetih (10) dneh od datuma podpisa te pogodbe predloži naročniku finančni instrument zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

13.2. Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

13.3. Če v zvezi s to pogodbo, kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

13.4. Socialna klavzula: Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

13.5. Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih od katerih prejmejo:

- naročnik dva (2) izvoda,

- izvajalec en (1) izvod.

Datum: 	Datum:

Številka: 	Številka:

PONUDNIK/IZVAJALEC: 	NAROČNIK:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

Janez Poklukar, dr. med.

PRILOGA TERMINSKI NAČRT ZA IZVEDBO POGODBE za sklop 1

Za to stranjo ponudnik priloži OKVIRNI TERMINSKI NAČRT IZVEDBE POGODBE!

V ponudbi ponudnik priloži svoj izdelani okvirni terminski načrt za izvedbo del pri čemer mora dosledno upoštevati maksimalni dopustni rok izvedbe vseh del! Maksimalni dopustni rok za končno primopredajo 105 koledarskih dni od začetka veljavnosti pogodbe. Po podpisu pogodbe je ponudnik dolžan izdelati terminski načrt za izvedbo del v roku 3 delovnih dni od veljavnosti pogodbe in ga predati v pregled in potrditev pooblačeni osebi ( določba 7.4.1.2.) naročnika. Naročnik ga je dolžan potrditi oziroma podati pripombe v roku 3 delovnih dni. Ponudnik je dolžan te pripombe upoštevati in popravljeni terminski plan predati v ponovno potrditev najkasneje v roku 1 delovnega dneva. Naročnik ga je dolžan pregledati in potrditi v roku 1 delovnega dneva. Terminski načrt mora biti izdelan mora po posameznih vrstah del in posameznih dnevih. V roku, 105 koledarskih dni od začetka veljavnosti pogodbe morajo biti izvedene vse aktivnosti potrebne za celovito realizacijo predmeta naročila (uvedba v delo + dobava in montaža opreme + izvedba GOI del) kot sledi: 3.1.1.; Rok za uvedbo v delo je maksimalno 15 koledarskih dni od datuma začetka veljavnosti pogodbe.. 3.1.2.; Rok za izvedbo vseh del je maksimalno 90 koledarskih dni od uvedbe v delo in zajema izvedbo GOI del + dobavo in montažo opreme z vsemi potrebnimi aktivnostmi (preizkus, kalibriranje…) + usposabljanje (šolanje) osebja za varno in kakovostno delo osebja iz Tehnično vzdrževalnega sektorja za varno in kakovostno delo s tehnično in tehnološko opremo + kvalitativni in kvantitativni pregled prostorov + primopredaja prostora in vse zaključne dokumentacije (PID, NOV, garancij, certifikatov,…). V kolikor bo potrebno, bo izvajalcu omogočeno izvajanje del 24 ur na dan ter tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih..

PRILOGA 2 FINANČNI NAČRT

(izpolni ponudnik)

Finančni načrt mora biti v skladu s pogodbo (tri mesečne situacije).

1.

2.

(1 + 2  =  max 80%)

3. končna situacija

Skupaj 1.+ 2. + 3.  =   (100%)

PRILOGA 3 ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL

| Projekt: PREMESTITEV DEA AGREGATA ZA OBJEKT TVS IN REŠEVALNO POSTAJO |  | Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
| --- | --- | --- |
| Lokacija: Zaloška cesta 7, Ljubljana |  |  |
| Izvajalec del: |  |  |
| Datum pričetka del: | Datum zaključka del: |  |
| Vrsta gradbenih del (obkroži): A B C D | Ocena tveganje (obkroži): MAJHNO ZMERNO VELIKO |  |
| ZAHTEVANI ZAŠČITNI UKREPI (označi z X) |  |  |
| PRED/MED IZVAJANJEM DEL: - izvajalec del mora imeti pred vhodom na delovišče izobešeno tablo z označitvijo gradbišča in potrebnimi podatki o gradbišču. - izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih, čisti obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki. - ob vhodu/izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike ali krpe in jih morajo večkrat dnevno zamenjati s čistimi. - delavci morajo vstopati/izstopati na/iz delovišča skozi predprostor. - dela je potrebno izvajati tako, da se ne dviguje prah. - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo sme odstraniti posesano s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter in mokro očiščeno šele po končanih delih. - pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo odstrani šele po končanih delih:. - lepljivi trakovi (samo za manjša dela za zaporo vrat in oken). - plastična folija (nepropustno zatesnjena- zalepljena). - montažne gips plošče (nepropustno zatesnjeni spoji). - montažne gips plošče in dodatno plastična folija (mora nepropustno tesniti). - neuporabljena vrata se zatesni z lepilnimi trakovi. - nepropustno zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom. - plošče tehničnega stropa, ki so bile odmaknjene zaradi pregleda, je potrebno takoj po opravljenem delu/pregledu mokro očistiti in razkužiti ter ponovno namestiti. - aktivno preprečevanje širjenja prahu v ozračje s sprotnim odsesavanjem pri delu. - pri posegih v stene je potrebno le-te močiti, da se zmanjša tvorba prahu. - med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter (ang. high efficiency particulate air filter). - v prostorih, kjer se izvajajo dela, naj bo negativen zračni tlak. - površine, na katerih se je nabral prah, posesati s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter ali pomiti vsaj enkrat v 8-urni delovni izmeni. - izvajalec del mora skrbeti za higiensko urejenost prostora v katerem se izvajajo gradbena/renovacijska dela. - gradbene odpadke zbirati na delovišču in jih odstranjevati v zaprtih kontejnerjih. - material naj se odnaša po za to namenjeni transportni poti, ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom. - delavci si morajo pred zapustitvijo delovišča s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči. PO KONČANJU DEL: - po zaključku gradenj/renovacij mora izvajalec del prostor na svoje stroške temeljito pospraviti in očistiti. - pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti/razkužiti. 3. pri odstranjevanju zaščite paziti, da se ne praši. 4. mokro očistiti/razkužiti delovišče in transportne poti**. 5. odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine. DODATNI UKREPI: |
| Zaščitne ukrepe odredil: Služba za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb UKCL Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.: 01 522 2604, 01 522 2606 |  |  |
| Podpis pristojne osebe izvajalca, s katerim izvajalec potrjuje, da je bil seznanjen z zahtevanimi zaščitnimi ukrepi in da jih bo dosledno izvajal: Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.: |  |  |
| Izvajanje zaščitnih ukrepov bo nadzoroval: Priimek in ime: Podpis: Datum: Tel.: |  |  |

*ta obrazec mora biti sestavni del pogodbe med UKCL in dobaviteljem/izvajalcem gradbenih del

**izvaja SHPO/zunanji čistilni servis; v primeru dogovora, da to izvaja izvajalec gradbenih del, mora SHPO opravljati nadzor

VZOREC POGODBE ZA OPREMO

(sklopi 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 in 8)

Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 2.5 členu pogodbe.

NAROČNIK: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Janez Poklukar ,dr. med.(v nadaljevanju: naročnik)

ID za DDV: SI52111776

Matična številka: 5057272

in

DOBAVITELJ:

direktor

(v nadaljevanju: dobavitelj)

ID za DDV:

Matična številka:

na podlagi naročila, JN             z  dne            in  ponudbe  št.____________ z dne __________, skleneta

POGODBO

ZA

UREDITEV ENDOSKOPSKIH AMBULANT NA KO ZA ABDOMINALNO KIRURGIJO KIRURŠKE KLINIKE UKC LJUBLJANA

| Št. sklopa | Naziv sklopa | KPV v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| SKLOP 2: | NABAVA TERMODEZINFEKTORJA |  |
| SKLOP 3: | NABAVA APARATA ZA PODPORO IN SLEDLJIVOST ROČNEGA ČIŠČENJA ENDOSKOPOV |  |
| SKLOP 4: | NABAVA SUŠILNIH OMAR |  |
| SKLOP 5: | NABAVA STATIVOV |  |
| SKLOP 6: | NABAVA HLADILNIKA |  |
| SKLOP 7: | NABAVA STRECHERJEV |  |
| SKLOP 8: | NABAVA VOZIČKOV |  |

V skupni vrednosti: ___________________________EUR z DDV

(z besedo                                                        EUR)  z  vključenim ____% DDV

- PREDMET POGODBE

  - Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za določeno kupnino dobavil in izročil v last in posest ter v funkcionalno uporabo opremo, katere specifikacija je navedena v ponudbi: ___________________ z dne ________________.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja za embalažo in transport, ter da na svoje stroške ščiti in zavaruje pogodbeno blago in storitve pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami in da odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da z lastnim orodjem, napravami in osebjem izvede montažo vseh pogodbenih stvari  ter preizkus doseganja pogodbenih tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, vključno z namestitvijo in morebitnimi potrebnimi drobnimi dopolnili (kompatibilnostjo) z obstoječo opremo in priključki, po načelu »funkcionalni ključ v roke«, kar se ugotovi z zapisnikom o primopredaji.

  - Predmet pogodbe je tudi obveznost dobavitelja, da pravočasno zagotovi in izroči vse potrebne načrte, A teste, garancije, navodila in drugo potrebno za uporabo in vzdrževanje pogodbenih stvari, kot tudi garancijske listine vključno s splošno (skupno) garancijsko izjavo za dobavljeno opremo; predmet pogodbe je tudi jamčevanje za napake in odprava le-teh v dogovorjenih rokih.

  - V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

  - Izvajalec je dolžan v času garancijske dobe brezplačno vzdrževati predmet naročila v skladu z navodili proizvajalca.

- POGODBENA VREDNOST – KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

  - Za celoten predmet pogodbe, bo naročnik plačal pogodbeno ceno po načelu »funkcionalni ključ v roke« v skupnem znesku: ____________________________EUR z DDV.

Naročnik izjavlja, da naroča v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV in je plačnik DDV po 76a. členu ZDDV-1.

  - Pogodbena vrednost je nespremenljiva oziroma fiksna in vsebuje vse elemente cene, vključno z vsemi davščinami, taksami, carino in drugimi odvisnimi stroški, ter je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena cena vsebuje vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo.

Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka __________________, odprt pri _______________________________________.

  - Naročnik bo plačal dobavitelju dobavljeno in montirano opremo po opravljeni pisni končni primopredaji za vsako posamezno naročilo v roku 60 dni po datumu prejema pravilno izstavljenega računa.

Kot končna primopredaja se šteje, ko dobavitelj naročniku predloži inštalacijski zapisnik in ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

  - Od neupravičeno nepravočasno plačanih zneskov pripadajo dobavitelju zamudne obresti, kot jih določa Obligacijski zakonik.

V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE!

  - Dobavitelj s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije  s strani glavnega izvajalca (dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

  - V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe:

1.   vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

2.   podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

3.   predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

  - V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji  obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

  - Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

1.   obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

2.   pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

3.   zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru da novi podizvajalec

zahteva neposredno plačilo).

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

  - V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

- PREHOD RIZIKA, KRAJ, ČAS IN NAČIN IZROČITVE

  - Odgovornost za riziko preide od dobavitelja na naročnika z izročitvijo, razen jamčevanja za napake po določilih  garancij.

  - Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

Pogoje za izročitev se ugotovi, skladno z zahtevami iz popisov (za vsak sklop), in sicer s primopredajnim zapisnikom vgrajene, montirane, priključene, zagnane in preizkušene opreme. Primopredaja poleg tehničnega in kvalitativnega pregleda, kar se dokaže z inštalacijskim zapisnikom, zajema tudi izročitev vseh potrebnih listin, zlasti garancijskega lista in garancijske izjave. V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da oprema z vgraditvijo, montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbeno določilo “funkcionalni ključ v roke”. V primeru zamude se v primopredajni zapisnik navedejo vzroki zanjo. Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in dobavitelj, datum podpisa zavezuje naročnika glede plačila kupnine.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo pet (5) dni pred načrtovano primopredajo o tem pisno obvestil skrbnika pogodbe __________________________, e-mail:                                      ), ki bo o primopredaji obvestil pooblaščeno osebo (uporabnika) s strani naročnika.

  - Dobavitelj se zavezuje, da bo predana oprema v skladu z 8. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17; v nadaljnjem besedilu: Uredba o ZeJN) in s tehničnimi specifikacijami priloge 8. te Uredbe.

- ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

  - Pogodbene obveznosti bo dobavitelj izdobavil za sklope 2.,3. 4, 5, 6. 7. in 8)   najkasneje v roku 60 dni po prejemu uradnega obvestila, ki ga bo naročnik dobavitelju poslal  30 dni pred zaključkom izvedbe po gradbeni pogodbi za sklop 1.

  - V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od kupnine;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov).

Prav tako v primeru zamude pri odpravi napak v garancijskem roku po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (pet desetin odstotka) od kupnine;

- vendar skupno največ v višini 10 % (deset odstotkov).

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

  - Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

- GARANCIJSKI ROKI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR

  - Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika in so po tej pogodbi minimalno 24 mesecev od končne primopredaje.

  - Dobavitelj je dolžan dopustiti in omogočiti učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari.

Odzivni čas za odpravo napak na opremi v garancijskem in pogarancijskem obdobju je  maksimalno 4  uri. V tem času mora vzdrževalec izvajalca kontaktirati pooblaščeno osebo naročnika ali njegovega namestnika.

Izvajalec mora okvaro napake odpraviti najkasneje v roku tri dni od poteka odzivnega časa iz prejšnjega odstavka.

V primeru zamude, z izvajanjem zgoraj navedenih pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude, in sicer:

- za vsako polno uro zamude z odzivnim časom za odpravo napak v višini 150,00 EUR, vendar skupno največ v višini 15% pogodbene vrednosti aparata;

- za vsako polno uro zamude roka za pričetek z odpravo okvare v višini 150,00 EUR, vendar skupno največ v višini 15% pogodbene vrednosti aparata;

- za vsak dan zamude roka za odpravo okvare v višini 500,00 EUR, vendar skupno največ v višini 30% pogodbene vrednosti aparata.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne  odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

- UTRDITEV – ZAVAROVANJE POGODBE

  - Dobavitelj predloži najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe:

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv / enakovredno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja do primopredaje (30 dni) in 30 dni. Rok za začetek veljavnosti finančnega zavarovanja je od datuma njegove izdaje.

ALI

- Varščino za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%  pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe na blagajni UKCLJ, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom VARŠČINA po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po uspešno izvedeni končni primopredaji v skladu z določili pogodbe in po preteku 30 dni, bo naročnik varščino neobrestovano vrnil dobavitelju na njegov TRR.

6.2.   Dobavitelj predloži v 10 dneh po končni primopredaji (podpisu inštalacijskega zapisnika):

- Nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo na prvi poziv / enakovredno kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, kar znaša __________________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja 24 mesecev od končne primopredaje in 30 dni. Rok za začetek veljavnosti finančnega zavarovanja je od datuma njegove izdaje.

ALI

- Varščino za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, bo dobavitelj plačal v roku desetih (10) dni po primopredaji na blagajni UKCLJ, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom VARŠČINA po pogodbi št._________________________, sklic na št. 20010-845-0801. Dobavitelj bo naročniku posredoval potrdilo o vplačilu. Po poteku garancijske dobe (12 mesecev) in 30 dni, bo naročnik varščino neobrestovano vrnil dobavitelju na njegov TRR.

- VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

  - V primeru višje sile, ki bi ovirala izvajanje pogodbenih določil, se bosta naročnik in dobavitelj sestala in proučila

oziroma opredelila nove rešitve.

  - Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma ob soglasju obeh pogodbenih strank.

  - Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

s strani dobavitelja   je:_______________________________

strokovni skrbnik pogodbe na strani naročnika je: ___________________________________

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika je:__________________________________ .

- REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

  - Naročnik in dobavitelj bosta v primeru spora, ki ga ne bi mogli sporazumno rešiti, spor predložila v reševanje pristojnem sodišču v Ljubljani.

  - Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisno dokumentacijo,

- ponudbeno dokumentacijo,

- obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika,

- specifikacije in na njih nanašajoče prospekte in

- drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo.

- VELJAVNOST POGODBE

  - Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ob predložitvi potrdila o vplačilu finančnega zavarovanja.

  - Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

  - Socialna klavzula

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

  - Če ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi  javnega naročila,

naročnik lahko odstopi od te pogodbe

  - Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

  - Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

  - Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih od katerih prejmejo

- naročnik dva (2) izvoda

- dobavitelj en (1) izvod

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: | Številka: |
| DOBAVITELJ: | NAROČNIK: |

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

Janez Poklukar, dr. med.

PRILOGA 1	                                   Specifikacija opreme po sklopih

Ponudnik za to stranjo priloži specifikacijo opreme po sklopih

VZOREC POGODBE ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE

ZA SKLOPE 2- SKLOPE 7

| Opozorilo: S podpisom ponudbe, oddane v e-JN sistem, ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 7. členu pogodbe.. NAROČNIK:; UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA, ki ga zastopa generalni direktor Janez Poklukar, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik). ID: SI52111776 Matična številka:5057272. in IZVAJALEC:; _______________________________,ki ga zastopa _________________, _______________________________________ ID: _____________ Matična številka: ____________. na podlagi naročila, JN z dne in ponudbe št.____________ z dne __________, skleneta POGODBO ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE OPREME ZA OBDOBJE 60 MESECEV. |  |
| --- | --- |

| Št. sklopa | Naziv sklopa | KPV v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| SKLOP 2: | PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE TERMODEZINFEKTORJA |  |
| SKLOP 3: | PREVETNVINO VZDRŽEVANJE APARATA ZA PODPORO IN SLEDLJIVOST ROČNEGA ČIŠČENJA ENDOSKOPOV |  |
| SKLOP 4: | PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE SUŠILNIH OMAR |  |
| SKLOP 5: | PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE STATIVOV |  |
| SKLOP 6: | PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE HLADILNIKA ZA ZDRAVILA |  |
| SKLOP 7: | PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE STRECHERJEV |  |

| # 1 | # PREDMET POGODBE |
| --- | --- |
| # 1.1. | Predmet pogodbe je garancijsko in pogarancijsko preventivno vzdrževanje medicinske opreme, in sicer za obdobje petih (5) let šteto od končne primopredaje opreme, kot je navedeno v PRILOGI 1 k tej pogodbi. |
| # 1.2. # 1.3. | Izvajalec mora zagotoviti pooblaščen servis v Republiki Sloveniji ali v EU, ki ima certifikat s strani proizvajalca za servisiranje-vzdrževanje ponujene opreme. Serviser mora komunicirati v slovenskem ali angleškem jeziku. Preventivno vzdrževanje medicinske opreme po tej pogodbi obsega: - preventivno vzdrževanje po programu proizvajalca, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih, vendar najmanj 1x letno in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v prilogi št. 2 k tej pogodbi (načrt preventivnega vzdrževanja) - mesečne kalibracijo oziroma validacije aparata - delo, ki je potrebno za odpravo napak, ki so nastale ob normalni uporabi aparatov, - dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo vseh potrebnih originalnih rezervnih delov oziroma nadomestnih delov, ki so potrebni za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo, (pod rezerve dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela in ves ostali potrošni material) predvidenih v okviru preventivnega vzdrževanja po priporočilih proizvajalca. V preventivno vzdrževanje iz točke a, b in c se ne šteje morebitna nadgradnja ali odprava povzročenih okvar zaradi nepravilne rabe oziroma malomarnosti naročnika. |
| # 1.3. | Naslednje besede in izrazi v tej Pogodbi bodo imeli pomen, kot je določen v tem členu, razen kadar ni v besedilu drugače navedeno. a); Oprema Medicinska oprema, ki je navedena v PRILOGI 1 te Pogodbe.. b); Preventivno vzdrževanje Vzdrževanje, ki je izvedeno v naprej določenih obdobjih in je v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji, v primernih časovnih intervalih, z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme, kot je navedeno v NAČRTU PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V GARANCIJSKEM IN POGARANCIJSKEM OBDOBJU, ki je PRILOGA 2 k tej pogodbi.. d); Korektivno vzdrževanje Vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme in ga naročnik zahteva od izvajalca. Korektivno vzdrževanje - servisna popravila s strani pooblaščenega serviserja zajema popravilo opreme, zagotovitev originalnih rezervnih delov (zgolj v primeru višje sile drugih ustreznih delov) in je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo. Korektivno delo, rezervni deli, servisni material in nadomestni deli niso vključeni v pogodbeno vrednost in se obračunajo po priloženih cenikih izvajalca, ki so priloga 3 te pogodbe. Korektivno vzdrževanje – servisno popravilo se bo izvajalo na podlagi izstavljene naročilnice. Po odpravi napak se sestavi poročilo, pogodbeni stranki pa preverita delovanje opreme. Vzdrževanje, ki se izvrši v primeru okvare opreme, in ga naročnik zahteva od izvajalca. Korektivno vzdrževanje je namenjeno vzpostavitvi takega stanja opreme, v katerem oprema opravlja svojo predvideno funkcijo.. e); Redne delovne ure Ure med katerimi bo opravljeno preventivno oziroma korektivno vzdrževanje ob delavnikih (od ponedeljka do petka) med 07:00 in 20:00 uro.. f); Rezervni deli Rezervni deli so tiste komponente, ki so potrebne za zamenjavo tehničnih delov, ki se okvarijo in/ali izrabijo med normalno uporabo. Pod rezervne dele se šteje tudi ves potrošni material, ki je potreben za zamenjavo rezervnega dela, Cenik rezervnih delov, potrošnega materiala je PRILOGA 4 k tej pogodbi.. |
| # 2 | # OBDOBJE VZDRŽEVANJA |
| # 2.1. | # Izvajalec bo pričel s servisiranjem in vzdrževanjem medicinske opreme po tej Pogodbi prvi naslednji dan po končni primopredaji opreme, in sicer za obdobje petih (5) let. |

| # 3 | ODGOVORNOST IZVAJALCA |
| --- | --- |
| # 3.1. | Izvajalec bo v skladu z določili te pogodbe opravil sledeče: # a); Opravil število obiskov preventivnega vzdrževanja v skladu z priloženim načrtom preventivnega vzdrževanja opredeljenim v PRILOGI 2 (NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA te Pogodbe pogodbe. Preventivno vzdrževanje bo izvedeno v času rednih delovnih ur (od ponedeljka do petka od 07.00 do 15.00 ure) in v terminih, ki so predhodno usklajeni z naročnikom.. # b); Izvajalec bo ob koncu pogodbenega obdobja predal naročniku poročilo o stanju opreme z oceno smiselnosti nadaljnjega servisiranja. Izvajalec mora podati letno poročilo o stanju opreme v skladu s točko .5.1. te Pogodbe.. |
| # 3.2. # 3.3. # 3.4. | Izvajalec mora ob podpisu pogodbe dostaviti naročniku načrt preventivnega vzdrževanja za vsako opremo posebej. Načrt preventivnega vzdrževanja je naveden v Prilogi št. 2 k tej pogodbi. Iz načrta mora biti razviden predviden potreben čas servisiranja za vsak aparat posebej. Izvajalec se obvezuje odpraviti vsako okvaro na vgrajenih delih v času garancije. Izvajalec bo na svoje stroške popravil okvaro in zamenjal okvarjeni del opreme. Tako okvaro mora izvajalec odpraviti v času, ki velja za urgentne primere, tudi izven rednega delovnega časa, vendar z odpravo začne naslednji delovni dan ob 06.00 uri zjutraj. V primeru, da bo aparat v okvari več kot 24 ur, mora izvajalec o tem pisno obvestiti strokovnega skrbnika na strani naročnika. Vsi serviserji izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z navodili, ki veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v sam objekt, obveščanje ob prihodu in odhodu…). |

| # 4 | REZERVNI DELI |
| --- | --- |
| # 4.1. | Izvajalec se obvezuje, da bo zagotavljal dobavo in zamenjavo oziroma vgradnjo originalnih rezervnih delov, v kar je vključen tudi potrošni material, ki ga je potrebno zamenjati zaradi okvare ali napak na opremi ali zaradi predvidenega postopka preventivnega ali korektivnega vzdrževanja. V primeru, da izvajalec vgradi obnovljen rezervni del mora o tem obvestiti naročnika pred vgradnjo. |
| # 4.2. | Stroški dobave in zamenjave oziroma vgradnje rezervnih delov iz 4.1. točke tega člena so zajeti v končni pogodbeni ceni, ki je določena v 7. točki te Pogodbe. |

| # 5 | POROČANJE |
| --- | --- |
| # 5.1. | Izvajalec bo naročniku po vsakem preventivnem in vzdrževalnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov. Poročilo v obliki delovnega naloga mora vsebovati najmanj naslednje: a.; število opravljenih ur (redne, izredne),. b.; čas prihoda in čas odhoda serviserja,. c.; naziv aparata/opreme, inventarna številka in lokacija (nahajališče) aparata/opreme,. d.; količina, vrsta, naziv in cena novega vgrajenega materiala (materialov) oziroma rezervnega dela (rezervnih delov),. e.; količina, vrsta, naziv in cena obnovljenega vgrajenega materiala (materialov) oziroma rezervnega (rezervnih) dela (delov),. f.; cena (cene) opravljene (opravljenih) ure (ur),. g.; dolžino garancijskega obdobja za vgrajeni (vgrajene) rezervni (rezervne) del (dele),. h.; da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj bo napaka odpravljena),. i.; čas nedelovanja aparata/opreme,. j.; delovni nalog se v primeru dela več dni izstavi oziroma napiše za vsak dan posega z natančnim opisom in kot je to definirano v predhodnih točkah tega člena te Pogodbe,. k.; delovni nalog bo v elektronski obliki posredovan na e-naslov:. Skrbnika pogodbe iz TVS po vsakem opravljenem posegu v roku 24 ur,. l.; vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe uporabnika, ki se nanaša na uporabo opreme oziroma njegovega namestnika na delovišču in pooblaščene osebe oz. skrbnika po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovno tehnični del (določilo 12.1. te Pogodbe).. |

| # 6 | OBVEZNOSTI NAROČNIKA |
| --- | --- |
| # 6.1. | Naročnik mora poskrbeti za »običajna tehnična vzdrževanja« opreme v skladu z Navodili za uporabo in navodili, ki mu jih je dal izvajalec, ter zagotoviti, da je njegovo osebje primerno poučeno za uporabo opreme in da varuje opremo pred poškodbami/okvarami, ki bi jih povzročili klimatski vplivi, vlaga, prah ipd. |
| # 6.2. | Naročnik mora tehničnemu osebju izvajalca zagotoviti primeren dostop do opreme, ustrezen delovni prostor, kot tudi vse potrebno za izvedbo preventivnega in korektivnega vzdrževanja in vseh ostalih aktivnosti, ki se izvajajo po tej Pogodbi. |
| # 6.3. | Naročnik bo izvajalca nemudoma pisno obvestil o kakršnikoli okvari ali nezadovoljivem delovanju opreme in ne bo izvajal sprememb in prilagoditev opreme brez izvajalčeve pisne odobritve. |
| # 6.4. | Pooblaščene osebe naročnika (glej PRILOGO 4 k Pogodbi) oziroma njihovi namestniki morajo potrditi opravljeno delo vzdrževalca izvajalca na njegov delovni nalog. |

| # 7. | POGODBENA VREDNOST - KUPNINA, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI |
| --- | --- |
| # 7.1. | # Naročnik in izvajalec sta sporazumna, da pogodbena vrednost za celoten predmet te pogodbe, kot je navedeno v 1. točki (PREDMET POGODBE) te pogodbe, za obdobje petih (5) let znaša: Za sklop 2: PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE TERMODEZINFEKTORJA – 1 kpl. 1. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (prvo leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 2. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (drugo leto uporabe opreme): ______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 3. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (tretje leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, - pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (četrto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, 5. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (peto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. kar za petletno (5) pogodbeno obdobje po Prilogi k obrazcu predračuna (SPECIFIKACIJA STROŠKOV PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA PO LETIH), ki je sestavni del te pogodbe, znaša _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. Za sklop 3: PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE APARATA ZA PODPORO IN ČIŠČENJE ENDOKSOPOV – 1 kos 1. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (prvo leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 2. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (drugo leto uporabe opreme): ______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 3. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (tretje leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, 4.pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (četrto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, 5. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (peto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. kar za petletno (5) pogodbeno obdobje po Prilogi k obrazcu predračuna (SPECIFIKACIJA STROŠKOV PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA PO LETIH), ki je sestavni del te pogodbe, znaša _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. Za sklop 4: PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE SUŠILNIH OMAR – 2 kos 1. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (prvo leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 2. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (drugo leto uporabe opreme): ______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 3. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (tretje leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, 4.pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (četrto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, 5. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (peto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. kar za petletno (5) pogodbeno obdobje po Prilogi k obrazcu predračuna (SPECIFIKACIJA STROŠKOV PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA PO LETIH), ki je sestavni del te pogodbe, znaša _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. Za sklop 5: PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE STATIVOV (stropnega stativa za intenzivno nego 2 kpl. In pomožnega stativa – roka za monitor stropna izvedba - 2 kpl.) 1. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (prvo leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 2. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (drugo leto uporabe opreme): ______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 3. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (tretje leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, 4. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (četrto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, 5. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (peto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. kar za petletno (5) pogodbeno obdobje po Prilogi k obrazcu predračuna (SPECIFIKACIJA STROŠKOV PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA PO LETIH), ki je sestavni del te pogodbe, znaša _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. Za sklop 6: PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE HLADILNIKA ZA ZDRAVILA – 1 kos. 1. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (prvo leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 2. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (drugo leto uporabe opreme): ______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 3. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (tretje leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, 4.pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (četrto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, 5. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (peto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. kar za petletno (5) pogodbeno obdobje po Prilogi k obrazcu predračuna (SPECIFIKACIJA STROŠKOV PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA PO LETIH), ki je sestavni del te pogodbe, znaša _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. Za sklop 7: PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE STRECHERJEV (strecher za dnevni hospital – 3 kos, pregledni strecher za ambulante – 2 kos) 1. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (prvo leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 2. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (drugo leto uporabe opreme): ______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV,. 3. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (tretje leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, 4.pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (četrto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV, 5. pogodbeno leto servisiranja in vzdrževanja (peto leto uporabe opreme): _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. kar za petletno (5) pogodbeno obdobje po Prilogi k obrazcu predračuna (SPECIFIKACIJA STROŠKOV PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA PO LETIH), ki je sestavni del te pogodbe, znaša _______________ EUR brez DDV oziroma _______________ EUR z DDV. V ceno garancijskega in pogarancijskega preventivnega vzdrževanja po tej pogodbi so všteti tudi vsi stroški prevoza, dnevnic in drugih odvisnih stroškov povezanih z izvajanjem obveznosti pod točko 1.2. Vsako preventivno vzdrževanje mora biti izvedeno najkasneje v roku 30 dni po preteku vsakega 12 mesečnega obdobja. V pogodbeni ceni so vključeni vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina , davki, transportni stroški, drugi odvisni stroški , vsi stroški povezni z izvajanjem pogodbenih obveznosti) dani popusti in DDV. |
| # 7.2. | Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bo naročnik plačeval izvajalcu navedeno pogodbeno vrednost v 60 dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa, pri čemer na TRR izvajalca št. _____________________ odprt pri banki. |

V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalci se spodnje določbe izbrišejo iz pogodbe!

| # 7.3. | Dobavitelj s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe : - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki) Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov………………………. - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. . V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: 1. obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, 2. pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), 3. zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. |
| --- | --- |

| # 8 | # FINANČNO ZAVAROVANJE |
| --- | --- |
| # 8.1. | Izvajalec za predmet te pogodbe, najkasneje ob končni primopredaji dobavljene opreme po Pogodbi o opremi naročniku predloži: - nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi v višini 10 (deset) % (odstotkov) pogodbene vrednosti iz točke 7.1., kar predstavlja znesek ______________ EUR z vključenim. Navedena garancija mora veljati za obdobje petih (5) let in 30 dni od datuma pričetka uporabe te pogodbe, to je prvi naslednji dan po primopredaji opreme. |
| # 8.2. | Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec predčasno prekine pogodbo ali če izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe. |

| # 9 | VIŠJA SILA, SPREMEMBE POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE |
| --- | --- |
| # 9.1. | V primeru nastopa višje sile je prizadeta stranka upravičena začasno ustaviti izvrševanje pogodbe za obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi takšne višje sile, brez odgovornosti za nastalo škodo, ki je posledica le-te. Imenovana stranka mora drugo stranko čim prej obvestiti o nastopu okoliščin višje sile. V kolikor pogodbena stranka druge pogodbene stranke o nastanku višje sile ne obvesti v treh dneh od nastanka, se ne more več sklicevati na višjo silo. |
| # 9.2. | V primeru, da obdobje preprečitve ali zaostanka zaradi višje sile traja preko treh zaporednih mesecev, sta pogodbeni stranki upravičeni odstopiti od pogodbe. |
| # 9.3. | V primeru prenehanja pogodbe, kot je navedeno v točki 9.2., mora izvajalec na prošnjo naročnika, ko je stanje višje sile končano, oceniti stanje opreme in izvršiti potrebno vzdrževanje ali popravilo na naročnikove stroške. |
| # 9.4. | Izraz »višja sila« pomeni in vključuje vsa dogajanja oz. dogodke, na katere katerakoli od strank ne more vplivati in zaradi katerih stranka ne more izvajati oz. ni mogoče od nje zahtevati izvajanja dolžnosti iz Pogodbe. |
| # 10 | POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA |
| # 10.1. | V primeru zamude, z izvajanjem pogodbenih obveznosti iz točke 1.3. h) te pogodbe po krivdi izvajalca bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od vrednosti zamude in sicer: - za vsako polno uro zamude z odzivnim časom za odpravo napak v višini 150,00 EUR, vendar skupno največ v višini 15% pogodbene vrednosti aparata; - za vsako polno uro zamude roka za pričetek z odpravo okvare v višini 150,00 EUR, vendar skupno največ v višini 15% pogodbene vrednosti aparata; - za vsak dan zamude roka za odpravo okvare v višini 500,00 EUR, vendar skupno največ v višini 30% pogodbene vrednosti aparata. |
| # 10.2. | Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima slednji pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. |

| # 11 | ZAKONODAJA IN REŠEVANJE SPOROV |
| --- | --- |
| # 11.1. | Pogodba je obravnavana in vodena v skladu s slovensko zakonodajo. |
| # 11.2. | Vse spore, ki bi nastali v zvezi s to pogodbo, bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Spor se bo reševal po slovenskem pravu. |
| # 11.3. | Spremembe te Pogodbe so veljavne za stranki le, če so podpisane s strani obeh strank. Pri tolmačenju te pogodbe bosta pogodbeni stranki upoštevali razpisno in ponudbeno dokumentacijo, zapisnik o končni pisni primopredaji s priloženo dokumentacijo, Obligacijski zakonik in drugo dokumentacijo v zvezi s to Pogodbo. |

| # 12 | POOBLAŠČENE OSEBE |
| --- | --- |
| # 12.1. | Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so - za izvajalca: ______________________________, - osebe pooblaščene za sprejemanje pozivov so navedene v PRILOGI 4 te Pogodbe. - za naročnika: - strokovni skrbnik/i po tej pogodbi, ki se nanaša na strokovno tehnični del je/so: ________________________________________________________, - osebe pooblaščene za javljanje okvar so navedene v PRILOGI 4 te Pogodbe. |
| # 13. | VELJAVNOST POGODBE |
| # 13.1. | # Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo po izročitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 8. člena te Pogodbe, v višini 10% (desetih odstotkov) pogodbene vrednosti, uporabljati pa se začne 1. naslednji dan po končni primopredaji opreme in sicer za obdobje petih (5) let in 30 dni od datuma začetka uporabe. |
| # 13.2. # 13.3. | Če v zvezi s to pogodbo kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavnikom naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali - je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavnikom naročnika ali posrednikom naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. Socialna klavzula: Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. |
| # 13.4. | Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. |
| # 13.5. | Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno - lastninskih sprememb. |
| # 13.5. | Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme: - naročnik dva (2) izvoda - izvajalec en (1) izvod in stopi v veljavo, kot opredeljeno v točki 13. 1. te Pogodbe. |

| # 14 | PRILOGE |
| --- | --- |
| # 14.1. | PRILOGE od 1 do 4, ki sledijo v nadaljevanju so sestavni del te pogodbe. |

| Datum: | Datum |
| --- | --- |
| Številka: | Številka |

| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
| --- | --- |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | Generalni direktor Janez Poklukar, dr. med. |

| PRILOGA 1 Specifikacija opreme |  |
| --- | --- |

Po ponudbi št.: ____________________ z dne, __________________________, po

PRILOGA 2 NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V GARANCIJSKEM IN POGARANCIJSKEM OBDOBJU

Priloži ponudnik!

[Ponudnik za to stranjo priloži NAČRT PREVENTIVNEGA VZDRŽEVANJA V GARANCIJSKEM OBDOBJU za 1. in 2. leto uporabe IN V POGARANCIJSKEM OBDOBJU, za 3., 4. in 5. leto uporabe,  v katerem  za vsako 12 mesečno obdobje opredeli, število preventivnih pregledov, delo in material, oziroma vse kar je predvideno v okviru preventivnega vzdrževanja po programu proizvajalca z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme!]

PRILOGA  3

Cenik rezervnih delov, potrošnega materiala, seznam garancijskih rokov za rezervne dele po specifikaciji proizvajalca

Priloži ponudnik!

PRILOGA 4 SEZNAM POOBLAŠČENIH OSEB

POOBLAŠČENE OSEBE NAROČNIKA ZA JAVLJANJE OKVAR

| Ime in priimek | Telefon | e-naslov |
| --- | --- | --- |

POOBLAŠČENE OSEBE IZVAJALCA

| Ime in priimek | Telefon | e-naslov |
| --- | --- | --- |

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)