Datum:

Številka:

# DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

# ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Nakup geodetske opreme

marec, 2020

A.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	3

A.01	Podatki o naročilu in predmet naročila	3

A.02	Podatki o naročniku	3

A.03	Predmet javnega naročila	3

A.04	Trajanje naročila	9

A.05	Podatki o ponudnikih	9

A.06	Pridobitev razpisne dokumentacije	9

A.07	Predložitev ponudbe	9

A.08	Odpiranje ponudb	10

A.09	Dodatna pojasnila ponudnikom	10

B.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB	11

B.01	Spološni del	11

B.02	Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje pogojev	17

B.03	Dopustnost ponudbe	20

B.04	Izločitev ponudbe	21

B.05	Jezik in oblika ponudbe	21

B.06	Veljavnost ponudbe	21

B.07	Cena	22

B.08	Neobičajno nizka ponudba	22

B.09	Plačilni pogoji	22

B.10	Variantna ponudba	23

B.11	Merila za izbor	23

C.	PONUDBA IN DRUGI OBRAZCI	24

C.01	PONUDBA	25

C.02	VZOREC POGODBE	27

C.03	IZJAVA PODIZVAJALCA	35

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

  - Podatki o naročilu in predmet naročila

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za javno naročilo »Nakup geodetske opreme« (v nadaljevanju: javno naročilo). Naročilo je enotno in ni razdeljeno na sklope.

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: odprti postopek.

Vrsta predmeta naročila: blago.

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

Kontaktna oseba: Urška Prusnik.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je nakup nove geodetske opreme oziroma programske opreme za geodetsko opremo. Javno naročilo je razdeljeno na 4 sklope, ki so opredeljeni v nadaljevanju.

SKLOP 1: Tahimeter in komplet tahimetra

Cilj javnega naročila je nakup geodetske merilne opreme, ki vključuje:

Robotski tahimeter z možnostjo skeniranja (kot na primer Leica Nova MS60 Multistation Expert Package ali enakovredno),

Komplet robotskega tahimetra s sistemom daljinskega upravljanja in GNSS anteno (2 kompleta) (kot na primer Leica TS16 P 5ˮ R500 + CS20 + GS07 ali enakovredno).

Ponudnik mora ob nakupu opreme zagotoviti uporabniška navodila v slovenskem jeziku ter brezplačno tehnično podporo po telefonu in e-pošti za obdobje najmanj enega leta od datuma dobave opreme.

Minimalne tehnične karakteristike

Tehnične lastnosti robotskega tahimetra z možnostjo skeniranja:

- Združljivost z obstoječo merilno opremo (kontroler Leica CS35.

- Združljivost z obstoječo pisarniško programsko opremo (Leica Infinity).

- Natančnost merjenja kotov 1ˮ (ISO 17123-3).

- Natančnost merjenja razdalj 1 mm + 1.5 ppm (z reflektorjem), 2 mm + 2 ppm (brez reflektorja) (ISO 17123-4).

- Merilni doseg 10.000 m (z reflektorjem), 2.000 m (brez reflektorja; Kodak siva, odbojnost 90%) v normalnih do dobrih pogojih.

- Možnost skeniranja s hitrostjo najmanj 1.000 točk/s.

- Prikaz 3D oblaka točk s foto-realističnimi barvami in z jakostjo odboja.

- Vgrajeni motorni pogoni; hitrost vsaj 180°/s.

- Vgrajen sistem za samodejno precizno viziranje reflektorja, samodejno sledenje reflektorja in iskanje reflektorja brez uporabe dodatnih sistemov na reflektorju (pasivni reflektor).

- Robotski tahimeter mora omogočati samodejno precizno viziranje, sledenje in iskanje vseh pasivnih reflektorjev (klasičen okrogel reflektor, 360° reflektor, mini reflektor, mini 360° reflektor).

- Merilni doseg sistema za samodejno viziranje in sledenje reflektorja mora znašati vsaj 1.000 m na klasičen okrogel reflektor in na 360° reflektor.

- Robotski tahimeter mora imeti vgrajen sistem, ki omogoča izločanje statičnih reflektorjev ter drugih refleksivnih objektov v okolici.

- Vgrajena mora biti pregledna kamera ločljivosti najmanj 5 milijonov slikovnih točk, s hitrostjo osveževanja slike vsaj do 20 sličic na sekundo, z možnostjo zajema fotografije, z možnostjo skiciranja na fotografiji, z možnostjo samodejnega zajema fotografije z vsako izmerjeno točko (foto-dokumentacija) in z možnostjo sprotnega prenosa žive slike s tahimetra na kontroler za vizualno podporo pri daljinskem upravljanju s tahimetrom vsaj s hitrostjo 10 sličic na sekundo za zvezen prikaz.

- Vgrajena pregledna kamera mora omogočati prikaz nitnega križa na fotografiji (slikovna podpora viziranju), prikaz izmerjenih točk preko fotografije ter odpravo paralakse.

- Vgrajena mora biti koaksialna kamera s 30× optično povečavo, ločljivosti najmanj 5 milijonov slikovnih točk, z možnostjo viziranja neposredno preko zaslona.

- Imeti mora vgrajene komunikacijske vmesnike SD, mini-USB, priklop za pomnilniški ključ USB, RS232, Bluetooth, Long-range Bluetooth (LRBT) za daljinsko upravljanje tahimetra in WLAN

- Teleskop mora omogočati samodejno in sprotno ostrenje (Auto focus).

- Instrument mora imeti vgrajen pomnilnik velikosti vsaj 2 GB ter kartico SD velikosti vsaj 8 GB.

- Instrument mora imeti vgrajen barvni zaslon na dotik velikosti vsaj 5" ter ločljivosti vsaj 800×480 slikovnih elementov v obeh krožnih legah.

- Instrument mora imeti vgrajene neskončne vijake za Hz in V pomik.

- Instrument mora imeti vgrajeno lasersko grezilo.

- Instrument mora imeti vgrajeno alfa-numerično tipkovnico, ki omogoča enakovredno upravljanje in popolno funkcionalnost instrumenta tudi, kadar mora biti zaslon na dotik izključen (vlaga, prah, dež), v obeh krožnih legah.

- Izmenljiva Li-ion baterija mora omogočati vsaj 8 h delovanja; možnost priključitve zunanjega napajanja; možnost polnjenja notranje baterije preko zunanjega napajanja (UPS).

- Okoljski pogoji delovanja: odpornost na vodo in prah IP65, -20 °C do +50 °C.

- Terenska programska oprema mora imeti vgrajen 3D pregledovalnik ter omogočati prikaz merjenih podatkov (točke, linije, poligoni), digitalnih modelov terena, CAD načrtov v zapisu DXF (podprti morajo biti različni elementi – krivulje, besedilo, bloki, ter upravljanje s podatkovnimi sloji), rastrskih grafičnih podlag (vključno s pretočnimi kartami WMS), BIM modelov v zapisu IFC ter 3D oblakov točk.

- Terenska programska oprema mora omogočati uporabo vektorskih in rastrskih grafičnih podlag, vključno s pretočnimi kartami (WMS).

- Terenska programska oprema mora omogočati vnos atmosferskih pogojev (tlak, temperatura, relativna zračna vlaga) za določitev atmosferskega popravka ter neposreden vnos geometričnega popravka in samodejno določitev geometričnega popravka iz koordinat stojišča in uporabljenega koordinatnega sistema.

- Omogočati mora določitev orientacije in/ali stojišča tahimetra z merjenjem na do 10 točk; prikazati odstopanja po smeri, horizontalnih dolžini in višini; v izračunu stojišča in/ali orientacije mora omogočati uporabo posamezne točke kot položajne (2D), višinske (1D) ali 3D ter prenos višine.

- Vgrajen mora biti program za uporabniško določitev instrumentalnih pogreškov tahimetra: kompenzatorja, pogreška vertikalnega indeksa, kolimacijskega pogreška in pogreška vrtilne osi daljnogleda.

Tehnične lastnosti kompleta robotskega tahimetra s sistemom daljinskega upravljanja in GNSS anteno:

Tahimeter

- Natančnost merjenja kotov 5" (ISO 17123-3).

- Natančnost merjenja razdalj 1 mm + 1.5 ppm (z reflektorjem), 2 mm + 2 ppm (brez reflektorja) (ISO 17123-4).

- Merilni doseg 3.500 m (z reflektorjem), 500 m (brez reflektorja; Kodak siva, odbojnost 90%) v normalnih do dobrih pogojih.

- Vgrajeni motorni pogoni.

- Vgrajen sistem za samodejno precizno viziranje reflektorja, samodejno sledenje reflektorja in iskanje reflektorja brez uporabe dodatnih sistemov na reflektorju (pasivni reflektor).

- Robotski tahimeter mora omogočati samodejno precizno viziranje, sledenje in iskanje vseh pasivnih reflektorjev (klasičen okrogel reflektor, 360° reflektor, mini reflektor, mini 360° reflektor).

- Merilni doseg sistema za samodejno viziranje in sledenje reflektorja mora znašati vsaj 1.000 m na klasičen okrogel reflektor in na 360° reflektor.

- Tahimeter mora imeti vgrajen sistem, ki omogoča izločanje statičnih reflektorjev ter drugih refleksivnih objektov v okolici.

- Tahimeter mora imeti vgrajeno usmerjevalno luč za pomoč figurantu pri postavljanju reflektorja v osi vizure.

- Imeti mora vgrajene komunikacijske vmesnike SD, mini-USB, priklop za pomnilniški ključ USB, RS232, Bluetooth, Long-range Bluetooth (LRBT) za daljinsko upravljanje tahimetra in WLAN.

- Omogočati mora povezavo v splet, na primer z uporabo mobilne dostopne točke na pametnem telefonu preko brezžične povezave WLAN.

- Instrument mora imeti vgrajen pomnilnik velikosti vsaj 2 GB ter kartico SD velikosti vsaj 1 GB.

- Instrument mora imeti vgrajen barvni zaslon na dotik velikosti vsaj 5" ter ločljivosti vsaj 800×480 slikovnih elementov.

- Instrument mora imeti vgrajene neskončne vijake za Hz in V pomik.

- Instrument mora imeti vgrajeno lasersko grezilo.

- Instrument mora imeti vgrajeno alfa-numerično tipkovnico, ki omogoča enakovredno upravljanje in popolno funkcionalnost instrumenta tudi, kadar mora biti zaslon na dotik izključen (vlaga, prah, dež); osvetljena.

- Izmenljiva Li-ion baterija mora omogočati vsaj 5 h delovanja; možnost priključitve zunanjega napajanja.

- Okoljski pogoji delovanja: odpornost na vodo in prah IP55, -20 °C do +50 °C.

- 360° reflektor mora omogočati namestitev GNSS antene (za kombinirano izmero).

GNSS antena

- GNSS sprejemnik mora imeti vsaj 320 kanalov.

- GNSS mora slediti vse signale aktualnih konstelacij (GPS L1, L2, L2C, L5; GLONASS L1, L2; BeiDou B1, B2; Galileo E1, E5a, E5b, Alt-BOC; SBAS).

- Zanesljivost RTK inicializacije mora znašati vsaj 99,95%.

- Omogočati mora določitev položaja z natančnostjo Hz 10 mm + 0.5 ppm / V 20 mm + 0.5 ppm; RTK metoda, izmera v GNSS omrežju (Network RTK) (ISO 17123-8).

- Izmenljiva Li-ion baterija mora omogočati delovanje vsaj 7 ur v načinu RTK; možnost priključitve zunanjega napajanja.

- Okoljski pogoji delovanja: odpornost na vodo in prah IP68, -30 °C do +60 °C.

- Prenesti mora padec na 2 m togem grezilu na trdo podlago.

- Podpirati mora vse mrežne koncepte za RTK: VRS, FKP, MAC, iMAX.

- Podpirati mora vse protokole za RTK: CMR/CMR+, RTCM 2.x, RTCM 3.x, RTCM 3.2 MSM.

Kontroler

- Vgrajen visoko-ločljiv barvni zaslon na dotik velikosti vsaj 5", z nastavljivo osvetlitvijo.

- Vgrajena polna QWERTY tipkovnica.

- Kontroler in nameščena terenska programska oprema mora omogočati enakovredno upravljanje in popolno funkcionalnost tudi, kadar mora biti zaslon na dotik izključen.

- Možnost zaklepanja tipkovnice in/ali zaslona.

- Vgrajena mora biti kamera ločljivosti najmanj 5 milijonov slikovnih točk, z bliskavico, z možnostjo zajema fotografije ter možnostjo skiciranja na fotografiji.

- Imeti mora vgrajene komunikacijske vmesnike SD, mini-USB, priklop za pomnilniški ključ USB, RS232, Bluetooth, Long-range Bluetooth (LRBT) za daljinsko upravljanje tahimetra, WLAN ter GSM/UMTS modem.

- Imeti mora vgrajen pomnilnik velikosti vsaj 2 GB ter izmenljiv pomnilniški medij, na primer kartico SD.

- Okoljski pogoji delovanja: odpornost na vodo in prah IP68, -30 °C do +60 °C.

Terenska programska oprema

- Terenska programska oprema na tahimetru in terenskem kontrolerju mora biti enaka ter omogočati uporabo enakih uporabniških nastavitev, koordinatnih sistemov, geoidnih modelov, izvoznih formatov.

- Omogočati mora različne nivoje uporabniških dovoljenj, zaščitenih z geslom, na primer omejen dostop za študente in administratorski dostop za skrbnika opreme.

- Omogočati mora različne uporabniške nastavitve za različne načine dela (na primer statična izmera GNSS, izmera RTK GNSS s kompenzacijo nagiba togega grezila, izmer RTK GNSS s povprečenjem meritev in nastavljivim intervalom merjenja, daljinsko upravljanje tahimetra…).

- Omogočati mora konstruiranje grafičnih elementov, na primer linija, polilinija, poligon, krožni lokTerenska programska oprema mora imeti vgrajen 3D pregledovalnik ter omogočati prikaz merjenih podatkov (točke, linije, poligoni), digitalnih modelov terena, CAD načrtov v zapisu DXF (podprti morajo biti različni elementi – krivulje, besedilo, bloki, ter upravljanje s podatkovnimi sloji), rastrskih grafičnih podlag (vključno s pretočnimi kartami WMS), BIM modelov v zapisu IFC ter 3D oblakov točk.

- Terenska programska oprema mora omogočati uporabo vektorskih in rastrskih grafičnih podlag, vključno s pretočnimi kartami (WMS).

- Terenska programska oprema mora omogočati vnos atmosferskih pogojev (tlak, temperatura, relativna zračna vlaga) za določitev atmosferskega popravka ter neposreden vnos geometričnega popravka in samodejno določitev geometričnega popravka iz koordinat stojišča in uporabljenega koordinatnega sistema.

- Omogočati mora določitev orientacije in/ali stojišča tahimetra z merjenjem na do 10 točk; prikazati odstopanja po smeri, horizontalnih dolžini in višini; v izračunu stojišča in/ali orientacije mora omogočati uporabo posamezne točke kot položajne (2D), višinske (1D) ali 3D ter prenos višine.

- Omogočati mora zajem kakovostnih prostorskih podatkov (vsaj določitev najvišje dovoljene vrednosti ocene natančnosti določitve položaja in višine, kontrola in shranjevanje vrednosti nagiba togega grezila, kontrola večkratne izmere z nastavljivimi največjimi vrednostmi odstopanj od sredine in koordinatnih razlik, nastavitev najvišje dopustne vrednosti faktorja DOP, nastavitev najvišjih dopustnih odstopanj pri določitvi stojišča in orientacije tahimetra, nastavitev najvišjih dopustnih odstopanj med načrtovano in zakoličeno točko).

- Vgrajen mora biti program za uporabniško določitev instrumentalnih pogreškov tahimetra: kompenzatorja, pogreška vertikalnega indeksa, kolimacijskega pogreška in pogreška vrtilne osi daljnogleda.

Splošno

- Oprema mora omogočati različne kombinacije postavitev:

- Samostojen tahimeter.

- Tahimeter s sistemom daljinskega upravljanja.

- Samostojen GNSS rover.

- Tahimeter s sistemom daljinskega upravljanja z GNSS podporo na togem grezilu; z možnostjo kombinirane izmere GNSS+TS; z možnostjo sprotne GNSS izmere točk za določitev stojišča in orientacije tahimetra; z možnostjo meritve orientacijskih točk hkrati z merjenjem detajlnih točk (orientacija on-the-fly).

- Prenos delovišč med tahimetrom in GNSS roverjem mora biti mogoč z izmenljivimi pomnilniškimi mediji (USB ključ, SD kartica) in brezžično (Bluetooth, internet).

- Združljivost z obstoječo merilno opremo (Leica CS20, Leica CS35).

- Združljivost z obstoječo pisarniško programsko opremo (Leica Infinity).

Dodatne tehnične zahteve

- Zagotovljena mora biti dostava opreme na lokaciji, ki jo določi naročnik.

- Zagotovljena mora biti montaža opreme in izvedba osnovne diagnostike delovanja na lokaciji, ki jo določi naročnik.

- Ponudnik oziroma proizvajalec opreme mora zagotavljati pooblaščenega uradnega serviserja za ponujeno opremo v Republiki Sloveniji.

SKLOP 2: Galileo modul za programsko opremo Trimble Pivot

Predmet sklopa je nakup Galileo modula za programsko opremo Trimble Pivot.

Ponudnik mora ob nakupu opreme zagotoviti uporabniška navodila v slovenskem jeziku ter brezplačno tehnično podporo po telefonu in e-pošti za obdobje najmanj enega leta od datuma dobave opreme.

Minimalne tehnične karakteristike

Tehnične lastnosti modula za programsko opremo:

- Modul za programsko opremo Trimble Pivot Platforme (TPP) programske opreme, ki se uporablja za upravljanje omrežja GNSS – SIGNAL.

- Modul mora omogočati izračun mrežnih popravkov (v RTCM in CMR formatih) na podlagi opazovanj na referenčnih postajah znotraj omrežja.

- Programska osnova mora omogočati procesiranje Galileo satelitskega navigacijskega sistema in/ali BeiDou satelitskega navigacijskega sistema.

- Zagotavljati mora tudi monitoring (nadzor, spremljkanje) integritete koordinat vključenih stalnih postaj v realnem času, kar omogoča spremljanje in ugotavljanje morebitnih premikov postaj, poškodb in drugih incidentov.

- Komptibilnost z aktualno različico Trimble Pivot programske opreme v4.1, ki se uporablja v omrežju SIGNAL.

- IT zahteve:

Podpora operacijskim sistemom Microsoft Windows Server 2016 ali Windows Server 2012 R2 ali Windows Server 2008 R2 in podatkovnim bazam (SQL Server) Microsoft SQL Server® 2012 Express, Microsoft SQL Server 2016 Express Core Versions ali SQL Server 2014.

- Podpora vsaj spodaj naštetim sprejemnikom različnih proizvajalcev geodetske opreme, ki se uporabljajo v omrežju SIGNAL:

Trimble NetR9

Trimble Alloy

Leica GR30

Leica GR50.

Dodatne tehnične zahteve

- Zagotovljena mora biti dostava na lokacijo naročnika.

- Zagotovljena mora biti namestitev opreme na lokaciji naročnika in izvedba osnovne diagnostike delovanja opreme.

- Ponudnik oziroma proizvajalec opreme mora zagotavljati pooblaščenega uradnega serviserja za ponujeno opremo v Republiki Sloveniji.

SKLOP 3: GNSS postaje

Predmet sklopa je nakup stalnih GNSS postaj, ki vključuje:

5x GNSS sprejemnik (kot na primer GR30 Highline ali enakovredno),

4x GNSS Antena z zaščito pred vplivi večpotja (Choke ring multipath protection) (kot na primer AR20 z Radome ali enakovredno).

Ponudnik mora ob nakupu opreme zagotoviti uporabniška navodila v slovenskem jeziku ter brezplačno tehnično podporo po telefonu in e-pošti za obdobje najmanj enega leta od datuma dobave opreme.

Minimalne tehnične karakteristike

Tehnične lastnosti GNSS sprejemnika in antene:

Preverjena kompatibilnost in združljivost z obstoječo programsko opremo nadzornega centra omrežja SIGNAL (Trimble Pivot Platforme).

Omogočati mora sprejem signalov GNSS: GPS (L1, L2, L2C, L5), GLONASS in Galileo.

Sledenje satelitov vsaj na 300 kanalih (GPS, GLONASS in Galileo).

Hkratno sledenje vseh merskih kod in signalov na nosilnem valovanju L2 (L2C in L2P) ter L5.

Deklarirana natančnost določitve faze: L1:0,2 mm rms  L2: 0,2 mm rms, deklarirana natančnost določitve kode: L1:0,2 mm rms  L2: 0,2 mm rms.

Nastavljiv interval shranjevanja surovih opazovanj (možnost do 50 Hz).

Možnost hkratnega shranjevanja 8 različnih produktov (logging session) surovih opazovanj (Rinex, Hatanaka, ZIP).

Možnost 10 neodvisnih podatkovnih tokov (stream).

Možnost uporabe drugega (pomožnega) komunikacijskega kanala v primeru izpada primarnega komunikacijskega kanala, s samodejnim preklopom.

Sistem brezprekinitvenega napajanja z uporabniško izmenljivo baterijo.

Možnost neposredne priključitve meteo senzorja in senzorja nagiba, s samodejnim shranjevanjem Rinex MET in AUX podatkov.

Podpora formatov: RTCM 3.1, RTCM 3.0, RTCM 2.3, RTCM 2.2, RTCM 2.1.

IT zahteve za sprejemnik: vgrajen požarni zid, filtriranje IP naslovov, upravljanje z dostopi (viewer/manager/administrator), podpora za HTTPS in SSL, podpora SNMP, zavarovanje in obnovitev nastavitev (beckup/restore) sprejemnika, preverjanje/opozarjanje in samodejna namestitev ob novi različici sistemske programske opreme, monitor uporabljenih virov sprejemnika (CPU, mrežni promet, napajanje, temperatura, pomnilnik).

Omogočeno lokalno shranjevanje podatkov na sprejemniku za obdobje najmanj 4 dni pri intervalu registracije 1 s.

Odpornost na prah in vodoodpornost IP67 (IEC60529).

Podpora mrežnim konceptom v omrežju permanentnih postaj: VRS in FKP.

GNSS antena z zaščito pred vplivi večpotja (choke ring multipath protection).

Multiband antena: GPS: L1, L2 (tudi L2C), L5; GLONASS: L1, L2, L3, L5; Galileo: E1, E5a, E5b, E5ab, E6; Beidou – bodoči Compass; QZSS: L1, L1C, L2C, L5, L1-SAIF, LEX; L-Band (SBAS).

Fazni center antene: natančnost ˂1 mm, ponovljivost ˂1 mm.

Antena mora imeti zaščito pred snegom izvedeno z zaščitnim pokrovom (radome), katerega vpliv na položaj faznega centra mora biti znan in dokumentiran.

Dobavljeni morajo biti antenski kabli za povezavo GNSS sprejemnika in GNSS antene.

Zaščita proti streli (linijska za GNSS antene).

Zaščita prosti vlagi za GNSS anteno.

Dodatne tehnične zahteve

Zagotovljena morata biti certificiran servis in podpora v Sloveniji.

Vsi ponujeni sprejemniki in antene morajo biti uvrščeni na seznam sprejemnikov in anten, ki se uporabljajo v omrežju EUREF-EPN (European Reference Frame – European Permanent Network) in morajo ustrezati standardom EUREF-IGS. Seznam je objavljen na spletni strani EUREF, pod poglavjem »Equipment and Calibration«

- (http://www.epncb.oma.be/_documentation/equipment_calibration/)

Vse dobavljene antene morajo imeti opravljeno individualno absolutno kalibracijo, dokazano z ustreznim certifikatom. Kalibracija mora biti izvedena v skladu z EUREF-EPN zahtevami, kot je podrobneje objavljeno na spletni strani EUREF, pod poglavjem »Equipment and Calibration«

- (http://www.epncb.oma.be/_documentation/equipment_calibration/).

Trajanje naročila

Roki za izvedbo so določeni v pogodbi.

Podatki o ponudnikih

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu.

Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in izpolnjuje ostale pogoje iz te razpisne dokumentacije. Pri javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Pridobitev razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija s popisi je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 do dne 2. 4. 2020 najkasneje do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na povezavi, objavljeni na portalu javnih naročil.

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN dne 2. 4. 2020 in se bo začelo ob 10.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

Dodatna pojasnila ponudnikom

Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje do dne 26. 3. 2020, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 19. 3. 2020 do 12. ure.

Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

S spoštovanjem!

Naročnik:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo

Prof. dr. Violeta Bokan Bosiljkov Prodekanja za gospodarske zadeve

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

  - Spološni del

Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15 in nasl.);

Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11 in nasl.);

Obligacijski zakonik (OZ) (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1);

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.);

Zakon o pravdnem postopku (ZPP) (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.);

Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.);

vsa veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

navedba vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa)

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,

obseg dobav oziroma storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,

izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini in

navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje iz točke B.02.4. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj.

Plačilo bo naročnik opravil preko vodilnega ponudnika.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oziroma če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu ESPD navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). Če ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora na obrazcu ESPD označiti, da ne nastopa s podizvajalcem.

Ponudnik mora v ponudbi:

navesti vse podizvajalce

priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3

priložiti izjavo podizvajalca na obrazcu C.03 IZJAVA PODIZVAJALCA

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke B.02.4 Razlogi za izključitev te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za naslednje situacije, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke, in sicer za:

javna naročila blaga,

podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Ustavitev postopka javnega naročanja, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Naročnik bo obvestilo o tem takoj objavil na portalu javnih naročil.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.

Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril,

tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Ker bo naročnik v okviru zakonskih določb ZJN-3 dopuščal dopolnitev, popravek ali pojasnilo ponudb le v zvezi s tistimi dejstvi, ki jih je mogoče objektivno preveriti, primeroma navaja, katere dopolnitve bo štel kot dopustne:

dopolnitev ponudbe, če bo manjkajoč podpis pristojne osebe na predloženem obrazcu (razen na zahtevanem zavarovanju za resnost ponudbe)

navedbo referenc ali zamenjavo referenc s tistimi, za katere bo ponudnik dokazal, da so obstajale že v času oddaje ponudbe

- Naročnik izrecno ne bo dopustil naslednjih dopolnitev ali popravkov ponudbe:

zamenjava podizvajalca ali umik podizvajalca – če se ugotovi, da pri podizvajalcu obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik takšnega ponudnika izključil

Obvestilo o oddaji naročila

Naročnik v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju obvesti vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo o odločitvi obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate.

Sklenitev pogodbe

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil pogodbo za naročilo Nakup geodetske opreme.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik pogodbe ne bo podpisal v roku 5 delovnih dni od poziva, se šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe, če je zahtevano, in od takšnega ponudnika zahteval povračilo vse nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki določa poslovno skrivnost. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Revizija postopka

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 in ZPVPJN ne določata drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem delovnih dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati obvezne sestavine, določene v 15. členu ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila, mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini dveh odstotkov od vrednosti izbrane ponudbe z DDV.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Protikorupcijsko določilo

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranost revizijske komisije.

Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za dokazovanje pogojev

Ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevajo Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki so del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Obrazec ESPD ponudnik pripravi tako, da xml datoteko, ki je sestavni del razpisne dokumentacije uvozi na spletni strani http://ejn.gov.si/espd, ga izpolni in natisnjenega podpiše ter ga priloži ponudbi.

Če gospodarski subjekt uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD informacije iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt. Prav tako mora predložiti izpolnjene ESPD obrazce teh subjektov.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točke B.02.4 Razlogi za izključitev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz navedenih točk v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah na priloženih obrazcih, če dvomi v resničnost izjav.

Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje.

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo zahtevanih dokumentov ter izpolnjenimi obrazci.

Ponudniki v ponudbi za dokazovanje izpolnjevanja pogojev predložijo izpolnjene in podpisane obrazce razpisne dokumentacije. Druga dokazila, ki so navedena ob posameznem pogoju, predstavljajo dokazila, s katerimi bo naročnik lahko preveril izpolnjevanje pogojev. Naročnik lahko zahteva tudi druga ustrezna dokazila.

PONUDBA

Ponudnik mora pripraviti ponudbo (priloga št. C.01 PONUDBA) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te razpisne dokumentacije. Ponudnik izpolni ceno za sklope, za katere oddaja ponudbe. Če v obrazcu C.01 PONUDBA ne bo navedena cena, se šteje, da ta sklop ni ponujen, ne glede na ostalo priloženo dokumentacijo.

Ponudnik v oddelek »Drugi dokumenti« za vsak sklop ločeno predloži tudi lasten predračun, v katerem navede ponujeno opremo v posameznem sklopu (razviden mora biti proizvajalec, tip in model opreme). Ponudnike izrecno opozarjamo, da naj pri pripravi lastnih predračunov z uporabo obstoječih programov pazijo na morebitne običajne zahteve, vključene v predračun, ki so v nasprotju z zahtevami naročnika, saj je ponudba zaradi napačne navedbe (npr. rok plačila, rok dobave) lahko nedopustna.

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave in namestitve blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec C.01 PONUDBA v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

sestavine ponudbe, v primeru skupnega nastopa

Ponudniki morajo predložiti podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila, če ponudniki nastopajo v skupni ponudbi (pripravijo ponudniki sami ob upoštevanju zahtev iz točke B.01.2 Skupna ponudba).

V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu in drugih dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej naslednje dokumente:

ESPD obrazec za vsakega ponudnika

Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik.

udeležba podizvajalcev

Ponudniki morajo v ESPD obrazcu jasno označiti in navesti, ali nastopajo s podizvajalci ali ne.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca:

zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva oziroma izjavo, da tega ne zahteva (obrazec C.03 IZJAVA PODIZVAJALCA)

soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo (C.03 IZJAVA PODIZVAJALCA)

Razlogi za izključitev

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku  in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3

DOKAZILO: ESPD

Pogoj morajo izpolnjevati vsi ponudniki, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO: ESPD

Pogoj morajo izpolnjevati vsi ponudniki, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO: ESPD

Pogoj morajo izpolnjevati vsi ponudniki, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je zanj v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO: ESPD

Pogoj morajo izpolnjevati vsi ponudniki, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt:

če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

DOKAZILO: ESPD

Pogoj morajo izpolnjevati vsi ponudniki, podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Ekonomska sposobnost

- Gospodarski subjekt mora izkazati, da v obdobju 6 mesecev pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa, ki jih ima odprte pri izvajalcih plačilnega prometa.

DOKAZILO: ESPD.

Pogoj morajo izpolnjevati vsi ponudniki in podizvajalci.

drugE ZAHTEVE naročnika

- Ponudnik mora vzorec pogodbe parafirati vsako stran, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.

DOKAZILO: 	Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe na obrazcu C.02 VZOREC POGODBE.

Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil nedopustne ponudbe.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk B.02.4 Razlogi za izključitev ali ne izpolnjuje pogojev iz točke B.02.5 Ekonomska sposobnost te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke B.02.4 Razlogi za izključitev te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

Jezik in oblika ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz razpisne dokumentacije. Celoten postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, navedenem v razpisni dokumentaciji.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami in le-te datirati in podpisati. Ponudniki v sistem eJN vložijo skenirane izpolnjene in podpisane dokumente.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive.

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

Cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe.

V ponudbeni ceni so vključeni tudi vsi potni in drugi stroški, ki jih ima ponudnik v zvezi z izvajanjem storitve v kraju sedeža naročnika.

Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

Plačilni pogoji

Naročnik bo opravljene storitve plačal v 30 dneh od prejema računa. Način prevzema ter drugi pogoji v zvezi z izdajo računa so določeni v pogodbi.

Variantna ponudba

- Variantne ponudbe niso dovoljene.

Merila za izbor

Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo ponudil najnižjo ceno.

V primeru, da bo naročnik prejel več najugodnejših dopustnih ponudb z enako ceno, bo med temi ponudbami izvedel žreb.

PONUDBA IN DRUGI OBRAZCI

  - PONUDBA

Za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za »Nakup geodetske opreme«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. __________z dne  ____2020, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka:	_______________________

Datum:	_______________________

I. Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu:

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (označite):

- samostojno - kot samostojen ponudnik

- skupno ponudbo - kot vodilni partner v skupni ponudbi

| NAZIV IN NASLOV PONUDNIKA (vodilnega partnerja): |  |
| --- | --- |

V primeru skupne ponudbe izpolniti še podatke o partnerjih

| NAZIV IN NASLOV PARTNERJA: |  |
| --- | --- |
| NAZIV IN NASLOV PARTNERJA: |  |
| NAZIV IN NASLOV PARTNERJA: |  |
| NAZIV IN NASLOV PARTNERJA: |  |

II. Vrednost ponudbe:

V skladu z razpisno dokumentacijo ponujamo dobavo blaga po naslednji ceni:

| Predmet | Cena brez DDV | DDV | Skupaj z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| SKLOP 1 | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 2 | EUR | EUR | EUR |
| SKLOP 3 | EUR | EUR | EUR |

Podrobnejši popis del (ponudbeni predračun) je sestavni del ponudbe.

III. Pogoji ponudbe:

1. Veljavnost ponudbe (vsaj 120 dni) je ________ dni od roka za oddajo ponudb.

2. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od izvajanja naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

3. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili in naročilo bomo izvajali v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.

4. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem.

5. Ponujene cene vključujejo vse davke, prispevke in druge dajatve ter vse stroške, povezane z izvedbo naročila.

6. Zagotavljamo, da imamo na voljo ustrezna tehnična sredstva za izvedbo predmeta naročila in da imamo na voljo dovolj strokovno usposobljenega in kvalificiranega kadra, s katerim bomo zagotovili izvedbo v ponujenem roku.

| Kraj in datum: | Ponudnik: Žig in podpis |
| --- | --- |

VZOREC POGODBE

POGODBA

št. __________________

za Nakup geodetske opreme – SKLOP _______

ki jo skleneta:

NAROČNIK:	UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA GRADBENIŠTVO IN GEODEZIJO, JAMOVA CESTA 2, 1000 LJUBLJANA, matična št: 1626981000, ID za DDV: SI98643339, ki jo zastopa dekan prof. dr. Matjaž Mikoš

in

DOBAVITELJ:	<podatki o dobavitelju>

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata,

- da je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15 in nasl.) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila Nakup geodetske opreme po odprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne, ……………... pod št. objave ………………………..

- da je bil izvajalec v postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik za sklop(e) ________

Razpisna dokumentacija, pripravljena v okviru javnega razpisa za oddajo javnega naročila, ki ga je naročnik oddal po odprtem postopku, in ponudba izvajalca št. …………………….. z dne ……………… sta skladno z določili javnega razpisa sestavni del te pogodbe, zato mora izvajalec izvesti tudi vse obveznosti, ki niso izrecno navedene v predmetni pogodbi, pa izhajajo iz razpisne dokumentacije ali iz njegove ponudbe, in sicer v okviru cene, dogovorjene s to pogodbo.

V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe ter to pogodbo oz. med samim dokumenti obstaja kakršno koli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

- člen

S to pogodbo naročnik kupi, dobavitelj pa proda predmet naročila »Nakup geodetske opreme« - SKLOP: _____________ v skladu s specifikacijami v ponudbi dobavitelja z dne ……….

Dobavitelj se zavezuje dobaviti in namestiti opremo, ki je predmet naročila, v obsegu, kvaliteti in količini, kot je dogovorjeno s to pogodbo, ter jo izročiti v last in posest naročniku. Naročnik se zavezuje z dnem uspešnega prevzema opreme le-to prevzeti v svojo last in posest ter plačati dobavitelju dogovorjeno kupnino

- člen

Vrednost pogodbe znaša:

| Ponudbena cena (EUR) brez DDV |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV |  |
| Ponudbena cena (EUR) z DDV |  |

<Opomba: Če se sklepa pogodba za več sklopov, se zapiše cena za vsak sklop ločeno.>

Pogodbena vrednost je oblikovana po principu »funkcionalni ključ v roke«, kar pomeni, da pogodbena vrednost obsega vsa potrebna dela za funkcionalnost dobavljene opreme, torej obsega tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del. Na pogodbeno vrednost je izključen vpliv manjkajočih del. Pogodbena vrednost zajema tudi vrednost »nepredvidljivih del«, za katere je dobavitelj ob sklenitvi te pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da jih je potrebno izvesti. Pogodbena vrednost tako vsebuje vrednost vseh del, ki se morajo izvesti zaradi zagotovitve dogovorjene kvalitete, varnosti in funkcionalnosti opreme, ki je predmet te pogodbe.

Cena na enoto, kot je določena v predračunu, ki je sestavni del te pogodbe, je fiksna in se ne more spremeniti.

Pogodbena vrednost vključuje vse stroške za popolno in kvalitetno izvedbo obveznosti, ki jih je dobavitelj prevzel s sklenitvijo te pogodbe, predvsem pa:

- dobava nove opreme

- transportni stroški opreme do lokacij, ki jih je določil naročnik,

- zavarovanje opreme pred poškodbami ali izgubo v času dostave do prevzema,

- strošek usposobitve za delo in strošek za vzdrževanje dobavljene opreme, na lokaciji naročnika,

- stroški v povezavi z organizacijo in z delom dobavitelja,

- odpravo napak na dobavljeni opremi v času trajanja garancijskega roka,

- odvoz transportne in ostale embalaže.

- člen

Obveznosti dobavitelja so:

- dobaviti novo, brezhibno in kakovostno opremo, ki bo narejena iz materialov, ki zagotavljajo namensko uporabo opreme,

- v času trajanja garancijskega roka popraviti in odstraniti na lastne stroške vse napake oz. okvare, ki bi nastale na opremi, pod pogojem, da te niso rezultat nepravilnega ravnanja naročnika,

- nemudoma pisno obvestiti naročnika o nastopu okoliščin, ki bi utegnile vplivati na časovno in stroškovno izročitev opreme oz. na izvedbo ostalih prevzetih obveznosti,

- med izvajanjem pogodbe samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzame popolno odgovornost,

- s primopredajo opreme izročiti naročniku vse dokumente, ki se nanašajo na dobavljeno opremo (izjava o skladnosti, CE certifikat, atesti, navodila za uporabo navodila za vzdrževanje, garancijski listi, …) in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku,

- izvesti druge obveznosti, ki zanj izhajajo iz razpisne dokumentacije.

- člen

Dobavitelj se zaveže dobaviti opremo najkasneje v roku 30 delovnih dni od datuma podpisa pogodbe. V tem roku mora opraviti vse obveznosti po tej pogodbi in izvesti uspešen prevzem.

<Besedilo za sklop 1:>

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo dobavitelj opremo dobavil na lokacijo v Republiki Sloveniji, ki jo določi naročnik.

<Besedilo za sklop 2:>

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo dobavitelj opremo dobavil na naslednjo lokacijo:

Geodetski inštitut Slovenije, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana.

<Besedilo za sklop 3:>

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo dobavitelj opremo dobavil na naslednje lokacije:

Stalne GNSS postaje omrežja SIGNAL

- Maribor (MRBR) - sprejemnik in antena GNSS Naslov lokacije: Geodetska uprava Republike Slovenije, območna geodetska uprava Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, 2000 Maribor - Ptuj (PTUJ) - sprejemnik in antena GNSS Naslov lokacije: Elektro Maribor, Območna enota Ptuj, Ormoška cesta 26a, 2250 Ptuj - Celje (CELJ) - sprejemnik in antena GNSS Naslov lokacije: Elektro Maribor, Območna enota Ptuj, Ormoška cesta 26a, 2250 Ptuj - Lendava (LEND) - sprejemnik in antena GNSS Naslov lokacije: Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava

Stalne GNSS postaje mreže 0. reda

- Prilozje (PZA2) – sprejemnik GNSS GNSS postaja prilozje nima naslova, nahaja pa se na letališču Metlika – Prilozje v Boginji vasi, pošta 8332, v občini Metlika, na parc. Št. 941/7 v k.o. 1543 Krasinec. Lokacija je določena s približnimi koordinatami 45°35'27"N in 15°15'38"E.

Dobavitelj mora po telefonu, preko telefaksa ali po e-pošti ali s pisemsko pošiljko obvestiti naročnika o dnevu dobave opreme. Obvestilo mora biti oddano vsaj 2 (dva) delovna dneva pred načrtovanim dnevom dobave. V sporočilu mora navesti približno uro prihoda ter ostale informacije, pomembne za nemoteno dostavo (časovno obdobje izvedbe dobav, količina opreme na posamezno dobavo). V primeru sklenitve pogodbe za več sklopov, se lahko dobava za vsak sklop izvede ločeno.

Naročnik ni dolžan prevzeti opreme, glede katere dobavitelj ni opravil najave dobave, kot je dogovorjeno v tretjem odstavku tega člena, ali glede katere poteka dobava v nasprotju z dogovorjenim načinom.

- člen

Naročnik bo opremo plačal v enkratnem znesku najkasneje v 30 dni od dneva uspešnega prevzema opreme.

V primeru zamude je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 % celotne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 10 %.

V primeru, da bo dobavitelj v zamudi z dobavo opreme, bo naročnik od računa odštel znesek pogodbene kazni zaradi zamude in dobavitelju izplačal razliko.

Plačilo se izvrši z nakazilom denarnih sredstev na transakcijski račun dobavitelja:

- banka:  ……………………………………………………………………………………

- št. računa...……………………………………………………………………………….

V primeru zamude plačila ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

- člen

Pri izvajanju javnega naročila bodo podizvajalci izvedli naslednja dela:

| PODIZVAJALEC: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| naziv: |  |  |  |  |  |  |
| naslov: |  |  |  |  |  |  |
| matična št. |  |  |  |  | davčna št. |  |
| TRR |  |  |  |  |  |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina, sklop): |  |  |  |  |  |  |
| vrednost del: |  |  |  |  |  |  |
| kraj izvedbe: |  |  |  |  |  |  |
| rok izvedbe: |  |  |  |  |  |  |

opomba: tabela se izpolni za vsakega podizvajalca, v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalci se tabela prečrta.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so neposredna plačila s strani naročnika zahtevali naslednji podizvajalci izvajalca: …… Za navedene podizvajalce so neposredna plačila obvezna. S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki jo izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi izvajalec, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri izvajanju javnega naročila.

Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, ki je priloga te pogodbe.

Izvajalec mora računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz ZJN-3. Naročnik bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati imenovani podizvajalci ob oddaji ponudbe.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročniku predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

- člen

Prevzem opreme se opravi ob dobavi v navzočnosti predstavnikov obeh pogodbenih strank. Glede prevzema se sestavi prevzemni zapisnik (zapisnik o prevzemu), ki ga podpišejo predstavniki obeh pogodbenih strank.

Prevzemni zapisnik se podpiše brez pripomb, če se ugotovi, da je dobavitelj dobavil opremo v ustrezni količini, ustrezne kakovosti in tehničnih lastnosti, da je dobavitelj izročil vso dogovorjeno dokumentacijo v zvezi z dobavljeno opremo. Pred podpisom prevzemnega zapisnika mora dobavitelj opremo zmontirati in izvesti osnovno diagnostiko delovanja opreme v navzočnosti pooblaščene osebe naročnika.

V primeru, da se ob prevzemu opreme ugotovi, da le-ta odstopa od zahtev v razpisni dokumentaciji in od navedb v ponudbi dobavitelja, ali da ni skladna z določili te pogodbe ali s specifikacijami, se prevzema ne opravi. Enako velja tudi v primeru, da se neskladnost ugotovi glede dokumentov, ki spremljajo dobavljeno opremo. Zavrnitev bo označena na prevzemnem zapisniku. V tem primeru pogodbeni stranki določita nov datum prevzema opreme.

- člen

Za opremo, ki je predmet te pogodbe, daje dobavitelj oz. proizvajalec opreme garancijo za brezhibno tehnično delovanje v garancijskem roku. Garancijski rok teče od dneva uspešnega prevzema opreme. Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list.

Garancijski rok za ponujeno opremo znaša 12 mesecev.

Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake na opremi v času garancijskega roka nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške, vključno s prevoznimi stroški na lokacijo in stroški rezervnih delov.

Napaka mora biti odpravljena najkrajšem možnem roku. Če napake ni mogoče odpraviti v roku 45 dni, je dobavitelj dolžan dobaviti novo opremo oziroma posamezen del opreme.

Ponudnik oz. proizvajalec opreme mora imeti na zalogi potrebne glavne servisne dele (oz. jih mora preskrbeti v 24urah za nemoteno delovanje opreme).

Dobavitelj se zavezuje zagotavljati nadomestne dele za ves čas veljavnosti garancije opreme in še za obdobje 5 let po preteku garancijske dobe.

- člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je ______________________.

Pooblaščeni zastopnik dobavitelja po tej pogodbi je  _________________________.

Kontaktna oseba posamezne pogodbene stranke je pooblaščena, da zastopa pogodbeno stranko v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na realizacijo predmeta te pogodbe.

Vsako spremembo kontaktne osebe pri katerikoli pogodbeni stranki se ostalima pogodbenima strankama sporoči v pisni obliki najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od nastale spremembe.

- člen

V primeru, da dobavitelj:

- dobavitelj ne upošteva določil glede cen dobavljene opreme;

- pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti,

- dobavljena oprema ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in dobavitelj te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- naročnik opozori dobavitelja, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, dobavitelj pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi naročnik;

- dobavitelj ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti;

- je dobavitelj v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opredeljena v pogodbi,

- dobavitelj pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika;

- naročnik ugotovi, da dobavitelj ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi kasneje tudi ni zahteval pisnega soglasja naročnika;

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (brez DDV) in vso škodo.

Če je pogodba odpovedana, mora dobavitelj takoj prenehati z vsakršnimi koli aktivnostmi po tej pogodbi.

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi pogodbeni stranki vso škodo, ki nastane zaradi razveze pogodbe ter vso morebitno bodočo škodo.

- člen

V primeru, da pride do:

- neupoštevanje določil glede cen

- nedoseganja dogovorjene kvalitete del, pri čemer izvajalec kršitev ne odpravi niti po predhodnem pozivu naročnika

- drugih primerov kršitve te pogodbe s strani izvajalca, pri čemer izvajalec kršitev ne odpravi niti po predhodnem pozivu naročnika

- obračun pogodbene kazni doseže maksimalni s to pogodbo določeni znesek;

- izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika;

- naročnik ugotovi, da izvajalec ni priglasil vseh podizvajalcev ter v zvezi z njimi kasneje tudi ni zahteval pisnega soglasja naročnika, pa tega ne stori niti po pozivu naročnika ali

- izvajalec ne more izvajati storitev s kadrom, ki ga je nominiral v ponudbi, in ne zagotovi izvedbe storitev z drugim kadrom, ki izpolnjuje enake pogoje, kot jih je kader, ki se ga nadomešča,

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) za prvo leto izvajanja in vso škodo, in sicer v 8 dneh od prejema poziva s strani naročnika. Odstop od pogodbe se sporoči pisno s priporočeno poštno pošiljko in učinkuje takoj s sprejemom takšnega pisanja.

V kolikor je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca, pogodba preneha veljati. V tem primeru je dolžan izvajalec naročniku plačati pogodbeno kazen v višini in pod pogoji, določenimi v prejšnjem odstavku.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi pogodbeni stranki vso škodo, ki nastane zaradi razveze pogodbe ter vso morebitno bodočo škodo.

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

- člen

Dobavitelj zagotavlja, da bo spoštoval varovanje naročnikovih zaupnih podatkov, ki mu bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Dobavitelj zagotavlja, da bodo vsi delavci, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali varovanje naročnikovih zaupnih podatkov, ki jim bodo posredovani vezano na izvajanje pogodbenih del.

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

- člen

Spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne le, če so sprejete v pisni obliki, kot aneks k pogodbi.

- člen

Pri izvajanju določil iz te pogodbe in pri izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki niso opredeljene v predmetni pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa spora ne bosta mogli rešiti sami pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

- člen

Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejmeta pogodbeni stranki vsaka  po dva en izvod.

| __________, dne ___________ |  | Ljubljana, dne ____________ Št. pogodbe: ______________ |
| --- | --- | --- |
| Dobavitelj: |  | Naročnik: |
| ______________________ |  | UL FGG Dekan prof. dr. Matjaž Mikoš ________________________ |

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »Nakup geodetske opreme«, objavljenega na Portalu javnih naročil št. __________z dne  ____2020, izjavljamo, da  (ustrezno označi):

[  ] 	DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto izvajalca poravnati izvajalčeve obveznosti, ki nastanejo pri izvajanju predmeta javnega naročila do nas kot podizvajalca

[  ]	NE zahtevamo neposrednih plačil.

Datum in kraj: ________________				Žig in podpis podizvajalca:

Pri izvajanju javnih naročil morajo gospodarski subjekti izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.