## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080102-002-20
Nakup detergentov in sredstev za izpiranje za uporabo v termodezinfektorjih in blateksih
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | Tekoče sredstvo za strojno pranje bolniških postelj, op. miz, vozičkov, op. Obuval | TEKOČE KONCENTRIRANO ČISTILNO SREDSTVO | Čistilno razkužilno sredstvo za strojno pranje postelj, op. miz, vozičkov, op. obuval, v kvaliteti kot Neodisher Dekonta AF. SESTAVA: brez aldehidov, manj kot 5% neionskih surfaktantov in razkužil, aktivna snov glioksal in glioksilna kislina, pH: od 6.3-5.4 | PAKIRANJE: 20 LITROV (20 LITROV JE 1 KOS); Cena na EM je za 20 LITROV. |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39389
20 | Tekoče sredstvo za strojno pranje termolabilnih in termostabilnih kirurških instrumentov in pripomočkov v zdravstveni negi | 2.1.TEKOČE KONCENTRIRANO ČISTILNO SREDSTVO | Pomivalno sredstvo za strojno pranje termolabilnih in termostabilnih krg. instrumentov in pripomočkov za zdravstveno nego v kvaliteti kot Neodisher FA. SESTAVA: alkalna zmes, sestava 15-30% fosfatov, primerna za uporabo pri različnih trdotah vode, pH: 11.6-11.8 | PAKIRANJE: 10 LITROV (10 Litrov = 1 KOS); Cena na EM je za 10 LITROV |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 140 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 39390
30 |  | 2.2.TEKOČE KONCENTRIRANO ČISTILNO SREDSTVO | Pomivalno sredstvo za strojno pranje termolabilnih in termostabilnih krg. instrumentov in pripomočkov za zdravstveno nego v kvaliteti kot Neodisher FA. SESTAVA: alkalna zmes, sestava 15-30% fosfatov, primerna za uporabo pri različnih trdotah vode, pH: 11.6-11.8 | PAKIRANJE: 5 LITROV (5 LITROV = 1 KOS), Cena na EM = ZA 5 LITROV |  |  | 0002 |  |  | KO |  | 300 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39391
40 | Sredstvo v prahu za strojno pranje termolabilnih in termostabilnih kirurških instrumentov in pripomočkov v zdravstveni negi, op. obuval, otroških stekleničk | TRDO ČISTILNO SREDSTVO V OBLIKI PRAŠKA | Pomivalno sredstvo za strojno pranje termolabilnih in termostabilnih krg. Instrumentov, pripomočkov za zdravstveno nego, op. obuval, otroških stekleničk, v kvaliteti kot Neodisher MA. SESTAVA: blago alkalno sredstvo, vsebuje dinatrijev metasilikat,primerna za uporabo pri različnih trdotah vode, pH: 11.5-12.1 | PAKIRANJE: 10 KG (10 KG = 1 KOS); Cena na EM je za 10 KG. |  |  | 0003 |  |  | KO |  | 3 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39392
50 | Sredstvo v prahu za strojno pranje laboratorijske opreme (steklovine) | TRDO ČISTILNO SREDSTVO V OBLIKI PRAŠKA | Sredstvo za strojno pranje laboratorijske opreme (steklovina). Učinkovito odstranjuje organske nečistoče, v kvaliteti Neodisher Laboclean A8. Uporablja se skupaj s sredstvom za nevtralizacijo, v kvaliteti Neodisher N ali Z. SESTAVA: sestava 15-30% fosfatov in manj kot 5% belilnih sredstev na bazi klora, pH: 12.0-12.6 | PAKIRANJE: 10 KG (10 KG = 1 KOS); Cena na EM je za 10 KG |  |  | 0004 |  |  | KO |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39393
60 | Sredstvo v prahu za strojno pranje laboratorijske opreme (steklovine) kompatibilno z nevtralizatorjem | TEKOČE KONCENTRIRANO ČISTILNO SREDSTVO | Sredstvo za strojno pranje laboratorijske opreme (steklovina), učinkovito odstranjuje organske nečistoče, v kvaliteti Neodisher Laboclean FLA. Obvezna uporaba z nevtralizatorjem v kvaliteti Neodisher N. SESTAVA: alkalna snov, vsebuje kalijev hidroksid - učinkovito pri odstranjevanju olj, maščob, škroba, primerena za uporabo pri mehki vodi, pH: 12.3-12.8 | PAKIRANJE: 5 LITROV (5 LITROV = 1 KOS); Cena na EM je za 5 LITROV. |  |  | 0005 |  |  | KO |  | 10 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39394
70 | Nevtralizacijsko sredstvo za uporabo v termodezinfektorju | TEKOČE KONCENTRIRANO ČISTILNO SREDSTVO Z NEVTRALIZATORJEM | Sredstvo za strojno pranje krg. instrumentov, pripomočkov v zdravstveni negi in laboratorijske opreme (steklovine) v kvaliteti Neodisher N. SESTAVA: jedka - kisla zmes, vsebuje več kot 30% fosforjeve kisline,pH: 2.2-1.4 | PAKIRANJE: 5 LITROV (5 LITROV = 1 KOS); Cena na EM je za 5 LITROV. |  |  | 0006 |  |  | KO |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39395
80 |  |  | Sredstvo za izpiranje in strojno pranje krg. Instrumentov, pripomočkov za zdravstveno nego in laboratorijske steklovine v kvaliteti Neodisher Z. SESTAVA: organsko kisla snov (citronska kislina), pH 3.0 -2.6 | PAKIRANJE: 5 LITROV (5 LITROV = 1 KOS); Cena na EM je za 5 LITROV. |  |  | 0007 |  |  | KO |  | 210 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39396
90 | Čistilno sredstvo za uporabo v termodezinfektorju | 8.1.TEKOČE KONCENTRIRANO ČISTILNO SREDSTVO | Sredstvo za strojno pranje krg. instrumentov, pripomočkov v zdravstveni negi in laboratorijske opreme (steklovine) v kvaliteti Getinge Heavy soil. SESTAVA: močno alkalno sredstvo | PAKIRANJE: 5 LITROV (5 LITROV = 1 KOS); Cena na EM je za 5 LITROV. |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 110 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 39397
100 |  | 8.2.TEKOČE KONCENTRIRANO ČISTILNO SREDSTVO | Sredstvo za strojno pranje krg. instrumentov, pripomočkov v zdravstveni negi in laboratorijske opreme v kvaliteti Getinge Clean universal. SESTAVA: blago alkalna snov, ki vsebuje surfaktante, se ne peni in ni abrazivna | PAKIRANJE: 5 LITROV (5 LITROV = 1 KOS); Cena na EM je za 5 LITROV. |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 15 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 39398
110 |  | 8.3.TEKOČE KONCENTRIRANO SREDSTVO ZA NEVTRALIZACIJO | Sredstvo za strojno nevtralizacijo krg. instrumentov in pripomočkov v zdravstveni negi po izvedenem strojnem pranju. Za odstranjevanje madežev trede vode s površin krg. Instrumentov v kvaliteti Getinge Clean neutralizator. SESTAVA: blago kisla snov, ki bazira na citronski kislini, brez fosfatov in surfaktantov. | PAKIRANJE: 5 LITROV (5 LITROV = 1 KOS); Cena na EM je za 5 LITROV. |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 39399
120 |  | 8.4.TEKOČE KONCENTRIRANO SREDSTVO ZA IZPIRANJE | Sredstvo za strojno izpiranje oblog s krg. instrumentov in pripomočkov v zdravstveni negi po izvedenem strojnem pranju. Za odstranjevanje oblog s površin krg. instrumentov in bolj učinkovito sušenje, v kvaliteti Getinge Clean rinse aid. SESTAVA: 5-15% neionskih surfaktantov in manj kot 5% anionskih surfaktantov | PAKIRANJE: 5 LITROV (5 LITROV = 1 KOS); Cena na EM je za 5 LITROV. |  |  | 0008 |  |  | KO |  | 20 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39400
130 | Čistilno in izpiralno sredstvo za uporabo v blateksu | TEKOČE KONCENTRIRANO ČISTILNO SREDSTVO | Sredstvo za strojno pranje nočnih posod in urinskih steklenic v kvaliteti Arjo liquids flusher detergent. SESTAVA: blago alkalna snov | PAKIRANJE: 5 LITROV (5 LITROV = 1 KOS); Cena na EM je za 5 LITROV. |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 2 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 39401
140 |  | TEKOČE KONCENTRIRANO SREDSTVO ZA IZPIRANJE | Sredstvo za strojno splakovanje nočnih posod in urinskih steklenic v kvaliteti Getinge clean flusher rinse. SESTAVA: blago alkalna snov, vsebuje 15 -30% polikarboksilatov | PAKIRANJE: 5 LITROV (5 LITROV = 1 KOS); Cena na EM je za 5 LITROV. |  |  | 0009 |  |  | KO |  | 50 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39402
150 | Čistilno sredstvo za uporabo v blateksu | TEKOČE KONCENTRIRANO ČISTILNO SREDSTVO Z MEHČALCEM VODE | Sredstvo za strojno pranje nočnih posod in urinskih steklenic v napravah s parno dezinfekcijo v kvaliteti Neodisher SBK. SESTAVA: vsebuje citronsko kislino, primerno za uporabo pri različnih trdotah vode, pH: 3.7-3.0 | PAKIRANJE: 5 LITROV (5 LITROV = 1 KOS); Cena na EM je za 5 LITROV. |  |  | 0010 |  |  | KO |  | 80 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39403
160 |  | TEKOČE KONCENTRIRANO ČISTILNO SREDSTVO | Sredstvo za strojno pranje nočnih posod in urinskih steklenic v kvaliteti čistilnega sredstva za blatekse Bedpan cleaner. SESTAVA: jedka - kisla snov, preprečuje nastajanje oblog, kompatibilno z materiali kot so jeklo, aluminij, plastika ali steklovina | PAKIRANJE: 10 LITROV (10 LITROV = 1 KOS); Cena na EM je za 10 LITROV. |  |  | 0011 |  |  | KO |  | 40 | 0 |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 39404