## GLAVA
Investitor:
OBČINA TRŽIČ
Trg svobode 18, 4290 Tržič
Ponudnik:
OBČINA TRŽIČ - OBNOVA SEJNE SOBE IN HODNIKA PRED SEJNO SOBO
REKAPITULACIJA
SKUPAJ brez ddv : | 0
DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV | 0

## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA:
I. GRADBENA DELA | 0 | €
II. ZIDARSKA DELA | 0 | €
III. OBDELAVA STEN IN TAL | 0 | €
IV. REKUPERACIJA, OGREVANJE IN HLAJENJE | 0 | €
V. MIZARSKI IN STEKLARSKI IZDELKI | 0 | €
VI. DOBAVA OPREME | 0 | €
VII. TEHNIČNA OPREMA IN RAZSVETLJAVA | 0 | €
NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0 | €
SKUPAJ brez DDV | 0

## UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHT
0. UVODNE PRIPOMBE, OPOMBE IN ZAHTEVE K PZI POPISU
SPLOŠNE PRIPOMBEIN OPOMBE
Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati s projektantom notranje opreme oziroma investitorjem.
Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot strokovnjak opozori projektanta.
Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material).
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti in z upoštevanjem Uredbe o zelenm javnem naročanju.
Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta.
Popis zajema tudi dobavo in montažo.
ZAHTEVE
Izvajalec mora pred dejanskim naročilom opreme podrobno pregledati specifikacijo opreme, določiti velikost posameznih elementov (miz, stoli, omare) in jo po potrebi ustrezno korigirati.
Pred izdelavo je potrebno detajle izvedbe uskladiti s projektantom.
Vsa oprema mora biti izdelana v skladu z varnostnimi standardi in normativi.
Pred izdelavo mora izvajalec projektantu predložiti vzorce materialov in izbrane opreme, da jih uskladi z barvno karto.
Dimenzije mizarske in steklarske opreme se lahko prilagodijo dejanskim meram na izvedenemu objektu - VSE MERE NUJNO PREVERITI NA LICU MESTA!
Odstopanja od podanih dimenzij posameznih stolov in miz NISO dovoljena.
ZAHTEVE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
MIZARSKO POHIŠTVO IN OPREMA Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo.
Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov. Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo.
Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra. Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g morajo biti označeni s standardom za recikliranje ISO 11469 ali enakovrednim standardom in ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje. Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin. Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1).
Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % hlapnih organskih spojin. Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti fluorirani ogljikovodiki (CFC, HCFC, HFC) ali metilen klorid.
ELEKTRIČNE SIJALKE IN SVETILKE TER RAZSVETLJAVA V NOTRANJIH PROSTORIH Svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo naslednje tehnične specifikacije: - Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. - Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,18, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Ker se razsvetljava namesti v posameznem prostoru ali delu stavbe, največja moč razsvetljave, porabljena v prostoru in deljena s skupno površino tal in njegovo osvetlitvijo v enotah 100 luksov, ne sme preseči vrednosti za konferenčne dvorane 2,8 W/m2 (gostota moči razsvetljave).
KLIMATSKA NAPRAVA Klimatska naprava, ki ni enokanalna ali dvokanalna, mora imeti razmerje: - sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++ - koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.
OBVEZNI CERTIFIKATI: - za stole na koleščkih CE certifikat (ustreznost izdelka); - za stole na koleščkih GS certifikat (varnost izdelka); - za radiatorje CE certifikat (ustreznost izdelka); - za dekorativni mah CE certifikat (ustreznost izdelka); - za dekorativni mah je potreben certifikat oz. dokazilo o ustreznosti požarne odpornosti.
Certifikate se obvezno predloži naročniku pred vgradnjo, montažo opreme - BREZ CERTIFIKATOV VGRADNJA/MONTAŽA NI DOPUSTNA!
ZA VSE POZICIJE V POPISU OPREME (MATERIALA) SE ŠTEJE DOBAVA IN MONTAŽA!
0
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S79157639/

## GRADBENA DELA
I. GRADBENA DELA
| št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
| 1. | Previdno odstranjevanje pohištva ter premičnih predmetov (mize, stoli, zastave, slike, panoji, avdio naprava, grb, ipd) iz sejne sobe, vključno z odvozom in razkladanjem v skladišče investitorja | kos | 1 |  | 0
| 2. | Rušitev lesenih stenskih oblog in lesenega stropu ter transport ruševin na gradbiščni depo
|  | Rušitev lesenih oblog in stropov v sejni sobi | m² | 84.1 |  | 0
|  | Rušitev lesenih oblog in stropov v hodniku pred sejno sobo | m² | 97 |  | 0
| 3. | Odklop in demontaža stropnih svetilk s transportom na gradbiščni depo
|  | Sejna soba | kos | 90 |  | 0
|  | Hodnik pred sejno sobo | kos | 12 |  | 0
| 4. | Odstranjevanje stavbnega pohištva od 2,00 do 4,00 m2, z iznosom iz objekta na gradbiščni depo | kos | 1 |  | 0
V1 (dimenzije 238x105cm)
| 5. | Demontaža obstoječe notranje in zunanje enote split klimatske naprave, skupaj z izsesavanjem plina ter deponiranjem v skladišče investitorja za ponovno montažo (po potrebi) | kos | 1 |  | 0
| 6. | Demontaža obstoječega radiatorja, skupaj s praznjenjem sistema ter iznosom na gradbiščni depo | kos | 2 |  | 0
| 7. | Sortiranje, nakladanje ruševin in odvoz v stalni depo oddaljen do 10 km | m³ | 8.73 |  | 0
| 8. | Plačilo depoja nenevarnih gradbenih odpadkov | m³ | 8.73 |  | 0
|  | skupaj: |  |  |  | 0
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S79157639/
0

## ZIDARSKA DELA
II. ZIDARSKA DELA
| št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
| 1. | Izdelava grobega in finega ometa notranjih ravnih opečnih sten z vsemi notranjimi transporti ter pripravo malt, razna popravila po odstranitvi oblog - ocena. | m² | 5 |  | 0
| 2. | Vzidava elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih omaric velikosti od 0,25 do 1,00 m²/kos. | kos | 1 |  | 0
| 3. | Dolbljenje reg za razvod raznih podometnih inštalacij v opečnem zidu.
|  | rege preseka do 4/4 cm | tm | 11.55 |  | 0
|  | rege preseka 8/4 cm | tm | 2.1 |  | 0
|  | Zazidava reg po položitvi inštalacij v utorih širine do 10 cm. | tm | 13.65 |  | 0
| 4. | Dolbljenje reg za razvod raznih podometnih inštalacij in kanalov v parketu.
|  | Utor dolžine 400cm, širine 15cm in globine 10cm | tm | 4 |  | 0
|  | Zazidava in sanacija utora do nivoja obstoječega parketa. | tm | 4 |  | 0
| 5. | Finalno čiščenje sejne sobe in hodnika pred sejno sobo po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, stavbno pohištvo, okenske police, stenske obloge, fiksna oprema in napeljave… obračun po netto tlorisni površini objekta. | m² | 96 |  | 0
|  | skupaj: |  |  |  | 0
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S79157639/
0

## OBDELAVA STEN in TAL
IV. OBDELAVA STEN IN TAL
| št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
1. PVC TALNA OBLOGA
| 1. | dobava vinila, podložne pene za sejno sobo in zaključnih letev v sejni sobi ter hodniku pred sejno sobo
heterogena PVC talna obloga v imitaciji Terrazzo kamna. DIMENZIJA: 600x900 mm SPECIFIKACIJE: Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: - skupna debelina talne obloge 4,5 mm - debelina vrhnjega sloja 0,55 mm EN 429 - klasifikacija o namembnosti, razred 33 - ognjeodpornost po EN 13501 (Bfl-s1) - točkovna odpornost na odtis po manjša od 0,1 mm ISO24343-1 - dimenzijska stabilnost po EN 434 (manj kot 0,25 %) - protizdrstnost po EN 13893, (razdred DS) - tovarniška zaščita vrhnjega sloja (ni potreben dodatni zaščitni premaz) - enostavna za vzdrževanje - dimenzijska stabilnost manj kot 0,05 % - moč klika: dolžinsko 9kN/m, prečno 9kN/m - primerna za koleščke stolov po EN 425 - vpojnost hrupa 21 db, v kombinaciji z podložne pene Floorify
kot npr. PVC obloga: Terrazzo F024, proizvajalca Floorify https://www.floorify.com/en/vinyl-floor/tiles/f024-terrazzo Ali enakovredno tehnično in oblikovno!
|  | Dobava PVC obloge: sejna soba - 65,00 m² kot npr. Terrazzo F024, proizvajalca Floority | m² | 65 |  | 0
|  | Dobava podložne pene: debeline 2mm, kot npr. Floorify - sejna soba | m² | 65 |  | 0
|  | Dobava belih zaključnih stenskih letvic, višine 6 cm, kot npr. Pedros v beli barvi - sejna soba - 36 tm in hodnik pred sejno sobo - 28 tm. | tm | 64 |  | 0
!OPOMBA: Pred vgradnjo je potrebno priskrbeti vzorec PVC obloge, da projektant notranje opreme potrdi ustreznost materiala in barve!
| 2. | sanacija talnih vtorov - priprava za vinil
|  | saniranje utorov za razvod elektrike v obstoječ parket | m² | 2 |  | 0
| 3. | polaganje vinila na obstoječ parket (vključno s predpripravo obstoječega parketa) | m² | 63 |  | 0
| 4. | brušenje, kitanje in lakiranje obstoječega parketa v hodniku pred sejno sobo
|  | Grobo in fino brušenje, kitanje obstoječega parketa, nanos temeljnega laka in 2x lakiranje s kakovostnim zaključnim lakom. OPOMBA! vsi laki primernim za vgradnjo v notranje javne prostore, ter človeku in okolju neškodljivi. | m² | 34 |  | 0
| 5. | montaža zaključnih letev v sejni sobi in hodniku pred sejno dobo
v beli barvi, vključno z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
dolžina 64tm (od tega sejna soba 36 in hodnik 28 tm)
|  | višine 6 cm | tm | 64 |  | 0
|  | skupaj: |  |  |  | 0
2. SUHOMONTAŽNA DELA
| 1. | Nabava, dobava in montaža ravne spuščene horizontalne in poševne knauf stropne obloge
deb.12,5 mm, položenih na kovinsko finalno barvano nosilno konstrukcijo, ki je z pocinkanimi kovinskimi obešali pritrjena na stropno konstrukcijo. Položeno kompletno z vsemi izrezi za svetilke, platno in izdelavo snečne fuge - glej detajl.
|  | Sejna soba | m² | 63.6 |  | 0
|  | Hodnik pred sejno sobo | m² | 34 |  | 0
| 2. | Nabava, dobava in montaža knauf obloge stene
|  | deb. 2 x 12,5 mm, pritrjene na kovinske nosilce. | m² | 16 |  | 0
|  | skupaj: |  |  |  | 0
3. TAPETA
| 1. | Nabava dobava in montaža stenske unikatne, dekorativne tapete
|  | visoko kakovostna dekorativna tapeta oblikovno in grafično narejena po meri - unikat DIMENZJA: Š550cm x V288cm SPECIFIKACIJE: - vinil tapeta primerne požarne odpornosti - grafika po predlogu švajgerine iz Davžanove soteske oz. po obdelavi fotografije g. Podrekarja - vključno z obdelavo grafike - tapeta mora omogočati suho in vlažno čiščenje Vsakršno spremembo grafike ali barve mora potrditi projektant notranje opreme. | m² | 16.39 |  | 0
kot npr. unikatna tapeta proizvajalca Glamora
| 2. | polaganje tapete in material za delo | m² | 16.39 |  | 0
|  | skupaj: |  |  |  | 0
4. PLESKARSKA DELA
| 1. | stene in strop v sejni sobi in hodniku pred sejno sobo
|  | bandažiranje (od tega sejna soba 93m², hodnik 34m²) | m² | 127 |  | 0
|  | akril emulzija (od tega sejna soba 70m², hodnik 90m²) | m² | 160 |  | 0
|  | kitanje (od tega sejna soba 163m², hodnik 122m²) | m² | 285 |  | 0
|  | brušenje sten in stropov (od tega sejna soba 163m², hodnik 122m²) | m² | 285 |  | 0
|  | beljenje z belo barvo | m² | 256 |  | 0
|  | beljenje z bež barvo po izboru projektanta notranje opreme | m² | 29 |  | 0
|  | skupaj: |  |  |  | 0
|  | OBDELAVA STEN IN TAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
CUBUFlex, višine 4 cm

## REKUPERACIJA, OGREVANJE IN HLAJ
IV. REKUPRACIJA, OGREVANJE IN HLAJENJE
ZAHTEVE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU Klimatska naprava, ki ni enokanalna ali dvokanalna, mora imeti razmerje: - sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10, zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++ - koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 3,40, zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.
| št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
REKUPERACIJA
| 1. | Lokalna rekuperatorska prezračevalna enota
|  | Visokozmogljiva rekuperatorska enota s pretokom med 15-135m3/h ter toplotnim izkoristkom 90%. KOMPLET ZAJEMA: - rekuperatorsko enoto kot npr. Nexxt, proizvajlca Lunos, - nadometno ohišje, - cev, - notranji dekorativni pokrov, - aluminijastko zunanjo rešetko bele barve. | kos | 1 |  | 0
Kot npr. Rekuperatorska prezračevalna enota: Nexxt, proizvajalca Lunos Ali enakovredno tehnično in oblikovno!
| 2. | V-EC- ventilatorska enota
|  | Ventilatorska enota V-EC primerna za vgradnjo v vsa nad/podometna ohišja, z nastavljivim pretokom med 0-60m3/h. | kos | 1 |  | 0
Kot npr. ventilatorska enota: Silvento, proizvajalca Lunos Ali enakovredno tehnično in oblikovno!
| 3. | 5/EC-ZI- krmilna enota za ventilatorsko enoto V-EC
|  | Krmilna enota za ventilatorsko enoto Silvento V-EC s časovnikom, zakasnitvijo in večstopenjsko regulacijo. |  | 1 |  | 0
Kot npr. krmilna enota ventilatorska enota: Silvento, proizvajalca Lunos Ali enakovredno tehnično in oblikovno!
| 4. | 3/UP- podometno ohišje za ventilatorsko enoto
|  | Podometno ohišje za stene in strop s stranskim ali hrbtnim izsesavanjem z nastavkom DN80 in protiprepišno zaporo. | kos | 1 |  | 0
| 5. | montaža sistema in montažni material
|  | Pritrdilni in tesnilni material, ostalo. | kos | 1 |  | 0
OGREVANJE
| 1. | kompaktni ploščati radiator
|  | Nabava, dobava in montaža radiatorja; DIMENZIJA: V 1200/ D 600/ Š 7,5cm SPECIFIKACIJA: - s povsem gladko čelno stranjo in sredinskim priključkom, - izdelan iz jeklene pločevine, protikorozijsko zaščiten - tovarniško popleskan z zaključnim lakom v beli barvi. Radiator je dobavljen komplet z zaključnimi maskami na vrhnji strani in na bočnih straneh radiatorja, odzračevalno pipico, izpustnim ventilom in čepom, stenskimi konzolami, vključno z vsem potrebnim spojnim in montažnim materialom ter termostatsko glavo. Vključno s polnjenjem sistema ter odzračevanjem. | kos | 2 |  | 0
kot naprimer radiator: VogelNoot T6-Plan Ali enakovredno tehnično in oblikovno!
HLAJENJE
| 1. | klimatska naprava za hlajenje prostora
Zunanja in notranja stenska enota, sestavljena iz ohišja, maske iz umetne mase, prenosnika toplote, večhitrostnega ventilatorja, motorizirane lamele za usmeritev zraka, zračnega filtra, regulacije, termostata za odčitavanje dejanske temperature v prostoru, s tedenskim časovnikom. Skupaj z daljinskim upravljalcem. Dobava in montaža. !OPOMBA: V ceno je vključena tudi: - vsa inštalcija med notranjo in zunanjo enoto, - odvod kondenza iz notranje do zunanje enote, - preboji skozi steno, - električna napeljava med zunanjo in notranjo enoto, - montaža zunanje enote, - priklop notranje in zunanje enote na inštalacijo, - vakumiranje in zagon sistema, - vštet je ves potrbni in drobni material.
|  | SPECIFIKACIJA IN TEHNIČNI PODATKI: - nazivna moč: hlajenje: seer 7,2 kW // gretje: scop 4,4 kW - električna priključna moč: 2,1 kW - električni priključek: 230V/1F/50Hz/ | kos | 1 |  | 0
Kot npr. klimatska naprava: - zunanja enota: MUZ-AP71VG, proizvajalca Mitsubishi electric, - notranja enota: MSZ--AP71VG, proizvajalca Mitsubishi electric. Ali tehnično enakovredno!
|  | skupaj: |  |  |  | 0
|  | IZBOR OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S79157639/
0

## MIZARSKI IN STEKLARSKI IZDELKI
V. MIZARSKI IN STEKLARSKI IZDELKI
ZAHTEVE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov. Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo.
Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz trajnostno pridelanih virov. Ponudnik mora k ponudbi priložiti: - izjavo, da bo pri dobavi blaga izpolnil zahtevo.
Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra. Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g morajo biti označeni s standardom za recikliranje ISO 11469 ali enakovrednim standardom in ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje. Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin. Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1).
Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % hlapnih organskih spojin. Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti fluorirani ogljikovodiki (CFC, HCFC, HFC) ali metilen klorid.
št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
1. | velika sejna miza - mizni sestav
| izdelava in montaža sejne mize v obliki podaljšane črke D DIMENZIJA CELOTNEGA MIZNEGA SESTAVA: Š345cm x D720,5cm x G80cm x V75, debelina mizne plošče = 4cm, MIZNE PLOŠČE: - osnova MDF plošča v debelini 4cm - MDF plošča v celoti oplemenitena z aplikordom v izgledu naravnega hrasta ali enkovrednim materialom, SPECIFIKACIJA MATERIALA MIZNIH PLOŠČ: - naravna, dekorativna lesena površina z izboljšano kakovostjo s pomočjo končnih premazov, - celotna površina odporna na praske in manjše mehanske poškodbe ter na vodo, - v barvi hrasta 10.61k - Groove/Wax Alpi oak, proizvajalca Alpi ali tehnično enakovredno, - barvan z mat premazom, ki ima certifikat neškodljivosti na človeka in okolje in je dopusten za uporabo v javnih prostorih, PODNOŽJE MIZE: - iz jeklenih elementov, ki so med seboj varjeni, prašno barvani v črno barvo oz. po izboru projektanta notranje opreme - z zaščito za trda ali mehka tla - mizne plošče so na podnožje mize pritrjene nevidno brez vidnih vijakov oz. poveznih elementov | kos | 1 |  | 0
!OPOMBA: Pred vgradnjo je potrebno priskrbeti vzorec alpikorda oz. oplemenitega in tehnično izboljšanega furnirja, da projektant notranje opreme potrdi ustreznost materiala, njegove strukture in barve!
2. | vmesni prostor sejne mize oz. sejnega sestava
| izdelava in montaža vmesnega prostora sejne mize oz. njenega sestava, ki hkrati predstavlja tudi podkonstrukcijo za montažo horizontalnega zelenega vrta oz. dekorativnega mahu. DIMENZIJE: Š550,5cm x G185cm x V75cm, SPECIFIKACIJA: - podkonstrukcija ki nosi horizontalni zeleni vrt je izdelana iz dekorativnega iverala v barvi hrasta, ki je ujemajoč se s oplemenitenim furnirjem miznih plošč, - mizni sestav je medsebojno povezan z logotipom razkošje poti (občina Tržič), in sicer s pasovi MDF plošč v debelini 4cm, ki so v celoti oplemenitena z aplikordom v izgledu naravnega hrastakot npr. 10.61k - Groove/Wax Alpi oak, proizvajalca Alpi ali tehnično enkovrednim materialom, barvan z mat premazom, ki ima certifikat neškodljivosti na človeka in okolje in je dopusten za uporabo v javnih prostorih. PODNOŽJE PODKONSTRUKCIJE: - iz jeklenih elementov, ki so med seboj varjeni, prašno barvani v črno barvo oz. po izboru projektanta notranje opreme - z zaščito za trda ali mehka tla - vmesni prostor sejnih miz oz. podkonstrucija horizontalnega zelenega vrta je na podnožje mize pritrjena nevidno brez vidnih vijakov oz. poveznih elementov | kos | 1 |  | 0
!OPOMBA: Pred vgradnjo je potrebno priskrbeti vzorec alpikorda oz. oplemenitega in tehnično izboljšanega furnirja, da projektant notranje opreme potrdi ustreznost materiala, njegove strukture in barve!
3. | lesena dekorativna stena
izdelava in montaža unikatne podkonstrukcije in lesenih letev vključno z led osvetlitvijo. LESENA PODKONSTRUKCIJA: - po grafični podlogi Košutinega grebena, narejena kot unikat in silhueta tržiških gora, v vmesnem delu prekinjena v pasu 15cm in osvetljenaz led lučjo (trakom). DIMENZIJA LESENE PODLOGE: - širina 820,5cm in skupne višine 277cm (iz dveh delov) - debelina lesene podloge je 2cm SPECIFIKACIJA MATERIALA LESENE PODLOGE: - MDF plošča v debelini 2cm oplemenitena z aplikordom, - naravna, dekorativna lesena površina z izboljšano kakovostjo s pomočjo končnih premazov, - celotna površina odporna na praske in manjše mehanske poškodbe ter na vodo, - v barvi hrasta 10.61k - Groove/Wax Alpi oak, proizvajalca Alpi ali tehnično enakovredno, - barvana z mat premazom, ki ima certifikat neškodljivosti na človeka in okolje in je dopusten za uporabo v javnih prostorih, - vmesni prostor delitve v višini 15cm - vmesni prostor osvetljen z led trakom v dolžini 920,5cm - celotna podlaga vijačena na steno nevidno. LESENE LETVICE: - nevidno montirane preko lesene podkunstrukcije v silhueti Košutinega grebena
| DIMENZIJA LESENIH LETVIC: - Š4cm x G2cm x V277cm, - med letvicami je 3cm razmika oz prostora - debelina MDF podloge je 2cm - 132 letvic SPECIFIKACIJA MATERIALALESENE PODLOGE: - MDF plošča v debelini 2cm oplemenitena z aplikordom, - naravna, dekorativna lesena površina z izboljšano kakovostjo s pomočjo končnih premazov, - celotna površina odporna na praske in manjše mehanske poškodbe ter na vodo, - v barvi hrasta 10.61k - Groove/Wax Alpi oak, proizvajalca Alpi ali tehnično enakovredno, - barvana z mat premazom, ki ima certifikat neškodljivosti na človeka in okolje in je dopusten za uporabo v javnih prostorih, - letvice so na unikatno podkonstrucijo Košutnikovega grebena pritrjene nevidno. | kos | 1 |  | 0
4. | lesene letvice
| izdelava lesenih letev, iz MDF plošč v debelini 2cm DIMENZIJA LESENIH LETVIC: - Š4cm x G2cm x V277cm, - med letvicami je 3cm razmika oz prostora - debelina MDF podloge je 2cm - 26 letvic SPECIFIKACIJA MATERIALALESENE PODLOGE: - MDF plošča v debelini 2cm oplemenitena z aplikordom, - naravna, dekorativna lesena površina z izboljšano kakovostjo s pomočjo končnih premazov, - celotna površina odporna na praske in manjše mehanske poškodbe ter na vodo, - v barvi hrasta 10.61k - Groove/Wax Alpi oak, proizvajalca Alpi ali tehnično enakovredno, - barvana z mat premazom, ki ima certifikat neškodljivosti na človeka in okolje in je dopusten za uporabo v javnih prostorih, - letvice so na steno pritrjene nevidno. | kos | 1 |  | 0
5. | sestav omare v izgledu lesenih panelov
izdelava in montaža 3-delne omare za spravilo, narejena in zmontirana pod kotom 30 stopinj. DIMENZIJE POSAMIČNIH FRONT OZ. PANELOV: - 1. panel Š45cm x V281cm, - 2. panel Š100cm x V281cm, - 3. panel Š105cm x V281cm, - 4. panel Š50cm x V281cm, SPECIFIKACIJA MATERIALA FRONT OZ. POSAMIČNIH PANELOV: - vse fronte oz. paneli so z aplikordom oplemenitena MDF plošča v debelini 2cm - naravna, dekorativna lesena površina z izboljšano kakovostjo s pomočjo končnih premazov, - celotna površina odporna na praske in manjše mehanske poškodbe ter na vodo, - v barvi hrasta 10.61k - Groove/Wax Alpi oak, proizvajalca Alpi ali tehnično enakovredno, - barvana z mat premazom, ki ima certifikat neškodljivosti na človeka in okolje in je dopusten za uporabo v javnih prostorih - fronte so glede na prostor pritrjene pod kotom 30 stopinj in vmesni prostor predstavlja omare (3 kos) za spravilo OMARA 1 - v njej je vgrajena t.i. reck omara za potrebe snemanja sej, zaprta je s fronto iz MDF plošče oplemenitene z aplikordom, - v njej 5x Š50cm X D33cm po višini nastavljivih polica iz iverala debeline 1,8cm v dekorativnem dekorju ujemajočim se s aplikordom oz. oplemenitenim furnirjem, - fronta omare na tip on odpiranje, stiki fronte in t.i. korpusa pod kotom 45 stopinj, narejena iz MDF plošče debeline 2 cm oplemenitene s alpikordom
| OMARA 2 in 3 (enaki) - v njej 8x Š50cm X D33cm po višini nastavljivih polica iz stekla debeline 0,8cm - fronta omare iz matiranega in barvanega stekla s skritimi vodili in ročajem po izboru projektanta notranje opreme | kos | 1 |  | 0
!OPOMBA: Pred vgradnjo je potrebno priskrbeti vzorec matiranega barvanega stekla in sicer v beli in sivi barvi, da projektant notranje opreme potrdi ustreznost materiala in barve na podlagi barvne sheme!
6. | pomožna miza
| izdelava in montaža pomožne pravokotne mize DIMENZIJA MIZE: Š120cm x D70cm x G70cm x V75, debelina mizne plošče = 4cm, MIZNA PLOŠČA: - osnova MDF plošča v debelini 4cm - MDF plošča v celoti oplemenitena z aplikordom v izgledu naravnega hrasta ali enkovrednim materialom, SPECIFIKACIJA MATERIALA MIZNE PLOŠČE: - naravna, dekorativna lesena površina z izboljšano kakovostjo s pomočjo končnih premazov, - celotna površina odporna na praske in manjše mehanske poškodbe ter na vodo, - v barvi hrasta 10.61k - Groove/Wax Alpi oak, proizvajalca Alpi ali tehnično enakovredno, - barvan z mat premazom, ki ima certifikat neškodljivosti na človeka in okolje in je dopusten za uporabo v javnih prostorih, PODNOŽJE MIZE: - iz jeklenih elementov, ki so med seboj varjeni, prašno barvani v črno barvo oz. po izboru projektanta notranje opreme - z zaščito za trda ali mehka tla - mizna plošča je na podnožje mize pritrjena nevidno brez vidnih vijakov oz. poveznih elementov | kos | 1 |  | 0
7. | vrata
enokrilna vhodna vrata, z ustrezno požarno in protihrupno zaščito (zvočno izolativna). Barvana v belo barvo z ustreznimi certifikati in dokazili ter s kljuko in ključavnico kot npr. Hope Amsterdam, oz oblikovno in tehnično enakovredno. Vključno s tesnili za dosežek želje zvočne izolacije in primerno tesnejnje.
| V1 - vhod v sejno sobo dim. 105/238 cm | kos | 1 |  | 0
8. | lesen dekorativni naslon v hodniku pred sejno sobo
| izdelava in montaža unikatne podkonstrukcije z led osvetlitvijo. LESENA PODKONSTRUKCIJA: - po grafični podlogi Košutinega grebena, narejena kot unikat in silhueta tržiških gora. DIMENZIJA LESENE PODLOGE: - širina 450cm in skupne višine 160cm, globine 10cm (iz treh delov oz. 2 krat stik) SPECIFIKACIJA MATERIALA NASLONJALA: - iz oplemeitenega iverala v beli barvi, z belim ABS robom, - naslon je rezkan po unikatni silhueti gora in obdelan v končni izgled in sestavljen iz dveh treh delitev (2 vertikalni fugi) - naslon od opečanete stene odmaknjen 10cm in z vseh strani zaprt z enakim materialom - oplemeniten iver v beli barvi - naslon osvetljen po detajlu slepe fuge z led trakom v dolžini 450cm, - celotna podlaga vijačena na steno nevidno. | kos | 1 |  | 0
9. | obnova obstoječih sedal v hodniku pred sejno sobo
odvoz obstoječih sedal v delavnico, obdelava in obnova tako lesenega dela (noge, kot tekstilnega dela (sedalo), ter dovoz nazaj in postavitev v hodniku. DIMENZIJA SEDALA: - širina 60cm in skupne višine (noge in sedalo) 44cm, globine 60cm. SPECIFIKACIJA OBNOVE: - brušenje in barvanje lesenih nog v belo barvo, - na novo narejeno sedalo (vključno s peno) iz grobega tapetniškega tekstila v bež barvi.
| !OPOMBA: Pred vgradnjo je potrebno priskrbeti vzorec tekstila in sicer bež barvi, da projektant notranje opreme potrdi ustreznost materiala in barve na podlagi barvne sheme! !OPOMBA: Cena vključuje vse stroške obnove (delo in material)! | kos | 7 |  | 0
10. | obnova obstoječega koša za odpadke in oglasne deske v hodniku pred sejno sobo
| odvoz obstoječega koša za odpadke in oglasne deske v delavnico, obdelava in obnova lesenega dela ter dovoz nazaj in montaža oglasne deske, ter postavitev koša za smeti. DIMENZIJA OGLASNE DESKE: - širina 125cm in višina 100cm, globine 15cm. SPECIFIKACIJA OBNOVE: - brušenje in barvanje obstoječe oglasne deske v belo barvo, Oglasna deska ima spredaj dvokrilna steklena vratca in zaklep, steklena vrata se med obnovo demontirajo in kasneje zmontirajo nazaj. Montaža oglasne deske na nov predvideno mesto. DIMENZIJA KOŠA ZA ODPADKE: - širina 35cm, dolžine 35cm in višine 80cm.. SPECIFIKACIJA OBNOVE: - brušenje in barvanje obstoječe koša za odpadke v belo barvo. | kpl | 1 |  | 0
!OPOMBA: Cena vključuje vse stroške obnove (delo in material)!
| MIZARSKI IN STEKLARSKI IZDELKI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## DOBAVA OPREME
VI. IZBOR OPREME
ZAHTEVE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU Aktivne snovi v zaščitnih sredstvih oziroma biocidnih pripravkih ne smejo temeljiti na spojinah arzena, kroma ali organskega kositra. Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g morajo biti označeni s standardom za recikliranje ISO 11469 ali enakovrednim standardom in ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje. Premazi za les ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin ter več kot 130 g/l hlapnih organskih spojin (HOS). Plastični deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin in več kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS), kovinski deli pa ne smejo vsebovati aziridina in kromovih (VI) spojin. Emisija oz. koncentracija formaldehida iz lesnih kompozitov ali plošč ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi (določena po ekstrakcijski metodi, znani tudi kot perforator metoda – SIST EN 120) ali 3,5 mg/h*m2 (določena po plinski metodi – SIST EN 717-2) ali 0,1 ppm (določena po metodi komore – SIST EN 717-1).
Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 % hlapnih organskih spojin. Potisni plini v pršilnih pripravkih za poliuretansko peno ne smejo biti fluorirani ogljikovodiki (CFC, HCFC, HFC) ali metilen klorid.
Obvezni certifikati: - za stole na koleščkih CE certifikat (ustreznost izdelka); - za stole na koleščkih GS certifikat (varnost izdelka); - za radiatorje CE certifikat (ustreznost izdelka); - za dekorativni mah CE certifikat (ustreznost izdelka); - za dekorativni mah je potreben certifikat oz. dokazilo o ustreznosti požarne odpornosti.
Garancija: Ustrezna z zakonom in priporočili, razen za: - stole na koleščkih: 5 letna garancija.
Certifikate se obvezno predloži naročniku pred vgradnjo, montažo opreme - BREZ CERTIFIKATOV VGRADNJA/MONTAŽA NI DOPUSTNA!
Odstopanja od podanih dimenzij posameznih stolov NISO dovoljena.
ZA VSE POZICIJE V POPISU OPREME (MATERIALA) SE ŠTEJE NABAVA, DOBAVA IN MONTAŽA!
| št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
SEJNA SOBA
| 1. | pisarniški stol na gumijastih koleščkih z visokim naslonom
|  | Nabava, dobava in montaža oz. postavitev pisarniškega stola s koleščki; DIMENZIJA: širina: max. širina sedala 45cm, vključno z rokonasloni max. širina 50cm, max. širina podvozja vključno s koleščki 68cm; višina: višina sedala: prilagodljiva od 45 do 55cm, višina rokonaslonov: od 64 do 74cm, višina naslonjala stola vključno s podnožjem in koleščki nastavljiva od 105cm do 115cm; globina: globina sedala 45cm, globina podnožja s koleščki 72cm; SPECIFIKACIJE KONSTRUKCIJE IN MATERIALA: - konstrukcija oz podnožje: iz kromiranega jekla z mehanizmom za nastavljanje višine; - podstavek podnožja: iz poliranega aluminija; - koleščka: primerna za PVC tlake, velikosti Ø65mm; - mehanizem: dvigalo na plin, ki omogoča prilagajanje višine stola, mehanizem hkrati omogoča različen naklon naslonjala; - ročaj za dvigovanje mehanizma (podnožje): iz kromiranega jekla; - sedalo: oblazinjeno v črni barvi; - naslonjaloiz črne drobne mreže; - rokonasloni: fiksni, iz poliranega aluminija; | kos | 29 |  | 0
kot npr stol: Wind 01, proizvajalca Linea Fabbrica Ali enakovredno tehnično in oblikovno!
| 2. | pisarniški stol na gumijastih koleščkih z nizkim naslonom
|  | Nabava, dobava in montaža oz. postavitev pisarniškega stola s koleščki; DIMENZIJA: širina: max. širina sedala 45cm, vključno z rokonasloni max. širina 50cm, max. širina podvozja vključno s koleščki 68cm; višina: višina sedala: prilagodljiva od 45 do 55cm, višina rokonaslonov: od 64 do 74cm, višina naslonjala stola vključno s podnožjem in koleščki nastavljiva od 89cm do 99cm; globina: globina sedala 45cm, globina podnožja s koleščki 72cm; SPECIFIKACIJE KONSTRUKCIJE IN MATERIALA: - konstrukcija oz podnožje: iz kromiranega jekla z mehanizmom za nastavljanje višine; - podstavek podnožja: iz poliranega aluminija; - koleščka: primerna za PVC tlake, velikosti Ø65mm; - mehanizem: dvigalo na plin, ki omogoča prilagajanje višine stola, mehanizem hkrati omogoča različen naklon naslonjala; - ročaj za dvigovanje mehanizma (podnožje): iz kromiranega jekla; - sedalo: oblazinjeno v črni barvi; - naslonjaloiz črne drobne mreže; - rokonasloni: fiksni, iz poliranega aluminija; | kos | 8 |  | 0
kot npr stol: Wind 02, proizvajalca Linea Fabbrica Ali enakovredno tehnično in oblikovno!
| 3. | horizontalni zeleni vrt iz skandinavskega maha
|  | Nabava, dobava in montaža dekorativnega skandivanskega mahu oz. jelenovega lišaja iz rodu lišajev Cladonia, najpogosteje Cladonia stellaris in C. rangiferina. V nadaljevanju se uporablja izraz mah oziroma dekorativni mah. | kos | 10 |  | 0
DIMENZIJA: plošče dimenzije 100x100cm (10 plošč) SPECIFIKACIJA: - visoko kakovostni dekorativni mah iz Norveške; - prepariran v skladu s strogimi naravovarstvenimi in zdravstvenimi normativi (ISO 14001 (2004), ISO 9001(2008); - primerne oz. priporočene togosti oz. gibčnost mahu; - razkužen in očiščen v naravni barvi oz. barvan z barvo na vodni osnovi v zelenih odtenkih po izbora projektanta notranje opreme; - vgrajen na leseno podkonstrukcijo za fiksiranje oz. postavitev maha med pisalne mize. - ustrezne požarne odpornosti tako dekorativni mah kot tudi podkonstrukcija na katero je pritrjen;
Pred vgradnjo je potrebno priskrbeti vzorec, da projektant notranje opreme potrdi ustrezno strukturo oz. obliko ter barvo mahu.
| 4. | krnisa in zavese
|  | Nabava, dobava in montaža krnise in zatemnilne zavese DIMENZIJA: krnisa dimenzije dolžina 690cm, širina max. 6cm, SPECIFIKACIJA KRNISE: - nevidno nameščena v slepo fugo knauff konstrukcije. DIMENZIJA ZAVESE: zavesa dolžine 690cm, višine 288cm SPECIFIKACIJA ZAVESE: - zatemnilne, debelejše zavese v sivo bež tonih | tm | 6.9 |  | 0
Pred vgradnjo je potrebno priskrbeti vzorec, da projektant notranje opreme potrdi ustrezno teksturo tkanine ter barvo.
|  | skupaj: |  |  |  | 0
|  | IZBOR OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
0
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S79157639/

## TEHNIČNA OPREMA IN RASVETLJAVA
VII. ELEKTRIKA IN IZBOR TEHNIČNE OPREME
DODATNE OPOMBE
Predvidena stikala in vtičnice so Vimar Arke Classic v beli barvi, oz. po izbiri investitorja oz. projektanta notranje opreme. Potopne vtičnice na mizi so Legrant 4M v bakreni barvi oz. možnost zamenjave s potrditvijo projektanta notranje opreme.
Pred vgradnjo stikal in vtičnic je potrebno v potrditev projektantu notranje opreme prinesti vse vzorce stikal in vtičnic.
Svetilke se dobavljajo komplet s svetili in odgovarjajočo elektronsko stikalno napravo.
Svetilka mora omogočati uporabo sijalk, ki izpolnjujejo naslednje tehnične specifikacije: - Neusmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,17, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. - Usmerjena sijalka mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI ≤ 0,18, zaradi česar je uvrščena v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. Ker se razsvetljava namesti v posameznem prostoru ali delu stavbe, največja moč razsvetljave, porabljena v prostoru in deljena s skupno površino tal in njegovo osvetlitvijo v enotah 100 luksov, ne sme preseči vrednosti za konferenčne dvorane 2,8 W/m2 (gostota moči razsvetljave).
Drobni, vezni material in inštalacijske doze se vključijo v ceno dobave in vgradnje inštalacijskega materiala.
Mikrolokacije za naprave strojnih instalacij in notranje opreme uskladiti pri izvedbi z izbranim izvajalcem in projektantom notranje opreme.
Priklop opreme izvesti v skladu z navodili dobavitelja.
| št.pos. | opis dela | EM | količina | €/EM | skupaj
RAZDELILNIKI, DOBAVA IN MONTAŽA
| 1. | Razdelilnik R-sejna soba, kovinska vrata, ključavnica, Predelava obstoječega razdelilnika RG, dobava in montaža električne opreme:
|  | Dobava in montaža razdelilnika R-sejna soba z vgrajeno opremo: | kos | 1 |  | 0
|  | podometni razdelilnik, kovinski, barvan, vrati, ključavnico, maskami, pregradami in odprtinami za uvod kablov,3x12M, IP30 | set | 1 |  | 0
|  | Stikalo glavno, 25A, 3p | kos | 4 |  | 0
|  | Prenapetostna zaščita ETITEC C T2 (4+0) | kos | 1 |  | 0
|  | Zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4, 4P, 25A / 30mA | kos | 4 |  | 0
|  | Varovalni element ETIMAT,10A,1p,B | kos | 8 |  | 0
|  | Varovalni element ETIMAT,16A,1p,B | kos | 1 |  | 0
|  | Nična, zaščitna izenačevalna zbiralnica,vrstne sponke, napisne ploščice, drobni in vezni material, montaža | kpl | 1 |  | 0
Razdelilec komplet R-sejna soba
|  | skupaj: |  |  |  | 0
OŽIČENJE, DOBAVA IN MONTAŽA
| 1. | Kabli, žice položeni v inštalacijske cevi
|  | NYM-J 5x6 mm2 | m | 30 |  | 0
|  | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 110 |  | 0
|  | NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
|  | H07V-K 4-6 mm2 | m | 10 |  | 0
|  | UTP cat6 | m | 60 |  | 0
|  | HDMI 15m | kos | 1 |  | 0
|  | HDMI 20m | kos | 1 |  | 0
| 2. | Podometna inštalacijska zaščitna cev
|  | RFS/RBT 13,5/16/23 | m | 100 |  | 0
| 3. | Nadometna inštalacijska zaščitna cev
|  | PN 11/13,5/16 | m | 50 |  | 0
| 4. | Kanal, talni, s pohodnim pokrovom, z dvema ločenima kanaloma 200 x 30 mm, vgrajen v višini gotovega obstoječega parketa | m | 4 |  | 0
|  | skupaj: |  |  |  | 0
OPREMA, DOBAVA IN MONTAŽA
| A. | Vtičnice, stikala
Dobava in vgradnja stikal in vtičnic:
Barvo stikal določi načrtovalec notranje opreme - arhitekt.
| 1. | Stikalo podometno, modularno, komplet, z dozo, nosilcem, okvirjem 230V/10A (kot npr. Vimar Arke Clasic v beli barvi, ali oblikovno enakovredno.)
|  | 1p | kos | 3 |  | 0
|  | 4p | kos | 1 |  | 0
| 2. | Vtičnica, podometna, modularna, komplet, z dozo, nosilcem, okvirjem, zaščitnim kontaktom, dvopolna 230V,16A (kot npr. Vimar Arke Clasic v beli barvi, ali oblikovno enakovredno.) | kos | 18 |  | 0
| 3 | Potopna vtičnica, modularna - 4M, komplet, z vgradnim setom, dvižno doza, za vgradnjo v sejno mizo (npr.Legrand v barvi medenine, oz. po izboru projktanta notranje opreme) | kos | 16 |  | 0
| 3.1 | Vtičnica, modularna, z zaščitnim kontaktom, dvopolna 230V,16A (npr.Legrand Mosaic), vgrajena v potopno dozo | kos | 30 |  | 0
| 3.2 | Vtičnica, modularna, z zaščitnim kontaktom, RJ45, cat6 (npr.Legrand Mosaic), vgrajena v potopno dozo | kos | 2 |  | 0
| B. | Svetila in regulacija
Dobavljena svetila skladna z Uredbo o zelenem naročanju.
Vsa svetila so z montažo in pripadajočim pritrdilnim materialom.
Dobava in vgradnja svetil:
| 1. | S1 - Stropno vgradno linijsko svetilo (sejna soba), bela, kot na primer:
| 1.1 | LED LINIJA BAR19 40X30 2(595+296) 26W/lm 4000K 24VDC | m | 17.82 |  | 0
| 1.2 | Pritrdilne vzmeti | kos | 20 |  | 0
| 1.3 | LED napajalnik XLG-100-24A | kos | 2 |  | 0
| 1.4 | LED napajalnik XLG-200-24A | kos | 2 |  | 0
Ali tehnično in oblikovno enakovredno!
| 2. | S2 - Stropno nadgradno vgradno linijsko svetilo (sejna soba) po detajlu, alu, kot na primer :
| 2.1 | PROFILE ALU C 17x15 MM WITH PC COVER | m | 5.5 |  | 0
| 2.2 | PROFILE ALU C 17x15 MM MOUNTING CLIP U-PROFILE | kos | 6 |  | 0
| 2.3 | LED FLEX STRIP 15W/lm 1820lm 830 24V IP20 | m | 5.5 |  | 0
| 2.4 | LED POWER SUPPLY 100W 24V IP67 | kos | 1 |  | 0
Ali tehnično in oblikovno enakovredno!
| 3. | S3 - Stensko nadgradno svetilo (sejna soba), bela, kot naprimer :
| 3.1 | ORBIT T LED 140lm 4W 930 IP20 WHITE-WHITE, proizvajlca Delta light. | kos | 2 |  | 0
Ali tehnično in oblikovno enakovredno!
| 2. | S4 - Stropno nadgradno vgradno linijsko svetilo (hodnik) po detajlu, alu, kot na primer:
| 2.1 | PROFILE ALU C 17x15 MM WITH PC COVER | m | 7.8 |  | 0
| 2.2 | PROFILE ALU C 17x15 MM MOUNTING CLIP U-PROFILE | kos | 9 |  | 0
| 2.3 | LED FLEX STRIP 15W/lm 1820lm 830 24V IP20 | m | 7.8 |  | 0
| 2.4 | LED POWER SUPPLY 100W 24V IP67 | kos | 1 |  | 0
Ali tehnično in oblikovno enakovredno!
| 5. | Zasilna svetilka s piktogramom (sejna soba in hodnik) | kos | 2 |  | 0
| C. | Drugo
| 1. | Ureditev priklopa napajalnega kabla, komplet z morebitno preureditvijo obstoječe omarice komplet z inštalacijskim odklopnikom B20A/3p | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Ureditev priklopa informacijskega kabla v IT omaro | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Komunikacijsa omara 9U, zidna montaža, 420 x 310 x 260 mm (V x Š x G), steklenimi vrati, ključavnico, urejevalnikom kablov, odprtinami za uvod kablov na vrhu in dnu, komplet s priborom za montažo | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Razdelilec za montažo v omaro, 4x230V, 1U | kos | 1 |  | 0
| 5. | Priključni panel, 8xRJ45, UTP cat.6 | kos | 1 |  | 0
|  | skupaj: |  |  |  | 0
DRUGA DELA IN SPLOŠNI STROŠKI
| 1. | Pregled, funkcionalni preizkus, meritve električne inštalacije in ozemljitev | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Meritve osvetljenosti prostorov in delovnih mest, ter zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Pregled, meritve univerzalnega ožičenja | kpl | 1 |  | 0
| 4. | Drobni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
|  | skupaj: |  |  |  | 0
ELEKTRONSKA OPREMA
| 1. | Projektor
|  | Dobava in montaža projektorja vključno z vsem drobnim materialom za montažo: DIMENZIJA PROJEKTORJA: - mere (Š x V x G): 322 x 225 x 91 mm - teža: 2,9 kg TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: - tip projektorja: Poslovni - svetilnost: Od 3000 do 6000 lm - svetilnost dodatno: 4000 lm - tehnologija: DLP - ločljivost: 1920 x 1080 - ločljivost dodatno: FULL HD - povezljivost (HDMI in ...): Brezžično-opcijsko - priključki: Audio vhod/izhod, HDMI, HDMI/MHL, DC 5V, VGA vhod 2x, VGA izhod,RS232, kompozitni - kontrast: 10.000:1 - format projekcije: 16 : 9 - glasnost: 30 dBA (Standard), 26 dBA (ECO), 27 dBA (EcoPro) - trajanje žarnice: 4,000 ur (Standard), 10,000 ur (ECO), 20,000 ur (EcoPro) - zvočniki: 10W - brezžične povezave: WirelessCAST MWA3 opcijsko - barva ohišja: bela - dodatne informacije: MHL prezentacija | kos | 1 |  | 0
kot npr projektor: MR.JRM11.001, proizvajalca Acer Ali enakovredno tehnično!
| 2. | Nosilec projektorja stropni | kos | 1 |  | 0
| 3. | Elektrodvižno projekcijsko platno
|  | Dobava in montaža elektrodvižnega projekcijskega platna vključno z vsem drobnim materialom za montažo: DIMENZIJA PLATNA: - mere (Š x V): 240 x 180cm - teža: 2,9 kg TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: - kakovostno belo projekcijsko platno s črnim robom, s temno zadnjo strano, ki ne prepušča svetlobe, - s stikalom na kablu in daljincem | kos | 1 |  | 0
|  | skupaj: |  |  |  | 0
GLASOVALNI SISTEM
| 1. | Glasovalni sistem za 29 udeležencev, brezžični, z zavarovanim protokolom, možnostjo arhiviranja, izvoza v druge programe, kot na primer: | set | 1 |  | 0
PowerVote, komplet s programsko opremo in uvajanjem
|  | skupaj: |  |  |  | 0
|  | IZBOR OPREME SKUPAJ: |  |  |  | 0
http://www.ikea.com/it/it/catalog/products/S79157639/
0