## Rekapitulacija vseh sklopov
Javno naročilo: Vzdrževanje in servisiranje strojnih naprav v poslovnih objektih |  |  |  | Datum:
Št.
Rekapitulacija
Št. sklopa | Naziv predmeta | Št. naročila | Skupna vrednost rednih storitev (brez DDV) | Skupna vrednost dodatnih storitev (brez DDV) | Skupna vrednost (brez DDV)
1 | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU | 403/20-74 | 0 | 0 | 0
2 | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih | 403/20-75 | 0 | 0 | 0
3 | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Smeltu | 403/20-76 | 0 | 0 | 0
4 | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU | 403/20-77 | 0 | 0 | 0
5 | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih | 403/20-78 | 0 | 0 | 0
6 | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu | 403/20-79 | 0 | 0 | 0
7 | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU | 403/20-80 | 0 | 0 | 0
8 | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih | 403/20-81 | 0 | 0 | 0
9 | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Smeltu | 403/20-82 | 0 | 0 | 0
10 | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima ter loput sistema za odvod dima in toplote v Palači DSU | 403/20-83 | 0 | 0 | 0
11 | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Dunajskih kristalih | 403/20-84 | 0 | 0 | 0
12 | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Smeltu | 403/20-85 | 0 | 0 | 0
13 | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Palači DSU | 403/20-86 | 0 | 0 | 0
14 | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih | 403/20-87 | 0 | 0 | 0
15 | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Smeltu | 403/20-88 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ: |  | 0 | 0 | 0
Ponudnik:
|  |  | žig | podpis

## Sklop 1
Sklop št. | 1: | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav in parnih vlažilnikov v Palači DSU |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-74 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
1 | 1 | Redni letni pregled in servis klimatskih naprav Hidria - 13 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
1 | 2 | Dobava in zamenjava filtrov za klimate (komplet 13 enot) | komplet | 1 | 4 |  | 0
1 | 3 | Redni letni pregled in servis parnih vlažilnikov Carel - 3 enote | pregled | 1 | 4 |  | 0
1 | 4 | Dobava in zamenjava posode parnega vlažilnika tip BLOT03 | komplet | 1 | 4 |  | 0
1 | 5 | Dobava in zamenjava posode parnega vlažilnika tip BLOT04 | komplet | 1 | 4 |  | 0
1 | 6 | Dobava črpalke vlažilnike | kos |  | 1 |  | 0
1 | 7 | Dobava filtrov za klimate (komplet 13 enot) | komplet | 1 | 4 |  | 0
1 | 8 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 1 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 1 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 1 | [6 empty] | 0
* Postavke št. 1 - 3 se izvajajo kot redne storitve, pri čemer lahko naročnik postavko 2 naroči tudi kot dodatno storitev. Postavke od št. 4 dalje (dodatne storitve) se izvajajo po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni letni pregled in servis klimatskih naprav oz. parnih vlažilnikov (postavki št. 1 in 2) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 1.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije. V ponudbeni ceni za dobavo in montažo filtrov za klimate (postavka št. 2) pa je zajet tudi eventualni potrošni material.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 2
Sklop št. | 2: | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Dunajskih kristalih |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-75 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
2 | 1 | Redni polletni pregled in servis klimatskih naprav Systemair - 5 enot | pregled | 2 | 8 |  | 0
2 | 2 | Dobava in zamenjava filtrov za klimate (komplet 5 enot) | komplet | 2 | 8 |  | 0
2 | 3 | Dobava filtrov za klimate (komplet 5 enot) | komplet | 1 | 4 |  | 0
2 | 4 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 2 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 2 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 2 | [6 empty] | 0
* Postavki št. 1 in 2 se izvajata kot redne storitve. Postavki št. 3 in 4 (dodatne storitve) se izvajata po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni polletni pregled in servis klimatskih naprav (postavka št. 1) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 2.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije. V ponudbeni ceni za dobavo in montažo filtrov za klimate (postavka št. 2) pa je zajet tudi eventualni potrošni material.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 3
Sklop št. | 3: | Vzdrževanje in servisiranje klimatskih naprav v Smeltu |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-76 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
3 | 1 | Redni letni pregled in servis klimatskih naprav IMP klimat - 9 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
3 | 2 | Dobava in zamenjava filtrov za klimate (komplet 9 enot) | komplet | 2 | 8 |  | 0
3 | 3 | Dobava filtrov za klimate (komplet 9 enot) | komplet | 1 | 4 |  | 0
3 | 4 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 3 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 3 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 3 | [6 empty] | 0
* Postavki št. 1 in 2 se izvajata kot redne storitve. Postavki št. 3 in 4 (dodatne storitve) se izvajata po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni letni pregled in servis klimatskih naprav (postavka št. 1) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 3.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije. V ponudbeni ceni za dobavo in montažo filtrov za klimate (postavka št. 2) pa je zajet tudi eventualni potrošni material.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 4
Sklop št. | 4: | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Palači DSU |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-77 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
4 | 1 | Redni letni pregled in servis konvektorjev SABIANA CARISMA, SABIANA SKYSTAR- 810 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
4 | 2 | Redni letni pregled in servis konvektorjev SABIANA OCEAN- 16 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
4 | 3 | Dobava regulacijskega ventila PN25, DN10 | kos | 5 | 20 |  | 0
4 | 4 | Dobava regulacijskega ventila PN16, DN10 | kos | 5 | 20 |  | 0
4 | 5 | Dobava termičnega elektro pogona ventila 24V | kos | 3 | 12 |  | 0
4 | 6 | Dobava črpalke za kondenz | kos | 3 | 12 |  | 0
4 | 7 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 4 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 4 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 4 | [6 empty] | 0
* Postavki št. 1 in 2 se izvajata kot redne storitve. Postavke od št. 3 dalje (dodatne storitve) se izvajajo po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni letni pregled in servis konvektorjev (postavki št. 1 in 2) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 4.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 5
Sklop št. | 5: | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Dunajskih kristalih |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-78 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
5 | 1 | Redni letni pregled in servis konvektorjev Systemair ( 348 kos) | pregled | 1 | 4 |  | 0
5 | 2 | Redni letni pregled in servis konvektorjev Carrier 12 kos | pregled | 1 | 4 |  | 0
5 | 3 | Čiščenje filtrov konvektorjev Systemair, Carier (360 kos) | čiščenje | 1 | 4 |  | 0
5 | 3 | Dobava regulacijskega ventila PN25, DN10 | kos | 5 | 20 |  | 0
5 | 4 | Dobava regulacijskega ventila PN16, DN10 | kos | 5 | 20 |  | 0
5 | 5 | Dobava termičnega elektro pogona ventila 24V | kos | 3 | 12 |  | 0
5 | 6 | Dobava črpalke za kondenz | kos | 9 | 36 |  | 0
5 | 7 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 5 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 5 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 5 | [6 empty] | 0
* Postavki št. 1 in 2 se izvajata kot redne storitve. Postavke od št. 3 dalje (dodatne storitve) se izvajajo po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni letni pregled in servis konvektorjev (postavki št. 1 in 2) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 5.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 6
Sklop št. | 6: | Vzdrževanje in servisiranje ventilatorskih konvektorjev v Smeltu |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-79 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
6 | 1 | Redni dvoletni pregled in servis konvektorjev EPIVENT- 161 enot | pregled | 1x na dve leti | 2 |  | 0
6 | 2 | Redni dvoletni pregled in servis konvektorjev LTG - 41 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
6 | 3 | Redni dvoletni pregled in servis konvektorjev - AERMEC 17 enot | pregled | 1x na dve leti | 2 |  | 0
6 | 4 | Redni dvoletni pregled in servis konvektorjev - HIDRIA 42 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
6 | 5 | Dobava in montaža filtrov za konvektorje EPIVENT - 161 enot | komplet | 1 | 4 |  | 0
6 | 6 | Dobava in montaža filtrov za konvektorje LTG - 41 enot | komplet | 1 | 4 |  | 0
6 | 7 | Dobava filtrov za konvektorje EPIVENT - 161 | komplet | 1 | 4 |  | 0
6 | 8 | Dobava filtrov za konvektorje LTG - 41 enot | komplet | 1 | 4 |  | 0
6 | 9 | Dobava regulacijskega ventila PN25, DN10 | kos | 5 | 20 |  | 0
6 | 10 | Dobava regulacijskega ventila PN16, DN10 | kos | 5 | 20 |  | 0
6 | 11 | Dobava termičnega elektro pogona ventila 230 V | kos | 10 | 40 |  | 0
6 | 12 | Dobava sobnega termostata - Siemens | kos | 10 | 40 |  | 0
6 | 13 | Dobava sobnega termostata - Hidria | kos | 5 | 20 |  | 0
6 | 14 | Dobava sobnega termostata - Aermec | kos | 5 | 20 |  | 0
6 | 15 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 6 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 6 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 6 | [6 empty] | 0
* Postavke št. 1 - 6 se izvajajo kot redne storitve. Postavke od št. 7 dalje (dodatne storitve) se izvajajo po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni dvoletni pregled in servis konvektorjev (postavke št. 1 - 4) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 6.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije. V ponudbeni ceni za dobavo in montažo filtrov za konvektorje (postavki št. 5 in 6) pa je zajet tudi eventualni potrošni material.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 7
Sklop št. | 7: | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov in hladilnih sistemov v Palači DSU |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-80 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
7 | 1 | Redni letni pregled in servis hladilnih agregatov Carrier - 2 enoti | pregled | 1 | 4 |  | 0
7 | 2 | Redni letni pregled in servis hladilnih agregatov Carrier - 4 enote (preverjanje uhajanja hladiva 2x letno) | pregled | 1 | 4 |  | 0
7 | 3 | Redni letni pregled in servis hladilnih agregatov RcGroup - 2 enoti | pregled | 1 | 4 |  | 0
7 | 4 | Redni mesečni pregled in servis hladilnih sistemov RcGroup - 2 enoti | pregled | 12 | 48 |  | 0
7 | 5 | Pregled tesnosti | pregled | 1 | 4 |  | 0
7 | 6 | Dobava glikola | liter | 100 | 400 |  | 0
7 | 7 | Dobava hladilnega plina R410A | kg | 30 | 120 |  | 0
7 | 8 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 7 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 7 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 7 | [6 empty] | 0
* Postavke št. 1 - 4 se izvajajo kot redne storitve. Postavke od št. 5 dalje (dodatne storitve) se izvajajo po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni letni pregled in servis hladilnih agregatov oz. redni mesečni pregled in servis hladilnih sistemov (postavke št. 1 - 4) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 7.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije. Zagotavljanje protizmrzovalne zaščite vode (dobava glikola) ni del rednega letnega pregleda in servisa, zato se naroča, dobavi in obračuna po rednem ceniku oz. dodatni ponudbi izvajalca.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 8
Sklop št. | 8: | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Dunajskih kristalih |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-81 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
8 | 1 | Redni mesečni pregled in servis hladilnih agregatov Carrier - 2 enoti | pregled | 8 | 32 |  | 0
8 | 2 | Pregled tesnosti | pregled | 1 | 4 |  | 0
8 | 3 | Dobava glikola | liter | 100 | 400 |  | 0
8 | 4 | Dobava hladilnega plina R410A | kg | 30 | 120 |  | 0
8 | 5 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 8 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 8 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 8 | [6 empty] | 0
* Postavka št. 1 se izvaja kot redna storitev. Postavke od št. 2 dalje (dodatne storitve) se izvajajo po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni mesečni pregled in servis hladilnih agregatov (postavka št. 1) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 8.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije. Zagotavljanje protizmrzovalne zaščite vode (dobava glikola) ni del rednega mesečnega pregleda in servisa, zato se naroča, dobavi in obračuna po rednem ceniku oz. dodatni ponudbi izvajalca.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 9
Sklop št. | 9: | Vzdrževanje in servisiranje hladilnih agregatov v Smeltu |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-82 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
9 | 1 | Redni polletni pregled in servis hladilnih agregatov KTK - 2 enoti | pregled | 2 | 8 |  | 0
9 | 2 | Redni polletni pregled in servis hladilnih agregatov Carrier - 1 enota | pregled | 2 | 8 |  | 0
9 | 3 | Redni polletni pregled in servis hladilnih agregatov KTK - 1 enota | pregled | 2 | 8 |  | 0
9 | 4 | Pregled tesnosti | pregled | 1 | 4 |  | 0
9 | 5 | Dobava hladilnega plina R410A | kg | 30 | 120 |  | 0
9 | 6 | Dobava črpalke za distribucijo hladne vode Grundfoss tip100-120/2 | kos | 1 | 4 |  | 0
9 | 7 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 9 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 9 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 9 | [6 empty] | 0
* Postavke št. 1 - 3 se izvajajo kot redne storitve. Postavke od št. 4 dalje (dodatne storitve) se izvajajo po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni polletni pregled in servis hladilnih agregatov (postavke št. 1 - 3) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 9.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 10
Sklop št. | 10: | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima ter loput sistema za odvod dima in toplote v Palači DSU
Št. naročila: |  | 403/20-83 |  |  |  | Datum: | 0
[6 empty] | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
10 | 1 | Redni letni pregled in servis sistema požarnih loput Systemair - 672 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
10 | 2 | Redni letni pregled in servis loput sistema za nadtlačno kontrolo dima - 32 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
10 | 3 | Redni letni pregled in servis loput sistema za odvod dima in toplote - 14 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
10 | 4 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 10 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 10 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 10 | [6 empty] | 0
* Postavke št. 1 - 3 se izvajajo kot redne storitve. Postavka št. 4 (dodatna storitev) se izvaja po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni letni pregled in servis požarnih loput, loput sistema za nadtlačno kontrolo dima oz. sistema za odvod dima in topolote (postavke št. 1 - 3) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 10.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 11
Sklop št. | 11: | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Dunajskih kristalih |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-84 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe*** | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
11 | 1 | Redni pregled in servis sistema požarnih loput Mandik, Hidria - 67 enot | pregled | 1 | 5 |  | 0
11 | 2 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 11 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 11 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 11 | [6 empty] | 0
* Postavka št. 1 se izvaja kot redna storitev. Postavka št. 2 (dodatna storitev) se izvaja po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni pregled in servis požarnih loput (postavka št. 1) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 11.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije.
*** Redni pregled in servis iz postavke št. 1 se v 1. letu izvaja dvakrat letno, nato pa enkrat letno, če pri dveh zaporednih preizkusih ni ugotovljenih napak.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 12
Sklop št. | 12: | Vzdrževanje in servisiranje požarnih loput v Smeltu |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-85 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
12 | 1 | Redni letni pregled in servis sistema požarnih loput Hidria - 144 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
12 | 2 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 12 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 12 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 12 | [6 empty] | 0
* Postavka št. 1 se izvaja kot redna storitev. Postavka št. 2 (dodatna storitev) se izvaja po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni četni pregled in servis požarnih loput (postavka št. 1) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 12.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 13
Sklop št. | 13: | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Palači DSU |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-86 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
13 | 1 | Redni letni pregled in servis klimatskih naprav Mitsubishi - 56 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
13 | 2 | Redni letni pregled in servis CNS Mitsubishi | pregled | 1 | 4 |  | 0
13 | 3 | Dobava centralnega krmilnika Mitsubishi GB-50ADA-J | kos | 1 | 4 |  | 0
13 | 4 | Dobava Intensis box ME-AC-MBS-100 | kos | 1 | 4 |  | 0
13 | 5 | Dobava hladilnega plina R410A | kg | 30 | 120 |  | 0
13 | 6 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 13 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 13 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 13 | [6 empty] | 0
* Postavki št. 1 in 2 se izvajata kot redne storitve. Postavke od št. 3 dalje (dodatne storitve) se izvajajo po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni letni pregled in servis split klimatskih naprav (postavki št. 1 in 2) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 13.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 14
Sklop št. | 14: | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Dunajskih kristalih |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-87 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
14 | 1 | Redni letni pregled in servis klimatskih naprav Fujitsu, Mitsubishi - 10 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
14 | 2 | Dobava hladilnega plina R410A | kg | 30 | 120 |  | 0
14 | 3 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 14 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 14 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 14 | [6 empty] | 0
* Postavka št. 1 se izvaja kot redna storitev. Postavki od št. 2 dalje (dodatne storitve) se izvajata po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni letni pregled in servis split klimatskih naprav (postavka št. 1) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 14.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis

## Sklop 15
Sklop št. | 15: | Vzdrževanje in servisiranje split klimatskih naprav v Smeltu |  |  |  | Datum: | 0
Št. naročila: |  | 403/20-88 |  |  |  | Št. | 0
Št. sklopa | Zap. št. | Opis* | Enota mere | Število enot / leto | Število enot v času trajanja pogodbe | Cena na enoto mere** (brez DDV) | Vrednost (brez DDV)
15 | 1 | Redni letni pregled in servis klimatskih naprav Mitsubishi, Ekostar, Gorenje - 7 enot | pregled | 1 | 4 |  | 0
15 | 2 | Dobava hladilnega plina R410A | kg | 30 | 120 |  | 0
15 | 3 | Delovna ura (servisna postavka za popravila, zamenjave) | ura | 10 | 40 |  | 0
SKUPNA VREDNOST REDNIH STORITEV SKLOP 15 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST DODATNIH STORITEV SKLOP 15 | [6 empty] | 0
SKUPNA VREDNOST SKLOP 15 | [6 empty] | 0
* Postavka št. 1 se izvaja kot redna storitev. Postavki od št. 2 dalje (dodatne storitve) se izvajata po potrebi. Izvajalec navede ceno na enoto mere za vsako redno in dodatno storitev v rumeno polje.
** V ponudbeni ceni za redni letni pregled in servis split klimatskih naprav (postavka št. 1) so zajete storitve in dobave, vključno s potrošnim materialom, čistili ipd., kot izhaja iz točke 15.2 Tehničnih specifikacij, ki so Priloga 12 razpisne dokumentacije.
Ponudnik: |  | 0
|  |  |  | žig | podpis