Številka: 410-4/2020-4

Datum: 6.4.2020

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

DOBAVA ENDOPROTEZ

ŠT. NAROČILA 410-4/2020

- NAVODILA PONUDNIKOM PRI IZDELAVI PONUDBE IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- NAROČNIK

Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

tel.: 07 46 68 100

faks: 07 46 68 106

E-naslov: tajnistvo@sb-brezice.si

- OZNAKA IN PREDMET TER OBSEG JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo se vodi pod oznako: 410-4/2020.

Predmet javnega naročila:  DOBAVA ENDOPROTEZ.

Naročilo je razdeljeno na 5 sklopov:

- SKLOP 1: Totalna brezcementna endoproteza kolka

- SKLOP 2: Kolenska primarna totalna endoproteza in antialergijska

- SKLOP 3: Cementna parcialna in totalna endoproteza

- SKLOP 4:  Ramenska parcialna  endoproteza - frakturna

- SKLOP 5: Kostni cement in set za mešanje

Naročilo se odda po posameznih sklopih ter podsklopih v sklopu 5. Sklop ali podsklop mora biti ponujen v celoti.

Ponudnik lahko odda ponudbo za vse sklope ali pa samo za posamezen sklop.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki so del te razpisne dokumentacije.

- NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo javnega naročila se izvaja odprti postopek s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3).

Naročnik bo na podlagi pogojev in merila, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:

- elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si/eJN2

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do  roka za predložitev ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

## Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- NAVODILA ZA ODDAJO ELEKTRONSKE PONUDBE

Ponudniki ponudbe predložijo izključno elektronsko, kar pomeni, da svoje ponudbe oddajo preko elektronskih komunikacijskih sredstev. Ponudniki ponudbe oddajo v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do dne 12. 5. 2020 do 9:00. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

## Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 12. 5. 2020 in se bo začelo ob 9:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Naročnik bo na vsa vprašanja ponudnikov, ki jih bo prejel preko Portala javnih naročil, odgovoril najpozneje dne 4. 5. 2020 pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano do dne 29. 4. 2020 do 10.00 ure. Na zahteve za pojasnila oz. druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

## Odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

- DOPOLNITEV IN SPREMEMBE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

## Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Vse spremembe in dopolnitve bo bodo objavljene na portalu javnih naročil na spletni strani naročnika.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnika ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

## S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

- PLAČILNI POGOJI

11.1 Plačilo se bo izvedlo v skladu z določili, navedenimi v vzorcu pogodbe.

E-račun bo naročnik plačal 60. dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega e-računa, ki ga izvajalec izstavi na podlagi podpisane dobavnice s strani naročnika.

- POGOJI KAKOVOSTI IN JAMSTVO ZA NAPAKE

Napake oziroma pomanjkljivosti pri dobavljenem blagu, ki jih ugotovi naročnik ob primopredaji, mora izvajalec odpraviti nemudoma oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V primeru, da izvajalec tega ne stori, je naročniku odškodninsko odgovoren. Vse stroške nastale z odpravo napak, vključno s prevoznimi stroški ali kakršnimikoli drugimi stroški ter povrnitev vse s tem nastale škode, nosi izvajalec. Vso povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30-ih dneh po njenem nastanku.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik okvirni sporazum, jamči za odpravo vseh vrst napak, skladno z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju OZ) in ostalimi veljavnimi predpisi. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku.

- JEZIK

Ponudba oziroma ponudbena dokumentacija mora biti oddana v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija v zvezi s predmetom naročila bo potekala v slovenskem jeziku.

Izjema so prospekti, katalogi, opisi, specifikacije, ki so lahko v angleškem jeziku. Prav tako so lahko dokazila uradnih institucij, ki jih predloži gospodarski subjekt s sedežem v tuji državi, predložena v jeziku države, ki jih izda. Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je to potrebno ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku.

- PONUDBENA CENA

Vse cene morajo biti izražene v evrih.

Ponudbene cene morajo vključevati vse stroške za izvedbo predmeta naročila, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov, ki niso vključeni v ponudbene cene.

Vse cene z upoštevanim davkom na dodano vrednost s predračuna izbranega ponudnika morajo biti fiksne ves čas veljavnosti pogodbe.

V kolikor posamezne postavke ponudbenega predračuna ne bodo izpolnjene, se bo za navedene postavke upoštevala cena 0,00 EUR.

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba zavrne.

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano.

- VARIANTNE PONUDBE

Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb.

- ROK ZA IZVEDBO, KRAJ DOBAVE, ROK DOBAVE BLAGA

16.1 Naročnik bo pogodbo z izbranim izvajalcem sklenil za obdobje štirih (2) let od podpisa pogodbe.

16.2 Kraj izvedbe dobave: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 17, lekarna, 8250 Brežice

16.3 Ponudik mora zagotoviti konsignacijsko skladišče v prostorih naročnika. Dobava, iz konsignacijskega skladišča porabljenega materiala, najkasneje v dveh dneh od prejetega pisnega naročila s strani pooblaščene osebe naročnika;

- IZPOLNJEVANJE IN PRIPRAVA PONUDBE

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo. Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati.

- STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

- SODELOVANJE

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

  - Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji. Pogoji so navedeni v točki 32, II. poglavja teh navodil.

  - Podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V kolikor ponudnik pri oddaji ponudbe nastopa s podizvajalci, v obrazcu s podatki o ponudniku (obrazec št. 1) ustrezno obkroži način oddaje ponudbe.

Ponudnik, ki bo naročilo izvajal s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcih (obrazec št. 4).

Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci, mora v ponudbi priložiti izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 5) in izjavo o neposrednem plačilu podizvajalcu (obrazec št. 6)  v kolikor podizvajalec zahteva, da naročnik poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika neposredno podizvajalcu. V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa po pogodbi pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Ponudnik mora v ponudbi navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3.

Če izvajalec ne ravna v skladu z 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Pri oddaji ponudbe s podizvajalci se izpolnjevanje pogoja, ki se nanaša na osnovno sposobnost,  ugotavlja za vsakega podizvajalca posamično, kar pomeni, da morajo biti ta dokazila v skupni ponudbi predložena za vsakega podizvajalca v skupini posebej oziroma ločeno. Ostale pogoje dokumentacije ponudnik lahko izpolnjuje kumulativno s podizvajalci.

Izbrani ponudnik bo moral v primeru zamenjave podizvajalca o tem obvestiti naročnika in posredovati podatke in dokumente skladno z drugim odstavkom 94. člena ZJN-3. Če naročnik ugotovi, da storitve izvajajo podizvajalci, ki jih ponudnik ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico razdreti okvirni sporazum.

Pri dodajanju novih podizvajalcev po podpisu pogodbe bo naročnik preverjal izpolnjevanje pogojev za vsakega podizvajalca posamično (poglavje II. te dokumentacije).

  - Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v OBR-1 navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 32, II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal okvirni sporazum o izvedbi javnega naročila.

- DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune ponudbenih cen, naj o tem čim prej obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre za očitno računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila.

- DOPUSTNOST PONUDBE

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente:

- Podatki o ponudniku (Obrazec št. 1),

- Ponudba (Obrazec št. 2),

- Specifikacija predračuna (Obrazec št. 3) – obrazec je potrebno posredovati tudi v xls. obliki,

- Izjava o nekaznovanosti ponudika (Obrazec št. 8),

- Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Obrazec št. 10),

- Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb (Obrazec št. 11),

- Krovno izjavo (Obrazec št. 12),

- Reference (Obrazec št. 13),

- Osnutek okvirnega sporazuma (Obrazec št. 16)

- ESPD obrazec.

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora za vsakega podizvajalca v skupini predložiti še naslednje dokumente:

- Obrazec s podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 4),

- Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (Obrazec št. 5),

- Izjava podizvajalca o neposrednem plačilu (Obrazec št. 6) – če podizvajalec to zahteva (glej točko 20.2),

- Izjava o nekaznovanosti podizvajalca (Obrazec št. 9),

- Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Obrazec št. 10),

- Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb (Obrazec št. 11).

V kolikor bo ponudnik pri izvedbi naročila nastopal s skupno ponudbo mora za vsakega partnerja v skupni ponudbi predložiti še naslednje dokumente:

- Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev – ponudnikov (Obrazec št. 7),

- Izjava o nekaznovanosti ponudika (Obrazec št. 8),

- Potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb (Obrazec št. 10),

- Potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb (Obrazec št. 11).

V kolikor ponudnik pri izvedbi naročila ne bo sodeloval s podizvajalci, v ponudbi predloži izjavo, da ne nastopa s podpizvajalci (Obrazec št. 17).

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red.

V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval reference, je treba le-te dostaviti v roku šestih (6) delovnih dneh od prejema zahteve s strani naročnika, sicer bo takšen ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati Izjavo o lastniških deležih (Obrazec št. 15).

- IZLOČITEV PONUDBE

Naročnik bo izločil:

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 32, II. poglavja teh navodil;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

- LISTINE V PONUDBI

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb.

- PONUDBENA CENA

25.1 Cene v ponudbi morajo biti podane v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije in izražene v evrih in so določene v Obrazcu 2 - predračun razpisne dokumentacije.  Specifikacija blaga iz posameznega računa je navedena v Obrazcu 3 – specifikacija predračuna.

25.2 Cena blaga vključuje končno nabavno vrednost blaga z vsemi stroški (kot npr. morebitne trošarine, takse, zavarovanja prevoza, vse davke, carine ipd.) in ponujene  popuste. Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki ne bodo zajeti v ponudbeni ceni.

25.3 V primeru spremembe Zakona o davku na dodano vrednost, kakšnega drugega zakona ali podzakonskega predpisa, s katerim se spremeni davčna stopnja za materiale iz ponudnikove ponudbe v času trajanja pogodbe lahko ponudnik spremeni cene iz svoje ponudbe v višini nastale davčne spremembe.

25.4. Cene veljajo DDP (Delivery Duty Paid, Incoterms 2000) razloženo lokacija dobave.

- REFERENCE

  - Naročnik bo od ponudnikov lahko zahteval reference, in sicer:

Da je ponudnik v zadnjih treh letih (2017 – 2019) vsaj 1 leto dobavljal istovrstno blago vsaj eni bolnišnici, in je le-ta s kvaliteto ponujenega blaga bila zadovoljna.

Ponudnik mora predložiti referenčno potrdilo za istovrstno blago, kot ga prijavlja v razpisu.

Ponudnik bo moral zahtevane reference dostaviti v roku 6 dni od poziva naročnika v nasprotnem primeru se njegova ponudba izloči iz nadaljnje obravnave. Reference bodo morale biti potrjeni s strani ustanove, kjer se je ponujeno blago uporabljalo.

Naročnik v ta namen v razpisni dokumentaciji prilaga obrazec Referenčno potrdilo (obrazec št. 13). Izpolnjen obrazec bo moral ponudnik dostaviti, v primeru, da ga bo naročnik k temu pozval. Ponudnik lahko dostavi reference tudi na svojem obrazcu, v kolikor obrazec vsebuje vse elemente naročnikovega obrazca.

Ponudnik lahko izpolnjeno in potrjeno referenčno potrdilo odda že ob oddaji ponudbe.

- VZORČENJE BLAGA IN/ALI PREDSTAVITEV PONUJENEGA BLAGA

  - Naročnik si pridržuje pravico ponudnika pozvati k predstavitvi ponujenega blaga in/ali dostavi vzorcev blaga. V primeru, da bo naročnik od ponudnika zahteval predstavitev ponujenega blaga in/ali predložitev vzorcev za klinično preizkušnjo bo moral ponudnik le-te predstaviti in/ali dostaviti v roku šest (6) dni. Naročnik roka ne bo podaljševal.

  - Naročnik si pridržuje pravico, da se vse ponujeno blago, ki ga ne pozna klinično preizkusi. Naročnik bo v pozivu za dostavo vzorcev zahteva od 1 (enega) do največ 5 (pet) vzorcev posameznega artikla. Vzorcev ne dostavljate ob ponudbi.

  - V kolikor se pri klinični preizkušnji ugotovi, da blago funkcionalno in kakovostno ne ustreza, si naročnik pridržuje pravico, da blago izloči iz nadaljnje obravnave. V primeru, da v času, ki bo namenjen testiranju ne bo primernega pacienta za posamezno vrsto blaga  bo naročnik izbiro izvedel na podlagi primerjave strokovnih zahtev naročnika ter opisov ponujenega blaga v opisih in katalogih ponudnika. V kolikor se bo kasneje ob uporabi blaga izkazalo, da le-to ne ustreza strokovnim zahtevam naročnika, ga bo naročnik izločil kasneje (iz okvirnega sporazuma in/ali pogodbe).

- KATALOGI IN PROSPEKTI

Ponudnik mora v ponudbi predložiti kataloge in prospekte ponujenega blaga. Vsi ponujeni artikli morajo biti v katalogih in prospektih označeni, tako da jih lahko naročnik primerja s podatki v specifikaciji predračuna.

- NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

- MERILO ZA IZBOR IN OCENJEVANJE PONUDB

Javno naročilo se odda po sklopih. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop je najnižja končna cena posameznega sklopa ponudbenega predračuna. Ponudnik mora ponuditi vse artikle v posameznem sklopu, sicer ponudba v tem delu ne bo dopustna.

Končno ceno ponudnik določi tako, da cene vseh postavk posameznega sklopa v obrazcu-3 pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje.

Opomba:

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako najnižjo skupno vrednost predračuna, bo naročnik opravil žrebanje – vlečenje kroglic. Na žrebanju bodo lahko prisotni tisti ponudniki, ki so ponudili enako skupno vrednost predračuna. O datumu, uri in kraju žrebanja bo naročnik te ponudnike pisno obvestil. Žrebanje bo izvedel naročnik. Naročilo bo oddano tistemu ponudniku, ki bo izžreban prvi.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Za zavarovanje obveznosti ponudnika so primerni naslednji instrumenti finančnih zavarovanj:

- Bianco menica »brez protesta« z lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta ali

- bančna garancija ali

- kavcijsko zavarovanje zavarovalnice ali

- denarni depozit.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanja lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih vzorcev.

31.1 Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora naročniku najkasneje deset (10) dni od sklenitve pogodbe predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po izteku pogodbe

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla oz. kavcijskega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi.

- PODATKI O LASTNIŠKI STRUKTURI

Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

- SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo okvirni sporazum za dobavo blaga z izbranim ponudnikom sklenil za obdobje štirih (4) let od podpisa pogodbe.

Okvirni sporazum je treba podpisati v roku deset (10) dni od prejema naročnikovega poziva k podpisu pogodbe.

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- očitane kršitve,

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najpozneje osem delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

- POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Navodila v zvezi z izpolnitvijo ESPD so dostopna na naslednji povezavi:

http://www.enarocanje.si/Dokumenti/Navodila_za_uporabo_ESPD.pdf

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 32.1, 32.2, 32.3, 32.4, 32.5 in 32.6 točke 32 II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 32.1. do 32.6. točke 32 II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

32.1 	Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, skladno s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILO: ESPD obrazec in

Izpolnjena, podpisana, žigosana izjava ponudnika in pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (obrazec št. 8) in obrazec št. 9, v kolikor se prijavlja podizvajalca, vključno z obrazcem št. 10 za vsakega zakonitega zastopnika ponudnika ter obrazcem št. 11 za pravno osebo.

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih pooblastil.

  - Gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več in ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

DOKAZILO: ESPD obrazec

  - Ponudnik na dan poteka roka za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.

DOKAZILO: ESPD obrazec

  - Pri ponudniku niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILO: ESPD obrazec

  - Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

DOKAZILO: ESPD obrazec

  - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

DOKAZILO: ESPD obrazec

  - Tehnična in strokovna sposobnost

32.7.1. Ponudnik ponuja blago, ki izpolnjuje vse tehnične, varnostne in zdravstvene predpise za dobavo medicinskih pripomočkov;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

32.7.2. Ponujeni proizvodi izpolnjujejo vse strokovne zahteve naročnika iz te razpisne dokumentacije;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

32.7.3. Ponudnik bo brezplačno zagotovil ustrezen instrumentarij za vse vrste protez, ki jih bo dobavljal;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

32.7.4. Ponudnik bo brezplačno zagotovil reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega instrumentarija;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

32.7.5. Ponudnik bo poskrbel za ustrezno izobraževanje -  dogovorjena oblika (učne delavnice);

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

32.7.6. Ponudnik bo zagotovil v razpisni dokumentaciji dogovorjeno zalogo materiala v obliki konsignacije;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

32.7.7. Ponudnik bo zagotovil dobavo, iz konsignacijskega skladišča porabljenega materiala, najkasneje v dveh dneh od prejetega pisnega naročila s strani pooblaščene osebe naročnika;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

32.7.8. Ponudnik zagotavlja dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Brežice, razloženo v prostore naročnika, v sklopu ponudbene cene;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

32.7.9. Ponudnik zagotavlja ustrezen instrumentarij, ki je kompatibilen z obstoječim instrumentarijem in je za vse endoproteze skupen, ter je praviloma v trajni uporabi ali v lasti uporabnika, hkrati pa zagotavlja reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega;

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

32.7.10. Proteze so certificirane v evropski skupnosti in imajo sledilne pooperativne študije, ter da jih bo po potrebi posredoval naročniku.

Dokazilo: Izpolnjena, podpisana in žigosana krovna izjava (Obrazec št. 12)

Ponudnik mora k ponudbi priložiti kataloge, v katerem so označeni ponujeni izdelki ter certifikate ponujenega material, ki izkazujejo, da so proteze certificirane v evropski skupnosti in imajo sledilne pooperativne študije.

Splošna bolnišnica Brežice

Anica HRIBAR

direktorica

#### OBRAZEC ŠT. 1

PODATKI O PONUDNIKU

Na podlagi razpisanega javnega naročila DOBAVA ENDOPROTEZ, skladno s pogoji in zahtevami iz dokumentacije, dajemo ponudbo:

- samostojno – kot samostojni ponudnik

- s podizvajalci - kot samostojni ponudnik s podizvajalci

- skupno ponudbo v skupini ponudnikov - izvajalcev:

(ponudnik obvezno obkroži eno od gornjih možnosti)

| Ime ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov ponudnika |  |
| Poštna številka |  |
| Telefon |  |
| Mobilni telefon |  |
| Elektronski naslov |  |
| Spletna stran |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka/ID za DDV |  |
| Zavezanec za DDV (ustrezno označiti) | DA ☐ NE ☐ |
| Številka računa |  |
| Pooblaščena oseba za podpis pogodbe |  |
| Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe |  |
| Skrbnik pogodbe |  |
| Rok veljavnosti ponudbe (najmanj 120 dni od odpiranja) |  |

Opomba: Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 2

PONUDBA št.

| JAVNO NAROČILO: | DOBAVA ENDOPROTEZ |
| --- | --- |
| PONUDNIK: |  |

| SKLOP | Cena v EUR/em | Skupaj v EUR |
| --- | --- | --- |
| SKLOP 1: Totalna brezcementna endoproteza kolka |  |  |
| SKLOP 2: Kolenska primarna totalna endoproteza in antialergijska |  |  |
| SKLOP 3: Cementna parcialna in totalna endoproteza |  |  |
| SKLOP 4: Ramenska parcialna endoproteza – frakturna |  |  |
| SKLOP 5: Kostni cement in set za mešanje |  |  |
| PODSKLOP 5.1: Kostni cement |  |  |
| PODSKLOP 5.2: Seti za mešanje cementa |  |  |
| PODSKLOP 5.3: Set za mešanje cementa prednapolnjen |  |  |

Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi specifikacijo ponujenega blaga (obrazec-3), ki je priloga te razpisne dokumetnacije v .xls obliki.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 3

SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA

Obrazec je priloga razpisne dokumentacije .xls oblika

#### OBRAZEC ŠT. 4

OBRAZEC S PODATKI O PODIZVAJALCU

VRSTA STORITEV PODIZVAJALCA:

VREDNOST STORITEV PODIZVAJALCA:

| Ime podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Naslov podizvajalca |  |
| Elektronski naslov |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka/ID za DDV |  |
| Številka računa |  |
| Telefon |  |
| Mobilni telefon |  |
| Pooblaščena oseba podizvajalca |  |

Opomba: Obrazec izpolni ponudnik v primeru, ko nastopa s podizvajalci.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Opomba:
Izjava se izpolni le, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

#### OBRAZEC ŠT. 5

IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Podizvajalec

(Ime podizvajalca in naslov)

izjavljamo,

da izpolnjujemo pogoje iz 32. točke te dokumentacije, in sicer:

- da s pravnomočno sodbo nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3;

- da na dan poteka roka za oddajo ponudb ali prijav nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3;

- da niso izpolnjeni izključitveni pogoji iz 6. odstavka 75. člena ZJN-3;

- da na dan oddaje ponudbe v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v višini 50 EUR ali več in imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

- da bomo upoštevali veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava (socialna klavzula).

Pooblaščamo naročnika Splošno bolnišnico Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, da lahko za namen postopka javnega naročila "DOBAVA ENDOPROTEZ", pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Opomba: Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Opomba:
Izjava se izpolni le, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

#### OBRAZEC ŠT. 6

IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU

Podizvajalec

(Ime podizvajalca in naslov)

podajamo zahtevo,

da naročnik naše terjatve do izvajalca oziroma izbranega ponudnika, ki bodo izhajale iz izvedenih storitev pri izvedbi javnega naročila DOBAVA ENDOPROTEZ, plačuje neposredno na naš račun št.      , odprt pri      . Podlaga za plačilo so naši izstavljeni računi, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in predložil naročniku.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis pooblaščene osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |

Opomba:
Izjava se izpolni le, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

#### OBRAZEC ŠT. 7

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,

KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV - PONUDNIKOV

Podpisani       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

in       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

in       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

in       (ime in priimek pooblastitelja)       (ime in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki skupine izvajalcev - ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo vodilnega oziroma poslovodečega partnerja, ki je       , (ime in naslov podjetja), ter zakonitega predstavnika podjetja       (ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo.

Skupina ponudnikov - izvajalcev v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarja za izvedbo prejetega naročila.

ZA TO STRANJO JE POTREBNO PRILOŽITI PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA (npr. OKVIRNI SPORAZUM O SODELOVANJU).

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Opomba:
Izjava se izpolni le, če ponudniki nastopajo kot skupina izvajalcev - ponudnikov.

#### OBRAZEC ŠT. 8

IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI PONUDNIKA

Ponudnik

(Ime ponudnika, naslov oziroma ime in priimek, če je ponudnik/podizvajalec fizična oseba)

in zakoniti zastopnik/-i

1.

(ime in priimek)

2.

(ime in priimek)

3.

(ime in priimek)

4.

(ime in priimek)

izjavljamo, da ni bil/nismo bili pravnomočno obsojen/-i za kazniva dejanja, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

Pooblaščamo naročnika, Splošno bolnišnico Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, da za namene postopka javnega naročila DOBAVA ENDOPROTEZ, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 9

IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI PODIZVAJALCA

Podizvajalec

(Ime podizvajalca, naslov, oziroma ime in priimek, če je podizvajalec fizična oseba)

in zakoniti zastopnik/-i

1.

(ime in priimek)

2.

(ime in priimek)

3.

(ime in priimek)

4.

(ime in priimek)

izjavljamo, da ni bil/nismo bili pravnomočno obsojen/-i za kazniva dejanja, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3.

Pooblaščamo naročnika, Splošno bolnišnico Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, da za namene postopka javnega naročila DOBAVA ENDOPROTEZ, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Opomba:
Izjava se izpolni le, če ponudnik nastopa s podizvajalcem.

#### OBRAZEC ŠT. 10

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Osebni podatki:

EMŠO (obvezen podatek):

IME IN PRIIMEK:

DATUM ROJSTVA:

KRAJ ROJSTVA:

OBČINA ROJSTVA:

DRŽAVA ROJSTVA:

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:

(ulica in hišna številka)

(poštna številka in pošta)

DRŽAVLJANSTVO:

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:

Podpis fizične osebe za katero je potrdilo izpolnjeno:

Potrdilo je potrebno za sodelovanje na javnem naročilu DOBAVA ENDOPROTEZ.

Opomba: Obrazec izpolni zakoniti zastopnik pravne osebe ali podjetnik (s.p.). Naročnik bo na podlagi pridobljenega obrazca od pristojnega ministrstva pridobil potrdilo o (ne)kaznovanosti.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

#### OBRAZEC ŠT. 11

ZADEVA: POTRDILO IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Podatki o pravni osebi:

POLNO IME PODJETJA:

SEDEŽ PODJETJA:

OBČINA SEDEŽA PODJETJA:

ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER

(ŠT. VLOŽKA):

MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA:

Potrdilo je potrebno za sodelovanje na javnem naročilu DOBAVA ENDOPROTEZ

Opomba: Obrazec izpolni pravna oseba. Naročnik bo na podlagi pridobljenega obrazca od pristojnega ministrstva pridobil potrdilo o (ne)kaznovanosti.

Obrazec se po potrebi fotokopira.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 12

KROVNA IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom DOBAVA ENDOPROTEZ,

,

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

- smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije in z razpisnimi in pogoji iz okvirnega sporazuma ter z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo,

- smo seznanjeni z navodilom za sestavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu,

- so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da lahko naročnik našo ponudbo zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči in neresnični,

- nismo spreminjali določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo,

- smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih skrivnosti,

- nam zakon ali kateri koli drug predpis ne prepoveduje skleniti okvirnega sporazuma, katerega predmet je javno naročilo po tem javnem razpisu,

- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero spadajo dela, ki so predmet javnega naročila,

- proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, v katero spada izvajanje javnega naročila,

- da bomo na morebitno naročnikovo pisno zahtevo, v šestih delovnih dneh od prejema zahteve, predložili brezplačne vzorce opravili predstavitev ponujenih izdelkov v skladu z razpisno dokumentacijo;

- da zagotavljamo izpolnjevanje vseh strokovnih,  tehničnih, varnostnih in zdravstvenih predpisov, ki so navedeni v zahtevani tehnični specifikaciji – specifikacija predračuna (obrazec št. 3);

- naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. V kolikor naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, nas lahko izloči iz predmetnega postopka.

- da so ponujeni artikli certificirani v evropski skupnosti;

- da bomo brezplačno zagotovil ustrezen instrumentarij za vse vrste protez, ki jih bomo dobavljali;

- da bomo brezplačno zagotovil reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega instrumentarija;

- da bomo poskrbeli za ustrezno izobraževanje -  dogovorjena oblika (učne delavnice);

- da bomo zagotovil v razpisni dokumentaciji dogovorjeno zalogo materiala v obliki konsignacije;

- da bomo zagotovil dobavo, iz konsignacijskega skladišča porabljenega materiala, najkasneje v dveh dneh od prejetega pisnega naročila s strani pooblaščene osebe naročnika;

- da bomo zagotavljali dostavo blaga ddp Splošna bolnišnica Brežice, razloženo v prostore naročnika, v sklopu ponudbene cene;

- da bomo zagotavljali ustrezen instrumentarij, ki je kompatibilen z obstoječim instrumentarijem in je za vse endoproteze skupen, ter je praviloma v trajni uporabi ali v lasti uporabnika, hkrati pa zagotavljali reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega;

- da so proteze certificirane v evropski skupnosti in imajo sledilne pooperativne študije, ter da jih bomo po potrebi posredovali naročniku.

- da zagotavljamo zahtevane okvirne štiriletne količine blaga.

| Kraj: | Izdajatelj menice: |
| --- | --- |
| Datum: | (žig in podpis) |

OBRAZEC ŠT. 13

REFERENČNA IZJAVA

(ustanove o dobavi endoprotez)

Ustanova

izjavljamo, da je ponudnik      , dobavljal blago proizvajalca       v zahtevani kakovosti in količini, dogovorjenih rokih in v skladu s preostalimi zahtevami naročnika.

Referenca se nanaša na sklop (vpišejo se podatki za ponujene sklope):

| SKLOP | Obdobje dobave |  |
| --- | --- | --- |
|  | od | do |
| SKLOP 1: Totalna brezcementna endoproteza kolka |  |  |
| SKLOP 2: Kolenska primarna totalna endoproteza in antialergijska |  |  |
| SKLOP 3: Cementna parcialna in totalna endoproteza |  |  |
| SKLOP 4: Ramenska parcialna endoproteza – frakturna |  |  |
| SKLOP 5: Kostni cement in set za mešanje |  |  |
| PODSKLOP 5.1: Kostni cement |  |  |
| PODSKLOP 5.2: Seti za mešanje cementa |  |  |
| PODSKLOP 5.3: Set za mešanje cementa prednapolnjen |  |  |

Kontakt naročnika, pri katerem je mogoče preveriti referenčo izjavo:

Ime in priimek:

Tel. št.:

e-naslov:

Ta izjava je podana izključno za potrebe ponudnika za javno naročilo za predmet: DOBAVA ENDOPROTEZ, objavljen na portalu javnih naročil dne      , pod številko objave        .

| Kraj in datum: | Žig: | Ime in priimek odgovore osebe ali pooblaščne potrjevalca referenčne izjave: |
| --- | --- | --- |

Opomba: Obrazec se kopira.

OBRAZEC ŠT. 14

VZOREC MENIČNE IZJAVE

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, kot zavarovanje za dobro izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu

410-4/2020 – DOBAV ENDOPROTEZ

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Naročnika SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša      .

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po predmetnem naročilu, še najmanj 1 teden po poteku veljavnosti pogodbe za posamezno obdobje, t.j. najkasneje do      .

Menica je unovčljiva pri:

s transakcijskega računa (TRR):

Priloga:

- bianco menica, podpisana in žigosana

| Kraj: | Izdajatelj menice: |
| --- | --- |
| Datum: | (žig in podpis) |

OBRAZEC ŠT. 15

IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH

Naročnik je dolžan zaradi transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj skladno šestim odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik dolžan na njeno zahtevo predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije.

| Javno naročilo |  |
| --- | --- |
| Naročnik | Splošna bolnišnica Brežice |
| Oznaka | 410-4/2020 |
| Ime posla | DOBAVA ENDOPROTEZ |
| Št. objave na Portalu JN | z dne |
| Podatki o pravni osebi – ponudniku |  |
| Polno ime oz. naziv ponudnika |  |
| Sedež ponudnika |  |
| Občina sedeža ponudnika |  |
| Številka vpisa v sodni register (št. vložka) |  |
| Matična številka podjetja |  |

IZJAVLJAMO,  da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv: | Sedež: | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime: | Priimek: | Naslov stalnega bivališča: | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Ime: | Priimek: | Naslov stalnega bivališča: | Delež v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

OBRAZEC ŠT. 16

OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA DOBAVO ENDOPROTEZ

(Ponudnik mora izpolniti sivo označena polja in parafirati, podpisati in žigosati okvirni sporazum, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca pogodbe.)

| NAROČNIK: | SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, ki ga zastopa Anica Hribar, direktorica Matična številka: 5105323 ID številka: SI58152784 |
| --- | --- |
| in |  |
| DOBAVITELJ: | firma: naslov: , pošta: , ki ga zastopa , Matična številka: , ID številka: , Transakcijski račun štev.: - , odprt pri |

sklepata

OKVIRNI SPORAZUM ŠT. …………………….

DOBAVA ENDOPROTEZ

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo okvirni sporazum na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku, z oznako 410-4/2020 in nazivom "DOBAVA ENDOPROTEZ", objavljenem v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, št. objave       z dne        in na Portalu javnih naročil RS, št. objave       z dne       in odločitve o oddaji javnega naročila, št.      , z dne      ;

- je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe, št.       z dne       in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa, potrjene s strani izbranega izvajalca;

- je naročnik na podlagi javnega naročila iz prve alineje in prejetih ponudb z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, številka _____________, z dne __________, izbral dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila iz prve alineje za sklope ___________________________________________.

- so sredstva zagotovljena v finančnem načrtu naročnika.

- člen

S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvajanja javnega naročila iz prejšnjega člena.

Razpisna dokumentacija in ponudba sta sestavni del tega sporazuma.

II. PREDMET POGODBE

- člen

(1) Predmet okvirnega sporazuma je dobava blago, na zalogi v obliki konsignacijskega skladišča, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti za sklop oz. podsklop:

(2) Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta okvirnega sporazuma so opredeljeni v dobaviteljevi ponudbi št.       z dne      , razpisni dokumentaciji in naročnikovih tehničnih zahtevah in specifikacijah, ki so priloga tega sporazuma.

(3) Naročnikove zahteve ter specifikacije se lahko v soglasju z dobaviteljem med samim trajanjem okvirnega sporazuma tudi spremenijo, dopolnijo ali razširijo, pri čemer pa dobavitelj v nobenem primeru ni upravičen do povračila kakršnih koli stroškov, ki bi jih spremenjene zahteve morebiti povzročile.

III. ROK TRAJANJA OKVIRNEGA SPORAZUMA IN IZVEDBA

- člen

Ta sporazum se sklepa za obdobje štirih (4) let od dneva podpisa okvirnega sporazuma oziroma do porabe pri naročniku zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.

- člen

(1) Naročnik bo posamezne vrste blaga, ki jih bo potreboval v času trajanja sporazuma, kupoval od dobavitelja na podlagi izstavljenih pisnih naročilnic. Naročnik bo v naročilnici opredelil vrste in količine blaga.

(2) Dobavitelj se zavezuje, da bo blago dobavil najkasneje v roku dveh delovnih dni od prejema pisnega naročila s strani pooblaščene osebe naročnika.

(3) Blago je treba dostaviti ddp Splošna bolnišnica Brežice – razloženo v skladišču naročnika (lekarna).

IV. VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

(1) Skupna vrednost blaga dobavitelja iz sklopov navedenih v tretjem odstavku 1. člena tega sporazuma znaša       EUR brez DDV oziroma       EUR z DDV, kot izhaja iz njegove ponudbe.

(2) Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški dobave blaga vključeni v ponudbeno ceno Cene so podane DDP naročnik (Incoterms 2010).

(3) Cene so za čas trajanja tega okvirnega sporazuma fiksne za obdobje trajanja okvirnega sporazuma.

(4) V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja sporazuma, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

V. OBVEZE NAROČNIKA IN DOBAVITELJA

- člen

Naročnik se obvezuje, da bo:

- sodeloval s pooblaščenim predstavnikom dobavitelja,

- obveščal dobavitelja o vseh morebitnih spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,

- plačeval dobavljeno blago v dogovorjenih rokih.

- člen

Dobavitelj izjavlja, da se je seznanil z obsegom naročila pred oddajo ponudbe in pred podpisom tega okvirnega sporazuma in se obvezuje, da bo:

- izvajal naročilo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije in pravili stroke,

- izvajal obveznost strokovno, brezhibno in kvalitetno,

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način,

- zagotavljal odzivnost vsak delovni dan v letu,

- pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo naročila,

- pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev naročila,

- ves čas izvajanja naročila spoštoval in upošteval zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena tega sporazuma, svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran in določila tega okvirnega sporazuma,

- za opravljene dobave izdajal račune skladno s ponujenimi cenami in opravljenimi dobavami.

VI. PRIMOPREDAJA BLAGA

- člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.

VII. KAKOVOST BLAGA

- člen

Kakovost blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti blaga.

VIII. NAČIN PLAČILA

- člen

(1) Dobavitelj bo mesečno, za dobavljen material, naročniku izstavil eračun skladno s ponujenimi cenami. Dobavitelj mora naročniku račun poslati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike

(2) Naročnik bo dobavitelju vsak izstavljen eračun, ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik tega okvirnega sporazuma, plačal v roku 60 dni od uradnega datuma prejema eračuna na transakcijski račun dobavitelja številka             odprt pri      .

(3) Od neupravičeno in/ali nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu oziroma podizvajalcem zakonite zamudne obresti.

IX. JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

- člen

(1) Dobavitelj jamči, da bodo storitve izvedene kakovostno, v skladu z veljavnimi predpisi in standardi in v skladu s specificiranimi zahtevami naročnika.

(2) V kolikor dobavitelj ni sposoben zagotoviti posameznih dobav, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, lahko naročnik takšno blago naroči pri drugih ponudnikih na stroške dobavitelja.

(3) Izvajalec je dolžan v roku najkasneje 10 dni po podpisu tega sporazuma naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 5% pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo vsaj še en dan po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Če naročnik v navedenem roku ne prejme veljavnega in ustreznega finančnega zavarovanja, se šteje, da sporazum ni bil sklenjen.

X. VIŠJA SILA

- člen

(1) Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v treh delovnih dneh po nastanku le-te.

(3) Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

XI. POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo tega okvirnega sporazuma.

XII. POGODBENA KAZEN

- člen

(1) V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zakasni z izpolnitvijo obvez okvirnega sporazuma, lahko naročnik izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti. Skupna pogodbena kazen je lahko največ 10 % skupne pogodbene vrednosti.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena dobavitelj odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

(3) Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIII. POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

(1) Skrbnik okvirnega sporazuma na strani naročnika je Maja Oštir, dms.

(2) Skrbnik okvirnega sporazuma na strani dobavitelja je       tel.      , e-naslov:      .

XIV. PODIZVAJALCI /se upošteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/:

- člen

(1) Izvajalec pri izvajanju tega okvirnega sporazum nastopa s podizvajalcem:

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal      . /navesti vrsto in vrednost del/

(2) Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tem okvirnem sporazumu. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

(3) Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. /se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo/

(4) Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. /se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/

(5) Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

-        kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-        izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

-        priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

(6) Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

XV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta okvirni sporazum je ničen, kadar kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

-	pridobitev posla ali

-            za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

-	za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XVI. REŠEVANJE SPOROV

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče glede na sedež naročnika.

XVII. KONČNE DOLOČBE

- člen

(1) Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno.

(2) Če spornega vprašanja ne bi mogli rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Brežicah.

- člen

(1) Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem, ko ga podpiše zadnja od strank sporazuma in ko izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

(2) Okvirni sporazum se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki. Če katerakoli od določb sporazuma je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe sporazuma. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

(3) Pogodbeni stranki lahko ta okvirni sporazum podaljšata skladno z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje. Če je okvirni sporazum sklenjen z odložnim pogojem oziroma če naročnik v letnem finančnem planu nima odobrenih sredstev za namen izvajanja tega okvirnega sporazuma, se okvirni sporazum prekinja.

- člen

(1) Odstop tega okvirnega sporazuma tretjemu je možen samo s pisnim soglasjem obeh pogodbenih strank.

(2) Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev obveznosti okvirnega sporazuma s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od okvirnega sporazuma. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega sporazuma in nastalo škodo.

(3) V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od okvirnega sporazuma odstopi, s tem da glede na razlog odstopa izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

- člen

Za urejanje razmerij, ki niso izrecno določena s tem okvirnim sporazumom, se uporabljajo določila zakona, ki ureja obligacijska razmerja in drugih veljavnih predpisov, ki urejajo z okvirnim sporazumom opredeljena medsebojna razmerja.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen v petih (5) enakovrednih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4) izvode in dobavitelj en (1) izvod.

| Brežice, dne ____________ | V , dne |
| --- | --- |
| št.: ___________ | št.: |
| Naročnik: | Dobavitelj: |
| SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE Anica Hribar direktorica |  |

OBRAZEC ŠT. 17

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI

Pri ponudbi za izvedbo javnega naročila »DOBAVA ENDOPROTEZ«,

izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil.

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: |
| --- | --- | --- |

Opomba:
Izjava se izpolni le, če ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE IN ZAHTEVE

SKLOP 1: Totalna brezcementna endoproteza kolka

ACETABULARNI DEL PROTEZE

Ponudnik mora ponuditi kovinsko modularno presfit ponvico narejeno iz titanijeve zlitine Ti6Al7Nb (ISO 5832-11) z poroznim prekritjem PC-Porous Coated iz komercialno čistega titana TiCP (ISO 5832-2). Obstajati mora v velikostih od 42 mm do 64mm. Omogočati mora press-fit implantacijo kot tudi dodatno fiksacijo s 5.7 mm titanijevimi vijaki dolžin 15 do 45mm, zato mora imeti dodatne odprtine za vijake. Vložek mora biti izdelan iz polietilena UHMW-PE (ISO 5834-1+-2) v standardni in antiluksacijski obliki z notranjim premerom 28mm in 32mm ter v highly crosslinked (prekrižani polietilen) verziji stabilizirani z vitaminom E v standardni in antiluksacijski verziji in notranjim premerom 28mm, 32mm, 36mm. Prav tako mora biti na voljo tudi keramična različica vložka z notranjim premerom 28mm, 32mm, 36mm izdelana iz ojačane zirkonijeve-aluminijeve keramike ZrO2-Al2O3. Ponudnik mora ponuditi še monoblok pressfit polietilensko ponvico z vsebnostjo vitamina E. Monoblok  pressfit ponvica mora vsebovati prekrižani polietilen stabiliziran z vitaminom E. Obstajati mora v od 44 do 70 mm ter v premerih 28mm, 32mm, 36mm. Na voljo morajo biti tudi specialni titanijevi vijaki premera 4 mm v dolžinah od 26 do 44mm.

FEMORALNI DEL PROTEZE

Steblo proteze mora biti mora biti v preseku kvadratne oblike ter v vertikalnem pogledu klinaste oblike s proksimalno fiksacijo. Izdelano mora biti iz titanove zlitine Ti6AL7Nb (ISO 5832-11). Proteza mora obstajati v standardni in lateralizacijski verziji  s konusom 12/14mm. Standardna verzija mora imeti CCD kot 131°, lateralizacijska pa 124°. Velikosti stebla pri obeh verzijah morajo obstajati od 0 do 12.

GLAVICA PROTEZE

Glavica proteze mora biti zdelana iz CoCrMo zlitine za implantacijo na konus 12/14. Na voljo mora biti v 28mm in 32mm različici ter različnih velikosti vratu (S,M,L,XL,XXL). Obstajati mora tudi keramična različica  v velikostih premera 28mm, 32mm, 36mm z dolžinami vratov (S,M,L,XL), izdelana iz ZrO2-Al2O3 keramike.

SKLOP 2: Kolenska primarna totalna endoproteza  in antialergijska

FEMORALNI DEL: CEMENTNI, CEMENTNI ANTIALERGIJSKI in BREZCEMENTNI

Femoralni del mora biti izdelan iz krom-kobalt-molibdenove zlitine. V antialergijski obliki mora biti v celoti obdan s TiNbN prevleko. Biti mora anatomsko oblikovan (leva in desna različica v multiradiusnem oblikovanju). Femoralna komponenta mora imeti po obodu kjer se vrši glavna artikulacija enak radius med –20° in 90°. kar omogoča identični odmik v fleksiji in ekstenziji med -20st in 90 stopinjami. Pomembno je da je v distalnem in posteriornem delu  tanjši od 10 mm, kar omogoča minimalno resekcijo kosti od samo 9mm na distalnem in posteriornem kondilu.. Femoralna komponenta mora imeti izdelan globok anatomski patelarni žleb, kar zmanjšuje možnost luksacije patele. Obstaja naj v CR in PS verziji, vsaka ima vsaj 8 različnih velikosti (širina od 56 do 80 mm).

TIBIALNI DEL

Naj bo simetričen iz krom-kobalt-molibdenove zlitine. V antialergijski obliki mora biti v celoti obdan s TiNbN prevleko. Tibialni del proteze je fiksen in mora biti skupen kar pomeni da omogoča pritrditev vložka za protezo z ohranjanjem in z žrtvovanjem zadnje križne vezi, kot tudi t.i. ultrakongruentne vložke. Ima naj visoko polirano zgornjo površino, na katero naj se polietilenski vložek fiksira s pomočjo 4 točkovnega vpetja. Na razpolago naj bo v vsaj 8 velikostih (širina 59 do 85 mm), Na voljo mora biti tudi različica za t.i. mobilno oziroma rotacijsko platformo z visoko polirano zgornjo površino.

TIBIALNI VLOŽEK

Obstaja naj CR, PS in UC (ultra kongruentna) in RP (rotacijska) izvedba. Ima naj visoko polirano zgornjo površino kar omogoča obrabo pod 3,4 mg/1 milion ciklov. Debelina vložkov naj bo med 8 in 23 mm. Na sprednjem delu naj imajo izrez za boljšo akomodacijo ekstenzornega mehanizma v globoki fleksiji. CR vložki dopuščajo tudi 15 stopinj rotacije. Vložki se na tibialni plato fiksirajo s pomočjo 4 točkovnega vpetja.

PATELARNI GUMB

Patelarni gumb naj bo iz istega PE kot tibialni plato v vsaj petih velikostih in s tremi nogicami za fiksacijo v patelo.

Inštrumentarij za vse izvedbe mora biti univerzalen, omogočati mora intraoperativno izbiro proteze z ohranjanjem ali z žrtvovanjem zadnje križne vezi ter izbiro tehnike s kostno ali ligamentarno orientacijo. Inštrumentarij mora vsebovati poseben sistem za individualno resekcijo kosti z merjenjem napetosti ligamentov. Napenjalec ligamentov mora imeti na površini držala za roki obojestransko vgravirano skalo od 150 – 180 Newton (v razmiku po 50N), s katero ob zategovanju držala do določene sile v ekstenziji na dodatni skali inštrumenta, ki mora biti označena od 0 do 10 mm točno določimo paralelnost med distalno femoralno in tibialno osteotomijo ter s tem dokažemo, da je odmik na medialni in lateralni strani enak. To potrdimo če je distalna resekcija femurja v isti ravnini z 0 mm na skali ter s pomočjo dodatne skale, na kateri so vgravirane debeline polietilenskih vložkov lahko istočasno določimo tudi debelino vložka.  Ponudnik naj zagotovi tudi ustrezne nastavke/liste za žago, ki so kompatibilni z resekcijskimi vodili.

Isti instrumentarij mora omogočati tudi miniinvazivno tehniko inplantacije proteze.

SKLOP 3: Cementna parcialna  in totalna endoproteza

FEMORALNI DEL

Steblo iz jekla mora biti cementno z nizko vsebnostjo niklja po standardu ISO 5832-9. Obstajati mora tudi v CoCrMo zlitini. Izdelan mora biti v standardni in lateralizacijski verziji, konus mora biti 12/14, CCD kot 135°. Različica v nerjavečem jeklu mora biti na voljo v osmih velikostih od 7.5 do 17.50 mm, CoCrMo verzija brez vsebnosti nikjla pa v že omenjenih dimenzijah z dodatno 20.00 mm. Deblo naj bo anteroposteriorno sploščeno z vertikalnimi utori po celotni dolžini

GLAVICA PROTEZE

Glavica proteze mora obstajati v nerjavečem jeklu, CoCrMo zlitini ter keramiči verziji ZrO2-Al2O3 za implantacijo na konus 12/14. Vse verzije morajo nuditi premer glavice 28mm in 32mm.

BIARTIKULARNA GLAVA

Biartikularna glava notranjega premera 28mm mora biti na voljo v kovinski jekleni, CoCrMo, ter keramično antialergijski verziji. Kovinska jeklena in CoCrMo verzija morata obstajati v zunanjih premerih od 42mm do 58mm, keramična verzija pa v zunanjih premerih od 43mm do 57mm.

ACETABULARNI DEL PROTEZE za TEP

Ponvica mora biti cementna, izdelana iz UHMW-PE (ISO 5834-1+ -2), notranji premer mora biti v 28mm in 32 mm različici. Velikosti ponvice morajo biti od 42 do 64mm za nizek profil, 44 do 58mm za globok profil. Zunanja površina mora biti rebrasta in v obodu mora biti vtisnjena markirna žica za rentgensko slikanje. Obstajati mora v nizkem in globokem profilu. Ponudnik mora ponuditi tudi brezcementno pressfit polietilensko ponvico z Ti6Al4V kritino. Na voljo mora biti v dimenzijah od 44mm do 70mm.

KOSTNI ČEP

Ponudnik mora ponuditi resorbtivni in neresorbtivni čep s pripadajočim inštrumentarijem. Resorbtivni naj bo v premerih od 8mm do 20mm. Narejen naj bo iz poliaktivnega materiala. Neresorbtivni kostni čep naj bo narejen iz UHMW-PE v velikostih S,M,L,XL

SKLOP 4:  Ramenska parcialna  endoproteza - frakturna

Ramenska parcialna endoproteza za zlome pri ohranjeni rotatorni manšeti mora biti modularna - sestavljena iz treh delov: glave, drsnega centralnega dela in humeralnega stebla. Inštrumentarij za implantacijo mora biti enostaven in natančen. Imeti mora poseben navorni ključ za optimalno fiksacijo centralnega dela ob steblo.

Humeralno steblo: Mora biti cementno iz titanijeve zlitine. Na voljo mora biti v treh premerih 6, 9 in 12 mm dolžine 125 mm. Zaželjena je tudi daljša različica 200mm.

Proksimalni del stebla mora imeti vrezane štiri line, katere so orientir za pomikanje centralnega dela 5mm kranialno ali kavdalno. Vrh stebla mora imeti utor z navojem v katerem je vstavljen vijak za začasno ali definitivno fiksacijo centralnega dela s posebnim navornim ključem.

Sistem mora omogočati ohranitev že implantiranega frakturnega stebla v primeru kasnejše potrebe po spremembi oz nadgradnji parcialne frakturne v totalno frakturno inverzno protezo,9 ne da bi bilo potrebno zamenjati obstoječega stebla.

Drsni centralni del: Mora biti narejen iz titanijeve zlitine v dveh velikostih glede na anatomijo pacienta. Pomembno je, da ima bioaktivno prevleko iz kalcijevega fosfata Površina mora biti trnasto oblikovana zaradi hitre osteointegracije in adhezije tuberklov.

Vsebovati mora lateralne refiksacijske odprtine za dodatno fiksacijo tuberositasa zelo blizu glave. Pomembno je da nudi vsaj 10 mm variabilne kontinuirane nastavitve višine s pomočjo drsenja ob steblu, ker tako poljubno nastavimo retroverzijo ter enostavno in optimalno namestimo ligamente. Centralni del mora nuditi 360 stopinj rotacije na steblu, kar omogoča natančno anatomsko korekcijo.

Glava: Narejena mora biti iz keramike in sicer vsaj v treh različnih premerih 42mm, 45mm in 48mm. Imeti mora centralni utor za namestitev, kar omogoča 360° rotacijo.

Kostni čep: Ponudnik  mora ponuditi resorbtivni in neresorbtivni čep s pripadajočim inštrumentarijem. Resorbtivni naj bo v premerih od 8mm do 20mm. Narejen naj bo iz poliaktivnega materiala. Neresorbtivni kostni čep naj bo narejen iz UHMW-PE v vsaj štirih velikostih S,M,L,XL

SKLOP 5: Kostni cement in set za mešanje

3., 4. točka – Lahka aluminijasta pištola z nastavki za kolk/koleno, s katero apliciramo cement.

5., 6, 7. točka - Zaprt vakumski sistem za mešanje kostnega cementa, 40g, 60 in 80g. Pred-pakiran z antibiotičnim cementom. Antibiotični cement (polymer) in reagent (monomer) morata biti pred-pakirana v sistemu, zato da sistem ostane popolnoma zaprt do faze aplikacije. Kostni cement mora vsebovati kot radioopačno sredstvo cirkonijev dioksid. Cementi sistem mora dosegati najmanj 0,15 bara med postopkom mešanja in zbiranje cementa pod vakumom, da se zmanjša poroznost v cementu. Proizvajalec mora zagotavljati več vrst nastavkov za aplikacijo cementa.

Ponudnik bo moral v primeru izbire zagotoviti:

  - brezplačno, ustrezen instrumentarij za vse vrste protez, ki jih bo dobavljal;

  - brezplačno, reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega instrumentarija;

  - ustrezno izobraževanje uslužbencev naročnika, ki uporabljajo material -  dogovorjena oblika (učne delavnice);

  - dobavo, iz konsignacijskega skladišča porabljenega materiala, najkasneje v dveh dneh od prejetega pisnega naročila s strani pooblaščene osebe naročnika;

  - ustrezen instrumentarij, ki je kompatibilen z obstoječim instrumentarijem in je za vse endoproteze skupen, ter je praviloma v trajni uporabi ali v lasti uporabnika, hkrati pa zagotavlja reden servis oziroma nadomeščanje pokvarjenega;

  - dogovorjeno zalogo materiala v obliki konsignacije;

  - dogovorjene količine zaloge;

• cementna stebla  št 7.50 – 17.50

7.50  / 16.25 / 17.50       po  1 kom

10 – 15                     po 2 kom

• brezcementna stebla    št. 0.1   - 12

0.1 / 0 /1  / 11 / 12     po 1 kom

2 – 10                        po 2 kom

• čepi

vse številke  po 2 kom

• biartikularne glave  42 – 58

42 / 44 / 58    po 1 kom

46 -  56          po 2 kom

• femoralne glave

jeklene in COCr po 3 kom

• ponvice 28 / 32   cementne – globoki profil     44 - 58

44 / 58     po 1 kom

46 – 56    po 2 kom

• ponvice 28 / 32 brezcementne 42 – 64

42 / 44 / 64    po 1 kom

46 – 62          po 2 kom

•  vložki za ponvice – linerji  28 / 32

- - 42 – 64

42 / 44 / 64    po 1 kom

46 – 62         po 2 kom

32  - 50 – 64             vsi po 2 kom

Ramenske cementne proteze se naročajo za planirane posege po predhodnem dogovoru s kirurgom, kar velja tudi za keramične biartikularne in femoralne glave.

Za tehnične specifikacije odgovorna:

Primož Povhe, dr. med., spec. ortopedske kirurgije

Maja Oštir, dms