## REKAPITULACIJA
SKUPNA REKAPITULACIJA
Datum: | 2019-06-30
|  | brez DDV | z DDV
A. | GRADBENA DELA
I. | Rušitvena dela | 0 | 0
II. | Zidarska dela | 0 | 0
GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0 | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | Ključavničarska dela | 0 | 0
II. | Mizarska dela | 0 | 0
III.1 | Vrata | 0 | 0
III.2 | Okna in police | 0 | 0
IV. | Suhomontažna dela | 0 | 0
V. | Stenske obloge | 0 | 0
VI. | Slikopleskarska dela | 0 | 0
VII. | Tlakarska dela | 0 | 0
VIII. | Tehnični stropovi | 0 | 0
IX. | Razna dela | 0 | 0
OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  | 0 | 0
SKUPAJ A + B: |  | 0 | 0
C. | OPREMA
I. | Oprema po naročilu | 0 | 0
II. | Serijska oprema | 0 | 0
OPREMA SKUPAJ: |  | 0 | 0
SKUPAJ A + B + C: |  | 0 | 0
D. | ZAŠČITNI UKREPI
I. | Zaščita | 0 | 0
SKUPAJ A + B + C + D: |  | 0 | 0

## SPLOŠNO
št. | oznaka
1. |  | Izvajalec mora za naročnikovo opremo, ki jo mora izključiti ali odstraniti za izvedbo projekta oziroma investicije, pridobiti soglasje naročnika. Stroški za ponovne zagone, montaže in vzpostavitve te opreme v funkcionalno obratovanje (kalibracija, uravnoteženje, nastavitve, itd....) morajo biti vključeni v pogodbeno ceno, ne glede na to, da dela eksplicitno niso zajeta v pogodbenih postavkah oziroma popisih del.
2. |  | Izvajalec mora pred izvedbo posameznih del dostaviti vse potrebne delavniške in tehnološke načrte, električne sheme v kolikor niso natančneje definirane v projektu, protokole preizkušanj, itd...(za potrditev nadzora). Izvajanje na objektu se lahko začne s podpisom nadzora in projektanta.
3. |  | Vsi stroški električne energije, vode, plinov in ostalih energentov v času izvajanja projekta do primo predaje so strošek izvajalca.
4. |  | Vse zaščite za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb so strošek izvajalca in morajo biti vključeni v pogodbeno ceno.
5. |  | Izvajalec mora do primopredaje poskrbeti za fizično zaščito in zaščito pred krajo za vso dobavljeno opremo in material.
6. |  | Izvajalec oziroma ponudnik mora pred izvedbo, glede na opremo, ki jo nudi, prilagoditi oziroma popraviti PZI dokumentacijo na svoje lastne stroške. Popravki PZI dokumentacije morajo obsegati tudi vse elemente oziroma območja gradbeno obrtniških del ter tehnologije, na katere ima izbrana oprema direktni ali neposredni vpliv. Vse za funkcionalno delovanje in za validacijo prostora.
7. |  | Izvajalec mora uporabnika o vseh delih, ki se tičejo sodelovanja uporabnika, obvestiti vsaj 3 delovne dni pred začetkom teh del oziroma toliko dni prej, kolikor je za tako vrsto dela potrebna priprava uporabnika (usklajevaje pri terminskih planih z navedbo nosilcev nalog, tabele, itd...).
8. |  | Vgradijo se lahko samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant.
9. |  | Vso tehnološko, medicinsko, elektro in strojno opremo ter vse naprave mora ponudnik za funkcionalno delovanje predmeta pogodbe kot celote zagotavljati servis oz. pooblaščene serviserje z aktualno licenco, izdano s stani proizvajalca opreme ali naprave. Pooblaščeni servis mora biti zagotovljen v razdalji do 300 km. Zahtevano licenco ponudnik predloži v pogodbi.
OPOMBA:
10. |  | V popisu so projektantske cene, kar pomeni informativne cene direktnih izvajalcev in dobavteljev, bre stroškov inžiniringa kot prevzemnika del na razpisu (neto cene).

## A1-RUŠITVE
št. | oznake | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Izpraznitev opreme - pomične opreme (pulti, mize, omare, stoli) - vgrajene opreme - omare z odnosom na deponijo oz. v skladišče, ki ga določi nadzorni organ.
|  | Določi se fiksni pavšal. | ur | 48 | 0 | 0
2. |  | Odklop in demontaža električnih instalacij, demontaža luči, stikal, ter odnos vsega uporabnega in neuporabnega materiala v skladišče ali na deponijo.
|  | Ocena: | ur | 36 | 0 | 0
3. |  | Zaprtje vode. | ur | 16 | 0 | 0
4. |  | Demontaža radiatorjev z odnosom v skladišče, ki ga določi nadzorni organ ali na deponijo.
|  | Obračun po kosu. | kos | 9 | 0 | 0
5. |  | Odstranitev vratnih kril z izsekovanjem kovinskih podbojev, s prenosom na deponijo.
Obračun po kosu.
|  | vrata 70, 80, 90 cm | kos | 7 | 0 | 0
6. |  | Odstranitev oken- nadvetlob (okenskih okvirjev in fiksnega stekla), s prenosom na deponijo.
|  |  | kos | 2 | 0 | 0
7. |  | Rušenje opečnih - obojestransko ometanih sten, z odnosom na gradbeno deponijo. Obračun po m².
|  | Stene debeline 16 cm | m2 | 30.45 | 0 | 0
8. |  | Rušenje - zunanje obloge jaška dvigala z odnosom na gradbeno deponijo.
|  |  | m2 | 9.9 | 0 | 0
9. |  | Rušenje oz. preboji za vrata v opečni steni (1 x nova vrata, 1x povečanje odprtine).
|  | Stene debeline 16 cm | m2 | 4.15 | 0 | 0
10. |  | Odstranitev obstoječega tlaka (linolej) vključno s kotno zaokrožnico, kar je zajeto v kvadraturi in ceni na m². Odnos ruševin na gradbeno deponijo.
|  | (pr.: hodnik) Obračun po m². | m2 | 43.2 | 0 | 0
11. |  | Odstranitev cementnega estriha debeline 8 cm s finalnim tlakom (linolej).
|  |  | m2 | 154.7 | 0 | 0
12. |  | Izsekavanje utorov v betonski estrih za montažo konzol. Velikost utora je cca 70 x 10 x 8 cm (debelina estriha).
|  | Obračun po kosu. | kos | 30 | 0 | 0
13. |  | Izsekavanje utorov v opečni steni za montažo kovinskih konzol. Velikost utora je cca 10 x 10 cm, višina prilagojena višini konzole z debelino estriha.
|  | Obračun po tm. | tm | 20.5 | 0 | 0
14. |  | Odstranitev ali izsekavanje spodnjega roba ometa za izdelavo zaokrožice z tipskim vogalnim zaščitnim profilom v opečni steni. Višina odstranitve je cc 11 cm.
|  | Obračun po tm. | tm | 109.3 | 0 | 0
15. |  | Nakladanje in odvoz vseh odpadkov in ruševin na deponijo v razdalji do 15 km.
Obračun po m³.
|  | tlaki | m3 | 10.44
|  | zidovi in preboji | m3 | 23.6
|  | skupaj | m3 | 34.04 | 0 | 0
16 |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek vrednosti rušitvenih del. Ocena 5 %. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0

## A2-ZIDARSKA DELA
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
TLA
1. |  | Izdelava AB cementnega estriha estriha C30/37 v debelini glede na odstranitev - cca do 6 cm z vgrajeno instalacijo. Površina mora biti gladka, ravna in pripravljena za polaganje finalnega tlaka. Pri dobetoniranju ob obstoječem estrihu, na stikih je treba vstaviti moznike, da ne bo tlak pokal. V ambulantah je v tlak vgrajena inštalacija za zobozdravsrvene stole (voda, odtoki, elektrika, zrak).
|  | Obračun po m². | m2 | 162.1 | 0 | 0
2. |  | Dobava in polaganje izolacije na stropno konstrukcijo nad kletjo (po odstranitvi estriha):
Ločilni sloj – folija, Izolacija: plošče iz kamene volne TPS d=2,0 cm;
|  |  | m2 | 155 | 0 | 0
3. |  | Dobava in polaganje izolacijskega robnega traku ob steni :
Stiropor trak debeline 1 cm in širine 10 cm kot dilatacija med estrihom in zidom:
|  |  | m1 | 131.7 | 0 | 0
4. |  | Sanacija delovnih spojev v estrihu (šivanje estriha):
Poglobitev delovnih spojev v estrihu, prečno zarezovanje spojev, vstavljanje kovinskih moznikov (za povezovanje estriha) ter zapolnitev spojev z epoksi smolo.
|  |  | m1 | 30.3 | 0 | 0
5. |  | Izvedba parne zapore za zapiranje vlage v estrihu, kolikor estrih ne bo primerno suh za vgradnjo talne obloge.
|  |  | m2 | 155 | 0 | 0
6. |  | Dobava in montaža talnih ALU razmejitvenih profilov na stiku različnih talnih oblog.
|  | Ocena | m1 | 3.25 | 0 | 0
AB KONSTRUKCIJE
7. |  | Dobava in vgradnja montažnih preklad
|  | v zidu 16 do 17 cm | m1 | 6.6 | 0 | 0
dolžine prekled: 100, 140 cm, 160 cm;
STENE
8. |  | Zazidava odprtin (po odstranitvi vrat) s siporeksom v debelini obstoječega zidu (1x zazidava obstoječe odprtine,1 x vzidava nova vrata, 1 x prestavitev vrat). V ceni je vključeno: stena, lepilo, vezanje nove stene z obstoječimi, izdelava mikroometa (mrežica, lepilo + fina malta). Obračun po m2.
|  | v zidu debeline 16 cm | m2 | 6.3 | 0 | 0
9. |  | Vgradnja kovinskega vratnega podboja v obstoječe zidane stene.
|  | debelina zidu od 16 - 17 cm | kos | 5 | 0 | 0
10. |  | Vgradnja kovinskega konzol v obstoječe zidane stene in zazidava utorov.
|  | debelina zidu od 16 ali 50 cm | kos | 10 | 0 | 0
OMETI
11. |  | Krpanje ometa na obstoječih stenah po odstranitvi sten, vgrajene opreme in prilagoditvi instalacij.
|  | Ocena: | m2 | 58.8 | 0 | 0
12. |  | Krpanje ometa obstoječih zidanih sten po vgranji vrtanih podbojen in kovinskih konzol.
|  | Obračun po m2. | m2 | 9.3 | 0 | 0
13. |  | Krpanje oziroma izdelava novega spodnjega roba ometa nad zaokožico z vstavitvijo tipskega vogalnega zaščitnega profila na višini 11 cm, širina krnaja ometa cca 6 cm. (Glej detajl!) Obračun po m1.
|  | Obračun po m1. | m1 | 109.3 | 0 | 0
14. |  | Vijačenje kovinskih izdelkov do 10 kg. Obračun po kosu.
|  |  | kos | 66 | 0 | 0
15. |  | Naprava, montaža in demontaža lahkih delovnih odrov.
|  |  | m2 | 90 | 0 | 0
16. |  | Čiščenje podlage (po odstranitvi estriha), dobava in polaganje izolacije na stropno konstrukcijo:
Ločilni sloj – folija, Izolacija: plošče iz kamene volne TPS d=2,0 cm;
|  |  | m2 | 3.8 | 0 | 0
17. |  | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih. Obračun po dejansko opravljenem delu in porabljenem materialu.
|  |  | h | 50 | 0 | 0
18. |  | Za razna nepredvidena dela, ki niso zajeta v predračunu in bodo izvršena na zahtevo naročnika oz. njegovega nadzornega organa se določi pavšal v višini 10% gradbenih del.
0
|  | SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0

## B1-KLJUČAVNIČARSKA
št. | oznaka vrat | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Kovinski podboji
Izdelava in dobava kovinskega podboja d = 160 (170) mm so vključene postavki vrata (B3.1).
2. |  | Izdelava, dobava in montaža kovinskih konzol. Konzola je izdelana po detajlu iz pravokotnih profilov 50 x 30 x 3 mm, s privarjenimi "uhlji" za pritrditve pohištvenih elemntov, navarjenim ploščatim žele (50 x 50 x 3 mm) x 4, vse kompletno očiščeno in 1 x minimizirano - oplesk s temeljno barvo. Konzola je na koncih zaprta s privarjenimi kovinskimi ploščicami.
Obračun po kosu.
2.1. | K1 | konzola C oblike (čajna kuhinja) | kos | 1 | 0 | 0
vgrajeno v montažnio MK steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 450 + 900 + 500 mm (185 cm)
2.2. | K2 | konzola C oblike (seminar, vajalnica) | kos | 12 | 0 | 0
vgrajeno v obstoječo steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 500 + 800 + 610 mm (195 cm)
2.3. | K3 | konzola C oblike (vajalnica, OPP ambulanta) | kos | 13 | 0 | 0
vgrajeno v montažnio MK steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 410 +960 + 530 mm (190 cm)
2.4. | K4 | konzola C oblike (OPP ambulanta, sterilizacija) | kos | 4 | 0 | 0
vgrajeno v obstoječo steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 410 +960 + 530 mm (190 cm)
2.5. | K5 | konzola C oblike (zdravnik) | kos | 5 | 0 | 0
vgrajeno obstoječo steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 500 + 800 + 620 mm (192)
2.6. | K6 | konzola C oblike (vajalnica, OPP ambulanta | kos | 2 | 0 | 0
vgrajeno v montažnio MK steno
pohištvenI profil 50/30 mm
l = 410 +960 + 530 mm (190 cm)
2.7. | K7 | konzola C oblike (recepcijski pult) | kos | 2 | 0 | 0
vgrajeno v konstrukcijo pulta, sidrano v tla)
pohištvenI profil 40/40 mm
l = 390 + 800 + 490 mm (168)
2.8. | K10 | konzola C oblike (vajalnica - umivalniki) | kos | 4 | 0 | 0
dve konzoli povezani v konstrukcijo
pritrjeno na montažno MK steno pod umivalnik
pohištvenI profil 40/40 mm
l = 2x (30 + 32 + x 48 + 32) mm (328 cm)
3. |  | Izdelava, dobava in montaža Fe pravokotnih profilov, dim. 50/ 50/ 3 mm. Kotniki so pritrjeni na zidano steno ali mavčno kartonsko steno.
|  | Obračun po kosu. | kos | 21 | 0 | 0
|  | Kotniki: - dolžine 350 mm |  | 1
|  | Kotniki: - dolžine 400 mm |  | 13
|  | Kotniki: - dolžine 500 mm |  | 5
|  | Kotniki: - dolžine 600 mm |  | 2
4. | Zss | Zaključek suhomontažne stene
Dobava in montaža ločilnih Fe C prifila 160 (160/65/3 mm kot zaključek montažna MK stene.
|  | višine 180 cm (pr. vajalnica pri umivalnikih) | kos | 4 | 0 | 0
|  | višine 310 cm (pr. Sterilizacija, vajalnica) | kos | 4 | 0 | 0
5. |  | Dobava in vgradnja ALU razmejitvenih profilov na stiku različnih tal.
|  | Obračun po m1. | m1 | 4.3 | 0 | 0
6. |  | Razna nepredvidena dela, Ocena do 5% ključavničarskih del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0

## B2-MIZARSKA
št. | oznaka vrat | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Leseni podstavki pod omarami
Izdelava, dobava in montaža lesenega podstavka pod omarami. Izdelan je iz masivnega lesa, 10 x 3 cm, s prečnimi ojačitvami. Montira se pred položitvijo finalnega tlaka. Pri stiku tlaka in podstavka je po celi dolžini pritrjeno ploščato železo dim 100 x 2 mm z robom (7 mm - glej detajl. Mere kontrolirati na mestu). Obračun po kosu.
| 1.01. | Podstavek pd1 (čajna kuhinja) | kos | 1 | 0 | 0
55 X 60 cm
| 1.02. | Podstavek pd2 (čajna kuhinja) | kos | 1 | 0 | 0
36 X 58 cm
| 1.03. | Podstavek pd3 (čajna kuhina) | kos | 1 | 0 | 0
55 X 48 cm
| 1.04. | Podstavek pd4 (OPP ambulanta- kotni ) | kos | 1 | 0 | 0
92 X 48 cm
| 1.05. | Podstavek pd5 (zdravnik kotni) | kos | 1 | 0 | 0
50 x 63 cm
| 1.06. | Podstavek pd6 (zdravnik) | kos | 1 | 0 | 0
102 x 56 cm
| 1.07. | Podstavek pd7 (garderoba) | kos | 1 | 0 | 0
260 x 53 + 99 x 58 cm
| 1.08. | Podstavek pd8 (vajalnica) | kos | 1 | 0 | 0
290 x 40 + 90 x 50 cm
| 1.09. | Podstavek pd9 (sterilizacija - čisto) | kos | 1 | 0 | 0
230 x 60 + 148 x 70 cm
| 1.10. | Podstavek pd10 (sterilizacija - nečisto) | kos | 1 | 0 | 0
94 x 58 cm
| 1.11. | Podstavek pd11 (sterilizacija - nečisto) | kos | 1 | 0 | 0
107 x 58 cm
| 1.12. | Podstavek pd12 (administracija - printer) | kos | 1 | 0 | 0
90 x 58
| 1.12. | Podstavek pd13 (vajalnica) | kos | 1 | 0 | 0
152 x 48 cm
| 1.14. | Podstavek pd14 (recepcija) | kos | 1 | 0 | 0
33 x 53 cm
2. |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti mizarskih del. |  |  |  | 0
|  | MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B3.1-VRATA
št. | oznaka vrat | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | VRATA
Izdelava, dobava in montaža kompletnih notranjih vrat v sestavi: kovinskega podboja d = 16 cm v zidani steni ali 15 cm v montažni steni z globoko brazdo ter polnih lesenih vratnih kril. Podane so svetle mere. Obračun po kosu.
Vratna podboj
Kovinski podboj, obloge širine 50mm
dvodelni suhomontažni podboji
prašno barvano po RALu , št. 7042
Vratna krila
Naprava, dobava in montaža vratnih kril po opisu:
| - | vratna krila so polna brez brazde z ostrim robom,
| - | sredica krila VL zvočno izolativna Iverka, z masivnimm smrekovim okvirjem,
| - | obojestransko ultrapas debeline 0,8 mm - (npr. DEKODUR, MAX ali EGGER)
| - | dva skrita nasadila (Tectus 340)
| - | nasadila 3 kosi na vratih V3 in V4,
| - | kljuke in rozete - glej obstoječa vrata - ali po dogovoru
| - | cilindrična ključavnica in navadni cilindrični vložek
| - | vse mere kontrolirati na mestu
| - | zvočna izoliranost vrat v med. funkcionalnih prostorih je 32 dB
drsno krilo ob steni je obešeno na leseno karniso z alu vodilom (brez SOFTstop sistema), krilo vsebuje cilindrično ključavnico in standardni utopni ročaj (drsno krilo nima zvočne izolativnosti).
ultrapas: tip
1.1. | V1 | vrata | kos | 1 | 0 | 0
polno vratno krilo, Fe podboj
Vrata morajo dosegati najmanj 30 (32) dB zvočne izolirnosti. Iz tehnične smernice TSG-1-005:2012: Zaščita pred hrupom v stavbah.
|  | 75 X 210 cm |  | 1L
(pr. čajna kuhinja)
1.2. | V2 | vrata: polno vratno krilo, Fe podboj | kos | 1 | 0 | 0
Vrata morajo dosegati najmanj 30 (32) dB zvočne izolirnosti. Iz tehnične smernice TSG-1-005:2012: Zaščita pred hrupom v stavbah.
|  | 80 X 210 cm |  | 1L
(pr. garderoba)
1.3. | V3 | vrata: polno vratno krilo, Fe podboj | kos | 3 | 0 | 0
Vrata morajo dosegati najmanj 30 (32) dB zvočne izolirnosti. Iz tehnične smernice TSG-1-005:2012: Zaščita pred hrupom v stavbah.
|  | 90 X 210 cm |  | 1D+2L
(pr. seminar, zdravnik, OPP ambulanta)
1.4. | V4 | vrata: polno vratno krilo, Fe podboj | kos | 1 | 0 | 0
Vrata morajo dosegati najmanj 30 (32) dB zvočne izolirnosti. Iz tehnične smernice TSG-1-005:2012: Zaščita pred hrupom v stavbah.
|  | 105 X 210 cm |  | 1L
(pr. vajalnica - glavni vhod)
1.5. | Vd5 | drsna vrata: polno vratno krilo, Fe podboj | kos | 1 | 0 | 0
70 X 210 cm
(pr. seminar)
2. |  | AVTOMATSKA DRSNA VRATA
Avtomatska steklena enokrilna drsna vrata s stransko svetlobo in nadsvetlobo:
Dimenzije:
1730 x 2830 mm (gradbena Š x V)
830 x 2100 mm (prehodna odprtina Š x V)
Krila sestavljajo 20 mm sistemski profili, zasteklitev - varnostno enojno steklo delno mat folija10 mm v gumi tesnilih .
drsno steklo 1 kos
obsvetloba 1 kos
nadsvetloba 1 kos
brezdotična tipka za odpiranje 2 kosa.
Opis:
Izdelava, dobava in montaža avtomatskih drsnih vrat DOORSON product line 300 s porabo električne energije v načinu delovanja ODPRTO ali ZAPRTO manjšo od 0,5Wh. Uporaba enostavnega programskega stikala z gumbom za izbiro načina delovanja in LED indikatorjem za diagnostiko napak in opozoril ali naprednega programskega stikala z osvetljenim barvnim grafičnim zaslonom na dotik, ki omogoča enostavno upravljanje vrat in izbiro sedmih načinov delovanja ter diagnostični opis opozoril in napak v besedi. Varnost prehoda zagotavljata kombinirana senzorja gibanja in prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja. Dodatno se lahko vgradijo stranski senzorji prisotnosti s samo-preverjanjem delovanja, ki zagotavljajo varnost pri odpiranju vrat. Vse v skladu s standardom EN 16005, ki določa varnost pri uporabi avtomatskih vrat. Baterijska podpora omogoča odprtje vrat ob izpadu omrežne napetosti, elektromehanska ključavnica pa služi za zaklepanje vrat. Vitek pogonski mehanizem, višine 10 cm, s poudarjeno polkrožno linijo po celotni dolžini maske nudi možnost uporabe različnih dekorjev maske pogona po izbiri naročnika ali arhitekta. Vsi vidni kovinski deli so v barvnem tonu eloksiran aluminij ali RAL barvnem tonu po izbiri.
tip vrat: npr. DOORSON product line 300
2.1. | Vsd6 | avtomat. steklena drsna dvokrilna vrata z nadsvetlobo in s stranskimi fiksnim steklenim delom | kos | 1 | 0 | 0
Steklo: varnostno 10 mm prozorno spodnji del nalepka satinata ali vzorec;
3. |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti mizarskih del. |  |  |  | 0
|  | VRATA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## B3.2-OKNA, nadsvetlobe
št. | oznaka | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Izdelava, dobava in montaža novih notranjih oken:
Alu okna bodo izvedena kot nadsvetloba nad opremo. Locirana v sredo montažne stene. Kovinski okvirji RAL: 7042.
Fiksna zasteklitev.
| On1 | Notranje okno - nadstvetloba, Alu | kos | 2 | 0 | 0
90 X 65 cm (vp. 2,16 m)
fiksna zaseklitev
(pr. vajalnica)
| On2 | Notranje okno - nadsvetloba, Alu | kos | 1 | 0 | 0
150 X 65 cm (vp. 2,16 m)
fiksna zaseklitev
(pr. vajalnica)
2. |  | Odstranitev obstoječih, izdelava, dobava in montaža novih okenskih polic pri obstoječaih oknih.
Okenske police skupne širine 32 cm so izvedene iz iverala (bele barve kot obstoječa okna), zaključkom postforming. Okenska polica pokrije poleg obstočega parapeta tudi instalacijski kanal. Pri umeščanju se polica na koncih polica ukroji ali prilagodi predelnim stenam in pultom iz tehničnega kamna.
skupaj 7 kosov (pr. seminar, vajalnica, OPP ambulanta-1, zdravnik)
|  |  | m1 | 22.45 | 0 | 0
3. |  | Izdelava, dobava in montaža novih polic na vrhunovih pregradnih zidov.
Plice skupne širine 20 cm so izvedene iz mediapana (bele barve kot obstoječa okna), zaključkom postforming na obeh straneh. Police se montirajo na nov montažni zidpostavljen v obliki črke "L" in višine 180 cm.
skupaj 4 kosi (pr. vajalnica)
|  |  | m1 | 13.4 | 0 | 0
|  | SKUPAJ OKNA: |  |  |  | 0

## B4-SUHOMONTAŽA DELA
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | MONTAŽNE STENE iz mavčno-kartonskih plošč
1.1. |  | Dobava in montaža predelne stene, debeline 12,5 cm iz mavčno-kartonskih plošč.
Plošče so montirane na kovinsko podkonstrukcijo, vlagoodpornih plošč je iz 2 x 12,5 mm mavčno-kartonskih plošč. Zunanja plošča je dvignjena od tal za 10 cm zaradi namestitve zaokrožice, rob je ojačan s tipskim profilom, enako robovi pri stiku plošč s kovinskimi podboji. V stenah se izvedejo ojačitve za viseče omarice na dveh višinah.
|  | stene d= 12,5 cm | m2 | 18.2 | 0 | 0
1.2. |  | Dobava in montaža predelne stene, debeline 15,0 cm iz mavčno-kartonskih plošč.
Plošče so montirane na kovinsko podkonstrukcijo, vlagoodpornih dvojnih plošč je iz 2 x 12,5 mm mavčno-kartonskih plošč. Zunanja plošča je dvignjena od tal za 10 cm zaradi namestitve zaokrožice, rob je ojačan s tipskim profilom, enako robovi pri stiku plošč s kovinskimi podboji. V stenah se izvedejo ojačitve za viseče omarice (tudi podpultne) na dveh oziroma treh višinah ter ojačitve konstrukcije pri vgradnji vratnih okvirjev.
|  | stene d= 15,0 cm, višine 3,12 cm | m2 | 34.55 | 0 | 0
|  | stene d= 15,0 cm, višine 1,80 cm | m2 | 24.1 | 0 | 0
2. |  | MONTAŽA PULTOV
Dobava, izdelava in montaža OSB plošč, debeline 18,0 mm, ki se montira na konzole kot podlaga za montažo pultov iz tehničnega kamna.
|  |  | m2 | 9.55 | 0 | 0
|  | dim: 67 x 42 cm, z izrezom Ø 30 cm | 1x | 0.35
|  | dim: 200 x 50 cm, z izrezom Ø 30 cm | 7x | 7.85
|  | dim: 224 x 50 cm, z izrezom Ø 30 cm | 1x | 1.35
3. |  | STENSKE OBLOGE
3.1. |  | Izdelava, dobava in montaža nove stenske obloge – zunanja stran jaška dvigala iz "maxcompacta" d= 19 mm z vogalnimi nalimki d= 2mm. Vključno z konstrukcijo do višine 3,11 m, vsemi pritrdilnim elementi.
|  | pr. Sterilizacija | m2 | 12.9 | 0 | 0
dim.: 92/64 cm, višina 312 cm
Tip maxcomacta prilagoditi opremi: npr. ultrpas, po izberi projektanta.
4. |  | MONTAŽA konstrukcije projekcijskega platna
(pr.: seminar): obstoječi
|  | premontaža n drugo lokacijo | kos | 1 | 0 | 0
5. |  | MONTAŽA OGLASNIH TABEL
Dobava in montaža stenskih oglasnih tabel na prečno stranico arhivskih regalov.
|  | pokončna montaža | kos | 2 | 0 | 0
pr. vajalnica
dim.: 100 x 150 cm
6. |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti mizarskih del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ SUHOMONTAŽNIH DEL: |  |  |  | 0

## B5-STENSKE OBLOGE
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | cena skupaj
1. |  | Steklene stenske obloge
Steklene stenske obloge na zidanih stenah in mavčnokartonskih stenah:
Izdelava, dobava in vgradnja steklenih stenskih oblog skupaj s pripravo sten za montažo barvanjem stekle ter z vsemi pritrdilnimi materiali vključno s kotno letvico za keramiko nad zaokrožico.
Steklo debeline 5 mm (opti white) pritrjeno na steno s silikonskim kitom. Stiki steklenih oblog s pulti in visečimi omaricami se izvede s silikonskim kitom. Silikonski kit mora omogočati čiščenje z razkužili. Kjer so steklene obloge do tal, se nad zaokoržico ( višine 10,0 cm) vgradi kotna letev za keramiko in nad njo vgradi steklena stenska obloga.
Z zadnje strani je steklo barvano. Barvo določi projektant.
|  |  | m2 | 10.3 | 0 | 0
Kosovnica steklenih oblog - STERILIZACIJA
| SSo1 | (nečisto) dim: 62/45 cm | m2 | 0.28
| SSo2 | (nečisto) dim: 211/45 cm | m2 | 0.95
| SSo3 | (nečisto) dim: 48/45 cm | m2 | 0.22
| SSo4 | ( nečisto) dim: 62/40 cm | m2 | 0.25
| SSo5 | (nečisto) dim: 94/40 cm | m2 | 0.38
| SSo6 | (nečisto) dim: 66/45 cm | m2 | 0.26
| SSo7 | (čisto) dim: 48/45 cm | m2 | 0.22
| SSo8 | (čisto) dim: 67/45 cm | m2 | 1.2
| SSo9 | (čisto) dim: 266/45 cm+35 cm | m2 | 1.96
| SSo10 | ( čisto) dim: 96/40 cm | m2 | 0.38
| SSo11 | (čisto) dim: 192/45 cm | m2 | 0.86
| SSo12 | (čisto) dim: 67/45 cm | m2 | 0.3
| SSo13 | (kuhinja) dim: 197/50 cm | m2 | 0.99
|  | Skupaj steklene oblobge |  | 8.25
2. |  | Stenske obloge iz tehničnega kamna
Izdelava, dobava in montaža kamnite stenske obloge. Stenske obloge so izdelane iz tehničnega kamna "Silestone", Antibacteric d=12 mm. Zgornji robovi so delno posneti. Tip kamna: npr. »Miami White« Silestone.
|  | Izračun po m2. | m2 | 9.85 | 0 | 0
Kosovnica kamnitih oblog - VAJALNICA
(korito) dim: 201/40 cm , 7 kosov
(korito) dim: 50/40 cm , 7 kosov
(OPP-Korito) dim: 278/40 cm , 1 kos
(umivalnik) dim: 67/45 cm , 4 kosi
|  | SKUPAJ STENSKE OBLOGE: |  |  |  | 0

## B6-SLIKOPLESKARSKA
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Slikanje obstoječih sten s predhodnim odstranjevanjem stare slikarije, izravnavo površin z disperzijskim kitom oz. krpanje na mestih, kjer je poškodovan (ocena 80% površine), 100 % glajenje, brušenje in dvakratno slikanje s pralno barvo (npr. LATEKS ali podobno).
Obračun po m² (obstoječe stene, novi zidovi). Vratne in okenske odprtine so odštete.
|  | slikanje do višine 3,10 m | m2 | 292.35 | 0 | 0
2. |  | Slikanje novih mavčnih sten s potrebnim bandažiranjem stikov, glajenjem, kitanjem in dvakratno slikanje s pralno barvo (npr. Lateks). Obračun po m².
|  | slikanje do višine 3,00 m | m2 | 101.3 | 0 | 0
|  | slikanje do višine 1,80 m | m2 | 13.6 | 0 | 0
3. |  | Slikanje novih mavčnih stropov s potrebnim bandažiranjem stikov, glajenjem, kitanjem in dvakratno slikanje z Jupol barvo ali podobno. Obračun po m².
|  | gladka enovita plošča | m2 | 130.5 | 0 | 0
|  | vertikalni zaključki | m1 | 41 | 0 | 0
4. |  | Pleskanje vseh ključavničarskih izdelkov z npr. TESAROL emajlom, čiščenje in osnovni premaz. Ton je bel ali RAL 7035. Obračun po m².
4.1. |  | Podboji vrat so vključeni dobavo vrat.
4.2. |  | Konzole skupaj: |  | 17.3
|  | Kotniki skupaj: |  | 1.7
|  | C zaključek MK stene skupaj: |  | 5.15
|  | skupaj kotniki in konzole: | m2 | 24.15 | 0 | 0
5. |  | Cevi centralnega ogrevanja:
Pleskanje cevi centralnega ogrevanja z ognjeodporno barvo.
Priključki so všteti v popisu strojnih instalacij!
6. |  | Za manjša slikopleskarska dela se določi pavšalni znesek do vrednosti 5 % vrednosti del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0

## B7-TLAKARSKA
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
Pri vseh polagalskih delih je v ceno treba vključiti izdelavo zaokrožic višine 10 cm z radijem 3,5 cm.
1. |  | Dobava in polaganje elektroprevodnega tlaka - ep PVC, deb 2,0 mm, upornost tlaka 10/4 Ohmov, ob stenah se tlak dvigne 10 cm kot zaokrožica.
| - | dobava in polaganje bakrenega ozemljitvenega traku,
| - | dobava in izdelava potrebne izravnave,
| - | izdelava zaokrožice pri novih in obstoječih stenah ali podstavkih za opremo,
| - | elektroprevodno lepilo,
| - | polaganje tlaka.
Obračun po m2 v razviti površini.
tip: npr. Gerflor, Mipolam Technic EL5, 0636- Grey
tip: npr. "Fortis"
|  |  | m2 | 156.1 | 0 | 0
2.2. |  | TALNA OBLOGA - LINOLEJ:
Nabava, dobava in polaganje talne obloge linoleja v rolah z izvdebo zaokrožic ob stenah oziroma opremi (podstavki9, kot npr. DLW Marmorette LPX v roli; skupna debelina EN 428 2,5 mm, skupna teža EN 430 2900 g/m2, klasifikacija EN 685 23-42, ognjevarnost EN 13 501-1 Cfl-s1, preostalo odtisovanje EN 433 ≤ 0,15 mm, barvna obstojnost ISO 105-B02 ≥ 6, protidrsnost BGR 181 R9, odpornost na kemikalije EN 423, odpornost na koleščke EN 425 tip W, dušitev zvoka ISO 140-8 4 dB, termalna odpornost EN 12667 0,015 m2/K/W;
tip: npr. Gerflor,
|  | Obračun po m2 v razviti površini. | m2 | 4.8 | 0 | 0
3. |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti mizarskih del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ TLAKARSKA DELA: |  |  |  | 0

## B8-TEH.STROPOVI
št. | oznaka | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
Dobava in montaža spuščenih stropov s podkonstrukcijo, ki je vezana na tip in tehnologijo izvedbe. V ceni je potrebno upoštevati vse: zaključke ob stenah, oknih, izreze za inštalacije, kaskade skupaj z dobavo in montažo revizijskih loput. Glej projekt strojnih instalacij!
1. | Ts-1 | strop iz gladkih mavčno -kartonskih plošč | m2 | 103.5 | 0 | 0
Izdelava in montaža novega tehničnega stropa iz mavčno - kartonskih plošč d= 12,5 mm (kot npt. Kanuf tip D 112). Plošče so montirane na kovinsko podkonstrukcijo 3 x 5 cm, ki je sidrana na stropno konstrukcijo. Višina obešanja cca 15 cm. Obračun vse kompletno z vsemi zaključki, ojačitvami, predhodnimi izrezi za inastalacijo.
enovita suhomontažna plošča,
na višini: 2,95 m
na višini 2,75 cm
na višini 2,65 cm
2. | Ts-2 | tehnični strop, demontažne akustične plošče 60/60 cm, tip higienik | m2 | 44 | 0 | 0
Dobava in montaža spuščenega stropa iz akustičnih plošč, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih profilov (Armstrong TL2/43 24 mm), obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 1,0 m. V konstrukcijo so vpete snemljive akustične mineralne laminirane plošče (npr. Armstrong Optima Vector) dim. 600 x 600 mm x 22mm (2387M) bele barve in drobno zrnaste površine, z robom (»Vector») in nevidnim T profilom. Ob steni standardni distančniki BPCA5733A za robne plošče in vzmetne robne zagozde BPA1796. Koeficient absorbcije zvoka : 1,00. Plošče imajo vsaj 82% delež reciklata po EN ISO 14021:2004 , razred gorljivosti A2,s1,d0 (po EN 13501-1).Sistem stropnih plošč in podkonstrukcije naj ima vsaj 30 letno sistemsko garancijo proti povesu, kar bi bila lahko posledica napak v materialu ali proizvodnemu procesu. Višino montaže stropa in način polaganja po načrtih in navodilih projektanta.
Kot npr. Armstrong Optima Vector 600x600 s pripadajočo sistemsko podkonstrukcijo.
na višini 2,95 cm
3. | Ts-3 | vertikalni zaključek stropa iz gladkih mavčno - kartonskih plošč | m1 | 41 | 0 | 0
Izdelava in montaža vertikalnih zaključkov stropa iz mavčno - kartonskih plošč d= 12,5 mm (kot npt. Kanuf tip D 112). Plošče so montirano na kovinsko podkonstrukcijo spuščenega stropa.
višina zaključka: od 10 -15 cm
4. |  | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 5 % vrednosti stropnih del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ TEHNIČNI STROPOVI: |  |  |  | 0

## B9-RAZNO
št. | oznaka prostora | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | Dobava in montaža zaščitne letve - tipski vinil profil (npr. ACROVYN tip TP). Barva po dogovoru. Obračun po tm.
| Zl | Zaščitna letev na dveh višinah, tip 200 L | m' | 81.6 | 0 | 0
odbojniki: (nad zaokrošico, na višini 90 cm)
OPOMBA: v prostoru seminarja in čajne kuhinje je letev samo ne eni višini, 90 cm.
2. |  | Dobava in montaža tipske vogalne zaščite - tipski vinil profil (npr. ACROVYN tip 8075). Montirana je 10 cm od tal. Obračun po kosu. Dolžina 2,05 m.
| ZV | Vogalna zaščita ZVa, dolžina 90 c m. | kos | 9.2 | 0 | 0
(ob vgradnem predalnimu Pr 5.1 - na obeh straneh)
| ZVa | Vogalna zaščita ZVa, dolžina 1,35 m. | kos | 4 | 0 | 0
| ZVb | Vogalna zaščita ZVb, dolžina 2,05 m. | kos | 17 | 0 | 0
3. |  | Usklajevanje na objektu. | ur | 42 | 0 | 0
|  | SKUPAJ RAZNA DELA: |  |  |  | 0

## C1-OPR.poNAROČILU
št. | oznaka opreme | opis | enota | število | cena na enoto | skupaj cena
PULTI - ultrapas
1.1. |  | Izdelava, dobava in montaža pultov. Pulti so izdelani iz iverke d=28 mm + obojestransko ultrapas (npr. Egger ali Max). Vzorec izgleda po izboru uporabnika. ABS zaključki d=2 mm.
1.1.1. | P1 | pult | kos | 1 | 0 | 0
pr. čajna kuhinja
Kuhinjski pult z vgrajenim NF koritom 38/44 cm globine 20 cm in SK ploščo.
| š= | 62 | cm
| l= | 201 | cm
| v= | 85 | cm
1.1.2. | P2 | pult | kos | 1 | 0 | 0
pr. seminar
Delovni pult na konzolah in kotnikih z obešali za računalnik (2x).
| š= | 50 | cm
| l= | 283 | cm
| v= | 75 | cm
1.1.3. | P3 | pult | kos | 5 | 0 | 0
pr. vajalnica
Delovni pult na konzolah z obešalom za računalnik.
| š= | 50 | cm
| l= | 90 | cm
| v= | 75 | cm
1.1.4. | P4 | pult | kos | 1 | 0 | 0
pr. zdravnik
Delovni pult na podpultni omarici in konzolah z obešalom za računalnik in izrezom s pokrovom.
| š= | 60 | cm
| l= | 305 | cm
| v= | 75 | cm
1.1.5. | P5 | pult | kos | 1 | 0 | 0
pr. zdravnik
Delovni pult na podpultni omarici in konzolah z obešalom za računalnik in izrezom s pokrovom.
| - | pult je oblike L (glej sheme)
| š1= | 69 | cm
| l1= | 198 | cm
| v1= | 75 | cm
| š2= | 60 | cm
| l2= | 104 | cm
| v2= | 75 | cm
1.1.6. | P6 | pult | kos | 1 | 0 | 0
pr. Administracija - printer
Delovni pult na podpultni omarici in kotniku, vezano na vertiklo recepcijskega pulta z obešalom za računalnik.
| š= | 60 | cm
| l= | 133 | cm
| v= | 60 | cm
1.1.7. | P7 | recepcijski dvovišinski pult | kos | 1 | 0 | 0
pr. zdravnik
Delovni pult v obliki črke "L", na dveh višinah, na podpultni omarici in konzolah z vertikalnno zaporo obedalvo instalacijskega kanala, po shemi brez kovinskih konzol in kotnika.
| š1= | 55 | cm
| l1= | 218 | cm
| v1= | 75 | cm
| š2= | 60 | cm
| l2= | 70 | cm
| v2= | 75 | cm
| š3= | 26 | cm
| l3= | 252 | cm
| v3= | 115 | cm
1.2. |  | PULTI - tehnični kamen
Izdelava, dobava in montaža pultov. Pulti so izdelani iz tehničnega kamna "Silestone" Antibacteric d=20 mm. Zunanji robovi so zaokroženi. Tip kamna: npr. »Miami Whire« Silestone.
1.2.2. | Pk2 | medicinski pult | kos | 3 | 0 | 0
(pr. vajalnica)
Pult iz tehničnega kamna d= 20 mm z vgrajenim NF koritom Ø 40 cm z zaokrožico na konzolah in kotnikih. Montiran na višini 90 cm.
| š= | 50 | cm
| l= | 201 | cm
| v= | 2 | cm
1.2.3. | Pk3 | medicinski pult | kos | 1 | 0 | 0
(pr. vajalnica)
Pult iz tehničnega kamna d= 20 mm z vgrajenim NF koritom Ø 40 cm z zaokrožico na konzolah in kotnikih. Montiran na višini 90 cm.
| š= | 50 | cm
| l= | 201 | cm
| v= | 90 | cm
1.2.4. | Pk4 | sestavljen pult | kos | 1 | 0 | 0
(pr. OPP ambulanta)
Pult iz tehničnega kamna d= 20 mm z vgrajenim NF koritom in umivalnikom oba Ø 40 cm z zaokrožico na podtavni omarici, konzolah in kotnikih. Montiran na višini 90 cm.
| š1= | 50 | cm
| l1= | 201 | cm
| v1= | 90 | cm
| š2= | 50 | cm
| l2= | 230 | cm
| v2= | 90 | cm
1.2.5. | Pk5 | pult | kos | 1 | 0 | 0
(pr. zdravnik)
Pult iz tehničnega kamna d= 20 mm z vgrajenim NF umivalnikom Ø 40 cm z zaokrožico na konzolah in kotnikih. Montiran na višini 90 cm.
| š= | 50 | cm
| l= | 200 | cm
| v= | 90 | cm
1.3. |  | PULTI - NP
Izdelava, dobava in montaža pulta iz nerjaveče pločevine Cr/Ni 18/10. Pult je izdelan iz masivnega letvičastega oporja, zaščitenega in oblečenega v nerjavečo pločevino (kvaliteta AiSi 306, d = od 1 mm do 1,5 mm, debelino preveriti glede na težo brusilnega stroja).
| - | zaščitne zavihke - spredaj v = 3 cm
| - | ob stenah v = 5 cm ali po dogovoru v = 10 cm
| - | vsi vogali so zaokroženi r = 2 mm
1.3.1. | NP1 | pult | kos | 1 | 0 | 0
(pr. Sterilizacija - nečisti del)
Pult iz nerjaveče pločevine - kislinsko odporen, montiran na podpultni omarici in na višini 60 cm. Pult ima zaokrožen rob.
| š= | 62 | cm
| l= | 105 | cm
| v= | 60 | cm
1.3.2. | NP2 | pult | kos | 1 | 0 | 0
(pr. Sterilizacija - nečisti del)
Pult iz nerjaveče pločevine (kislinsko odporen) z vgrajenim NP koritom (50/50 cm), montiran na konzolah in kotniku. Pult ima zaokrožen rob.
| š= | 62 | cm
| l= | 212 | cm
| v= | 90 | cm
1.3.3. | NP3 | pult | kos | 1 | 0 | 0
(pr. Sterilizacija - nečisti del)
Pult iz nerjaveče pločevine (kislinsko odporen), montiran na predalniku in na višini 90 cm. Pult ima zaokrožen rob.
| š= | 62 | cm
| l= | 92 | cm
| v= | 90 | cm
1.3.4. | NP4 | pult | kos | 1 | 0 | 0
(pr. Sterilizacija - čisti del)
Pult iz nerjaveče pločevine montiran na podpultni omarici, predalnikih in kotniku na višini 90 cm. Kotna navezava na pult NP5. Pult ima zaokrožen rob.
| - | pult je oblike L (glej sheme)
| š= | 62 | cm
| l= | 265 | cm
| v= | 90 | cm
1.3.5. | NP5 | pult | kos | 1 | 0 | 0
(pr. Sterilizacija - čisti del)
Pult iz nerjaveče pločevine montiran na podpultni omarici, predalnikih in kotniku in na višini 90 cm. Kotna navezava na pult NP4. Pult ima zaokrožen rob.
| - | pult je oblike L (glej sheme)
| š= | 65 | cm
| l= | 203 | cm
| v= | 90 | cm
2. |  | PODSTAVNE OMARICE
Izdelava, dobava in montaža podstavnih omaric. Omarice so montirane na podstavku iz masivnega lesa v=10 cm, ki je na stiku z zaokrožico je podstavek zaokrožen. Izdelane so iz iverala (npr. Max, Egger) d=19 mm z ABS nalimki na vseh robovih. Perforacija sten za montažo polic po celi višini omarice. Hrbtišče omarice je izdelano iz iverala d=0,8 cm. Pomične police so iz iverala d=19 mm in imajo ABS nalimke d=2 mm na vseh robovih.Brez ročajev, z Tipmatic spon sistemom.
2.01. | Po1 | podstavna omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. čajna kuhinja)
pod enojnim koritom (40/40 cm)
brez podstavka, z dvokrilnimi vrati
1x pomična polica (prolagoditev odtoku)
š = 55 cm
g = 60 cm
višina = 75 cm (brez podstavka)
2.02. | Po2 | kotna podstavna omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. OPP ambulanta)
brez podstavka, z enokrilnimi vrati
1x pomična polica
š = 95 (50 + 45 cm) cm
g = 50 cm
višina = 80 cm (brez podstavka)
2.03. | Po3 | kotna podstavna omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. zdravnik)
Podpultna omarica brez podstavka, z enokrilnimi vrati, pod pultom, višine 75 cm.
1x pomična polica
š = 65 cm
g = 50 cm
višina = 75 cm (brez podstavka)
2.04. | Po4 | podstavna omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. zdravnik)
Podpultna viseča omarica na konzoli, z enokrilnimi vrati, pod pultom višine 90 cm.
1x pomična polica
š = 45 cm
g = 50 cm
višina = 80 cm (brez podstavka)
2.05. | Po5 | podstavna omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. zdravnik)
Podpultna omarica brez podstavka, z enokrilnimi vrati, pod pultom na višini 90 cm.
1x pomična polica
š = 40 cm
g = 50 cm
višina = 75 cm (brez podstavka)
2.06. | Po6 | kotna podstavna omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. sterilizacija - čisti del)
brez podstavka, z enokrilnimi vrati
1x pomična polica
š = 98 (63 -35) cm
g = 63 cm
višina = 80 cm (brez podstavka)
2.07. | Po7 | podstavna omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. sterilizacija - nečisti del)
Podpultna omarica brez podstavka, z dvokrilnimi in enokrilnimi vrati, pod pultom, višine 60 cm.
1x pomična polica
š = 105 cm (65 + 40 cm)
g = 60 cm
višina = 50 cm (brez podstavka)
PODSTAVNE OMARICE ZA ODPADKE
Viseča omarica za odpadke je brez dna, imajo,ki vrata se odpirajo po hotizontalni osi ("na skip"). Pri teh vratih je treba zagotoviti odpiranje za vzdrževanje inštalacij, kjer "skip" nosilec omogoča snamanje vrat.
2.08. | Po11 | podstavna omarica - odpadki | kos | 4 | 0 | 0
(pr. vajalnica)
Podpultna viseča omarica na konzoli za odpadke, brez dna, z dvojnimi vrati na dveh streneh, ki se horizontalno odpiranjo na spodni osi, pod pultom višine 85 cm.
Na notranji strani vrat se montira mrežasta košara za splošne odpadke.
(Mrežaste košare so v postavki 2.1.5.).
š = 40 cm
g = 33 cm
višina omarice = 50 cm, višina umivalnika = 85 cm
2.09. | Po12 | podstavna omarica - odpadki | kos | 6 | 0 | 0
(pr. vajalnica)
Podpultna viseča omarica na konzoli za odpadke, brez dna, z enojnimi vrati, ki se horizontalno odpiranjo na spodni osi, pod pultom višine 90 cm.
Na notranji strani vrat se montirajo mrežaste košare za odpadke (3x košara).
(Mrežaste košare so v postavki 2.1.5.).
š = 80 cm
g = 50 cm
višina omarice = 65 cm, višina pulta = 80 cm
2.10. | Po12.1 | podstavna omarica - odpadki | kos | 4 | 0 | 0
(pr. vajalnica)
Podpultna viseča omarica na konzoli za odpadke, brez dna, z enojnimi vrati, ki se horizontalno odpiranjo na spodni osi (izrez v montažni MK steni, zaključek lesena letvica na višini pulta = 90 cm);
Na notranji strani vrat se montirajo mrežaste košare za odpadke (1 x košara).
(Mrežaste košare so v postavki 2.1.5.).
š = 30 cm
g = 50 cm
višina omarice = 65 cm, višina pulta = 80 cm
2.11. | Po13 | podstavna omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. OPP ambulanta)
Podpultna viseča omarica na konzoli za odpadke, brez dna, z enojnimi vrati, ki se horizontalno odpiranjo na spodni osi, pod pultom višine 90 cm.
Na notranji strani vrat se montirajo mrežaste košare za odpadke (2x košara).
(Mrežaste košare so v postavki 2.1.5).
š = 60 cm
g = 450 cm
višina omarice =65cm, višina pulta = 90 cm
2.12. | Po14 | podstavna omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. zdravnik )
Podpultna viseča omarica na konzoli za odpadke, brez dna, z enojnimi vrati, ki se horizontalno odpiranjo na spodni osi, pod pultom višine 90 cm.
Na notranji strani vrat se montirajo mrežaste košare za odpadke (2x košara).
(Mrežaste košare so v postavki 2.1.5.).
š = 45 cm
g = 50 cm
višina omarice =65cm, višina pulta = 90 cm
2.13. |  | Mrežaste košare na vratih | kos | 26 | 0 | 0
(pr. Vajalnica, OPP ambulanta, zdravnik)
Na notranji strani vrat se montirajo mrežaste košare za odpadke iz inox.
dim max.= 20/20, višine do 40 cm;
3. |  | PREDALNIKI
Izdelava, dobava in montaža predalnikov. Montirani so na podstavek, viseči na konzolah ali na kolesih. Izdelani so: obod iz iverala d=19 mm, čelni deli iz iverice + ultrapas (Egger, Max), ABS nalimki d=2 mm, hrbtišče predalnika je izdelano iz iverala d=0,8 cm, robovi z nalimki iz ABS (tudi na hrbtni strani). Notranji del predala je izdelan iz plastificirane kovinske konstrukcije, oziroma glade na zahtevano nsoilnost po sistemu "ht BOX".
Predali z globino do globine 20 cm imajo dinamično nosilnost 40 kg in globlji predli imajo naoilnost 50 kg.
| - | kovinska vodila, mehko zapiranje, (okovje npr.: Tip "Blažič, DTC"),
| - | predali brez ročajev so kovinski ali plastični (npr. tip: "Balžič, HT BOX").
3.1. | Pr1 | predalnik | kos | 1 | 0 | 0
(pr. čajna kuhinja)
| - | na podstavku
| - | 4 predali, v = cca 14/26 cm
š = 40 cm
g = 60 cm
višina predalnika = 72 cm, višina s podstavkom in pultom= 85 cm
3.2. | Pr2 | viseči predalnik na konzolah | kos | 8 | 0 | 0
(pr. vajalnica)
| - | brez podstavka
| - | 5 predali, v = od 10- 14 cm,
š = 55 cm
g = 48 cm
višina predalnika = 68 cm, pod pultom na višini 90 cm
3.3. | Pr3 | viseči predalnik na konzolah | kos | 3 | 0 | 0
(pr. vajalnica)
| - | brez podstavka
| - | 5 predali, v = od 10-14 cm,
š = 35 cm
g = 48 cm
višina predalnika = 68 cm, pod pultom na višini 90 cm
3.4. | Pr4 | viseči predalnik na konzolah | kos | 1 | 0 | 0
(pr. OPP ambulanta)
| - | brez podstavka
| - | 5 predali, v = od 10-14 cm,
š = 45 cm
g = 48 cm
višina predalnika = 68 cm, pod pultom na višini 90 cm
3.5. | Pr5 | viseči predalnik na konzolah | kos | 2 | 0 | 0
(pr. OPP ambulanta)
| - | brez podstavka
| - | 5 predali, v = od 10-14 cm,
š = 40 cm
g = 48 cm
višina predalnika = 68 cm, pod pultom na višini 90 cm
3.6. | Pr6 | viseči predalnik na konzolah | kos | 1 | 0 | 0
(pr. OPP ambulanta)
| - | brez podstavka
| - | 2 predala, v = od 30 cm, + izvelčna polica za tipkovnico
š = 65 cm
g = 48 cm
višina predalnika = 68 cm, pod pultom na višini 90 cm
OPOMBA: globlji predali imajo ojačitev na nosilnost 50 kg
3.7. | Pr7 | predalnik | kos | 2 | 0 | 0
(pr. Zdravnik, administracija)
| - | na podstavku
| - | 3 predali, v = cca 16/28 cm
š = 35 cm
g = 58 cm
višina s podstavkom = 72 cm, pult na višini 75 cm;
3.8. | Pr8 | predalnik | kos | 2 | 0 | 0
(pr. Sterilizacija - čisto)
| - | na podstavku
| - | 2 predala, v = cca 16 cm, spodaj dvokrilna omarica
š = 55 cm
g = 66 cm
višina predalnika = 77 cm , s podstavkom in pultom = 90 cm
3.9. | Pr9 | predalnik | kos | 2 | 0 | 0
(pr. Sterilizacija - čisto)
na podstavku
4 predali, v = cca 16 -28 cm,
š = 47 cm
g = 60 cm
višina predalnika = 77 cm , s podstavkom in pultom = 90 cm
3.10. | Pr10 | predalnik z omarico | kos | 1 | 0 | 0
(pr. sterilizacija - nečisto)
na podstavku, z vgradnjo obstoječega hadilnika
3 predali, v = cca 16 -30 cm,
š = 91 cm (31+ 60 cm)
g = 60 cm
višina predalnika = 77 cm , s podstavkom in pultom = 90 cm
OPOMBA: globlji predali imajo ojačitev na nosilnost 50 kg
3.11. | Pr11 | predalnik za printer | kos | 1 | 0 | 0
(pr. administracija)
| - | na podstavku
| - | 2 x dvojni predali, v = cca 20 -28 cm,
š = 92 cm
g = 59 cm
višina predalnika = 44 cm , s podstavkom in pultom = 66 cm
OPOMBA: globlji predali imajo ojačitev na nosilnost 50 kg
| Pr20 | predalnik na kolesih | kos | 11 | 0 | 0
(pr.: seminar,vajalnica, administracija, zdravinik)
| - | 3 predali, v = cca 12 cm
| - | na kolesih, za pult v = 75 cm
š = 40 cm
v = 57 cm
g = 45 cm
4. |  | VISEČE OMARICE
Izdelava, dobava in montaža visečih omaric. Obod omaric so iz iverala d=19 mm (Max ali Egger), vrata iz ivrice 20 mm + ultrapas, hrbet omarice je iveral d=0,8 cm. Zaključki stranic ABC nalimki d=2 mm. Police so pomične na kovinskih čepih, ABS nalimki so na vseh robovih. Perforacija sten za montažo polic po celi višini omare. Vsa vratna krila so polna, odpiranje Tipmatic spon sistem.
4.1. | Vo1 | viseča omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. 23.5 - administracija)
enokrilna vrata, polna vrtana krila, brez držal
| - | 3 X pomična polica
š = 40 cm
v = 100 cm
g = 40 cm
4.2. | Vo2 | viseča omarica | kos | 2 | 0 | 0
(pr. 23.5 - administracija
dvikrilna vrata, polna vrtana krila, brez držal
| - | 3 X pomična polica
š = 80 cm
v = 100 cm
g = 40 cm
4.3. | Vo3 | viseča omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. 23.4 - sterilizacija - nečisto)
polna dvokrina vrtana krila, brez držal,
2 X pomična polica
š = 91
v = 80 cm
g = 40 cm
4.4. | Vo4 | viseča omarica | kos | 4 | 0 | 0
(pr. 23.4 - sterilizacija)
polna dvokrina vrtana krila, brez držal,
spodaj in zgoraj dvokrilna vrata;
4 X pomična polica
š = 66 cm
v = 130 cm (70 + 60 cm)
g = 35 cm
4.5. | Vo5 | viseča omarica | kos | 2 | 0 | 0
(pr. 23.4 - zdravnik)
polna dvokrilna vrtana krila, bred držal, sestavljena iz dveh delov:
spodaj dvojna dvižna vrata s prelomom in zgoraj dvokrilna vrata;
4 X pomična polica
š = 61 cm
v = 130 cm (70+ 60 cm)
g = 40 cm
4.6. | Vo5.1 | viseča omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. 23.4 - zdravnik)
polna enokrilna vrtana krila, bred držal, sestavljena iz dveh delov:
spodaj dvojna dvižna vrata s prelomom in zgoraj dvokrilna vrata;
4 X pomična polica
š = 40 cm
v = 130 cm (70+ 60 cm)
g = 40 cm
4.7. | Vo6 | viseča omarica | kos | 4 | 0 | 0
(pr. 25 - zdravnik)
polna vrtana krila, brez držal,
dvojna dvižna vrata s prelomom;
2 X pomična polica
š = 75 cm
v = 80 cm (40 + 40 cm)
g = 35 cm
4.8. | Vo7 | viseča omarica | kos | 3 | 0 | 0
(pr. 25.1 - OPP ambulanta)
polna dvokrilna vrtana krila, brez držal, sestavljena iz dveh delov:
spodaj dvojna dvižna vrata s prelomom in zgoraj dvokrilna vrata;
4 X pomična polica
š = 92 cm (46+ 46 cm)
v = 128 cm (64 + 64 cm)
g = 40 cm
4.9. | Vo8 | viseča omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. 23.3 - čajna kuhinja)
polna dvokrilna vrtana krila, brez držal nad koritom
| - | 1 X fiksna + 1 x pomična polica
š = 80 cm
v = 80 cm (20 + 60 cm)
g = 37 cm
4.10. | Vo9 | viseča omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. 23.3 - čajna kuhinja)
polna dvokrilna vrtana krila, brez držal nad napo
| - | 1 X pomična polica
š = 60 cm
v = 60 cm
g = 37 cm
4.11. | Vo10 | viseča omarica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. 23.3 - čajna kuhinja)
bred vrat za mikrovalovko
| - | 1 X pomična polica
š = 60 cm
v = 80 cm
g = 35 cm
STENSKE POLICE
4.12. | Pol1 | stenska odprta polica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. 23.5 administravcija)
dvovišinska polica
š /v = 60/80 cm
v = 35 cm
4.13. | Pol2 | stenska odprta polica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. 23.5 administravcija)
dvojna dvovišinska polica
š /g = 120/35 cm
v = 60 cm
4.14. | Pol3 | stenska odprta polica | kos | 1 | 0 | 0
(pr. 23.4 sterilizacija - nečisti del)
dvovišinska polica
š /g = 208/35 cm
v = 35 cm
5. |  | HIGIENSKE OMARICE
Omarica za higienske pripomočke izdelana z dvižnimi vrati brez ročajev (po detajlu), mehko zapiranje vrat, ultrapas z ABS nalimki.
5.1. | Vh-1 | Viseča higienska omarica | kos | 6 | 0 | 0
nad umivalniki v vajalnici
š/g = 65/20 cm, višine 40,0 cm
Dvižna vrata (HPL) z ogledalom, brez ročaja z mehkim zapiranjem.
V omarici bodo elementi: senzorski dispenzor za milo, senzorski dispenzor za razkužilo, nosilec za doziranje brisačk iz spodnje strani (V ceno vkljućiti samo vgrajene dele v omarici).
(npr. Tip "HIGY-1", Ambienti)
5.2. | Vh-2 | Viseča higienska omarica | kos | 5 | 0 | 0
nad steni za terapevte
š/g = 86/20 cm, višine 40,0 cm
Dvižna vrata HPL po izboru naročnika, brez ročaja z mehkim zapiranjem.
V omarici so elementi: senzorski dispenzor za milo, senzorski dispenzor za razkužilo, nosilec za doziranje brisačk iz spodnje strani, trojni nosilec za doziranje rokavic iz spodnje strani, prostor za skladiščenje.(V ceno vkljućiti samo vgrajene dele v omarici).
(npr. Tip "HIGY-1", Ambienti)
5.3. | Vh-3 | Viseča higienska omarica | kos | 6 | 0 | 0
nad medicinskim pultom
š/g = 160/31 cm, višine 40,0 cm
Dvižna vrata HPL po izboru naročnika, brez ročaja z mehkim zapiranjem.
V omarici so elementi: senzorski dispenzor za milo, senzorski dispenzor za razkužilo, nosilec za doziranje brisačk iz spodnje strani, dvojni nosilec za doziranje rokavic iz spodnje strani, nosilec za doziranje mask iz spodnje strani, nosilec za doziranje plastičnih kozarčkov iz spodnje strani, nosilec za doziranje slinčkov iz spodnje strani, nosilec za skladiščenje, sesalcov za usta.(V ceno vkljućiti samo vgrajene dele v omarici).
(npr. Tip "HIGY-1", Ambienti)
5. |  | VISOKE OMARE
Izdelava, dobava in montaža visokih omar. Omare so montirane na podstavek v=10 cm, ki je izdelan iz masivnega lesa in ultrapasa, ali na predhodno izdelanem podstavku oz. na konzolah. Podstavek mora biti pri stiku z zaokrožico zaokrožen. Obod izdelan iz iverala d=19 mm, vratna krila iz iverice d=20 mm + ultrapas (npr. Max ali Egger). Stranice so zaključene z ABS nalimki d=2 mm, police imajo na vseh 4 robovih ABS nalimke d=2 mm. Perforacija sten za montažo polic mora biti izvedena po celi višini omare. Hrbtišče je iz iverala d=1,00 cm. Vsa vtara so polna, odpranje Tipmatic spon sistem.
5.1. | O1 | visoka omara | kos | 3 | 0 | 0
pr. 23.1 - vajalnica)
| - | na predhodno izdelanem podstavku
| - | dvodelna omara z dvokrilnimi polnimi vrati
| - | 5x pomične police, 1 x fiksna polica
š = 90 cm
v = 205 cm (brez podstavka)
g = 40 cm
5.2. | O2 | visoka prehodna omara | kos | 1 | 0 | 0
pr. 23.1 - vajalnica)
| - | na predhodno izdelanem podstavku
| - | vgrajena v predelno steno med sterilizacijo in vajalnico,
| - | trodelna omara z dvokrilnimi polnimi vrati na strani vajalnice,
| - | na strani sterilitacije spodaj in zgoraj dvokrilna vrata, srednji niz ima dvižna vrata s prelomom ns višini delovnegs pults 90 cm od tal,
v spodnjem delu omare so vgrajene dvostranske izvlečne mrežaste košare (inox) na stranskih vodilih, 6 kosov;
| - | 4x pomične police, 12 x fiksna polica
š = 89(90) cm
v = 205 cm (brez podstavka)
g = 40 cm
5.3. | O3.1 | visoka garderobna omara | kos | 1 | 0 | 0
pr. 24 - garderoba)
| - | na predhodno izdelanem podstavku
| - | garderobni niz A, 6-ih omaric z enokrilninimi polnimi vrati, ključavnica na kartico
| - | 4x pomične police, 2 x fiksna polica, drog za obešalnike
š = 200 cm
v = 205 cm + 50 cm (brez podstavka)
g = 55 cm
5.4. | O3.2 | visoka garderobna omara | kos | 1 | 0 | 0
pr. 24 - garderoba)
| - | na predhodno izdelanem podstavku
| - | garderobni niz B, 3-ih omaric z enokrilninimi polnimi vrati, ključavnica na kartico
| - | 5 x pomične police, drog za obešalnike
š = 150 cm
v = 205 cm + 50 cm (brez podstavka)
g = 60 cm
5.5. | O4 | visoka garderobna omara | kos | 1 | 0 | 0
pr. 25 - zdravnik)
| - | na predhodno izdelanem podstavku
| - | garderobni niz B, 3-ih omaric z enokrilninimi polnimi vrati, ključavnica na kartico
| - | 4x pomične police, 2 x fiksna polica, drog za obešalnike
š = 66 cm
v = 205 cm + 50 cm (brez podstavka)
g = 60 cm
5.6. | O5 | visoka vgradna omara | kos | 1 | 0 | 0
pr. 25 - čajna kuhinja)
| - | na predhodno izdelanem podstavku
| - | shrambna dvodelna omara z enokrilninimi polnimi vrati,
| - | 7x pomične police, 1 x fiksna polica, spodnji del z vertikalno pregrado;
š = 52 cm
v = 266 cm (136 + 120 cm, brez podstavka)
g = 49 cm
5.7. | O6 | visoka omara | kos | 2 | 0 | 0
pr. 23.1 - vajalnica)
| - | na predhodno izdelanem podstavku,
| - | dvodelna omara z dvokrilnimi polnimi vrati,
| - | 7 x pomične police, 2 x fiksna polica
š = 74 cm
v = 204 - 50 cm (brez podstavka)
g = 50 cm
6. |  | GARDEROBNE STENE
Izdelava, dobava in montaža garderobne stene. Izdelana je iz iverice d=19 mm, ABS nalimki d=2 mm.
6.1. | Gs1 | garderobna stena | kos | 5 | 0 | 0
(pr. vajalnica)
| - | dimenzije stene š/v = 40 X 175 cm
| - | 2 x kljukici
6.2. | Gs2 | garderobna stena | kos | 2 | 0 | 0
(pr. 25.1 -OPP ambulanta)
| - | dimenzije stene š/v = 40 X 185 cm
| - | 3 x kljukic
6.3. | Gs3 | garderobna stena | kos | 1 | 0 | 0
(pr. 25- zdravnik)
posoda in držalo za dežnike
| - | dimenzije stene š/v = 46X 185 cm
| - | 5 x kljukic
6.4. | Gs4 | garderobna stena | kos | 1 | 0 | 0
(pr. 24 - garderoba)
posoda in držalo za dežnike
| - | dimenzije stene š/v = 65X 185 cm
| - | 9 x kljukic
7. |  | MIZE
Izdelava, dobava in montaža miz. Miza je izdelana iz iverne plošče d=28 mm in obojestranskega ultrapasa (npr. Max, Egger). ABS zaključki d=2 mm.
7.1. | M1 | seminarska miza | kos | 1 | 0 | 0
(pr. seminar)
| - | na tipskih kovinskih nogah
| - | pod ploščo mize inštalacijski kanal s priključki na prečni strani mize
š = 80 cm
d = 240 cm
v = 75 cm
7.2. | M2 | jedilna miza | kos | 1 | 0 | 0
(pr. čajna kuhinja)
| - | na tipskih kovinskih nogah
š = 60 cm
d = 75 cm
v = 75 cm
9. |  | OGLEDALA
9.1. | Og1 | stensko ogledalo | kos | 1 | 0 | 0
(pr.: 23.1 vajalnica)
| - | dimenzije stene š/v = 50 X 100 cm
9.3. | Og2 | stensko ogledalo | kos | 2 | 0 | 0
(pr.: 24 garderoba, 23.4 sterilizacija - čisto)
| - | dimenzije stene š/v = 50 X 75 cm
10. |  | ZAKLJUČKI
Izdelava, dobava in montaža zaključkov mas,in zaključnih letev izdelanih so iz iverala d=19 mm (Max ali Egger) z nalimki d=2 mm. Maske so po obdelavi enake kot predalniki v nizu, zaključki v nišah pa kot viseče omarice.
10.1. |  | Podpultne maske | kos | 5 | 0 | 0
zaključek predalnikov do stene
(pr.: 23.1 vajalnica)
dimenzije stene š/v = 14 X 67 cm
10.2. |  | Zaključna letev ob opremi vgrajeni v zidno nišo | m1 | 1 | 0 | 0
(pr.: 23.1 vajalnica)
11. |  | Za manjša montažna dela pri vgradnjiopreme se določi pavšalni znesek do vrednosti 8 % vrednosti del. |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ OPREMA PO NAROČILU: |  |  |  | 0

## C2-SERIJSKA OPR.
št. | oznaka opreme | opis | enota | število | cena na enoto | skupaj cena
1. |  | STOLI
1.1. | S1 | Stol brez naslonjala ("jurček") | kos | 5 | 0 | 0
(pr.: vajalnica- starši ob pacientu)
dim.: do Ø 40 cm, višine 45 cm,
okrogel lesen z lesenimi nogami,
stol z možnostjo nakladanja;
(npr. tip Ikea )
1.2. | S2 | Vrtljiv stol brez naslonjala | kos | 4 | 0 | 0
(pr.: seminar, administracija; zdravnik)
Stol na kolesih brez naslonjal za roke.
Stoll na kolesih z zvezdastim podnožje iz puliranega aluminija, kolesa fi65 mm z gumo za trde podlage, nastavljiv po višini, školjka iz okrogle polne cevi v kromirani izvedbi, sedišče in naslon iz polipropilena odpornega na UV, z možnostjo oblazinjenega fiksno pritrjenega elementa za sedišče in naslon, oblazinjeni elementi v materialu, ki omogoča vlažno čiščenje.
dim: 45,5 x 55 x 81,5 cm ( š/g/v)
v sivi barvi;
(npr. tip: Filo-Soft, Beltram d.o.o.)
1.3. | S3 | Vrtljiv stol z naslonjalom | kos | 2 | 0 | 0
(pr.: zdravnik)
Stol na kolesih z naslonjalom za roke.
Stol na kolesih z zvezdastim podnožje iz puliranega aluminija, kolesa fi65 mm z gumo za trde podlage, nastavljiv po višini, školjka iz okrogle polne cevi v kromirani izvedbi, sedišče in naslon iz polipropilena odpornega na UV, z možnostjo oblazinjenega fiksno pritrjenega elementa za sedišče in naslon, oblazinjeni elementi v materialu, ki omogoča vlažno čiščenje
dim: 57,5 x 55 x 81,5 cm ( š/g/v)
v sivi barvi;
(npr. tip: Filo-Soft, Beltram d.o.o.)
1.4. | S4 | Stol z naslonjalom | kos | 11 | 0 | 0
(pr.: seminar študenti)
Stol brez naslonjala za roke,
Stol s kovinsko konstrukcijo v obliki sani iz okrogle polne cevi v kromirani izvedbi, sedišče in naslon iz polipropilena odpornega na UV, stoli so nakladalni do 15 kos, dim
dim: 54x 58x 81,5 cm ( š/g/v)
v sivi barvi;
(npr. tip: Filo-plastic, Atlas Oprema)
KOVINSKI KARTOTEČNI PREDALNIKI
Opis kartotečnih predalnikov: - predali za viseče mape ali kartoteke formata A4 leže - polno dno, odlaganje je možno tudi na dno predala - cilindrična ključavnica zaklene vse predale hkrati - vodila s 100% izvlekom - anti-tilt mehanizem onemogoča prevračanje predalnika - varjena izvedba (dodatna montaža ni potrebna) - nosilnost predala: 40 kg;
2.3. | KPr-1 | kartotečni predalnik | kos | 23 | 0 | 0
(pr.: administracija)
dim.: 400 x 600 mm, višine 1620 mm,
Predali: vertikalno 5
Format: A4 leže
barvano: RAL 7035
(npr. tip KRA4-5S, Trevis d.o.o. )
3. |  | UMIVALNIKI in KOTRTA
3.1. |  | Dobava in montaža keramičnega umivalnika
|  | pr.: vajalnica - umivalniki | kos | 4 | 0 | 0
umivalnik pravokotne oblike, dim.: do 60/ 38 cm, vgradnja na višini pulta = 90 cm;
OPOMBA:
Tip umivalnika potrdi projektant glede na vgrajeno omarico pod umivalnikom.
3.1. |  | Dobava in montaža okroglega NF umivalnika
|  | pr.: vajalnica, OPP ambulanta, zdravnik | kos | 8 | 0 | 0
dim.: Ø 40 cm
3.2. |  | Dobava in montaža NF korita
|  | pr.: čajna kuhinja | kos | 1 | 0 | 0
dim.: 38/44 cm, globina posode 18 cm
4. |  | OPREMA ČAJNE KUHINJE
4.1. | Ku-1 | Podpultni hladilnik | kos | 1 | 0 | 0
(pr.: čajna kuhinja)
dim.: 60/60 cm, višine 80 cm,
podpultni gospodinjski hladilnik, brez zamrzovalnika, v energetskem razredu A+, levo zapiranje;
(npr. tip: Electrolux- ERN1400AOW)
4.2. | Ku-2 | Steklokeramična kuhalna plošča | kos | 1 | 0 | 0
(pr.: čajna kuhinja)
dim. 29 x 52 cm, v pultu višine 85 cm
steklokeramična plošča z dvema obročema, z inox robom nad predalnikom, varnostni sistem za izklop;
(kot npr. VOX DC 200 DB)
4.3. | Ku-4 | Kuhinjska napa | kos | 1 | 0 | 0
(pr.: čajna kuhinja)
dim.: 59,5/x 343 cm, spodnji rob na višini 135 cm,
površine so iz nerjavečega jekla, pritrjeno na steno, grajena LED svetla, 3 hitrosti delovanja, v energetskem razredu A+;
(kot npr. Gorenje DL61SR)
4.4. | Ku-5 | Mikrovalovna pečica; | kos | 1 | 0 | 0
(pr.: čajna kuhinja)
prostostoječa mikrovalovka, prostornine do 25 l, moč mikrovalov do 900/1000 W, premer vrtečega krožnika do 30 cm, v energetskem razredu A+;
(npr. tip: Gorenje - BM6240SY2B )
6. |  | POSODE ZA ODPADKE
6.1. |  | Koši za ločevanje odpadkov | kos | 1 | 0 | 0
(pr.: administracija)
dim.: 92 x 32, višine 90 cm
koš ločeno zbiranje odpadkov s tremi posodami in ločenimi pokrovi;
(npr. tip 100976- INOX, EKI Kranj )
6.2. |  | Koši za odpadke na koleščkih | kos | 3 | 0 | 0
(pr.: sterilizacija)
dim.: 30 x 30, višine 84 cm
koš na koleščkih za zbiranje odpadkov;
(npr. tip 100967- INOX, EKI Kranj )
7. |  | OGLASNE DESKE
7.1. |  | Oglasne table - | kos | 2 | 0 | 0
(pr.: vajalnica)
dim.: 100 x 120 cm, pokončna montaža
tabla za pritrjevanje z magneti, bela barva montirano na arhivski regal;
(npr. tip DAHLE, Profesional )
7.2. |  | Oglasne table - | kos | 1 | 0 | 0
(pr.: vajalnica)
dim.: 150 x 100 cm, ležeča montaža
tabla za pritrjevanje z magneti, bela barva montirano na arhivski regal;
(npr. tip DAHLE, Profesional )
7.3. |  | Posoda za dežnike | kos | 2 | 0 | 0
(pr.: vajalnica, garderoba osebje)
dim.: 30 x 30 cm, kovinska
|  | SKUPAJ SERIJSKA OPREMA: |  |  |  | 0

## D-ZAŠČITNI UKREPI
št. | oznaka | opis | enota | količina | cena na enoto | skupaj cena
Gradnja se bo izvajala v pritličju. Ta del se za čas gradnje omeji z zaščitnimi ukrepi. Gradbena dela se izvajajo preko gradbenega dostopa z glavnega vhoda. Dostop za funkcioniranje preostalega dela objekta bo preko interventnega vhoda z dvoriščne strani. Iznos rušitvenega materiala se izvede preko gradbenega vhoda. Odvoz je možen z manjšimi posodami, ki se lahko odpeljejo preko interventnega vhoda z dvoriščni strani.
1. | Postavitev in po zaključku del demontaža pregradnih sten iz mavčno kartonskih plošč (12,5 cm) s pripadajočimi kovinskimi profili, narejenimi iz vroče cinkane pločevine. Stena je enostransko obložena. Ves čas izvejenja del morajo montažerji uporabljate sesalce HEPA proti prašenju.
Stensko pregrado oziroma pocinkane profile se ne sme vijačiti na tla strop in stene. Če pride do poškodbe tal, stropa in sten, mora popraviti izvajalec na lastne stroške.
| obračun po m2 |  | m2 | 67.8 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža zaščitne stene, sestavljene iz lesenih okvirjev in PVC dvostranske folije, da se protiprašno zaprejo prostori med spuščenim stropom in stropom.
| obračun po m2 |  | m2 | 13.2 | 0 | 0
3. | Dobava in sprotnja zamenjava vlažnih krp za preprečevanje širjenja umazanije po čistih hodnikih, ki niso predmet zamenjave tlaka. Umazane krpe je potrebno odpeljati in zamenjati s čistimi mokrimi krpami skladno z zahtevami SPOBO.
[5 empty] | ocena: | 0
4. | Izdealava protiprašne zaščite opreme, luči, anemostatov, instalacijskih kanalov in podobno s PVC folijo.
[5 empty] | ocena: | 0
5. | Delavci morajo uporabljati čista zaščitna oblačila in obutev. Preoblečejo se v predprostoru pred gradbiščem. Gibanje delavcev v delovnih oblekah in obutvi po bolnici ni dovoljeno. V prostorih adaptacije in predprostoru mora izvajalec poskrbeti za mokro čiščenje vsaj 2x na 8h.
[5 empty] | ocena: | 0
6. | Za dovoz in odvoz gradbenega materiala in ruševin se mora uporabljati posebej zato namenjene higienske vozičke (zaprt kontejner). Ruševine je potrebno pred prevozom shraniti v zaprte posode. Prevoz ruševin je možen v času, ki ga določi nadzorni organ. Odvoz na komunalno urejeno deponijo zagotovi izvajalec.
[5 empty] | ocena: | 0
7. | Izvajalec del je pred pričetkom del dolžan zaščititi površino tal predprostora, da se preprečijo mehanske poškodbe.
| obračun po m2 |  | m2 | 42.5 | 0 | 0
8. | V času gradnje mora izvajalec proti prašenju uporabljati sesalec z vgrajenim HEPA filtrom. Vse rezanje betona mora biti strojno z mokrim postopkom. Vsa dela, ki povzročajo hrup in prašenje v prostorih adaptacije ni dovoljeno izvajati, če jih je možno opraviti v delavnici. Vsa dela, ki povzročajo hrup, se izvajajo le v zato določenem času.
[5 empty] | ocena: | 0
9. | Za manjša nepredvidena dela se določi pavšalni znesek do 10 % vrednosti zaščitnih del.
0
| SKUPAJ ZAŠČITNI UKREPI: |  |  |  |  | 0