OBRAZCI IZ DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:

Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih

po odprtem postopku

| NAROČNIK | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo storitev |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 403/20-138-140 |
| DATUM | 13. 7. 2020 |

Vsebina:

Priloga A: PONUDBENI PREDRAČUN	5

Priloga 1: SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA	7

Priloga 2: ESPD obrazec	8

Priloga 3: IZJAVA PODIZVAJALCA	9

Priloga 4: ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC –	11

ZA PRAVNE OSEBE	11

Priloga 5: ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC –	12

ZA FIZIČNE OSEBE	12

Priloga 6: SEZNAM SERVISERJEV, KI BODO OPRAVLJALI STORITVE	13

Priloga 7: SOGLASJE ZA VARNOSTNO PREVERJANJE PO ZODPol	15

Priloga 8: VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE	17

Priloga 9: OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA	23

Priloga 10: IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU IZVAJALCA	41

Priloga 11: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE	44

1.	Tehnične specifikacije za sklop 1: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Palači DSU, št. naročila 403/20-138;	44

1.1	Dvigala, ki so predmet vzdrževanja, skrbništva, reševanja in popravil	44

1.2	Zahteve za vzdrževanje, skrbništvo in redno servisiranje	44

1.3	Zahteve glede reševanja oseb iz dvigal	46

1.4	Zahteve glede izrednega servisiranja (odprava okvar, popravila)	47

1.5	Druge zahteve	47

2.	Tehnične specifikacije za sklop 2: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-139;	48

2.1 Dvigala, ki so predmet vzdrževanja, skrbništva, reševanja in popravil	48

2.2	Zahteve za vzdrževanje, skrbništvo in redno servisiranje	48

2.3	Zahteve glede reševanja oseb iz dvigal	50

2.4	Zahteve glede izrednega servisiranja	50

2.5	Druge zahteve	51

3.	Tehnične specifikacije za sklop 3: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Smeltu, št. naročila 403/20-140;	52

3.1 Dvigala, ki so predmet vzdrževanja, skrbništva, reševanja in popravil	52

3.2	Zahteve za vzdrževanje, skrbništvo in redno servisiranje	52

3.3	Zahteve glede reševanja oseb iz dvigal	54

3.4	Zahteve glede izrednega servisiranja	54

3.5	Druge zahteve	54

| NAROČNIK | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| NASLOV JAVNEGA NAROČILA | Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih |
| VRSTA JAVNEGA NAROČILA | Javno naročilo storitev |
| ŠTEVILKA JAVNEGA NAROČILA | 403/20-138-140 |
| DATUM | 13. 7. 2020 |

B) OBRAZCI

Priloga A

PONUDBENI PREDRAČUN

Na osnovi obvestila o javnem naročilu »Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2019-B01, dajemo ponudbo, kot sledi:

P O N U D B E N I P R E D R A Č U N

Številka naročila: 403/20-138-140

Številka predračuna:________________

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

- PREDMET PONUDBE IN PONUDBENA CENA

Predmet ponudbe so (Ponudnik označi, za katere sklope daje ponudbo in navede skupno ponudbeno vrednost sklopa):

| Sklop |  | Predmet | Št. naročila | Ponudbena cena (v EUR brez DDV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Palači DSU | 403/20-138 |  |
|  | 2 | Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Dunajskih kristalih | 403/20-139 |  |
|  | 3 | Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Smeltu | 403/20-140 |  |

- INFORMACIJE O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih 3 letih pred potekom roka za prejem ponudb pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom v najmanj dveh objektih izvajali storitve vzdrževanja in servisiranja naslednjih dvigal, ki so primerljiva dvigalom iz sklopa 1, 2 ali 3 (V primeru navajanja več referenc, ponudnik v spodnji tabeli doda potrebne vrstice.):

| Sklop | Opis dvigal (proizvajalec, blagovna znamka, tip oz. model, število dvigal, nosilnost, št. postaj, letnik, lokacija) | Leto izvajanja storitev | Referenčni naročnik (naziv, naslov, kontaktna oseba) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 oz. 2 |  |  |  |
| 1 oz. 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

- OPCIJE IN PONUDBENI POGOJI

Ta ponudba velja najmanj do 15. 12. 2020.

- PRILOGE K PONUDBI

    - Specifikacija ponudbenega predračuna

    - ESPD obrazec (vseh relevantnih subjektov)

    - Seznam serviserjev, ki bodo opravljali storitve (če ponudnik oddaja ponudbo za sklop 1)

    - Izjava podizvajalca (če ga je ponudnik nominiral v svojem ESPD)

Priloga 1

SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Navodilo za izpolnjevanje:

Ponudnik izpolni vsa rumeno označena polja v specifikaciji ponudbenega predračuna, tj. v datoteki: »2020-07-13_specifikacija predracuna_vzdrzevanje dvigal.xlsx«. Na zavihku rekapitulacija ponudnik navede datum in referenčno številko svoje ponudbe ter svoj naziv, ki se mu nato samodejno prenašata na vse ostale zavihke.

Cene v ponudbenem predračunu morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, ter eventualne popuste.

Ponudnik navede cene na enoto mere na dve decimalni mesti natančno in brez DDV. Vse cene na enoto mere ter zmnožki količin in cen na enoto mere naj bodo zaokroženi in prikazani na dve decimalni mesti natančno.

Izpolnjeno specifikacijo ponudbenega predračuna ponudnik predloži kot prilogo k ponudbenem predračunu in sestavni del ponudbe.

Priloga 2

ESPD obrazec

Ponudnik predloži za vsak gospodarski subjekt, ki v kakršni koli vlogi sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja, elektronsko izpolnjen ESPD obrazec.

Priloga 3

IZJAVA PODIZVAJALCA

| Datum: |  |
| --- | --- |
| Številka dokumenta: |  |

PODIZVAJALEC:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |

V zvezi s postopkom javnega naročanja »Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih«, št. naročila 403/20-138-140, izjavljamo, da bomo sodelovali pri izvajanju naslednjih sklopov, in sicer z izvedbo naslednjih del:

| Sklop |  | Predmet | Št. naročila | Vrsta del, predmet, vrednost, količina in rok izvedbe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Palači DSU | 403/20-138 |  |
|  | 2 | Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Dunajskih kristalih | 403/20-139 |  |
|  | 3 | Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Smeltu | 403/20-140 |  |

Kot podizvajalec:

zahtevamo

ne zahtevamo

da naročnik našo terjatev plačuje neposredno.

|  | ŽIG | PODIZVAJALEC ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- |

Priloga 4

ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC –

ZA PRAVNE OSEBE

Republika Slovenija

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

ZADEVA: 	ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC – ZA PRAVNE OSEBE

Na podlagi 11. člena Pravilnika o kazenskih evidencah (Ur. l. RS, št. 3/18) vlagam zahtevo za posredovanje podatkov iz kazenske evidence za:

NAZIV oziroma FIRMA PRAVNE OSEBE: ______________________________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA: ___________________________________________________________________________________________

SEDEŽ: ___________________________________________________________________________________________________________

POSLOVNI NASLOV (ulica in hišna številka, poštna številka in pošta): ______________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV: za potrebe preverjanja obstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v postopku javnega naročanja za oddajo naročila »Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih«, številka naročila 403/20-138-140.

ŽELIM, DA MI POTRDILO POŠLJTE NA VARNI ELEKTRONSKI NASLOV: NE

Datum: _______________________

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.

______________________________________________

Podpis vlagatelja

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV

______________________________________, zakoniti zastopnik ________________________________________________________

(ime in priimek)                                                                                                  (firma)

pooblaščam D.S.U., družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, da v skladu z navedenim o firmi pridobi podatke iz kazenskih evidenc Republike Slovenije.

__________________________________________________

Podpis zakonitega zastopnika firme,

o kateri se pridobijo podatki

Datum: __________________

Priloga 5

ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC –

ZA FIZIČNE OSEBE

Republika Slovenija

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

ZADEVA: 	ZAHTEVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE

Na podlagi 11. člena Pravilnika o kazenskih evidencah (Ur. l. RS, št. 3/18) vlagam zahtevo za posredovanje podatkov iz kazenske evidence za:

IME IN PRIIMEK: ________________________________________________________________________________________________

EMŠO: ____________________________________________________________________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: ______________________________________________________________________________________________

NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV: za potrebe preverjanja obstoja razloga za izključitev iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) v postopku javnega naročanja za oddajo naročila »Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih«, številka naročila 403/20-138-140.

ŽELIM, DA MI POTRDILO POŠLJTE NA VARNI ELEKTRONSKI NASLOV: NE

Datum: _____________________

D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.

________________________________________________

Podpis vlagatelja

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV

Pooblaščam D.S.U., družbo za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana, da v skladu z navedenim o meni pridobi podatke iz kazenskih evidenc Republike Slovenije.

________________________________________________

Podpis osebe, o kateri se pridobijo podatki

Datum: _____________________

Priloga 6

## SEZNAM SERVISERJEV, KI BODO OPRAVLJALI STORITVE

Številka naročila: 403/20-138

Datum: ________________

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |

V skladu s točko 5.4 razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila »Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih«, št. naročila 403/20-138-140, izjavljamo, da bodo storitve vzdrževanja in servisiranja dvigal, ki uporabljajo za potrebe policije oz. nahajajo v prostorih policije, tj. storitve iz sklopa 1 (Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Palači DSU), opravljali naslednji skrbniki dvigal oz. serviserji (v nadaljevanju: serviser):

| Zap. št. | Ime in priimek serviserja | EMŠO | Telefonska številka | Št. sklopa, pri katerem bo sodeloval serviser | Opravljanje del za policijo oz. v prostorih policije (DA / NE) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |  |
| 11. |  |  |  |  |  |
| 12. |  |  |  |  |  |
| 13. |  |  |  |  |  |
| 14. |  |  |  |  |  |
| 15. |  |  |  |  |  |
| 16. |  |  |  |  |  |
| 17. |  |  |  |  |  |
| 18. |  |  |  |  |  |
| 19. |  |  |  |  |  |
| 20. |  |  |  |  |  |
| 21. |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |
| 23. |  |  |  |  |  |
| 24. |  |  |  |  |  |
| 25. |  |  |  |  |  |

| KRAJ IN DATUM |  | ŽIG | PONUDNIK ime in priimek zakonitega/pooblaščenega zastopnika in podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Priloga 7

SOGLASJE ZA VARNOSTNO PREVERJANJE PO ZODPol

SOGLASJE

za varnostno preverjanje po Zakonu o organiziranosti in delu v policiji

V želji, da bi poslovno sodelovali z osebami, z visoko stopnjo integritete, bomo vse podatke, ki jih boste navedli v vprašalniku, preverili. Če bomo pri preverjanju ugotovili, da so vaše navedbe netočne ali nepopolne, bomo vašo vlogo izločili iz nadaljnjega postopka.

| Spodaj podpisani/a: |  | , |  | , |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (ime in priimek) |  | (EMŠO) |  |

i z j a v l j a m:

- da sem seznanjen/a, da Policija preveri osebe, ki bodo opravljale dela za policijo ali v prostorih policije – 51. člen Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Ur. l. RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ; v nadaljevanju: ZODPol);

- da sem seznanjen/a, da je varnostno preverjanje poizvedba, ki jo opravi Policija na podlagi mojega pisnega soglasja in katere namen je zbrati podatke o morebitnih varnostnih zadržkih iz 52. člena ZODPol;

- da razumem, da se za osebo, ki ne privoli v varnostno preverjanje, šteje, da ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela za policijo ali v prostorih policije;

- da moram izpolniti ustrezen varnostni vprašalnik;

- da sem seznanjen/a, da Policija pri varnostnem preverjanju pridobiva podatke neposredno od osebe, na katero se podatki nanašajo, od drugih oseb, organov in organizacij in iz že obstoječih zbirk podatkov;

- da sem seznanjen/a, da se smejo med varnostnim preverjanjem zbirati le tisti podatki iz vprašalnika, ki so pomembni za odločitev o varnostnem zadržku;

- da sem seznanjen/a, da se bodo v okviru varnostnega preverjanja zbirali moji osebni podatki in preverili moji odgovori na vprašanja iz vprašalnika;

- da sem seznanjen/a, da imam pravico do vpogleda, prepisa oziroma izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja, oziroma, če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije;

- da sem seznanjen/a, da bodo vsi zbrani podatki, obravnavani v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, in z drugimi predpisi, ki urejajo zaupnost ali tajnost podatkov;

- da sem seznanjen/a, da samostojni podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnosti, pravne osebe in državni organi, od katerih Policija med varnostnim preverjanjem zbira podatke, preverjani osebi niso dolžni sporočiti ali potrditi, da so bili podatki posredovani Policiji. Preverjena oseba je s tem lahko seznanjena pet let po varnostnem preverjanju oziroma dve leti po prenehanju zaposlitve;

- da razumem, da varnostni zadržek, zaradi katerega ne bom mogel/a opravljati dela za policijo ali v prostorih policije, predstavljajo:

- lažne navedbe podatkov preverjane osebe v vprašalniku ali v razgovoru za varnostno preverjanje;

- pravnomočna obsodba za naklepno kaznivo dejanje z elementi nasilja, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti;

- pravnomočna odločba o prekršku zoper javni red in mir z elementi nasilja ter prekrškov s področja proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter orožja;

- dokončen disciplinski ukrep zaradi težje disciplinske kršitve pri obdelovanju oziroma obravnavanju tajnih podatkov, osebnih podatkov in varovanih podatkov policije;

- članstvo ali sodelovanje v organizacijah ali skupinah, ki ogrožajo vitalne interese Republike Slovenije ali držav članic političnih, obrambnih in varnostnih zvez, katerih članica je Republika Slovenija;

- navezovanje stikov in poskusov novačenja organizacij in združb, ki delujejo zoper pravni red Republike Slovenije;

- utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe za opravljanje del za policijo skladno s pogodbo ali za opravljanje del v prostorih policije;

- da razumem, da utemeljen dvom o zanesljivosti ali verodostojnosti osebe obstaja, če se na podlagi ugotovljenih dejstev iz prekrškovnih ali kazenskih postopkov ali življenjskih razmer lahko sklepa, da bo oseba nezakonito in nestrokovno opravljala naloge za policijo ali v prostorih policije. Pri presoji se upoštevajo okoliščine in teža storitve posameznih dejanj oziroma kršitev, vrsto in višino predpisane oziroma izrečene sankcije, čas, ki je pretekel od storitve, vpliv na varnost ljudi in premoženja, starost osebe v času storitve oziroma kršitve, povezava med dejanjem in nalogami, ki jih ali bi jih opravljala za policijo ali v prostorih policije;

- da sem ta vprašalnik izpolnil/a prostovoljno.

| Kraj in datum: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (podpis) |

Priloga 8

VPRAŠALNIK ZA VARNOSTNO PREVERJANJE

Vprašalnik za varnostno preverjanje

Navodilo:

Vsako vprašanje pozorno preberite ter nato v vprašalnik z velikimi tiskanimi črkami vpišite ustrezne podatke ali odgovor ustrezno obkrožite. Vprašalnik izpolnite natančno tako, da podatke prepišete iz uradnih listin (podatki naj ne bodo skrajšani) ter navedite resnične podatke. Na koncu vsake strani se OBVEZNO podpišite.

| 1. | Ime |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Priimek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prejšnja uporabljena imena (navedite ime in priimek ter obdobje, v katerem ste jih uporabljali, npr. dekliški priimek ipd.) | Ime in priimek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Obdobje (od – do) |  |  |  |
| 2. | EMŠO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Davčna številka |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Datum rojstva | Kraj rojstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Država rojstva |  |  |  |  |
| 4. | Državljanstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prejšnja državljanstva |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DA |  |  |  | NE |
|  | Če ste obkrožili da, katera? | Državljanstvo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Leto prenehanja |  |  |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 5. | Naslov stalnega prebivališča |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naselje, ulica |  |  |  |
|  | Hišna številka |  | Pošta |  |
|  | Občina |  | Upravna enota |  |
|  | Država |  |  |  |

| 6. | Naslov začasnega prebivališča |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naselje, ulica |  |  |  |
|  | Hišna številka |  | Pošta |  |
|  | Občina |  | Upravna enota |  |
|  | Država |  |  |  |

| 7. | Bivanja v tujini, vključno z uradnimi napotitvami na delo v tujini (bivanj v tujini, krajših kot en mesec, ni treba vpisati) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj bivanja, naslov |  |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

|  | Kraj bivanja, naslov |  |
| --- | --- | --- |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

|  | Kraj bivanja, naslov |  |
| --- | --- | --- |
|  | Država |  |
|  | Obdobje bivanja |  |
|  | Razlog bivanja |  |

| 8. | Kakšen je vaš zakonski stan? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Samski |  |
|  | B | Poročen |  |
|  | C | Zunajzakonska skupnost |  |
|  | D | Registrirana istospolna zakonska skupnost |  |
|  | Koliko otrok imate? |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 9. | Katere šole ste do sedaj zaključili? |  |
| --- | --- | --- |
|  | Osnovna izobrazba |  |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Srednja izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Višja izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

|  | Visoka oziroma univerzitetna izobrazba |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Leto zaključka |  |
|  | Pridobljen naziv |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 10. | Navedite posebna znanja, ki ste jih pridobili na seminarjih in v drugih oblikah usposabljanja (tudi v tujini) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

|  | Naziv izobraževalne ustanove |  |
| --- | --- | --- |
|  | Mesto in država |  |
|  | Čas izobraževanja (od – do) |  |
|  | Vrsta usposabljanja |  |
|  | Pridobljena znanja |  |

| 11. | Ali ste zaposleni? |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | A | Nisem zaposlen/a |  |
|  | B | Zaposlen/a sem za določen čas |  |
|  | C | Zaposlen/a sem za nedoločen čas |  |
|  | D | Opravljam pripravništvo |  |
|  | E | Opravljam delo preko študentskega servisa |  |
|  | F | Preživljam se s priložnostnimi deli |  |
|  | G | Prijavljen/a sem kot iskalec/ka zaposlitve na Zavodu RS za zaposlovanje |  |
|  | H | Sem upokojen/a |  |
|  | Če ste zaposleni: |  |  |
|  | Trenutni delodajalec |  |  |
|  | Naslov delodajalca |  |  |
|  | Naziv delovnega mesta |  |  |
|  | Datum nastopa dela |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 12. | Nekdanji delodajalci |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Delodajalec | Naslov | Obdobje (od – do) | Razlog za prenehanje delovnega razmerja |

| 13. | Ali ste opravili preizkus znanja o ravnanju z orožjem? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |

| 14. | Ali ste imetnik orožne listine? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |

| 15. | Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni zaradi kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za katero kaznivo dejanje? |  |  |  |
|  | Leto | Kaznivo dejanje |  |  |

| 16. | Ali ste bili kdaj s sodbo ali odločbo o prekršku spoznani za odgovornega? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za kateri prekršek? |  |  |  |
|  | Leto | Prekršek |  |  |

| 17. | Ali je bil kdaj zoper vas uveden kazenski postopek zaradi storitve kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za katero kaznivo dejanje? |  |  |  |
|  | Leto | Kaznivo dejanje |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

| 18. | Ali ste bili v zadnjih štirih letih obravnavni za prekršek? |  | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Če ste odgovorili z da, za kateri prekršek? |  |  |  |
|  | Leto | Prekršek |  |  |

| 19. | Ali ste kdaj sodelovali oziroma sodelujete v tujih oboroženih silah ali drugih oboroženih formacijah (vključno z zasebnimi vojaškimi ali zasebnimi varnostnimi podjetji)? | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 20. | Ali ste med službovanjem doma ali v tujini delovali na takem delovnem področju oziroma delovnem mestu, da ste morali pred sprejemom v službo izpolniti varnostni vprašalnik ali izpolniti varnostno izjavo, izjavo o molčečnosti ali izjavo o tajnem sodelovanju? | DA | NE |
| 21. | Ali imate oziroma ste imeli stike s tujimi varnostnimi organi ali obveščevalnimi in/ali protiobveščevalnimi službami ali z osebami, ki so ali bi lahko bile trenutno ali v preteklosti uslužbenci ali sodelavci le-teh? | DA | NE |
| 22. | Ali imate oziroma ste imeli stike z osebo, ki je ali bi lahko bila zdaj ali v preteklosti, uslužbenec ali sodelavec tuje obveščevalne in/ali varnostne službe ali njenega prikritega oddelka? | DA | NE |
| 23. | Ali ste že kdaj opazili okoliščine, ki bi kazale na delovanje tujih obveščevalnih in/ali varnostnih služb? | DA | NE |
| 24. | Ali imate, oziroma ste imeli stike z osebo, ki je ali bi lahko bila zdaj ali v preteklosti storilec kaznivih dejanj? | DA | NE |
| 25. | Ali so vas v preteklosti, v tujini, zaradi suma, da ste storili kaznivo dejanje ali prekršek, obravnavali tuji varnostni organi (npr. Policija)? | DA | NE |
| 26. | Ali menite, da ste bili oziroma ste zaradi dogodkov in okoliščin iz svojega življenja žrtev izsiljevanja ali drugih oblik pritiska (npr. komu dolgujete denar, nekdo ve kaj neprijetnega o vas in menite, da bi vam razkritje tega lahko škodilo ipd.)? | DA | NE |

| 27. | V primeru, da ste na vsaj eno od 21. do 24. vprašanja odgovorili pritrdilno; ali ste o svojih ugotovitvah obvestili katero od varnostnih ali obveščevalnih služb (Policija, kriminalistična policija, SOVA, OVS MO)? (obkrožite ustrezni odgovor le, če ste na katerega izmed navedenih vprašanj odgovorili z DA) | DA | NE |
| --- | --- | --- | --- |
| 28. | Ali bi, katerega od odgovorov na vprašanja želeli dodatno pojasniti v razgovoru? | DA | NE |
|  | Če ste odgovorili da, katera? |  |  |

| PODPIS: |  |
| --- | --- |

Priloga 9

## OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

NAROČNIK:

| Naziv in naslov: | D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o. Dunajska cesta 160 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopata: | glavni direktor mag. Marjan Podgoršek in direktor Aleš Resnik |
| Matična številka: | 1646877000 |
| Davčna številka: | SI63283786 |

in

IZVAJALEC:

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |

skleneta naslednjo:

Pogodbo št. _______________________

o izvedbi javnega naročila

__________________________________________________________

(sklop ________)

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata da:

- je naročnik lastnik oz. pooblaščen za upravljanje poslovnega objekta __________________, v katerem so vgrajena dvigala, ki so predmet vzdrževanja, skrbništva, reševanja in servisiranja po tej pogodbi;

- je najemnik oz. uporabnik poslovnih prostorov v poslovnem objektu, v katerem so vgrajena dvigala, Policija Republike Slovenije, zaradi česar morajo osebe, ki izvajajo storitve po tej pogodbi, upoštevati posebne varnostne ukrepe, zanje pa ne smejo obstajati varnostni zadržki; /Ta alineja je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1./

- je bil izvajalec v odprtem postopku, v katerem je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na portalu javnih naročil dne ________________, št. objave ________________, in v Uradnem listu EU dne ________________, št. objave ________________, izbran za izvedbo javnega naročila »_____________________________________«, sklop št. _____, št. naročila 403/20-_____;

- je odločitev o oddaji javnega naročila iz prejšnje alineje, za izvedbo katerega se sklepa ta pogodba, postala pravnomočna dne _______________;

- naročnik na podlagi specificiranega ponudbenega predračuna izvajalca št. ____________ z dne __________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je Priloga 1 in sestavni del te pogodbe, in Tehničnih specifikacij za sklop št. ____________, ki so Priloga 2 in sestavni deli te pogodbe, s to pogodbo naroča sklop ____: _______________________________________________________________, izvajalec pa izvaja storitve, ki so predmet te pogodbe, kot je določeno s to pogodbo, ponudbeno dokumentacijo izvajalca (v nadaljevanju: ponudba) in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. __________ z dne ________________(v nadaljevanju: razpisna dokumentacija);

- v primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije in nato določbe ponudbe, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

/Besedilo odstavka se prilagodi glede na sklope, ki so oddani posameznemu ponudniku./

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je vzdrževanje, skrbništvo, reševanje oseb iz dvigal in redno ter izredno servisiranje dvigal, vključno s potrošnim materialom in rezervnimi deli, v poslovnem objektu/objektih ______________________, __________________________, Ljubljana, kot izhaja iz vsakega posameznega sklopa:

- sklop št. 1: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Palači DSU, št. naročila 403/20-138;

- sklop št. 2: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-139;

- sklop št. 3: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Smeltu, št. naročila 403/20-140.

/Besedilo odstavka se prilagodi glede na sklope, ki so oddani posameznemu ponudniku./

Obseg vzdrževalnih, skrbniških, reševalnih in servisnih del za v prejšnjem odstavku navedene sklope podrobneje določajo Tehnične specifikacije iz Priloge 2 te pogodbe.

IZVAJANJE STORITEV

- člen

Storitve vzdrževanja, skrbništva, reševanja in servisiranja se izvajajo z namenom, da se zagotovi nemoteno in varno obratovanje dvigal in njegovih sestavnih delov v skladu z namenom od izgradnje do konca uporabe. Pri vsakem pregledu, posegu ali preizkusu dvigala mora izvajalec zagotoviti pravilno in varno delovanje dvigala po ponovnem zagonu oz. v nadaljnjem obratovanju.

Za skrbnika dvigal in serviserja, ki je prvenstveno odgovoren za izvajanje del po tej pogodbi, se določa _______________________________________, tel. _______________________, e-pošta ___________________________. Drugi serviserji, ki bodo sodelovali pri izvajanju del:

- ___________________________, tel. _______________________, e-pošta ___________________________;

- ___________________________, tel. _______________________, e-pošta ___________________________;

- ___________________________, tel. _______________________, e-pošta ___________________________;

- ___________________________, tel. _______________________, e-pošta ___________________________.

/Besedilo odstavka se prilagodi glede na sklope, ki so oddani posameznemu ponudniku. Za dvigala v posameznem poslovnem objektu se praviloma določil enega skrbnika dvigal in prvenstveno odgovornega serviserja./

- člen

Popis dvigal iz Priloge 2, ki so predmet vzdrževanja, skrbništva, reševanja in servisiranja po tej pogodbi, predstavlja stanje pri naročniku v času podpisa te pogodbe.

Število dvigal v obratovanju se lahko spremeni (poveča ali zmanjša) v času trajanja te pogodbe glede na spremenjene potrebe naročnika. V tem primeru pogodbeni stranki skleneta aneks k tej pogodbi, v katerem opredelita novo ceno vzdrževanja, skrbništva, reševanja in servisiranja dvigal, ter potrošnega materiala in rezervnih delov, če ni vključena v obstoječi ponudbeni predračun. Nova cena se določi ob upoštevanju cene storitve na enoto in števila dvigal. Kadar to ni mogoče, pa na podlagi ustreznih kalkulativnih elementov (npr. nosilnost dvigala, število postaj ipd.).

Pogodbeni stranki sta soglasni, da se lahko sklenjena pogodba na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in upoštevajoč dogovorjene cene na enoto z aneksom razširi tudi na objekte, ki jih naročnik v času objave povabila k oddaji ponudb oz. sklenitve te pogodbe še nima v lasti oz. v upravljanju, če je v njih potrebno izvajanje pogodbeno dogovorjenih storitev, vgrajena dvigala pa so enaka oz. primerljiva s tistimi, ki so predmet vzdrževanja, skrbništva, reševanja in servisiranja po tej pogodbi. V tem primeru pogodbeni stranki ustrezno dopolnita Prilogi 1 in 2 te pogodbe.

- člen

Izvajalec mora pri vzdrževanju in servisiranju dvigal vgrajevati originalne in atestirane rezervne dele proizvajalca dvigala, razen če to iz objektivnih razlogov ni mogoče oz. smiselno (npr. zaradi nerazpoložljivosti originalnih rezervnih delov). V tem primeru izvajalec pred vgradnjo rezervnega dela pridobi pisno soglasje naročnika. Dvigalo in njegove varnostne komponente morajo ves čas obratovanja izpolnjevati bistvene zdravstvene in varnostne zahteve iz Pravilnika o varnosti dvigal (Uradni list RS, št. 25/16; v nadaljevanju: Pravilnik o varnosti dvigal).

Z zamenjavo pridobi izvajalec lastninsko pravico na odstranjenih delih in olju ter mazivih. Zanje zagotavlja brezplačno in primerno, okolju prijazno odstranitev, recikliranje oz. odlaganje med odpadke. Če naročnik zahteva, da mu izvajalec izroči zamenjane stvari, ostaja njihov lastnik in je sam odgovoren za pravilno ravnanje z njimi in njihovo odstranitev, recikliranje oz. odlaganje, in sicer na lastne stroške.

Pri vzdrževanju, skrbništvu in servisiranju ter eventualnih drugih posegih na dvigalih se izvajalec zavezuje izvesti vse preglede in dela, ki so potrebni, skladno s priporočili in navodili proizvajalca oz. monterja, Pravilnikom o varnosti dvigal in skladno s standardom dobrega strokovnjaka, in sicer ne glede na to, ali so ti pregledi oz. dela v Prilogi 2 eksplicitno navedeni ali ne.

Za dvigala, ki so še v garanciji, mora izvajalec poskrbeti, da se popravila opravijo s strani pooblaščenega serviserja oz. na način, kot je predvideno v garancijskih dokumentih.

- člen

Redne vzdrževalne, skrbniške oz. servisne storitve (redni pregledi) se izvajajo v skladu z zahtevami iz Priloge 2 te pogodbe in obsegajo zlasti:

- pregled delovanja in uravnavanje pogonske enote, pregled sredstev za obešanje, menjalnikov, zavor, pogonske vrvenice in valjev, vrvi, vrvenice deflektorja, jaškovnih vrat in vodil dvigal ter drugih gibljivih delov dvigal;

- ustrezno mazanje v prejšnji alineji navedenih delov dvigal;

- pregled in uravnavanje potovalnih lastnosti dvigal, zlasti pravilnega pristajanja;

- vizualni pregled in preverjanje delovanja stikal, krmilnega in nadzornega sistema ter druge varnostne opreme, pokazateljev in razsvetljave;

- preverjanje in zagotavljanje ustrezne ravni olja pogonske enote;

- čiščenje v prejšnjih alinejah navedenih delov dvigal do mere, potrebne za ohranjanje pravilnega in varnega delovanja dvigala;

- čiščenje strojnice in strehe dvigal ter odstranjevanje umazanije v jašku;

- druga opravila, ki so potrebna za zdravo in varno obratovanje in uporabo dvigal.

Naročnik si pridržuje pravico, da posamezne storitve, ki ne zadevajo varnostnih komponent dvigala in so del pregleda (npr. zamenjava sijalk, kabinskih tipk), opravi sam.

O natančnih terminih rednih pregledov se bosta pogodbeni stranki vsakokrat posebej dogovorili in uskladili. Na dogovorjeni termin mora naročnik izvajalcu omogočiti, da dogovorjeno aktivnost izvede v skladu s pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni terminski plan rednih pregledov in storitev, določen v Prilogi 2 te pogodbe. Dinamika izvajanja rednih vzdrževalnih, skrbniških oz. servisnih pregledov se po potrebi spremeni tudi zaradi zagotavljanja skladnosti s Pravilnikom o varnosti dvigal ali drugimi predpisi.

O planiranih aktivnostih morajo biti obveščeni tudi pooblaščeni predstavniki najemnikov in uporabnikov poslovnega objekta. Za obveščanje poskrbi naročnik.

- člen

Reševanje oseb iz dvigal se izvaja glede na potrebe naročnika, in sicer v skladu s zahtevami in postopanji iz Priloge 2 te pogodbe.

Za potrebe reševanja oseb iz dvigal izvajalec zagotavlja dosegljivost 24 ur na dan, vse dni v letu (24/7/365), razen v primeru delovanja višje sile oz. okoliščin, na katere izvajalec ne more vplivati.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1 ali 2./

Dežurni klicni center: tel. _______________________.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1 ali 2./

- člen

Izredno oz. intervencijsko servisiranje (popravila) se izvaja glede na potrebe naročnika. Izvajalec bo izredni oz. intervencijski servis izvedel na podlagi naročnikovega izrecnega pisnega naročila oz. prijave okvare oz. napake odgovorni osebi izvajalca:

- po e-pošti na e-naslov: ___________________________ ali

- po telefonu na št. ________________________________.

V primeru prijave okvare oz. napake po elektronski pošti je izvajalec zavezan nemudoma s povratnim elektronskim sporočilom ali telefonskim klicem naročniku potrditi, da je prejel obvestilo o napaki. Ne glede na povratno informacijo pa začnejo pogodbeni roki za odzivni čas in čas odprave napake teči v trenutku, ko je naročnik poslal prijavo o napaki na dogovorjen elektronski naslov.

Odzivni čas za odpravo napake je čas, ki preteče od posredovanja naročnikove prijave napake po e-pošti ali telefonskem pozivu do trenutka, ko izvajalec začne z odpravo napake, in znaša:

- v delovnem času (od 7. do 16. ure) med delavnikom (ponedeljek – petek): 4 ure;

- izven delovnega časa med delavnikom: 6 ur oz. najkasneje naslednji delovni dan do 9. ure;

- na dela prost dan (sobota, nedelja, praznik): 24 ur oz. najkasneje naslednji delovni dan do 9. ure.

Rok za odpravo napake je 3 delovne dni. Čas, v katerem mora izvajalec odpraviti napako, začne teči od posredovanja naročnikove prijave napake.

Čas izvajanja storitve je čas, ki ga serviser izvajalca porabi za odpravo napake oz. popravilo, tj. čas od začetka odpravljanja napake do odprave napake. Čas serviserja na poti se ne všteva v čas izvajanja storitve (servisno uro). Izvajalec mora naročnika obvestiti o času začetka odprave napake.

Predmet izrednega servisiranja so tudi storitve, ki se nanašajo na tehnične izboljšave, zamenjavo sijalk v dvigalnih jaških in strojnici, obdelavo površin dvigala oz. njegovih delov ter naprav, povezanih z njim (npr. barvanje, zamenjava dekorativnih elementov), celovito čiščenje dvižnih instalacij ter modifikacije, zlasti če je njihova izvedba potrebna zaradi zagotavljanja skladnosti s predpisi, zahtevami ali priporočili pooblaščenih organov in organov, ki izvajajo nadzor nad dvigalom. Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo tehnične izboljšave ali popravila v znesku višjem od 1.500,00 EUR (brez DDV) odda drugemu izvajalcu.

OBVEZNOSTI IN PRAVICE POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- storitve izvesti brezhibno, kakovostno, strokovno in v rokih ter skladno s ponudbo, Pravilnikom o varnosti dvigal in zahtevami iz te pogodbe in razpisne dokumentacije;

- pri izvajanju storitev zagotoviti dosledno spoštovanje predpisov na področju varnosti in zdravja pri delu in s tem v zvezi prevzeti vsa tveganja in odgovornosti;

- izvajati vse potrebne storitve in aktivnosti v okviru, času in na način, kot je z namenom zagotavljanja neprekinjenega, brezhibnega in varnega obratovanja dvigal določeno s to pogodbo;

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;

- izvršiti pogodbene obveze gospodarno v korist naročnika;

- naročniku med delovnim časom zagotavljati telefonsko pomoč;

- ažurno voditi kontrolno knjigo dvigal oz. vanjo vpisovati informacije o dvigalu, njegovem lastniku, pooblaščenih osebah za vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila, izvedenih pregledih, ugotovitvah in opravljenih popravilih, zamenjavah delov, reševanjih ipd.

- prisostvovati in sodelovati (s potrebno opremo) pri periodičnem in prevzemnem pregledu dvigala v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal ter postopku nadzora nad dvigalom, ob poteku veljavnosti te pogodbe pa tudi pri predaji storitev vzdrževanja, skrbništva, reševanja oz. servisiranja dvigal drugemu izvajalcu;

- imenovati svojega predstavnika in mu dati pooblastila, ki so potrebna, da ga zastopa v okviru pogodbe;

- seznaniti z določbami hišnega reda glede pravil gibanja in obvezne prijave prihoda in odhoda službi varovanja in s temi določbami seznaniti serviserje, ki bodo opravljali pogodbena dela;

- pridobiti in naročniku dostaviti soglasja serviserjev in drugo potrebno dokumentacijo za varnostno preverjanje oseb, ki bodo dela opravljala za ali v prostorih Policije, v skladu s petim odstavkom 12. člena te pogodbe /Ta alineja je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1./;

- posredovati naročniku podatke in dokumente, potrebne za vključitev podizvajalca v izvedbo naročila in morebitno izvajanje neposrednih plačil oz. kot zagotovilo, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo.

- člen

Izvajalec mora sproti sporočati ugotovljene nepravilnosti, ki vplivajo na nemoteno, zanesljivo in varno delovanje dvigal, in podati pisne predloge za sanacijo napak odgovorni osebi naročnika. Vsako leto v mesecu novembru mora izvajalec naročniku posredovati pisno poročilo o trenutnem stanju dvigal in morebitnih pomanjkljivostih ter podati predlog potrebnih izrednih vzdrževanj, servisov oz. investicijskih vlaganj.

O vsakem posegu, ki ne šteje za redno vzdrževanje ali servis in katerega vrednost skupaj z rezervnimi deli presega 250,00 EUR (brez DDV), mora vnaprej obvestiti naročnika s predložitvijo ponudbe, ki jo mora naročnik pred izvedbo storitve pisno potrditi. Iz ponudbe morajo biti razvidne cene za rezervne dele in potrošni material ter predvideno število ur servisiranja. Izvajalčeve cene rezervnih delov in potrošnega materiala morajo biti primerljive s cenami rezervnih delov in potrošnega materiala v prosti prodaji na trgu. Če cene za več kot 5 % presegajo cene v prosti prodaji, lahko naročnik brez odpovednega roka odstopi od te pogodbe. Naročnik ima pravico izvajalcu sam zagotoviti rezervni del oz. potrošni material, izvajalec pa ga je dolžan vgraditi oz. uporabiti pri izvajanju storitev.

V nujnih primerih (intervencija) se potrebna dela ne glede na drugi odstavek tega člena izvedejo na podlagi okvirne vrednosti del, rezervnih delov in materiala ter ustne potrditve s strani odgovorne sebe naročnika.

Naročnik ni dolžan plačati izvedbe nepredvidenih posegov, ki jih izvajalec opravi brez predhodnega pisnega oz. ustnega soglasja naročnika, razen če gre za neodložljive posege, ki so nujno potrebni in bi lahko zaradi njihovega odlašanja nastala nevarnost za zdravje in življenje ljudi ali bi naročniku grozil nastanek večje gmotne škode.

- člen

O opravljenih storitvah izvajalec sestavi delovni nalog, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank oz. z njune strani pooblaščena oseba. Predstavnik naročnika oz. z njegove strani pooblaščena oseba mora pred podpisom delovnega naloga preveriti, ali opravljena dela po obsegu, roku in kakovosti ustrezajo pogodbenim določilom, v primeru izrednega servisa pa tudi naročilu za odpravo napake.

Iz delovnega naloga morajo biti razvidne storitve, ki jih je izvajalec opravil, rezervni deli, ki jih je v okviru vzdrževanja oz. servisiranja zamenjal, in porabljeni potrošni material.

- člen

Izvajalec se obvezuje imeti na zalogi najnujnejše rezervne dele in potrebno orodje za izvajanje planiranih posegov.

Izvajalec mora zagotoviti strokovno usposobljeno osebje za izvedbo pogodbenih del, tako da bodo dela opravljena strokovno, kakovostno in pravilno, v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal ter v dogovorjenih rokih oz. pogodbeno določenih odzivnih časih in v rokih za odpravo napak. V ta namen se obvezuje izobraževati in pri sebi vzdrževati skupino usposobljenega osebja za opravljanje vzdrževalnih, skrbniških, reševalnih in servisnih del.

Izvajalec mora zagotavljati čim večjo stalnost kadrovske zasedbe pri izvajanju javnega naročila. Storitve po pogodbi sme izvajati le s priglašenimi serviserji, za katere ni bilo ugotovljenih varnostnih zadržkov, kot to določa Zakon o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ; v nadaljevanju: ZODPol). Seznam serviserjev, ki bodo opravljali storitve po tej pogodbi, je Priloga 4 in sestavni del te pogodbe.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1./

Na podlagi četrtega odstavka 51. člena ZODPol se vsak delavec, ki opravlja dela za policijo ali v prostorih policije, pred začetkom izvajanja del varnostno preveri. Serviser, za katerega se pri varnostnem preverjanju na podlagi četrtega odstavka 51. ZODPol ugotovi varnostni zadržek iz 1. do 4. točke ali 7. do 9. točke prvega odstavka 52. člena ZODPol, oz. serviser, ki s soglasjem iz Priloge 7 razpisne dokumentacije, ne privoli k varnostnem preverjanju, ne sme opravljati del za policijo oz. v prostorih policije. Če izvajalec kljub pozivu naročnika takšnega serviserja ne zamenja oz. brez njega ne more izvajati javnega naročila, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. Naročnik ima kadar koli pravico preveriti skladnost posredovanih podatkov oz. izjav serviserjev z dejanskim stanjem. Prav tako ima naročnik pravico, da serviserja, ki je že bil varnostno preverjen, kadar koli ponovno varnostno preveri. Naročnik si pridržuje pravico, da določenemu serviserju prepove izvajati predmet pogodbe brez obrazložitve.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1./

O kakršni koli spremembi kadrov, ki izvajajo storitve po tej pogodbi, mora izvajalec nemudoma obvestiti naročnika. V primeru uvedbe novih kadrov mora izvajalec najmanj 30 dni pred spremembo naročniku posredovati seznam serviserjev, ki še niso bili priglašeni in bodo opravljali storitve po pogodbi. Seznam mora vsebovati podatke, ki so predvideni v Prilogi 4 te pogodbe. Izvajalec k seznamu predloži podpisano Soglasje serviserja za varnostno preverjanje po ZODPol iz Priloge 7 razpisne dokumentacije in s strani serviserja izpolnjen in podpisan Vprašalnik za varnostno preverjanje iz Priloge 8 razpisne dokumentacije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1./

Serviserji, ki bodo varnostno preverjeni, imajo pravico do vpogleda, prepisa oz. izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja oz. če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1./

- člen

Naročnik se obvezuje:

  - poskrbeti, da se dvigala vzdržujejo in servisirajo redno, strokovno in v skladu s predpisi in navodili ter priporočili proizvajalca oz. monterja, vzpostaviti ustrezen sistem reševanja oseb iz dvigal, pravočasno organizirati izvedbo periodičnih in prevzemnih pregledov v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in kriti stroške nakupa kontrolne knjige dvigal, ki se hrani v krmilni omari dvigala;

  - izvajalcu omogočiti nemoten stalen dostop do dvigal, ki so predmet vzdrževanja, skrbništva, reševanja oz. popravil, in z njimi povezanih naprav ter mu zagotoviti uporabo elektrike in vode za izvedbo prevzetih del;

  - zagotoviti, da imajo nepooblaščene osebe dostop izključno v kabino dvigala, do drugih delov dvigala in z njim povezanih naprav pa ne, ter da v dvigalo in z njim povezane naprave posegajo le osebe, ki so za to usposobljene;

  - zagotoviti stalno delujočo telefonsko linijo za klice v sili iz dvigal (24 ur na dan, vse dni v letu – 24/7/365);

  - sproti obveščati izvajalca o ugotovljenih napakah na dvigalu in z njim povezanih napravah ter spremembah v zgradbi, ki bi lahko vplivale na delovanje dvigala, poleg tega pa tudi sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave naprave oz. sistema, napake ali drugih okoliščin potrebno;

  - izklopiti pogon dvigala oz. preprečiti njegovo uporabo, če pomanjkljivosti ali poškodbe ogrožajo varno uporabo dvigala ter o tem nemudoma obvestiti izvajalca;

  - letno obnavljati potrebno znanje svojega osebja za izvedbo reševanj oseb iz dvigal in drugih ukrepov v zvezi z dvigali;

  - izvajalca obvestiti o datumu periodičnega ali prevzemnega pregleda v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal najmanj 5 delovnih dni pred pregledom;

  - predati izvajalcu vso dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih obveznosti;

  - spremljati in nadzirati izvajanje storitev;

  - potrditi opravljeno storitev s podpisom delovnega naloga;

  - plačevati izvajalcu opravljena dela v skladu z določili pogodbe.

Naročnik krije tudi stroške glede na dejansko opravljene aktivnosti in dejansko dobavljene rezervne dele ter porabljen material za:

  - naročila oz. storitve, ki niso izrecno opredeljena v tej pogodbi in specificirana v Prilogi 1 te pogodbe;

  - pozive v primerih, ko dvigalo ni bilo v okvari oz. na njem ni bilo napake;

  - odpravo poškodb in okvar zaradi nesreč, poplav, vetra, električnega udara, transporta, nepravilne uporabe, malomarnosti, vandalizma, tatvin, posegov nepooblaščenih oseb oz. drugih zunanjih vplivov;

  - popravila okvar, ki so nastala, ker so dvigala oz. z njimi povezane naprave vgrajeni oz. nameščeni v okolju, ki ne ustreza zahtevam iz navodila za uporabo, če je izvajalec naročnika na to predhodno pisno opozoril.

GARANCIJA

- člen

Izvajalec zagotavlja za opravljene storitve garancijski rok najmanj 12 mesecev od dneva podpisa delovnega naloga s strani obeh pogodbenih strank, za vgrajene rezervne/nadomestne dele pa mora biti garancija enaka garanciji proizvajalca vgrajenih oz. nadomestnih delov, vendar ne manj kot 24 mesecev od dneva podpisa delovnega naloga s strani obeh pogodbenih strank.

POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

Okvirna pogodbena vrednost znaša _______________________ EUR (brez DDV).

Izvajalec storitve vzdrževanja, skrbništva in rednega servisiranja (redni pregledi) in storitve reševanja iz dvigal, ki se nanašajo na pripravljenost oz. zagotavljanje klicnega centra, zaračunava po cenah iz Priloge 1 te pogodbe.

Reševalne posege in storitve izrednega oz. interventnega servisiranja ter eventualne druge storitve izvajalec zaračunava po dejansko opravljenem delu, in sicer po cenah za te storitve iz Priloge 1 te pogodbe oz. po ceni urne postavke iz Priloge 1 te pogodbe in po cenah dobavljenih rezervnih delov in uporabljenega potrošnega materiala iz Priloge 1 te pogodbe oz. iz ponudbe, predhodno potrjene s strani naročnika v skladu z drugim in tretjim odstavkom 10. člena te pogodbe. Čas izvajanja storitve se obračuna v skladu s petim odstavkom 8. člena te pogodbe.

Cene iz Priloge 1 te pogodbe so fiksne ves čas trajanja te pogodbe in vključujejo potne stroške ter ostale stroške za izvedbo storitve na lokaciji naročnika.

Na cene izvajalec obračuna DDV v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo RS.

- člen

Za opravljene storitve po tej pogodbi izvajalec naročniku izstavlja račun enkrat mesečno, in sicer do 5. v mesecu za opravljene storitve in dobavljene rezervne dele ter uporabljen potrošni material v preteklem mesecu, razen če se pogodbeni stranki za posamezen primer dogovorita drugače.

Kadar je treba zaradi izvedenih storitev izvesti prevzemni pregled v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal, izvajalec ne glede na prejšnji odstavek za storitve izstavi račun po opravljenem prevzemnem pregledu, v katerem je ugotovljeno, da dvigalo izpolnjuje vse bistvene zdravstvene in varnostne zahteve.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe in številko naročila. Priloženi mu morajo biti s strani obeh pogodbenih strank podpisani delovni nalogi ter poročilo o opravljenem delu z opisom opravljenih storitev (z navedenim datumom in časom izvedbe storitev).

V primeru strojeloma izvajalec naročniku skupaj s ponudbo oz. računom pošlje tudi pisno mnenje o vzroku nastanka okvare oz. poškodbe, ki ga naročnik uporabi pri morebitnem uveljavljanju povračila nastale škode pri zavarovalnici, pri kateri ima urejeno ustrezno zavarovanje.

Naročnik lahko zahteva, da izvajalec račune v plačilo pošilja upravniku poslovne stavbe, v kateri so vgrajena dvigala, ki so predmet vzdrževanja, skrbništva, reševanja in popravil po tej pogodbi.

Račun za opravljene storitve po tej pogodbi se plača po potrditvi predstavnika naročnika. Predstavnik naročnika mora račun potrditi ali zavrniti v roku osmih (8) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika računa v osmih (8) dneh od prejema ne potrdi ali ga ne zavrne, se šteje, da je ta potrjen.

Naročnik je dolžan plačati račun v tridesetih dneh od njegovega prejema na transakcijski račun izvajalca TRR ____________, odprti pri ________. V primeru, da je plačilni dan dela prost dan po zakonu oz. v plačilnem sistemu Target ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje naslednji delovni dan oz. plačilni dan v sistemu Target.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen naročniku zaračunati zakonske zamudne obresti.

ODGOVORNOST ZA ŠKODO

- člen

Če naročnik ne upošteva priporočil izvajalca glede odprave ugotovljenih pomanjkljivosti, izvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi teh pomanjkljivosti. Izvajalec prav tako ne odgovarja za dela naročnika ali tretjih oseb in morebitne okvare ter škodo, ki izhajajo iz njih, razen če je dal napotke za njihovo izvedbo.

Če izvajalec zamuja z izvedbo storitev iz te pogodbe, dobavi potrošni material ali rezervne dele, ki ne ustrezajo zahtevani kvaliteti, ali nestrokovno oz. nekakovostno izvaja storitve, zaradi česar bi lahko naročniku nastala škoda ali pa bi izvedba storitev izgubila pomen, ga naročnik na to opozori in mu določi primeren rok za naknadno izpolnitev obveznosti oz. odpravo pomanjkljivosti. Če do izteka tega roka izvajalec ne izpolni svojih obveznosti oz. odpravi pomanjkljivosti, lahko naročnik izvedbo storitev naroči pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca ali odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. V obeh primerih lahko naročnik zahteva povrnitev škode.

Če izvajalec v roku enega leta oz. trikrat zaporedoma zamudi z izvedbo storitev oz. storitve izvede pomanjkljivo, lahko naročnik odstopi od pogodbe brez predhodnega obvestila in brez odpovednega roka.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli odpove to pogodbo s šestmesečnim odpovednim rokom.

V primeru iz drugega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 12. člena ter drugega in tretjega odstavka 17. člena te pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, tj. z dnem, ko izvajalcu posreduje pisno obvestilo o odstopu.

/Besedilo odstavka se prilagodi glede na besedilo oz. število odstavkov 12. člena pogodbe./

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, tj. z dnem, ko naročniku posreduje pisno obvestilo o odstopu, če:

- naročnik niti na podlagi opomina ne poravna dveh zaporednih računov;

- naročnik kljub priporočilu pooblaščenega organa, organa, ki izvajajo nadzor nad dvigalom, ali izvajalca ne pristopi k saniranju stanja dvigala, le-to pa ogroža varnost končnih uporabnikov.

Odpoved pogodbe mora biti v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Če naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, ki so izključno na strani izvajalca, je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v 10 % pogodbene vrednosti (brez DDV) in škodo, ki nastane naročniku zaradi odstopa.

Po prenehanju veljavnosti pogodbe v skladu s tem ali 24. členom te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

IZVEDBA NAROČILA S PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec pogodbene obveznosti izvaja v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci: __________________________________________________.

/Ta odstavek je relevanten le, če je izvajalec v ponudbi nominiral podizvajalca./

Za dela, ki jih opravi podizvajalec, izvajalec in podizvajalec naročniku odgovarjata solidarno.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij glede predhodno priglašenih podizvajalcev in mu poslati informacije o doslej nepriglašenih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe (firma/ime, sedež/naslov, kontaktni podatki in zakoniti zastopniki novega podizvajalca, del javnega naročila, ki ga namerava izvajalec oddati v podizvajanje temu subjektu), in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi oz. angažmaju podizvajalca. V primeru vključitve novega podizvajalca mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi:

- izpolnjen ESPD podizvajalca ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz razpisne dokumentacije;

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če takšen način plačil podizvajalec zahteva.

Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev podizvajalca v izvedbo naročila, če je podan razlog za izključitev iz razpisne dokumentacije ali če podizvajalec ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz razpisne dokumentacije, pa bi ga moral, ter tudi če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje predmeta javnega naročila. Podizvajalec lahko prične z delom, ko naročnik izvajalcu potrdi njegovo ustreznost.

Če izvajalec v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora z njim skleniti pogodbo še preden začne podizvajalec izvajati del naročila. Pogodba s podizvajalcem mora biti sklenjena dokler se izvaja ta pogodba.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi z njegove strani potrjenega podizvajalčevega računa plačuje neposredno podizvajalcu, če slednji zahteva neposredna plačila. Pri tem zahteva podizvajalca za neposredna plačila, podana na obrazcu Izjava podizvajalca iz Priloge 3 razpisne dokumentacije ali na drug primerljiv način, šteje za soglasje podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Kadar podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora izvajalec k svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki jo je predhodno potrdil.

Če se neposredna plačila podizvajalcu ne izvajajo, mora izvajalec najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila računa za storitve, opravljene v zadnjem mesecu veljavnosti pogodbe, naročniku predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če naročnik ugotovi, da storitve po tej pogodbi izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni priglasil v ponudbi ali na način, določen v tem členu, lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka. Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so se naročniku dolžne verodostojno izkazati.

POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Podatki, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja ali so povezani z izvajanjem te pogodbe, vključno z vsemi neposrednimi in posrednimi pisnimi in ustnimi podatki, dejanji, okoliščinami in dejstvi, pod pogoji iz prvega odstavka 2. člena Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19; v nadaljevanju: ZPoS) predstavljajo poslovno skrivnost. Pri tem podatki, ki so bili objavljeni v postopku javnega naročanja, na podlagi katerega se sklepa ta pogodba, in podatki, ki so z zakonom izrecno opredeljeni kot javni, v nobenem primeru ne štejejo za poslovno skrivnosti.

Izvajalec se zavezuje:

- skrbno varovati poslovne skrivnosti in jih ohranjati kot skrivnost tako v času trajanja pogodbe kot po tem;

- zagotoviti, da serviserji in drugi delavci poslovne skrivnosti naročnika ali njegovih poslovnih partnerjev varujejo z največjo možno mero skrbnosti, in sicer v času delovnega ali pogodbenega razmerja z izvajalcem in po prenehanju tega razmerja;

- podatke, ki imajo naravo poslovne skrivnosti, uporabljati izključno za namene, povezane z izvajanjem te pogodbe;

- podatke, prejete v zvezi z izvajanjem pogodbenih del oz. s katerimi se izvajalec seznani na drug način, varovati tudi skladno s Pravilnikom o zaščiti podatkov policije.

/Zadnja alineja tega odstavka je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1./

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec oz. serviser naročniku odškodninsko odgovoren v skladu z ZPosS.

OBDELAVA IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Naročnik obdeluje osebne podatke izvajalca oz. serviserjev zgolj za namen izvajanja te pogodbe, in sicer v obsegu, kot je to potrebno, in v času veljavnosti te pogodbe oz. najkasneje do poteka roka hrambe dokumentacije iz tretjega odstavka 105. člena ZJN-3. Pri tem jamči osebne podatke varovati v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov, vključno s t. i. Splošno uredbo o varstvu podatkov (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016; GDPR), in jih posredovati tretji osebi zgolj, če in v obsegu, kot je to potrebno za izvajanje storitev po tej pogodbi.

Osebne podatke, ki jih naročnik pridobi za zagotavljanje varovanja poslovnega objekta Palača DSU, v katerem dela opravlja policija, in za varnostno preverjanje v skladu v skladu s četrtim odstavkom 51. člena ZODPol, naročnik na varen način posreduje Policiji Republike Slovenije. Za izvajanje te pogodbe naročnik obdeluje zgolj osebne podatke, navedene v Prilogi 4 te pogodbe. Druge osebne podatke, ki jih naročnik za potrebe varnostnega preverjanja iz četrtega odstavka 12. člena te pogodbe pridobi v zaprti kuverti (Soglasja za varnostno preverjanje po ZODPol iz Priloge 7 razpisne dokumentacije in Vprašalniki za varnostno preverjanje iz Priloge 8 razpisne dokumentacije), naročnik ne hrani, ne vpogleduje vanje ali jih obdeluje na drug način. V skladu s četrtim odstavkom 51. člena ZODPol te podatke obdeluje Policija Republike Slovenije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1./

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki v Prilogi 4 te pogodbe, lahko v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) zahteva dostop do osebnih podatkov, njihov popravek in omejitev obdelave. Po poteku roka iz tretjega odstavka 105. člena ZJN-3 lahko posameznik zahteva izbris podatkov. Posameznik nima pravice zahtevati prenosa podatkov, ugovarjati obdelavi in preklicati privolitve obdelave (podatki se ne obdelujejo na podlagi posameznikove privolitve). Pravice v zvezi z naročnikovo obdelavo osebnih podatkov lahko posameznik uveljavlja s pisno zahtevo, naslovljeno na naročnika, pritožbo pa vloži pri Informacijskemu pooblaščencu Republike Slovenije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1./

Pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov iz Priloge 4 te pogodbe in iz Prilog 7 in 8 razpisne dokumentacije, ki jo za potrebe te pogodbe izvaja Policija Republike Slovenije, lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov, uveljavlja pri Policiji Republike Slovenije, in sicer pravico do vpogleda, prepisa oz. izpisa podatkov o svojem varnostnem preverjanju, razen v podatke, katerih razkritje bi ogrozilo vire varnostnega preverjanja oz. če bi to neposredno onemogočilo izvedbo nalog policije.

/Ta odstavek je relevanten le, če se pogodba sklepa za sklop 1./

V primeru seznanitve z osebnimi podatki naročnika ali njegovih poslovnih partnerjev je k varovanju osebnih podatkov v skladu s prvim odstavkom tega člena zavezan tudi izvajalec.

Pogodbena stranka zaradi razkritja osebnih podatkov odškodninsko odgovarja po splošnih pravilih, ki ureja obligacijska razmerja.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku naročila obljubi ali ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika oz. izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Priloga 3 in sestavni del te pogodbe je tudi Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, kot jo določa veljaven Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije.

OKOLJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA

- člen

Naročnik bo vsakih šest mesecev (prvikrat pa šest mesecev od sklenitve te pogodbe) preveril, ali je na dan tega preverjanja pri izvajalcu ali (njegovem) podizvajalcu izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin:

- izvajalec ali (njegov) podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali (njegov) podizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne preverjanja;

- izvajalec ali (njegov) podizvajalec je izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

- izvajalec ali (njegov) podizvajalec je storil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred dnevom tega preverjanja s pravnomočno odločitvijo oz. odločitvami izrekel globo za prekršek.

Če je izvajalec ali (njegov) podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi, mora izvajalec zase in za podizvajalca v roku petih (5) dni po poteku vsakih šest mesecev (prvikrat pa po poteku šest mesecev od sklenitve te pogodbe) naročniku posredovati dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. Če izvajalec ne dostavi dokazil v roku, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka.

- člen

Če je izpolnjena katera izmed okoliščin iz prvega odstavka prejšnjega člena, bo naročnik o tem v roku pet (5) dni obvestil izvajalca.

Če je okoliščina izpolnjena neposredno na strani izvajalca, bo naročnik nemudoma oz. najkasneje 30. dan od poteka roka za preverjanje okoliščin začel postopek javnega naročanja za izbiro novega izvajalca.

Če je okoliščina izpolnjena na strani podizvajalca, lahko izvajalec v roku desetih (10) dni po prejemu obvestila iz prvega odstavka tega člena zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe, pod pogojem, da zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne predlaga novega podizvajalca v roku ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 predlaganega podizvajalca zavrne, bo naročnik nemudoma oz. najkasneje 45. dan od poteka roka za preverjanje okoliščin iz prvega odstavka prejšnjega člena začel postopek javnega naročanja za izbiro novega izvajalca.

Z dnem sklenitve nove pogodbe ali okvirnega sporazuma za storitve, ki so predmet te pogodbe, je ta pogodba razvezana. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Pogodba preneha veljati tudi, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik in izvajalec imenujeta predstavnika, ki skrbita za nemoteno izvajanje te pogodbe in zastopata pogodbeno stranko v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi.

Predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je:

_________________________________________, tel.: ________, e-pošta: _______________.

Predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je:

_________________________________________, tel.: ________, e-pošta: _______________.

Vsa obvestila, prošnje in zahteve morajo biti v pisni obliki in pravilno naslovljene ter poslane po pošti oz. elektronski pošti, razen če ta pogodba za posamezno obvestilo določa drugače. Pogodbeni stranki se bosta medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščali tudi o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti. Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe se opravlja v slovenskem jeziku.

Morebitno zamenjavo predstavnikov si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno, pri čemer se šteje, da je predstavnik zamenjan z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme pisno sporočilo o njegovi zamenjavi.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba začne veljati prvi dan prihodnjega meseca po tem, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank, in se sklepa za obdobje 4 let.

Priloge in sestavni del te pogodbe so:

- Priloga 1: Ponudbeni predračun št. ____________ z dne __________;

- Priloga 2: Tehnične specifikacije;

- Priloga 3: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu;

- Priloga 4: Seznam serviserjev, ki bodo opravljali dela po tej pogodbi. /Ta alineja je relevantna le, če se pogodba sklepa za sklop 1./

- Priloga 5: Izjava o podizvajalcih (če izvajalec nastopa s podizvajalci).

Sestavni del pogodbe sta tudi razpisna in ponudbena dokumentacija iz postopka javnega naročanja.

- člen

Kakršnekoli spremembe oz. dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so dogovorjene v pisni obliki.

Roki za izvedbo storitev, dogovorjeni s to pogodbo, se lahko brez posledic za izvajalca in naročnika podaljšajo v primeru višje sile, kot jo priznava sodna praksa, ali če zamuda pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti nastane iz razlogov, ki niso na strani izvajalca, če je sprememba roka skladna s 1., 3. ali 5. točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

- člen

Pogodbeni stranki pogodbe nesoglasja v zvezi s to pogodbo najprej skušata rešiti sporazumno in izvensodno. Če to ni mogoče in katerakoli stranka svoje zahtevke zoper drugo stranko iz naslova te pogodbe uveljavlja pred sodiščem, pa je za odločanje krajevno pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Za presojanje razmerja med pogodbenima strankama se uporablja slovensko pravo.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Zaradi ničnosti posameznega pogodbenega določila ni nična celotna pogodba, če lahko obstane brez ničnega določila in če nično določilo ni bilo ne pogodbeni pogoj in ne odločilen nagib za sklenitev predmetne pogodbe.

- člen

Pogodba je sklenjena in podpisana v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

V Ljubljani, ______________				V Ljubljani, _____________

NAROČNIK:	D.S.U, d.o.o.				IZVAJALEC:

Glavni direktor:					Podpisnik:

mag. Marjan Podgoršek

Direktor:

Aleš Resnik

Priloga 10

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU IZVAJALCA

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo; ZIntPK), tj. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov, kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA / IZVAJALCA

ki se nanaša na:

| Opis posla (npr. pogodba o …, dobava …, ponudba št. ... ipd.): | Javno naročilo »Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v poslovnih objektih«, številka naročila, 403/20-138-140 |
| --- | --- |

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

| Firma ponudnika: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge fizične in pravne osebe – ponudnike, ki niso vpisani v poslovni register: |  |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe*: (ustrezno označi) | DA | NE |

Lastniška struktura ponudnika

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki (za vsako fizično osebo, udeleženo v lastništvu ponudnika z več kot 5 % deležem, izpolnite tabelo):

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba le začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |  |
| Tihi družbenik*: (ustrezno označi) | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako fizično osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe (za vsako pravno osebo, udeleženo v lastništvu ponudnika, izpolnite tabelo):

| Firma pravne osebe: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |  |
| Matična številka pravne osebe oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: |  |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe*: (ustrezno označi) | DA | NE |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako pravno osebo, zato po potrebi kopira tabelo),

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb (Za vsako fizično osebo, udeleženo v lastništvu pravne osebe z več kot 5 % deležem, izpolnite tabelo):

| Ime in priimek: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prebivališče – stalno, razen če ima oseba le začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): |  |  |
| Delež lastništva pravne osebe: |  |  |
| Tihi družbenik*: (ustrezno označi) | DA | NE |
| Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: |  |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako fizično osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

| Firma pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva ponudnika: |  |
| Matična številka ponudnika oz. davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: |  |
| je s ponudnikom v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD-1 povezana na način: |  |

(ponudnik izpolni tabelo za vsako pravno osebo, zato po potrebi kopira tabelo)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oz. je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih, pravnih oseb in tihih družbenikov* ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Žig podjetja oz. ponudnika: |
| --- | --- |
|  | Ime in priimek zakonitega zastopnika: |

(podpis zakonitega zastopnika)

* Velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

Priloga 11

## TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- Tehnične specifikacije za sklop 1: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Palači DSU, št. naročila 403/20-138;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, skrbništvo, reševanje oseb iz dvigal in redno ter izredno servisiranje (popravila), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov dvigal.

  - Dvigala, ki so predmet vzdrževanja, skrbništva, reševanja in popravil

Sklop 1 se nanaša na osebna dvigala v objektu Palača DSU, Litostrojska c. 54, Ljubljana:

| Zap. št. | Proizvajalec, blagovna znamka, tip oz. model | Št. dvigala | Število postaj | Leto vgradnje | Nosilnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OTIS model GEN2 | E0671 | 8 | 2010 | 630 |
| 2. | OTIS model GEN2 | E0672 | 8 | 2010 | 630 |
| 3. | OTIS model GEN2 | E0673 | 8 | 2010 | 630 |
| 4. | OTIS model GEN2 | E0674 | 8 | 2010 | 1000 |
| 5. | OTIS model GEN2 | E0675 | 8 | 2010 | 630 |
| 6. | OTIS model GEN2 | E0676 | 8 | 2010 | 630 |
| 7. | OTIS model GEN2 | E0677 | 8 | 2010 | 630 |

  - Zahteve za vzdrževanje, skrbništvo in redno servisiranje

Vzdrževanje, skrbništvo in redno servisiranje dvigal se izvaja skladno z navodili proizvajalca oz. monterja in obsega redni mesečni pregled dvigala, v okviru katerega se preveri, ali dvigalo deluje pravilno in varno ter odpravi eventualne ugotovljene pomanjkljivosti. Tekom rednega mesečnega pregleda se izvedejo aktivnosti, predvidene v navodilih proizvajalca oz. monterja, predvsem, a ne izključno, pa aktivnosti iz pogodbe naslednje aktivnosti:

- Lovilna naprava:

- preverjanje proste gibljivosti vseh gibljivih delov;

- preverjanje delovanja električnega stikala;

- mazanje gibljivih delov, če je potrebno;

- Blažilniki:

- preverjanje splošnega stanja in pritrjenosti blažilnikov;

- Vrvenice:

- preverjanje pritrditve vseh vrvenic in varoval proti izpadanju vrvi;

- Krmilje:

- preverjanje, ali je krmilna omarica suha in čista;

- preverjanje stanja posameznih kontaktorjev;

- preveri izolacije vseh tokokrogov in njihovih povezav z ozemljitvijo;

- Omejilnik hitrosti in napenjalnik vrvi omejilnika:

- preverjanje stanja in delovanje vseh gibljivih delov;

- preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika;

- preverjanje delovanja električnega stikala na omejilniku in na napajalniku vrvi omejilnika;

- Nosilne vrvi/verige in vrv omejilnika hitrosti:

- preverjanje stanja zunanje površinske vrvi (obraba, poškodbe ipd.);

- preverjanje sredstev za pritrjevanje vrvi/verig na kabino;

- mazanje vrvi s predpisanim sredstvom, če je predvideno;

- preverjanje, ali so vse vrvi/verige v skupini enakomerno obremenjene;

- kontrola morebitnega podaljšanja nosilnih vrvi;

- Vodila kabine:

- preverjanje stanja površine vodil, po potrebi tudi mazanje;

- preverjanje pritrjenosti vodil;

- Vodilne čeljusti kabine:

- preverjanje pritrditve vodilnih čeljusti;

- preverjanje stanja in obrabljenosti drsnikov;

- preverjanje količine olja v mazalkah, če so nameščene;

- Jaškovna vrata:

- preverjanje delovanja vseh ključavnic za zaklepanje jaškovnih vrat;

- preverjanje splošnega stanja vseh jaškovnih vrat (posebno prozornih odprtin, če obstajajo);

- preverjanje stanja vodil in vodilnih koles, prenosnega mehanizma in povezave (jeklena vrv, jermen itd.) med vratnimi krili;

- preverjanje velikosti reže med krili, ko so vrata zaprta;

- preverjanje delovanja ključavnice za prisilno odpiranje vrat;

- preverjanje delovanja signalizacije pri vseh dostopih;

- Kabinska vrata:

- preverjanje splošnega stanja vrat (posebno prozornih odprtin, če obstajajo);

- preverjanje električnega stikala za kontrolo zaprtosti vrat;

- preverjanje velikosti reže med krili, ko so vrata zaprta;

- preverjanje stanja vodil in vodilnih koles, prenosnega mehanizma in povezave (jeklena vrv, jermen itd.) med vratnimi krili;

- preverjanje delovanja naprave za preprečevanje zapiranja, če se med vrati nahaja ovira;

- Naprava za servisno krmiljenje dvigala:

- preverjanje pravilnosti delovanja vseh tipk, še posebno tipke STOJ, tipke za preklop na servisno vožnjo in alarma na strehi kabine;

- Končna stikala:

- preverjanje delovanja končnih stikal in njihova namestitev;

- Električne varnostne komponente:

- preverjanje delovanja in izpravnosti varnostnega tokokroga;

- Kabina:

- preverjanje razsvetljave in delovanja zasilne razsvetljave v kabini;

- preverjanje delovanja in signalizacije vseh tipk na kabinskem tipkalu;

- Alarmna in govorna naprava:

- preverjanje delovanja alarmne in govorne naprave ter stanje polnilne naprave, ki ju napaja v primeru izpada električne energije;

- Natančnost pristajanja v postajah:

- preverjanje natančnosti pristajanja kabine v vseh postajah in v obeh smereh vožnje.

Poleg zgoraj navedenih aktivnosti se dvakrat letno izvede čiščenje strojnice in strehe dvigala ter odstrani umazanija v jašku.

  - Zahteve glede reševanja oseb iz dvigal

Reševanje oseb iz dvigal obsega naslednje storitve:

- prenos signala (klic v sili) iz kabine dvigala v recepcijo Palače DSU 24 ur na dan, vse dni v letu (24/7/365);

- sprejem klica v sili s strani varnostne službe;

- čas med klicem v sili in vzpostavitvijo stika z osebo v kabini praviloma ni daljši od 3 minut;

- v primeru potrebe po reševanju ujetih oseb iz dvigala varnostna služba po prejetju klica v sili o tem obvesti osebje naročnika, t. i. vzdrževalno službo D.S.U., d.o.o., ali izvajalčevega serviserja dvigala;

- v primeru, ko varnostna služba ali vzdrževalna služba D.S.U., d.o.o. ne moreta izvesti reševanja iz dvigala, se serviser dvigala nemudoma odzove na poziv k reševanju in prispe v poslovni objekt najkasneje 60 minut od prejema klica ter takoj začne z reševanjem oseb iz dvigala;

- podatke o klicih v sili in reševalnih posegih ter odzivne čase vodi naročnik oz. z njegove strani pooblaščena oseba in so dostopni izvajalcu prevzemnih in periodičnih pregledov v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in pristojnemu inšpektoratu;

- enkrat mesečno, predvidoma v sklopu rednega mesečnega pregleda, se izvaja kontrola delovanja tipke v sili in telefonske linije iz kabine dvigala do recepcije.

Klic v sili je iz dvigal vezan na recepcijo poslovnega objekta, kjer je zagotovljeno fizično varovanje 24 ur na dan, vse dni v letu (24/7/365). Osebje naročnika, tj. vzdrževalna služba D.S.U., d.o.o., oz. varnostna služba tako izvajata primarna reševanja iz dvigal oz. naloge iz 1., 2., 3., 4. in 6. točke prejšnjega odstavka. Izvajalec pa zagotavlja dosegljivost 24 ur na dan, vse dni v letu (24/7/365) za primer okvar, ko osebje naročnika ne bi moglo zagotoviti reševanja oz. zagotavlja osebju naročnika podporo pri reševanju. Izvajalec izvaja naloge iz 5. in 7. točke prejšnjega odstavka.

  - Zahteve glede izrednega servisiranja (odprava okvar, popravila)

Izredno servisiranje zajema:

- odpravo obratovalnih motenj dvigala in napak, ki so posledica zlorab, posegov nepooblaščenih oseb v dvigalo, vandalizma, poškodb ipd.;

- popravila vseh vrst;

- zamenjavo sijalk v dvigalnih jaških in strojnici;

- obdelavo površin dvigala oz. njegovih delov ter naprav, povezanih z njim (npr. barvanje, zamenjava dekorativnih elementov);

- celovito čiščenje dvižnih instalacij;

- tehnične izboljšave in modifikacije, zlasti če je njihova izvedba potrebna zaradi zagotavljanja skladnosti s predpisi, zahtevami ali priporočili pooblaščenih organov in organov, ki izvajajo nadzor nad dvigalom.

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je:

- v delovnem času (od 7. do 16. ure) med delavnikom (ponedeljek – petek): 4 ure;

- izven delovnega časa med delavnikom: 6 ur oz. najkasneje naslednji delovni dan do 9. ure;

- na dela prost dan (sobota, nedelja, praznik): 24 ur oz. najkasneje naslednji delovni dan 9. ure.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovnih dni.

  - Druge zahteve

Izvajalec zagotavlja prisotnost in sodelovanje (s potrebno opremo) pri periodičnem in prevzemnem pregledu dvigala v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal ter postopku nadzora nad dvigalom, ob poteku veljavnosti pogodbe pa tudi pri predaji storitev vzdrževanja, skrbništva, reševanja oz. servisiranja dvigal drugemu izvajalcu. Pri tem se periodični ali prevzemni pregled dvigal praviloma izvaja sočasno z izvajalčevim rednim mesečnim pregledom dvigal.

- Tehnične specifikacije za sklop 2: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Dunajskih kristalih, št. naročila 403/20-139;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, skrbništvo, reševanje oseb iz dvigal in redno ter izredno servisiranje (popravila), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov dvigal.

2.1 Dvigala, ki so predmet vzdrževanja, skrbništva, reševanja in popravil

Sklop 2 se nanaša na osebna dvigala v objektu Dunajski kristali, Štukljeva 40, 42 in 44, Ljubljana:

| Zap. št. | Proizvajalec, blagovna znamka, tip oz. model | Št. dvigala | Število postaj | Leto vgradnje | Nosilnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | OTIS model GEN2 | E0609 | 9 | 2009 | 1000 |
| 2. | OTIS model GEN2 | E0610 | 9 | 2009 | 1000 |
| 3. | OTIS model GEN2 | E0611 | 9 | 2009 | 1000 |
| 4. | OTIS model GEN2 | E0612 | 9 | 2009 | 1000 |
| 5. | OTIS model GEN2 | E0616 | 9 | 2009 | 1000 |
| 6. | OTIS model GEN2 | E0617 | 9 | 2009 | 1000 |
| 7. | OTIS model GEN2 | E0618 | 9 | 2009 | 1000 |

  - Zahteve za vzdrževanje, skrbništvo in redno servisiranje

Vzdrževanje, skrbništvo in redno servisiranje dvigal se izvaja skladno z navodili proizvajalca oz. monterja in obsega redni mesečni pregled dvigala, v okviru katerega se preveri, ali dvigalo deluje pravilno in varno ter odpravi eventualne ugotovljene pomanjkljivosti. Tekom rednega mesečnega pregleda se izvedejo aktivnosti, predvidene v navodilih proizvajalca oz. monterja, predvsem, a ne izključno, pa aktivnosti iz pogodbe naslednje aktivnosti:

- Lovilna naprava:

- preverjanje proste gibljivosti vseh gibljivih delov;

- preverjanje delovanja električnega stikala;

- mazanje gibljivih delov, če je potrebno;

- Blažilniki:

- preverjanje splošnega stanja in pritrjenosti blažilnikov;

- Vrvenice:

- preverjanje pritrditve vseh vrvenic in varoval proti izpadanju vrvi;

- Krmilje:

- preverjanje, ali je krmilna omarica suha in čista;

- preverjanje stanja posameznih kontaktorjev;

- preveri izolacije vseh tokokrogov in njihovih povezav z ozemljitvijo;

- Omejilnik hitrosti in napenjalnik vrvi omejilnika:

- preverjanje stanja in delovanje vseh gibljivih delov;

- preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika;

- preverjanje delovanja električnega stikala na omejilniku in na napajalniku vrvi omejilnika;

- Nosilne vrvi/verige in vrv omejilnika hitrosti:

- preverjanje stanja zunanje površinske vrvi (obraba, poškodbe ipd.);

- preverjanje sredstev za pritrjevanje vrvi/verig na kabino;

- mazanje vrvi s predpisanim sredstvom, če je predvideno;

- preverjanje, ali so vse vrvi/verige v skupini enakomerno obremenjene;

- kontrola morebitnega podaljšanja nosilnih vrvi;

- Vodila kabine:

- preverjanje stanja površine vodil, po potrebi tudi mazanje;

- preverjanje pritrjenosti vodil;

- Vodilne čeljusti kabine:

- preverjanje pritrditve vodilnih čeljusti;

- preverjanje stanja in obrabljenosti drsnikov;

- preverjanje količine olja v mazalkah, če so nameščene;

- Jaškovna vrata:

- preverjanje delovanja vseh ključavnic za zaklepanje jaškovnih vrat;

- preverjanje splošnega stanja vseh jaškovnih vrat (posebno prozornih odprtin, če obstajajo);

- preverjanje stanja vodil in vodilnih koles, prenosnega mehanizma in povezave (jeklena vrv, jermen itd.) med vratnimi krili;

- preverjanje velikosti reže med krili, ko so vrata zaprta;

- preverjanje delovanja ključavnice za prisilno odpiranje vrat;

- preverjanje delovanja signalizacije pri vseh dostopih;

- Kabinska vrata:

- preverjanje splošnega stanja vrat (posebno prozornih odprtin, če obstajajo);

- preverjanje električnega stikala za kontrolo zaprtosti vrat;

- preverjanje velikosti reže med krili, ko so vrata zaprta;

- preverjanje stanja vodil in vodilnih koles, prenosnega mehanizma in povezave (jeklena vrv, jermen itd.) med vratnimi krili;

- preverjanje delovanja naprave za preprečevanje zapiranja, če se med vrati nahaja ovira;

- Naprava za servisno krmiljenje dvigala:

- preverjanje pravilnosti delovanja vseh tipk, še posebno tipke STOJ, tipke za preklop na servisno vožnjo in alarma na strehi kabine;

- Končna stikala:

- preverjanje delovanja končnih stikal in njihova namestitev;

- Električne varnostne komponente:

- preverjanje delovanja in izpravnosti varnostnega tokokroga;

- Kabina:

- preverjanje razsvetljave in delovanja zasilne razsvetljave v kabini;

- preverjanje delovanja in signalizacije vseh tipk na kabinskem tipkalu;

- Alarmna in govorna naprava:

- preverjanje delovanja alarmne in govorne naprave ter stanje polnilne naprave, ki ju napaja v primeru izpada električne energije;

- Natančnost pristajanja v postajah:

- preverjanje natančnosti pristajanja kabine v vseh postajah in v obeh smereh vožnje.

Poleg zgoraj navedenih aktivnosti se dvakrat letno izvede čiščenje strojnice in strehe dvigala ter odstrani umazanija v jašku.

  - Zahteve glede reševanja oseb iz dvigal

Reševanje oseb iz dvigal obsega naslednje storitve:

- prenos signala (klic v sili) iz kabine dvigala v klicni center 24 ur na dan, vse dni v letu (24/7/365);

- sprejem klica v sili s strani operaterja klicnega centra;

- čas med klicem v sili in vzpostavitvijo stika z osebo v kabini praviloma ni daljši od 3 minut;

- v primeru potrebe po reševanju ujetih oseb iz dvigala operater klicnega centra po prejetju klica v sili o tem obvesti izvajalčevega serviserja dvigala;

- serviser dvigala prispe v poslovni objekt najkasneje 60 minut od prejema klica v sili v klicni center in takoj začne z reševanjem oseb iz dvigala;

- podatke o klicih v sili in reševalnih posegih ter odzivne čase vodi naročnik oz. z njegove strani pooblaščena oseba in so dostopni izvajalcu prevzemnih in periodičnih pregledov v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal in pristojnemu inšpektoratu;

- enkrat mesečno, predvidoma v sklopu rednega mesečnega pregleda, se izvaja kontrola delovanja tipke v sili in telefonske linije iz kabine dvigala do klicnega centra.

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Izredno servisiranje zajema:

- odpravo obratovalnih motenj dvigala in napak, ki so posledica zlorab, posegov nepooblaščenih oseb v dvigalo, vandalizma, poškodb ipd.;

- popravila vseh vrst;

- zamenjavo sijalk v dvigalnih jaških in strojnici;

- obdelavo površin dvigala oz. njegovih delov ter naprav, povezanih z njim (npr. barvanje, zamenjava dekorativnih elementov);

- celovito čiščenje dvižnih instalacij;

- tehnične izboljšave in modifikacije, zlasti če je njihova izvedba potrebna zaradi zagotavljanja skladnosti s predpisi, zahtevami ali priporočili pooblaščenih organov in organov, ki izvajajo nadzor nad dvigalom.

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je:

- v delovnem času (od 7. do 16. ure) med delavnikom (ponedeljek – petek): 4 ure;

- izven delovnega časa med delavnikom: 6 ur oz. najkasneje naslednji delovni dan do 9. ure;

- na dela prost dan (sobota, nedelja, praznik): 24 ur oz. najkasneje naslednji delovni dan do 9. ure.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovnih dni.

  - Druge zahteve

Izvajalec zagotavlja prisotnost in sodelovanje (s potrebno opremo) pri periodičnem in prevzemnem pregledu dvigala v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal ter postopku nadzora nad dvigalom, ob poteku veljavnosti pogodbe pa tudi pri predaji storitev vzdrževanja, skrbništva, reševanja oz. servisiranja dvigal drugemu izvajalcu. Pri tem se periodični ali prevzemni pregled dvigal praviloma izvaja sočasno z izvajalčevim rednim mesečnim pregledom dvigal.

- Tehnične specifikacije za sklop 3: Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Smeltu, št. naročila 403/20-140;

Predmet naročila vključuje vzdrževanje, skrbništvo, reševanje oseb iz dvigal in redno ter izredno servisiranje (popravila), vključno s potrošnim materialom ter zamenjavo dotrajanih oz. okvarjenih delov dvigal.

3.1 Dvigala, ki so predmet vzdrževanja, skrbništva, reševanja in popravil

Sklop 3 se nanaša na štiri osebna dvigala in eno tovorno dvigalo v objektu Smelt, Dunajska c. 160, Ljubljana:

| Zap. št. | Proizvajalec, blagovna znamka, tip oz. model | Št. oz. oznaka dvigala | Število postaj | Leto vgradnje | Nosilnost (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gebauer – osebno dvigalo | D1 - kocka | 5 | 1986* | 1500 |
| 2. | Gebauer – tovorno dvigalo | D2 - jedro | 11 | 1986 | 1500 |
| 3. | Gebauer – osebno dvigalo | D3 - jedro | 10 | 1986 | 900 |
| 4. | Gebauer – osebno dvigalo | D4 - jedro | 10 | 1986 | 900 |
| 5. | Gebauer – osebno dvigalo | D5 – jedro | 10 | 1986 | 900 |

*Dvigalo je bilo obnovljeno leta 2002.

  - Zahteve za vzdrževanje, skrbništvo in redno servisiranje

Vzdrževanje, skrbništvo in redno servisiranje dvigal se izvaja skladno z navodili proizvajalca oz. monterja in obsega redni mesečni pregled dvigala, v okviru katerega se preveri, ali dvigalo deluje pravilno in varno ter odpravi eventualne ugotovljene pomanjkljivosti. Tekom rednega mesečnega pregleda se izvedejo aktivnosti, predvidene v navodilih proizvajalca oz. monterja, predvsem, a ne izključno, pa aktivnosti iz pogodbe naslednje aktivnosti:

- Lovilna naprava:

- preverjanje proste gibljivosti vseh gibljivih delov;

- preverjanje delovanja električnega stikala;

- mazanje gibljivih delov, če je potrebno;

- Blažilniki:

- preverjanje splošnega stanja in pritrjenosti blažilnikov;

- Vrvenice:

- preverjanje pritrditve vseh vrvenic in varoval proti izpadanju vrvi;

- Krmilje:

- preverjanje, ali je krmilna omarica suha in čista;

- preverjanje stanja posameznih kontaktorjev;

- preveri izolacije vseh tokokrogov in njihovih povezav z ozemljitvijo;

- Omejilnik hitrosti in napenjalnik vrvi omejilnika:

- preverjanje stanja in delovanje vseh gibljivih delov;

- preverjanje pravilnosti delovanja omejilnika;

- preverjanje delovanja električnega stikala na omejilniku in na napajalniku vrvi omejilnika;

- Nosilne vrvi/verige in vrv omejilnika hitrosti:

- preverjanje stanja zunanje površinske vrvi (obraba, poškodbe ipd.);

- preverjanje sredstev za pritrjevanje vrvi/verig na kabino;

- mazanje vrvi s predpisanim sredstvom, če je predvideno;

- preverjanje, ali so vse vrvi/verige v skupini enakomerno obremenjene;

- kontrola morebitnega podaljšanja nosilnih vrvi;

- Vodila kabine:

- preverjanje stanja površine vodil, po potrebi tudi mazanje;

- preverjanje pritrjenosti vodil;

- Vodilne čeljusti kabine:

- preverjanje pritrditve vodilnih čeljusti;

- preverjanje stanja in obrabljenosti drsnikov;

- preverjanje količine olja v mazalkah, če so nameščene;

- Jaškovna vrata:

- preverjanje delovanja vseh ključavnic za zaklepanje jaškovnih vrat;

- preverjanje splošnega stanja vseh jaškovnih vrat (posebno prozornih odprtin, če obstajajo);

- preverjanje stanja vodil in vodilnih koles, prenosnega mehanizma in povezave (jeklena vrv, jermen itd.) med vratnimi krili;

- preverjanje velikosti reže med krili, ko so vrata zaprta;

- preverjanje delovanja ključavnice za prisilno odpiranje vrat;

- preverjanje delovanja signalizacije pri vseh dostopih;

- Kabinska vrata:

- preverjanje splošnega stanja vrat (posebno prozornih odprtin, če obstajajo);

- preverjanje električnega stikala za kontrolo zaprtosti vrat;

- preverjanje velikosti reže med krili, ko so vrata zaprta;

- preverjanje stanja vodil in vodilnih koles, prenosnega mehanizma in povezave (jeklena vrv, jermen itd.) med vratnimi krili;

- preverjanje delovanja naprave za preprečevanje zapiranja, če se med vrati nahaja ovira;

- Naprava za servisno krmiljenje dvigala:

- preverjanje pravilnosti delovanja vseh tipk, še posebno tipke STOJ, tipke za preklop na servisno vožnjo in alarma na strehi kabine;

- Končna stikala:

- preverjanje delovanja končnih stikal in njihova namestitev;

- Električne varnostne komponente:

- preverjanje delovanja in izpravnosti varnostnega tokokroga;

- Kabina:

- preverjanje razsvetljave in delovanja zasilne razsvetljave v kabini;

- preverjanje delovanja in signalizacije vseh tipk na kabinskem tipkalu;

- Alarmna in govorna naprava:

- preverjanje delovanja alarmne in govorne naprave ter stanje polnilne naprave, ki ju napaja v primeru izpada električne energije;

- Natančnost pristajanja v postajah:

- preverjanje natančnosti pristajanja kabine v vseh postajah in v obeh smereh vožnje.

Poleg zgoraj navedenih aktivnosti se dvakrat letno izvede čiščenje strojnice in strehe dvigala ter odstrani umazanija v jašku.

  - Zahteve glede reševanja oseb iz dvigal

Reševanje oseb iz dvigal izvaja osebje naročnika, t. i. vzdrževalna služba D.S.U., d.o.o., v sodelovanju z varnostno službo.

  - Zahteve glede izrednega servisiranja

Izredno servisiranje zajema:

- odpravo obratovalnih motenj dvigala in napak, ki so posledica zlorab, posegov nepooblaščenih oseb v dvigalo, vandalizma, poškodb ipd.;

- popravila vseh vrst;

- zamenjavo sijalk v dvigalnih jaških in strojnici;

- obdelavo površin dvigala oz. njegovih delov ter naprav, povezanih z njim (npr. barvanje, zamenjava dekorativnih elementov);

- celovito čiščenje dvižnih instalacij;

- tehnične izboljšave in modifikacije, zlasti če je njihova izvedba potrebna zaradi zagotavljanja skladnosti s predpisi, zahtevami ali priporočili pooblaščenih organov in organov, ki izvajajo nadzor nad dvigalom.

Odzivni čas za odpravo napake oz. okvare je:

- v delovnem času (od 7. do 16. ure) med delavnikom (ponedeljek – petek): 4 ure;

- izven delovnega časa med delavnikom: 6 ur oz. najkasneje naslednji delovni dan do 9. ure;

- na dela prost dan (sobota, nedelja, praznik): 24 ur oz. najkasneje naslednji delovni dan do 9. ure.

Rok za odpravo napake oz. okvare je 3 delovnih dni.

  - Druge zahteve

Izvajalec zagotavlja prisotnost in sodelovanje (s potrebno opremo) pri periodičnem in prevzemnem pregledu dvigala v skladu s Pravilnikom o varnosti dvigal ter postopku nadzora nad dvigalom, ob poteku veljavnosti pogodbe pa tudi pri predaji storitev vzdrževanja, skrbništva, reševanja oz. servisiranja dvigal drugemu izvajalcu. Pri tem se periodični ali prevzemni pregled dvigal praviloma izvaja sočasno z izvajalčevim rednim mesečnim pregledom dvigal.

K ponudbi morajo biti predloženi elektronsko izpolnjeni obrazci ESPD za naslednje subjekte:

- ponudnika (v primeru skupne ponudbe: vsak partner izpolni in podpiše svoj ESPD),

- gospodarski subjekt, na čigaršnje zmogljivosti se v skladu z 81. členom ZJN-3 sklicuje ponudnik (ESPD mora biti tudi podpisan s strani tega gospodarskega subjekta),

- podizvajalce (ESPD mora biti tudi podpisan s strani podizvajalca).

V skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 mora naročnik zavrniti podizvajalca, če je podan razlog za izključitev iz točke 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7 ali 5.1.8 razpisne dokumentacije, če podizvajalec ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz točke 5.2.1 ali 5.2.2 razpisne dokumentacije, če ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje iz točke 5.2.3 razpisne dokumentacije, pa ga moral, ali če bi njegova vključitev v izvedbo javnega naročila lahko vplivala na nemoteno izvajanje predmeta javnega naročila.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 neposredna plačila podizvajalcem niso a priori obvezna. Naročnik bo izvajal neposredna plačila in jih uredil v pogodbi z glavnim izvajalcem, če bo to zahteval podizvajalec. V tem primeru zahteva za neposredna plačila, podana s to izjavo, šteje za soglasje podizvajalca, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Če se neposredna plačila podizvajalcu ne bodo izvajala, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa naročniku predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oz. dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Naročnik potrebuje zahtevane osebne podatke izključno za namen sklenitve in izvajanja Pogodbe o izvedbi javnega naročila »Vzdrževanje, skrbništvo, reševanje in popravila dvigal v Palači DSU«, št. naročila 403/20-138«, in sicer za zagotavljanje varovanja poslovnega objekta Palača DSU, v katerem dela opravlja policija, in za varnostno preverjanje v skladu v skladu s četrtim odstavkom 51. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji (Uradni list RS, št. 15/13, 11/14, 86/15, 77/16, 77/17, 36/19 in 66/19 – ZDZ; ZODPol). Pridobitev podatkov za varnostno preverjanje in potek ter posledice preverjanja natančneje določa točka 5.4 razpisne dokumentacije. Naročnikov način obdelave osebnih podatkov in pravice posameznikov v zvezi z njimi, ki jih lahko le-ti uveljavljajo pri naročniku, pa določa 21. člen Pogodbe o izvedbi javnega naročila iz Priloge 9 razpisne dokumentacije. Uspeh oz. neuspeh ponudnika v postopku javnega naročanja v skladu s tretjim odstavkom 105. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) ne vpliva na pravice posameznikov v zvezi z njihovimi osebnimi podatki.

Zaradi hitrejšega in diskretnega varnostnega preverjanja delavcev je zaželeno, da ponudnik v obrazcu navede telefonske številke serviserjev.

Dvigala niso v garanciji.

Če dvigalo posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Dvigala niso v garanciji, posamezni deli dvigal so v garanciji.

Če dvigalo posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.

Povezavo za prenos signala (klic v sili) iz kabine dvigala v klicni center zagotavlja naročnik.

Dvigala niso v garanciji.

Če dvigalo posameznih elementov, navedenih v tem odstavku, ne vsebuje, se dela, ki se nanašajo nanje, ne izvedejo. Če pa vsebuje elemente, ki v tem odstavku niso navedeni, se na njih izvedejo dela, ki so smiselno primerljiva z deli, navedenimi v tem odstavku.