TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet naročila so elektroinštalacijska dela, strojno inštalacijska dela, vodoinštalacijska dela, servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav, slikopleskarska dela, manjša vzdrževalna dela in hišniška opravila za UP FM v poslovnih prostorih v uporabi Univerze na Primorskem, in sicer na lokacijah navedenih v prilogi Seznam_objektov_po_clanicah.

Naročnik si pridržuje pravico v seznam lokacij kadarkoli vključiti dodatne lokacije ali iz navedenega seznama izključiti posamezne lokacije, ne da bi se zaradi tega spremenili pogoji tega naročila ali določila okvirnega sporazuma.

V primeru širitve lokacij naročnika v obdobju veljavnosti okvirnega sporazuma z izvajalcem je le-ta dolžan z naročnikom skleniti aneks k okvirnem sporazumu, v katerem bo ponudil svoje storitve tudi na novi lokaciji, pod pogoji in cenami, kot izhajajo iz ponudbe oddane na tem javnem naročilu. V primeru izključitve posamezne lokacije zadostuje zgolj pisno obvestilo naročnika izbranemu izvajalcu.

Javno naročilo je razdeljeno na šest sklopov, in sicer:

- SKLOP 1: elektroinštalacijska dela

- SKLOP 2: strojno inštalacijska dela in vodoinštalacijska dela

- SKLOP 3: servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav

- SKLOP 4: slikopleskarska dela

- SKLOP 5: manjša vzdrževalna dela

- SKLOP 6: hišniška opravila za UP FM.

Ponudniki se lahko prijavijo na en sklop ali več sklopov.

- SKLOP 1: ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA

Elektroinštalacijska dela obsegajo:

- tekoča vzdrževalna dela in dela na električnih inštalacijah

- zakonsko predpisane meritve električnih inštalacij in strelovodov ter

- nujna intervencijska dela na električnih inštalacijah.

Tekoča vzdrževalna dela in dela na električnih inštalacijah so npr. menjava sijalk, vtičnic, stikal, instalacijskih odklopnikov in svetil, predelave elektro omaric, dodelave, montaža parapetnega kanala ipd.

Naročnik bo izvajalcu naročal dela sproti po e-pošti, ali po telefonu. kar bo kasneje pisno potrdil po e-pošti. Poslano elektronsko sporočilo s strani odgovorne osebe se šteje kot nalog za delo. Pričakovani odzivni čas s strani izvajalca za tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila je največ 24 ur po prejetem pisnem obvestilu s strani naročnika. Za tovrstna dela ponudnik v predračunu definira urno postavko. Vsaka začetna ura se obračuna najmanj kot pol ure opravljenega dela, več kot pol ure pa se šteje za celo uro opravljenega dela. Delo se izvaja večinoma po končanem pedagoškem procesu oz. v dogovoru z naročnikom. Ure dela so lahko dopoldanske, popoldanske ali večerne. Naročnik pričakuje, da bo izvajalec opravljal po potrebi dela tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Intervencije zajemajo posege ob nenadnih okvarah, ki jih je potrebno reševati takoj oziroma v najkrajšem možnem času, da ne pride do večje škode oz. zaradi nemotenega delovanja delovnega ali učnega procesa, kot npr. izpad električne energije zaradi okvare na lokalnem omrežju in so javljene izvajalcu telefonsko na kontaktno številko iz okvirnega sporazuma. Telefonska številka mora biti dosegljiva, tako da lahko naročnik sporoči potrebo po izvajanju intervencijskih posegov 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Izvajalec mora pričeti z izvajanjem intervencijskih posegov najkasneje v roku 2 ur.

po prejetem obvestilu s strani naročnika na določeno telefonsko številko. Za tovrstna dela ponudnik v predračunu definira intervencijsko urno postavko.

Če se izvajalec ne odzove dvakrat pravočasno glede na vrsto intervencije, kar pomeni, da zamudi z izpolnitvijo pogodbene obveznostni, je to lahko razlog za odpoved okvirnega sporazuma s strani naročnika.

Naročnik bo za sklop 1: Elektroinštalacijska dela izbral enega ponudnika.

Ponudnik v obrazcu št. 1 Predračun za sklop 1 vnese:

- urno postavko,

- intervencijsko urno postavko,

- postavko za zakonsko predpisane meritve strelovodov za posamezni odvod,

- postavko za zakonsko predpisane meritve električnih inštalacij za posamezno razdelilno omarico in

- postavko za zakonsko predpisane meritve električnih inštalacij za posamezni tokokrog.

Popis del v predračunu dejansko predstavlja cenik za izvajanje del. Obračun del se vrši po dejansko izvedenih količinah.

Izvajalec je dolžan k računu priložiti dokazilo o stroških uporabljenega materiala.

V cenah iz predračuna so vključeni vsi stroški izvajalca, razen stroškov materiala.

Cene iz predračuna vsebujejo vse dajatve stroške in davke, razen DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo. V cenah iz predračuna morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški:

-	organizacija dela,

-	pomožna dela in stroški koordinacije del,

-	vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih odrov, delovnih odrov, varnostnih ograj in podobno,

-	prevozni stroški,

-	izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen če ni drugače določeno,

-	dokumentacija za vzdrževanje naprav in garancijski listi,

-	pridobitev atestne dokumentacije za vgrajeni material,

-	iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin,

-	vsa čiščenja med in po končanih delih, ter vzpostavitev v prvotno stanje vseh površin in naprav, ki so bile umazane ali uničene zaradi izvedbe del, navedeno velja tudi za skupne prostore poslovne stavbe (stopnišča, dvigala, hodniki, itd.),

-	zaščita obstoječih elementov, opreme, prostorov, itd. v objektu in okolici objektov,

-	zaščita naprav skupnega pomena v objektih (dvigala, stopnišča, glavni energetski vodi, itd.),

-	vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del,

-	ves pritrdilni, vezni in montažni materiali,

-	pri instalacijskih delih poleg že navedenih stroškov tudi stroške zarisovanj, izmer, zaključnih del, transportov in tlačni preizkus, nastavitve in meritve, ateste in navodila za rokovanje in zagon.

- SKLOP 2: STROJNO INŠTALACIJSKA DELA in VODOINŠTALACIJSKA DELA

Strojno inštalacijska dela in vodoinštalacijska dela obsegajo:

- tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila na strojnih in vodovodnih inštalacijah ter kanalizaciji,

- nujna intervencijska dela na zgoraj navedenih inštalacijah in napeljavah.

Tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila na strojnih in vodovodnih inštalacijah ter kanalizaciji so npr. popravila na vodovodnih, toplovodnih, plinskih  inštalacijah, centralnem ogrevanju, tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila na kanalizaciji, na delih vodovodne napeljave (pipe, ventili, tesnila ipd.), na opremi v sanitarijah (kotlički, deske ipd.).

Naročnik bo izvajalcu naročal dela sproti po e-pošti ali po telefonu, kar bo kasneje pisno potrdil po e-pošti. Poslano elektronsko sporočilo s strani odgovorne osebe se šteje kot nalog za delo. Pričakovani odzivni čas s strani izvajalca za tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila je največ 24 ur po prejetem pisnem obvestilu s strani naročnika. Za tovrstna dela ponudnik v predračunu definira urno postavko. Vsaka začetna ura se obračuna najmanj kot pol ure opravljenega dela, več kot pol ure pa se šteje za celo uro opravljenega dela. Delo se izvaja večinoma po končanem pedagoškem procesu oz. v dogovoru z naročnikom. Ure dela so lahko dopoldanske, popoldanske ali večerne. Naročnik pričakuje, da bo izvajalec opravljal po potrebi dela tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Intervencije zajemajo posege ob nenadnih okvarah, ki jih je potrebno reševati takoj oziroma v najkrajšem možnem času, da ne pride do večje škode oz. zaradi nemotenega delovanja delovnega ali učnega procesa, kot npr. izlitje vode zaradi okvare in so javljene izvajalcu telefonsko na kontaktno številko iz okvirnega sporazuma. Telefonska številka mora biti dosegljiva, tako da lahko naročnik sporoči potrebo po izvajanju intervencijskih posegov 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Izvajalec mora pričeti z izvajanjem intervencijskih posegov najkasneje v roku 2 ur po prejetem obvestilu s strani naročnika na določeno telefonsko številko. Za tovrstna dela ponudnik v predračunu definira intervencijsko urno postavko.

Če se izvajalec ne odzove dvakrat pravočasno glede na vrsto intervencije, kar pomeni, da zamudi z izpolnitvijo pogodbene obveznostni, je to lahko razlog za odpoved okvirnega sporazuma s strani naročnika.

Naročnik bo za sklop 2: Strojno inštalacijska dela in vodoinštalacijska dela izbral enega ponudnika.

Ponudnik v obrazcu št. 1 Predračun za sklop 2 vnese urno postavko in intervencijsko urno postavko.

Popis del v predračunu dejansko predstavlja cenik za izvajanje del. Obračun del se vrši po dejansko izvedenih količinah.

V cenah iz predračuna so vključeni vsi stroški izvajalca, razen stroškov materiala. Cene iz predračuna vsebujejo vse dajatve stroške in davke, razen DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo. V cenah iz predračuna morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški:

-	organizacija dela,

-	pomožna dela in stroški koordinacije del,

-	vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih odrov, delovnih odrov, varnostnih ograj in podobno,

-	prevozni stroški,

-	izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen če ni drugače določeno,

-	dokumentacija za vzdrževanje naprav in garancijski listi,

-	pridobitev atestne dokumentacije za vgrajeni material,

-	iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin,

-	vsa čiščenja med in po končanih delih, ter vzpostavitev v prvotno stanje vseh površin in naprav, ki so bile umazane ali uničene zaradi izvedbe del, navedeno velja tudi za skupne prostore poslovne stavbe (stopnišča, dvigala, hodniki, itd.),

-	zaščita obstoječih elementov, opreme, prostorov, itd. v objektu in okolici objektov,

-	zaščita naprav skupnega pomena v objektih (dvigala, stopnišča, glavni energetski vodi, itd.),

-	vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del,

-	ves pritrdilni, vezni in montažni materiali,

-	pri instalacijskih delih poleg že navedenih stroškov tudi stroške zarisovanj, izmer, zaključnih del, transportov in tlačni preizkus, nastavitve in meritve, ateste in navodila za rokovanje in zagon.

- SKLOP 3: SERVIS in VZDRŽEVANJE HLADILO-PREZRAČEVALNIH SISTEMOV IN NAPRAV

Servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav obsega:

- redni in preventivni vzdrževalni pregledi na klimatih, hladilnih agregatih, konvektorjih, split sistemih in toplotnih črpalkah,

- zakonsko predpisan redni pregled (pregled tesnosti) za hladilne agregate in toplotne črpalke,

- drugi servisni posegi na zgoraj navedenih napravah in

- interventni servisni posegi na zgoraj navedenih napravah.

V skladu z 32. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh (Uradni list RS, št. 60/16) morajo biti ponudniki vpisani v evidenco pooblaščenih podjetij za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in toplotnih črpalk pri ministrstvu, pristojnem za okolje. Evidenca je objavljena na spletni strani ministrstva:

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/vsebine/ozon-in-f-plini-1-2.

Storitve mora izvajati serviser, ki ima veljavno spričevalo za opravljanje dejavnosti:

- preverjanje uhajanja in zajem plinov ter namestitev, servisiranje, vzdrževanje, popravilo ali razgradnja nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk in hladilnih enot tovornjakov hladilnikov in hladilnikov priklopnikov (spričevalo A).

Ponudniki morajo v ponudbi navesti številko veljavnega spričevala serviserja, ki bo storitve izvajal.

Redni in preventivni vzdrževalni pregledi obsegajo, kot je navedeno v nadaljevanju.

- Klimati

- vizuelna kontrola (poškodbe)

- pregled naprav, kontrola vijačnih spojev

- kontrola toplotnih menjalnikov in po potrebi čiščenje lamel

- kontrola termostata za zaščito grelca pred zmrzovanjem in kontrola grelnega kroga

- kontrola jermenov

- kontrola filtrov in nastavitev indikatorja umazanosti filtrov

- kontrola ležajev

- pregled in nastavitev delovanja regulacijskih žaluzij

- kontrola delovanja elementov regulacije in krmiljenja

- kontrola odvoda kondenza

- Hladilni agregati in toplotne črpalke

- kontrola olja

- kontrola tlaka plina

- kontrola tesnosti sistema

- kontrola varnostnih funkcij

- kontrola in čiščenje uparjalnika, kondenzatorja

- kontrola ventilatorjev (lopatice, ležaji)

- kontrola elektro omare (elektro vezava, stikala..)

- kontrola vodnega kroga (kontrola tesnosti, tlaka)

- kontrola črpalke

- kontrola tesnosti vodnega kroga

- kontrola tlaka v sistemu vode

- Konvektorji

- kontrola odvoda kondenza

- kontrola zamašenosti filtrov

- kontrola delovanja ventilatorja

- kontrola magnetnih ventilov

- kontrola izmenjevalca

- kontrola delovanja termostata

- kontrola tesnosti

- kontrola delovanja hitrosti

- Split Sistemi

- čiščenje in dezinfekcija filtrov

- kontrola tesnosti spojev

- kontrola tlaka plina

- kontrola odvoda kondenza

- kontrola delovanja ventilatorja

- kontrola kondenzatorja in čiščenje

- kontrola delovanja daljinskega oziroma stenskega upravljalca

Izvajalec bo storitev polnjenja hladilnega plina pri vseh napravah, kjer je to potrebno, obračunal skladno z dejanskimi cenami storitev polnjenja plina, pri čemer te ne smejo odstopati od tržnih cen in morajo biti tržno primerljive. V primeru odstopanja obračunanih cen glede na tržne cene je naročnik upravičen do sorazmernega zmanjšanja cene zaračunane storitve polnjenja plina.

Naročnik bo izvajalcu naročal dela sproti po e-pošti ali po telefonu, kar bo kasneje pisno potrdil po e-pošti. Poslano elektronsko sporočilo s strani odgovorne osebe se šteje kot nalog za delo. Pričakovani odzivni čas s strani izvajalca za servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav je največ 24 ur po prejetem pisnem obvestilu s strani naročnika. Delo se izvaja večinoma po končanem pedagoškem procesu oz. v dogovoru z naročnikom. Ure dela so lahko dopoldanske, popoldanske ali večerne. Naročnik pričakuje, da bo izvajalec opravljal po potrebi dela tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Intervencije zajemajo posege ob nenadnih okvarah, ki jih je potrebno reševati takoj oziroma v najkrajšem možnem času, da ne pride do večje škode oz. zaradi nemotenega delovanja delovnega ali učnega procesa, in so javljene izvajalcu telefonsko na kontaktno številko iz okvirnega sporazuma. Telefonska številka mora biti dosegljiva, tako da lahko naročnik sporoči potrebo po izvajanju intervencijskih posegov 24 ur dnevno in 7 dni v tednu. Izvajalec mora pričeti z izvajanjem intervencijskih posegov najkasneje v roku 2 ur po prejetem obvestilu s strani naročnika na določeno telefonsko številko. Za tovrstna dela ponudnik v predračunu definira intervencijsko urno postavko.

Če se izvajalec ne odzove dvakrat pravočasno glede na vrsto intervencije, kar pomeni, da zamudi z izpolnitvijo pogodbene obveznostni, je to lahko razlog za odpoved okvirnega sporazuma s strani naročnika.

Naročnik bo za sklop 3: servis in vzdrževanje hladilno-prezračevalnih sistemov in naprav izbral enega ponudnika.

Ponudnik v obrazcu št. 1 Predračun za sklop 3 vnese:

- postavko za redni in preventivni vzdrževalni pregled za posamezni sistem,

- postavko za zakonsko predpisan redni pregled (pregled tesnosti) za hladilne agregate in toplotne črpalke,

- urno postavko za druge servisne posege za posamezni sistem,

- urno postavko za interventne servisne posege za posamezni sistem.

Popis del v predračunu dejansko predstavlja cenik za izvajanje del. Obračun del se vrši po dejansko izvedenih količinah.

Dodatna dela, ki jih naročnik v danem trenutku ni mogel predvideti, se bodo obračunavala v skladu z veljavnim cenikom ponudnika ter po predhodnem dogovoru.

V cenah iz predračuna so vključeni vsi stroški izvajalca, razen stroškov materiala. Cene iz predračuna vsebujejo vse dajatve stroške in davke, razen DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo. V cenah iz predračuna morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški:

-	organizacija dela,

-	pomožna dela in stroški koordinacije del na del,

-	vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih odrov, delovnih odrov, varnostnih ograj in podobno,

-	prevozni stroški,

-	izdelava potrebne merilne dokumentacije, razen če ni drugače določeno,

-	dokumentacija za vzdrževanje naprav in garancijski listi,

-	pridobitev atestne dokumentacije za vgrajeni material,

-	iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin,

-	vsa čiščenja med in po končanih delih, ter vzpostavitev v prvotno stanje vseh površin in naprav, ki so bile umazane ali uničene zaradi izvedbe del, navedeno velja tudi za skupne prostore poslovne stavbe (stopnišča, dvigala, hodniki, itd.),

-	zaščita obstoječih elementov, opreme, prostorov, itd. v objektu in okolici objektov,

-	zaščita naprav skupnega pomena v objektih (dvigala, stopnišča, glavni energetski vodi, itd.),

-	vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del,

-	ves pritrdilni, vezni in montažni material,

-	pri instalacijskih delih poleg že navedenih stroškov tudi stroške zarisovanj, izmer, zaključnih del, transportov in tlačni preizkus, nastavitve in meritve, ateste in navodila za rokovanje in zagon.

- SKLOP 4: SLIKOPLESKARSKA DELA

Slikopleskarska dela obsegajo:

- slikanje sten in stropov, barvanje tal, oken, ograj ipd., lakiranje sten z lakom, struganje, kitanje, glajenje sten in stropov, postavitev mavčnih plošč ipd.

Naročnik bo za sklop 4: Slikopleskarska dela izbral enega ponudnika.

Ponudnik v obrazcu št. 1 Predračun za sklop 4 vnese popust na vsakokrat veljavni Priporočeni cenik slikopleskarskih, fasaderskih, dekorativnih in črkoslikarskih del OZS.

Popis del v predračunu dejansko predstavlja cenik za izvajanje del. Obračun del se vrši po dejansko izvedenih količinah.

Dodatna dela, ki niso predvidena v ceniku sekcije OZS za slikopleskarska dela, se bodo obračunavala v skladu z veljavnim cenikom ponudnika ter po predhodnem dogovoru.

V cenah iz predračuna so vključeni vsi stroški izvajalca.  Cene iz predračuna vsebujejo vse dajatve, stroške in davke, razen DDV, ki se obračuna v skladu z veljavno zakonodajo. V cenah iz predračuna morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški:

- organizacija dela,

- pomožna dela in stroški koordinacije del na delovišču,

- materiala, potrebnega za izvedbo del,

- prevozni stroški ponudnika, ne glede na lokacijo naročnika,

- priprave prostorov, vključno s premikanjem premičnih stvari,

- vsi notranji horizontalni in vertikalni transporti, izdelava premičnih odrov, delovnih odrov, varnostnih ograj in podobno,

- zaščita obstoječih elementov, opreme, prostorov, itd. v objektu in okolici objektov,

- zaščita naprav skupnega pomena v objektih (dvigala, stopnišča, glavni energetski vodi, itd.),

- vsi predpisani tehnični standardi in normativi, ki so predpisani za posamezno vrsto del,

- iznos in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh komunalnih pristojbin,

- vsa čiščenja med in po končanih delih, ter vzpostavitev v prvotno stanje vseh površin in naprav, ki so bile umazane ali uničene zaradi izvedbe del, navedeno velja tudi za skupne prostore poslovne stavbe (stopnišča, dvigala, hodniki, itd.).

Ponudnik mora pri končnem obračunu upoštevati zgolj neto površine, kar pomeni, da se vse odprtine, površine fiksnih regalov, omar itd., ne obračunajo.

- SKLOP 5: MANJŠA VZDRŽEVALNA DELA

Manjša vzdrževalna dela obsegajo:

-	montažerska dela,

-	rušitvena dela,

-	zidarska dela,

-	keramičarska dela,

-	gips kartonska dela,

-	slikopleskarska dela,

-	mizarska dela, vključno z mizarskimi popravili (pohištvo, stavbno pohištvo)

-	polaganje in vzdrževanje talnih oblog,

-	manjše selitve in prestavitve opreme ter odvozi neuporabne opreme na deponijo,

- manjša vrtnarska dela,

- manjša dela iz sklopov 1, 2, 3 in 4 po presoji naročnika.

Naročnik bo vse tri izbrane izvajalce, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum, pozval k oddaji ponudbe. Povpraševanje bo vsebovalo specifikacijo posamezne storitve in popis del. Izvajalec si bo na lastno željo ali na zahtevo naročnika  pred oddajo ponudbe ogledal prostore, ki bodo predmet izvajanja storitev. Posamezni izvajalec bo izdelal ponudbo na osnovi prejetega popisa del in nabavnih cen materiala ter jo poslal naročniku.

Predviden rok za oddajo ponudbe za manjša dela, pri katerih ni nujen ogled, je do 3 dni, za večja dela, kjer je potreben ogled prostorov, pa do 7 dni.

Naročnik bo pri posameznem povpraševanju upošteval merilo najnižja ponudbena cena v EUR brez DDV. Naročnik si pridržuje pravico, da prejeto ponudbo izloči, v kolikor bi se izkazalo, da ponudnik ponuja material nižje kakovosti oz. material, ki ni v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Izvajalec dobavi ves material, potreben za izvedbo del. Stroški materiala bodo obračunani skladno z dejanskimi cenami materiala, pri čemer te ne smejo odstopati od tržnih cen in morajo biti tržno primerljive.

Naročnik bo rok izvedbe del določil pri posameznem povpraševanju. Rok izvedbe se šteje od dneva pisne potrditve s strani odgovorne osebe naročnika oz. glede na dogovor med naročnikom in izvajalcem. Dela se bodo lahko izvajala po 19. uri, med vikendom oz. po dogovoru med naročnikom in izvajalcem.

Naročnik bo za sklop 5: Manjša vzdrževalna dela izbral največ 3 ponudnike.

Ponudnik v obrazcu št. 1 Predračun za sklop 5 vnese urno postavko.

Popis del v predračunu dejansko predstavlja cenik za izvajanje del. Obračun del se vrši po dejansko izvedenih količinah.

- SKLOP 6: HIŠNIŠKA OPRAVILA ZA UP FM

Hišniška opravila se bodo izvajala za naročnika UP Fakulteta za management na lokacijah:

- Cankarjeva 5, 6000 Koper

- Trg Brolo 12, 6000 Koper.

Hišniška in ostala opravila na lokaciji Cankarjeva 5 obsegajo:

- izvajanje vzdrževalnih del, evidentiranje potrebnih vzdrževalnih del, izvajanje del, povezanih z obratovanjem na podlagi navodil oz. naročila naročnika in sodelovanje pri organizaciji in izvedbi teh del,

- izvajanje tehnično in organizacijsko manj zahtevnih del in drugih del, potrebnih za normalno uporabo in obratovanje nepremičnin na podlagi navodil oz. naročila naročnika,

- opremljanje in vzdrževanje priročne delavnice ter skladišča rezervnih delov in materiala na podlagi navodil oz. naročila naročnika,

- uvajanje zunanjih izvajalcev v delo (čistilni servis in drugi) na podlagi navodil oz. naročila naročnika,

- odgovornost za varovanje stavbe: izvajalec je odgovorna oseba za prejemanje obvestil s strani podjetja, ki za naročnika izvaja varovanje oz. skrbi za nemoten potek varovanja, in obvešča naročnika o vseh postopkih vezanih na varovanje stavbe,

- odpiranje stavbe ob nujnih intervencijah in nenavadnih okvarah, kot je npr. izlitje vode, izpad električne energije, oz. ob vseh okvarah in nevšečnostih, ki jih je potrebno reševati takoj oz. v najkrajšem možnem času,

- obveščanje ostalih izvajalcev, odgovornih za intervencijska popravila po tem javnem naročilu in sodelovanje oz. komuniciranje z njimi v kolikor se naročnik in izvajalec tako dogovorita,

- izvajanje kontrole in pregledov na ogrevalno-hladilnih sistemih in poročanje o stanju, skrb za obratovanje peči in kotlov na objektu,

- organiziranje vzdrževalnih del, ki jih ne izvaja sam oz. ki jih izvajajo zunanji izvajalci,

- pregledovanje varnostne razsvetljave (na 3 mesece) in v primeru nedelovanja, obveščanje naročnika o potrebnem popravilu v kolikor se naročnik in izvajalec tako dogovorita - navedena storitev se izvaja le v primeru objekta na STŠ-ju,

- pregled strehe in čiščenje žlebov ter odtokov na ravni strehe,

- izvajanje drugih manjših priročnih del:

- na električnih inštalacijah, kot so npr. menjava sijalk, vtičnic ali stikal, popravila stikov,

- kot so npr. popravila na vodovodnih, toplovodnih, plinskih inštalacijah, centralnem ogrevanju, tekoča vzdrževalna dela in manjša popravila na kanalizaciji, na delih vodovodne napeljave, zamenjava tesnil in ventilov na glavnih vodovodnih ceveh, pri glavnih plinovodih in kanalizaciji, na opremi v sanitarijah, zamenjava oz popravilo pip, kotličkov, desk ipd.), popravila instalacij centralne kurjave, plina in radiatorjev,

- čiščenje filtrov in kondenznih odtokov klimatskih naprav,

- manjša tekoča vzdrževalna dela, ki zajemajo slikopleskarsko področje, kot je pleskanje in slikanje manjših površin zaradi odrgnin, poškodb, loma vogalov, odstopanja barve, ometanje ipd.), struganje, kitanje, krpanje ometov na fasadah in v skupnih delih stavbe,

- popravilo strešne kritine (zamenjava manjših posameznih delov), popravila na vratih, oknih in roletah v skupnih prostorih, na fasadah zgradb, v vetrolovih in stopniščih, popravila podov, pragov, tlakov in prelaganje parketa v skupnih prostorih stavbe, vrtanje, postavljanje polic, nošenje, manjša mizarska dela, različne montaže in demontaže, vijačenje, ipd.

- kontroliranje čiščenja skupnih prostorov in sodelovanje z odgovorno osebo naročnika pri nadzoru in prevzemu vzdrževalnih del,

- skrb za varno delovanje in uporabo skupnih prostorov in naprav,

- pripravljanje popisov za večja vzdrževalna dela po naročilu naročnika,

- izvajanje in organiziranje selitvenih del v primeru različnih selitev na drugo lokacijo.

Hišniška opravila na lokaciji Brolo 12 obsegajo:

- izvajanje ogledov na objektu in poročanje naročniku o stanju,

- izvajanje manjših vzdrževalnih del na objektu po predhodnem naročilu naročnika v sodelovanju z upravljavcem objekta,

- odpiranje stavbe ob nujnih intervencijah in nenavadnih okvarah, kot je npr. izlitje vode, izpad električne energije, oz. ob vseh okvarah in nevšečnostih, ki jih je potrebno reševati takoj oz. v najkrajšem možnem času,

- obveščanje ostalih izvajalcev, odgovornih za intervencijska popravila po tem javnem naročilu in sodelovanje oz. komuniciranje z njimi v kolikor se naročnik in izvajalec tako dogovorita,

- izvajanje storitev čiščenja filtrov in kondenznih odtokov na klimatskih napravah po naročilu naročnika.

Naročnik bo izvajalcu naročal dela sproti po e-pošti ali po telefonu, kar bo kasneje pisno potrdil po e-pošti. Poslano elektronsko sporočilo s strani odgovorne osebe se šteje kot nalog za delo. Pričakovani odzivni čas s strani upravljalca je največ 8 ur po prejetem pisnem obvestilu s strani naročnika. Za tovrstna dela ponudnik v predračunu definira urno postavko. Vsaka začetna ura se obračuna najmanj kot pol ure opravljenega dela, več kot pol ure pa se šteje za celo uro opravljenega dela. Delo se izvaja večinoma po končanem pedagoškem procesu oz. v dogovoru z naročnikom. Ure dela so lahko dopoldanske, popoldanske ali večerne. Naročnik pričakuje, da bo izvajalec opravljal po potrebi dela tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih.

Izvajalec izvaja zgoraj navedena dela tudi ob morebitni selitvi naročnika, UP FM, iz lokacije Cankarjeva 5, 6000 Koper na drugo lokacijo, Izolska vrata 2, 6000 Koper (STŠ), v tem primeru se dela revidirajo in dopolnijo z aneksom k okvirnem sporazumu.

Naročnik bo za sklop 6: Hišniška opravila za UP FM izbral enega ponudnika.

Ponudnik v obrazcu št. 1 Predračun za sklop 6 vnese urno postavko.

- IZVEDBA DEL

Pri izvedbi del pri vseh sklopih mora izvajalec upoštevati vse tehnične standarde in normative, ki so predpisani za posamezno vrsto del. Način izvedbe del sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik, vendar pa je dolžan upoštevati usmeritve, želje in navodila naročnika ter takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev.

Ponujeni material, ki bo uporabljen pri izvajanju posameznih del, mora biti skladen z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju. Izvajalec se mora glede kakovosti materiala posvetovati z naročnikom oz. mora v predloženi ponudbi napisati podatke glede vgrajenega materiala. Cene ponujenega materiala ne smejo odstopati od tržnih cen in morajo biti primerljive s cenami v maloprodaji. Izvajalec k obračunu priloži dokazilo o nakupu materiala (račun). V primeru odstopanja obračunanih cen glede na tržne cene v maloprodaji je naročnik upravičen do sorazmernega zmanjšanja cene zaračunanega materiala. Prevoznih stroškov naročnik posebej ne bo priznaval.