Področje za nabavno dejavnost

Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080101-096-19

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525  LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku za:

Nakup dializnega materiala

Razpisno dokumentacijo dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do  21.07.2020  do  10. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21.07.2020  in se bo začelo ob 10.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbe morajo veljati do vključno 21.01.2021

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

Janez Poklukar, dr. med.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik mora skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca Ponudbene dokumentacije (kakor se ta nahaja v zavihku »Drugi dokumenti« v sistemu e-JN) in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom izpolniti Ponudbeno dokumentacijo in jo v okviru oddaje ponudbe dostaviti naročniku preko sistema e-JN.

V primeru, da ponudnik ne pošlje naročniku izpolnjene Ponudbene dokumentacije, in sicer kakor je to opredeljeno v prejšnjem odstavku, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/2011), ZPVPJN-A (Ur. l. RS, št. 63/2013), ZPVPJN-B (Uradni list RS, št. 60/17 z dne 27. 10. 2017),

- Zakon o javnih financah  (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) Ur. l. RS, št. 11/2011,

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-UPB2 (Ur. l. RS št. 51/06, z dne 18.05.2006),  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-D (Uradni list RS, št. 50/14 z dne 4. 7. 2014),

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-E (Uradni list RS, št. 102/15 z dne 24.12.2015)

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije  (Uradni list RS, št. 69/2011),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf obliki ali pa ga le naloži in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf obliki.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora v ponudbi navesti vsebino zahtevano v 2. odstavku 94. člena ZJN-3.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V kolikor se oddaja skupna ponudba več partnerjev, mora ponudnik v ponudbi priložiti partnersko pogodbo. V pogodbi je potrebno opredeliti poslovodečega partnerja, ki bo v stalni komunikaciji z naročnikom, in se nanaša na sprejem obveznosti, navodil lahko pa tudi plačil v imenu in za račun vseh skupnih partnerjev. Pogodba med partnerji mora vsebovati člen, ki določa, da vsi partnerji solidarno v celoti odgovarjajo proti naročniku za celotno obveznost in vsak njen del.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospektni material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec 845080101-096-19_3, ki je hkrati rekapitulacija v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec 845080101-096-19_3  v excel datoteki pa naloži v razdelek  »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki o ceni/EM brez DDV v razdelku Predračun, ki je hkrati rekapitulacija v pdf obliki in podatki o ceni/EM brez DDV v obrazcu 845080101-096-19_3 v excel datoteki naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, veljajo podatki o ceni/EM brez DDV v razdelku Predračun v pdf obliki.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo ponudbe naročnik posreduje ponudniku preko sistema e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo ponudbene dokumentacije posreduje preko sistema e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob končni pisni primopredaji, če je v pogodbi tako predvideno, pa še dokument finančnega zavarovanja za  odpravo napak v garancijski dobi. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOM te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti skupaj s ponudbo, v kolikor je zahtevano v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOM. Za zavarovanje resnosti ponudbe ponudniki lahko predložijo: /

V primeru, da ponudnik odda ponudbo za več sklopov lahko v ponudbi predloži eno zavarovanje za resnost ponudbe za vse navedene ponujene sklope, lahko pa predloži več zavarovanj za vsak sklop posebej. V kolikor bo ponudnik predložil eno zavarovanje za več sklopov, mora biti znesek zavarovanja enak najmanj seštevku zneskov za vse sklope, za katere je predložil ponudbo.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb v času njene veljavnosti ali

- če bo ponudnik nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila..

Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Ponudnik naročniku predloži original izvod zavarovanja.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/eJN2.

- ODPIRANJE PONUDB

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodjeno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48. ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Po poteku roka za javno odpiranje ponudb na zavihku aktualnih javnih naročil vpogled v te informacije oziroma dokumentacijo zunanji javnosti ne bo več omogočen, ponudniki, ki so oddali ponudbo za predmetno javno naročilo pa bodo lahko konkurenčne ponudbe videli do zaključka postopka oddaje javnega naročila.

  - Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih  javnega naročanja (ZPVPJN) in Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN-B (Uradni list RS, št. 60/17 z dne 27. 10. 2017) lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda.

Vlagatelj zahtevek za revizijo pošlje na naslov:

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

SUPAS Področje za nabavno dejavnost

Zaloška cesta 14

1525  LJUBLJANA

s pripisom (na ovojnici):

| Ne odpiraj - | ZAHTEVEK ZA REVIZIJO POSTOPKA JN_________________/2020 (številka objave JN, NMV, Povabila) |  |
| --- | --- | --- |
| z dne, ______________, |  | za Nakup DIALIZNEGA MATERIALA |
| (datum objave) |  | (predmet naročila) |

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku;

- Ponudba mora biti podana: po posameznih sklopih

- Ogled prostorov: _________/________;

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku;

- Valuta ponudbe: EUR;

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno 21.01.2021;

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb;

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so popolne.

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

MERILA ZA IZBOR (naročnik opisno navede na kakšen način se bo posamezno merilo uporabljalo) - Končna ponudbena vrednost z DDV = 100% Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna za posamezni sklop. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C: X =ponudba B x 100 ponudba C X =4.800,00 x 100 4.900,00 97,95= število točk, ki jih prejeme ponudba C.

- Rok izvedbe: v skladu s pogodbo;

- Rok plačila: 60 dni po prejemu računa;

- Finančna zavarovanja:

  - Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja pogodbe naročniku v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV  za čas veljavnosti pogodbe: 12 mesecev  in 10 dni, šteto od datuma izdaje listine;

ali

- vplača varščino za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od pogodbene vrednosti z vključenim DDV, za čas veljavnosti pogodbe: 12 mesecev  in 10 dni.

Vplačilo varščine  se  izvrši na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na

številko IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen:varščina po pogodbi št. _________ – SM 845-0801, referenca/sklic na št.

Po preteku zgoraj navedenega obdobja trajanja finančnega zavarovanja bo naročnik plačilo

varščine neobrestovano vrnil izvajalcu na njegov TRR.

Ob vsakokratnem podaljšanju pogodbe mora biti predana nova garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo minimalno za vsakokratno obdobje podaljšanja. Če je bil kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vplačana varščina, se le-ta v primeru podaljšanja pogodbe zadrži za naslednje enoletno obdobje.

PONUDBA

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________  z dne _____________ za izvedbo javnega naročila za NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA

Končne ponudbene vrednosti z DDV/sklop so razvidne iz  predračuna  845080101-096-19_3.

V končni ponudbeni vrednosti z DDV so zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujeni popusti in DDV.

Veljavnost ponudbe do vključno  21.01.2021.

Ponudnik v razdelku drugi dokumenti priloži: izpolnjeno tabelo predračuna 845080101-096-19_3 v excel datoteki in kataloški material v pdf obliki (tekstovni in slikovni) iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda. K ponudbi mora biti priloženo kazalo po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode, zahtevane listine oz. dokazila, ki so navedena v strokovnih zahtevah naročnika

STROKOVNE ZAHTEVE (POGOJI) NAROČNIKA

KATETRI (sklopi od 1 do 2)

Vsak kateter mora biti pakiran v setu za enkratno uporabo skupaj z potrebnim materialom za vstavitev katetra: po 1-J uvajalno žico, dolgo 60-80 cm, iglo za uvajanje žice, ustrezno dimenzioniran dilatator, 2 zamaška, pri tuneliziranih katetrih tudi vodilo in tunelizator. V kolikor katetrski set ne vsebuje vsega potrebnega materiala za vstavitev katetra, je manjkajoči material izjemoma mogoče ponuditi tudi ločeno od seta, pakiranega po posameznih kosih.

Vsi katetri morajo biti kompatibilni s citratom kot polnilno tekočino v meddializnem obdobju in odporni na dezinfekcijska sredstva (2% klor heksidin + 70% alkohol). Potrebna je mehkost katetra že na sobni temperaturi. Kateter mora zagotavljati pretok krvi >= 300 ml/ min. pri >= 8F.

Ponudnik bo moral na poziv naročnika predložiti brezplačne vzorce ponujenih artiklov.

Katetre bo v procesu ocenjevanja ponudb naročnik klinično preizkusil. V kolikor se po preizkusu ugotovi, da klinično ne ustrezajo, si naročnik pridržuje pravico da katetrov ne izbere.

SKLOP 1

Kateter A

preukrivljeni, jugularni, enolumenski, poliuretanski, 8F, dolžina 12 cm: 50 kosov

preukrivljeni, jugularni, enolumenski, poliuretanski, 8F, dolžina 15 cm: 350 kosov

preukrivljeni jugularni, enolumenski, poliuretanski, 8F, dolžina  20 cm: 200 kosov

ravni, enolumenski, mehki poliuretan, 8F, 15 cm: 200 kosov

ravni, enolumenski, mehki poliuretan, 8F, 20 cm: 200 kosov

dvolumenski, ravni, razcepljen, 14F, dolžina 24- 40 cm, z objemko, iz mehkega poliuretana, antegradni, z originalnim osnovnim uvajalnim setom: 30 kosov

otroški, dvolumenski, ravni, silikonski 8F, 12 cm, s kompletnim setom za uvajanje: 15 kosov

otroški, dvolumenski, ravni, poliuretanski,  7F, dolžina, 7 cm s setom za uvajanje: 15 kosov

ločeno pakirana 1-J uvajalna žica, dolga 60-80 cm, z označbami na 10 cm: 100 kosov

- Strokovne zahteve:

- Mehki in termosenzitivni poliuretan ali silikon

- Biokompatibilni

- Kompatibilen s citratom kot polnilom

- Kompatibilen z 70% alkoholom in klorheksidinom kot dezinficiensom

- Pretok krvi  300 ml/ min pri 8F

- Odporen proti prepogibanju (kinking)

SKLOP 2

Kateter B

- dvolumenski, ravni, silikonski, z objemko, konica v obliki dvocevke, 12 F, > 20 cm dolg, z originalnim osnovnim uvajalnim setom: 15 kosov

- otroški, ravni, dvolumenski, poliuretan, z objemko, anterogradni, razcepljen,  10F, 15 ali 18 cm, z originalnim setom za uvajanje: 5 kosov

- otroški, ravni, enolumenski, 5-7 F, 7-14 cm, s kompletnim setom za uvajanje: 15 kosov

- otroški, ravni, dvolumenski, 7 F, 10 cm, s kompletnim setom za uvajanje: 15 kosov

- otroški, ravni, dvolumenski, 8-9 F, 12 cm, s kompletnim setom za uvajanje: 10 kosov

- otroški, preukrivljeni (del katetra, ki je na vstopnem mestu), dvolumenski, 8-9 F, 12 cm, s kompletnim setom za uvajanje: 10 kosov

- Strokovne zahteve:

- Mehki in termosenzitivni poliuretan ali silikon

- Biokompatibilni

- Kompatibilen s citratom kot polnilom

- Kompatibilen z 70% alkoholom in klorheksidinom kot dezinficiensom

- Pretok krvi  300 ml/ min pri 8F

- Odporen proti prepogibanju (kinking)

SKLOP 3

Igle za dializo

Strokovne zahteve za hemodializne igle: zbadanje mora biti čim manj boleče, poškodba tkiva čim manjša, igla mora brezhibno rezati tkivo, tudi pri zabrazgotinjeni in kalcinirani AV fistuli, brazgotine morajo biti čim manjše, življenjska doba AV fistule čim daljša, zbadanje čim lažje za osebje in za bolnika. Igle morajo biti posamezno in sterilno pakirane.

Tehnične lastnosti igel:

- ultratanka kovinska stena,

- hrbtna ovalna luknjica - samo pri pri arterijskih iglah

- silikonizirana notranja in zunanja površina kovinskega dela igle

- silikonizirana plastična cevka - znotraj

- Luer - lock konektor

- vrtljivi metuljček

- dolžina plastične cevke 10-20 cm, stišček na cevki

- značka, ki kaže položaj odprtine igle

- gama sterilizacija

- vsaj tretjina razpisanih dimenzij igel (t.j. najbolj uporabljane dimenzije) mora imeti tudi varnostni mehanizem za zaščito pred akcidentalnim vbodom osebja pri odstranitvi igle, ki mora biti integralni del igle, ne moti uporabe igle pri zbadanju in omogoča aktivacijo mehanizma z eno roko

Na razpolago morajo biti naslednje ARTERIJSKE dializne igle (dimenzije kovinskega dela igel):

- igla premer 1,5 mm, dolžina 15 mm, dolžina 20 mm, dolžina 25 mm,

- igla premer 1,6 mm, dolžina 15 mm, dolžina 20 mm, dolžina 25 mm,

- igla premer 1,8 mm, dolžina 15 mm, dolžina 20 mm, dolžina 25 mm,

Na razpolago morajo biti naslednje VENSKE dializne igle (dimenzije kovinskega dela igel):

- igla premer 1,5 mm, dolžina 15 mm, dolžina 20 mm, dolžina 25 mm,

- igla premer 1,6 mm, dolžina 15 mm, dolžina 20 mm, dolžina 25 mm,

- igla premer 1,8 mm, dolžina 15 mm, dolžina 20 mm, dolžina 25 mm.

2x 30.000 igel

SKLOP 4

Lipidna afereza:

25 kompletov

Komplet je sestavljen iz:

- 1 plazmafiltra iz biokompatibilne polisulfonske membrane, steriliziran s paro

- 1 sekundarnega filtra iz biokompatibilne polisulfonske membrane, ki omogoča selektivno odstranjevanje LDL holesterola, Lp(a), trigliceridov; steriliziran s paro

- ustrezne arterijske, venske in povezovalne linije in

- vrečka za odpadno tekočino

Možnost regionalne citratne antikoagulacije.

Dobavitelj zagotovi najem 1 originalnega, sodobnega afereznega monitorja, zagotovi vzdrževanje, servisiranje in zamenjavo v primeru okvare, v 72 urah po obvestilu.

SKLOP 5

Imunska adsorpcija s proteinom A ali sintetičnim proteinom kot adsorberjem:

20 procedur, 5 novih

- 2 kolumni, ki vsebujeta protein A/sintetični protein: 5 kom.

- plazemska linija in vrečka kolektor za plazmo, pripadajoča količina tekočine za konzerviranje kolumen s proteinom A/ sintetičnim proteinom, vrečka za odpadno tekočino: 20 kom.

- primarni plazma filter, krvne linije (arterijska in venska): 20 kom.

- pripadajoča količina izpiralne-regeneracijske tekočine: 20  kom.

Možnost regionalne citratne antikoagulacije

Izbrani dobavitelj zagotovi najem 1 kompleta originalnih monitorjev za ponujeni material (plazmaferezni monitor in imunoadsorpcijski monitor),  za izvajanje imunske adsorpcije s proteinom A/ sintetičnim proteinom, zagotovi vzdrževanje, servisiranje in zamenjavo v primeru nepopravljive okvare v 72 urah po obvestilu o okvari.

SKLOP 6

Dializatorji za posebne namene

Dializator z membrano z visoko cut-off (mejno) vrednostjo, ki omogoča odstranjevanje prostih lahkih verig in mioglobina ob majhni izgubi albuminov:

- biokompatibilna sintetična membrana

- sterilizacija s paro

- površina membrane 1.8-2.2 m2

- sieving koeficient za mioglobin >0.9

- sieving koeficient za albumin <0.25

Količina: 40 kom.

SKLOP 7

Seti za CRRT z dializatorjem za posebne namene

Set z dializatorjem za CRRT, kompatibilen z monitorjem Prismaflex:

- biokompatibilna AN69 membrana, površinsko obdelana z polietileneiminom in heparinom

- pomembna adsorpcija endotoxina na membrano

Količina: 30 kom.

Skupne strokovne zahteve za vse sklope z vklJučeno opremo

V primeru ponudbe, ki bi vsebovala novo tehnologijo, ponudnik prevzema vse stroške nastale za opravljanje preizkusov in prilagajanje aparatur, usposabljanja osebja, ter eventualne škode, ki bi nastale pri uvajanju nove tehnologije.

Strošek za dobavo, servisiranje in nadomestilo okvarjenega monitorja je v celoti na strani dobavitelja, tekoče vzdrževanje bo dobavitelj opravljal s pomočjo lastnega  osebja. Zagotavljal bo ažurnost popravil in dobavo rezervnih delov in ostalega potrošnega materiala, ki je potreben za zagotovitev brezhibne funkcije monitorjev.

Dializni center oz. UKCL ne bo lastnik monitorjev, ki jih bo dobavil dobavitelj. Dobavitelj bo UKCL omogočil najem monitorjev in servisiranje in vzdrževanje.

Dobavitelj zagotavlja tudi rezervne monitorje v primeru okvar monitorjev, ki so v funkciji.

Dobavitelj zagotovi še:

- praktično usposabljanje zaposlenih (zdravnikov, medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov) ob montaži aparata in kasneje periodično (1-2 krat letno),

- usposabljanje tehnikov – vzdrževalcev monitorjev v Centru za dializo za odpravo napak in za servisiranje,

- usposabljanje mora biti organizirano v UKC Ljubljana,

- v primeru hude okvare monitorja dobavitelj zagotovi servis ali zamenjavo monitorja v 24 urah, če za posamezni sklop ni drugače določeno.

Lokacije v Univerzitetnem kliničnem centru v Ljubljani kamor bodo nameščeni posamezni monitorji, bodo izbranemu dobavitelju posredovane po izboru in so predvidoma naslednje:

- Center za akutno in komplicirano dializo

| OBRAZEC 1: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | da lahko opravlja dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila | Za rezidenta RS preveri naročnik podatek v Poslovnem registru ePRS, ki ga vodi AJPES; v kolikor iz podatkov, navedenih v Poslovnem registru, izpolnjevanje tega pogoja ni razvidno, mora ponudnik priložiti notarsko overjeno fotokopijo ponudnikovega ustanovitvenega akta, v katerem je navedena dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | 1. Ponudnik iz Republike Slovenije kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. 2. če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 3. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) in zakoniti zastopnik/i ni/niso bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v: - 108. členu KZ-1 - 109. členu do vključno 113. členu KZ-1 - 157. členu KZ-1 - 196. členu KZ-1 - 211. členu KZ-1 - 225. členu do vključno 250. členu KZ-1 - 257. členu KZ-1 - 257a. členu KZ-1 - 260. členu do vključno 264. členu KZ-1 - 294. členu KZ-1 | priložena, izpolnjena in potrjena obrazca PRILOGA 2 in 3 K OBRAZCU 1 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb, ki ne sme biti starejše od 4. mesecev od roka določenega za oddajo ponudb Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 4. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko je bila oddana ponudba nimajo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3. Da je imel ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 5. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 6. | Da ponudniku (in vsi nominirani podizvajalci) ni bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki. |
| 7. | da v celoti izpolnjuje vse strokovne zahteve iz razpisne dokumentacije | Ponudnik priloži: izpolnjen predračun 845080101-096-19_3 v excel obliki, kataloški material (tekstovni in slikovni) iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda, priloženo kazalo po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode…, zahtevane listine oz. dokazila, ki so navedena v strokovnih zahtevah naročnika. |

OPOZORILA:

- Ponudniki (in vsi nominirani podizvajalci), ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 3., 4. in 6. točke OBRAZCA 1, ki jih izda država, v kateri ima ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.

Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogoja nekaznovanosti iz 3. točke OBRAZCA 1 s strani zakonitega zastopnika ponudnika velja sledeče:

- za ponudnikovega zakonitega zastopnika, ki ni državljan RS, je potrebno predložiti originalno potrdilo ali notarsko overjeno fotokopijo potrdila o nekaznovanosti iz tuje kazenske evidence (notarski žig mora biti originalen), priložen pa mora biti tudi originalen prevod tega potrdila s strani sodnega tolmača za slovenski jezik;

- v kolikor ima ponudnikov zakoniti zastopnik, ki ni državljan RS, slovensko enotno matično številko občana (EMŠO), je potrebno predložiti njegovo soglasje za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence.

- Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.

PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajemo s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

| OPOMBA: | Obrazec soglasja izpolnijo vsi zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Zakoniti zastopnik (fizična oseba):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zakonita/zakoniti zastopnica/zastopnik pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) _______________________________________ nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajem s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi zakoniti zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zakonitih zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zakonitega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zakonite zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Priloga 3 k Obrazcu 1 (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO) v pdf obliki,

  - za vsakega nominiranega podizvajalca priloži ločen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v pdf obliki.

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

| PRILOGA 3 K OBRAZCU 1 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Predmet naročila:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________                                         ____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

___________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca

podizvajalca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA (DRUGI DOKUMENTI)

TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU 2007 IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080101-096-19_3. PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA  845080101-096-19_3:

Ponudnik mora, za sklope, ki jih ponuja,  izpolniti tabelo in sicer:

- stolpce: G, I, J in N (stolpci so pobarvani) izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- V ceni na EM brez DDV (stolpec N) morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd) in upoštevani vsi ponujeni popusti. Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na štiri (4) mesta natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 4 decimalna mesta bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 4 decimalna mesta natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujeni popusti in DDV.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znotraj zavihka »Drugi dokumenti« IZPOLNJEN PREDRAČUN  845080101-096-19_3 v excel obliki (PONUDBI MORA BITI PRILOŽEN CELOTEN OBRAZEC PREDRAČUNA V EXCEL OBLIKI TUDI V PRIMERU, DA PONUDNIK PONUJA LE EN SKLOP!) IN znotraj zavihka »predračun/rekapitulacija« izpolnjen predračun 845080101-096-19_3 v pdf obliki .

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK, Ur.l. RS, št. 69/2011), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov ter 6. odstavka 91. člena  ZJN – 3.

Podatki o pravni osebi - ponudniku

| naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| sedež ponudnika |  |
| občina sedeža ponudnika |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih.

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Izbrani ponudnik lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. v roku 8. dneh po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

VZOREC POGODBE –POTROŠNI MATERIAL                                                                  OBRAZEC 5A

Opozorilo: S podpisom OBRAZCA 3 ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 7. členu pogodbe.

POGODBA

ki jo na podlagi javnega razpisa  JN                  , skleneta

| NAROČNIK: | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1525 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | generalni direktor |
|  | (v nadaljevanju: naročnik) |
| ident. št. za DDV: | SI52111776 |
| matična številka: | 5057272000 |

in

| DOBAVITELJ: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
|  | (v nadaljevanju: dobavitelj) |
| ident. št. za DDV: |  |
| matična številka: |  |

za

| PREDMET POGODBE: | NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA, SKLOPI: |
| --- | --- |
| v skupni vrednosti z DDV/1 leto: v skupni vrednosti z DDV/5 let: |  |

  - člen

Predmet te pogodbe je dobava dializnega materiala (v nadaljevanju blago) za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana v skladu s strokovnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in ponudbo dobavitelja št. ________ z dne __________ (v nadaljevanju Ponudbe dobavitelja).

  - člen

Specifikacija predmeta pogodbe s cenikom in okvirnimi letnimi količinami  je navedena v PRILOGI 1, ki je sestavni del te pogodbe.

  - člen

Cene veljajo za obdobje 5. let od datuma, ko stopi ta pogodba v veljavo, in sicer za letne količine, navedene v PRILOGI 1 pomnožene z obdobjem veljavnosti pogodbe, in jih v tem obdobju ni možno povišati na nobeni osnovi.

V primeru, da se med izvajanjem pogodbe spremeni davčna stopnja, se razlika + / – razdeli v enakih deležih v breme/dobro dobavitelja in naročnika.

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov – blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,…) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen, določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodbe,…) v enakih količinah, naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin.

  - člen

Dobavitelj najkasneje v desetih (10) dneh od datuma podpisa te pogodbe, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, izroči naročniku:

4.1. ali nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) v višini 5% predvidene letne pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe;

4.2. ali polog gotovine-varščino  v višini 5% predvidene letne pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe, ki ga dobavitelj plača na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko IBAN: SI56 0110 0603 0277 894, SWIFT CODE: BSLJSI2X, namen:varščina po pogodbi št. _________ – SM 845-0801, referenca/sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu varščine predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu.

Navedena garancija mora veljati za obdobje 12 mesecev in 10 dni.

Dobavitelj se zavezuje naročniku 10 dni pred potekom veljavnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dostaviti novo oz. podaljšati obstoječe zavarovanje v enaki višini in z rokom veljavnosti do zadnjega dne v naslednjem 12 mesečnem obdobju. Podaljševanje finančnega zavarovanja najemodajalec izvaja na enak način za celoten čas trajanja pogodbe.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  bo naročnik vnovčil oz. zadržal vplačan finančni depozit v primeru:

- če dobavitelj predčasno prekine pogodbo.

- v primeru prekinitve  pogodbe v skladu z določili 12.  člena te pogodbe.

  - člen

Naročnik se zavezuje, da bo v času trajanja veljavnosti pogodbe od dobavitelja kupil blago, ki je predmet te pogodbe, v pogodbeni letni količini navedeni v PRILOGI 1, sukcesivno v okvirnih količinah 1/12 letne količine mesečno z dopustnim odstopanjem do +/-30%  in sicer  s posamičnimi dnevnimi oz. tedenskimi naročili.

  - člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago dobavljal sukcesivno v obdobju 5. let od:

- predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja (velja za sklope, kjer ni vključene opreme)

- uspešne primopredaje opreme (velja za sklope v katerih je vključena oprema po Pogodbi št. ……………).

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, tudi v primeru povečanih količin,  dostavljal v roku 24. ur od prejema posamičnega naročila  skozi celotno obdobje trajanja pogodbe v skladišče naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7. Dobavitelj bo račune za dobavljeno blago izstavljal elektronsko za vsako posamično dobavo posebej in sicer najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec.

Vsak račun mora vsebovati poleg zakonsko določenih pogojev še:

        - oznake in datum naročila,

        - specifikacijo dobavljenega blaga,

        - kopijo potrjenih dobavnic.

  - člen

Rok plačila je šestdeset (60) dni od dneva prejema računa.

V primeru zamude plačila  lahko dobavitelj zahteva plačilo zamudnih obresti v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Naročnik bo vsa plačila nakazal na transakcijski račun dobavitelja št.: _____________ pri ______________.

| V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE SPODNJE DOLOČBE IZBRIŠEJO IZ POGODBE! |  |
| --- | --- |
| Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe. V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe : - vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, - podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki) Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov………………………. - predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. . V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: - obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3, - pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo), - zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo). V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca. V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. |

  - člen

Dobavljeno blago mora po vseh karakteristikah  ustrezati strokovnim zahtevam iz javnega naročila.

Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev mora naročnik dobavitelju sporočiti pismeno.

Glede količinskih primanjkljajev  najkasneje en (1) dan po prejemu blaga, glede kakovosti pa najkasneje 8 dni   od prejema blaga v skladišče.

Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

9.  člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od  vrednosti zamude in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetin odstotka) od vrednosti posamične dobave,

- vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

10. člen

Pooblaščena oseba pri izvajanju te pogodbe:

s  strani dobavitelja je: ___________________________________________________

komercialni skrbnik pogodbe na strani naročnika je: vodja službe nabave  zdravil in med. materiala

strokovni skrbnik na strani naročnika: ____________________________________________

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja.

Sklenjena je za obdobje petih (5) let in stopi v uporabo:

- za sklope, kjer ni vključene opreme: z dnem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja,

- za sklope, v katerih je vključena oprema: po opravljeni primopredaji opreme (Po pogodbi št. …………..).

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik lahko takoj  odpove pogodbo in unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. denarni depozit zadrži  iz naslednjih razlogov:

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede dobavnega roka ali odzivnega časa,

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede količin,

- v primeru, da kvaliteta predmeta pogodbe ali rok uporabnosti dobavljenega blaga ne ustreza pogojem iz javnega naročila,

- v primeru, da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca.

- člen

Protikorupcijska klavzula:

Če v zvezi s to pogodbo,  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla ali

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

- člen

Socialna klavzula:

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

- člen

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali  sporazumno.

V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Ljubljani.

Pri razlagi pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe se upošteva:

- razpisna in ponudbena dokumentacija,

- priloge, ki so sestavni del te pogodbe,

- druga dokumentacija v zvezi s to pogodbo in

- Obligacijski zakonik.

- člen

Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda in dobavitelj en (1) izvod in stopi v veljavo z dnem podpisa in ob predložitvi finančnega zavarovanja iz 4. člena te pogodbe.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: | Številka: |
| DOBAVITELJ: | NAROČNIK: |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | generalni direktor |

VZOREC POGODBE -OPREMA                                                                                        OBRAZEC 5 B

Opozorilo: S podpisom OBRAZCA 3 ponudnik podpisuje pogodbo kot celoto in se strinja z njeno vsebino.

POGODBA ZA POSLOVNI NAJEM OPREME

ki jo na podlagi javnega razpisa št. ……………, z dne …………  in  ponudbe  št. ………… z dne …………, skleneta

| NAROČNIK/NAJEMNIK: | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1525 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | generalni direktor |
|  | (v nadaljevanju: naročnik/najemnik) |
| ident. št. za DDV: | SI52111776 |
| matična številka: | 5057272000 |

in

| NAJEMODAJALEC: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| ident. št. za DDV: |  |
| matična številka: |  |

za

| PREDMET POGODBE: | NAJEM DIALIZNE OPREME ZA OBDOBJE 5. LET po sklopih: |
| --- | --- |
| v skupni vrednosti z DDV za 5 let | EUR |
| z besedo: | EUR |

1.	Uvodne določbe

Pogodbeni stranki uvodoma ugotovita:

-	da je bil na podlagi izvedenega postopka javnega naročila po odprtem postopku,   za izbiro najemodajalca - izvajalca  za najem in dobavo DIALIZNE OPREME  (v nadaljevanju:  medicinske opreme), objava javnega razpisa na Portalu …………., z dne ………….. in izbran najemodajalec.

-	da je ta pogodba sklenjena na podlagi ponudbe št. …….. z dne in razpisne dokumentacije predmetnega razpisa.

Ponudba najemodajalca  št. ……… z dne ………… in Priloga 1 k obrazcu 3-specifikacija ponudbe sta Priloga št. 1 k tej pogodbi.

2.	Predmet pogodbe

Najem DIALIZNE OPREME (v nadaljevanju:  medicinske opreme),  za obdobje 5. let (60 mesecev), za potrebe  Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Najem opreme  za obdobje 5. let od datuma primopredaje, ki začne teči 1. dan po uspešni pisni primopredaji opreme naročniku zajema:

- dobavo novih aparatov,  ki morajo biti  skladni s strokovnimi zahtevami.

- vse stroške nabave opreme z vsemi odvisnimi stroški (transport, carina, montaža, vgradnja in dr.),

- namestitev  dobavljene opreme, ter  eventuelno potrebne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov,

- zagon in preskus delovanja preverjanje doseganja zahtevanih parametrov,

- šolanje 2 delavcev uporabnikovega osebja za vsak posamezen aparat iz sklopa,

- predajo vse tehnične in atestne dokumentacije za uporabo in za vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- primopredajo vse dobavljene opreme naročniku (količinski in kvalitetni prevzem),

- odprava napak v času najemnega razmerja, ki vključuje preventivno in kurativno vzdrževanje opreme za čas najema, dobavo vseh rezervnih delov in potrošnega materiala potrebnega za normalno delovanje opreme

- potrošni material, ki je potreben za kvalitetno in pravilno oz. normalno delovanje opreme. V pogodbeno ceno najema pa ne sodi medicinski potrošni material vezan na bolnika, razen materiala navedenega v predhodnem stavku.

- zamenjava okvarjene opreme v času 60 mesečnega najema v primeru ko se ugotovi, da odprava napake v zato dogovorjenem roku iz 2. odstavka 12. člena te pogodbe ni možna, se najemodajalec zavezuje naročniku nemudoma, najkasneje pa v roku nadaljnjih _____ ur na svoje stroške dostaviti nov-nadomestni aparat enake funkcionalnosti in kvalitete.

- Najemodajalec je dolžan naročniku po tej pogodbi dostaviti medicinsko opremo v uporabo in izvesti šolanje 2. delavcev najkasneje v 30 dneh od dneva, ko ta pogodba stopi v veljavo.

3.	Pogodbena cena

Pogodbena cena za predviden obseg del iz 2. člena te pogodbe znaša:

………… EUR z DDV/leto, kar znaša: …………….  EUR z DDV za celotno pogodbeno obdobje najema 5. let.

Število obrokov najema :  60.

Znesek mesečnega obroka je: ………………..  EUR z DDV.

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za popolno in kvalitetno dokončanje prevzetih dobav in storitev in vsi ostali stroški po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije, predvsem pa:

- namestitev, ter eventualno potrebne prilagoditve na vse vrste inštalacijskih priključkov;

- testiranje nameščene opreme (tiste za katero je to predvideno s tehničnimi zahtevami);

- šolanje 2. delavcev naročnika/aparat- enaka op. kot zgoraj;

- postopek primopredaje naročniku (količinski in kvalitetni prevzem);

- zagotovitev in predaja vse tehnične, testne in atestne dokumentacije za uporabljanje, v slovenskem jeziku;

- zagotovitev potrebnega potrošnega materiala, ki je potreben za kvalitetno in pravilno oz. normalno delovanje opreme. V pogodbeno ceno najema pa ne sodi medicinski potrošni material vezan na bolnika, razen materiala navedenega v predhodnem stavku.

- V pogodbeno ceno pa ne sodi medicinski potrošni material vezan na bolnika

- stroški najema  za  60 mesecev;

- stroški servisnega preventivnega in kurativnega vzdrževanja z vključenimi rezervnimi deli  in  stroške dela za odpravo napak v času  60 mesečnega najema. V ceno najema niso vključeni stroški kurativnega vzdrževanja, ki bi nastali zaradi: nepravilne uporabe ali poškodovanja s strani uporabnika, vzdrževanja in popravil, ki so izvajana s strani nepooblaščene osebe, popravila oziroma vzdrževanja opreme, ki je bila modificirana, uporabe, ki ni v skladu z navodili proizvajalca, poškodbe, ki ni nastala s strani proizvajalca in izvajalca, okvare ali nepravilnega delovanja in funkcije rezervnega dela ali izdelka, ki ni proizveden ali dobavljen s strani proizvajalca, uporabe rezervnih delov, ki ni v skladu s servisnimi navodili proizvajalca, električne in/ali plinske poškodbe zaradi ne-standardnih pogojev, poškodbe pri transportu s strani uporabnika ali stranke, naročene s strani uporabnika.

- v pogodbeni ceni so zajeti tudi drugi stroški, ki niso posebej specificirani so pa potrebni za funkcionalno zagotovitev delovanja predmeta pogodbe in DDV.

- V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se, v času trajanja pogodbe, spremeni davčna stopnja za predmet javnega naročila, se lahko cene iz ponudbe korigirajo ( navzgor ali navzdol) izključno v višini nastale davčne spremembe.

4.	Obračun in plačilo izvedenih del

Obračun najema opreme bo potekal mesečno v 60. enakih obrokih. Datum začetka obračuna mesečnih obrokov  najema  je 1. dan po uspešni pisni primopredaji celotne opreme v uporabo, ko so zaključene vse s pogodbo prevzete dobave in storitve, kar potrdijo pooblaščene osebe najemodajalca in naročnika,  s podpisom pisnega dokumenta o končni primopredaji. Vsakokratni račun bo izdan konec tekočega meseca za preteklo mesečno obdobje.

Pogodbeno dogovorjene mesečne zneske v fiksni nespremenljivi višini bo naročnik plačeval na transakcijski račun najemodajalca št.: ………………….. pri: ………………….. v roku 60 dni od dneva uradnega prejema računa.

V primeru da  opreme ni mogoče uporabljati po krivdi naročnika, o čemer mora biti  sestavljen  zapisnik podpisan s strani pooblaščenih oseb obeh pogodbenih strank, je najemodajalec upravičen zaračunati najem kot da je oprema v funkciji.

V kolikor ponudnik ne nastopa skupaj s podizvajalci, se spodnje določbe črtajo iz pogodbe!

Dobavitelj s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje  podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

- Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………..................................... , kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: ……………………………………………………………..

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji

obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene

pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94.

člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi

predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru za novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

5.	Obveznosti najemodajalca

Glavne obveznosti so:

- izvesti vse prevzete dobave in storitve strokovno pravilno, kvalitetno in v roku, dogovorjenem v skladu s to pogodbo ter skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije;

- sodelovati z naročnikom, oziroma njegovimi pooblaščenimi predstavniki in upoštevati njihove ekonomske in tehnične pogoje;

- izvršiti pogodbene obveze gospodarno v korist naročnika;

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobav, če se sporazumno ugotovi, da je najemodajalec prevzete dobave opravil pomanjkljivo;

- sproti obveščati pooblaščene osebe naročnika  o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti;

- upoštevati v skladu s pogodbeno dokumentacijo zahteve in navodila naročnika;

- zagotoviti strokovno usposobljene delavce za vodenje, koordiniranje in izvajanje prevzetih obvez;

- imenovati svojega predstavnika in mu dati pooblastila, ki so potrebna, da ga zastopa v okviru pogodbe;

- zagotavljati ukrepe s področja varnosti in zdravja pri delu in upoštevati navodila strokovnih oseb, ki jih imenuje uporabnik;

- zagotavljati vse ukrepe za varovanje okolja;

- najemodajalec ne sme pogojevati uporabe točno določenega potrošnega materiala (……………………….), ampak mora zagotoviti, da bo ponujena oprema delovala nemoteno z uporabo potrošnega materiala, ki bo ustrezal EU standardom in bo kompatibilen z najeto opremo.

- Poročanje:

  - Najemodajalec/Izvajalec bo najemniku/naročniku po vsakem preventivnem in korektivnem vzdrževalnem posegu na opremi podal poročilo v obliki delovnega naloga z natančnim opisom izvedenih storitev in o eventualni zamenjavi delov. Poročilo v obliki delovnega naloga mora vsebovati najmanj naslednje:

| a. | število opravljenih ur (redne, izredne), |
| --- | --- |
| b. | čas prihoda in čas odhoda serviserja, |
| c. | naziv aparata/opreme, tuja inventarna številka in lokacija (nahajališče) aparata/opreme, |
| d. | količina, vrsta, naziv in cena novega vgrajenega materiala (materialov) oziroma rezervnega dela (rezervnih delov), |
| e. | količina, vrsta, naziv in cena obnovljenega vgrajenega materiala (materialov) oziroma rezervnega (rezervnih) dela (delov), |
| f. | cena (cene) opravljene (opravljenih) ure (ur), |
| g. | dolžino garancijskega obdobja za vgrajeni (vgrajene) rezervni (rezervne) del (dele), |
| h. | da je aparat brezhiben in varen za uporabo (če ni, je potrebno opisati vzrok in kdaj bo napaka odpravljena), |
| i. | čas nedelovanja aparata/opreme, |
| j. | delovni nalog se v primeru dela več dni izstavi oziroma napiše za vsak dan posega z natančnim opisom in kot je to definirano v predhodnih točkah tega člena te Pogodbe, |
| k. | delovni nalog bo v elektronski obliki posredovan na e-naslov pooblaščene osebe najemnika po vsakem opravljenem posegu v roku 24 ur, |
| l. | vsak delovni nalog mora biti podpisan s strani pooblaščene osebe najemnika/uporabnika, ki se nanaša na uporabo opreme oziroma njegovega namestnika na delovišču in pooblaščene osebe oz. skrbnika po tej pogodbi. |

  - V obdobju najema  je pooblaščena oseba oziroma vodja servisa najemodajalca/izvajalca dolžna na vsako šestmesečno  obdobje podati servisno poročilo o vseh opravljenih posegih v okviru preventivnega  in kurativnega vzdrževanja na vseh aparatih v elektronski obliki (excelova tabela) pooblaščeni osebi UKCL te pogodbe.

Poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke:

- čas klica in ime klicatelja

- opravljena storitev

- čas nedelovanja aparata

- naziv aparata/opreme,

- navedbo vgrajenih rezervnih delov z nazivom, ceno rezervnega dela,

- število opravljenih servisnih ur,

- ime serviserja, ki je opravil posamezni poseg in število delovnih nalogov v tem obdobju.

Poročilo mora biti podpisano s strani najemodajalca/izvajalca in pooblaščene osebe naročnika po pogodbi.

Vsi serviserji izvajalca se morajo v območju in v prostorih UKCL obnašati v skladu z navodili, ki veljajo za obiskovalce UKCL (priponka izdana pri UKCL z imenom na vidnem mestu, dostop v sam objekt, obveščanje ob prihodu in odhodu…).

5.1.

Najemodajalec je zavezan predati najemniku v rabo opremo, ki ni nujno njegova last.

Najemodajalec mora najemniku zagotoviti nemoteno možnost rabe opreme in jo v celoti tudi vzdrževati. Ne glede na lastništvo opreme sta stranki pogodbe najemnik in najemodajalec.

6.	Obveznosti najemnika/naročnika oz. uporabnika

Obveznosti naročnika/ najemnika so:

- plačevati najemodajalcu opravljena dela redno, v skladu z določili pogodbe;

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- zagotoviti strokovne kadre za šolanje za uporabo opreme, ki jih organizira najemodajalec;

- aktivno sodelovati pri količinskem in kvalitetnem pregledu opreme in jo z zapisnikom prevzeti v uporabo;

- ravnati s prevzeto opremo v času najemnega obdobja s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki jih preda v uporabo najemodajalec;

- v času najemnega razmerja v roku 24 ur obveščati predstavnika najemodajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave opreme možno in potrebno.

- najemodajalcu omogočiti dostop do opreme, ki je predmet te pogodbe, da bo le-ta lahko izpolnjeval svoje obveznosti po tej pogodbi.

7.	Roki izvršitve pogodbene obveznosti

Najemodajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem prevzetih del takoj po podpisu in uveljavitvi te pogodbe.

Najemodajalec bo vse svoje obveznosti po tej pogodbi, ki se tičejo dobavo opreme, montaže, šolanja in zagona opreme izvedel v roku 60 dni od datuma začetka veljavnosti pogodbe.

Predvideni rok za podpis primopredajnega zapisnika o predaji opreme v uporabo je 60 dni od začetka veljavnosti pogodbe.

Po pravni veljavnosti pogodbe v bosta naročnik in najemodajalec na podlagi datuma, ko stopi pogodba v veljavo in datuma uspešne primopredaje opreme v uporabo, določila tudi datume začetka in dokončanja posameznih ostalih aktivnosti, oziroma obveznosti določenih s to pogodbo in to opredelila v končnem podpisanem terminskem planu, ki mora upoštevati, da je začne teči izvajanje najema 1. dan po  uspešni pisni primopredaji opreme v uporabo za obdobje 60 mesecev (5  let). Terminski plan je Priloga št. 2 k tej pogodbi.

Za vsako dogovorjeno spremembo pogodbenih rokov bosta  pogodbeni  stranki sklenile aneks k pogodbi.

8.	Pooblaščene osebe za izvajanje pogodbe

Pooblaščena oseba naročnika/ najemnika  za izvedbo del in storitev po tej pogodbi ki se nanaša na strokovni – tehnični del opreme je:

- G/Ga:

Tel:

e-pošta:

Pooblaščena oseba naročnika/ najemnika  za izvedbo del in storitev po tej pogodbi ki se nanaša na uporabo-rokovanje z opremo je:

G/Ga:

Tel:

Fax:

e-pošta:

Pooblaščena oseba naročnika/ najemnika  za izvedbo del in storitev po tej pogodbi ki se nanaša na komercialni del  je:

G/Ga:

Tel:

Fax:

e-pošta:

Pooblaščena oseba naročnika/ najemnika za primopredajo opreme-komercialni del:

G/Ga:

Tel:

Fax:

e-pošta:

Predstavniki naročnika/ najemnika  so   pooblaščeni, da zastopajo uporabnika v vseh vprašanjih, ki zadevajo storitve po tej pogodbi vsak za svoj del.

Predstavniki naročnika  sodelujejo s predstavnikom  najemodajalca ves čas trajanja pogodbe in jim nudijo vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe naročnik/ najemnik dolžan dajati.

Pooblaščena oseba najemodajalca po tej pogodbi je:

1.    G/Ga:

Tel:

Fax:

e-pošta:

Najemodajalčev  predstavnik je pooblaščen, da zastopa najemodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na storitve po tej pogodbi in je dolžan neposredno sodelovati s  predstavniki naročnika ves čas trajanja pogodbe.

V kolikor bo prišlo do spremembe pooblaščenih oseb na strani ene od pogodbenih strank, bo sprememba javljena s pisnim obvestilom poslanim po pošti.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da morajo biti vsa obvestila, prošnje in zahteve v pisni obliki in pravilno naslovljene na ustrezne pooblaščene osebe, poslane po pošti oziroma elektronski pošti ali faksu.

Pogodbene stranke se dogovorijo, da se bodo medsebojno pravočasno in na zanesljiv način obveščale o vseh dejstvih, katerih nastanek bi lahko kakorkoli vplival na izpolnitev obveznosti.

Obveščanje se izvaja v skladu s pogodbenimi določili, drugače nima pravnega učinka.

Morebitno zamenjavo pooblaščenih oseb si morata pogodbeni stranki sporočiti pisno v roku treh dni po zamenjavi.

9.	Uporaba pogodbenih dokumentov in informacije

Najemodajalec  brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika/ najemnika  ne bo razkril vsebine pogodbe ali njenih posameznih določil tretjim osebam. Prav tako ne bo posredoval tretjim osebam podatkov o specifikacijah, terminskih planih, načrtih ali informacij, ki jih je prejel od naročnika.

10.	Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

10.1. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za dobavo opreme

Najemodajalec  bo predložil naročniku nepreklicno, brezpogojno  bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti- za dobavo opreme ali polog gotovine-varščino, kot pogoj za začetek veljavnosti pogodbe, v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Znesek garancije je 5 % od letne pogodbene vrednosti z DDV kar znaša …………… EUR. Datum začetka veljavnosti garancije mora biti po datumu podpisa pogodbe s strani naročnika z veljavnostjo 60 dni od datuma izdaje garancijske listine oz./ali plačila pologa.

10.2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

Najemodajalec  bo predložil naročniku ob pisni primopredaji opreme nepreklicno, brezpogojno  bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje, unovčljivo na prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali polog gotovine-varščino, v višini 5 % od letne pogodbene vrednosti z DDV kar znaša …………… EUR z veljavnostjo 12 mesecev od pisne primopredaje opreme oz./ali plačila pologa. Najemodajalec se zavezuje naročniku 10 dni pred potekom veljavnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, dostaviti novo oz. podaljšati obstoječe zavarovanje v enaki višini in z rokom veljavnosti do zadnjega dne v naslednjem 12 mesečnem obdobju. Podaljševanje finančnega zavarovanja najemodajalec izvaja na enak način za celoten čas trajanja pogodbe.

Polog gotovine – varščino plača izvajalec na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom varščina po pogodbi št. …………. – SM 845- 0801, sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu varščine predloži izvajalec naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu.

Naročnik/ najemnik lahko unovči znesek garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v celoti ali delno v primeru, da najemodajalec ni izpolnil katere od obveznosti, ki jih ima po pogodbi.

11.	Prevzem opreme v uporabo

Prevzem opreme oz. primopredajo v uporabo je mogoče opraviti le na podlagi uspešnega predhodnega kakovostnega in količinskega pregleda opreme, vključno z odpravo pomanjkljivosti. Naročnik/ najemnik   in najemodajalec se bosta o poteku in načinu izvedbe primopredaje posebej dogovorila in potrdila časovni program.

Pri  primopredaji opreme v uporabo so s strani naročnika/ najemnika, kot tudi najemodajalca dolžne sodelovati pooblaščene osebe iz točke 8 te pogodbe.

Seznam dobavljene opreme po lokacijah po tej pogodbi vključno z zamenjano opremo v času veljavnosti te pogodbe je Priloga št. 3 k tej pogodbi.

Ob primopredaji opreme v uporabo je dolžan najemodajalec predati naročniku/ najemniku  tudi vso zahtevano dokumentacijo:

- ateste, certifikate, uporabna dovoljenja,

- navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku,

- ter druge listine, določene s pogodbo.

Za potrebe dela je možno premikanje medicinske opreme iz ene lokacije na drugo, vendar samo z vednostjo pooblaščene osebe naročnika/ najemnika na kliniki, ki vodi natančen spisek vseh lokacij, kjer se nahaja medicinska oprema.

O vsaki posamezni premestitvi medicinske opreme na drugo lokacijo mora pooblaščena oseba naročnika/ najemnika o tem obvestiti najemodajalca. Pooblaščena oseba naročnika/najemnika je dolžna voditi ažuren spisek lokacij, kjer se nahaja ter ob tem dosledno upoštevati  6. člen osnovne pogodbe.

11.1. Prevzem opreme po prenehanju razmerja

Naročnik/ najemnik  se zavezuje, da bo po poteku pogodbe prepustil vso v uporabo dano opremo v posest najemodajalcu.  Vse stroške povezane z odpremo opreme nosi najemodajalec sam.

Naslednji dan po prenehanju najemnega razmerja je naročnik oz. pooblaščena oseba naročnika dolžan najemodajalcu omogočiti po predhodnem dogovoru glede mesta prevzema in ure omogočiti prevzem nepoškodovanega predmeta najema, na izvirni lokaciji oz. dogovorjeni nadomestni lokaciji instalacije, upoštevajoč poslabšanje opreme zaradi običajne rabe in poteka časa. Za to poslabšanje najemnik oz. naročnik ne odgovarja.

11.2. O vračilu oz. prevzemu opreme se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

12. Reklamacija in odprava napak

Najemodajalec garantira, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, brezhibna in v skladu z najemnimi pogoji. Najemodajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani najemodajalca.

V primeru, da bo naročnik/ najemnik ugotovil pomanjkljivosti na opremi v času trajanja pogodbe, bo o tem v najkrajšem možnem roku obvestil pooblaščeno osebo najemodajalca po e-pošti na elektronski naslov: ……………... Odzivni čas najemodajalca od prejema naročnikovega e-obvestila o okvari, poslanega na e-naslov najemodajalca (kot datum in ura prejema obvestila pri najemodajalcu se šteje datum in ura oddaje e-obvestila  s strani pooblaščene osebe naročnika: ……………… ali e-pošta: …………. )

Odzivni čas najemodajalca od prejema naročnikovega e-obvestila o okvari (kot datum in ura prejema obvestila pri najemodajalcu se šteje datum in ura oddaje e-obvestila  s strani pooblaščene osebe naročnika: ……………… ali e-pošta: …………. ), poslanega na e-naslov najemodajalca je ________. Najemodajalec bo v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku nadaljnjih _______, popravil ali zamenjal okvarjene dele opreme, brez da bi zaradi tega nastali kakršnikoli stroški za naročnika. 
V kolikor se ugotovi, da odprava napake v tem roku ni možna, se najemodajalec zavezuje naročniku nemudoma, najkasneje pa v roku nadaljnjih _____ na svoje stroške dostaviti nadomestni aparat enake funkcionalnosti in kvalitete. 
Če najemodajalec, potem ko je prejel od naročnika e-obvestilo o okvari, v roku _____ okvare ne odpravi in v naslednjih ______   po poteku tega roka ne dostavi ustrezne nove-nadomestne opreme lahko naročnik sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne, da na svojem delovišču zagotovi ustrezno delujočo opremo. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, bo nosil najemodajalec.

13.	Zakoni in predpisi

Najemodajalec mora pri izvajanju pogodbenih obveznosti, ki so predmet te pogodbe, upoštevati vso slovensko pozitivno pravno zakonodajo, ki je v veljavi v času izvajanja pogodbe.

Najemodajalec mora zagotoviti, da bo dobavljena medicinska oprema izdelana skladno z veljavnimi predpisi in tehničnimi specifikacijami za medicinske pripomočke in v skladu z veljavnim  Pravilnikom o medicinskih pripomočkih .

14.	Odstop in odpoved pogodbe

Odstop od pogodbe je možen na podlagi določil  Obligacijskega  zakonika. Vsaka od strank te pogodbe lahko odpove pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom, s priporočenim pismom poslanim po pošti. Odpovedni roč začne teči naslednji dan od prejema pošiljke naslovniku.

15.	Zamuda pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti

Če najemodajalec med izvajanjem pogodbe ugotovi, da so nastale okoliščine, ki onemogočajo izvršitev dobav in storitev v pogodbenem roku, mora o tem takoj obvestiti naročnika/ najemnika ter navesti vzroke ter predvideni čas trajanja okoliščine, ki povzroča zamudo. Naročnik/ najemnik bo v roku 3 delovnih dni od prejema takega obvestila ocenil nastalo situacijo in v primeru, da so razlogi za zamudo objektivne narave, podaljšal dogovorjene roke.

Če najemodajalec ne doseže rokov, ki so navedenih v tej pogodbi, oziroma v naknadno podaljšanih rokov, mu lahko naročnik  zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % letnega pogodbenega zneska   za vsak dan zamude. Maksimalni znesek pogodbene kazni ne more presegati 10 % letne pogodbene vrednosti.

Naročnik/ najemnik lahko znesek pogodbene kazni odtegne od zneskov, ki jih mora po pogodbi plačati najemodajalcu.

Naročnik/ najemnik in najemodajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku/ najemniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik/ najemnik uveljavljal po načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če je zaradi zamude nastala škoda večja od pogodbene kazni, ima naročnik/ najemnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

16.	Poslovna skrivnost

Najemodajalec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjal kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe.

Če obstaja možnost, da se naročniku povzroči škoda zaradi izdaje poslovne skrivnosti tudi po prenehanju pogodbenega razmerja, se podatki še naprej ohranjajo kot poslovna skrivnost, v vsakem primeru pa še najmanj dve leti po prenehanju pogodbe.

Najemodajalec  zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarja za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi najemodajalec lahko in moral vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči škodo.

17.	Nemožnost izpolnitve

Kot nemožnost izpolnitve v tej določbi štejejo okoliščine kot so višja sila, ukrepi državnih organov in drugi dogodki, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti, torej okoliščine, za katere stranka ne odgovarja.

V primeru, da izpolnitev pogodbenih obveznosti postane otežena ali nemogoča zaradi takšnih okoliščin, obveznost preneha za čas, ko je njena izpolnitev otežena ali nemogoča, če nastalih okoliščin ni mogla preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti. Takšne okoliščine stranko v tem času oproščajo izpolnitve obveznosti in odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, mora obstoj takšnih okoliščin, ki izključujejo njeno odgovornost, dokazati.

Stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, mora o tem nemudoma in zanesljivo obvestiti nasprotno stranko takoj, ko izve za nastop takšnih okoliščin. Na isti način mora stranka obvestiti nasprotno stranko o prenehanju okoliščin, ki so povzročile nemožnost izpolnitve. Če nasprotna stranka ni primerno in takoj obveščena, je stranka, ki uveljavlja nemožnost izpolnitve, odškodninsko odgovorna za nastalo škodo.

Če je naknadna nemožnost izpolnitve nastopila po izpolnitvenem roku, bo morala stranka, ki jo uveljavlja, plačati nasprotni stranki odškodnino zaradi neizpolnitve obveznosti.

Nemožnost izpolnitve po tej določbi se presoja v skladu z veljavno zakonodajo in sodno prakso.

18.	Spremenjene okoliščine

Če nastanejo po sklenitvi pogodbe okoliščine, ki otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranke, ali če se zaradi njih ne da doseči namena, v obeh primerih pa v tolikšni meri, da pogodba očitno ne ustreza več pričakovanjem pogodbenih strank in bi bilo po splošnem mnenju nepravično ohraniti jo v veljavi takšno, kakršna je, lahko stranka, ki ji je izpolnitev obveznosti otežena, oziroma stranka, ki zaradi spremenjenih okoliščin ne more uresničiti pogodbe, zahteva razvezo pogodbe.

Razveze pogodbe ni mogoče zahtevati, če bi bila morala stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim bila lahko izognila oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila. V takem primeru je stranka, ki uveljavlja klavzulo o spremenjenih okoliščinah, odškodninsko odgovorna.

Stranka, ki zahteva razvezo pogodbe, se ne more sklicevati na spremenjene okoliščine, ki so nastale po izteku roka, določenega za izpolnitev njene obveznosti.

Pogodba se ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli, da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.

19.	Reševanje sporov

Za reševanje sporov, ki jih pogodbeni stranki ne moreta rešiti sporazumno, je pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. Veljavno pravo je slovensko.

20.       Protikorupcijska klavzula

Če v zvezi s to pogodbo,  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku uporabnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je uporabniku  povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku uporabnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

21. Socialna klavzula

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

22. Končne določbe

Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta zastopnika obeh  pogodbenih strank in ko izvajalec dostavi ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili točke 10 te pogodbe.

Sporazumevanje v zvezi z izvajanjem te pogodbe bo opravljeno v slovenskem jeziku.

Za vse, kar s to pogodbo ni posebej definirano ali je v nasprotju za ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli Republike Slovenije, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in ostale veljavne zakonodaje Republike Slovenije.

Vse spremembe in dopolnitve pogodbe so možne samo v pisni obliki in veljajo z dnem podpisa pooblaščenih zastopnikov obeh pogodbenih strank.

Pogodba je sklenjena in podpisana v treh (3) izvodih, od katerih prejme naročnik/ najemnik  dva izvoda, najemodajalec pa en izvod.

Sestavni deli pogodbe so tudi:

Priloga št. 1 Zadnja ponudba izvajalca št. ………….. z dne ………….. in Priloga 1 k obrazcu 3-specifikacija ponudbe

Priloga št. 2 Terminski plan izvedbe pogodbenih del;

Priloga št. 3 Seznam dobavljene opreme po lokacijah;

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: | Številka: |
| najemodajalec: | NAROČNIK/ najemnik: |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | generalni direktor |