Povabilo k oddaji ponudb

Identifikacija javnega naročila: 845080110-062-20/2

Vabimo vas, da  predložite  ponudbo na podlagi  tega povabila oziroma javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Naročnik: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525  LJUBLJANA

zbira ponudbe po odprtem postopku za:

NAKUP SPINALNIH IMPLANTATOV

Razpisno dokumentacijo dobite na Portalu javnih naročil.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do ________________________________________ do 10.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN                                         dne                                             in se bo začelo ob 10.10 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbe morajo veljati do vključno 31. 03. 2021

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA

generalni direktor

Janez Poklukar, dr. med.

SPLOŠNA NAVODILA PONUDNIKOM

- NAMEN NAVODIL

Ta navodila se uporabljajo za odprti postopek.

  - NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudnik mora skladno z navodili iz vsakega posameznega obrazca Ponudbene dokumentacije (kakor se ta nahaja v zavihku »Drugi dokumenti« v sistemu e-JN) in skladno s to točko Splošnih navodil ponudnikom izpolniti Ponudbeno dokumentacijo in jo v okviru oddaje ponudbe dostaviti naročniku preko sistema e-JN.

V primeru, da ponudnik ne pošlje naročniku izpolnjene Ponudbene dokumentacije, in sicer kakor je to opredeljeno v prejšnjem odstavku, bo naročnik takšno ponudbo izločil kot nedopustno.

- PRAVNA PODLAGA

Javno naročilo naročnika se izvaja na podlagi zakonskih in podzakonskih določil, ki urejajo področje javnega naročanja blaga, storitev in gradenj.

Ponudnike predvsem opozarjamo na sledeče predpise:

- Zakon o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 z dne 30. 11. 2015),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja – ZPVPJN (Ur. l. RS, št. 43/2011), ZPVPJN-A (Ur.l. RS, št. 63/2013), ZPVPJN-B (Uradni list RS, št. 60/17 z dne 27. 10. 2017), ZPVPJN-C (Ur. l. RS, št. 72/2019 z dne 4.12.2019),

- Zakon o javnih financah  (uradno prečiščeno besedilo) (ZJF-UPB4) Ur.l. RS, št. 11/2011,

- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - ZDIJZ-UPB2 (Ur. l. RS št. 51/06, z dne 18.05.2006),  Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 z dne 2. 4. 2014), Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-D (Uradni list RS, št. 50/14 z dne 4. 7. 2014),

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-E (Uradni list RS, št. 102/15 z dne 24.12.2015)

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije  (Uradni list RS, št. 69/2011),

- Predpis o izvrševanju proračuna za posamezno leto.

- PONUDNIK

  - Sposobnost

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije.

ZJN-3 pojem gospodarskega subjekta določa širše, kakor ga je določal ZJN-2, in sicer kot katerokoli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb. Navedeno pomeni, da lahko kot ponudnik na javnih naročilih nastopa tudi fizična oseba, ki ne deluje kot samostojni podjetnik. Zaradi navedenega dejstva morajo biti vsi strokovni kadri navedeni kot podizvajalci.

3.1.1.      ESPD

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Oba načina oddaje ponudbe, kot je opisano zgoraj, sta enakovredna in pravno zavezujoča.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov in podatke za identifikacijo.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3 in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

  - Skupna ponudba in ponudba s podizvajalci

    - Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo skupaj s podizvajalcem, mora v ponudbi navesti vsebino zahtevano v 2. odstavku 94. člena ZJN-3.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega naročila vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalec.

    - Če ponudnik nastopi s podizvajalci, mora za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo (zahteva in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo sta priloga k pogodbi) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem in soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    - V kolikor se oddaja skupna ponudba več partnerjev, mora ponudnik v ponudbi priložiti partnersko pogodbo. V pogodbi je potrebno opredeliti poslovodečega partnerja, ki bo v stalni komunikaciji z naročnikom, in se nanaša na sprejem obveznosti, navodil lahko pa tudi plačil v imenu in za račun vseh skupnih partnerjev. Pogodba med partnerji mora vsebovati člen, ki določa, da vsi partnerji solidarno v celoti odgovarjajo proti naročniku za celotno obveznost in vsak njen del.

  - Statusne spremembe ponudnika

V primeru lastninskih  sprememb ponudnika, bo naročnik ustreznost vsakega takega ponudnika obravnaval posebej, pri čemer bo izhajal iz stališča, da ne glede na statusne spremembe, ponudnik, ki je univerzalni pravni naslednik svojega prednika, pomeni kontinuiteto poslovanja.

- PRIPRAVA PONUDB

Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, ipd, ter izpolnjene obrazce.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

Pozivi za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik.

- JEZIK PONUDBE

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku.

Naročnik v posebnem delu razpisne dokumentacije posebej navede ali predvideva, da ponudnik lahko poleg slovenske ponudbe poda ponudbo ali del ponudbe tudi v tujem jeziku in na kateri del ponudbe se nanaša.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

Izbrani ponudnik mora naročniku v roku desetih (10) dni po podpisu pogodbe dostaviti dokument finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob končni pisni primopredaji, če je v pogodbi tako predvideno, pa še dokument finančnega zavarovanja za  odpravo napak v garancijski dobi. Predmet, vrsta, višina in trajanje zavarovanja so opredeljeni v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOM te razpisne dokumentacije.

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti skupaj s ponudbo, v kolikor je zahtevano v DODATKU K NAVODILOM PONUDNIKOM. Za zavarovanje resnosti ponudbe ponudniki lahko predložijo:

V primeru, da ponudnik odda ponudbo za več sklopov lahko v ponudbi predloži eno zavarovanje za resnost ponudbe za vse navedene ponujene sklope, lahko pa predloži več zavarovanj za vsak sklop posebej. V kolikor bo ponudnik predložil eno zavarovanje za več sklopov, mora biti znesek zavarovanja enak najmanj seštevku zneskov za vse sklope, za katere je predložil ponudbo.

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:

- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali

- če ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal pogodbe ali

- če ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Če bo ponudnik v ponudbi navedel daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z zavarovanjem za resnost ponudbe.

Za bančne garancije: Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Za kavcijska zavarovanja: Zahtevi za plačilo ni potrebno priložiti originalnega izvoda zavarovanja.

- SPREMEMBE IN UMIK PONUDB PRED ROKOM ZA ODDAJO PONUDB

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- PREDLOŽITEV PONUDBE

Datum in ura za predložitev ponudbe, ter naslov kamor mora biti ponudba predložena so navedeni v objavi in v obrazcu povabila k oddaji ponudbe.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/eJN2.

- ODPIRANJE PONUDB

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

Po poteku roka za javno odpiranje ponudb na zavihku aktualnih javnih naročil vpogled v te informacije oziroma dokumentacijo zunanji javnosti ne bo več omogočen, ponudniki, ki so oddali ponudbo za predmetno javno naročilo pa bodo lahko konkurenčne ponudbe videli do zaključka postopka oddaje javnega naročila.

  - Varstvo podatkov

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov v skladu z 35. členom ZJN-3.

- MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE

Merila za izbiro najugodnejše ponudbe so opredeljena v razpisni dokumentaciji.

- PRAVNO VARSTVO PONUDNIKOV (ZPVPJN)

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v skladu z veljavnim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN).

DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM

- Vrsta postopka: naročnik bo oddal javno naročilo po odprtem postopku

- Ponudba mora biti podana: po sklopih ali kot celota

- Ogled prostorov: _________/________

- Jezik ponudbe: slovenski, naročnik dovoljuje predložitev katalogov in prospektnega materiala v angleškem jeziku; ob primopredaji pa v slovenskem jeziku

- Valuta ponudbe: EUR

- Rok veljavnosti ponudbe: ponudba mora veljati do vključno: 31. 03. 2021

- Variantne ponudbe: naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb

- Rok za predložitev ponudb: Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zahtevanega roka za predložitev ponudb, navedenega v povabilu k oddaji ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Čas in datum odpiranja ponudb: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja ponudb sta opredeljena v povabilu k oddaji ponudb.

- Naročnik bo ocenjeval in primerjal po merilih samo tiste ponudbe, za katere bo v postopku pregleda ugotovljeno, da so dopustne

Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo uporabljena naslednja merila:

| MERILO | Vrednost merila v % |
| --- | --- |
| NAJNIŽJA KONČNA PONUDBENA VREDNOST | 100,00 |
| SKUPAJ: | 100,00 |

MERILA ZA IZBOR (naročnik opisno navede na kakšen način se bo posamezno merilo uporabljalo) - Končna ponudbena vrednost z DDV ____________% Ocenjuje se skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV) iz ponudbenega predračuna za ____________________ iz posameznega sklopa. Cenovno najugodnejša ponudba prejme največje število točk (npr. 100 točk), vse ostale pa prejmejo glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk na podlagi prikazanega izračuna. Primer izračuna: Vrednost ponudbe A 5.000,00 EUR Vrednost ponudbe B 4.800,00 EUR Vrednost ponudbe C 4.900,00 EUR Z najvišjim številom točk je ocenjena ponudba B in sicer prejme 100 točk. Izračun za ponudbo C: X =ponudba B x 100 ponudba C X =4.800,00 x 100 4.900,00 97,95= število točk, ki jih prejeme ponudba C.

- Rok izvedbe: 12 mesecev od dneva veljavnosti pogodbe

- Rok plačila: 60 dni po prejemu računa

- Finančna zavarovanja:

Izbrani ponudnik kot instrument zavarovanja pogodbe za nakup blaga naročniku v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe predloži:

- nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo, unovčljivo na prvi poziv (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje), za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5% pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo garancije 12 mesecev in 10 dni, šteto od datuma  izdaje listine

ali:

- položi/vplača gotovino/varščino v višini 5% od pogodbene vrednosti vključno z DDV, za obdobje veljavnosti pogodbe in 10 dni.

Polog/plačilo gotovine/varščine se izvrši: na blagajni (UKCL, Bohoričeva 28) ali preko plačilnega naloga na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila (UJP) številka: 01100-6030277894 s pripisom varščina po pogodbi št.: ____________  SM 845–0801, sklic na št. 20010; in kot dokazilo o pologu/plačilu gotovine/varščine predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po preteku zgoraj navedenih obdobij trajanja finančnih zavarovanj bo naročnik polog/plačilo gotovine/varščine neobrestovano vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Ob vsakokratnem podaljšanju pogodbe mora biti predana nova oz. podaljšana obstoječa (v kolikor so cene nespremenjene) garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z veljavnostjo minimalno za vsakokratno obdobje podaljšanja. Če je bil kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vplačan denarni depozit, se le-ta v primeru podaljšanja pogodbe zadrži za naslednje enoletno obdobje.

PONUDBA

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

| Naziv ponudnika: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naslov ponudnika: |  |  |  |
|  | Davčna številka: |  |  |
|  | Davčni zavezanec: | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
|  | Naslov pristojnega finančnega urada: |  |  |
|  | Matična številka: |  |  |
|  | Ponudnik je MSP* (opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES): | DA / NE (ustrezno obkroži) |  |
| Kontaktna oseba: |  | telefon: |  |
|  |  | e-pošta: |  |

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50 milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 LJUBLJANA

naziv naročnika

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _______________ za izvedbo javnega naročila za: NAKUP SPINALNIH IMPLANTATOV

Končne ponudbene vrednosti za posamezne sklope z DDV so razvidne iz PREDRAČUNA 845080101-100-19_001.

*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika ter vsi dani popusti in DDV.

Ta ponudba št. __________________ z dne ______________ in vaš pisni sprejem ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.

Veljavnost ponudbe do vključno 31. 03. 2021.

Ponudnik priloži: izpolnjen in potrjen izpis predračuna 845080110-062-20_001.xlsx, kataloški material (tekstovni in slikovni) iz katerega je nedvoumno viden opis proizvoda. K ponudbi mora biti priloženo kazalo po katerem lahko kupec v priloženem kataloškem materialu najde ponujene proizvode.

SPLOŠNE ZAHTEVE ZA PREDMET JAVNEGA NAROČILA

1.  Ponudnik mora za vsak ponujeni izdelek navesti proizvajalca, naziv in kataloško številko.

2. Ponudnik mora priložiti ustrezen CE certifikat in izjavo o skladnosti za vse ponujene izdelke.

3. Ponudnik mora predložiti dokazilo v obliki certifikata ali tehnične specifikacije, iz katere je nedvoumno razvidno, kateremu standardu ustreza uporabljeni material, iz katerega je implantat narejen ter dokazilo o metodi sterilizacije, uporabljene za posamezen implantat.

4. Ponudnik mora predložiti izjavo proizvajalca o kompatibilnosti  ponujenih implantatov s slikanjem z magnetno resonanco z jakostjo magnetnega polja do najmanj 1,5 Tesla.

Izjava mora vsebovati seznam implantatov na katere se nanaša, z njihovimi zaščitenimi imeni in za katero območje velja. Izjava, ki bo vsebovala le seznam materialov, primernih za MRI preiskave, brez zaščitenega imena implantata, se bo smatrala kot neustrezna. Izjava mora biti potrjena s strani proizvajalca implantatov. Implantat iz ponudbe, ki na seznamu kompatibilnih implantatov  z MRI preiskavo ne bo naveden, se smatra kot neprimeren za tovrstno preiskavo.

5. Ponudnik mora priložiti katalog proizvajalca, iz katerega je nedvoumno razvidna kataloška številka izdelka z nazivom in pripadajočim opisom za vse ponujene izdelke.

6. Vsi ponujeni izdelki po posameznih skupinah morajo ustrezati vsem opredeljenim strokovnim zahtevam naročnika.

7.  Ponudnik mora  zaradi nemotenega poteka dela zagotoviti  primerno zalogo  implantatov  pri naročniku  in jo  promptno obnavljati.

8.  Do vgradnje so implantati last dobavitelja.

9. Dostavljeni sterilni implantati morajo imeti rok uporabe še najmanj tri leta od datuma dostave. Dobavitelj je dolžan zamenjati implantate s krajšim rokom uporabe iz skladišča naročnika v skladu z svojo interno politiko vodenja zalog, pri čemer prevzema odgovornost za morebitne primere pretečenih rokov. V nobenem primeru naročnik ni dolžan kriti stroškov implantatov s pretečenim rokom uporabe.

10. Zunanja embalaža  ter notranje nalepke morajo biti poleg predpisanih oznak označene s črtno kodo.

11. Ponudnik mora zagotoviti vse navedene implantate iz posameznega sklopa od istega proizvajalca.

12. Pripadajoči inštrumentarij in kontejnerje za sterilizacijo za posamezno vrsto implantata mora dobavitelj nuditi v brezplačno uporabo in ga promptno vzdrževati in obnavljati pri naročniku. Dobavitelj je dolžan ob vsakem inštrumentariju priložiti navodila o čiščenju, sterilizaciji in vzdrževanju inštrumentarija.

13. Način in rok dobave: sukcesivne dobave v roku 24 ur od poročila naročnika o porabi oziroma glede na dogovor z naročnikom.

14. Zunanja embalaža  ter notranje nalepke morajo biti poleg predpisanih oznak označene s črtno kodo.

15. Navedene količine so okvirne  in lahko variirajo  glede na spreminjajočo se patologijo bolnikov ter se lahko prilagajajo možnostim finančnega načrta.

Naročnik si pridržuje pravico spreminjati oz. dopolnjevati ali umakniti seznam razpisanih vrst blaga znotraj sklopov, v kolikor nastane potreba po novih vrstah blaga oz. pride na trg kakšna druga vrsta blaga.

16. Ponudnik mora na zahtevo naročnika, posredovano ponudniku preko sistema e-JN (Rok začne teči 1. naslednji dan od datuma, ko je bila s strani naročnika posredovana predmetna zahteva.), v roku 10 koledarskih dni na naslov UKCLJ, Zaloška 14, 100 Ljubljana, Področje za nabavno dejavnost, z oznako: »Nakup spinalnih implantatov«, dostaviti:

- zahtevano število brezplačnih vzorcev ponujenih artiklov za katerikoli sklop.

V kolikor zahteva ne bo izpolnjena v navedenem roku, bo takšna ponudba kot nedopustna izključena.

STROKOVNE ZAHTEVE ZA POSAMEZNE SKLOPE

Sklop 1.

SPINALNI IMPLANTATI tip 1

1.	VIJAKI

Monoaxialni in poliaxialni vijaki z enojnim in dvojnim sistemom zaklepanja morajo biti samovrezni, imeti dvojni navoj po celi dolžini vijaka ter zadnjih 10 mm oblikovanih v konus. Biti morajo kompatibilni z vzdolžnimi palicami premera 5.5 mm in izdelani iz titanove zlitine. Vijaki z dvojnim zaklepanjem morajo imeti zaklepni vijak v zaklepni matici, ki omogoča zaklepanje poliaksialnega kota neodvisno na palico in s tem spreminjanje poliaksialnega v monoaksialni vijak, kar omogoča paralelno distrakcijo in kompresijo. Vijaki imajo zaklepni sistem, ki minimizira obremenitve glave vijaka in preprečuje nepopolno zaklepanje. Premer vijaka od 4.35 mm do 11 mm in dolžine od 20 do 100 mm. Material TITAN. Mogoča mora biti tudi varianta vijaka s podaljšano redukcijsko glavo.

2.	KANULIRANI VIJAKI

Pedikularni poliaksialni, kanulirani fenestrirani vijak za aplikacijo pmma kosntega cementa (pri osteoporotični kosti). Premer vijaka od 5 mm do 10 mm in dolžin od 30 do 80 mm, kompatibilni z vzdolžnimi palicami 5,5mm in kompatibilni z MR preiskavo.

3.	ZAKLEPNA MATICA

Zaklepna matica, kompatibilna s poliaksialnimi vijaki z enojnim in dvojnim sistemom zaklepanja.

Mogoča mora biti varianta zaklepne matice za zaklepanje PEEK palice.

4.	FIKSACIJSKE PALICE

Palica za vzdolžno povezavo vijakov in kljukic, premer 5.5mm,  ravne -dolžina 120mm, 300 mm, 480mm, ukrivljene- dolžina od 30 mm do 150mm, material TITAN, kobalt krom in PEEK-a.

5. 	FIKSACIJSKE  KLJUKICE

Fiksacijske kljukice anatomsko oblikovane, širina glave kompatibilna s palicami premera 5.5 mm, material TITAN, različnih oblik in velikosti.

6.	KONEKTORJI

Sistem konektorjev fiksnih in nastavljivih za prečno povezavo, kompatibilni z vzdolžnimi palicami 5.5mm, material TITAN. Fiksni konektor v dolžini od 16mm do 36mm. Nastavljivi v dolžini od 26mm do 100mm.

Mogoča mora biti tudi varianta konektorjev: sakralni podaljški, lateralni konektorji in konektorji za podaljševaje, tudi varianta, ki omogoča povezavo palice 6,0 na 5,5mm.

Ponudnik mora predložiti rezultate preživetja posameznih vsadkov v obliki znanstvenega članka, kliničnih študij iz revij s SCI indeksom ali izpis iz katerega pomembnejših svetovnih registrov, ki vodijo spinalne implante. Spinalni implanti se morajo uporabljati v certificiranih Evropskih centrih za spinalno kirurgijo (Surgical Spine Centre of Excellence), ki jih certificira organizacija EUROSPINE.

Sklop 2.

SPINALNI IMPLANTATI tip 2

VIJAKI

Monoaxialni in poliaxialni vijaki izdelani iz Titana ( TiAl6V4) z nizko-profilno glavo, kompatibilno s palicami premera 5,0; 5,5; in 6,0mm.  Poliaxialani vijaki  imajo 60 stopinjsko gibljivost. Morajo biti samorezni  z dvojnim navojem, premer vijakov od 4mm do 9,5mm, dolžina od 20mm do 60mm. Mogoča mora biti tudi varianta: redukcijski vijaki s podaljšano glavo od 20mm do 55mm, iliakalni vijaki z odprto in zaprto glavo v dolžini od 60mm do 100mm, fenestrirani vijaki in traction vijaki-trojni navoj.

ZAKLEPNA MATICA

Zaklepna matica za odprto glavo s sistemom locking mechanism, ki je zasnovan tako, da minimizira  radialne sile v glavi vijaka in zaklepna matica za zaprto glavo

FIKSACIJSKE PALICE

Palice za vzdolžno povezavo vijakov in kljukic, premer 5,0mm, 5,5mm in 6,0 mm, material Titan in CoCr

Pred-ukrivljene dolžin: od 30 do 120 mm

Ravne palice premer 5,0mm, 5,5mm in 6,0 mm, dolžine do 500mm, material Titan in CoCr.

Tapered palice-različna diametra na koncu palice 5,5-5,0 in 6,0-5,0,  dolžine do 500mm.

OFFSET palice - premer  5,5 in 6,0mm. Material Titan in CoCr.

PREČNE POVEZAVE IN KONEKTORJI:

FIKSNI KONEKTORJI za palice premera 5,0; 5,5; in 6,0mm različnih dolžin od 20mm do 35mm.

PRILAGODLJIVI KONEKTOR za palice premera 5,0; 5,5; in 6,0mm, dolžine od 30mm do 80mm.

Mogoča mora biti tudi varianta konektorji palica-palica: odprti, rotirajoči, paralelni, kljukica konektor, In line konektor.

Proizvajalec mora zagotoviti licenco za računalniški program, ki omogoča odčitavanje parametrov sagitalnega ravnovesja (vključno od glave do stopala).

Ponudnik mora predložiti rezultate preživetja posameznih vsadkov v obliki znanstvenega članka, kliničnih študij iz revij s SCI indeksom ali izpis iz katerega pomembnejših svetovnih registrov, ki vodijo spinalne implante. Spinalni implanti se morajo uporabljati v certificiranih Evropskih centrih za spinalno kirurgijo (Surgical Spine Centre of Excellence), ki jih certificira organizacija EUROSPINE.

Sklop 3.

SPINALNI IMPLANTATI tip 3

- VIJAKI

Poliaxialni, izdelani iz Titaniuma (TI6A4V). Vijaki morajo imeti vsaj 30% gibljivosti v vse smeri in biti samonarezni.

Vijaki morajo imeti dva konična dela. Proksimalni del omogoča trdno zaklepanje glave vijaka z učinkom »press fit«, distalni -konični del omogoča enostavno in varno vstavljanje vijaka v kostnino.

Premer vijakov naj bo:

- 4; 5; 6; 7; 8mm, dolžina od 30mm do 60mm (razpon 5mm).

- 9 in 10mm, dolžine 80, 90 in 100mm,

- ZAKLEPNA MATICA

Zaklepna matica mora biti kompatibilna z vsemi poliaksialnimi vijaki.

- PALICE

Fiksacijske palice morajo biti izdelane iz Titanija (TiA64V), premera 5,5mm.

Ponudba mora vsebovati tudi predhodno ukrivljene palice iz Titanija (TiA64V) različnih krivin, premer 5,5mm. Dimenzije od 40mm do 90mm.

- KONEKTOR

Sistem standardnih konektorjev »modular cross link« iz Titanija (TiA64V) za prečno povezavo palice premera 5,5mm. Dimenzije konektorjev od 30 do 70mm.

Implantati morajo imeti vsaj 5 let follow uo-a in je potrebno predložiti iz strani proizvajalca (principala) seznam najmanj 10-ih bolnišnic v EU, ki uporabljajo sistem.

Na seznamu naj bo navedeno ime bolnišnice in države.

Sklop 4.

SPINALNI IMPLANTATI tip 4

Anteriorni sistem za fiksacijo vratne hrbtenice

Hibridni anteriorni sistem za fiksacijo vratne hrbtenice od C2 do C7, ki omogoča optimalno vizualizacijo in se prilagodi anatomiji pacienta.

- PLOŠČICE za vratno hrbtenico

Ploščice iz titanijve zlitine. Profil ploščic največ 2.5 mm, širina ploščic največ 16 mm. Ploščice morajo biti pred-ukrivljene za boljše prileganje pacientovi anatomiji, omogočeno mora biti dodatno ukrivljanje. Vsaka ploščica mora imeti luknje za začasno fiksacijo, pomožne luknje za uvajalo svedra, navojnika, vijaka ter veliko okno, ki omogoča boljšo poravnavo ploščice zaradi povečane vidljivosti.

Ploščice morajo imeti varnostni mehanizem, ki preprečuje vijakom možnost izvitja ter omogoča retencijo vijakov.

Ploščice morajo omogočati fiksacijo od 1 do 5 nivojev vratne hrbtenice, v dolžinah od 12 mm do 105 mm, kar omogoča optimalno anatomsko pokritost pri obravnavi različnih anatomij:

1.a  Enonivojske ploščice morajo biti na voljo v dolžinah od 12 mm do 30 mm

1.b  Dvonivojske ploščice morajo biti na voljo v dolžinah od 24 mm do 45 mm

1.c   Trinivojske ploščice morajo biti na voljo v dolžinah od 36 mm do 70 mm

1.d  Štirinivojske ploščice morajo biti na voljo v dolžinah od 56 mm do 80 mm

1.e  Petnivojske ploščice morajo biti na voljo v dolžinah od 70 mm do 105 mm

- VIJAKI za fiksacijo vratnih ploščic

Vijaki morajo biti samovrezni in samonavojni, oboji na razpolago v dveh kinematičnih opcijah: variabilni  z 20% angulacijo (5° medialno in 15° lateralno ter 0° kranialno in 20° kavdalno).

in delno-variabilni s 5° angulacijo v koronalni ravnini ter ohanjati poravnavo v sagitalni ravnini.

Vijaki morajo biti premera 4.0 mm. Samovrezni v dolžinah od 10 do 18 mm in samonavojni v dolžinah 12 do 18 mm.

Obstajati mora tudi opcija vijakov z večjim premerom  4.5 mm,  v obeh  kinematičnih opcijah, v dolžinah od 12 mm do 18 mm.

Ponudnik mora predložiti rezultate preživetja posameznih vsadkov v obliki znanstvenega članka, kliničnih študij iz revij s SCI indeksom ali izpis iz katerega pomembnejših svetovnih registrov, ki vodijo spinalne implante. Spinalni implanti se morajo uporabljati v certificiranih Evropskih centrih za spinalno kirurgijo (Surgical Spine Centre of Excellence), ki jih certificira organizacija EUROSPINE.

Sklop 5.

Kostni nadomestki (kostna pasta):

- Osteokonduktiven

- Osteoinduktiven ali osteostimulativen

- Možnost souporabe  z avtologno  kostjo

- Velikost granul minimalno 0,5 mm in maksimalno 2,0 mm

- Predpripravljen za takojšnjo uporabo brez mešanja, s konsistenco viskozne paste

- Vsaj dve različni pakiranji:

- a) Manj kot 5ml,

- b) Več ali enako 5ml

- Možnost  odpoklica v roku enega leta po pričetku uporabe v primeru lastnih negativnih kliničnih izkušenj

- Ponudnik mora predložiti rezultate preživetja posameznih vsadkov v obliki znanstvenega članka, kliničnih študij iz revij s SCI indeksom ali izpis iz katerega pomembnejših svetovnih registrov, ki vodijo spinalne implante. Spinalni implanti se morajo uporabljati v certificiranih Evropskih centrih za spinalno kirurgijo (Surgical Spine Centre of Excellence), ki jih certificira organizacija EUROSPINE.

Sklop 6.

SISTEM ZA OPORO IN RAZTEGOVANJE HRBTENICE

Sistem za oporo in raztegovanje hrbtenice  - Spinal Bracing and Distraction System, ki se uporablja pri kirurškem zdravljenju otroških skolioz. Sistem naj vključuje dve prilagodljivi podaljševalni palici, ki se kirurško pritrdita na pedikularne vijake. Podaljševalna palice naj bodo narejene iz titana in naj vsebujejo magnetni mehanizem s pomočjo katerega se lahko raztezajo do 48 mm. Obstaja naj več možnih premerov palic: 5,5 in 6,0 mm.

Zagotoviti je potrebno tudi daljinski upravljalnik, ki ga uporabljamo zunaj telesa za prilagajanje podaljševalne palice rasti telesa. Storitev uporabe daljinskega upravljalnika se zaračuna ob prvi uporabi. Vse nadaljnje uporabe morajo biti brezplačne . V ponudbo se navede cena za eno palico.

Sklop 7.

MEDVRETENČNA STABILIZACIJSKA KOŠARICA

TLIF stabilizacijska podporna košarica, ki omogoča implantacijo po metodi TLIF tako pri klasičnih odprtih operacijah kot tudi pri maloinvazivnih  stabilizacijah.

Košarica dolžine 30 mm, različnih višin ( od 8 do 14mm) je na voljo v:

- dveh materialih: PEEK in Titan

- treh širinah : 9, 11 in 14 mm

- dveh opcijah 8° in 12° lordoza

Kombinacija teh treh dejavnikov daje kirurgom veliko fleksibilnost pri izbiri implantata, kateri je za posameznega pacienta optimalen.

Verzija iz titana je na površini obdelana s TiO2 zaradi česar je površina bolj groba in s tem omogoča boljše in hitrejše zraščanje s kostjo.

Ponudnik mora predložiti rezultate preživetja posameznih vsadkov v obliki znanstvenega članka, kliničnih študij iz revij s SCI indeksom ali izpis iz katerega pomembnejših svetovnih registrov, ki vodijo spinalne implante. Spinalni implanti se morajo uporabljati v certificiranih Evropskih centrih za spinalno kirurgijo (Surgical Spine Centre of Excellence), ki jih certificira organizacija EUROSPINE

Sklop 8.

MEDVRETENČNA STABILIZACIJSKA KOŠARICA ZA VRATNO HRBTENICO

Medvretenčna stabilizacijska košarica mora biti narejena iz materiala CFRP (70% PEEK in 30% karbonskih vlaken), ki je po sestavi za 200% bolj čvrst kot PEEK (polyehteretherketone) in ima primerljivo stopnjo elastičnosti kot kortikalna kost. Košarica mora imeti velike odprte površine za kostni transplantat (bone graft) in vaskularizacijo ter tantalove RTG markerje.

Na voljo morajo biti košarice v 2 velikostih (standardna – 15x12 mm in velika – 18x14 mm), oboje v višinah 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm in 8 mm ter z 7° naklonom.

Sklop 9.

MEDVRETENČNA KOŠARICA IN VIJAKI

Medvretenčna košarica, namenjena za vstavitev po metodi sprednjega pristopa – ALIF. Košarica se lahko uporabi kot samostoječa, oziroma v kombinaciji s posteriorno fiksacijo. Samostoječa košarica se naj fiksira z minimalno 3 vijaki. Na voljo naj bodo vijaki različnih debelin: 5,0 in 6,0 mm in dolžin: od 17,5 do 25mm. Vijaki naj bodo tako fiksni kot variabilni.   Za čim boljše prilagajanje anatomiji  pacientov mora biti košarica na voljo v 3 različnih velikostih in v več različnih višinah : od 6 do 12 mm.  Omogočati mora najmanj 4 različne  opcije za  lordozo: od 10 do 30 ﹾ. Material Titan

Sklop 10.

MEDVRETENČNA KOŠARICA_Radiolucentni modularni vsadek za nadomestilo vretenc

Sistem mora ponuditi modularni radiolucentni nadomestek torako-lumbalnega vretenca, ki se ga lahko uporabi za rekonstrukcijo anteriornega stebra, in ki povrne višino in (ne)ukrivljenost hrbtenice.

Implantat mora biti sestavljen iz centralnega dela oz. debla oktagonalne oblike, ki omogoča vstavitev preko različnih pristopov (anteriorni, anterolateralni, lateralni, posterolateralni), krovnih ploskev ter vijaka, ki pritrdi krovne ploskve na deblo. Pri manjših velikostih je implantat lahko tudi integriran oz. nesestavljen.

Končen konstrukt mora imeti prostor, da se lahko vanj vloži kostnino oz. kostni nadomestek.

Sistem mora omogočati razpiranje  konstrukta in situ. Po končni namestitvi mora biti konstrukt trdno zaklenjen, vendar mora sistem omogočati repozicijo in ponovni zaklep, če je to potrebno.

Na voljo mora biti niz sestavnih delov, da se lahko zdravi defekte vsaj v velikosti 25 mm do 140 mm. Na voljo morajo biti tudi vsaj 3 različne velikosti krovnih ploskev, ter vsaj 6 različnih kotov nagiba za lordozo ali kifozo, od vsaj -10° do vsaj 10°. Krovne ploskve morajo biti nazobčane za lažjo zagozditev.

Implantat mora biti iz materiala PEEK, ki nudi možnost radiolucentnega slikanja za olajšano spremljanje zaraščanja in/ali ponovnega pojava tumorjev, prav tako pa je dovolj elastičen, da pomaga pri porazdelitvi sil in deljene obremenitve. Za lažje lociranje na rentgenskih slikah mora konstrukt imeti tudi majhne lokatorje iz titana.

Implantati morajo biti sterilno pakirani v embalaži.

Sistem mora vsebovati niz testnih implantatov iz titana za ocenitev končne velikosti in oblike implantata.

Na razpolago mora biti tudi Titanijeva varianta z zaskočnim mehanizmom

Sistem mora omogočati mono-, bi- in trisegmentalne fuzije po korpektomiji vretenc torakalne in lumbalne hrtbenice.

Implantat mora biti vnaprej sestavljen in imeti mehanizem, ki omogoča raztezanje in situ. Ta samozaklepni sistem z zaskočnim mehanizmom mora omogočiti, da se implantat ne sesede po implantaciji, vendar ga je vseeno lahko med posegom tudi po-nastaviti in zopet zakleniti. Na voljo morajo biti različne vrste implantatov glede na premer, višino in nagibom končnih ploščic, in sicer velikosti vsaj od 25 mm do vsaj 70 mm po raztegu, in nagibi od vsaj -5°do vsaj 20°, tako da bosta mogoči tako lordoza kot vsaj rahla kifoza. Površina končnih ploščic implantata za lumbalni del hrbtenice naj bo primerno večja od tiste za torakalni del.

Material mora biti iz titana ali iz titanijeve spojine.

Sklop 11.

MEDVRETENČNA MREŽICA_Nadomestek vratnega, prsnega in ledvenega vretenca

Sistem mora vsebovati niz titanijevih mrežic različnih velikosti in oblik, da se jih po vgradnji v pacienta uporabi kot nadomestek vretenca po korpektomiji. Mrežico se lahko tudi obreže, da se bolj prilega kraju implantacije. Na oba konca mrežice se nato nastavi krovno ploskev iz titana. Na voljo morajo biti prav tako obroči za vstavitev znotraj višjih mrežic za ojačano stabilnost.

Za uporabo v vratnem delu hrbtenice mora biti mrežica v obliki valja z okroglo krovno ploskvijo, za uporabo v prsnem in ledvenem delu hrbtenice pa v obliki valja z elipsasto krovno ploskvijo.

Na izbiro morata biti na voljo vsaj dva načina zategnitve krovne ploskve, bodisi z vijakom ali s press-fit načinom ali podobno. Krovne ploskve imajo lahko različen kot nagiba.

Premer valjev mrežic mora biti vsaj 10 mm do vsaj 15 mm. Različne velikosti mrežic morajo segati vsaj od 4 mm do vsaj 88 mm.

Omogočena mora biti implantacija skozi različne pristope – anteriorno, lateralno ali anterolateralno.

Sklop 12.

CEMENTNI SET ZA VERTEBROPLASTIKO

Cementni set za vertebroplastiko mora vsebovatiradiopačni PMMA spinalni cement povečane viskoznosti, biti za aplikacijo pripravljen takoj po mešanju in mora omogočati čas aplikacije najmanj 25 minut pri sobni temperaturi. Suha komponenta cementa mora vsebovati 15% hidroksiapatita, PMMA in cirkonijev dioksid, kar omogoča dobro radiološko vizualno kontrolo med aplikacijo cementa.

Set mora biti sestavljen iz zaprtega mešalnega aplikatorja, ki vsebuje suho komponento cementa in steklene ampule s tekočo komponento cementa (monomer). Set mora biti pakiran sterilno.

Sklop 13.

CEMENTNI SISTEM ZA VERTEBROPLASTIKO

Cementni sistem mora vsebovati radiopačni spinalni cement visoke viskoznosti, ki se ne razliva in je za uporabo pripravljen takoj po mešanju. Set mora vključevati zaprt mešalni sistem cementa, rezervoar za cement ter hidravlični sistem za aplikacijo cementa, ki omogoča varno in kontrolirano aplikacijo cementa.

| OBRAZEC 1: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI |  |  |
| --- | --- | --- |
| POGOJ |  | DOKAZ |
| 1. | da lahko opravlja dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila | Za rezidenta RS preveri naročnik podatek v Poslovnem registru ePRS, ki ga vodi AJPES; v kolikor iz podatkov, navedenih v Poslovnem registru, izpolnjevanje tega pogoja ni razvidno, mora ponudnik priložiti notarsko overjeno fotokopijo ponudnikovega ustanovitvenega akta, v katerem je navedena dejavnost, ki je potrebna za izvedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |
| 2. | V skladu z določbo Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09) se morajo vsi poslovni subjekti, ki proizvajajo, trgujejo in uvažajo medicinske pripomočke in so rezidenti Republike Slovenije, v 15 dni po pričetku opravljanja dejavnosti priglasiti v odgovarjajoč register dejavnosti na področju medicinskih pripomočkov, ki ga vodi in objavlja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) na svoji spletni strani. Izbranemu ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja. | 1. Ponudnik iz Republike Slovenije kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. 2. če je ponudnik iz druge države članice EU, ne glede na to, ali je hkrati proizvajalec razpisanega blaga, v ponudbi priloži dokazilo v skladu s predpisi države, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Če država članica ne izdaja takšnih dokumentov in potrdil ali če ti ne zajemajo vseh zgoraj navedenih primerov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa izjavo določene osebe, dano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. V kolikor je predloženo dokazilo iz uradnih evidenc oz. izjava sestavljeno/sestavljena v tujem jeziku, mora biti v ponudbi priložen tudi njun originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |
| 3. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) in zakoniti zastopnik/i ni/niso bil/bili pravnomočno obsojen/i zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v: - 108. členu KZ-1 - 109. členu do vključno 113. členu KZ-1 - 157. členu KZ-1 - 196. členu KZ-1 - 211. členu KZ-1 - 225. členu do vključno 250. členu KZ-1 - 257. členu KZ-1 - 257a. členu KZ-1 - 260. členu do vključno 264. členu KZ-1 - 294. členu KZ-1 | - priložena, izpolnjena in potrjena obrazca PRILOGA 1 in 2 K OBRAZCU 1 (soglasji za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc) ali - predloži dokazilo o nekaznovanosti iz Kazenske evidence fizičnih oz. pravnih oseb ki ne sme biti starejše od 4 mesecev od poteka roka za oddajo ponudb Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |
| 4. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko je bila oddana ponudba nimajo neplačanih zapadlih obveznosti in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z 2. odstavkom 75. člena ZJN-3. Da je imel ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5 let do dneva oddaje ponudbe. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |
| 5. | Da ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |
| 6. | Da ponudniku (in vsi nominirani podizvajalci) ni bila v zadnjih 3. letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa RS ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška z izplačilom za delo. | Naročnik bo izpolnjevanje tega pogoja preveril preko aplikacije e-Dosje. Ponudnik kot predhodni dokaz v ponudbi predloži izpolnjen obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml. |

OPOZORILA:

- Ponudniki (in vsi nominirani podizvajalci), ki nimajo svojega sedeža v RS, morajo poleg izpolnjenega in potrjenega obrazca ESPD predložiti še dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1., 3., 4. in 6. točke OBRAZCA 1, ki jih izda država, v kateri ima ponudnik (in vsi nominirani podizvajalci) svoj sedež.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika.

Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

V kolikor so predložena dokazila iz uradnih evidenc sestavljena v tujem jeziku, mora ponudnik na zahtevo naročnika priložiti tudi njihov originalen prevod s strani sodnega tolmača za slovenski jezik.

- V zvezi z izpolnjevanjem pogoja nekaznovanosti iz 3. točke OBRAZCA 1 s strani zakonitega zastopnika ponudnika velja sledeče:

- za ponudnikovega zakonitega zastopnika, ki ni državljan RS, je potrebno predložiti originalno potrdilo ali notarsko overjeno fotokopijo potrdila o nekaznovanosti iz tuje kazenske evidence (notarski žig mora biti originalen), priložen pa mora biti tudi originalen prevod tega potrdila s strani sodnega tolmača za slovenski jezik; Veljavnost dokumentov mora odražati zadnje dejansko stanje Začetek roka za starost dokumentov se šteje od dneva objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil.

- v kolikor ima ponudnikov zakoniti zastopnik, ki ni državljan RS, slovensko enotno matično številko občana (EMŠO), je potrebno predložiti njegovo soglasje za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence.

- Podatke iz javnih evidenc za ponudnike iz Republike Slovenije bo naročnik pridobil sam.

PRILOGA 1 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 1

POOBLASTILO IN SOGLASJE

pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

PRAVNA OSEBA: ________________

| Sedež: |  |
| --- | --- |
| Občina sedeža: |  |
| Številka vpisa v sodni register: |  |
| Matična številka: |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m o Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajemo s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti naše družbe.

Kraj in datum: ____________

Ime in priimek zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

Žig in  podpis zakonitega zastopnika/pooblaščene osebe

ponudnika/podizvajalca: ________________________________

| OPOMBA: | Obrazec soglasja izpolnijo vsi zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

PRILOGA 2 K OBRAZCU 1 SOGLASJE št. 2

POOBLASTILO IN SOGLASJE

fizične  osebe za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske evidence

Zastopnik (oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/podizvajalca ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje  ali odločanje ali nadzor v njem):

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| EMŠO: |  |
| Datum rojstva: |  |
| Kraj rojstva: |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega oz. začasnega bivališča |  |
| Državljanstvo |  |

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da kot zakonita/zakoniti zastopnica/zastopnik pravne osebe (ponudnika/podizvajalca) _______________________________________ nisem bila/bil pravnomočno obsojena/obsojen zaradi kaznivih dejanj,  ki so opredeljena v:

- 108. členu KZ-1

- 109. členu do vključno 113. členu KZ-1

- 157. členu KZ-1

- 196. členu KZ-1

- 211. členu KZ-1

- 225. členu do vključno 250. členu KZ-1

- 257. členu KZ-1

- 257a. členu KZ-1

- 260. členu do vključno 264. členu KZ-1

- 294. členu KZ-1

ter p o o b l a š č a m Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA (pooblaščenec) in dajem s o g l a s j e, da pooblaščenec v postopku oddaje predmetnega javnega naročila za potrebe preverjanja pogoja iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence o moji nekaznovanosti za zgoraj  navedena kazniva dejanja.

Kraj in datum: _______________

| Ime in priimek osebe, na katero se nanašajo zgoraj navedeni osebni podatki: | ________________________ |
| --- | --- |
| Podpis osebe, na katero se zgoraj navedeni osebni podatki nanašajo: | ________________________ |

| OPOMBA: | obrazec soglasja izpolnijo vsi zakoniti zastopniki (fizične osebe) ponudnika oz. nominiranega podizvajalca (pravne osebe). V primeru, da ima ponudnik/podizvajalec, ki je pravna oseba, več zakonitih zastopnikov, se obrazec kopira v zadostnem številu za vsakega zakonitega zastopnika posebej. V ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene in podpisane obrazce za vse zakonite zastopnike v pdf obliki. |
| --- | --- |

opozorilo: PONUDNIK ZA VSE NOMINIRANE PODIZVAJALCE V PONUDBI PRILOŽI:

  - izpolnjena in potrjena obrazec Soglasja št. 1 in Soglasje št. 2,

  - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec: Priloga 3 k Obrazcu 1 (PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO) v pdf obliki,

  - za vsakega nominiranega podizvajalca priloži ločen izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD v elektronski obliki podpisan xml.

V primeru, da za izvedbo predmetnega javnega naročila ponudnik/i ne vključuje podizvajalca/e, navedenih obrazcev ne izpolni.

| PRILOGA 3 K OBRAZCU 1 PODATKI O PODIZVAJALCU, ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO |  |  |
| --- | --- | --- |
| opozorilo: | v ponudbi mora biti predložen in izpolnjen obrazec s podatki o podizvajalcu in soglasju podizvajalca za vsakega podizvajalca posebej v pdf obliki |

Kot ponudnik/glavni izvajalec, izjavljamo, da bomo  za izvedbo predmetnega javnega naročila za ___________________________

vključili naslednjega/naslednje  podizvajalca/e:

1. Podatki o podizvajalcu:

| podizvajalec (naziv podizvajalca): |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: |  |
| KONTAKTNI PODATKI (kontaktna oseba, telefon, telefax, e-naslov): |  |
| naslov: |  |
| matična številka: |  |
| davčna številka: |  |
| NASLOV PRISTOJNEGA finančnega URADA: |  |
| transakcijski račun: |  |

2. Predmet naročila:

| vrsta del oziroma dobav: |  |
| --- | --- |
| količina: |  |
| vrednost: |  |
| kraj: |  |
| rok izvedbe teh del oziroma dobav: |  |

Datum: _________________

____________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika ponudnika/glavnega izvajalca

3. Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oziroma pooblaščenec podizvajalca

I Z J A V L J A M,

da zahtevamo neposredno plačilo in v zvezi s tem soglašamo, da nam naročnik namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum: __________

________________________________________________

žig in podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca podizvajalca

NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE PREDRAČUNA (DRUGI DOKUMENTI)

- TABELA PREDRAČUNA JE PRIPRAVLJENA ZA UPORABO V NAROČNIKOVEM INFORMACIJSKEM SISTEMU-MODUL JAVNIH NAROČIL, KATERI JE NAMENJEN ZA SPREMLJANJE IN ANALIZO JAVNIH NAROČIL.

- TABELA JE PRIPRAVLJENA V EXCELU IN SHRANJENA POD IMENOM: 845080110-062-20_001.xlsx PONUDNIKOM, ZARADI ZAGOTAVLJANJA VNOSA PONUDB V INFORMACIJSKI SISTEM, NI DOVOLJENO SPREMINJATI IMENA DATOTEKE NITI KAKORKOLI SPREMINJATI OBLIKE, NASTAVITVE ALI VSEBINE TABELE (npr. ime stolpca, formule, št. decimalnih mest ipd.), TUDI NI DOVOLJENO DODAJANJE ALI BRISANJE VRSTIC ALI STOLPCEV.

- IZPOLNJEVANJE TABELE PREDRAČUNA:

- Datoteka: 845080110-062-20_001.xlsx

- Ponudnik mora, za sklope, ki jih ponuja,  izpolniti VNOSNO tabelo in sicer stolpce:

- G, I, J in N (stolpci so pobarvani) izračun v ostalih stolpcih  se nato izvrši samodejno na osnovi že vnesenih formul.

- Cena na EM brez DDV (stolpec N) mora biti vnesena na štiri (4) mesta natančno. V kolikor bo naročnik pri pregledu ponudbe ugotovil, da je Cena na EM brez DDV vnesena na več kot 4 decimalna mesta bo pri oceni ponudbe upošteval Ceno na EM brez DDV zaokroženo na 4 decimalna mesta natančno. Enako velja tudi za Ceno na EM brez DDV v primeru izbire in posledično sklenitve pogodbe.

- V končni ponudbeni vrednosti z DDV morajo biti zajeti vsi odvisni stroški (kot npr. trošarine, takse, zavarovanja, embalaža, transportna embalaža, prevoz, testiranja itd), upoštevani vsi ponujenimi popusti in DDV.

Ponudnik predloži v okviru ponudbe v sistemu e-JN znoraj zavihka »Drugi dokumenti« izpolnjen predračun 845080110-062-20_001.xlsx v pdf. obliki, ki mora biti (na prvi ali zadnji strani) podpisan in žigosan (če ponudnik posluje z žigom) in hkrati ponudnik predloži predračun v excel obliki (za vnos v informacijski sistem UKCL).

V okviru razdelka »Predračun-rekapitulacija« pa ponudnik predloži Predračun-rekapitulacija.

Opozorilo:

Ponudnik mora izpolniti in priložiti ta ponudbeni obrazec in bo podpisan hkrati s podpisom celotne ponudbene dokumentacije.

IZJAVA/ PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

PONUDNIKA

ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD) šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odst. 14. člena ZIntPK, Ur.l. RS, št. 69/2011), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov ter 6. odstavka 91. člena  ZJN – 3.

Podatki o pravni osebi - ponudniku

| naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| sedež ponudnika |  |
| občina sedeža ponudnika |  |
| št. vpisa v sodni register |  |
| matična št. podjetja |  |

Podatki o ponudnikovih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih.

|  | ime in priimek fizične osebe oz. naziv pravne osebe | naslov stalnega bivališča/sedež pravne osebe | delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami ZGD, z zgoraj navedenim ponudnikom povezane družbe , naslednji gospodarski subjekti:

|  | naziv | sedež | matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

OP: če ponudnik ne izpolni zgornje tabele se šteje, da ponudnik izjavlja, da nima povezanih družb.

Izbrani ponudnik lahko zgoraj zahtevane podatke predloži že v svoji ponudbi oz. v roku 8. dneh po prejemu poziva naročnika.

V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora biti izjava predložena tudi zanje.

Če je v ponudbi predložena lažna izjava oz. so navedeni podatki o dejstvih neresnični, je pogodba nična.

Spodaj podpisani izjavljam, da so zgoraj navedeni podatki resnični in ustrezajo dejanskemu stanju.

| VZOREC POGODBE Opozorilo: Ponudnik s podpisom celotne ponudbene dokumentacije, oddane v e-JN sistem, potrjuje, da se strinja z vsebino pogodbe. V kolikor ponudnik nastopa skupaj s podizvajalcem/i, mora izpolniti rubrike v 7. členu vzorca pogodbe. POGODBA ki jo na podlagi izvedenega javnega razpisa JN _______/2019 objavljenega na Portalu javnih naročil in ponudbe izbranega dobavitelja št. ____________ z dne __________, skleneta NAROČNIK:; UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1525 Ljubljana, ki ga zastopa generalni direktor Janez Poklukar, dr. med. (v nadaljevanju: naročnik). ident. št. za DDV:; SI52111776. matična številka:; 5057272000. in DOBAVITELJ:. ki ga zastopa:. (v nadaljevanju: dobavitelj). ident. št. za DDV:. matična številka:. ZA PREDMET: NAKUP SPINALNIH IMPLATATOV po sklopih. |  |
| --- | --- |

1. člen

Predmet te pogodbe je dobava ________________________________ (v nadaljevanju blago) za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana.

Ponudnik mora zagotoviti kontinuirano izobraževanje uporabnikov za novitete za izbrane izdelke.

2. člen

Specifikacija predmeta pogodbe s cenikom in okvirnimi letnimi količinami je navedena v PRILOGI 1, ki je sestavni del te pogodbe.

V primeru tehnološkega napredka za artikle, ki so predmet pogodbe in ki se pojavi tekom izvajanja pogodbe, se lahko starejša verzija artikla zamenja z novim. Takšna zamenjava se pisno dokumentira in mora biti potrjena s strani obeh strank, prav tako pa se zaradi takšne spremembe ne sme povišati cena posameznega artikla.

3. člen

Predvidena letna pogodbena vrednost  znaša __________________ EUR  brez DDV, oziroma ________________ EUR z DDV.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale spremembe.

Cene posameznih materialov so določene v ponudbi dobavitelja št. _________________ z dne ______________ na podlagi javnega razpisa in veljajo za obdobje dvanajstih (12) mesecev od datuma, ko stopi ta pogodba v veljavo, in sicer količine, navedene v PRILOGI 1 in jih v tem obdobju ni možno spremeniti na nobeni osnovi.

Dobavitelj se obveže, da bo v primeru prodaje identičnih artiklov – blaga, kot so artikli, ki so predmet te pogodbe (enaka kataloška številka, isti proizvajalec,…) drugim javnim naročnikom v Republiki Sloveniji, po nižjih cenah od cen določenih v pogodbi med dobaviteljem in naročnikom, ob enakih dobavnih oz. komercialnih ter razpisnih pogojih (enak plačilni rok, enak dobavni rok, enaka ali krajša časovna veljavnost trajanja pogodb, v enakih količinah…), naročniku na njegov pisni poziv priznal razliko v ceni v obliki dobropisa, za ves čas trajanja pogodbe. Dobavitelj je na pisno zahtevo naročnika dolžan predložiti ustrezno dokumentacijo o izkazovanju navedenih okoliščin.

4. člen

Dobavitelj najkasneje v desetih (10) dneh od datuma podpisa te pogodbe, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tej pogodbi, izroči naročniku:

4.1. ali nepreklicno, brezpogojno bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, unovčljivo na prvi poziv v višini 5 % predvidene pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe;

4.2. ali polog gotovine-varščino v višini 5 % predvidene letne pogodbene vrednosti vključno z DDV iz prvega odstavka 3. člena te pogodbe, ki ga dobavitelj plača na blagajni UKCL, Bohoričeva 28 ali preko plačilnega naloga na številko: 01100-6030277894 s pripisom varščina po pogodbi št. _________ – SM 845- 0801, sklic na št. 20010. Kot dokazilo o vplačilu varščine predloži dobavitelj naročniku potrdilo o izvršenem vplačilu. Po vseh uspešno izvedenih sukcesivnih dobavah v skladu z določili pogodbe bo naročnik, po poteku veljavnosti pogodbe, denarni depozit neobrestovan vrnil dobavitelju na njegov TRR.

Navedena garancija mora veljati za obdobje trajanja veljavnosti pogodbe, to je 12 mesecev  in 10 dni, šteto od datuma izdaje listine.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  bo naročnik unovčil oz. denarni depozit zadržal v primeru:

- če dobavitelj predčasno prekine pogodbo.

v primeru prekinitve  pogodbe v skladu z določili 12.  člena te pogodbe.

5. člen

Naročnik se zavezuje, da bo v času trajanja veljavnosti pogodbe od dobavitelja kupil blago, ki je predmet te pogodbe, v pogodbeni količini, navedeni v Prilogi 1, sukcesivno v okvirnih količinah mesečno z dopustnim odstopanjem do +/-30%  in sicer  s posamičnimi dnevnimi oz. tedenskimi naročili.

6. člen

6.1.

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago, tudi v primeru povečanih količin odstavljal v 48. urah od prejema posamičnega naročila, v izjemnih primerih pa v roku 24. ur od posamičnega naročila skozi celotno obdobje trajanja pogodbe v skladišče naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana.

6.2.

Dobavitelj se zavezuje, da bo na poziv naročnika, blago, ki je predmet  te pogodbe, v količinah po sklopih v skladu s potrebami naročnika, skladiščil pri naročniku po principu konsignacije, v skladu s Sporazumom o zalogi, ki je Priloga 2 te pogodbe. Količina in predmet takšne zaloge se bo določil sporazumno v okviru predvidenih letnih pogodbenih količin. Takšen sporazum se pisno dokumentira in mora biti potrjen s strani obeh strank.

6.3.

Vsak račun mora vsebovati poleg zakonsko določenih pogojev še:

- oznake in datum naročila

- specifikacijo dobavljenega blaga

- kopijo potrjenih dobavnic.

7.člen

Rok plačila je šestdeset (60) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega  računa.

V primeru zamude plačila  lahko dobavitelj zahteva plačilo zamudnih obresti v skladu z Obligacijskim zakonikom.

Naročnik bo vsa plačila nakazal na transakcijski račun dobavitelja št.: _____________ pri ______________.

V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci se spodnje določbe črtajo iz pogodbe

Izvajalec s podpisom te pogodbe (za vse tiste podizvajalce, ki od naročnika zahtevajo neposredno plačilo), pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca (dobavitelja) neposredno plačuje podizvajalcu/em in soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega/ih naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

V primeru, da je podizvajalec zahteval neposredno plačilo, sta zahteva in soglasje  podizvajalca za neposredno plačilo sestavni del te pogodbe.

V primeru nastopa s podizvajalci je obvezna sestavina te pogodbe :

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun ter kontaktni podatki)

Podizvajalec …………………………………………….matična številka …………..…… davčna številka …………….. TRR ……………………..….……………... pri banki ………....................................., kontaktni podatki: kontaktna oseba……………….., telefonska št…………….., telefax……………….., e-naslov……………………….

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Podizvajalec …………………………….… bo opravil naslednje dobave in storitve v zvezi s sklenjeno pogodbo: …………………………………………………………….. .

V primeru nastopa s podizvajalci mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem ali če pride do morebitnih sprememb informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom,   le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:

- obvestilo oz. vse dokumente skladno z določbo 3. odstavka 94. člena ZJN-3,

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo),

- zahtevo in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (v primeru, da novi podizvajalec zahteva neposredno plačilo).

V primeru nastopa s podizvajalci mora glavni izvajalec svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Novi podizvajalec mora v takem primeru izpolnjevati vse zahtevane pogoje, ki se nanašajo na podizvajalce v tej razpisni dokumentaciji oziroma ZJN-3, oziroma pogoje, ki jih je izpolnjeval prvotni podizvajalec. Izbrani ponudnik mora naročniku pred zamenjavo podizvajalca posredovati vso zahtevano dokumentacijo, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za novega podizvajalca.

V primeru da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca, podizvajalca ne more zamenjati, sicer bo naročnik odstopil od pogodbe in unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zamenjavo podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

8. člen

Dobavljeno blago mora po vseh karakteristikah  ustrezati strokovnim zahtevam iz javnega naročila in ponudbe št. ___________  z dne __________ .

Reklamacije zaradi neustrezne kakovosti ali količinskih primanjkljajev mora naročnik dobavitelju sporočiti pismeno, in sicer, glede količinskih primanjkljajev najkasneje en (1)  dan po prejemu blaga, glede kakovosti pa najkasneje 8 dni  od prejema blaga v skladišče.

Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

## 9. člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja, bo dobavitelj plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od  vrednosti zamude, in sicer:

- za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5% (pet desetin odstotka),

- vendar skupno največ v višini 10% (desetih odstotkov) celotne pogodbene vrednosti.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik, večja od pogodbene kazni, ima le-ta pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

10. člen

Pooblaščena oseba pri izvajanju te pogodbe:

s  strani dobavitelja je: __________________________________________

skrbnik pogodbe za komercialni del na strani naročnika je : _____________________.

skrbnik pogodbe za strokovni del na strani naročnika je : __________________.

- člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in stopi v veljavo z dnem predložitve zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja.

Sklenjena je za obdobje enega (1) leta in jo je možno podaljšati še največ za 4 x 1 leto, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

- vrsta in okvirna količina blaga ostane nespremenjena, z možnostjo količinskega odstopanja -/+30% od predvidene letne količine,  izjemoma je mogoče zamenjati v pogodbi posamezni artikel v primeru, ko gre za novo generacijo izbranega blaga istega proizvajalca, ki mora izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Sprememba mora biti dokumentirana.

- morebitna sprememba pogodbenih cen za posamezne artikle se lahko dogovori med pogodbenima strankama le ob vsakokratnem podaljšanju pogodbe in velja za naslednje pogodbeno obdobje. Povišanje cen je možno v primeru, ko nastopijo okoliščine, ki jih nobena od pogodbenih strank ni mogla predvideti in nanje tudi nima vpliva, kot npr.: sprememba valutnega tečaja, uvedba raznih dajatev (carine, takse, trošarine…), naravne nesreče, sprememba cen surovin ipd. Vse razloge za spremembo je potrebno medsebojno uskladiti, pisno obrazložiti in dokumentirati.

- v finančnem načrtu naročnika morajo biti zagotovljena sredstva za realizacijo pogodbenih obveznosti za ves čas trajanja pogodbe,

- vsakokratno morebitno podaljšanje je možno skleniti  le za obdobje 12 mesecev z začetkom veljavnosti 1. dan po prenehanju veljavnosti osnovne pogodbe oz. 1. dan po prenehanju veljavnosti podaljšanja za preteklo 12 mesečno obdobje,

- ob vsakokratnem podaljšanju mora biti predana nova oz. podaljšana obstoječa bančna garancija (ali enakovredno kavcijsko zavarovanje) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Če je bil kot garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vplačan denarni depozit, se le-ta v primeru podaljšanja pogodbe zadrži za naslednje enoletno obdobje.

12.  člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik lahko takoj odpove pogodbo in unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  oz. zadrži denarni depozit iz naslednjih razlogov:

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede dobavnega roka ali odzivnega časa,

- če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe glede količin,

- v primeru, da kvaliteta predmeta pogodbe ali rok uporabnost dobavljenega blaga ne ustreza pogojem iz javnega naročila in ponudbe dobavitelja št. ___________z dne ____________.

- v primeru, da ponudnik ne predloži zahtevane dokumentacije pred zamenjavo podizvajalca.

13. člen

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Če v zvezi s to pogodbo,  kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

  - pridobitev posla ali

  - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

  - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

  - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

14. člen

Socialna klavzula

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

15. člen

Morebitna nesoglasja bosta pogodbeni stranki reševali  sporazumno.

V kolikor se o nastalem sporu ne bi mogli dogovoriti, je pristojno  za reševanje  sporov iz te pogodbe sodišče v Ljubljani.

Pri razlagi pogodbenih določil in reševanju sporov iz te pogodbe se upošteva:

- razpisna in ponudbena dokumentacija,

- priloge, ki so sestavni del te pogodbe,

- druga dokumentacija v zvezi s to pogodbo in

- Obligacijski zakonik.

16. člen

Pogodba je napisana v treh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, dobavitelj en izvod in stopi v veljavo z dnem podpisa in ob predložitvi bančne garancije iz 4. člena te pogodbe.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Številka: | Številka: |

DOBAVITELJ		                NAROČNIK

UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER  LJUBLJANA

generalni direktor

Janez Poklukar, dr. med.

Priloga 1                                                                                                 SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA

Priloga 2                                                                                                                            SPORAZUM O ZALOGI

SPORAZUM O DOBAVI, SKLADIŠČENJU IN POGOJIH PRODAJE

Sklenjen med :

| NAROČNIKOM: | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška 2, 1525 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | generalni direktor Janez Poklukar, dr. med. |
|  | (v nadaljevanju: naročnik) |
| ident. št. za DDV: | SI52111776 |
| matična številka: | 5057272000 |

in

| DOBAVITELJEM: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| ident. št. za DDV: |  |
| matična številka: |  |

1. člen

Dobavitelj in kupec se s tem sporazumom dogovorita, da bo dobavitelj izključno za potrebe kupca dobavljal, skladiščil in prodajal SPINALNE IMPLANTATE v prostorih kupca, s ciljem neprekinjene in nemotene oskrbe kupca.

2. člen

Kupec bo v svojih prostorih dobavitelju zagotovil ustrezno velik in ustrezno opremljen prostor za skladiščenje blaga, ki je predmet tega sporazuma.

Blago bo jasno ločeno od drugega blaga.

Količina in vrsta blaga  je opredeljena v 6.2. členu osnovne pogodbe.

3. člen

Cene po katerih bo prodajalec prodajal svoje blago kupcu so navedene v Prilogi 1 osnovne pogodbe.

4. člen

Dobavitelj ima pravico do vstopa v prostor za skladiščenje med delovnim časom, po predhodni najavi. Vstop je možen v primeru pregleda zaloge ob prisotnosti predstavnika kupca. Kupec mora dobavitelju dovoliti vstop v skladiščne prostore tudi, ko ta opravlja inventuro.

5. člen

Dobavitelj in kupec ugotavljata, da se pod pojmom »evidenčni prevzem« razume prevzem blaga ob dostavi na zalogo pri naročniku. Pod pojmom »dokončni prevzem« pa se smatra odjava blaga ob izdaji v uporabo.

Dokler ni opravljen dokončni prevzem blaga iz prejšnjega odstavka, je material last dobavitelja.

6. člen

Kupec prevzame od dobavitelja blago na zalogo pri naročniku na podlagi podpisane evidenčne dobavnice o dobaviteljevi zalogi pri naročniku.

Evidenčna dobavnica o dobaviteljevi zalogi pri naročniku vsebuje naslednje podatke: datum predaje blaga na zalogo pri naročniku, tip in naziv proizvoda, kataloška številka, številka lota, datum sterilnosti in količina. Evidenčna dobavnica o dobaviteljevi zalogi pri naročniku bo opremljena s podpisom osebe, ki je blago predala in podpisom osebe, ki je blago prevzela na zalogo pri naročniku.

Dobavitelj je dolžan originalno embalažo blaga pred dostavo na zalogo pri naročniku opremiti z nalepko na katero lahko kupec zabeleži opombe. Nalepka je namenjena temu, da v primeru vračila ostane originalna embalaža nepoškodovana. Blago se v primeru vračila dobavitelju vrne z nalepko. Minimalna velikost nalepke mora biti 6cm x 2 cm.

Kupec bo porabljeno blago na konsignaciji dopolnjeval sam s svojimi naročili. Blago se bo naročalo v skladu z določili iz osnovne pogodbe.

7. člen

Dobavitelj bo blago, ki je predmet tega sporazuma in ne bo porabljeno vsaj 6 mesecev pred iztekom roka uporabe (kadar je to smiselno), na svoje stroške zamenjal z novim enakim blagom z daljšim rokom uporabe.

8. člen

Kupčeva obveznost plačila dobavljenega blaga nastane v skladu s 5. členom tega sporazuma.

9. člen

Kupec je dolžan blago ob prevzemu na zalogo pri naročniku količinsko in kakovostno pregledati. O morebitnih napakah mora obvestiti dobavitelja najkasneje v 8. dneh od prejema. O napaki se sestavi zapisnik. Za skrite napake veljajo določila Obligacijskega zakonika.

Dobavitelj se zavezuje, da bo reklamirano blago nadomestil, morebitno odvečno blago pa prevzel nazaj na svoje stroške. Kot odvečno blago se šteje dobaviteljeva zaloga blaga, ki je na zalogi pri naročniku ob poteku veljavnosti pogodbe.

10. člen

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je: __________

Pooblaščeni predstavnik kupca je:  _____________

Pooblaščena predstavnika bosta ves čas trajanja sporazuma medsebojno sodelovala in bosta na voljo za vse potrebne informacije. O morebitni zamenjavi pooblaščenih predstavnikov se stranki predhodno pisno dogovorita.

11. člen

Stranki iz sporazuma se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

12. člen

Sporazum začne veljati z začetkom veljavnosti osnovne pogodbe in preneha veljati s prenehanjem veljavnosti osnovne pogodbe. Morebitne spremembe veljajo le v pisni obliki.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| DOBAVITELJ: | NAROČNIK: |
|  | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA |
|  | generalni direktor |
|  | Janez Poklukar, dr. med. |

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)