## KANALIZACIJA
JAVNO NAROČILO: SUKCESIVNA DOBAVA MATERIALA ZA VODOVODE IN KANALIZACIJO
SKLOP 3: MATERIAL ZA GRADNJO IN VZDRŽEVANJE JAVNE KANALIZACIJE
TEHNIČNI OPIS MATERIALA
PVC-UK cevi morajo ustrezati navedeni temenski togosti. Narejene morajo biti v skladu s standardom EN 1401-1 - enoslojne - polnostenske cevi iz homogenega materiala. Dolžina cevi je 5m brez obojke.
Kanalizacijski pokrovi morajo biti narejeni v skladu s starndardom EN 124-2. Imeti morajo zaklep in protihrupne vložke.
Ponudnik mora za vse navede artikle predložiti certifikate v elektronski obliki (slovenski prevod).
SEZNAM OPREME IN MATERIALA, KI GA BO PONUDNIK DOBAVIL
| Naziv materiala | EM | Predvidena količina | EUR/EM (brez DDV) | Skupaj vrednost (v EUR brez DDV) | Ime proizvajalca | Tip artikla
1 | Cev PVC-UK 160 SN8 | kom | 3 |  | 0
2 | Cev PVC-UK 200 SN8 | kom | 3 |  | 0
3 | Kan. pokrov 600 x 600 C 250 | kom | 6 |  | 0
4 | Kan. pokrov 600 x 600 D 400 | kom | 6 |  | 0
5 | Kan. pokrov FI 600 C 250 | kom | 12 |  | 0
6 | Kan. pokrov FI 600 D 400 | kom | 12 |  | 0
7 | PE Pohodni pokrov DN 625 | kom | 18 |  | 0
8 | PE obroč jaška DN 625/500 | kom | 9 |  | 0
9 | PE obroč jaška DN 625/250 | kom | 9 |  | 0
10 | Tesnilo jaška DN 625 | kom | 18 |  | 0
11 | Tesnilo pokrova PE 625 | kom | 18 |  | 0
12 | LTŽ pokrov za direktno vgradnjo fi 600 125kN | kom | 15 |  | 0
13 | Vstopno tesnilo 160/185 za beton | kom | 12 |  | 0
14 | Vstopno tesnilo 200/225 za beton | kom | 12 |  | 0
15 | Vstopno tesnilo 160 za PVC | kom | 12 |  | 0
16 | Vstopno tesnilo 200 za PVC | kom | 12 |  | 0
17 | Vložek za jašek proti poplavni/smradni DN 625 | kom | 15 |  | 0
18 | Vložek za jašek proti poplavni/smradni-dimezija po naročilu | kom | 15 |  | 0
19 | Žabja zaklopka za cev PVC-UK DN 160 | kom | 9 |  | 0
20 | Čep za cev PVC-UK 160 | kom | 6 |  | 0
21 | Čep za cev PVC-UK 200 | kom | 6 |  | 0
22 | Koleno za cev PVC-UK 160 45° | kom | 9 |  | 0
23 | Koleno za cev PVC-UK 160 90° | kom | 6 |  | 0
24 | Koleno za cev PVC-UK 200 90° | kom | 6 |  | 0
25 | Koleno za cev PVC-UK 200 45° | kom | 6 |  | 0
26 | Protihrupna masa za pokrove revizijskih jaškov (BECK) | kom | 60 |  | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ (z DDV 22%) |  |  |  | 0
Kraj: _____________________
Datum: ___________________
Ponudnik: _________________