OBR–T

Naš znak:   KPV-22-2020/IV/NS-105814-MZ

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NAROČILA

VRSTA IN TIP PUHAL: …………………………………………………………………………….

| Tehnične zahteve za Puhala: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zap. Št | Puhalo ZS 37 VEA ali enakovredno: | OZNAČITE Z DA/NE |
| 1. | Nazivna moč elektromotorja največ 37 kW, |  |
| 2. | Zmogljivost premagovanja do 1000 mbar, |  |
| 3. | Zmogljivost pretoka zraka na delovni točki najmanj 890 m³/h, |  |
| 4. | Zmogljivost pretoka zraka pri najnižjih obratih največ 280 m³/h, |  |
| 5. | Zmogljivost pretoka zraka pri največjih obratih najmanj 1050 m³/h, |  |
| 6. | Zmogljivost najmanjše moči na gredi največ 10 kW, |  |
| 7. | Zmogljivost največje moči na gredi najmanj 30 kW, |  |
| 8. | Nazivna moč elektromotorja največ 37 kW, |  |

| Zap. Št | Zaščitna protihrupna komora: | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Velikost ohišja puhala največ 1200 x 1400 x 1800 mm (ŠxVxD), |  |
| 2. | Izhod iz cevi iz puhala največ DN 125-PN10 |  |

DOKAZILO:

- Tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno da ponudnik izpolnjuje pogoje iz opisa predmeta naročila (tehnične zahteve naročnika).

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________