## Objava javnega naročila
Objava javnega naročila 845080110-016-20
Nakup aparatov za avtotransfuzijo z vključenim vzdrževanjem in pripadajočim potrošnim materialom
Poz | Naziv strok.krit. nivo1 | Naziv strok.krit. nivo2 | Naziv strok.krit. nivo3 | Naziv strok.krit. nivo4 | ATC | Naziv postavke | Sklop | Proizvajalec | Kat. ali Del. šif. | Enota mere | Osnovno pakiranje | Količina | Cena na EM brez DDV | % popusta | Vrednost popusta | Pon.vrednost brez DDV | % DDV | Cena na EM z DDV | Ponudbena vred. z DDV | Datum dobave | Pon.vre.sklopa brez DDV | KPV pon.vr.sklopa z DDV | Pretvornik pakiranja | Cena na pakiranje brez DDV | Iid postavka jn
10 | APARAT ZA AVTOTRANSFUZIJO | Opis strokovnih zahtevah. |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 3 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 43125
20 | PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE APARATOV ZA AVTOTRANSFUZIJO | Opis strokovnih zahtevah. |  |  |  |  | 0001 |  |  | LE |  | 12 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 43126
30 | SET ZA AVTOTRANSFUZIJO | Opis strokovnih zahtevah. | odrasli | Opomba skladno z odgovorom št. 12: v kolikor je set za odrasle in otroke enoten, vpišete v obe poziciji isto ceno. |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 600 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 43127
40 |  |  | pediatrični |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 100 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 43128
50 | AVTOTRANSFUZIJA SET ZA ASPIRACIJO IN ANTIKOAGULACIJO | [5 empty] | 0001 |  |  | KO |  | 150 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 43129
60 | AVTOTRANSFUZIJA ZBIRALNIK | Min. 4l rezervoar |  |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 200 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 | [5 empty] | 43130
70 | DODATNI MATERIAL NA PORCEDURO | Opis strokovnih zahtevah. | 1 kos = 1 procedura. Procedura pomeni uporaba aparata oz. seta za avtotransfuzijo za enega pacienta. Specifikacija porabe naj bo navedena v Prilogi 3 |  |  |  | 0001 |  |  | KO |  | 700 |  |  |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 43131
[21 empty] | 0 | 0