RAZPISNA DOKUMENTACIJA

POPRAVEK

upoštevaje odgovore na vprašanja

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

NAROČNIK:		Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

VSEBINA JN:	          Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov

ZAPOREDNA

ŠTEVILKA  JN:		JN/27-2020

VRSTA POSTOPKA

ZA ODDAJO JN:		Odprti postopek v skladu s 40. členom ZJN-3

Slovenj Gradec, junij - julij 2020

V S E B I N A

Kazalo

I.	POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE	3

1. NAROČNIK	3

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA	3

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA	3

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE	3

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB	4

6. PRAVNA PODLAGA	4

II.	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	5

7. TEMELJNA PRAVILA	5

8. PONUDBENA VREDNOST	5

9. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI	8

10. MERILO	12

11. PONUDBA	12

12. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	13

13. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE	14

14. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	16

15. POGODBA	16

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA	16

17. OSTALA DOLOČILA	16

18. PRAVNO VARSTVO	17

III.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA	18

IV.     RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE …………………………….21

- POVABILO  K  ODDAJI  PONUDBE

1. NAROČNIK

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

| V. d. direktorja: | Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav. |
| --- | --- |
| ID zavezanca za DDV: | SI34697390 |
| Matična številka: | 5054958 |
| TRR: | SI56 0110 0603 0278 961, Banka Slovenije |
| Pravni status: | Javni zavod |

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: JN/27-2020

Blago: Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov

Predmet JN je nabava in montaža angiografskega RTG aparata in druge opreme na Oddelku za radiologijo v SB Slovenj Gradec, s predhodno izdelavo projektne dokumentacije, ureditvijo prostorov z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo in montažo angiografskega RTG aparata in nujne medicinske opreme ter šolanjem uporabnika.

Točni podatki o predmetu naročila (opreme) se nahajajo v točki III. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA in v ločeni excelovi tabeli »Lastni predračun opreme-OBR-3a«  objavljeni na Portalu JN.

V ločeni excelovi tabeli je na Portalu JN objavljen tudi popis glavnih gradbeno-instalacijskih posegov »Lastni predračun GOI- OBR-3b«.

POMEMBNO:    »Lastni predračun opreme-OBR-3a« je hkrati tudi SKUPNA REKAPITULACIJA celotnega projekta po tem JN, iz katerega se skupna vrednost ponudbe v EUR z DDV  (pod točko 10)  prenese v OBR-3.

Projektna naloga za ureditev prostorov in Študija požarne varnosti sta objavljeni na spletni strani naročnika, na naslovu http://www.sb-sg.si/, pod zavihkom »o bolnišnici/aktualna naročila«

Za ponudnike se zahteva neobstoj vseh razlogov za izključitev, ki so navedeni v  teh navodilih. Ostale zahteve naročnika (pogoji za sodelovanje in zahteve, določene v drugih delih navodil ponudnikom za pripravo ponudbe) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi meril za izbiro.

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se izvede javno naročilo po Odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3.

Ponudnik mora ponuditi predmet javnega naročila v celoti in ne more ponuditi posameznih postavk ali dela predmeta naročila.

## 4. OGLED PROSTOROV

Naročnik bo omogočil ogled prostorov, ki so predmet preureditve, na podlagi zahteve prejete preko Portala JN.

5. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.   Nov rok za oddajo ponudb – ODG 27/8.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na voljo na Portalu javnih naročil - v Obvestilu o naročilu.

6. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN  na dan in ob uri, objavljeni na Portalu JN in v sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter omogoči dostop do *.pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.

Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur.

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

7. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se uporablja slovenska zakonodaja, pri čemer so mišljeni zlasti:

      - Predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil v Republiki Sloveniji:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanje (ZPVPJN)

- Ostala zakonodaja, ki se nanaša na postopke javnega naročanja.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izbrani ponudnik dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi spremembe le-te.

Če je kakšno določilo iz te razpisne dokumentacije v nasprotju z veljavno zakonodajo, velja zakon, določilo, ki pa nasprotuje zakonu, pa velja za nezapisano. Če obstaja dvom, kako razlagati razpisno dokumentacijo, velja, da se jo razlaga v skladu z zakonom.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena.

V. d. direktorja naročnika:

Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

8. TEMELJNA PRAVILA

- Dostop do razpisne dokumentacije

Razpisna dokumentacija za pripravo ponudbe je ponudnikom na voljo  brezplačno in je dostopna na  Uradnem listu RS - Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si).

Projektna naloga za ureditev prostorov z načrti obstoječega stanja in predlogom tehnološke preureditve prostorov (Priloga 1, Priloga 2 in priloga 3) ter Študija požarne varnosti za ta del objekta je objavljena na spletni strani naročnika, na naslovu http://www.sb-sg.si/; pod zavihkom

»o bolnišnici/aktualna naročila«

V Projektni nalogi so tlorisi obstoječega stanja in predlagana nova ureditev prostorov, kjer mora biti dosežen osnovni pogoj, da bo omogočena popolna mobilnost angio aparata v diagnostičnem prostoru, v obstoječi svetli višini prostora 299 cm in predvideni  končni višini novega spuščenega stropa 270 cm, brez kolizij s stropnimi stativi in drugo opremo v tem prostoru (OP luč s satelitom, anestezijski stativ, monitorji, stropne zaščite ter drugo medicinsko in nemedicinsko opremo z nizom omar za diagnostične materiale in kirurški instrumentarij – vse kar bo naročnik potreboval v diagnostičnem angio prostoru ob izvajanju diagnostičnih in hibridnih OP posegov)in hkratno prisotnost 6-8 oseb v prostoru.

Naročnik je v predlogu tehnološke ureditve prostorov (Priloga 3) predvidel rušitev nosilne stene, kar naj ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe (projektiranje in GOI dela).

- Obvestila in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do datuma in ure, objavljene na Portalu JN in v sistemu e-JN.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil  pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na Portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila, odgovori na vprašanja in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

9. PONUDBENA VREDNOST

Ponudnik mora ponuditi vso razpisano opremo in vsa dela v okviru predmeta javnega naročila.

vse po načelu »ključ v roke«.

Ponudnik mora v ponudbi (»Predračun«, OBR-3 ) navesti :

- skupni strošek dobave opreme

- skupni strošek izdelave projektne dokumentacije

- skupni strošek ureditve prostorov (GOI dela) in

- stroške vzdrževanja angiografskega aparata za »popolno« 5 letno pogarancijsko obdobje

Skupni seštevek vseh vrednosti (1-4) pomeni končno ponudbeno vrednost - (OBR-3).

(1) Končna ponudbena vrednost  opreme: (Priloga: lastni predračun opreme v *xls tabeli)

Končna ponudbena vrednost mora zajemati vse stroške in materiale za popolno in kvalitetno izvedbo nabave, vse po načelu »ključ v roke«.

Vse cene v listi cen morajo biti fiksne za ves čas izvajanja pogodbe, nobena sprememba cen ne bo dovoljena. Ponudbena cena mora biti navedena v EUR-ih.

Morebitni komercialni popusti in DDV morajo biti prikazani ločeno.

Cene morajo vključevati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik v zvezi z izvajanjem dobav in namestitve opreme, ki so predmet tega javnega naročila, kot so:

- dobavo opreme v skladu z zahtevami v tej dokumentaciji, ki mora biti nova;

- zavarovanje vse opreme pred poškodbami ali izgubo v času dobave, namestitve do končnega prevzema;

- vgradnjo in namestitev oziroma montažo dobavljene opreme;

- povezavo v sistem RIS/PACS  in Birpis 21 uporabnika (za opremo, kjer je to zahtevano) ODG 28;

- izvedbo meritev vseh izvedenih instalacij s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil;

- zagon in preizkus delovanja, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje;

- poskusno obratovanje v trajanju 30 dni, šolanje in usposabljanje uporabnika ter ustrezen postopek primopredaje uporabniku (količinski in kvalitetni prevzem); ODG 29

- zagotovitev in predajo certifikatov, izjav o skladnosti s standardi (Declaration of Conformity v skladu s smernicami 93/42 EEC);

- odpravo ali poravnavo stroškov za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih in že vgrajeni opremi, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- garancijski rok za odpravo napak v času najmanj 24 mesecev od končne primopredaje za vso opremo; izjema je krajši 12-mesečni garancijski rok za integriran sistem za optično koherenčno tomografijo (OCT, OFDI);

- preventivno in izredno »popolno« vzdrževanje vse opreme v garancijski dobi (kratek odzivni čas- navedeno v nadaljevanju);

- vse posodobitve in nadgradnje (updates&upgrades, latest release level) ponujene programske ter strojne opreme za angio  RTG sistem, ki omogočajo nemoteno delovanje sistema;

- brezplačna zagotovitev nadomestnega transportabilnega C-loka, malih dimenzij (primeren za operacijske dvorane, jakosti 25 kW, ploščati detektor velikosti vsaj 25 x 25 cm, z angiografskim - DSA-paketom) - za čas urejanja prostora in namestitve novega aparata (do začetka delovanja oz. prevzema);    ODG 5, 27/1

- izpolnjevanje vseh ostalih zahtev, ki so zahtevane v nadaljevanju in v tehničnih opisih opreme.

ODG 5: Mize za mobilni C-lok ni potrebno zagotoviti.                                                                                                                                             ODG 27/1:Ustrezen bo tudi nadomestni aparat jakosti vsaj 15 W in velikost detektorja vsaj 20 x 20 cm

ODG 28: Hkrati z integracijo v PACS/RIS sistem se izvede tudi integracija/prenos podatkov o pacientu v Birpis21 naročnika.

(2) Končna ponudbena vrednost  projektne dokumentacije:

OPOMBA:

Naročnik je izdelal Projektno nalogo in Študijo požarne varnosti (oboje izdelano novembra 2019), ki sta osnova ponudnikom za pripravo ponudbe za izdelavo projektov in za GOI ureditev prostorov pred dobavo in montažo opreme.

Izhodišče za načrtovanje projektnih rešitev v prostorih, ki so namenjeni za umestitev angiografa, pa predstavljajo zahteve proizvajalca izbrane tehnologije in tehnološki načrt proizvajalca ponujene opreme.

Tako je sodelovanje ponudnikov angio aparatov s projektanti neločljivo povezano za dokončno oblikovanje diagnostičnega prostora, kontrolne sobe in tehničnega prostora. Vsi ostali prostori v predvidenem območju urejanja (prelaganje, izvidna soba, filter nečisto/čisto, prestavitev konzole za RTG Siemens) so potrebni zgolj manjše prilagoditvene obdelave.

Naročnik je v predlogu tehnološke ureditve prostorov (Priloga 3) predvidel rušitev nosilne stene, vse z namenom, da optimizira dimenzije prostora za namen hibridne uporabe in popolne mobilnosti angio aparata ter z zagotovitvijo dovolj prostora za vso ostalo opremo in nemoteno delo osebja pri najzahtevnejših posegih (prisotnost 6-8 oseb v diagnostičnem prostoru).

V ta namen je naročnik, v skladu z GZ, na  Ministrstvo za okolje in prostor že vložil zahtevo za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Izbrani ponudnik bo moral pri izdelavi PZI projektne dokumentacije upoštevati pogoje iz Gradbenega dovoljenja.

Naloga ponudnika je izdelava vse potrebne projektne dokumentacije za GOI dela za ureditev prostorov v katere se namesti angiografski aparat in ostala oprema (podrobneje zapisano v Projektni nalogi).

Vrednost projektne dokumentacije mora vključevati tudi projektantski nadzor, izdelavo PID projektov in pridobitev uporabnega dovoljenja -  vse po načelu »ključ v roke«.

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v pisni obliki (3 izvodi) in 2x na elektronskem nosilcu.

Ponudnik odgovarja za ustreznost izdelanega PZI in PID v skladu z zakonodajo in prostorsko tehničnimi smernicami. To pomeni, da bodo prostori, pripravljeni oz. urejeni na podlagi tega PZI, funkcionalni in bodo v celoti omogočali namestitev angiografskega RTG aparata in ostale opreme.

(3) Končna ponudbena vrednost  GOI del za preureditev prostorov:

(Priloga: lastni predračun GOI v *xls tabeli)

V ponudbo za GOI dela preureditve prostorov je potrebno vključiti vse stroške, ki jih bo imel ponudnik v zvezi z izvedbo ureditve prostorov, ki so predmet tega javnega naročila, vse po načelu »ključ v roke«, kot so:

- * pred začetkom GOI del izvesti demontažo starega RTG aparata Philips Eleva (letnik 2009), njegov odvoz in odlaganje na deponijo v skladu z veljavnimi predpisi (predložitev potrdila o deponiranju/uničenju) oz. ODKUP aparata;  ODG 27/6

- ** prestavitev control room (konzole) za obstoječi RTG aparat LUMINOS, Siemens

- izvedba GOI del za ustrezno preureditev prostorov za namen izvajanja diagnostike in posegov na sodobnem intervencijskem angiografskem aparatu – ob upoštevanju porušitve nosilne stene;

- končno temeljito čiščenje po namestitvi in vgradnji vse opreme;

- *** povezava nove opreme na obstoječe delujoče nadzorne sisteme pri naročniku (CNS sistem Sauter-klimat; Četrta pot-pristopna kontrola; AKTIVA-požarna centrala; Meditrade-RIS/PACS)

- izvedba meritev in testov vseh izvedenih instalacij (elektro, medicinski plini, prezračevanje/klimatizacija, svinčena zaščita sten, vodovod, …..) s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev), funkcionalni preizkus izvedbe, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov in predložitev ustreznih poročil, certifikatov;

- šolanje tehničnega osebja naročnika, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje;

- garancijski rok za odpravo napak v času najmanj 5 let od končne primopredaje.

Pomembno:

*   Naročnik ponuja aparat Philips Eleva (letnik 2009) v ODKUP. Ponudniki predložijo lasten predračun-ponudbo za odkup.     ODG 27/6

** Prestavitev control room (konzole) za obstoječi RTG aparat LUMINOS Siemens izvede pooblaščen serviser podjetja Siemens po naročilu naročnika;    ODG 37, 41

- potrebna GOI dela za to prestavitev izvede gradbeni izvajalec izbranega ponudnika po navodilih

pooblaščenega serviserja Siemens.                       ODG 37, 41

*** Navedeni izvajalci so že obstoječi naročnikovi pooblaščeni pogodbeni izvajalci/vzdrževalci obstoječih nadzornih tehnološko programskih sistemov.

Za naročnika je vitalnega pomena, da se v že obstoječe in brezhibno delujoče nadzorne sisteme povezuje/priključuje tudi vsa nova tehnološka in medicinska oprema zaradi zagotavljanja varnega delovanja že obstoječe in tudi nove opreme, kot tudi bolnišnice kot celote (CNS sistem za nadzor nad delovanjem klimatov-priklop novega klimata, alarmiranje in hitro ukrepanje; pristopna kontrola-povezava novih avtomatskih vrat v razpisnih prostorih na obstoječ sistem  in požarno centralo bolnišnice ter povezava novega angio aparata in druge opreme v obstoječi PACS/RIS sistem).

Sodelovanje izbranega ponudnika z obstoječimi izvajalci pri naročniku je za bolnišnico vitalnega pomena.

Zahteva naročnika je objektivno opravičljiva in naročnik bo poskrbel za sodelovanje  med obstoječimi pooblaščenimi izvajalci in izbranim ponudnikom.

ODG 27/6: Obstoječi RTG Philips Eleva še ima uporabno vrednost, ponudnikova odločitev pa je, ali bo ponudil odkupno vrednost aparata. Demontaža obstoječega RTG Philips Eleva z odvozom pa je obveza izbranega izvajalca, ki je lahko opredeljena kot vrednostni strošek v OBR-3a ali pa bo izvedena brezplačno v sklopu celotnega prevzetega posla.

ODG 37, 41:

- Naročnik in plačnik prestavitve konzole od RTG Siemens je naročnik.
- Potrebna GOI dela pa ponudnik vključi v lastno ponudbo in jih tudi izvede v sklopu vseh ostalih GOI del.

V ločeni excelovi tabeli je na Portalu JN objavljen tudi popis glavnih gradbeno-instalacijskih posegov »Lastni predračun GOI- OBR-3b«, ki ga ponudniki izpolnijo in priložijo ponudbi.

ODG 36: Naročnik zahteva izpolnitev in predložitev obrazca »Lastni predračun GOI del - OBR 3b« v obliki, kot je bil pripravljen. Ponudnik ga po lastni želji lahko tudi dopolni z dodatnimi pozicijami.

(4) Stroški vzdrževanja angiografskega aparata za »popolno« 5 letno pogarancijsko obdobje

V skupno ponudbeno vrednost ponudnik vključi stroške vzdrževanja angiografskega aparata za »popolno« 5-letno pogarancijsko obdobje v obliki najvišjega standarda.   ODG 27/3, 27/4

Ocena stroškov vzdrževanja se izdela v skladu z definicijo v nadaljevanju:

1. Preventivno vzdrževanje »popolno« pomeni zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

Preventivno vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih in v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (protokolom), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme.

Preventivno vzdrževanje se izvaja v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so usklajeni z naročnikom.

2. Izredno vzdrževanje »popolno« pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprave v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali (tudi dragi rezervni deli), vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

3. Zagotovljena mora biti vzdrževalna pogodba najvišjega standarda, ki vključuje:

- vse posodobitve in nadgradnje (updates&upgrades, latest release level) ponujene programske ter strojne

opreme za angio  RTG sistem, ki omogočajo nemoteno delovanje sistema za obdobje 5 let,

- v sklopu garancije so posodobitve in nadgradnje vključene v ceno aparata,
- ob vsaki namestitvi nove programske opreme oz. večjih spremembah v funkcionalnosti novih verzij

obstoječe programske opreme je potrebno zagotoviti zadostno strokovno podporo ekipi pri delu z

aparatom.

Za integriran sistem za optično koherenčno tomografijo (OCT, OFDI) bo naročnik sklenil vzdrževalno pogodbo »popolno« po preteku 12-mesečnega garancijskega obdobja – za obdobje 6 let  -  brez posodobitve in nadgradnje ponujene programske ter strojne opreme.

ODG 27/3  Zahtevano je 5-letno pogarancijsko vzdrževanje »Popolno« v obliki najvišjega standarda samo za angiografski aparat v kompletu, kot je razpisan v dokumentu »Angio-tehnične specifikacije« ter vzdrževanje »popolno« za integriran sistem za optično koherenčno tomografijo (OCT, OFDI) za 6 let (brez posodobitve in nadgradnje ponujene programske ter strojne opreme).

Za ostalo razpisano medicinsko opremo v OBR-3a pod zavihkom »druga oprema« ni zahtevan lastni predračun za pogarancijsko vzdrževanje.

ODG 27/4   Zahtevan garancijski rok je 24 mesecev od predaje opreme in prostorov naročniku (primopredajni zapisnik) za vso razpisano opremo, razen za sistem za optično koherenčno tomografijo (OCT, OFDI), kjer je garancijski rok 12 mesecev.
Ponudnik predloži lastni predračun za servisno pogarancijsko vzdrževanje »popolno«, in sicer vrednosti ločene na: 
- 5-letno vzdrževanje »popolno« za angio aparat in 
- vzdrževanje »popolno« za integriran sistem za optično koherenčno tomografijo (OCT, OFDI) za 6 let 
(brez posodobitve in nadgradnje ponujene programske ter strojne opreme)
Vrednosti vnese tudi v rekapitulacijo v OBR-3a.

4. Odzivni časi v času garancije in v okviru pogarancijske vzdrževalne pogodbe:

-   Zaradi pomembnosti angio aparata za izvajanje intervencijskih posegov naročnik zahteva odzivni čas

servisne službe ponudnika 24 ur vse dni v tednu (7/24).

-   Izvajalec zagotavlja za popravila in vzdrževanja odzivni čas serviserja v največ dveh (2) urah od

poziva naročnika (telefonska ali pisna/elektronska prijava napake) in prihod serviserja na objekt ali

pričetek daljinskega diagnosticiranja napake najkasneje v naslednjih šestih (6) urah, 24 ur vse dni v

tednu (7/24).

-   Dovoli se, pri potrebi dobave dragih rezervnih delov iz tujine, da se čas za popravilo opreme podaljša

na tri delovne dneve.
-   Sistem za optično koherenčno tomografijo (8.1.): dovoli se odzivni čas 72 ur.

Vzdrževalno pogodbo za pogarancijsko obdobje (vzorec OBR-17) bo naročnik sklenil pred iztekom garancijskega roka, vendar pa ponujeni finančni pogoji in obseg storitev ob sklenitvi pogodbe ne smejo biti slabši od ponujenih v dokumentaciji za oceno opreme ob razpisu. Plačevanje vzdrževalnih storitev se bo izvajalo mesečno na podlagi mesečnega e-računa s plačilnim rokom 60 dni.

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je dobavitelj upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe  (cene rezervnih delov morajo odražati realne cene v primeru menjave; ponudnik priloži cenik rezervnih delov in potrošnih materialov ter ceno delovne ure serviserja).

Ob tem mora izvajalec–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku in  izvajati tudi vsa intervencijska popravila-servisiranje.

Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni »Predračun« (OBR-3)

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun (OBR-3)« v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Opozorilo: Ponudnik lahko v razdelek »Predračun« naloži le eno PDF datoteko!

V razdelek »Drugi dokumenti«  ponudnik naloži »Lastni predračun« - ločeno za:

(1) opremo – OBR-3a (izpolnjena priložena excelova tabela + tabela v *pdf obliki-podpisana)

-  in izpolnjen dokument »Angio-tehnične specifikacije« in Angio-Merila«.

(2) izdelavo projektne dokumentacije (v *pdf obliki-podpisano),

(3) GOI dela za preureditev prostorov – OBR-3b (izpolnjena priložena excelova tabela + tabela v *pdf

obliki-podpisano)

(4) servisno vzdrževanje »popolno« za angio aparat za 5 let (v *pdf obliki-podpisano)

- vzorec pogarancijske vzdrževalne pogodbe »popolno« za 5 let (OBR-17)

- seznam in opis vseh zahtevanih preventivnih vzdrževalnih servisov proizvajalca

- cenik rezervnih delov in potrošnih materialov ter ceno delovne ure serviserja

- podatek proizvajalca o predvideni življenjski dobi angio RTG aparata in vitalnih delov /RTG cev, generator, digitalni detektor, …)

in vso drugo zahtevano dokumentacijo.

Opomba: v primeru neskladij lastnih predračunov v *xls in *pdf obliki se upošteva *pdf predračun.

Ponujena oprema mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

Za ponujeno opremo bo moral izbrani ponudnik predložiti tehnično dokumentacijo z opisi in karakteristikami (prospekte, deklaracije, certifikate, klinične študije, ...), iz katerih bo razvidna ustreznost ponujene opreme razpisnim zahtevam.

Prav tako priloži izjave o skladnosti ponujene opreme.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

10. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN POGOJI

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za katere tako določa ZJN-3.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z ZJN-3 sprejel ESPD, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s temi navodili. Naročnik bo lahko kadarkoli med postopkom ponudnike pozval, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila po potrebi od vseh ponudnikov zahteval, da predložijo najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz teh navodil ponudnikom in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz teh navodil ponudnikom.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju izključitvenih razlogov iz teh navodil in dokazila o izpolnjevanju pogoja za sodelovanje iz teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Izpolnjevanje pogojev bo naročnik lahko preveril pred izdajo odločitve na način, da bo ponudnike pozval k predložitvi ustreznih dokazil skladno s 77. in 78. členom ZJN-3.

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV:

- Razlogi povezani s kazenskimi obsodbami:

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z vsemi osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, navedene v obrazcu ESPD).

- Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost:

2. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

- na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo;

  - ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil:

3. Gospodarski subjekt zagotavlja, da:

  - ne krši obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava);

  - se nad gospodarskim subjektom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje ne upravlja upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se nad njim ni začel postopek in ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

  - ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

  - če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročila v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

  - se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ter niso bile izvedene druge primerljive sankcije;

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

- Drugi razlogi za izključitev:

4. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

5. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo v skladu z ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt (ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi, podizvajalca), če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko kadarkoli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJI ZA SODELOVANJE:

    - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

6. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

7. Ponudnik je vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov pri Agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke.

Ponudniku medicinskih pripomočkov s sedežem v drugi državi članici Evropske Unije se ni potrebno priglasiti v register veletrgovcev ali proizvajalcev medicinskih pripomočkov v Sloveniji, predložiti pa mora ustrezno potrdilo države članice, iz katere izhaja.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

8. Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki bo opravljal dejavnost projektiranja, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (po ZAIDu oziroma po GZ).

- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami 15. člena ZAID

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti naročniku kopijo veljavne police.

9. Gospodarski subjekt s sedežem v RS, ki bo opravljal dejavnost gradbeništva, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

- imeti mora zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu z določbami drugega odstavka 14. člena GZ

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Opomba:

Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti naročniku kopijo veljavne police.

    - Tehnična in kadrovska sposobnost, reference:

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za pravočasno izpolnitev javnega naročila.

10. Ponudnik zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščen in usposobljen servis za ponujeno opremo z originalnimi rezervnimi deli v garancijskem in pogarancijskem obdobju.

V kolikor ponudnik nima lastne servisne mreže, priloži potrdilo proizvajalca pooblaščenemu servisu, ki bo izvajal servis ponujene opreme, da je le-ta pooblaščen in usposobljen za servisiranje ponujene opreme z originalnimi rezervnimi deli za opremo, ki jo ponuja v garancijskem in pogarancijskem obdobju.

Dokazila: Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi

in

Potrdilo proizvajalca opreme o pooblaščenem servisu: Izjava proizvajalca o opravljenem strokovnem izobraževanju najmanj enega pooblaščenega serviserja za ponujeni angiografski RTG aparat in enako za ostalo medicinsko opremo (imenska navedba izobraženih serviserjev ponudnika ali pooblaščenega servisa – lahko fotokopija).

V kolikor bo ponudnik zagotavljal ta pogoj s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, mora le-to na svoje stroške zagotoviti ponudnik.

11.  Ponudnik razpolaga z vodjo projekta (odgovorni vodja projekta in pooblaščeni arhitekt), ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje projekta po ZAIDu oziroma po GZ, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:

Dokazila:  Izpolnjen obrazec »ESPD«

in    Seznam priglašenega kadra (OBR-11).

Opravljen mora imeti strokovni izpit za pooblaščenega arhitekta in biti vpisan v imenik pooblaščenih arhitektov (poklicni naziv PA) pri ZAPS.

12.  Ponudnik razpolaga z enim subjektom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo pooblaščenega inženirja:

- pooblaščeni inženir s področja gradbeništva

- pooblaščeni inženir s področja strojništva

- pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike

ki morajo izpolnjevati:

- pogoje za pooblaščenega inženirja, določene s predpisom ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZ.

Dokazila: Izpolnjen obrazec »ESPD«

in    Seznam priglašenega kadra (OBR-11).

13.  Ponudnik oz. izvajalec GOI del ima na podlagi pogodbe o zaposlitvi ali drugih pravnih podlag zagotovljen strokovni kader-vodjo del, ki je potreben za izvedbo GOI del predmetnega javnega naročila, v skladu z veljavnim Gradbenim zakonom.

Dokazila:

- da je zaposlen pri izvajalcu ali v primeru skupne ponudbe pri partnerju ali pri podizvajalcu, ki prevzame izvedbo

GOI del,

- mora biti oseba, ki izpolnjuje osnovne pogoje za vodjo del za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZ.

Izpolnjen obrazec »ESPD«  In      Seznam priglašenega kadra (OBR-11).

Naročnik bo od izbranega ponudnika  zahteval za priglašen kader iz OBR-11 dokazilo o zaposlitvi (pogodbo o zaposlitvi ali obrazec M1- za OVD), dokazilo o izpolnitvi pogojev priglašenega kadra.

Potrdila in druga dokazila iz te točke so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala, ki ga mora ponudnik na zahtevo naročnika predložiti na vpogled.

OPOMBA: Naročnik zahteva samo dokazilo za odgovornega vodjo del-OVD: pogodbo o zaposlitvi ali obrazec M1.

Pooblaščeni inženirji morajo izpolnjevati pogoje, določene s predpisom ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost za zahtevne objekte v skladu s 14. členom GZ.

14. Reference ponudnika za angiografski aparat:

Ponudnik je v zadnjih treh letih v RS ali EU, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na Portalu javnih naročil, kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju ali podizvajalec, izvedel vsaj eno dobavo in montažo angiografskega RTG aparata, ki zagotavlja primerljive funkcionalnosti kot ponujena oprema (sterilni hibridni posegi).

(v kolikor ponudnik ni proizvajalec opreme, naročnik dopušča tudi referenco proizvajalca ponujenega aparata)

Dokazilo:  Izpolnjen obrazec »ESPD«

in Izjava ponudnika o referencah (OBR-10) in referenčna potrdila naročnikov (OBR-10/1).

Referenčno potrdilo lahko podpiše zakoniti zastopnik ali od njega pooblaščena oseba v referenčni bolnišnici.

ODG 27/9: Ponudniki lahko priložijo dokument OBR-10/1 iz JN05/2020.

ODG 30, 35: Iz OBR-10 je razvidno, da mora ponudnik navesti najmanj enega investitorja/naročnika iz EU ali RS, ki mu je ponudnik oz. proizvajalec dobavil primerljivi angiografski aparat v EU ali RS z navedbo njegovih kontaktnih podatkov. Naročnik je praviloma končni uporabnik opreme (bolnišnice, klinike, ). 
Naročnik dodatno dovoljuje podpis referenčnega obrazca OBR-10/1 tudi s strani odgovorne osebe (predstojnika ali od njega pooblaščena oseba) na oddelku ustanove, kjer uporabljajo primerljivi angio aparat.

    - Zagotavljanje komercialnih pogojev:

1.  Roki za izvedbo – skupni rok dokončanja največ 120 dni od podpisa pogodbe in od pridobitve Gradbenega dovoljenja (pridobi naročnik):

- Idejni projekt IDP  - največ 10 dni po podpisu pogodbe; potrditev naročnika

- Projekt za izvedbo gradnje – PZI – največ 20 dni po potrditvi IDP s strani naročnika

- Uvedba v delo in začetek gradnje – po potrditvi PZI s strani naročnika

- Izvedba GOI del

- Izdelava PID projektov

- Dobava in montaža opreme

- Pridobitev uporabnega dovoljenja

- Poskusno obratovanje opreme in šolanje uporabnikov

- Primopredaja prostorov in opreme – najkasneje v 120 dneh po podpisu pogodbe

2.  Plačilni roki: vse po načelu »ključ v roke«

- za opremo ANGIOGRAFSKI APARAT je plačilni rok v 60 enakih zaporednih mesečnih obrokih, 1. obrok plačljiv 60 dni po dokončni primopredaji;

- za vso ostalo medicinsko opremo je plačilni rok 60 dni po dokončni primopredaji objekta in opreme;

- za projektno dokumentacijo in GOI dela ureditve prostorov je plačilni rok 60 dni po dokončni primopredaji objekta in opreme.

3.  Garancijski roki:

- najmanj dve (2) leti za medicinsko opremo, IZJEMA-najmanj 1 leto za sistem OCT in

- najmanj pet (5) let za izvedena GOI dela vključno z vgrajeno tehnološko opremo

– vse veljavno od dneva končne primopredaje prostorov in opreme

Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-13)

11. MERILO

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.  (OBR-3)

| 1. | Skupna ponudbena vrednost |  | 70 točk |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev v okviru meril |  | 30 točk |
|  | SKUPAJ | 100 točk |  |

1. Skupna ponudbena vrednost:

Skupna ponudbena vrednost je seštevek ponudbene vrednosti opreme, projektiranja, vrednosti GOI del ter vrednosti vzdrževanja »popolno« za obdobje 5 let po poteku garancijske dobe.

V okviru merila ponudbena cena bo naročnik upošteval ponudbeno ceno v EUR z DDV.

Formula za izračun števila točk:

Število točk = (najnižja ponujena cena /ponudnikova ponujena cena) * 70.

Po tej formuli dobi ponudba z najnižjo ponudbeno ceno 70 točk, ostale ponudbe pa sorazmerno manjše število točk.

2. Izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev v okviru meril:

Ponudnik bo na podlagi dodatnih tehničnih kriterijev razvidnih in ovrednotenih v tehničnih specifikacijah opreme-angiografski aparat (32   31 meril-ponudnik v obrazcu Predračun-OBR-3 navede skupno število točk po lastnem izračunu iz dokumenta »Angio-tehnične specifikacije« in »Angio-Merila«) prejel dodatne točke, ki bodo ponderirane na podlagi spodnje formule za izračun števila točk v okviru merila in prištete številu točk pridobljenih na podlagi merila pod št. 1.

ODG 16+17: UMIKAMO pogoj in merilo 24  (- 5 točk)

Formula za izračun števila točk:

Število točk = (število točk pridobljenih na podlagi izpolnjevanja dodatnih tehničnih kriterijev v okviru meril / 182    177 * 30.

Po tej formuli lahko dobi ponudnik v primeru izpolnjevanja vseh dodatnih tehničnih kriterijev  (vseh 32   31  meril = najvišje možno število točk = 182  177 točk) v okviru meril največ 30 točk oz. se jih izračuna na podlagi formule za izračun točk.

Opomba: Vse točke se izračunajo na 3 decimalke natančno.

Naročnik bo izbral tistega ponudnika z dopustno ponudbo, ki bo v skladu z zgoraj navedenimi merili prejel najvišje število točk med dopustnimi ponudbami. V primeru, ko bi imela dva ali več ponudnikov enako število točk v okviru meril, bo naročnik uporabil dodatno merilo, tj. "najnižja skupna ponudbena vrednost".

12. PONUDBA IN ZAHTEVANA DOKAZILA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti, ki jih ponudnik naloži (odda) v informacijski sistem e-JN:

- izpolnjen obrazec »Podatki o ponudniku«, OBR-1

- »Krovna izjava ponudnika«, OBR-2

- izpolnjen obrazec  »Predračun«, OBR-3   (v razdelek »Predračun«)

- Lastni ponudbeni predračun opreme, OBR-3a

- izpolnjen dokument »Angio-tehnične specifikacije« in »Angio-Merila«

- Lastni predračun za projektiranje, (pripravi ponudnik)

- Lastni predračun za GOI dela, OBR-3b

- Lastni predračun za servisno vzdrževanje,  (pripravi ponudnik)

- izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- obrazec »Izjava ponudnika o posredovanju podatkov«, OBR-4

- izpolnjen obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc«, OBR-5

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za fizično in pravno osebo; za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem in za pravno osebo.

- obrazec vzorec »Pogodba«, OBR-6

- obrazec »Izjava za izdajo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi«, OBR-7

- obrazec »Vzorec menične izjave«, OBR-8, 8/1, 8/1 in »Nalog za plačilo«, OBR-9, 9/1, 9/2.

- izpolnjen obrazec »Reference«, OBR-10 in OBR-10/1

- izpolnjen obrazec »Seznam priglašenega kadra«, OBR-11

- izpolnjen obrazec »Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo«, če podizvajalec to zahteva,

OBR-12

- Izjava o zagotavljanju komercialnih pogojev, OBR-13

- dokument PISNI SPORAZUM na skupnem delovišču, OBR-14

- obrazec KOBO - ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL, OBR-15

- Izjava o ravnanju z odpadki, OBR-16

- vzorec Vzdrževalne pogodbe »popolno« za 5-let za angiograf, OBR-17

- Spisek vseh zahtevanih preventivnih vzdrževalnih del proizvajalca, (pripravi ponudnik)

- Cenik rezervnih delov in  ceno delovne ure serviserja za angiograf,  (pripravi ponudnik)

- podatek proizvajalca o predvideni življenjski dobi angio RTG aparata in vitalnih delov /RTG cev, generator, digitalni detektor, …).  (pripravi ponudnik)

- ostale izjave zahtevane v razpisni dokumentaciji (potrdila o servisu, potrdilo o vodji del, kopija vpisa v register medicinskih pripomočkov (zadostuje tudi ESPD), izjave o skladnosti za opremo, ...). Lahko priložite podpisano izjavo proizvajalca za nekatere točke iz tehničnih zahtev naročnika, ki niso opisane v uradni dokumentaciji proizvajalca in ki dokazuje popolno skladnost z zapisanimi zahtevami naročnika.

Ponudnik naj pri pripravi ponudbe upošteva navedeni vrstni red. Vse obrazce je potrebno izpolniti.

Celotna dokumentacija za ponudbo mora biti natipkana ali napisana s čitljivo pisavo.

Vsebine obrazcev, izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

Vse dokumente je potrebno pretvoriti/skenirati v *pdf datoteko; ESPD obrazec mora biti poleg *xml oblike obvezno predložen v *pdf datoteki ter podpisan in žigosan.

Opomba: Dokumentov/obrazcev ni potrebno parafirati ali podpisovati. Izpolnjene dokumente ponudnik v *pdf obliki naloži v informacijskem sistemu e-JN, kjer so opremljeni z elektronskim podpisom.

Izjema je obrazec OBR-5 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc«, ki pa ga ponudnik in pooblaščene osebe ponudnika morajo lastnoročno podpisati.

13. FINANČNA ZAVAROVANJA

Za zavarovanje obveznosti ponudnika je zahtevana predložitev menice »brez protesta« kot instrumenta finančnega zavarovanja.

Zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv.

Ponudnik lahko predloži tudi drugo vrsto finančnega zavarovanja (npr. bančno garancijo, zavarovanje pri zavarovalnicah…).

Naročnik ne zahteva zavarovanja za resnost ponudbe.

Ponudnik priloži izjavo (OBR-7), da bo, v kolikor bo izbran po tem JN, ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa predložil menico »brez protesta« za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.

Ponudbi priloži tudi izpolnjene vzorce obrazcev (OBR-8, 8/1, 8/2) in (OBR-9, 9/1, 9/2).

13.1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik bo, v kolikor bo izbran po tem JN, ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe predložil menico »brez protesta« v višini 5% skupne pogodbene vrednosti z DDV za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti-(OBR-8+OBR-9).

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih vseh obveznosti. Dokončna izvedba pogodbenih obveznosti pomeni končano prenovo prostorov, pridobitev uporabnega dovoljenja ter prevzem opreme oz. podpis primopredajnega zapisnika s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika in izbranega ponudnika.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

13.2. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku – za medicinsko opremo

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku 10 dni po primopredaji opreme naročniku izročiti finančno zavarovanje (menico »brez protesta« ali drugo vrsto zavarovanja) za odpravo napak v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti opreme  v EUR z DDV (OBR-8/1+OBR-9/1), ki ga lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva izročitve (s podpisanim primopredajnim zapisnikom) in mora biti veljavno še najmanj 10 dni od izteka 24-mesečnega garancijskega roka oz. za sistem OCT-IZJEMA-od izteka 12-mesečnega roka.

13.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku – izvedena GOI dela

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku 10 dni po podpisu primopredajnega zapisnika izročiti finančno zavarovanje (menico »brez protesta« ali drugo vrsto zavarovanja) za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti GOI del v EUR z DDV (OBR-8/2+OBR-9/2), ki ga lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva izročitve (s podpisanim primopredajnim zapisnikom) in mora biti veljavno še najmanj 10 dni od izteka garancijskega roka, ki znaša za GOI dela 5 let.

14. NASTOPANJE, VARIANTE, JEZIK, ODPREMLJANJE, VELJAVNOST IN STROŠKI PONUDBE

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

- Skupna ponudba:

Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev.

V primeru, da bo več ponudnikov pri izvedbi naročila nastopalo s skupno ponudbo, morajo v OBR-1 navesti vse sodelujoče partnerje in določiti vodilnega partnerja/nosilca posla.

V 10. točki (Ugotavljanje sposobnosti in pogoji) teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Za vse sodelujoče gospodarske subjekte je potrebno predložiti ločen ESPD obrazec.

V primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik od izbrane skupine ponudnikov zahteval predložitev akta o skupni izvedbi naročila (npr. pogodbe o sodelovanju). V pogodbi se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba  mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Finančno zavarovanje lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopa v skupni ponudbi, lahko ga predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost…), določene v tej dokumentaciji.

- Ponudba s podizvajalci:

Ponudnik, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s podizvajalci. Za vse vključene podizvajalce velja izpolnjevanje pogojev, navedenih v 9. 10. točki (Ugotavljanje sposobnosti in pogoji) teh navodil.

Ponudnik mora v OBR-1 navesti vse predlagane podizvajalce z navedbo vrste in vrednost del, ki jih bo posamezen podizvajalec izvajal ter predložiti izpolnjen obrazec ESPD za vsakega podizvajalca.

Priložiti mora tudi zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-12).

Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi.

- Variantne ponudbe:

Variantne ponudbe niso dopuščene.

- Jezik ponudbe:

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, razen katalogov, prospektnega materiala, tehnične dokumentacije itd., ki so lahko predloženi v angleškem jeziku.

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku.

V kolikor ponudnik predloži v ponudbeno dokumentacijo navodila za uporabo v angleškem jeziku, mora ob primopredaji opreme obvezno predložiti še navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

ODG 31: Izjave, ki jih ponudnik pridobi od proizvajalcev opreme (npr. v zvezi z dokazovanjem tehničnih specifikacij, meril, šolanja pooblaščenih serviserjev,.) so lahko priložena v tujem jeziku.

- Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem   e-JN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

- Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora veljati najmanj 180 dni od javnega odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.

- Stroški ponudbe:

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

15. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko na podlagi ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.

16. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA

V postopku pregleda in ocenjevanja ponudb (89. člen)  lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija s ponudniki poteka izključno preko Portala javnih naročil oz. sistema e-JN.

Naročnik bo Odločitev o oddaji naročila objavil na Portalu javnih naročil.

Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

17. POGODBA

Naročnik in izbrani ponudnik bosta sklenila pogodbo za dobavo opreme po določilih vzorca Pogodbe (OBR-6).

Naročnik bo po pravnomočnosti Odločitve o izbiri in še v času veljavnosti ponudbe sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo predložil dopustno ponudbo in v skladu z merili dosegel najvišje število točk.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu s strani naročnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

Pogodba bo pričela veljati, ko jo bodo podpisale vse pogodbene stranke in ko bo ponudnik predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

18. OSTALA DOLOČILA

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

Poleg določil iz teh navodil veljajo tudi določila iz pogodbe in celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V dvomu se presojajo posamezna določila v skladu z zakonskimi členi ZJN-3 in Obligacijskega zakonika.

19. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s spremembami in dopolnitvami), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.

Na podlagi 25. člena ZPVPJN  se zahtevek za revizijo ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sicer pred vložitvijo zahtevka za revizijo pri naročniku. Način odmere takse določa 71. člen ZPVPJN.

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na portalu javnih naročil. Če zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se do začetka uporabe tega portala informacije in dokumenti, vključno s procesnim gradivom, v predrevizijskem, revizijskem ali pritožbenem postopku, vložijo pisno neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico.

V. d. direktorja naročnika:

Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.

- TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA  JAVNEGA  NAROČILA

Predmet javnega naročila in določitev faznosti:

Specifikacija angiografskega aparata in druge medicinske opreme je priložena v ločeni excelovi tabeli »Lastni predračun opreme-OBR-3a« in v dokumentu »Angio-tehnične specifikacije« in »Angio-Merila«. V tabeli »Lastni predračun GOI- OBR-3b« pa je povzetek gradbeno instalacijskih del iz projektne naloge naročnika. Vse dokumente ponudniki izpolnijo ter jih v *xls in *pdf obliki naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«.

Naročnik je v predlogu tehnološke ureditve prostorov (Priloga 3) predvidel rušitev nosilne stene, kar naj ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe (projektiranje in GOI dela).

Roki za izvedbo – skupni rok dokončanja največ 120 dni od podpisa pogodbe in od pridobitve Gradbenega dovoljenja (pridobi naročnik):

- Idejni projekt IDP  - največ 10 dni po podpisu pogodbe; potrditev naročnika

- Projekt za izvedbo gradnje – PZI – največ 20 dni po potrditvi IDP s strani naročnika

- Uvedba v delo in začetek gradnje – po potrditvi PZI s strani naročnika

- Izvedba GOI del

- Izdelava PID projektov

- Dobava in montaža opreme

- Pridobitev uporabnega dovoljenja

- Poskusno obratovanje opreme in šolanje uporabnikov

- Primopredaja prostorov in opreme – najkasneje v 120 dneh po podpisu pogodbe

Pomembno -  za izbranega ponudnika:

-  podpisani pogodbi priložiti terminski plan poteka investicije, projekt priprave dela z načrtom

organizacije gradbišča in ukrepi za nemoteno delovanje uporabnikovih dejavnosti;

-  pred začetkom GOI del  in do končne primopredaje nove opreme, naročniku brezplačno zagotoviti

nadomestni transportabilni C-lok, malih dimenzij (primeren za operacijske dvorane, jakosti 25 kW,

ploščati detektor velikosti vsaj 25 x 25 cm, z angiografskim - DSA-paketom);

- ODG 27/1:ustrezen bo tudi  nadomestni aparat jakosti vsaj 15 W in z velikostjo detektorja vsaj 20 x 20 cm

-  med pripravo projektne dokumentacije in med izvedbo investicije je izvajalec dolžan sodelovati s

pooblaščenimi osebami naročnika.

Po dokončanju GOI del in montaži medicinske opreme (z izvedbo vseh predhodnih potrebnih meritev) izbrani ponudnik pripravi vso potrebno dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja za obnovljene prostore, s poudarkom na porušeno nosilno steno.

Po uspešno izvedenem tehničnem pregledu izbrani izvajalec prične s poskusnim obratovanjem opreme in šolanjem uporabnikov.

Celoten projekt bo razdeljen na tri faze:

I. faza: Projektna dokumentacija PZI in PID

Naročnik je izdelal Projektno nalogo (PN) in Študijo požarne varnosti, ki sta osnova ponudnikom za pripravo ponudbe za izdelavo projektov in za GOI ureditev prostorov pred dobavo in montažo opreme.

Projektna naloga in Študija požarne varnosti za ta del objekta sta sestavni del razpisne dokumentacije naročnika in objavljeni na spletni strani naročnika, na naslovu http://www.sb-sg.si/.

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije se upošteva pridobljeno Gradbeno dovoljenje – pogoji za rušitev nosilne stene za povečanje diagnostičnega prostora.

Nova predelna stena se izvede kot  modularna stena (glejte PN).

Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije (PZI, PID, ….-preda se 3 pisne izvode in 2x na elektronskem nosilcu) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UL RS 36/2018) in prostorsko tehničnimi smernicami, izdelava vse potrebne tehnološke dokumentacije, vključno z morebitnimi študijami, elaborati, popisi del, ipd., za popolno izvedbo GOI del za ureditev prostorov v katere se namesti angiografski aparat in ostala oprema.

Vrednost projektne dokumentacije vključuje tudi projektantski nadzor.

Pri projektiranju je potrebno upoštevati, da se bodo vsa GOI dela izvajala v bolnišnici in da morajo zdravstvene dejavnosti bolnišnice potekati  nemoteno. Oskrba z energenti bo morala biti med izvajanjem neprekinjena.

Ponudnik v ponudbi priloži:

- lasten predračun za izdelavo PZI in PID projektov, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja in projektantskim nadzorom, (ločen prikaz vrednosti posamezne faze projektiranja!)

- lasten tehnološki načrt za postavitev aparata na predvideni lokaciji s prostorskim izrisom vseh možnih gibanj C-loka (pomikov in rotacij), upoštevaje porušeno nosilno steno (naročnikova priloga 3), stropno montirane elemente (monitor, zaščita, operacijska luč, anestezijski stativ) ostalo medicinsko in nemedicinsko opremo z nizom omar  in število oseb v prostoru med 6 – 8 oseb,

- priloži tudi podatke angiografa za projektanta in GOI izvajalca za izvedbo ustrezne PB zaščite sten, stropa in tal diagnostičnega prostora.

- Pogoj za izbiro ponudnika je ureditev obstoječega prostora z upoštevanjem porušitve nosilne stene, vse na način, da je omogočena popolna mobilnost angio aparata v prostoru, v obstoječi svetli višini prostora 299 cm in predvideni  končni višini novega spuščenega stropa 270 cm, brez kolizij s stropnimi stativi (OP luč s satelitom, monitorji, stropno zaščito, anestezijskim stativom in drugo opremo z nizom omar v prostoru) in upoštevaje 6 – 8 oseb v prostoru med izvajanjem posegov.

II. faza: GOI preureditev prostorov:

- izvedba GOI del za ustrezno preureditev prostorov za namen izvajanja diagnostike in posegov na sodobnem intervencijskem angiografskem aparatu (sterilni hibridni posegi);

- upoštevati povezave na obstoječe delujoče nadzorne sisteme pri naročniku (CNS sistem Sauter-klimat; Četrta pot-pristopna kontrola; AKTIVA-požarna centrala; Meditrade-RIS/PACS);

- izvedba meritev in testov vseh izvedenih instalacij (elektro, medicinski plini, prezračevanje /klimatizacija, svinčena zaščita sten, vodovod, …..) s preverjeno opremo (pooblaščeni izvajalci meritev);

- funkcionalni preizkus izvedbe, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov in predložitev ustreznih poročil, certifikatov;

- šolanje tehničnega osebja naročnika, predajo vse tehnične dokumentacije za uporabo, obratovanje in za vzdrževanje.

Delo na objektu bo moralo biti organizirano tako, da bo omogočeno nemoteno in varno izvajanje del na gradbišču in istočasno nemoteno opravljanje zdravstvenih procesov v ostalih prostorih oddelka za diagnostično in intervencijsko radiologijo oziroma v ostalih oddelkih v bolnišnici Slovenj Gradec.

V ponudbi mora biti zajeto tudi morebitno delo izven rednega delovnega časa (popoldan, ponoči, sobote, nedelje, prazniki), kadar ne bo mogoče izvajati dela zaradi rednega dela oddelkov v bolnišnici. Ponudniki morajo računati tudi na to, da bo zaradi narave posegov potrebno z izvedbo GOI del ter dobavo in montažo opreme občasno prekiniti izvedbo GOI del oziroma montažo opreme.

Ponudnik v ponudbi priloži:

- lasten predračun za izvedbo potrebnih GOI del – OBR-3b

- ločeno prikazan strošek za demontažo in odvoz RTG aparata Philips  oz.  ODG 27/6

- *predlagano kupnino za ODKUP RTG aparata Philips Eleva

- okvirni terminski plan za vse aktivnosti pogodbenih del.

* Znesek kupnine za ODKUP se v OBR-3 odšteje od ponudbenih vrednosti.

ODG 36: Naročnik zahteva izpolnitev in predložitev obrazca »Lastni predračun GOI del - OBR 3b« v obliki, kot je bil pripravljen. Ponudnik ga po lastni želji lahko tudi dopolni z dodatnimi pozicijami.

III. faza: Dobava opreme; primopredaja

Dobava in postavitev novega angiografskega aparata in druge medicinske opreme (vključno z vsemi potrebnimi testiranji, meritvami, povezavo v sistem RIS/PACS in Birpis 21, izobraževanjem uporabnikov) ter končna primopredaja prostorov in opreme naročniku (s pridobljenim uporabnim dovoljenjem).

Ponujena oprema mora ustrezati vsem standardom, ki veljajo za tovrstno opremo v Sloveniji in mora imeti vse potrebne certifikate. Ponudniki kopije ustreznih certifikatov (Izjave o skladnosti-Declaration of conformity) priložijo v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika pred sprejemom odločitve zahteva predložitev dodatnih dokazil.

Ponudnik v ponudbi priloži:

- lasten predračun za razpisano opremo – OBR-3a (izpolnjen excelov dokument; tudi v *pdf obliki) in

- izpolnjen dokument »Angio-tehnične specifikacije« in »Angio-Merila«.

III.1   Povezava v sistem RIS/PACS Carestream11

Potrebna je izvedba ustrezne integracije angio aparata  ter izvedba vseh potrebnih nastavitev DICOM parametrov poslanih slik v  obstoječi RIS/PACS sistem.  Ob instalaciji  mora ponudnik sodelovati  s službo za informatiko v SB Slovenj Gradec ter dobavitelji RIS/PACS sistema (Meditrade d.o.o.).

ODG 28:  Hkrati z integracijo v PACS/RIS sistem se izvede tudi integracija/prenos podatkov o pacientu v Birpis21 naročnika.

III.2   POSKUSNO OBRATOVANJE in Šolanje uporabnikov

Po pridobljenem uporabnem dovoljenju za prostor in opremo ter uspešno opravljenem testu  tehnične

kakovosti aparata, odčitovalne postaje, povezav in integracije se preda oprema v poskusno obratovanje v

trajanju 30 dni.

30. dnevno poskusno obratovanje je namenjeno izvedbi osnovnega šolanja osebja ob prisotnosti aplikatorja. V tem obdobju mora dobavljena oprema delovati brezhibno in brez napak.

Ponudnik mora v okviru ponujene cene zagotoviti osnovne on site aplikacije v trajanju 10 delovnih dni -prvo šolanje osebja za delo z aparatom ob prisotnosti aplikatorja.

Pred pričetkom poskusnega obratovanja in prvega šolanja mora ponudnik oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve angiografskega RTG aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno).

V času poskusnega obratovanja se opravi tudi ocena sprejemljivosti standardnih nastavitev prikaza slike s strani radiologov.

V času poskusnega obratovanja bo moral ponudnik oz. aplikator dokazati, da aparat izpolnjuje vse zahtevane karakteristike v sklopu zahtevanih meril, za katera je ponudnik napisal, DA jih izpolnjuje.

V nadaljevanju mora ponudnik v okviru ponujene cene zagotoviti, po obdobju 2-4 mesecev (že po izvedeni primopredaji, časovni termin po dogovoru), ponovno prisotnost aplikatorja na oddelku in sodeluje z ekipo pri delu, 5 delovnih dni. Dodatno mora biti omogočeno (napredno) izobraževanje v protivrednosti 20.000 EUR on site in/ali v specializiranem centru v tujini in/ali na usmerjenem mednarodnem  izobraževanju (v roku dveh let po primopredaji aparata-dogovor izbrani ponudnik-naročnik).

Pojasnilo: Navedena je protivrednost izobraževanja. Navajamo praktični primer: pri uvajanju novih metod  on site aplikacije na prvem bolniku na novem aparatu pri naročniku niso ustrezne oz. so neetične. V  tem primeru je potrebno najprej obiskati center, kjer posege že izvajajo.

ODG 15: UMIKAMO zahtevo za napredno izobraževanje v protivrednosti 20.000,00 in jo ZAMENJUJEMO Z ZAHTEVO:

Potrebno je zagotoviti dodatno napredno izobraževanje na področju znotrajarterijskih embolizacijskih procedur v ustreznem centru v tujini, kjer je inštaliran enak tip aparata, in ki ga uporabljajo za embolizacijske procedure. Izbira centra je prepuščena dobavitelju aparata.

Za ustreznost centra se smatra izjava vodje oddelka, da se pri njih izvajajo embolizacijske procedure z omenjenim aparatom. Izobraževanje naj bo v trajanju 5 delovnih dni, z udeležbo 3 zdravnikov, 5 radioloških inženirjev in 3 diplomiranih medicinskih sester. Izobraževanje se lahko organizira v več delih, ločeno, v manjših skupinah.

Navajamo praktični primer: pri uvajanju novih metod on site aplikacije na prvem našem bolniku niso ustrezne oz. so neetične; v tem primeru je potrebno najprej obiskati center, kjer posege že izvajajo.                                                                                                                       Dopolnitev odgovora št. 15: Dodatno pojasnjujemo, zakaj je potrebno izobraževanje organizirati v centru v tujini. Tovrstne embolizacijske procedure, ki vključujejo tudi embolizacijo prostate,  se trenutno rutinsko in v zadostnem številu izvajajo le v specializiranih tujih centrih. Obisk centra je terminsko potrebno uskladiti na način, da se tekom 5 dnevnega obiska lahko ogleda izvedbo vsaj 10-ih embolizacijskih procedur (v povprečju dve na dan).  V kolikor se v času teh aplikacij lahko ustrezno izobraževanje pod zgoraj navedenimi pogoji organizira v ustanovi v Sloveniji, se rešitev sprejme kot ustrezna.

III.3  Testiranje aparata, izvedba meritev za pridobitev obratovalnega dovoljenja, ODPRAVA NAPAK ter končna primopredaja

Ponudnik nosi stroške izvedbe pregleda in meritev tehničnih lastnosti dobavljenega angiografskega aparata po Evropskih smernicah (izvede pooblaščeni izvajalec-ZVD), prav tako se opravi pregled in meritve kvalitete prikaza slike na pregledovalnem monitorju  in na  odčitovalni  delovni postaji.

Opravljene meritve morajo ustrezati deklariranim vrednostim in razpisnim pogojem, potrebno je opraviti tudi dodatne fine nastavitve sistema za optimizacijo doz.

Odpraviti je potrebno tudi vse ugotovljene napake v obdobju poskusnega obratovanja.

V primeru, da gre za večjo napako na opremi in je ponudnik ne odpravi v dveh (2)   treh (3) delovnih dneh, se enomesečno poskusno delo prične znova.

V primeru odprave manjših napak se poskusno delo opreme ne prekine.

ODG 29: Rok za odpravo napake se podaljša na tri (3) delovne dni.

Po uspešno izvedenih testih in meritvah (predložitev dokazil in poročil), po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju in prvem šolanju ter odpravi morebitnih napak v delovanju aparata naročnik in ponudnik izvedeta končno primopredajo s podpisom primopredajnega zapisnika.

Opomba:

Ponudnik v priloženi *xls tabeli  »Angio-tehnične specifikacije« in »Angio-Merila«  izpolni prazna stolpca C in D (za vsako tehnično zahtevo napiše stran iz dokumenta proizvajalca, ki dokazuje izpolnjevanje zahteve) ter naloži v sistem e-JN k ostali ponudbeni dokumentaciji (v *xls in *pdf obliki).

V obrazec OBR-3 vpiše skupno doseženo število točk iz »Angio-Merila« in ga naloži v sistem e-JN v razdelek »Predračun«.

Prav tako izpolnjen dokument »Lastni predračun opreme OBR-3a« naloži v sistem e-JN k ostali ponudbeni dokumentaciji (v *xls in *pdf obliki-podpisan).

Enako v celoti izpolni priložen *xls dokument »Lastni predračun GOI del-OBR-3b« (v stolpcu E vpiše proizvajalca in tip ponujenih materialov in tehnol. opreme) ter naloži v sistem e-JN k ostali ponudbeni dokumentaciji (v *xls in *pdf obliki).

Priloži pa še Lastni predračun za projektiranje in Lastni predračun za 5-letno pogarancijsko vzdrževanje »popolno« za angio aparat (z zahtevanimi prilogami).

Iz priložene prospektne/tehnične dokumentacije, ….., mora biti nedvoumno razvidno izpolnjevanje vseh razpisanih tehničnih zahtev vse razpisane opreme.

Ponudnik mora v priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označiti tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika.

V ločenem dokumentu morajo biti priložena vsa dokazila za dokazovanje vseh MERIL, ki jih je ponudnik v »Angio-Merila« označil z DA (da jih izpolnjuje).

- RAZPISNI OBRAZCI, VZORCI, POTRDILA IN IZJAVE

POMEMBNO:

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži samo izpolnjen obrazec v *pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb:

- »Predračun«  (OBR-3)

V razdelek »Drugi dokumenti«  ponudnik naloži »Lastni predračun« - ločeno za:

(1) opremo – OBR-3a (izpolnjena priložena excelova tabela + tabela v *pdf obliki-podpisana)

-     in izpolnjen dokument »Angio-tehnične specifikacije« in  »Angio-Merila«

(2) izdelavo projektne dokumentacije (pripravi ponudnik v *pdf obliki-podpisano),

(3) GOI dela za preureditev prostorov – OBR-3b (izpolnjena priložena excelova tabela + tabela v *pdf

obliki-podpisano)  in

(4) servisno vzdrževanje »popolno« za angio aparat za 5 let (pripravi ponudnik v *pdf obliki-podpisano)

- vrednosti ločene na 5-letno vzdrževanje »popolno« za angio aparat    in

- ločeno za vzdrževanje »popolno« za integriran sistem za optično koherenčno tomografijo (OCT, OFDI) za 6 let

(brez posodobitve in nadgradnje ponujene programske ter strojne opreme)

- vzorec pogarancijske vzdrževalne pogodbe »popolno« za 5 let (OBR-17)

- seznam in opis vseh zahtevanih preventivnih vzdrževalnih servisov proizvajalca (pripravi ponudnik)

- cenik rezervnih delov in potrošnih materialov ter ceno delovne ure serviserja  (pripravi ponudnik)

- podatek proizvajalca o predvideni življenjski dobi angio RTG aparata in vitalnih delov /RTG cev, generator, digitalni detektor, …)   (pripravi ponudnik)

ter vso drugo zahtevano dokumentacijo.

Opomba: v primeru neskladij lastnih predračunov v *xls in *pdf obliki se upošteva *pdf predračun.

K tabeli »Angio-tehnične specifikacije« in  »Angio-Merila« obvezno priložiti dokument proizvajalca, ki dokazuje izpolnjevanje zahtevanih tehničnih karakteristik in izpolnjevanje meril od 1-32, za katere ponudnik izjavlja z DA, da jih izpolnjuje!

Vse ostale obrazce OBR (v nadaljevanju RD), potrdila, izjave, dokazila in tehnično dokumentacijo prav tako naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

Prospektno/tehnično dokumentacijo opreme priloži v ločenem *pdf. dokumentu!

V priloženi tehnični dokumentaciji nedvoumno označi vse tiste dele dokumentacije, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema izpolnjuje tehnične zahteve definirane v specifikaciji zahtev naročnika.

V razdelek »ESPD-ponudnik« naloži izpolnjen obrazec ESPD v *xml in *pdf obliki datoteke, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD-ostali sodelujoči« v *pdf. obliki.

Vsi ESPD obrazci morajo biti podpisani in žigosani!

Naročnik :										OBR-1

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

PODATKI O PONUDNIKU

»Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov«

PONUDNIK OZ. POSLOVODEČI (v primeru skupne izvedbe naročila)

| Naziv |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež |  |
| Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe) |  |
| Kontaktna oseba za JN |  |
| Telefon/fax |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Transakcijski račun in banka |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka (ID) |  |
| Številka vpisa v sodni register |  |

Ponudnik je dolžan imenovati vse podizvajalce ali partnerje v skupni ponudbi, s katerimi bo izvajal predmetno javno naročilo in bodo vsi imenovani v pogodbi.

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali:

- v primeru skupne ponudbe se izpolni tabela o skupni izvedbi naročila

| Partner v skupni ponudbi | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

- v primeru ponudbe s podizvajalci

| Podizvajalec | Vrsta del, ki jih bodo izvajali | Vrednost del, ki jih bodo izvajali (v EUR) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

-  Navesti vse podizvajalce (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (predmet, količina, vrednost).

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od izbranega ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-2

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

»Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov«

S polno odgovornostjo izjavljamo:

- da smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega naročila, v objavljenega na Portalu javnih naročil št. ……………, z dne ……………… in da z njo brez kakršnihkoli zadržkov v celoti soglašamo in sprejemamo vse zahteve iz te razpisne dokumentacije;

- vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju;

- da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci oz. partnerji v skupnem nastopu, izdelali oz. sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov; prav tako izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe;

- da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila;

- da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila;

- da so vsi podatki navedeni v naši ponudbi resnični in nezavajajoči.

Zagotavljamo, da bomo upoštevali vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in ostalo tehnično regulativo, ki  velja v RS in EU za predmetno javno naročilo in zagotavljamo, da bodo delavci z njimi seznanjeni ter da odgovarjamo za vso škodo, ki bi morebiti nastala zaradi neupoštevanja le-teh.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										      OBR-3

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

PREDRAČUN št.: ______________

V skladu  z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št.  _____________         za izvedbo predmetnega JN: »Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov«

PONUDNIK:

1.  SKUPNA PONUDBENA VREDNOST:

| NAZIV | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| - Oprema za radiologijo |  |  |
| - Projektiranje |  |  |
| - GOI dela za ureditev prostorov in |  |  |
| - Vzdrževanje »popolno« za angiografski aparat za 5 |  |  |
| let po poteku garancijske dobe |  |  |

* Skupna ponudbena vrednost PONUDBE povzeta iz »REKAPITULACIJE« obrazca OBR-3a (točka 10)!

/z besedo :……………………………………………………………………….. EUR z DDV/

Ponudbena cena predračuna  je fiksna in nespremenljiva in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila, vse po načelu »ključ v roke«

Vse cene morajo biti izražene v evrih (EUR). V navedeni ceni je upoštevan DDV, kot tudi vse olajšave in vsi popusti.

2.  IZPOLNJEVANJE DODATNIH TEHNIČNIH KRITERIJEV V OKVIRU MERIL:

ANGIOGRAFSKI RTG APARAT

Specifikacija zahtev naročnika: Pri sistemu je poudarek na zmogljivosti, manevribilnosti, sterilnosti in nizkih doznih obremenitvah (specifika načrtovanih procedur in dimenzij prostora)

MERILO = m1, m2, m3, …… m32 (31)

ODG 16+17: ČRTANO merilo 24  (- 5 točk)

PONUJAMO ANGIOGRAFSKI APARAT:

____________________________________________________________________________

Proizvajalec, tip/model, mesec/leto izdelave ponujene opreme (točno navesti)

SKUPNO ŠTEVILO TOČK V OKVIRU MERIL ZA PONUJENI APARAT JE:

……………. TOČK

NAJVIŠJE SKUPNO MOŽNO ŠTEVILO TOČK po vseh ocenjevanih merilih od m1 do m32 (31)

je 182   177 točk.

Ponudnik izpolni in priloži *xls tabelo »Angio-tehnične specifikacije« in »Angio-Merila«.

Merilo, ki bo uporabljeno pri izbiri najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba:

| 1. | Skupna ponudbena vrednost |  | 70 točk |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev v okviru meril |  | 30 točk |
|  | SKUPAJ | 100 točk |  |

Strinjamo se, da ta ponudba velja ……………dni od roka za oddajo ponudb in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom.

Pogoj: minimalno 180 dni od  roka za oddajo ponudb.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.

Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku ter dobavo izvedli v pogodbenem roku.

Priloga: Lastni ponudbeni predračuni ponudnika  /naloženo v razdelek »Drugi dokumenti«/.

Jemljemo na znanje, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Ta obrazec bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, zato izpolnjen obrazec ponudnik naloži v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« v PDF datoteki.

Naročnik :

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

ESPD

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. V obrazcu ESPD je naveden tudi uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt  naročnikov obrazec ESPD (datoteka *xml) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke ter naloži v sistem e-JN v *xml in tudi podpisanega v *pdf obliki.

Gospodarski subjekt lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec »ESPD«, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik :										OBR-4

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v postopku oddaje naročila št. JN27/2020, katerega predmet je »Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov« podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …

___________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

__________________________

(matična številka)

__________________________

(davčna številka)

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH

Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki,  je za vsakega od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:

- za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

- za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva.

Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.

|  | IME IN PRIIMEK/ NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA/ SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV

Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika (naziv in naslov ponudnika)

__________________________________________________________ni tihih družbenikov.

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe,  za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom,  ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

- naziv in naslov povezane družbe,

- vrsta povezave in/ali delež lastništva.

Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE/ DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo:

Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika)

_____________________________________________________________________________

ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

OPOMBA:

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila)

Naročnik :										OBR-5

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

- za pravne in fizične osebe –

»Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov«

Ponudnik _________________________________________________ pooblaščam naročnika Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, da lahko za namene javnega naročila »Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov«, za ponudnika pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku, partnerju v skupni ponudbi ali podizvajalcu:

Polno ime podjetja: ______________________________________________________________

Sedež podjetja: _______________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ______________________________________________________________

Številka vpisa v sodni oz. poslovni register (št. vložka): ______________________________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________

Davčna številka podjetja:  _________________________________________

Podatki o zakonitih zastopnikih podjetja (navesti vse zakonite zastopnike ponudnika. To izjavo morajo spodaj OBVEZNO podpisati vsi zakoniti zastopniki): /po potrebi dodati vrstice/

/ime in priimek, naslov stalnega bivališča, EMŠO in lastnoročni podpis/

/ime in priimek, naslov stalnega bivališča,  EMŠO in lastnoročni podpis/

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

/Obrazec mora biti podpisan in žigosan!/

Datum:	Žig:				Podpis:

_________________					            	___________________

Priložiti za vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta!

Naročnik :										OBR-6

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

Vzorec						POGODBA

»Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov«

Sklenjena med:

NAROČNIK: SPLOŠNA BOLNIŠNICA Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa v. d. direktorja Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.

(v nadaljevanju: naročnik)

Davčna številka:  SI34697390

Matična številka:  5054958

in

IZVAJALEC:………………………………………………………………………., ki ga zastopa ………………………….    (v nadaljevanju: izvajalec)

Davčna številka:  SI ………………

Matična številka:  …………………

I. PREDMET POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (v

nadaljevanju ZJN-3) v Dopolnilu k Uradnemu listu EU, št. objave …………. z dne ……….  in na Portalu javnih naročil RS, št. objave …………… z dne ………….  objavil javno naročilo po odprtem postopku za nabavo »Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov«.

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da naročniku za določeno kupnino dobavi in izroči v last in posest ter v funkcionalno uporabo »Opremo za radiologijo z ureditvijo prostorov«, kar pomeni izdelavo projektne dokumentacije, ureditev prostorov z izvedbo potrebnih GOI del, dobavo in montažo medicinske opreme ter šolanjem uporabnika - vse opredeljeno v ponudbi s predračunom št. ………….. , z dne …………….. (v nadaljevanju: ponudba), s katero se je ponudnik prijavil na predmetno javno naročilo - vse po načelu »ključ v roke«, kar se ugotovi z zapisnikom o primopredaji.

Ponudba in dokumentacija v zvezi z oddajo naročila sta sestavni del te pogodbe.

S to pogodbo se stranke dogovorijo o medsebojnih pravicah, obveznostih in splošnih pogojih glede izvajanja javnega naročila. Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen z vsemi določili te pogodbe in da jih je razumel.

- člen

Izvajalec je v okviru dogovorjene pogodbene cene dolžan pridobiti in izdelati vso projektno dokumentacijo (PZI, PID, ….) v skladu s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (UL RS 36/2018) in prostorsko tehničnimi smernicami, upoštevaje pridobljeno Gradbeno dovoljenje za rušitev nosilne stene (pridobi naročnik), kar pomeni izdelavo vse potrebne tehnološke dokumentacije, vključno z morebitnimi študijami, elaborati, popisi del, ipd., za izvedbo GOI del za ureditev prostorov v katere se namesti angiografski aparat in ostala oprema.

Ob dokončanju GOI del in končni montaži opreme pripravi vso potrebno dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Izvajalec zagotavlja v času izvedbe projekta tudi projektantski nadzor.

Izvedba GOI del obsega vse potrebne aktivnosti za ureditev prostorov za namestitev angio RTG aparata  in druge razpisane opreme z zagotovitvijo 5-letnega garancijskega roka za vsa GOI dela in vgrajeno tehnološko opremo, ki prične teči s pisno primopredajo prostorov in opreme naročniku.

Izvajalec odkupi RTG aparat Philips Eleva in pred začetkom GOI del poskrbi za njegovo strokovno demontažo in njegov odvoz. Naročniku v skladu z veljavnimi predpisi predloži potrdila o deponiranju/uničenju oz. odkupu in odvozu.   ODG 27/6

Naročnik v času izvedbe naroči pooblaščenemu servisu Siemens prestavitev obstoječe control room (konzole) za obstoječi RTG aparat LUMINOS.

Potrebna GOI dela za to prestavitev izvede gradbeni izvajalec po navodilih pooblaščenega serviserja Siemens.           ODG 37, 41

Izvajalec mora izvesti določene instalacijske povezave na obstoječe delujoče nadzorne sisteme pri naročniku in vključiti v izvedbo obstoječe pogodbene pooblaščene izvajalce: CNS sistem Sauter-klimat; Četrta pot-pristopna kontrola; AKTIVA-požarna centrala; Meditrade-RIS/PACS - zaradi zagotavljanja varnega in nadzorovanega delovanja nove opreme (CNS sistem za nadzor nad delovanjem klimatov-povezava novega klimata, alarmiranje in hitro ukrepanje; pristopna kontrola-povezava novih avtomatskih vrat v razpisanih prostorih na obstoječ sistem  in požarno centralo bolnišnice ter povezava novega angio aparata in druge opreme v obstoječ PACS/RIS sistem).

Pri tem mora sodelovati tudi z vzdrževalci in informatiki naročnika.

Za sodelovanje  med obstoječimi pooblaščenimi izvajalci in izbranim ponudnikom bo poskrbel naročnik.

Nakup opreme obsega dobavo in montažo opreme v skladu z zahtevami iz dokumentacije in po tej pogodbi vključuje namestitev in/ali vgradnjo oziroma montažo dobavljene opreme, zagon in preizkus delovanja, funkcionalni preizkus vse dobavljene opreme in predložitev ustreznih poročil, atestov, garancij, certifikatov, preverjanje doseganja zahtevanih pogodbenih tehnično tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja (za opremo, kjer je to predvideno v tehničnih zahtevah), predložitev dokazil o tehnični ustreznosti aparata s strani pooblaščene ustanove, predajo vse tehnične dokumentacije in navodil za uporabo, obratovanje in vzdrževanje, poskusno obratovanje, šolanje osebja naročnika, primopredajo vse dobavljene opreme, vzdrževanje in odpravo napak v času 24-mesečnega garancijskega roka za vso opremo (izjema je sistem OCT – 12 mesecev garancije), ki prične teči s pisno primopredajo opreme naročniku po tej pogodbi in sicer z originalnimi rezervnimi deli.

Za čas urejanja prostora in namestitve aparata (do začetka delovanja oz. prevzema) mora izvajalec brezplačno zagotoviti nadomestni transportabilni C-lok, malih dimenzij - primeren za operacijske dvorane, jakosti 25 kW, ploščati detektor velikosti vsaj 25 x 25 cm, z angiografskim - DSA-paketom.

ODG 27/1:Ustrezen bo tudi nadomestni aparat jakosti vsaj 15 W in velikost detektorja vsaj 20 x 20 cm

- člen

Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da v pogodbenem roku dostavi pogodbeno blago.

Pogodbeno blago ter storitve je izvajalec dolžan zaščititi in zavarovati pred vremenskimi, tehničnimi, termičnimi, transportnimi in vsakovrstnimi drugimi škodljivimi vplivi in poškodbami.

Po izvedbi pogodbenih del izvajalec odstrani in odpelje vso embalažo.

Izvajalec odgovarja za varno delo do zapisniške primopredaje, ne glede na morebitno prekoračitev rokov dobave iz kakršnegakoli vzroka, za splošno varnost pa do poteka garancijskih rokov.

Obveznosti izvajalca za predmet pogodbe, ki so zajete v ceni, so torej vsa intelektualna, fizična, strojna, organizacijska in druga strokovna ter pomožna dela oziroma opravila, ki so potrebna za izvedbo in predajo celotnega predmeta pogodbe, z instalirano, priključeno, zagnano in preizkušeno opremo, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to, ali so izrecno navedena v pogodbi ali ne – vse po načelu »ključ v roke«.

Izvajalec zagotavlja, da je oprema iz te pogodbe projektirana in proizvedena v skladu s predpisi in normami glede obratovanja ter da je oprema nova in nerabljena.

Izvajalec po poskusnem obratovanju in šolanju opremo preda naročniku.

O primopredaji se sestavi zapisnik. Pogodbeni stranki določata, da pričnejo teči garancijski roki od podpisa primopredajnega zapisnika dalje.

- člen

Izvajalec zagotavlja, naročnik pa priznava, da je oprema, ki je predmet te pogodbe intelektualna lastnina proizvajalca ter da so vse materialne in avtorske pravice last proizvajalca in da le–te ne posegajo v pravice in industrijske lastnine tretjih oseb ter zagotavlja, da je projektirana in izdelana tako, da bo dosegala v pogodbi določene zmogljivosti.

Izvajalec se obvezuje, da bo:

- odpravil ali poravnal stroške za odpravo vseh napak in poškodb na prostorih, ki bi nastale v času vnosa in namestitve opreme;

- izvedel popravila vseh okvar do predaje prostorov in opreme naročniku;

- da bo na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršil dopolnitve in spremembe prevzetega pogodbenega obsega dobave, če se sporazumno ugotovi, da je izvajalec prevzeto dobavo opravil pomanjkljivo.

Obveznost izvajalca, ki jo bo ta opravil znotraj in v okviru dogovorjene pogodbene cene, so tudi

naslednja opravila, določena z gradbeno zakonodajo, ne glede na to, kateremu udeležencu pri graditvi objekta so naložena: upoštevati varnostni načrt gradbišča, izdelati z varnostnim načrtom skladen načrt ureditve gradbišča, upoštevati navodila koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, urediti gradbišče v skladu z načrtom ureditve gradbišča, izdelati označbo gradbišča (gradbiščna tabla), izvesti zaključno čiščenje prostorov in opreme, dezinfekcijo in dezinsekcijo instalacij, prostorov in opreme, voditi gradbeni dnevnik ter izdelati, pridobiti in zbrati vse listine, ki so podlaga za uspešen kvalitetni pregled ter pričetek uporabe objekta in opreme.

Za pridobitev uporabnega dovoljenja in ob primopredaji bo izvajalec predložil tudi naslednjo dokumentacijo:

1. PZI dokumentacijo s popisi in tehničnim poročilom za ureditev prostorov ter s popisi in tehničnim poročilom za

GOI dela, ki so potreba za umestitev točno določenega angio RTG aparata v prostor,

2. Vse cene GOI del ter dobavljene medicinske opreme, v obliki kot jih bo zahteval naročnik za potrebe

evidentiranja osnovnih sredstev,

3. PID dokumentacijo,

4. Poročilo o pregledu ustreznosti izvedbe zaščite pred sevanjem glede na vgrajeni RTG aparat in njemu pripadajočo

opremo,

5. Izkaz požarne varnosti – nov ali dopolnjen,

6. Meritve jakega in šibkega toka,

7. Meritve izenačitve potencialov, ozemljitev,

8. Meritve mikro klime (temperatura, osvetlitev, količina zraka, vlaga),

9. Meritve regulacije in količin zraka,

10. Izjava o pregledu pravilnosti vezave in tesnosti medicinskih plinov,

11. Zapisnike o priklopih in zagonih strojnih in elektro inštalacij,

12. Zapisnike o izvedenem šolanju na strojnih in elektro inštalacijah,

13. Zapisnike o izvedenem šolanju na medicinski opremi,

14. Navodila za obratovanje in vzdrževanje tehnološke in medicinske opreme,

15. Garancije za vsa gradbena in obrtniška dela, opremo in material,

16. Garancije za vse strojne in elektro instalacije in vso strojno in elektro opremo, kakor tudi za izvedena strojna in

elektro dela,

17. Garancije za vso medicinsko opremo,

18. Vso dokumentacijo, ki je nastala tekom izvajanja GOI del, ter dobave in montaže opreme,

19. Druge listine, dokazila iz projektne naloge, razpisne dokumentacije ali določene s pogodbo.

Obveznost izvajalca je tudi upoštevati in prevzeti obveznosti naročnika, ki jih določa Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) ter določila Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki se nanašajo na predmet pogodbe (Uradni list RS, št. 51/17).

Končno čiščenje objekta se izvede pred primopredajo, kar se ugotovi z zapisniško primopredajo.

- člen

Obveznosti naročnika so:

- izdelati varnostni načrt in zagotoviti koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;

- prijaviti gradbišče inšpekciji za delo;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo pogodbenih obveznosti potrebne;

- zagotoviti sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti takoj po podpisu pogodbe;

- spremljati in nadzirati izvajanje dobav in storitev;

- sodelovati pri tehničnem pregledu in pridobitvi uporabnega dovoljenja za prenovljene prostore;

- zagotoviti strokovne kadre za pregled in prevzem opreme;

- izvršiti kvantitativni in kvalitativni prevzem opreme, tehnični in končni prevzem opreme v skladu z določili pogodbe;

- ravnati s prevzeto opremo v času garancijskega roka s skrbnostjo dobrega gospodarja in v skladu z navodili za uporabo in vzdrževanje, ki mu jih preda dobavitelj;

- v času garancijskega roka obveščati predstavnika izvajalca o ugotovljenih napakah na opremi in sodelovati pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake potrebno;

- plačati izvajalcu opravljena dela v skladu z določili te pogodbe.

POGODBENA VREDNOST, PLAČILNI POGOJI, OBRAČUNI

- člen

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih dobav ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev razpisne dokumentacije in ostalih prilog.

Za celoten predmet pogodbe bo naročnik plačal pogodbeno ceno, določeno v ponudbi št. ………….. v skupnem znesku …………… EUR  brez  DDV  oz.   …………… EUR z DDV

(z besedo: ………………………………………………………………………..…EUR z DDV).

Pogodbena vrednost za vsa pogodbena dela znaša:

| Z.Š. | OPIS | VREDNOST EUR brez DDV | VREDNOST EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dobava in montaža angio RTG aparata ter ostale medicinske opreme iz specifikacije naročnika |  |  |
| 2 | Stroški financiranja za RTG angio - 5 let-60 mesečnih obrokov |  |  |
| 3 | ODKUP obstoječega RTG Philips Eleva ODG 27/6 |  |  |
| 4 | Demontaža obstoječega RTG Philips Eleva z odvozom ODG 27/6 |  |  |
| 5 | Izdelava vse potrebne projektne dokumentacije |  |  |
| 6 | GOI dela za ureditev prostorov |  |  |
| 7 | Po mnenju ponudnika potrebna dodatna oprema in dela, ki niso zajeta v razpisni dokumentaciji, katere sestavni del je projektna naloga, so pa po mnenju ponudnika potrebna, da se doseže pogoj »ključ v roke« |  |  |
| 8 | SKUPNA VREDNOST |  |  |

Cena na enoto mere za opremo, projektno dokumentacijo ter za GOI dela ureditve prostorov je nespremenljiva do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti in mora vključevati vse stroške povezane z realizacijo naročila in zagotovitev funkcionalnega delovanja glavnega predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne – za izvedbo določbe »ključ v roke«.

Pogodbena vrednost je fiksna in vsebuje vse stroške za popolno in kakovostno dokončanje prevzetih dobav ter vse ostale stroške po zahtevah pogojev dokumentacije, vključno z davkom na dodano vrednost, taksami, carino, stroški hrambe, montažo opreme, garancijo, šolanjem, poskusnim obratovanjem, stroški preventivnega vzdrževanja in servisiranja v času garancije (preventivno in izredno »popolno« vzdrževanje opreme), popusti, rabati  in vsemi drugimi stroški za izpolnitev pogodbe ter je ni možno povečati na nobeni osnovi. Pogodbena cena vsebuje tudi vse morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev predmeta pogodbe s primopredajo. Riziko eventualnega zvišanja cen za elemente, na podlagi katerih je bila določena pogodbena cena materiala in dela v času izvajanja pogodbenih del, gre na račun izvajalca in takšne podražitve ne vplivajo na pogodbeno dogovorjeno ceno.

Obsegi, roki in način plačila potekajo skladno z določili pogodbe in zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Po uspešni primopredaji opreme izvajalec izstavi naročniku račun v elektronski obliki.

Vsa plačila se nakažejo na transakcijski račun izvajalca številka: ………………..……………..  odprt pri poslovni banki : ………………………………

Naročnik bo plačal izvajalcu projektno dokumentacijo, izvedena GOI dela ter dobavljeno, montirano, zagnano in v poskusnem obratovanju preizkušeno opremo po uspešno opravljeni primopredaji, vse po načelu »ključ v roke«, na naslednji način:

- za ANGIOGRAFSKI APARAT je plačilni rok v 60 enakih zaporednih mesečnih obrokih, 1. obrok plačljiv 60 dni po dokončni primopredaji;

- za vso ostalo medicinsko opremo je plačilni rok 60 dni po dokončni primopredaji objekta in opreme;

- za projektno dokumentacijo in GOI dela ureditve prostorov je plačilni rok 60 dni po

dokončni primopredaji objekta in opreme.

Od neupravičeno neplačanih, nepravočasno plačanih zneskov pripadajo izvajalcu zamudne obresti kot jih določa zakon.

PREHOD RIZIKA, NAČIN IZROČITVE, PRIMOPREDAJA

- člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca na naročnika z izročitvijo (končna primopredaja), razen jamčevanja za napake po določilih garancij.

Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve. Pogoje za izročitev se ugotovi v objektu naročnika  in sicer najprej z zapisnikom o predhodnem ugotavljanju količin ter kvalitete ureditve prostorov (tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja) ter zagnane in preizkušene opreme. Ob primopredaji se izvajalec zaveže izročiti pisno poročilo o zaključeni ureditvi prostorov in inštalaciji opreme ter zagotovilo o ustreznosti opreme z namenom uporabe.

Izvajalec preda PID projekte za obnovljene prostore (3x pisni izvod in 2x na elektronskem nosilcu) in poročila meritev in testov vseh izvedenih instalacij (elektro, medicinski plini, prezračevanje/klimatizacija, svinčena zaščita sten, vodovod, …..), funkcionalni preizkus izvedbe, preverjanje doseganja zahtevanih parametrov.

- člen

Končno primopredajo prostorov in opreme je mogoče opraviti po pridobitvi uporabnega dovoljenja in na podlagi zapisnika in z izročitvijo vseh potrebnih listin, zlasti splošne (skupne) garancijske izjave in posameznih garancijskih listin, navodila za varno delo v slovenskem jeziku (v tiskani in elektronski obliki), servisna navodila in atesti proizvajalca opreme v skladu s predpisi ter po 30-dnevnem poskusnem obdobju in izvedenem osnovnem šolanju osebja naročnika (prvo šolanje) za delo na novem angiografu /priloga podpisan seznam prisotnih oseb uporabnika na šolanju/.

Pred pričetkom šolanja mora izvajalec oz. aplikator opraviti vse potrebne začetne nastavitve angiografskega RTG aparata (osnovne protokole, RIS-mapping in podobno).

30. dnevno poskusno obratovanje je namenjeno izvedbi osnovnega šolanja osebja v trajanju 10 delovnih dni - prvo šolanje osebja za delo z aparatom ob prisotnosti aplikatorja.

V času poskusnega obratovanja se opravi tudi ocena sprejemljivosti standardnih nastavitev prikaza slike s strani radiologov.  V času poskusnega obratovanja bo moral izvajalec oz. aplikator dokazati, da aparat izpolnjuje vse zahtevane karakteristike v sklopu zahtevanih meril, za katera je izbrani ponudnik napisal, DA jih izpolnjuje.

ODG 29: Rok za odpravo napake se podaljša na tri (3) delovne dni.

V nadaljevanju mora izvajalec v okviru ponujene cene zagotoviti, po obdobju 2-4 mesecev (že po izvedeni primopredaji, časovni termin po dogovoru), ponovno prisotnost aplikatorja na oddelku in sodeluje z ekipo pri delu, 5 delovnih dni. Dodatno mora biti omogočeno (napredno) izobraževanje v protivrednosti 20.000 EUR on site in/ali v specializiranem centru v tujini in/ali na usmerjenem mednarodnem  izobraževanju (v roku dveh let po primopredaji aparata-dogovor izbrani ponudnik-naročnik).

Pojasnilo: Pri uvajanju novih metod  on site aplikacije na prvem bolniku na novem aparatu pri naročniku niso ustrezne oz. so neetične. V  tem primeru je potrebno najprej obiskati center, kjer posege že izvajajo.

ODG 15: UMIKAMO zahtevo za napredno izobraževanje v protivrednosti 20.000,00 in jo ZAMENJUJEMO Z ZAHTEVO:

Potrebno je zagotoviti dodatno napredno izobraževanje na področju znotrajarterijskih embolizacijskih procedur v ustreznem centru v tujini, kjer je inštaliran enak tip aparata, in ki ga uporabljajo za embolizacijske procedure. Izbira centra je prepuščena dobavitelju aparata.

Za ustreznost centra se smatra izjava vodje oddelka, da se pri njih izvajajo embolizacijske procedure z omenjenim aparatom. Izobraževanje naj bo v trajanju 5 delovnih dni, z udeležbo 3 zdravnikov, 5 radioloških inženirjev in 3 diplomiranih medicinskih sester. Izobraževanje se lahko organizira v več delih, ločeno, v manjših skupinah.

Navajamo praktični primer: pri uvajanju novih metod on site aplikacije na prvem našem bolniku niso ustrezne oz. so neetične; v tem primeru je potrebno najprej obiskati center, kjer posege že izvajajo.                                                                                                                       Dopolnitev odgovora št. 15: Dodatno pojasnjujemo, zakaj je potrebno izobraževanje organizirati v centru v tujini. Tovrstne embolizacijske procedure, ki vključujejo tudi embolizacijo prostate,  se trenutno rutinsko in v zadostnem številu izvajajo le v specializiranih tujih centrih. Obisk centra je terminsko potrebno uskladiti na način, da se tekom 5 dnevnega obiska lahko ogleda izvedbo vsaj 10-ih embolizacijskih procedur (v povprečju dve na dan).  V kolikor se v času teh aplikacij lahko ustrezno izobraževanje pod zgoraj navedenimi pogoji organizira v ustanovi v Sloveniji, se rešitev sprejme kot ustrezna.

Prav tako mora biti izvedeno osnovno šolanje za uporabo vse dobavljene tehnološke ter druge medicinske opreme.

V primopredajnem zapisniku se izrecno ugotovi, da prostori ter oprema z montažo in delovanjem v celoti izpolnjuje pogodbeno določilo »ključ v roke«.

Primopredaja se izvede, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- izdelana in predana projektna dokumentacija (PZI in PID);

- dokončana gradbena, obrtniška in instalacijska dela ter dokončana dobava in montaža instalacijske, medicinske

in vse ostale opreme;

- uspešno opravljeni kakovostni pregledi izvedbe navedenih del;

- odprava vseh pomanjkljivosti s kakovostnih pregledov, kar pomeni tudi upoštevanje in odprava vseh s strani

naročnika navedenih pomanjkljivosti in upoštevanje pripomb, ki se nanašajo na neposredno uporabnost prevzetih

investicijskih del – pridobitev uporabnega dovoljenja;

- predana vsa zahtevana dokumentacija, listine, meritve, elaborati, garancijski listi, navodila za uporabo, obratovanje

in vzdrževanje v slovenskem jeziku (izjemoma v angleškem jeziku – po odobritvi uporabnika), kompletna tehnična

dokumentacija oz. tehnični opis za vzdrževanje in odpravo napak (Service manual), instalacijska poročila, vključno

s konfiguracijo sistema, druge listine, določene s pogodbo;

- izpolnjene vse druge pogodbene obveznosti iz te pogodbe.

Izvajalec mora, upoštevaje določila iz specifikacij, kot pogoj za uspešen prevzem opreme, opraviti zagon in preizkus delovanja opreme v prisotnosti odgovorne osebe naročnika.

V primeru zamude je potrebno ugotoviti vzroke in odgovornost zanjo (pregled in test delovanja opreme ne bosta uspešno opravljena), to dejstvo pa se zapisniško ugotovi in določi nov rok za primopredajo.

Primopredajni zapisnik podpišeta naročnik in izvajalec.

Z dnem podpisa primopredajnega zapisnika veljajo dela za opravljena in oprema za dobavljeno. Z dnem podpisa primopredajnega zapisnika prenehajo teči vsi roki v zvezi z dokončanjem del in dobavo opreme ter začnejo teči roki za plačilo, garancijski roki in pogodbene kazni.

ROK ZA IZVEDBO, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

- člen

Ob podpisu pogodbe mora izvajalec uporabniku predati podroben terminski plan za vse aktivnosti pogodbenih del, ki temelji na določilih te pogodbe. Terminski plan bo z naročnikom usklajen na uvodnem sestanku-uvedba izvajalca v delo.

Najkasneje v roku desetih (10) dni od sklenitve pogodbe izvajalec naročniku izroči ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo vseh pogodbenih obveznosti.

Skupni končni rok izvedbe pogodbenih obveznosti je 120 dni od sklenitve pogodbe in od pridobitve Gradbenega dovoljenja (pridobi naročnik). Končni rok se izteče z uspešno opravljenim količinskim in kakovostnim prevzemom opravljenih pogodbenih obveznosti (pridobljeno uporabno dovoljenje in podpis primopredajnega zapisnika).

Pogodbene obveznosti bo izvajalec opravil skladno s terminskim načrtom:

- Idejni projekt IDP  - največ 10 dni po podpisu pogodbe; potrditev naročnika

- Projekt za izvedbo gradnje – PZI – največ 20 dni po potrditvi IDP s strani naročnika

- Uvedba v delo in začetek gradnje – po potrditvi PZI s strani naročnika

- Izvedba GOI del

- Izdelava PID projektov

- Dobava in montaža opreme

- Pridobitev uporabnega dovoljenja

- Poskusno obratovanje opreme in šolanje uporabnikov

- Primopredaja prostorov in opreme – najkasneje v 120 dneh po podpisu pogodbe

Nespoštovanje navedenega roka se smatra za kršitev pogodbenega roka.

Čas potreben za preglede in odpravo pomanjkljivosti se šteje v pogodbeni rok.

Skupni pogodbeni rok se lahko spremeni le zaradi okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe, ki jih izvajalec ni mogel preprečiti, odpraviti in se jim tudi ne izogniti. V primeru podaljšanja roka mora izvajalec na lastne stroške izročiti naročniku novo ali podaljšano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti, po krivdi izvajalca, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, ki bo odvisna od časa zamude in sicer:

-   za vsak koledarski dan zamude v višini 0,2% od skupne pogodbene vrednosti,

-   vendar skupno največ v višini 10% skupne pogodbene vrednosti EUR z DDV.

Pogodbena kazen se obračuna pri dokončnem obračunu.

Ne glede na prejšnji odstavek tega člena izvajalec odgovarja naročniku za vso škodo, ki bi jo povzročil naročniku ali tretjim osebam kot tudi za stroške, ki bi jih naročnik utrpel zaradi pomanjkljivo ali nepravilno opravljenih pogodbenih obveznosti.

Če bo škoda, ki jo bo zaradi zamude utrpel naročnik višja od pogodbene kazni, ima pravico zahtevati razliko do polne odškodnine. Tudi morebitna odškodnina se obračuna pri dokončnem obračunu.

Naročnik si pridržuje pravico prekiniti pogodbo z izvajalcem in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine le te, ali vztrajati pri pogodbi in uveljavljati pogodbeno kazen do polne višine ali delno, če izvajalec v času izvedbe del ne bo zagotavljal redne prisotnosti nominiranih kadrov na gradbišču.

- člen

Dogovorjena odškodnina: Če se v času garancijske dobe (24 mesecev) novega angio RTG aparata (za sistem OTC-12 mesecev) ugotovijo odstopanja v delovanju aparata od obveznih in s strani ponudnika točkovanih razpisnih tehničnih zahtev (v merilih), je naročnik upravičen zaračunati izvajalcu odškodnino, in sicer:

-   za vsako nepravilno delujočo obvezno in točkovano tehnično zahtevo – odškodnina v

višini 0,5 % od vrednosti angio aparata v EUR z DDV,

-   vendar skupno največ v višini 16% skupne vrednosti angio aparata v EUR z DDV.

Odškodnina se poravna naročniku v roku 60 dni od izstavitve računa naročnika.

GARANCIJSKI ROKI, VZDRŽEVANJE, ODPRAVA NAPAK, NADZOR

- člen

Izvajalec garantira, da je oprema, ki je dobavljena po tej pogodbi, nova in nerabljena ter da predstavlja najnovejši model oziroma izvedbo, ki vključuje zadnje spremembe in izboljšave v konstrukciji in materialih ter še nikoli ni bila uporabljena za klinične ali demonstracijske namene. Izvajalec tudi garantira, da oprema nima napak ali pomanjkljivosti, ki bi izhajale iz konstrukcije, uporabljenih materialov ali iz kakršnekoli napake ali opustitve s strani izvajalca.

Pogodbeni stranki soglašata, da je garancijska doba za dobavljeno medicinsko opremo ………. mesecev (najmanj 24 mesecev) od dneva prevzema–podpisa končnega primopredajnega zapisnika, ko izvajalec izroči naročniku tudi vse garancijske liste in dokumentacijo v skladu s to pogodbo. Izjema je krajši, najmanj 12-mesečni garancijski rok za integriran sistem za optično koherenčno tomografijo (OCT).

Izvajalec se zaveže, da bo v času garancijskega roka zagotavljal brezplačno namestitev morebitnih posodobitev programske opreme najvišjega možnega standarda  in pomoč pri razvoju aplikacij:

- vse posodobitve in nadgradnje (updates&upgrades, latest release level) ponujene programske ter strojne

opreme za angio  RTG sistem, ki omogočajo nemoteno delovanje sistema,

- v sklopu garancije so posodobitve in nadgradnje vključene v ceno aparata,
- ob vsaki namestitvi nove programske opreme oz. večjih spremembah v funkcionalnosti novih verzij

obstoječe programske opreme je potrebno zagotoviti zadostno strokovno podporo ekipi pri delu z

aparatom.

Če je oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok

znova in je izvajalec dolžan izročiti nov garancijski list.

- člen

V času garancijskega roka mora izvajalec zagotavljati preventivno in izredno vzdrževanje  »popolno« vse opreme.

Preventivno vzdrževanje »popolno« pomeni: zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

Preventivno vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih in v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (protokolom), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme.

Preventivno vzdrževanje se izvaja v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so usklajeni z naročnikom.

Izredno vzdrževanje »popolno« pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprave v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali (tudi dragi rezervni deli), vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

- člen

Naročnik bo po preteku garancijskega roka z izbranim ponudnikom sklenil vzdrževalno pogodbo »popolno« za vzdrževanje  angiografskega aparata za naslednje vzdrževalno obdobje (5 let), vendar pa ponujeni finančni pogoji in obseg storitev ob sklenitvi vzdrževalne pogodbe ne smejo biti slabši od ponujenih v dokumentaciji za oceno opreme ob razpisu. Plačevanje vzdrževalnih storitev se bo izvajalo mesečno na podlagi mesečnega e-računa s plačilnim rokom 60 dni.

Za integriran sistem za optično koherenčno tomografijo (OCT, OFDI) bo naročnik sklenil vzdrževalno pogodbo »popolno« po preteku 12-mesečnega garancijskega obdobja – za obdobje 6 let  -  brez posodobitve in nadgradnje ponujene programske ter strojne opreme.

Ob tem mora izvajalec–serviser zagotavljati enak odzivni čas, kot v garancijskem roku in  izvajati tudi vsa intervencijska popravila-servisiranje.

- člen

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe (cene rezervnih delov morajo odražati realne cene v primeru menjave; ponudnik priloži cenik rezervnih delov in potrošnih materialov ter ceno delovne ure serviserja).

- člen

Servisna podpora in odprava napak:

-   Zaradi pomembnosti angio aparata za izvajanje intervencijskih posegov naročnik zahteva odzivni čas

servisne službe ponudnika 24 ur vse dni v tednu (7/24).

-   Izvajalec zagotavlja za popravila in vzdrževanja odzivni čas serviserja v največ dveh (2) urah od

poziva naročnika (telefonska ali pisna/elektronska prijava napake) in prihod serviserja na objekt ali

pričetek daljinskega diagnosticiranja napake najkasneje v naslednjih šestih (6) urah, 24 ur vse dni v

tednu (7/24).

-   Dovoli se, pri potrebi dobave dragih rezervnih delov iz tujine, da se čas za popravilo opreme podaljša

na tri delovne dneve.
-   Sistem za optično koherenčno tomografijo (8.1.): dovoli se odzivni čas 72 ur.

Servisiranje se opravlja praviloma pri naročniku.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 45 dni oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, je izvajalec dolžan zagotoviti novo uporabno opremo.

Izvajalec jamči za kvaliteto opravljenih storitev še najmanj šest (6) mesecev od dneva popravila. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva popravila.

Izvajalec mora zagotavljati rezervne dele za ponujeno opremo še najmanj 10 let po preteku garancijske dobe opreme.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je garancijska doba za izvedena GOI dela, vključno z elektro in strojno tehnološko opremo  ……… mesecev (najmanj 60 mesecev) od dneva prevzema – podpisa končnega primopredajnega zapisnika, ko izvajalec izroči naročniku tudi vse garancijske liste in dokumentacijo v skladu s to pogodbo.

Napake v zvezi z GOI deli in vgrajeno gradbeno (inštalacijsko) opremo bo izvajalec odpravil v roku 72 ur šteto od trenutka prejema obvestila o napaki. Odzivni čas pooblaščenega servisa za gradbeno (inštalacijsko) opremo mora biti največ 12 ur od sprejema sporočila o vrsti okvare do prihoda v Splošno bolnišnico SG z namenom odprave okvare. V kolikor napaka ni odpravljena v tem roku, je izvajalec dolžan zamenjati tak del opreme s funkcionalno enakovrednim delom opreme.

Če je napaka takšne narave, da običajna uporaba gradnje ni mogoča, je izvajalec dolžan napako odpraviti oziroma vzpostaviti začasno delujoče stanje v roku, ki ga v zapisniku dogovorita pogodbeni stranki.

Če izvajalec v dogovorjenem roku iz tega člena ne odpravi napake, lahko naročnik oz. uporabnik na stroške izvajalca odpravo napake naroči drugemu izvajalcu.

Če se enaka ali podobna napaka na istem elementu ponovi trikrat zaporedoma, je izvajalec dolžan element zamenjati.

V kolikor se izkaže, da je bila intervencija izvedena zaradi vzrokov, ki niso zajeti v garancijskem

vzdrževanju, se naročnik obvezuje izvajalcu poravnati vse s tem nastale stroške (delovne in potovalne ure) po veljavnem ceniku izvajalca.

- člen

Pogodbena oprema in pogodbena dela bodo izdelani oziroma izvedeni kvalitetno, sodobno, skladno z veljavnimi predpisi in normativi.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, naročnik pa izvajalcu dopustiti dostop do opreme.

Osebje s pristojnostjo nadzora bosta določila sporazumno naročnik in izvajalec.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (po vzorcu iz dokumentacije) v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki ga lahko naročnik unovči v naslednjih primerih, če izvajalec:

- ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravočasno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- pravilno ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili sklenjene pogodbe.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno vsaj še 30 (trideset) dni po poteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma do predložitve garancij (za opremo in za GOI dela) za odpravo napak v garancijskem roku.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe morebiti spremenili roki za izvedbo pogodbenih obveznosti, vrsta opreme, kakovost in količina, bo moral izvajalec ustrezno temu spremeniti tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njeno veljavnost na svoje stroške.

- člen

Izvajalec mora najkasneje v 10 delovnih dneh od podpisa primopredajnega zapisnika naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem obdobju (po vzorcu iz dokumentacije) v višini 5 % od vrednosti medicinske opreme v EUR z DDV in enako v višini 5 % od vrednosti GOI del v EUR z DDV, ki ga lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

Naročnik lahko navedeno finančno zavarovaje unovči, če je predhodno pisno obvestil izvajalca o kršitvi garancijskih obveznosti in zahteval izpolnitev v roku 2 dni po prejemu obvestila, izvajalec pa ni zadovoljivo ukrepal. Če se kršitev garancijskih obveznosti ponovi pri istem izvajalcu več kot trikrat, predhodno obvestilo ni več potrebno. Naročnik mora izvajalca o tem, da je unovčil finančno zavarovanje, obvestiti pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je je predložil v izplačilo.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi velja od dneva izročitve (s podpisanim primopredajnim zapisnikom) in mora biti veljavno še najmanj 10 dni od izteka 24-mesečnega garancijskega roka za opremo (za sistem OTC-12 mesecev) in od izteka 5 let za GOI dela.

- člen

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. V tem primeru bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Če izvajalec ne predloži finančnih zavarovanj za odpravo napak (za opremo in za GOI dela) v predpisanem roku, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

# NASTOPANJE S PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

ALI

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

_____________________________________________________________________________

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal

___________________________________________________________________________                                  /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/

Izvajalec se obvezuje, da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisane pogoje za podizvajalca.

SODELOVANJE, POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Izvajalec bo morebitne ovire za izvedbo pogodbe nemudoma sporočil naročniku in predlagal, kako jih razrešiti v okviru pogodbenih določil. Naročnik se bo na opozorila nemudoma odzval in potrdil ali zavrnil predlagano rešitev.

Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

za naročnika:  ………………………………………

za izvajalca:   ………………………………………

# vodja del za vodenje GOI del na strani izvajalca je: ………………………………………….

# vodja projekta (odgovorni vodja projekta in pooblaščeni arhitekt) na strani izvajalca je: ………………………………………………………………….

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi skrbnikov pogodb v roku treh (3) dni po zamenjavi.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti, pisno. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek GOI del, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembe le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Komunikacije, ki imajo za posledico spremembo GOI del, pogodbene cene ali pogodbenega roka kot tudi vsi dokumenti, ki so podlaga za plačilo ali zavrnitev, se pošiljajo pisno (priporočeno).

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona ali na elektronski način. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo.

- člen

Izvajalec mora pogodbene obveznosti izvajati s priglašenimi kadri, za katere je bilo ugotovljeno, da izpolnjujejo naročnikove pogoje za izvedbo javnega naročila.

Izvajalec lahko individualno priglašeni kader zamenja samo po predhodnem soglasju naročnika in uporabnika, če dokaže, da tudi novi kader izpolnjuje vse kadrovske in referenčne zahteve iz dokumentacije.

Naročnik bo izvajalcu nudil  pomoč in bo v ta namen zagotovil ustrezne kadre za sodelovanje z izvajalcem ob montaži nove opreme. Naročnik bo ob montaži zagotovil varne delovne pogoje v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

Izvajalec zagotavlja, da bo delovišče ustrezno zaščitil, tako da ne bo moten delovni proces pri naročniku in da oprema ustreza veljavnim standardom, za kar prilaga ustrezne certifikate.

# PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Izvajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

VIŠJA SILA, SPREMEMBE, POSLOVNA TAJNOST

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da se v primeru okoliščin, ki jih je mogoče oceniti kot višja sila (to so okoliščine, ki niso odvisne od volje pogodbenih strank) in jih ob podpisu pogodbe ni bilo mogoče pričakovati, pogodbeni rok podaljša za čas trajanja dogodkov, ki jih je oceniti kot višja sila. Pogodbeni stranki določata, da mora stranka, pri kateri bi nastopili taki dogodki, nemudoma pisno obvestiti drugo stranko.

- člen

Izvajalec ima pravico podaljšati dobavni rok in rok montaže, brez pravice zvišanja cene, še v naslednjih primerih :

- če naročnik ne izpolni obveznosti iz te pogodbe,

- če pride do nepričakovanih dodatnih del.

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujejo, da bodo vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki naročnika, ki predstavljajo poslovno skrivnost, pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti in spoštovati dobre poslovne običaje.

Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem.

V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. Morebitna zloraba podatkov pa pomeni tudi kazensko odgovornost kršiteljev.

Izvajalec sme objaviti svojo poslovno skrivnost povezano z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju naročnika.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev.

Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

REŠEVANJE SPOROV, DOKUMENTACIJA

- člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, bo spore reševalo pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe in Obligacijskega zakonika

(UL RS št. 83/01 in naslednji) upoštevajo kot sestavni deli pogodbe:

- razpisna dokumentacija, projektna naloga, študija požarne varnosti

- ponudbena dokumentacija z izjavo o soglašanju z razpisnimi pogoji

- odločitev o oddaji javnega naročila

- specifikacije in na njih nanašajoči se prospekti

- izdelana projektna dokumentacija

- ostala dokumentacija v zvezi s pogodbo.

Morebitne spremembe in dopolnitve pogodbe pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k pogodbi.

VELJAVNOST POGODBE, ODPOVEDNI ROK

- člen

Naročnik lahko odpove pogodbo iz resnih vzrokov, ki jih mora navesti, zlasti zaradi neizpolnitve obveznosti druge stranke ali zaradi izjemnih okoliščin. Odpovedni rok je 1 (en) mesec. Odpoved mora biti pisna.

Pri izvajanju določil iz pogodbe in izpolnjevanju medsebojnih obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, veljajo določila Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.

V primeru razveze pogodbe je dolžna stranka, na strani katere so nastali razlogi za razvezo, povrniti drugi stranki vso škodo, ki bi ji nastala zaradi razveze.

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in ob soglasju vseh pogodbenih strank.

Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

- člen

Pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in ko izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba preneha veljati, če bo naročnik tekom izvajanja pogodbe seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Pogodba preneha veljati v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

Pogodba preneha veljati z dnem, ko se naročnik seznani z okoliščino, ki je podlaga za odpoved na podlagi prejšnjega odstavka, in izvajalcu pošlje pisno odpovedno izjavo.

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.

Slovenj Gradec, ...................				…………………, ....................

NAROČNIK:                                                              	IZVAJALEC:

Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

V. d. direktorja :

Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.

Naročnik :										OBR-7

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

IZJAVA ZA IZDAJO ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI in ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Ponudnik: .......................................

.......................................

V skladu z javnim naročilom  »Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov« objavljenim na Portalu javnih naročil, št. __________ z dne ____________,

nepreklicno potrjujemo,

da bomo naročniku javnega naročila Splošni bolnišnici Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, v kolikor bomo izbrani s svojo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila, v skladu s predloženo pogodbo

predložili finančna zavarovanja v višini 5% pogodbene vrednosti (EUR z DDV) za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi v skladu z  OBR-8, 8/1, 8/2 in OBR-9, 9/1, 9/2.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :									OBR-8, 8/1, 8/2

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

Vzorec

MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

in po primopredaji prostorov in opreme

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

PONUDNIK oz. POSLOVODEČI:

____________________________________________________________________

V skladu s pogodbo (naziv, številka pogodbe, datum)___________________sklenjeno z naročnikom javnega naročila Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec smo dolžni izvesti  javno naročilo:  »Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov« v  pogodbeni vrednosti: _________________ EUR z DDV v roku  ter v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.

Za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prilagamo podpisano in žigosano bianco menico »brez protesta«  v višini 5% pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in jo je podpisala pooblaščena oseba ponudnika:

__________________________, kot___________________, podpis ___________________

/ime in priimek/                                                 /funkcija/

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, da izpolni priloženo bianco menico v  navedeni višini ……………….  EUR, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (oz. odpravo napak v garancijski dobi), ki bo unovčena  v naslednjih primerih:

- če svoje pogodbene obveznosti ne bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi    ALI

- v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam

- če izvajalec svoje pogodbene obveznosti odprave napak na izvedenih storitvah in vgrajeni opremi v garancijski dobi ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.

Menica je unovčljiva pri __________________________ /banka/, ki vodi naš transakcijski račun št. ________________________, ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli račun izdajatelja te menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.

V primeru menično pravnega uveljavljanja menice proti nam se v naprej odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom.

Menični izjavi je priložena bianco menica in nalog za plačilo.

Menica z menično izjavo in nalogom za plačilo je veljavna do konca pogodbenega roka. V kolikor ni bila unovčena, se nam vrne po izteku pogodbenega roka.

Za vse spore iz te menične izjave je pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Opomba:Menična izjava bo ustrezno prilagojena pred podpisom pogodbe-v skladu z razpisnimi pogoji!

Naročnik :								                    OBR-9, 9/1, 9/2

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

NALOG ZA PLAČILO

»Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov«

Po menici izdani v ________________________, dne ________________

/kraj izdaje/

na dan dospetja menice (izpolni naročnik) ____________________________

plačljive pri __________________________________________________

/banka meničnega dolžnika/

bremenite naš transakcijski račun št. ______________________________

za znesek _________ EUR ter ta znesek nakažite v dobro računa

SPLOŠNA BOLNIŠNICA SLOVENJ GRADEC, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,

št. TRR 01100-6030278961 pri Banki Slovenije, Ljubljana.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika /menični dolžnik/:

Opomba:Izbrani ponudnik bo ob podpisu pogodbe predložil 3 Naloge za plačilo!

Naročnik :										OBR-10

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

PONUDNIK

___________________________________________________________________________

# IZJAVA  O  PRISOTNOSTI  NA  TRGU - REFERENCE

Pod materialno in odškodninsko odgovornostjo izjavljamo, da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali obveznosti iz prejšnjih pogodb. Zagotavljamo, da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe.

Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.

Pogoj: Ponudnik mora navesti najmanj EN referenčni posel – oziroma mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred objavo razpisa kvalitetno izvedel vsaj eno dobavo in montažo angiografskega RTG aparata v RS ali EU, ki zagotavlja enake funkcionalnosti kot ponujena oprema (sterilni hibridni posegi).

(v kolikor ponudnik ni proizvajalec opreme, naročnik dopušča tudi referenco proizvajalca ponujenega aparata)

### SEZNAM REFERENC PONUDNIKA oziroma POSLOVODEČEGA IN

### PARTNERJEV V SKUPNEM NASTOPU oziroma PODIZVAJALCEV

| Investitor/naročnik Navesti ime in priimek kontaktne osebe, telefon in E-naslov | Naziv objekta in kraj izvedbe | Datum izvedbe-končna primopredaje aparata |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- V tabelo navesti ime in priimek kontaktne osebe, telefon in E-naslov za preveritev navedenih referenčnih podatkov.

- Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva od ponudnikov izjave ponudnikovih pogodbenih partnerjev o podrobnejši vsebini in kakovosti izvedbe predmeta pogodbe iz tega seznama oz. tabele.

Naročnik ima pravico preveriti priložene reference.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Dokazilo:  Izpolnjen obrazec »ESPD«

in referenčna potrdila naročnikov (OBR-10/1).

Naročnik :										OBR-10/1

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

# REFERENČNO POTRDILO NAROČNIKA

O DOBRO OPRAVLJENEM DELU PONUDNIKA

DOBAVA ANGIOGRAFSKEGA RTG APARATA

Referenčni naročnik (potrjevalec reference - naziv in naslov):

……………………………………………………………….........

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da je ponudnik (naziv in naslov ponudnika):

………………………………………………………………………

na podlagi pogodbe/naročilnice (naziv dokumenta, št. dokumenta, datum): ………………………………………..

sklenjene z nami kot naročnikom, v obdobju od – do oziroma dne*(navesti datum primopredaje): …………………………………..…

uspešno izvedel količinsko in kakovostno ter v skladu z naročilom dobavo in montažo naprave angiografski RTG aparat  (navede se proizvajalec, model/tip aparata):

………………………………………………………………………………………………………………,

Moč naprave: ……………………..

*  Potrebno je navesti datum primopredaje angiografskega aparata v zadnjih treh (3) letih pred rokom za oddajo ponudbe.

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:

Ime in priimek: ……………………………………….,

Tel. št.: ………………………………..

e-naslov: ………………………………

Kraj in datum:                                                   Žig:                                          Ime, priimek in podpis

odgovorne osebe potrjevalca:

NAVODILO:

-  V primeru, da ponudnik potrebuje referenčno potrdilo iz prejšnjih poslov, kjer je sodeloval kot podizvajalec,

mora biti referenčno potrdilo podpisano s strani naročnika opreme in glavnega izvajalca.

-  V primeru, da je na referenčnem potrdilu podpisan pooblaščenec, je potrebno referenčnemu potrdilu predložiti

pooblastilo zakonitega zastopnika investitorja (oz. glavnega izvajalca).

-  Ponudnik naloži Obrazec v informacijski sistem e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«.

ODG 30, 35: Naročnik dodatno dovoljuje podpis referenčnega obrazca OBR-10/1 tudi s strani odgovorne osebe (predstojnika ali od njega pooblaščena oseba) na oddelku ustanove, kjer uporabljajo primerljivi angio aparat.

Naročnik :										OBR-11

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

PONUDNIK

___________________________________________________________________________

SEZNAM PRIGLAŠENEGA KADRA

| STROKOVNI KADER IZVAJALCA v skladu z ZAID oz. GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| zap.št. | KADER - Ime in priimek | Izobrazba | Številka IZS ali ZAPS |  |
| 1 | Vodja GOI del - v skladu z GZ (OVD) |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 | Pooblaščeni inženir s področja gradbeništva |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 | Pooblaščeni inženir s področja strojništva |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 | Pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 | Vodjo projekta (odgovorni vodja projekta in pooblaščeni arhitekt |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Opomba:

Naročnik bo ob preveritvi zahteval za priglašen kader iz OBR-11 dokazilo o zaposlitvi (pogodbo o zaposlitvi ali obrazec M1- za OVD), dokazilo o izpolnitvi pogojev priglašenega kadra.

Zaželeno je, da ponudnik že v ponudbi predloži dokazila.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-12

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

SOGLASJE / IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU

Naziv podizvajalca:

Sedež (naslov) podizvajalca:

Podpisana pooblaščena oseba podizvajalca izjavlja, da

ZAHTEVA / NE ZAHTEVA

(primerno obkrožiti).

neposredna plačila.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo naročnik

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec za javno naročilo, katerega predmet je »Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov«, namesto ponudniku/glavnemu izvajalcu ______________________________________________

(v nadaljevanju: ponudnik)

poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Priložili bomo s strani ponudnika (glavnega izvajalca) potrjen obračun naših del za neposredno plačilo.

Kraj in datum:                                                      Žig:

Podpis zastopnika/pooblaščene osebe

podizvajalca:

_________________________________

Zahteva (4. alineja 2. odst. 94. člena ZJN-3) in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (2. alineja 5. odst. Istega čl.) (izpolni podizvajalec v primeru, da zahteva neposredno plačilo):

Ta obrazec se izpolni zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno prilagati).

Naročnik :										OBR-13

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

PONUDNIK

___________________________________________________________________________

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU KOMERCIALNIH POGOJEV

1. Roki za izvedbo – skupni rok dokončanja največ 120 dni od podpisa pogodbe in od pridobitve Gradbenega dovoljenja (pridobi naročnik):

- Idejni projekt IDP  - največ 10 dni po podpisu pogodbe; potrditev naročnika

- Projekt za izvedbo gradnje – PZI – največ 20 dni po potrditvi IDP s strani naročnika

- Uvedba v delo in začetek gradnje – po potrditvi PZI s strani naročnika

- Izvedba GOI del

- Izdelava PID projektov

- Dobava in montaža opreme

- Pridobitev uporabnega dovoljenja

- Poskusno obratovanje opreme in šolanje uporabnikov

- Primopredaja prostorov in opreme – najkasneje v 120 dneh po podpisu pogodbe

2.  Plačilni roki: vse po načelu »ključ v roke«

- za ANGIOGRAFSKI APARAT je plačilni rok v 60 enakih zaporednih mesečnih obrokih, 1. obrok plačljiv 60 dni po dokončni primopredaji;

- za vso ostalo medicinsko opremo je plačilni rok 60 dni po dokončni primopredaji objekta in opreme.

- za projektno dokumentacijo in GOI dela ureditve prostorov je plačilni rok 60 dni po dokončni primopredaji objekta in opreme.

3.  Garancijski roki:

- najmanj dve (2) leti za medicinsko opremo; IZJEMA-najmanj 1 leto za sistem OCT in

- najmanj pet (5) let za izvedena GOI dela vključno z vgrajeno tehnološko opremo

–    vse veljavno od dneva končne primopredaje prostorov in opreme.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Naročnik :										OBR-14

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

Vzorec

Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS; št. 43/2011)

se sklene

PISNI SPORAZUM

o organizaciji, izvajanju in zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu

ter varstva pred požarom na skupnem delovišču

Na objektih:    Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec

Pogodba:        »Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov«

Izvajalec:

Naročnik del:   Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec

- člen

Ta pisni sporazum ureja skupna določila, skupne varnostne ukrepe, skupno organizacijo varstva pri delu ter varstva pred požarom ter pravice in obveznosti delavcev, ki jim je naložena skrb za usklajevanje ter zagotavljanje varnih delovnih razmer na omenjenem skupnem delovišču.

- člen

Skupno varstvo na delovišču  se mora izvajati v skladu z:

- Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS; št. 43/11),

- Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/1993, s spremembami in dopolnitvami),

- Požarnim redom ustanove, kjer se dela izvajajo,

- Pisnimi in ustnimi navodili, ki so podana s strani osebe odgovorne za izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu.

- člen

Podpisniki tega sporazuma se sporazumejo, da je za usklajevanje, koordiniranje, izvajanje in zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu odgovorna oseba: ____________________

- člen

Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom sta dolžni skrbeti obe pogodbeni stranki, se medsebojno obveščati in sodelovati pri reševanju nejasnosti.

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov oz. v primeru opustitve izvajanja le teh v zvezi z delavci in delovno opremo ter delovnimi prostori vključno z inštalacijami je odgovorna pogodbena stranka pri kateri je delavec zaposlen oz. je lastnik delovne opreme ali prostorov.

- člen

Za zagotavljanje in usklajevanje skupnih varnostnih ukrepov sta izvajalec in naročnik dolžna določiti vsak svojo odgovorno osebo, odgovorna oseba naročnika istočasno vodi tudi koordiniranje skupnih varnostnih ukrepov.

Obveznosti in pravice odgovornih oseb so naslednje:

- nadzorovati delo in prepovedati delo delavcu, ki ne upošteva ukrepov varnosti in s tem ogroža svojo varnost in varnost drugih, dokler ne uporabi predpisanih sredstev in postopkov,

- prepove delo z delovnimi sredstvi in pripravami, če ugotovi, da ta lahko predstavljajo večjo nevarnost za življenje in zdravje delavcev ali premoženje večje vrednosti,

- takoj odstrani z dela svojega delavca, ki je pod vplivom alkohola ali drugih omamnih substanc,

- skrbi za izvajanje obveznosti, ki so navedene pri obveznostih izvajalca oz. naročnika,

- odgovorne osebe morajo biti dnevno prisotne na objektu in v primeru odsotnosti imenovati svoje namestnike.

Odgovorni osebi skupnih varnostnih ukrepov s strani naročnika in izvajalca sta pooblaščeni da:

- usklajujeta upoštevanje temeljnih načel varnosti in zdravja pri delu in požarnega varstva pri  določanju skupnih varnostnih in požarno varnostnih ukrepov,

- koordinirata varnostne ukrepe med posameznimi izvajalci,

- preverjata, da na objektu opravljajo delo le osebe izvajalca, ki izpolnjujejo zahteve iz 3. člena tega  dogovora,

- preverjata varno izvajanje delovnih postopkov in usklajujeta načrtovane aktivnosti;

- od odgovorne osebe izvajalca zahteva prekinitev dela, če delavci izvajalca ne izpolnjujejo splošnih in posebno dogovorjenih varnostnih zahtev ali pa ravnajo na način, ki je lahko nevaren za življenje in zdravje delavcev ali drugih oseb na objektu oz. bi lahko povzročil materialno škodo,

- prijavljata kršitve inšpekciji dela, požarni inšpekciji in policiji.

Odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov usklajuje:

- delo odgovornih oseb naročnika in izvajalca ter zavzame dokončno odločitev oz. prepoved izvajanja posameznih del,

- o zadevah obvešča obe stranki.

Obveznosti izvajalca

- člen

Izvajalec zagotavlja, da so delavci, ki bodo izvajali dela na območju naročnika:

- poučeni o varnosti pri delu in imajo veljavno potrdilo o preizkusu znanja o varnem delu,

- potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu (kopija),

- ustrezno usposobljeni za svoje delo,

- poučeni o varstvu pred požarom in preventivnih ukrepih za zagotavljanje varstva pred požarom,

- seznam vseh delavcev, ki bodo v času del na delovišču,

- ob prihodu v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec je obvezna najava pri vratarski službi in kontaktni osebi naročnika

- člen

Izvajalec zagotavlja, da bo delovna oprema, ki jo bodo delavci uporabljali varna, redno servisirana in pregledovana s strani pooblaščene osebe in da so delavci usposobljeni za njeno varno uporabo.

- člen

Izvajalec bo z rednim nadzorom skrbel, da bodo njegovi delavci upoštevali navodila in ukrepe, ki jih bo posredoval naročnik.

Delovno opremo bodo delavci hranili le v prostorih, ki jih bo določil naročnik. Odpadke zbrane pri naročniku, bodo odlagali v posode oz. na odlagališče, ki ga določi naročnik. V primeru, da pri naročniku nastajajo tudi posebni oz. nevarni odpadki, bodo upoštevana dodatna navodila naročnika.

- člen

Delavci izvajalca so dolžni upoštevati pravila požarnega varstva, v skladu z zakonodajo. Kajenje in uporaba odprtega ognja oz. orodja, ki povzroča iskre je na območju naročnika prepovedana. Prepovedana je tudi uporaba grelnih teles ali svetil, ki bi zaradi visoke površinske temperature lahko povzročila požar in eksplozijo.

Pri vročih delih je potrebno s strani izvajalca del zagotoviti požarno stražo s strani pooblaščenih oseb (gasilci). Stroške nosi izvajalec del.

Če zapuščajo prostore naročnika zadnji, so dolžni preveriti, če so izklopljene luči, grelna telesa, zaprte vodovodne pipe in izključen vsak element, ki bi lahko povzročil požar ali drugo škodo.

- člen

Odgovorna oseba posameznega izvajalca del  ima v zvezi z zagotavljanjem varnosti pri delu zlasti naslednje pravice in dolžnosti:

- v celoti vodi in skrbi za varnost svojih podrejenih delavcev,

- podrejene delavce obvešča pred začetkom del in sproti v teku izvedbe del o specifičnih

nevarnostih in škodljivostih na delovišču, o delih s povečano možnostjo za nastanek poškodb in/ali zdravstvenih okvar,

- podrejene seznani in obvešča o vseh potrebnih preventivnih varnostnih ukrepih (izhajajočih iz  veljavnih predpisov in internih predpisov),

- pred začetkom izvajanja posebno nevarnih del  podrejene pouči in po potrebi dodatno seznani z varnostnimi ukrepi, katerih upoštevanje in izvajanje zagotavlja varno izvedbo teh posebno nevarnih del,

- skrbi, da imajo podrejeni delavci na delovišču oz. da uporabljajo delovno opremo, priprave, naprave in pripomočke, ki v celoti ustrezajo predpisom s področja varstva pri delu,

- neprestano kontrolira in nadzira ali podrejeni delavci upoštevajo in izvajajo preventivne varnostne ukrepe ter uporabljajo predpisano osebno varovalno opremo,

- o vseh dogodkih in pojavih, ki bi lahko kakorkoli ogrožali kogarkoli na skupnem delovišču, sproti obvešča osebo, odgovorno za izvajanje ukrepov za VZPD,

- z delovišča oz. z del odstrani podrejenega delavca, ki kljub opozorilom ne upošteva preventivnih varnostnih ukrepov oz. ne uporablja osebne varovalne opreme in s tem namerno ogroža svojo varnost ali ogroža varnost ostalih, na delovišču sodelujočih delavcev , če le-ta zazna večja  pomanjkljivosti in nepravilnosti z vidika VZPD),

- v vseh primerih, ko mu niso znani načini in postopki varne izvedbe del, se o tem posvetuje z  odgovorno osebo .

- člen

Vsak delodajalec (izvajalec del), ki izvaja dela na skupnem delovišču se s podpisom tega sporazuma obvezuje, da bo v primeru, če bo njegov podrejeni delavec zaradi neizvajanja oz. malomarnega izvajanja preventivnih varnostnih ukrepov oz. zaradi neuporabe osebne varovalne opreme oz. del pod vplivom alkohola, povzročil poškodbo delavca drugega izvajalca (če je to nedvoumno ugotovljeno in dokazano s strani pristojnih inšpekcijskih organov oz. izvedencev), prevzel ustrezno odgovornost ter poravnal vse stroške, ki izvirajo iz tako nastale poškodbe pri delu na skupnem delovišču.

Obveznosti naročnika

- člen

Naročnik mora zagotoviti vse zakonsko predpisane pogoje, da bo delo delavcev izvajalca v prostorih oz. na območju delovišča naročnika varno:

- zagotoviti, da so prostori, vhodi, prehodi, in stopnišča varni in ustrezno označeni,

- zagotoviti varne elektroinštalacije, ki morajo biti redno vzdrževane in pregledovane s strani  pooblaščene osebe,

- zagotoviti ustrezna navodila za varstvo pred požarom in ustrezno opremo za gašenje,

- delavcem izvajalca mora glede na obseg dela in število izvajalcev zagotoviti prostore za hrambo in vodenje delovne dokumentacije ter garderobne prostore,

- določiti mora prostore, kjer bo izvajalcu omogočena varna hramba delovne opreme,

- poskrbeti mora za ustrezna odlagališča in posode za odlaganje zbranih odpadkov, vključno z odlagališči za posebne ali nevarne odpadke,

- delavcem izvajalca mora zagotoviti in omogočiti uporabo opreme za prvo pomoč,

- delavce izvajalca je dolžan poučiti o morebitnih posebnih nevarnostih v prostorih, ki bi lahko ogrozili varnost delavca (skladišče nevarnih snovi, laboratorijski prostori, prostori s posebno opremo, ter  opremo in stroji naročnika s katerimi delavec opravlja delo oz. jih čisti, ki se lahko poškoduje i.p.d.).

- zagotoviti, da njegovi delavci s svojo dejavnostjo ne ogrožajo življenja in zdravja delavcev izvajalca.

- člen

Naročnik mora omogočiti in določiti mesta za dostop do električnih priključkov in virov vode, ki jih delavci izvajalca potrebujejo in zagotoviti, da so le-ti varni ter jih seznaniti, kje je v primeru nezgode možno izključiti električni tok.

- člen

Naročnik oz. od njega pooblaščena odgovorna oseba za koordinacijo skupnih varnostnih ukrepov je v primeru, da delavci izvajalca ne upoštevajo pravil varnosti dolžna le te opozoriti, če pa s svojo dejavnostjo ogrožajo sebe ali druge pa prekiniti delo. V vsakem primeru mora obvestiti odgovorno osebo izvajalca.

- člen

V primeru nezgode delavca izvajalca ali nezgode oz. škode, ki jo je ta povzročil je naročnik oz. izvajalec dolžan zavarovati kraj nezgode, dokaze in zbrati podatke o dogodku vključno z izjavami poškodovanca in prič, poskrbeti za nudenje prve pomoči ter nemudoma obvestiti odgovorno osebo izvajalca v primeru hude nezgode ali večje materialne škode pa tudi inšpekcijo dela in policijo.

- člen

Pisni sporazum začne veljati, ko ga podpišejo odgovorne osebe izvajalcev del, ki izvajajo dela na  delovišču.

- člen

Začetek izvajanja del na skupnem delovišču je dovoljen le izvajalcu, ki je podpisal pisni sporazum, podal pisno izjavo izvajalca del ter odgovorni osebi naročnika iz tega sporazuma predal vso potrebno varnostno – tehnično dokumentacijo.

Imenovanje odgovornih oseb za varnost in zdravje pri delu

- člen

Za izvajanje skupnih varnostnih ukrepov v smislu 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu je imenovana odgovorna oseba:

- s strani izvajalca: ………………………………, tel: …………….., GSM: ………………………..

- s strani naročnika: ………………………………, tel: …………….., GSM: ………………………..

Morebitno spremembo odgovornih oseb ali kontaktnih podatkov je vsaka stranka drugi dolžna sporočiti takoj.

- člen

Pisni sporazum je napisan v 2 enakih izvodih od katerih prejme izvajalec del 1 izvoda, ter naročnik 1 izvod.

Pisni sporazum je sklenjen in podpisan:

| V_________________,dne____________ Izvajalec: | V Slovenj Gradcu, dne Naročnik: Splošna bolnišnica Slovenj Gradec v. d. direktorja Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav. |
| --- | --- |

Priloga 1: Izjava izvajalca del

| Izvajalec del | IZJAVA IZVAJALCA DEL |
| --- | --- |
|  | podatki in naziv podjetja, s. p. ali fizične osebe, ki daje izjavo |

Veza naročilnica/pogodba/okvirni sporazum:

Vrsta del/lokacija (ime, opis delovišča, vrsta del):

Trajanje izvajanja del (datum):

Izvajalec del s to izjavo potrjuje, da ima za svoje delavce in delavce podizvajalca del naslednjo veljavno dokumentacijo: veljavno pogodbo o zaposlitvi, prijavo o socialnem in zdravstvenem zavarovanju, veljavno (pozitivno) zdravniško spričevalo, veljavna potrdila o  pregledih delovne opreme, dokazilo, da je delavec strokovno (teoretično in praktično) usposobljen za pravilno in varno delo ter dovoljenje za delo (za tujce).

Izvajalec del s to izjavo prav tako potrjuje, da so spodaj navedeni delavci seznanjeni s Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču, katerikoli drugim dokumentom v katerem so opisani varnostni ukrepi in da so prejeli s strani naročnika informacije in navodila za varno delo in gibanje zunanjih izvajalcev v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec.

Delavci izvajalca del, ki bodo delali na območju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, so:

| Zap. št. | Ime in priimek | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

Delavci podizvajalca del, ki bodo delali na območju Splošne bolnišnice Slovenj Gradec, so:

| Zap. št. | Naziv podjetja Ime in priimek | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |

V Slovenj Gradcu, dne ______________________________.

| Odgovorna oseba izvajalca |  | datum |  | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odgovorna oseba naročnika del |  | datum |  | Podpis |

Priloga 2: DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE VROČIH DEL

| NAROČNIK VROČIH DEL (VD): | ___________________________________________ |
| --- | --- |
| IZVAJALEC VROČIH DEL (VD): | ___________________________________________ |
| IZVAJALEC POŽARNE STRAŽE (PS): | ___________________________________________ |

Datum naročila za izvedbo VD:_______________________

Datum naročila za izvedbo PS:_______________________

Objekt:__________________________________________________________________

Prostor:_________________________________________________________________

Kratek opis del (izpolni izvajalec vročih del): __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Začetek izvajanja vročih del (dat. in čas):_________________________________________ Zaključek izvajanja vročih del(dat. in čas):________________________________________

Pogoji za izvajanje vročih del SO / NISO izpolnjeni (izpolni izvajalec PS), če niso – navedi razloge oz. pomanjkljivosti: __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ Začetek izvajanja požarne straže (dat. in čas):_____________________________________

Ugotovitve ob zaključnem pregledu izvajalca požarne straže (izpolni izvajalec PS): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Zaključek izvajanja požarne straže (dat. in čas):____________________________________

|  | Ime in priimek | Datum | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Za naročnika – dovoljenje izdal: |  |  |  |
| Za izvajalca vročih del: |  |  |  |
| Za izvajalca požarne straže: |  |  |  |

Pred pričetkom del je potrebno organizirati požarno stražo!

Ker gre za opravljanje požarno nevarnih del v objektih  z  srednjo do povečano požarno ogroženostjo oz. v katerih se zbira več kot 100 ljudi, lahko požarno stražo izvajajo le gasilci.

Izvajalec požarne straže mora upoštevati varnostne ukrepe iz opomnika (hrbtna stran tega dovoljenja).

Izvajalec požarno nevarnih del med opravljanjem teh del zagotovi, da so na razpolago ustrezna gasilsko tehnična sredstva, katerih vrsto in količino določijo gasilci - izvajalci požarne straže.

Mesto, na katerem se bo izvajalo delo, je bilo s strani izvajalca požarne straže predhodno preučeno, upoštevani so bili potrebni varnostni ukrepi.

OPOMNIK:

NALOGE IZVAJALCA POŽARNE STRAŽE PRED PRIČETKOM IZVAJANJA POŽARNO NEVARNIH DEL:

- seznanitev s prostorom, v katerem se bodo opravljala požarno nevarna dela – posebno pozornost posvetiti gradbenim materialom, iz katerih je prostor narejen,

- preveriti sosednje prostore ter morebitne povezave in potek inštalacij med prostorom, v katerem se požarno nevarna dela opravljajo in prostori, ki z njimi mejijo,

- poiskati predvsem vse tiste gradbene značilnosti prostora, ki bi lahko povzročile širjenje požara iz prostora opravljanja požarno nevarnih del na sosednje prostore,

- poiskati vse lahko vnetljive snovi ter druge vnetljive snovi in jih odstraniti iz prostora oz. če se jih ne da odstraniti, jih je potrebno ustrezno zavarovati (ustrezno prekrivanje z negorljivimi materiali),

- seznanitev s postopkom požarno nevarnih del in napravami, s katerimi se bodo ta dela izvajala,

- oceniti je potrebno nevarnosti, ki bodo pri požarno nevarnih delih nastajale,

- posebno pozornost posvetiti materialom, ki bi se lahko pri delih segrevali in povzročali segrevanje vnetljivih snovi, ki se ne dajo odstraniti iz prostora,

- oceniti je potrebno obseg ogroženega prostora, kamor bi lahko iskreči in odpadajoči žareči delcev materialov, ki bi lahko povzročili požar, odletavali.

Na osnovi ugotovitev in značilnosti prostora je potrebno pripraviti ustrezna gasilna tehnična sredstva.

NALOGE IZVAJALCA POŽARNE STRAŽE MED IZVAJANJEM POŽARNO NEVARNIH DEL:

- nadzirati je potrebno potek požarno nevarnih del (stalno spremljati in ocenjevati nevarnost za nastanek požar),

- če se ugotovi, da kljub ukrepom, ki so se izvedli že pred pričetkom izvajanja požarno nevarnih del, obstaja nevarnost za nastanek požara, je potrebno ustaviti izvajanje teh del in poskrbeti za dodatno zavarovanje prostora,

- v primeru, da se pred pričetkom izvajanja požarno nevarnih del oceni, da obstaja nevarnost za nastanek požara v sosednjih prostorih, je potrebno le-te v času izvajanja del stalno fizično nadzirati,

- če pride pri izvajanju požarno nevarnih del do vžiga vnetljivih snovi, je potrebno takoj z delom prekiniti in učinkovito pogasiti ogenj.

NALOGE IZVAJALCA POŽARNE STRAŽE PO OPRAVLJENIH POŽARNO NEVARNIH DELIH:

- opraviti nadzor prostora, v katerem so se izvajala požarno nevarna dela (prepričati se, da ni nevarnosti, ki bi lahko povzročil gorenje) in sosednjih prostorov, ki bi lahko bili ogroženi zaradi izvajanja požarno nevarnih del,

- če obstaja nevarnost skritega tlenja, je potrebno izvajati požarno stražo (nadzirati prostore) še toliko časa po opravljenih požarno nevarnih delih, dokler se ne oceni, da ni več nevarnosti za nastanek požara,

- izvajanje požarne straže je opravljeno, ko po opravljenih požarno nevarnih delih ni več nevarnosti za nastanek požara; takrat se lahko pospravijo vsa gasilna tehnična sredstva,

- izpolniti je potrebno evidenčni list oz. napisati zapisnik, v katerem se nevede vse pomembnejše podatke o izvajanju požarne straže in morebitne ugotovitve izvajalca požarne straže, ki bi lahko pomembneje vplivale na nastanek požara,

- v evidenčni list oz. zapisnik se mora posebej navesti čas konca požarne straže.

Priloga 3:

NAVODILO ZA VARNO DELO IN GIBANJE ZUNANJIH IZVAJALCEV

V SPLOŠNI BOLNIŠNICI SLOVENJ GRADEC

1. SPLOŠNA VARNOSTNA NAVODILA ZA IZVAJALCE / PODIZVAJALCE

Zunanji izvajalci so dolžni:

- Navodilo velja za vse objekte oz. za celotno območje Splošne bolnišnice Slovenj Gradec (v nadaljevanju SB SG) .

- Pred vsakim vstopom v SB SG se mora vsak zunanji izvajalec ali podizvajalec oglasiti na vratarnici pri varnostnikih in javiti pri kontaktni osebi naročnika.

- Enako se mora narediti tudi na izhodu iz SB SG.

- Delo izvajalcev v SB SG je dovoljeno le, ko posamezen izvajalec pred začetkom dela 	podpiše Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču in seznam vseh delavcev, ki bodo izvajali dela na delovišču - Izjava izvajalca del, Priloga 1 (velja tudi za podizvajalce). Sporazum se nahaja v pisarni strokovnega sodelavca za varnost in zdravje pri delu (kopija).

- Pri delu in gibanju po objektih v SB SG je potrebno upoštevati vse opozorilne znake, znake	prepovedi in obvestil ter navodila za varno del, itd.

- Prepovedano je vsako samovoljno poseganje v opremo SB SG, posegati v električne dele naprav, upravljati z delovno opremo, pritiskanje stikal, odpiranje ventilov, itd.

- Naročnika del obveščati o vseh možnih potencialnih nevarnosti, ki jih opazite na delovišču in lahko ogrožajo varno in zdravo delo na delovišču.

- Izvajalci del SB SG  so dolžni upoštevati veljavno zakonodajo RS ter navodila in ukrepe iz varnosti in zdravja pri delu, upoštevati tudi veljavno zakonodajo in ukrepe iz varstva pred požari, prav tako je potrebno dosledno upoštevanje veljavne okoljske zakonodaje RS, ter navodila in ukrepe ki veljajo za varovanje okolja.

2. VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Zunanji izvajalci so dolžni upoštevati:

- Gibanje delavcev je dovoljeno samo na območju skupnega delovišča, prepovedano je	vstopanje v delovne prostore ali druge prostore, ki niso v okviru delovišča. Dela v prostorih,

kjer	se izvaja delovni proces (poteka zdravljenje oz. prisotnost pacientov in obiskovalcev), se

izvajajo skladno z navodili, ki jih posreduje osebje na oddelku. Vstop je dovoljen le v

spremstvu osebja na oddelku/kliniki.

- Obvezna uporaba osebne varovalne opreme skladno z Izjavo o varnosti z oceno tveganja	(izvajalca del).

- Pri izvajanju del ste dolžni uporabljati brezhibno delovno opremo, ki ne ogroža vašega

življenja in zdravja kot tudi ne življenja in zdravja zaposlenih s strani naročnika del.

- Hrupna dela se lahko izvajajo izključno v dnevnem obdobju.

- Dela ne smete izvajati pod vplivom alkohola, drog in drugih prepovedanih psihoaktivnih

substanc.

- V primeru slabega počutja ali nezgode ali drugega nepričakovanega dogodka, takoj obvestite

najbližjo odgovorno osebo izvajalca del in naročnika ter varnostnega inženirja.

- Pri izvajanju del ste dolžni zavarovati območje del (varovalni trak, …) z namenom

preprečitve dostopa nepooblaščenim osebam oz. zagotovitve varnosti mimoidočih.

- Posebno nevarna dela (višina, globina, delo na elektro instalacijah, zaprt, utesnjen prostor,

osamljeno delovno mesto…) morata obvezno opravljati najmanj dva delavca.

- Po končanem delu ste dolžni očistiti delovno mesto (dnevno) ter zagotoviti, da se vzpostavijo

varni delovni pogoji (zavarovati nevarna mesta, odstraniti odpadke…).

3. UKREPI POŽARNEGA VARSTVA

Zunanji izvajalci so dolžni upoštevati:

- Izvajati in zagotavljati veljavne zakonodaje s področja varstva pred požarom.

- Strogo je prepovedano kajenje v vseh prostorih SB SG.

- Gorljive odpadke, ki nastanejo pri izvajanju del, je potrebno sproti odstranjevati iz objekta.

- Vse evakuacijske poti v SB SG (hodniki, prehodi, vrata), ki so označene na načrtu evakuacije,

morajo biti stalno proste in prehodne v vsej svoji širini.

- Skrbeti za čistočo v prostorih, kjer se izvajajo dela, zagotavljati da so dostopi, dovozi in

delovne površine za intervencijska vozila proste in prehodne.

- Dostopi do naprav za gašenje (gasilniki, hidrantni priključki…) oz. prijavo požara (ročni	javljalniki požara) morajo biti vedno prosti, njihova nenamenska uporaba pa je prepovedana.

- Pri varjenju, rezanju ali uporabi odprtega plamena v prostorih ali kjerkoli na skupnem

delovišču, se mora izvajalec posvetovati z odgovorno osebo naročnika ter pridobiti dovoljenje za izvajanje vročih del (Priloga 2) in organizirati izvajanje požarne straže.

Ker gre za opravljanje požarno nevarnih del v objektih s  srednjo do povečano požarno ogroženostjo  oz. v katerih se zbira več kot 100 ljudi, lahko požarno stražo izvajajo le gasilci.

Izvajalec vročih del je delavec, ki izvaja vroča dela na stalnih ali začasnih deloviščih, je za to usposobljen in to usposobljenost izkazuje z veljavnim certifikatom.

Izvajalec požarne straže mora upoštevati varnostne ukrepe iz opomnika (hrbtna stran dovoljenja za izvajanje vročih del).

Izvajalec požarno nevarnih del med opravljanjem teh del zagotovi, da so na razpolago ustrezna gasilsko tehnična sredstva, katerih vrsto in količino določijo gasilci - izvajalci požarne straže.

Mesto, na katerem se bo izvajalo delo, je bilo s strani izvajalca požarne straže predhodno preučeno, upoštevani so bili potrebni varnostni ukrepi.

Če opazite neposredno nevarnost za požar oz. požar, morate nevarnost odstraniti oz. požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge.

Ob vstopu v objekt ste se dolžni seznaniti z izvlečkom iz požarnega reda, ki so nameščeni v delovnih prostorih ter z evakuacijskim načrtom.

Vsaka oseba je dolžna varovati materialne dobrine in življenje ljudi in sicer tako, da stalno uresničuje oziroma izvaja preventivne ukrepe za varstvo pred požarom ter da v primeru požara sodeluje pri njegovem gašenju in pomaga reševati ljudi in premoženje z vsemi razpoložljivimi sredstvi.

4. UKREPI IN NAVODILA ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI IN VAROVANJE OKOLJA

V primeru, da bo izvajalec na skupnem delovišču uporabljal nevarne snovi (eksplozivne, oksidativne, vnetljive, strupene, zdravju škodljive, jedke, mutagene, rakotvorne, strupene za razmnoževanje, okolju nevarne, kemikalije, ki povzročajo preobčutljivost) mora o tem obvestiti naročnika.

Pri uporabi ste dolžni upoštevati:

- Z nevarnimi kemikalijami lahko rokujejo samo osebe, ki so bile usposobljene po programu za delo z nevarnimi kemikalijami (imajo ustrezno potrdilo).

- Z nevarnimi snovmi je potrebno ravnati v skladu z navodili proizvajalca, ki so podana v varnostnem listu ter navodilih za varno delo z nevarnimi kemikalijami in nalepkah na embalaži.

- V primeru, da na območje izvajanja del prinašate nevarne snovi (diesel gorivo, razredčilo, barve, laki, …), ki so povezane z izvajanjem del, ste dolžni predložiti varnostne liste in jih po končanem delu odstraniti z delovišča.

- Jeklenke s tehničnimi plini ste dolžni po končanem delu odpeljati z delovišča in jih ne puščati v prostorih naročnika del. V primeru skladiščenje nevarnih snovi na območju SB SG se dogovorite z naročnikom.

- Prepovedano je zlivanje nevarnih snovi v kanalizacijo.

- Preprečiti je potrebno možne vplive na okolje, ki lahko nastanejo pri opravljanju vašega dela. Pri uporabi nevarnih snovi le te ne smejo ogrožati zaposlenih naročnika in okolja.

- Prevoz nevarnih snovi ste dolžni opraviti v skladu z ADR in varnostnimi listi.

- Odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del, so predmet izvajalca del in ste jih dolžni dnevno ustrezno zbirati ter sprotno odstranjevati v skladu z veljavno zakonodajo.

- Delo z jeklenkami:

- Jeklenke morajo med skladiščenjem in transportom imeti privito zaščitno kapo. Transport jeklenk je dovoljen le z uporabo ustreznih transportnih vozičkov.

- Jeklenke morajo biti vedno (med transportom, v skladišču, med uporabo) zavarovane proti padcem in zaščitene pred segrevanjem preko 50o C (sončni žarki, gorilniki, peči, radiatorji ipd.).

- Dovoljena je uporaba le opreme, ki ustreza plinu v jeklenki, predvidenemu tlaku in temperaturi.

- Jeklenke, pri katerih se glavni ventil ne more odpreti z roko, se morajo označiti, takoj izločiti iz uporabe in obvestiti dobavitelja plina.

- Za posamezen plin je treba upoštevati tudi priporočila proizvajalca plina.

5. ORGANIZACIJA PRVE POMOČI NA DELOVIŠČU

Zunanji izvajalci so dolžni upoštevati:

- V času izvajanja del na skupnem delovišču, zagotoviti predpisan material in opremo za prvo

pomoč na delovnem mestu. Seznaniti se morate z lokacijo omaric prve pomoči in s podatki

oseb za nudenje prve medicinske pomoči.

- V času izvajanja del na skupnem delovišču zagotoviti prisotnost osebe, ki je usposobljena za

izvajanje prve pomoči skladno s Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo

pomoč na delovnem mestu (Uradni list RS, št. 136/06, 61/10–ZRud-1 in 43/11–ZVZD-1).

- Organizirati prvo pomoč v primeru nezgode pri delu na delovišču. V primeru poškodbe na	delovišču zavarovati kraj nezgode, dokaze in zbrati podatke o dogodku, vključno z izjavami

poškodovanca in prič.

- Zagotoviti nudenje prve pomoči ter nemudoma obvestiti odgovorno osebo izvajalca deli in

naročnika ter varnostnega inženirja .

V primeru hujše poškodbe, kolektivne nezgode, smrtnega primera ali večje materialne škode pa tudi inšpekcijo dela in policijo.

6. UREDITEV ELEKTRIČNIH NAPELJAV

Električne inštalacije in oprema na delovišču mora ustrezati veljavnim predpisom in zahtevam standardov.

Na delovišču morajo izvajalci uporabljati vsak svoje električne priključne kable, podaljške in navijalne kolute, ki morajo biti ves čas brezhibni, kar se pred vsako uporabo preveri z vizualnim pregledom.

Na deloviščih se lahko uporabljajo samo navijalni kabelski koluti, ki so opremljeni z vtičnicami pokritimi s pokrovčki, termičnim varovalom proti pregretju ter v težki gumi izvedbi. Krpanje izolacije kablov z izolirnimi trakovi ni dovoljeno.

Električno premično ali ročno orodje, ki ga bodo izvajalci del uporabljali na deloviščih mora biti pred uporabo vizualno pregledano s strani odgovornih oseb ter poškodovano izločeno iz uporabe.

Pri popravilu elektro inštalacij ste dolžni upoštevati pet zlatih varnostnih pravil: izklop, zavarovanje pred ponovnim vklopom, ugotoviti breznapetostno stanje, ozemljitev in kratka sklenitev, prekrivanje in ograditev bližnjih delov, ki so pod napetostjo.

7. VARNO DELO PRI OPRAVLJANJU VZDRŽEVALNIH DEL NA VIŠINI

Pred izvajanjem del na višini, mora biti zagotovljeno, da bodo v času izvajanja del preprečene vse nevarnosti za varnost in zdravje delavcev, ki bi lahko izhajale iz obstoječih instalacij, naprav, objektov in dejavnosti ki se opravljajo v posameznih prostorih objekta oziroma na objektu.

Vsa dela se morajo opravljati v skladu z navodili za varno delo na višini, uporabljati je potrebno delovno opremo, ki izpolnjuje zahteve za takšna dela.

Izvajalec del mora izvesti vse potrebne varnostne ukrepe za varno delo na višini in zavarovati nevarna mesta (padec v globino, nevarnost padajočih predmetov…).

8. UKREPI IN NAVODILA V PRIMERU NEPRIČAKOVANEGA DOGODKA

Nezgoda/poškodba pri delu:

Zunanji izvajalci so dolžni:

- omogočiti varno posredovanje,

- nuditi prvo pomoč poškodovancu ali nenadno zbolelemu delavcu,

- obvestiti odgovorno osebo naročnika ali varnostnega inženirja  na tel. št.:

02 88 23 400 (872 interna) ali varnostna služba št.: 02 88 23 401,

- zavarovati kraj nezgode,

- očividci poškodbe morajo sodelovati pri raziskavi nezgode.

Postopki in naloge v primeru požara:

Zunanji izvajalci so dolžni:

- o požaru je potrebno takoj obvestiti ostale v objektu (sprožiti ročni javljalnik požara),

- požar pogasiti z gasilnimi sredstvi, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali za druge,

- obvestite najbližjega zaposlenega oz. klic center za obveščanje na tel.: 112,

- obvestiti varnostno službo na tel. št.:02 88 23 401,

- zapustite prostore (uporaba evakuacijskih poti), ravnate se po navodilih zaposlenih, ne povzročajte panike,

- v primeru zadimljenja evakuacijskih poti si dihala zavarujte tako, da si pred usta in nos položite navlažen robček ali brisačo,

- uporaba dvigala je pri umiku strogo prepovedana,

- na zbirnem mestu počakati nadaljnja navodila,

- po prihodu intervencijskih ekip na objekt (gasilci, reševalci, policija) ste dolžni  spoštovati navodila s strani vodje intervencije.

Postopki in naloge po požaru:

- Porabljene gasilnike, sredstva in opremo za gašenje požara po uporabi pustite na požarišču. Tako je očitno, da so bili uporabljeni in jih je potrebno ponovno napolniti.

- Do končne preiskave o vzrokih in posledicah za nastanek požara ne smete zapustiti noben od delavcev izvajalca del.

- Ponovni vstop v objekt je strogo prepovedan, dokler niso odpravljene vse posledice požara.

Onesnaževanje:

- v primeru razlitja, razsutja ali uhajanja nevarnih snovi, morate takoj obvestiti najbližjega zaposlenega in odgovorno osebo naročnika,

- v primeru posredovanja morate uporabiti osebno varovalno opremo za delo z nevarnimi snovmi, ukrepati v skladu z varnostnim listom za snov.

Naročnik :										OBR-15

|  | Splošna bolnišnica Slovenj Gradec | datum: 6.4.2010 | verzija: 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Komisija za obvladovanje bolnišničnih okužb | velja od: 6.4.2010 | št. strani: 7 |
|  | UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL |  | šifra dokumenta: KV/POBO-7/5 EKN: 0161 |

Priloga: OBR – ZAŠČITNI UKREPI PRI IZVAJANJU GRADBENIH DEL*

| Projekt: |  |
| --- | --- |
| Naročnik: |  |
| Lokacija: |  |
| Izvajalec del: |  |
| Datum pričetka del: | Datum zaključka del: |
| Vrsta gradbenih del: A B C D | Ocena tveganja: majhno zmerno veliko |
| ZAHTEVANI ZAŠČITNI UKREPI (označi z X) |  |
| PRED / MED IZVAJANJEM DEL: X; Izvajalci del morajo priti na delovišče v čistih oblačilih in obutvi in z očiščenimi delovnimi pripomočki.. X; Pred začetkom del namestiti protiprašno zaščito, ki se jo sme odstraniti šele po končanih delih. X; Delavci morajo vstopati / izstopati na / z delovišča skoti predprostor. X; Zamašiti ventilacijske jaške in druge odprtine, da se prepreči kontaminacijo le-teh s prahom. X; V prostorih, kjer se izvajajo dela, naj bo negativen zračni tlak. X; Med delom uporabljati za odsesavanje prahu sesalec, ki ima vgrajen HEPA filter. Sprotno mokro čiščenje / razkuževanje površin, na katerih se je nabral prah, vsaj 2× v 8-urni delovni izmeni (izvaja čistilni servis bolnišnice; če izvaja izvajalec gradbenih del, čistilni servis opravlja nadzor). X; Ob vhodu / izhodu v/z delovišča namestiti mokre predpražnike in jih večkrat dnevno zamenjati s čistimi (izvaja čistilni servis bolnišnice; če izvaja izvajalec gradbenih del, čistilni servis opravlja nadzor). X; Gradbene odpadke zbirati na delovišču in odstraniti v zaprtih kontejnerjih. X; Material odnašati po za to namenjeni transportni poti; ne skozi bolniški oddelek, ne z bolnišničnim dvigalom. X; Delavci si morajo preden zapustijo delovišče s sesalcem, ki ima vgrajen HEPA filter, dobro očistiti delovno obleko in obutev ali pa se preobleči in očistiti obutev. PO KONČANJU DEL: X; 1. Pospraviti delovišče. X; 2. Pred odstranitvijo protiprašne zaščite le-to mokro očistiti / razkužiti. X; 3. Pri odstranjevanju zaščite paziti, da se ne praši. X; 4. Mokro očistiti / razkužiti delovišče in transportne poti (izvaja čistilni servis bolnišnice; če izvaja izvajalec gradbenih del, čistilni servis opravlja nadzor). X; 5. Odpreti ventilacijske jaške in druge odprtine. DODATNI UKREPI: |
| Zaščitne ukrepe odredil: Priimek in ime: podpis: datum: telefon: |  |
| Podpis pristojne osebe izvajalca, s katerim izvajalec potrjuje, da je bil seznanjen z zahtevanimi zaščitnimi ukrepi in da jih bo dosledno izvajal: Priimek in ime: podpis: datum: telefon: |  |
| Izvajanje zaščitnih ukrepov bo nadzoroval: Priimek in ime: podpis: datum: telefon: |  |

* ta obrazec mora biti sestavni del pogodbe med SB SG in izvajalcem gradbenih del

Naročnik :										OBR-16

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

PONUDNIK:

____________________________________________________________________

IZJAVA

O RAVNANJU Z ODPADKI

»Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov«

V primeru, da bomo izbrani za izvajalca razpisanih del, izjavljamo, da bomo prevzeli vse obveznosti za ravnanje z gradbenimi odpadki, v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,  ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/2003, 50/2004), Pravilnikom o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkom (Ur.l. RS št. 3/2003) in Pravilnikom o ravnanju z odpadnimi olji. ( Ur.l. RS št. 85/98).

Gradbene odpadke s celotnega gradbišča bomo skladno s pooblastilom in v povezavi z 8. členom Pravilnikom o ravnanju z odpadki, s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,  ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS št. 3/2003, 50/2004) oddajali v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnili evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.

Ob dokončanju GOI del bomo naročniku predložili kopije potrjenih evidenčnih listov.

Kraj in datum:

Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika:

Vzorec										           OBR-17

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Štev. : JN/27-2020

Datum :  junij 2020

Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska cesta 1, 2380 Slovenj Gradec, ki jo zastopa v. d. direktorja Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav., v nadaljnjem besedilu naročnik

ID za DDV SI34697390, matična številka: 5054958

in

………………………………………………….……….., , ki ga zastopa ………………………., v nadaljnjem besedilu izvajalec

ID za DDV SI22681124

se dogovorita in skleneta naslednjo

P O G O D B O

o vzdrževanju angiografskega aparata

za »popolno« 5 letno pogarancijsko obdobje

- PODLAGA ZA SKLENITEV POGODBE

- člen

Podlaga za sklenitev pogodbe je izveden postopek oddaje javnega naročila JN27-2020 za »Oprema za radiologijo z ureditvijo prostorov« in pridobitev naročila skladno z navedenim javnim razpisom.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je »popolno« preventivno in izredno vzdrževanje naslednje opreme:

angiografskega aparata ……………………… v 5-letnem pogarancijskem obdobju.

Izjema je krajši 12-mesečni garancijski rok za integriran sistem za optično koherenčno tomografijo (OCT, OFDI), kjer bo sklenjena ločena vzdrževalna pogodba »popolno« za 6 let   (brez posodobitve in nadgradnje ponujene programske ter strojne opreme).

Preventivno vzdrževanje »popolno« pomeni: zagotavljaje izvajanja rednega vzdrževanja, število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca (najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in potrošnim materialom, stroški dela in potnimi stroški; npr.: kontrolo stanja opreme in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, preverjanje in optimiranje funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.

Preventivno vzdrževanje se izvaja v naprej določenih obdobjih in v skladu s predpisanimi proizvajalčevimi kriteriji (protokolom), z namenom, da se zagotovi varno delovanje, zmanjša možnost okvar ter zagotovi stalno optimalno delovanje opreme.

Preventivno vzdrževanje se izvaja v času rednih delovnih ur in v terminih, ki so usklajeni z naročnikom.

Izredno vzdrževanje »popolno« pomeni servisna popravila/odpravo napak na opremi z zamenjavo iztrošenih, okvarjenih delov in potrošnega materiala za predmetno opremo ter vzpostavitev naprave v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis se opravlja po pozivu uporabnika z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi materiali (tudi dragi rezervni deli), vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški.

Vzdrževalna pogodba najvišjega standarda, ki vključuje tudi:

- vse posodobitve in nadgradnje (updates&upgrades, latest release level) ponujene programske ter strojne

opreme za angio  RTG sistem, ki omogočajo nemoteno delovanje sistema za obdobje 5 let,

- ob vsaki namestitvi nove programske opreme oz. večjih spremembah v funkcionalnosti novih verzij

obstoječe programske opreme je potrebno zagotoviti zadostno strokovno podporo ekipi pri delu z

aparatom.

Servisiranje se opravlja praviloma pri naročniku.

- člen

Vzdrževanje medicinske opreme …………………. s pripadajočo strojno opremo po tej pogodbi zajema naslednje aktivnosti:

- redno oz. preventivno vzdrževanje opreme, skladno s standardi proizvajalca oz. …… letno;

- izredno oz. korektivno vzdrževanje opreme, vključno s popravili na klic in daljinskim nadzorom;

- nadgradnjo strojne (hardware) in programske (software) opreme v obsegu opcij, ki so zahtevane s strani proizvajalca,

in se obračunava na podlagi letnega zneska, kot je navedeno v prvem odstavku 12. člena te pogodbe.

- člen

Servisna dela, ki so potrebna zaradi strojelomov ali napačnega ravnanja naročnika z opremo, ne pomenijo vzdrževalnih del in jih je izvajalec upravičen zaračunati po cenah iz njegove ponudbe (cene rezervnih delov morajo odražati realne cene v primeru menjave; ponudnik priloži cenik rezervnih delov in potrošnih materialov ter ceno delovne ure serviserja).

V letni znesek niso vključena še naslednja dela:

- odprava okvar, ki so nastale zaradi posegov  nepooblaščenih oseb;

- odprava okvar, ki so posledica naravnih nesreč (potresi, poplave, udari strele, požari in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile);

- obsežnejše prilagoditve in nadgradnje opreme, ki niso zajete v 3. členu te pogodbe.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve, naročnik pa se zaveže, da mu bo za to plačal pogodbeno ceno.

Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in opravljenih storitev, naročnik pa izvajalcu dopustiti dostop do opreme.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve po tej pogodbi izvajal kvalitetno in strokovno ter v skladu s tehničnimi predpisi in navodili proizvajalca. Pri popravilih bo uporabljal originalne ali od proizvajalca priporočene rezervne dele.

Izvajalec je dolžan takoj pisno opozoriti naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo storitev.

- člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo serviserjem izvajalca omogočil nemoten pristop do opreme, ki je predmet pogodbe;

- da nepooblaščenim osebam ne bo dovolil pristopa in posegov na opremi, ki je predmet pogodbe;

- da bo v prostorih, kje je instalirana oprema, ki je predmet pogodbe, vzdrževal  vse potrebne pogoje za njeno normalno obratovanje.

- NAROČANJE STORITEV

- člen

Naročnik bo storitve naročal po telefonu na številko izvajalca: ……………..  - 24 ur vse dni v tednu (7/24).

Naknadno bo naročnik poslal še pisno potrditev prijave okvare po

- faksu  na številko izvajalca: …………………. ali

- elektronski pošti na e-naslov izvajalca: ……………………………

Pri prijavi okvare je potrebno navesti:

- naziv naročnika in ime osebe, ki okvaro prijavlja;

- opis okvare.

Storitve po tej pogodbi lahko od izvajalca zahteva le osebje naročnika, ki je v ta namen pooblaščeno s strani naročnika. Imena teh oseb sporoči naročnik izvajalcu pisno ob sklenitvi pogodbe oziroma 5 dni po vsaki spremembi pooblaščenega osebja v času trajanja te pogodbe.

- IZVAJANJE STORITEV

- člen

Terminski plan preventivnih vzdrževalnih pregledov bosta pogodbeni stranki določili sporazumno, in sicer za vsako koledarsko leto posebej. Obojestransko potrjen terminski plan je vsakoletna priloga in sestavni del pogodbe.

- člen

Servisna podpora in odprava napak:

- Izvajalec zagotavlja za popravila in vzdrževanja odzivni čas serviserja v največ dveh (2) urah od poziva naročnika (telefonska ali pisna/elektronska prijava napake) in prihod serviserja na objekt ali pričetek daljinskega diagnosticiranja napake najkasneje v naslednjih šestih (6) urah, 24 ur vse dni v tednu (7/24).

- Izvajalec mora opremo popraviti najkasneje v 72 urah od poziva naročnika.

- Pri potrebi dobave dragih rezervnih delov iz tujine, se čas za popravilo opreme lahko podaljša na tri delovne dneve.

- Sistem za optično koherenčno tomografijo (8.1.): odzivni čas 72 ur.

V primeru, da popravilo ni končano v roku 45 dni oz. če se ista napaka pojavi najmanj trikrat, je izvajalec dolžan zagotoviti novo uporabno opremo.

Na zahtevo uporabnika se mora serviser odzvati (odziv pomeni prihod serviserja v bolnišnico) najkasneje v roku določenih v prejšnjem odstavku, po tem ko je prejel zahtevo (telefonsko, po elektronski pošti ali faksu). Vključena je tudi takojšnja telefonska podpora serviserjev v času delovnih ur.

- člen

V primeru nadgradnje programske ali strojne opreme je izvajalec dolžan izvesti krajše izobraževanje osebja naročnika.

- POGODBENA CENA IN NAČIN PLAČILA

- člen

Letni znesek vzdrževanja za celoten predmet pogodbe znaša (brez OCT sistema):

………………  EUR brez DDV oz.  …………………  EUR z DDV

Znesek iz prvega odstavka tega člena vključuje vse elemente vzdrževanja (redni servis, potne stroške, material, rezervne/nadomestne dele, ……..), ki so potrebni za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

Višina letnega zneska je fiksna za čas trajanja pogodbe.

- člen

Izvajalec bo storitve po tej pogodbi, ki niso vključene v letni znesek (storitve iz. 4. člena pogodbe) obračunal na podlagi dejanskih stroškov (delo, kilometrina, porabljen material in rezervni deli) po veljavnem ceniku izvajalca.

Vgrajeni rezervni deli in ostali material se obračuna po cenah, veljavnih na dan popravila.

Za storitve, ki niso vključene v letni znesek, izvajalec naročniku predhodno posreduje ponudbo za popravilo opreme, ki jo mora skrbnik pogodbe na strani naročnika pisno potrditi v primeru naročila.

- člen

Za storitve, ki so vključene v pogodbeni znesek, izvajalec naročniku izstavi e-račun enkrat mesečno v višini 1/12 letnega zneska, in sicer zadnji delovni dan v mesecu za tekoči mesec.

Storitve, ki niso vključene v letni znesek, se obračunavajo po vsakokratni opravljeni storitvi po cenah iz 16. člena te pogodbe. Obračun teh storitev se vrši na osnovi delovnega naloga izvajalca, ki ga s podpisom potrdi odgovorni predstavnik naročnika. Obojestransko podpisana kopija delovnega naloga je priloga e-računa.

Naročnik se obvezuje izvajalcu plačevati opravljene storitve v roku 60 dni po prejemu izstavljenega računa na transakcijski račun izvajalca št…………………, odprt pri banki ……….

V primeru zamude plačila računa lahko izvajalec zaračuna zakonske zamudne obresti.

- GARANCIJA

- člen

Garancijska doba za kakovost opravljenih storitev in vgrajenega materiala je šest (6) mesecev od dneva podpisa delovnega naloga s strani obeh pogodbenih strank.

Garancija velja pod pogojem upoštevanja predpisane uporabe medicinske opreme v skladu z zahtevami proizvajalca medicinske opreme.

Garancija ne velja v primeru, če naročnik sam oz. preko tretje osebe brez predhodnega soglasja izvajalca odpravi napako ali izvede preventivno vzdrževalno delo.

V garancijski dobi je izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, ki bi se pokazale na izvršenih delih po njegovi krivdi. V primeru, da izvajalec sam ne bi mogel odpraviti okvare, bo brezplačno priskrbel strokovno pomoč specialistov proizvajalca medicinske opreme.

- člen

Izvajalec zagotavlja dobavo rezervnih delov še najmanj 10 let po izteku garancijske dobe.

Cena 1 servisne ure:

- ……… EUR brez DDV

Redni delovni čas (7:00h – 15:00h od ponedeljka do petka)

- ……….. EUR brez DDV

Popoldansko delo (15:00h – 22:00h od ponedeljka do petka)

- ………… EUR brez DDV

Delo ob vikendih in praznikih

Kilometrina:

- ……….. EUR brez DDV

- ODGOVORNI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Pooblaščene osebe pri izvajanju pogodbe so:

za naročnika:  ………………………………………

za izvajalca:   ………………………………………

- PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Izvajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-           če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

-           če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

o          plačilom za delo,

o          delovnim časom,

o          počitki,

o          opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba (okvirni sporazum) razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da obdelujeta osebne podatke v skladu z Uredbo (EU) 2016/679  Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov – GDPR:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679)

ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba se sklepa za obdobje  pet (5) let in stopi v veljavo z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank, izvajati pa se začne prvi dan po izteku garancijske dobe aparata.

- člen

Odpovedni rok je tri mesece.

Vsaka pogodbena stranka mora podati odpoved v pisni obliki. Odpovedni rok prične teči s prvim dnem naslednjega meseca od prejema odpovedi.

- člen

Vsi podatki in informacije, ki jih pogodbeni stranki prejmeta druga od druge v okviru te pogodbe, se uporabljajo samo za namene izvršitve pogodbenih obveznosti in os zaupne narave. Pogodbeni stranki sta zavezani k varovanju zaupnosti teh podatkov tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe iz kateregakoli razloga.

- člen

Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da bosta vsa sporna vprašanja reševala sporazumno v duhu dobrih poslovnih običajev.

V primeru, da spora ne rešita sporazumno, je za razrešitev spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

- člen

Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en (1) izvod.

Št. pogodbe: ________________				Št. pogodbe:__________________

V Slovenj Gradcu dne ______________			V ……. dne ________

NAROČNIK:			  				IZVAJALEC:

Splošna bolnišnica

Slovenj Gradec

V. d. direktorja :

Alenka Jezernik Skudnik, univ. dipl. prav.