## List1
PONUDBA - SPECIFIKACIJA DEL PO POSAMEZNIH AKTIVNOSTIH
* Ponudnik izpolni modro obarvane celice - vrednost/enoto (EUR)
Aktivnost | Št. vzorčnih mest/merilnih mest | Pogostost/leto | enota | vrednost/enoto (EUR) | število enot | vrednost (EUR)
1. Analiza premoga in vode
Premog
prevzem vzorca - vrtine | prevzem vzorcev v Velenju | 100-150 | vzorec |  | 150 | 0
laboratorijske analize - vrtine (celotna vlaga (skupna vlaga), gorljive snovi, žveplo-S, pepel,kurilna vrednost na dostavljeno stanje) | prevzem vzorcev v Velenju | 100-150 | analiza |  | 150 | 0
prevzem vzorec - premog obdobni | 1 | 80 | vzorec |  | 80 | 0
laboratorijske analize - premog obdobni (celotna vlaga (skupna vlaga), gorljive snovi, žveplo-S, pepel,kurilna vrednost na dostavljeno stanje) | prevzem vzorcev v Velenju | 365 | analiza |  | 365 | 0
poročilo - vrtine |  | 30 | poročilo |  | 30 | 0
poročilo - obdobni |  | 24 | poročilo |  | 24 | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
Jamska voda
prevzem vzorca | prevzem vzorcev v Velenju | 8 | vzorec |  | 8 | 0
laboratorijske analize (pH, SEP, železo, KPKd, BPK5, nitratni dušik, nitritni dušik, sulfat, amonijev dušik, klorid, fosfor celotni, kalcij, magnezij, natrij, kalij, hidrogen karbonat) | 6 lokacij (K-130; K+120; 4 jama) | 2-x letno (K-130 in K+120); 1-x letno jama | analiza |  | 8 | 0
poročilo |  |  | poročilo |  | 8 | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
2. Analiza zraka
Jamski zrak
prevzem vzorcev (ponudnik zagotovi vzorčevalne vrečke) | prevzem vzorcev v Velenju | najmanj 12-x letno, oz. po potrebi po 15-18 vzorcev | vzorec |  | 12 | 0
laboratorijske analize (ogljikov dioksid, metan, dimetil sulfid, vodikov sulfid, kisik, ogljikov oksid, dušikov dioksid, dušikov oksid, vodik, žveplov dioksid, amonijak) | prevzem vzorcev v Velenju | najmanj 12-x letno, oz. po potrebi po 15-18 vzorcev | analiza |  | 12 | 0
poročilo |  | najmanj 12-x letno, oz. po potrebi po 15-18 vzorcev | poročilo |  | 12 | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
Ventilatorska postaja Šoštanj
meritve anorganskih plinov na terenu (CO2, SO2, NO2, NO,O2) in celotnega organskega ogljika izraženega kot TOC na terenu, terenske meritve (temperatura plinov, tlak plinov, hitrost, vlaga plinov) | 1 lokacija | 1 | terenske meritve |  | 1 | 0
vzorčenje celotnega prahu in plinov (dimetil sulfid, metan, ogljikov dioksid, vodik, vodikov sulfid) | 1 lokacija | 1 | vzorčenje |  | 1 | 0
laboratorijska analiza (dimetil sulfid, metan, ogljikov dioksid, vodik, vodikov sulfid, celotni prah) | 1 lokacija | 1 | analiza |  | 1 | 0
poročilo (Poročila mora vsebovati tudi letno oceno emitiranih količin emisij v zrak za potrebe poročanja v register izpustiv in onesnaževal pri Evropski komisiji (e RIPO) |  | 1 | poročilo |  | 1 | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
Ventilatorska postaja Pesje
meritve anorganskih plinov na terenu (CO2, SO2, NO2, NO,O2) in celotnega organskega ogljika izraženega kot TOC na terenu, terenske meritve (temperatura plinov, tlak plinov, hitrost, vlaga plinov) | 1 lokacija | 1 | terenske meritve |  | 1 | 0
vzorčenje celotnega prahu in plinov (dimetil sulfid, metan, ogljikov dioksid, vodik, vodikov sulfid) | 1 lokacija | 1 | vzorčenje |  | 1 | 0
laboratorijska analiza (dimetil sulfid, metan, ogljikov dioksid, vodik, vodikov sulfid, celotni prah) | 1 lokacija | 1 | analiza |  | 1 | 0
poročilo (Poročila mora vsebovati tudi letno oceno emitiranih količin emisij v zrak za potrebe poročanja v register izpustiv in onesnaževal pri Evropski komisiji (e RIPO) |  | 1 | poročilo |  | 1 | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
Jamske lokomotive
meritve celotnega organskega ogljika izraženega kot TOC, terenske meritve (temperatura plinov, tlak plinov, hitrost plinov, vlaga plinov) | 11 lokomotiv | 4 | terenske meritve |  | 44 | 0
vzorčenje plinov (dušikov dioksid, dušikov oksid, kisik, ogljikov dioksid, ogljikov oksid, žveplov dioksid) | 11 lokomotiv | 4 | vzorčenje |  | 44 | 0
laboratorijske analize (dušikov dioksid, dušikov oksid, kisik, ogljikov dioksid, ogljikov oksid, žveplov dioksid) | 11 lokomotiv | 4 | analiza |  | 44 | 0
poročilo |  | 4 | poročilo |  | 4 | 0
po potrebi (ob izvajanju prevoza ljudi so potrebne mesečne meritve); meritve celotnega organskega ogljika izraženega kot TOC, terenske meritve (temperatura plinov, tlak plinov, hitrost plinov, vlaga plinov) | 2 lokomotivi | 8-x letno, oz. po potrebi | terenske meritve |  | 16 | 0
po potrebi (ob izvajanju prevoza ljudi so potrebne mesečne meritve); vzorčenje plinov (dušikov dioksid, dušikov oksid, kisik, ogljikov dioksid, ogljikov oksid, žveplov dioksid) | 2 lokomotivi | 8-x letno, oz. po potrebi | vzorčenje |  | 16 | 0
po potrebi (ob izvajanju prevoza ljudi so potrebne mesečne meritve); laboratorijske analize (dušikov dioksid, dušikov oksid, kisik, ogljikov dioksid, ogljikov oksid, žveplov dioksid) | 2 lokomotivi | 8-x letno, oz. po potrebi | analiza |  | 16 | 0
poročilo |  | 8 | poročilo |  | 8 | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
3. Monitoringi
3.1 Monitoring jezer v Šaleški dolini (Škalsko, Velenjsko, Družmirsko jezero)
vzorčenje, terenske meritve (kisik, temp, pH, prosojnost, SEP) | 3 lokacije/ 11 merilnih mest (MM) Škalsko j.- 2 MM (globina 0-4m, 6-12m); Velenjsko j.- 4MM (globina 0, 10, 30, 50 m); Družmirsko j. -5 MM (globina 0, 10, 30, 50, 70 m); | 4-x letno | terenske meritve + vzorčenje |  | 44 | 0
fiz.-kem. analize (KPKd, BPK5, sulfati, sulfid, TOC, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, celokupni dušik, amonij, nitrat, nitrit, orto fosfat, celokupni fosfor, fenolne snovi, klorofil a | 3 lokacije/ 11 merilnih mest (MM) Škalsko j.- 2 MM (globina 0-4m, 6-12m); Velenjsko j.- 4MM (globina 0, 10, 30, 50 m); Družmirsko j. -5 MM (globina 0, 10, 30, 50, 70 m); | 4-x letno | analiza |  | 44 | 0
AOX in kovine (Pb, Mo, Sn, Mn, Cd, Co, Ni, Fe, Al, As, Cu, Zn, Cr, Hg); | 3 lokacije/ 6 merilnih mest (MM) Škalsko j.- 2 MM (površina, na dnu); Velenjsko j.-2MM (površina, na dnu); Družmirsko j. -2 MM (površina, na dnu); | 1-x letno | analiza |  | 6 | 0
biološke preiskave (fitoplankton, zooplankton, relativna pogostost) | 3 lokacije | 4-x letno | analiza |  | 12 | 0
vodenje |  | 12 | mesec |  | 12 | 0
letno poročilo |  | 1 | poročilo |  | 1 | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
3.2 Monitoring vodotokov na vplivnem območju Premogovnika Velenje
vzorčenje, terenske meritve (pH, prevodnost, motnost, vsebnost kisika) | 5 lokacij ( Paka pred Klasirnico v Pesju in Paka za NOP, Lepena pred izlivom v Škalsko jezero , Sopota pred izlivom v Velenjsko Jezero, Velunja pred izlivom v Družmirsko jezero) | 4-x letno | terenske meritve + vzorčenje |  | 20 | 0
fiz.-kem. analize (neraztopljene snovi, KPK, BPK5, TOC, amonij, klorid, nitrit, nitrat, celotni dušik, ortofosfat, sulfat, P-celoten, AOX, Ni, Zn, Pb, Cr,Cu, Cd, As, Mn, Mb, Hg - filtr.) | 3 lokacije (Paka za NOP, Lepena pred izlivom v Škalsko jezero, Velunja pred izlivom v Družmirsko jezero) | 4-x letno | analiza |  | 12 | 0
fiz.-kem. analize (neraztopljene snovi, KPK, BPK5, TOC, amonij, klorid, nitrit, nitrat, celotni dušik, ortofosfat, sulfat, P-celoten, AOX, Ni, Zn, Pb, Cr,Cu, Cd, As, Mn, Mb, Hg - filtr.) | 2 lokaciji ( Paka pred Klasirnico v Pesju, Sopota pred izlivom v Velenjsko Jezero) | 2-x letni | analiza |  | 4 | 0
biološke preiskave (biološki elementi kakovosti: fitobentos, bentoški nevretenčarji) - Pesje, za NOP, Lepena pred Škalskim jezerom, Velunja pred Družmirski jezerom | 4 lokacije (Pesje, za NOP, Lepena pred Škalskim jezerom, Velunja pred Družmirski jezerom) | 1-x letno | analiza |  | 4 | 0
vodenje |  | 12 | mesec |  | 12 | 0
letno poročilo |  | 1 | poročilo |  | 1 | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
3.3 Monitoring deponije premoga
Izcedna voda
vzorčenje, terenske meritve (pH, T) | 2 lokaciji (na iztoku iz usedalnika ob deponiji premoga in na iztoku v Velunjo, ki vodi v reko Pako) | 4-x letno | vzorec+ terenske meritve |  | 8 | 0
fiz.-kem. analize (SEP, motnost, neraztopljene snovi, usedljive snovi, KPKd, BPK5, amonijev dušik, sulfat in test strupenosti z vodnimi bolhami) | 2 lokaciji (na iztoku iz usedalnika ob deponiji premoga in na iztoku v Velunjo, ki vodi v reko Pako) | 4-x letno | analiza |  | 8 | 0
vodenje |  | 12 | mesec |  | 12 | 0
letno poročilo |  | 1 | poročilko |  | 1 | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
Prašna usedlina
vzorčenje | 2 lokaciji (ob deponiji premoga in med deponijo premoga) | 6-x letno | mesec |  | 12 | 0
fiz.-kem. analize (skupna prašna usedlina, Pb, Zn, As in Cd na filtru , vsebnost sulfata in kalcijeve trdote v filtratu) | 2 lokaciji (ob deponiji premoga in med deponijo premoga) | 6-x letno | analiza |  | 12 | 0
vodenje |  | 12 | mesec |  | 12 | 0
letno poročilo |  | 1 | poročilo |  | 1 | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
3.4 Monitoring padavinske odpadne vode
vzorčenje, terenske meritve (pH, T) | 8 lokacij (na iztoki na področju PV Nove Preloge in Klasirnica) | 1-x letno | vzorec+ terenske meritve |  | 8 | 0
fiz.-kem. analize KPKd, BPK5, neraztopljene snovi, usedljive snovi (1/2h, 1h, 2h), obarvanost (436 nm, 525 nm, 620 nm), nitratni dušik, amonijev dušik, P-celotni, celotni ogljikovodiki, težkohlapne lipofilne snovi. | 8 lokacij (na iztoki na področju PV Nove Preloge in Klasirnica) | 1-x letno | analiza |  | 8 | 0
letno poročilo |  | 1 | poročilo |  | 1 | 0
SKUPAJ | [5 empty] | 0
VREDNOST brez DDV v EUR |  |  | 0
VREDNOST z DDV v EUR |  |  | 0
SKUPAJ VREDNOST z DDV v EUR |  |  | 0
Kraj in datum:…....................................................................................