## List1
| LEKARNA BOLNIŠNICE POSTOJNA Prečna 4 POSTOJNA | Javni razpis: DODATKI ZA BRIZGE IN INFUZIJSKE SISTEME
Sklop | Oznaka razpisne šifre | Dolg opis razpisne šifre | Količina za razpis | EM | Najvišja dopustna cena na EM z DDV | Dobaviteljeva šifra artikla | Kataloška številka | Črtna koda artikla | Komercialni naziv artikla | Cena za EM brez DDV | Procent DDV | Cena za EM z DDV | Število EM v pakiranju | Cena pakiranja brez DDV | Cena pakiranja z DDV | Skupna vrednost glede na planirano količino | Proizvajalec | Komentar dobavitelja
| 28 | Dodatki za brizge in infuzijske sisteme
| 28.01 | Dodatki za brizge in infuzijske sisteme
| 28.01.01 | Dodatki za brizge in infuzijske sisteme
| 28.01.01.01 | Dodatki za brizge in infuzijske sisteme
| 28.01.01.01.001 | Dvokanalni podaljšek z dvema MicroClave prozornima konektoma za zapiranje žilnih dostopov, za kontinuirano ali intermitentno dovajanje tekočin. Dolžina podaljška: 13 cm, polnitveni volumen: 0,42 ml. | 1100 | KOS | [11 empty] | 0
| 28.01.01.01.002 | Prozorni brezigelni konekt, pretok vsaj 525 ml/min, za 100 aplikacij, volumen cca 0,10 ml (podoben Q-syte konektu) | 400 | KOS | [11 empty] | 0
| 28.01.01.01.003 | Konekti za brezigelni dostop (podobno kot Micro Clave), kompatibilen z luer in luer lock brizgami, pretok vsaj 165 ml/min, ne vsebuje kovin, niti latexa, polnitveni volumen največ 0,04 ml. Konekt mora biti uporaben 7 dni (dokaz s študijo), tudi če se preko njega dovajajo kri, krvni derivati ali lipidi. | 2600 | KOS | [11 empty] | 0
| 28.01.01.01.004 | Vmesnik za prenos tekočin med dvema brizgalkama | 700 | KOS | [11 empty] | 0
| 28.01.01.01.005 | Univerzalno uporaben kombiniran infuzijski zamašek. Konusni zamašek z dvojno funkcijo: Luer Lock pozitiven znotraj, Luer Lock negativen zunaj. Zaščita kontaminacije preko nepovratnega Luer konusa. Obstojen na pritisk do 2 bara. | 2300 | KOS | [11 empty] | 0
| 28.01.01.01.007 | Filter 5 mikronski, za injiciranje in aspiriranje zdravil, za preprečevanje kontaminacije z delci, sterilen, 1x uporaba | 600 | KOS | [11 empty] | 0
0