Številka: 	430-318/2020

Datum: 	16.10.2020

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za

oddajo javnega naročila po odprtem postopku

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV IN HIDRANTNIH OMREŽIJ

# MORS 284/2020-ODP

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

NAROČNIK:

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, tel: 01/471 22 11, fax: 01/471 29 78; glavna.pisarna@mors.si

# I.	POVABILO

# 1.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek

# 2.	OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

2.1.	Oznaka: MORS 284/2020-ODP

2.2.	Predmet javnega razpisa: Servisiranja in vzdrževanja gasilnikov in hidrantov za obdobje od

1.1.2021 do 31.12.2023.

2.3.	Javno naročilo je razdeljeno na sklope v okvirnih vrednostih:

| Sklop | Okvirna vrednost v EUR z DDV (1.1.2021 2021 do 31.12.2023) |
| --- | --- |
| 1. sklop: ljubljansko območje | 162.300,00 |
| 2. sklop: štajersko območje | 105.600,00 |
| 3. sklop: gorenjsko območje | 43.200,00 |
| 4. sklop: dolenjsko območje | 45.000,00 |
| 5. sklop: primorsko območje | 101.400,00 |

Opis, tehnične in druge specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične specifikacije.

Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom/ izbranimi ponudniki, ne glede na vrednost ponudbe, za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2023, sklenil pogodbo v okvirni višini ocenjeni vrednosti posameznega sklopa (v EUR z DDV), ki je razvidna iz tč. 2.3. tega poglavja. V primeru, da bo posamezni ponudnik izbran za več sklopov, se sklene ena pogodba, katere skupna okvirna vrednost predstavlja seštevek okvirnih razpisanih vrednosti za sklope, za katere je bil ponudnik izbran.

Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.

Ponudnik mora zagotavljati izvajanje rednega servisa in vzdrževanja gasilnikov in hidrantov za vse tipe na vseh naročnikovih naslovih/lokacijah v okviru ponujenega posameznega sklopa ali celotnega javnega naročila.

# 3.	ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2) najkasneje do roka, kot je določeno v obvestilo o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: https://ejn.gov.si/eJN2.

# 4.	INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN (https://ejn.gov.si/eJN2), in sicer na dan, ki je določen v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

5.	VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki.

# 6.	PREDVIDEN ČAS IZVEDBE STORITVE

Pogodba bo sklenjena za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2023.

# 7.	LOKACIJA IZVEDBE STORITVE

# Izbrani ponudnik bo moral naročeno storitev izvajati v okviru določenih sklopov na območju Republike Slovenije v objektih Slovenske vojske in upravnega dela MORS.

# V primeru selitev, zaprtja ali odprtja novih lokacij jih mora ponudnik brez dodatnih stroškov za naročnika vključiti v izvajanje storitev. Cenik oziroma cene storitve ne glede na spremembo lokacije ostanejo nespremenjene!

# 8.	ROK IN NAČIN PLAČILA

Naročnik se zaveže e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (s pripisom organizacijske enote, ki je izdala naročilni list in referenčne številke naročnika. V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.

# E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

# 9.	VROČITEV ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA

# Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

10.	SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo upoštevaje določila 8. odstavka 90. člena ZJN-3, sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom/ponudniki za posamezen sklop javnega naročila po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

11.	PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3 lahko do roka za oddajo ponudbe kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.

Skladno z 8. odst. 90. člena ZJN-3 lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.

12.	PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

II. 	NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

- PONUDBA

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti izražene v evrih (EUR).

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

- Izpolnjen obrazec Obrazec »POVZETEK PREDRAČUNA KOMPLEKSNI (REKAPITULACIJA)«

- Izpolnjen obrazec »ESPD« (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)

- Druge priloge:

- Obrazec »PREDRAČUN KOMPLEKSNI«,

- Priloga 1 – soglasje podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci);

- Priloga 2 – udeležba podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci);

- Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 4. Poglavja III navodil,

- Priloga 3 - priloga podatki o ponudniku;

- Priloga 4 - lastna izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev naročnika

- izvorni dokument POVZETEK PREDRAČUNA KOMPLEKSNI (REKAPITULACIJA)« in »PREDRAČUN KOMPLEKSNI« (excel oblika).

- morebiti druge zahtevane priloge.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki.

Šteje se, da je s podpisom ponudbe podpisana vsa ponudbena dokumentacija, ki jo je ponudnik predložil v sistem e-JN, razen dokumentov, kjer je zahteva po fizičnem podpisu izrecno navedena in zahtevana

3.	Obrazec »PRERAČUN KOMPLEKSNI« in »POVZETEK PREDRAČUNA KOMPLEKSNI (REKAPITULACIJA)«

Ponudnik mora izpolniti predračun tako, da izpolni vse zahtevane podatke.

Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:

- cena posamezne storitve na enoto mere mora biti izražena v EUR, na 2 decimalni mesti;

- skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni mesti (avtomatizem - EXCEL tabeli) sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,

- če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval vrednost »nič« (avtomatizem – EXCEL tabela);

- v kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja storitev brezplačno;

- zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;

- naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;

- ne sme spreminjati vsebine predračuna;

- izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe;

- navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevane storitve in potrošni material « (avtomatizem – EXCEL tabela);

- cene na enoto mere morajo biti fiksne za čas najmanj 12 mesecev, šteto od dneva nastopa veljavnosti pogodbe

- cena vključuje izvedbo storitve na izbrani lokaciji naročnika DDP (INCOTERMS 2020)

Ponudnik skladno z zahtevami izpolni tudi povzetek predračuna (rekapitulacija).

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »POVZETEK PREDRAČUNA KOMPLEKSNI (REKAPITULACIJA)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »PREDRAČUN KOMPLEKSNI« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.

4.	OBRAZEC »ESPD«

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

5.	RAČUNSKE NAPAKE

Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.

Naročnik bo izključno ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

6.	POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji, lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki na spletni naslov: http://www.enarocanje.si, in sicer do objavljenega roka.

Naročnik bo odgovor objavil na istem spletnem naslovu najpozneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

7.	OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE

Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezen sklop javnega naročila. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo za posamezen sklop naročila. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo za posamezen sklop naročila, diskvalificira vse svoje ponudbe za sklop za katerega je oddal variantne ponudbe.

8.	NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila.

Naročnik bo izvedel ocenjevanje ponudb kot je določeno v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb.

### 9.	PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga del odda v podizvajanje. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, je potrebno v ESPD navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) v skladu z 2. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Ponudnik mora v tem primeru v ponudbi:

- predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;

- prilogo P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA;

- prilogo P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCA.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem predmetnega javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega in tretjega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dnevih po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz drugega in tretjega odstavka te točke.

Naročnik bo podizvajalca izločil iz postopka javnega naročanja, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

10.	SKUPNA PONUDBA

V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega pravnega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:

- navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,

- način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta,

- datum, žig in podpis s strani vseh partnerjev v skupini.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje, določene v 1. točki III. poglavja. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati zahtevane dokumente iz 1. točke III. poglavja posamično.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke.

Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih zahtev (pogojev) naročnika (točka 4. poglavja III.) ponudniki v skupni ponudbi lahko izpolnjujejo kumulativno. Tako ponudniki v skupni ponudbi lahko dokumentacijo: predračun s popisom del, dokumentacijo v zvezi s podizvajalci (priloga od P1 do P2) oddajo v enem izvodu, ki ga mora podpisati vsaj en od ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi. Morebiti zahtevana finančna zavarovanja lahko predloži samo en izmed ponudnikov ali vsak ponudnik posebej (seštevek vseh zneskov zavarovanja mora biti najmanj v višini zahtevanega zneska).

### 11. 	STROŠKI PONUDBE

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.

12. VPOGLED V PONUDBE IN POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo morebiti zahtevan vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočil in izvedel v skladu s 5. odstavkom 35. člena ZJN-3, pri čemer izpostavljamo, da naročnik izbranega ponudnika ni več dolžan obveščati in vabiti na vpogled.

Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo). Iz pisnega sklepa mora izhajati, da je bil sprejet pred rokom za oddajo ponudb. V primeru, da bo ponudnik pozvan k dopolnitvi ponudb, mora biti pisni sklep za te podatke sprejet pred rokom določenim za predložitev dopolnitev.

Ne glede na navedeno, so javni podatki: specifikacije ponujenega blaga in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

III. 	NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti predložene v ponudbi. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika. Naročnik bo pozval ponudnika, da že predloženo ponudbo dopolnjuje, popravlja, spreminja in pojasnjuje pod pogoji, ki jih določa peti in šesti odstavek 89. člena.

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz obrazec ESPD v zvezi s 1. in 4. točko III. poglavja te dokumentacije. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, podizvajalci in gospodarski subjekti na katerih kapacitete se sklicuje). ESPD je del ponudbe.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje v zvezi z tehnično ali strokovno sposobnostjo, s podizvajalci ali tako, da uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oz. gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti in bodo le-te izkoriščene oz. uporabljene pri izvedbi naročila.

V tem primeru mora podizvajalec oz. gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil, enako kot ponudnik izpolnjevati zahteve glede osnovne sposobnosti, navedene v točkah 1.1 do 1.5.

Podizvajalec mora izpolnjevati zahteve glede tehnične sposobnosti iz točke 4. le, v kolikor bo v ponudbi nastopal kot podizvajalec za del, na katerega se določena tehnična ali druga zahteva nanaša.

V primeru, da podizvajalec ne izpolnjuje vseh navedenih zahtev, bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, zagotoviti zamenjavo podizvajalca ali zagotoviti, da bo del naročila, ki bi ga sicer izvedel podizvajalec, izvedel ponudnik sam.

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji in morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 1. III. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 1.1, 1.2, 1.4 in prve alineje točke 1.5 poglavja III. te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz teh točk, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadarkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, katerim se bo odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 1. in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točke 4. III. poglavja te dokumentacije.

Ponudnik mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži ponudnik, morajo biti veljavni.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portal javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke in ga predloži v ponudbi.

Ponudnik lahko, ne glede na prejšnji odstavek, v tem postopku ponovno uporabi obrazec ESPD, ki je že bil uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja, in sicer v primeru, da so navedene informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno naročilo.

Naročnik se lahko odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovi, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo 3 leta.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, v roku 8 dni posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV.

Ponudnik, ki odda ponudbo pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložene listine ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki PODIZVAJALCI in SKUPNA PONUDBA II. poglavja te dokumentacije.

S predložitvijo obrazca ESPD ponudnik potrdi, da izpolnjuje vse zahteve in pogoje naročnika in sprejema vsebino vzorca pogodbe in zahteve iz specifikacij naročila.

### 1.	OSNOVNA SPOSOBNOST

1.1	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta, ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

DOKAZILA:

- Izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt, iz katere je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev ali

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi ter

1.2 	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarske subjekt, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke od delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:

- potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali

- izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

1.3.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

DOKAZILO:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

1.4.	Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi  v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

DOKAZILO:

- Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi ali

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

1.5	Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če:

- se je nad njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije, po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z enakimi posledicami;

- je zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

DOKAZILO:

- Izpolnjen obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

### 2.	EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST

2.1   Ponudnik mora izpolniti predračun, kjer navede ponudbene cene skladno s poglavjem II.

2.2 	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik je dolžan bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, po vzorcu iz razpisne dokumentacije (Priloga G1), naročniku predložiti najkasneje v roku 20 (dvajsetih) dni od sklenitve pogodbe, in sicer v višini 2% od okvirne pogodbene vrednosti z DDV, vendar ne več kot 10.000 EUR, v primeru, da je okvirna pogodbena vrednost višja kot 130.000 EUR z DDV. Veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 dni po preteku roka veljavnosti pogodbe.

3.	PODIZVAJALCI

DOKAZILO:

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem/podizvajalci, mora ponudbi priložiti:

- Priloga P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA;

- Priloga P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

- TEHNIČNI POGOJI

4.1	Ponudnik mora zagotoviti, da je ponujena storitev skladu s tehničnim in drugimi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.

DOKAZILA:

- Izpolnjen obrazec ESPD. Ponudnik potrdi predmetni obrazec v delu IV (pogoji za sodelovanje), razdelek α: Skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje.

- Izpolnjen, podpisan, žigosan ter skeniran obrazec Priloga 4 – lastna izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev.

- Skenirano pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za vzdrževanje gasilnikov.

- Skenirano pooblastilo Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje za preizkušanje hidrantnih omrežij.

- Izpolnjen, podpisan, žigosan ter skeniran lasten cenik potrošnega materiala -  nadomestnih delov (ostali potrošni material, ki ni zajet v  naročnikovem Obrazcu »PREDRAČUN KOMPLEKSNI« ), s šiframi artiklov, iz katerega morajo biti razvidne cene z DDV in brez DDV. Potrošni material v ceniku morajo biti navedeni po zaporednih številkah, ki se bodo uporabljale tudi pri naročilih storitev.

- Skenirano potrdilo oz. dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki obsega vzdrževanje in servisiranje gasilnikov in hidrantov.

4.2. Ponudnik mora dokazati sposobnost izvedbe storitev, ki so predmet tega naročila.

DOKAZILA:

- Izpolnjeno, podpisano, žigosano ter skenirano lastno izjavo pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je ponudnik v letu 2019 izvedel po vsebini in obsegu najmanj 3000 pregledov in preizkusov gasilnikov in hidrantov, ki so predmet tega razpisa in

- Izpolnjen, podpisan, žigosan ter skeniran lasten seznam izvedenih tovrstnih storitev v letu 2019 s kontaktnimi podatki naročnika storitev.

4.3. Ponudnik predloži kontaktne podatke (ime, priimek, tel, e-pošta, fax) oseb/e za naročanje

storitev po pogodbi.

DOKAZILA:

- Izpolnjen, podpisan, žigosan ter skeniran lasten seznam oseb s kontaktnimi podatki

#### IV. 	OCENJEVANJE PONUDB (MERILA)

Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop javnega naročila, in sicer na podlagi ocenjevalnih meril:

| Zap. št. | Kriterij | max število točk |
| --- | --- | --- |
| A. | Skupna vrednost rednega servisa in vzdrževanja z DDV | 90 |
| B. | Skupna vrednost potrošnega materiala z DDV | 10 |
| S K U P A J : |  | 100 |

A. Skupna vrednost rednega servisa in vzdrževanja z DDV – max. število točk: 90

| ## Število točk | Kriterij |
| --- | --- |
| 0 - 90 | najnižja skupna vrednost rednega servisa in vzdrževanja z DDV x 90__ skupna vrednost ponudnika za redni servis in vzdrževanje z DDV |

B. Skupna vrednost potrošnega materiala z DDV – max. število točk: 10

| ## Število točk | Kriterij |
| --- | --- |
| 0 - 10 | najnižja skupna vrednost potrošnega materiala z DDV x 10__ skupna vrednost ponudnika za potrošni material z DDV |

Ponujene morajo biti vse razpisane pozicije v sklopu, sicer se ponudba izloči.

Število dobljenih točk je vsota točk posameznih meril (A+B). Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo skupno dosegel največje število točk (A+B) za posamezen sklop. Ponudnik lahko prejme maksimalno 100 točk.

V primeru, da bo več ponudnikov prejelo enako število točk za posamezen sklop, se izbere ponudnik, ki nudi nižjo skupna vrednost rednega servisa in vzdrževanja (tč. A) z DDV za posamezen sklop.

Naročnik bo ponudnike skladno z določbami ZJN-3, najprej razvrstil glede na zgoraj navedeni ocenjevalni merili za posamezen sklop. Najugodnejšo ponudbo, za posamezni sklop, bo naročnik pregledal in ugotavljal ali izpolnjuje pogoje za sposobnost oziroma ali je njegova ponudba dopustna. Naročnik bo v primeru, da najugodnejša ponudba ne bo dopustna, pregledal naslednjo najugodnejšo ponudbo in postopek ponovil, vse dokler ne ugotovi dopustnosti ponudbe, ki jo pregleduje.

Naročnik bo naročilo oddal ponudniku, ki bo oddal dopustno ponudbo in bo skupno dosegel največje število točk za posamezen sklop. Ponudnik lahko prejme maksimalno 100 točk za posamezen sklop.

V.	TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

V tehničnih in drugih specifikacijah so navedene minimalne zahteve naročnika. V kolikor ponujena storitev ne ustreza minimalnim tehničnim in drugim zahtevam naročnika, se ponudba izloči.

1.	Predmet javnega naročila: Servisiranja in vzdrževanja gasilnikov in hidrantov za obdobje od

1.1.2021 do 31.12.2023.

- Izvajalec bo za naročnika sam ali preko v ponudbi navedenih podizvajalcev (pooblaščenih serviserjev), skladno s strani naročnika potrjenimi normativi in v dogovoru z naročnikom izvajal vzdrževanje in servisiranje gasilnikov in hidrantov različnih proizvajalcev, na območju sklopov na celotnem teritoriju Republike Slovenije, za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2023,

- Ponudnik mora zagotavljati izvajanje rednega servisa in vzdrževanja gasilnikov in hidrantov za vse tipe gasilnikov in hidrantov na vseh naročnikovih naslovih/lokacijah v okviru ponujenega posameznega sklopa,

- Ponudnik bo moral vzdrževati in servisirati naročnikove gasilnike in hidrante različnih proizvajalcev na naročnikovih lokacijah, na teritoriju Republike Slovenije. Naročnik bo razpisano storitev naročal z naročilnimi listi, ki jih bodo izdali posamezni naročnikovi uporabniki - organizacijske enote na lokacijah in jih izvajalcu praviloma poslali po faxu ali e-pošti ali na drug primeren način. Rok zaključka izvedbe: najkasneje v roku 30 koledarskih dni od naročnikovega pošiljanja naročilnega lista, praviloma po e-pošti.

1.2.	Javno naročilo je razdeljeno na sklope v okvirnih vrednostih:

| Sklop | Okvirna vrednost v EUR z DDV (1.1.2021 do 31.12.2023) |
| --- | --- |
| 1. sklop: ljubljansko območje | 162.300,00 |
| 2. sklop: štajersko območje | 105.600,00 |
| 3. sklop: gorenjsko območje | 43.200,00 |
| 4. sklop: dolenjsko območje | 45.000,00 |
| 5. sklop: primorsko območje | 101.400,00 |

- Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop naročila ali za več sklopov.

2.	Okvirne lokacije storitev in vrste gasilnikov

2.1. Lokacije storitev po sklopih (lokacije so okvirne)

2.1.1.    1. sklop - ljubljansko območje

Vojašnica Ivana Cankarja, Raskovec 50, 1360 Vrhnika,

Rakov Hrib - ZOC, Raskovec 50, 1360 Vrhnika, - v sklopu vojašnice Ivana Cankarja,

Podkotelj (Turnovše) - objekt zvez, Raskovec 50, 1360 Vrhnika, - v sklopu vojašnice Ivana Cankarja,

Grmez pri Škofljici - skladišče - VVIK, Babnogoriška cesta b.š., 1291 Škofljica,

Objekt Kamna Gorica - objekt EEB, Spodnje blato b.š., 1290 Grosuplje,

Vojašnica Edvarda Peperka (VEP) Ljubljana Moste, Leskoškova 7, 1000 Ljubljana,

GARDA SV – v sklopu vojašnice VEP ,

Gasilni aparati v reševalnih vozilih ZČZVEP - Leskoškova 7, 1000 Ljubljana (p.p. 4057),

Krim - objekt zvez, Strahomer b.š., 1292 Ig,

Vojašnica Slovenske teritorialne obrambe (VSTO) Ljubljana-Šendvid, Koščeva ulica 6, 1210 Ljubljana Šentvid,

Enota orkester SV, - v sklopu vojašnice VSTO,

Vojaški zdravstveni objekt Štula, Štula 23 a, 1210 Ljubljana Šentvid,

Vozila VZE-Štula, Ljubljana

Centralna skladišča, Koščeva ulica 6, 1210 Ljubljana Šentvid,

Radarski položaj-Ljubljanski vrh - stacionarni RP, Mirke b. š., 1360 Vrhnika,

VVSiMES-Borovnica, delavnica DV SiMES, Brezovica pri Borovnici b.š. 1353 Borovnica,

TS Borovnica, skladišče MES, Brezovica pri Borovnici b.š. 1353 Borovnica,

Roje, skladišče, Ulica Bratov Komel b.š., 1210 Ljubljana – Šentvid,

Izpostava IRSVNDN, Prule 27, 1000 Ljubljana,

MORS - SSZ, (vsi objekti -6 objektov) na Dimičevi, Kranjčevi in Vojkovi cesti v Ljubljani,

ICZR - enota Logatec, Blekova vas 61, Logatec,

ICZR Ig, Zabrv 12, 1292 Ig,

Skladišče URSZR, Obvozna pot 112, 1210 Ljubljana – Šentvid,

Izpostava IRSVNDN Trbovlje, Obrtniška c, 12, 1420 Trbovlje,

GŠSV Avtopark, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana.

2.1.2.   2. sklop - štajersko območje

Vojašnica Franca Rozmana Staneta Celje (FRS), Mariborska 29, 3000 Celje,

Zagrad Pečovnik - strelišče, Zagrad b.š., 3000 Celje, v sklopu vojašnice FRS,

EVOJ GM-Vojašnica Generala Maistra Maribor (GM), Ramovševa 2, 2000 Maribor,

Strelišče Apače - strelišče (vadbeni poligon), Apače 23, 2324 Lovrenc na Pohorju -

v sklopu vojašnice GM,

Vojaški objekt Kadetnica Maribor, Engelsova ulica 15, 2000 Maribor, (p.p. 1331) -

v sklopu vojašnice GM,

Bolnišnica ROLE 2 LM - v sklopu vojašnice GM,

CVŠ - priročno skladišče , Engelsova 15, 2111 Maribor,

Vojašnica Murska Sobota, Kopališka 4, 9000 Murska Sobota,

Skladišče Berek - skladišče MES kompleks, Kopališka 4, 9000 Murska Sobota, v sklopu vojašnice Murska Sobota,

Vaneča - TKI objekt, Vaneča b.š., 9000 Murska Sobota, v sklopu vojašnice Murska Sobota,

Mačkovci - strelišče, Mačkovci b.š., 9201 Puconci, v sklopu vojašnice Murska Sobota,

Vojašnica Vincenca Repnika Slovenska Bistrica, Ljubljanska 22, 2310 Slovenska Bistrica,

Vojašnica Vincenca Repnika/Role 2 LM VOZILA - Ljubljanska 22, 2310 Slovenska Bistrica,

Tepanjski vrh - operativni objekt na zemljišču, Tepanjski vrh b.š., 3210 Slovenske Konjice

- v sklopu vojašnice Vincenca Repnika,

TKO Boč - objekt zvez, Drevenik b.š., 3250 Rogaška Slatina,

Vrhloga položaj PZO - vadbišče, Vrhloga b.š., 2310 Slovenska Bistrica -

v sklopu vojašnice Vincenca Repnika,

Ledinekov Kogel - stacionarni RP DD, Hočko Pohorje b.š., 2311 Hoče,

Zgornja Ložnica (TS) - skladišče MES, Zgornja Ložnica b.š., 2310 Slovenska Bistrica,

Zaloška Gorica (TS) - skladišče MES, Zaloška Gorica b.š., 3310 Žalec,

Kidričevo, skladišče in upravni objekt, Gerečja vas b.š., 2280 Zgornja Hajdina,

Celje - Bežigrad - skladišče in delavnica, Bežigrajska b.š., 3000 Celje,

Uprava za obrambo Maribor, Ulica heroja Bračiča 2, 2000 Maribor,

- UO Maribor, izpostava Lendava, Trg Ljudske pravice 5, 9220 Lendava,

- UO Maribor, izpostava Murska Sobota, Grajska ul. 1c, 9000 Murska Sobota,

Uprava za obrambo Celje, Maistrova ulica 5, 3000 Celje,

- UO Celje, izpostava Dravograd, Meža 10, 2370 Dravograd,

- UO Celje, izpostava Slovenske Konjice, Stari trg 39 a, 3210 Slovenske Konjice,

ICZR, Enota Pekre, Bezjakova ul. 151, 2341 Limbuš,

Izpostava IRSVNDN in URSZR Celje, Maistrova 5, 3000 Celje,

URSZR, Izpostava Slovenj Gradec, Pohorska 2, 2380 Slovenj Gradec,

URSZR, Izpostava Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota,

URSZR, Izpostava Ptuj, Slomškova 10, 2250 Ptuj,

Izpostava IRSVNDN Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj Gradec,

Izpostava IRSVNDN Maribor, Ul. Vita Kraigherja 26, 2000 Maribor,

Počitniški objekt Logarska dolina, Dom jezera, Logarska dolina 33, Solčava

Koprivna, vojaški objekt, Črna na Koroškem

2.1.3.    3. sklop - gorenjsko območje

Vojašnica Petra Petriča Kranj, Bleiweisowa 32, 4000 Kranj,

Crngrob - strelišče in vadbišče, Crngrob b.š., 4220 Škofja Loka,

Krvavec, - del objekta, NI NASLOVA - v sklopu vojašnice Petra Petriče,

Drulovka (TS) - skladišče MES, Mavčiče Breg ob Savi b.š., 4000 Kranj,

132. GORP-Vojašnica Boštjana Kekca Bohinjska Bela, Bela 153, 4263 Bohinjska Bela,

Mačkovec za Krajem -vadbišče in strelišče, Kidričeva b.š., 4260 Bled -

v sklopu vojašnice Boštjana Kekca,

Center za usposabljanje Poljče-Poljče 27, 4275 Begunje na Gorenjskem,

Stari vrh nad Škofjo Loko, TKO objekt, Gorenja vas-Poljčane – v sklopu vojašnice Boštjana Kekca,

132. GORP-Vadbeni center Pokljuka, vadbeno učni center, Vojaški objekt Rudolfa Badjure,

Srednja vas v Bohinju 165, 4247 Zgornje Gorje,

Letalska baza Brnik - pomožni objekt letališča Cerklje, Zgornji Brnik 130 K, 4210Brnik,

Uprava za obrambo Kranj, Bleiweisova 32, 4000, Kranj,

URSZR, Izpostava Kranj, Nazorjeva 4, 4000 Kranj,

Izpostava IRSVNDN Kranj, Nazorjeva 1, 4000 Kranj,

Počitniška objekt Bled, Cankarjeva 5, Bled,

Počitniška objekt Bled, Pod stražo 18, Bled.

Počitniški objekt Stari vrh, Četena Ravan 30, 4223 Poljane nad Škofjo Loko.

2.1.4.    4. sklop - dolenjsko območje

Vojašnica Škrilj - objekti, Škrilj 1, 1338 Kočevska Reka,

Zdihovo - vojaški objekt, Zdihovo 1, 1338 Kočevska Reka

Območje Kočevska reka -Spodnje garaže, Spodnje garaže b.š., 1338 Kočevska Reka,

Objekt Primoži - kinološki center in VETE, Primoži 2 1338 Kočevska Reka,

Vete vozila Objekt Primoži - kinološki center in VETE, Primoži 2 1338 Kočevska Reka,

TKI objekt Lovski vrh - TKI objekt, 1338 Kočevska Reka – NI NASLOVA, v sklopu Spodnje garaže,

Vojašnica Franca Uršiča Novo mesto, Straška cesta 26, 8000 Novo mesto,

Trdinov vrh - VO in TKI, Cerov Log b.š., 8310 Šentjernej, v sklopu vojašnice Franca Uršiča,

Vojašnica Jerneja Molana Cerklje in letališče Cerklje, Cerklje ob Krki 4 A, 8263 Cerklje ob Krki,

Skladišče Poganci- jedinščica b.š, 8000 Novo mesto,

Uprava za obrambo Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto,

URSZR, Izpostava Brežice, Cesta svobode 15, 8250 Brežice,

URSZR, Izpostava Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto,

Počitniški objekt Gričice, Komarna vas 124, 8333 Semič.

2.1.5.    5. sklop - primorsko območje

OSVAD - vse lokacije, Ljubljanska cesta 37, 6230 Postojna,

Poček in Bile - vadbišče in strelišče, b.š., 6230 Postojna,

Bač - vadbišče in strelišče, b. š., 6250 Ilirska Bistrica,

Bloška polica - vadbišče, strelišče in CSP, Nova vas b.š., 1385 Nova vas,

Mlake pri Vipavi - vadbišče in strelišče, Mlake pri Vipavi b. š., 5271 Vipava,

Vojašnica Barona Antona Čehovina Postojna, Ljubljanska cesta 37, 6230 Postojna,

SKLADIŠČE EOSVAD Ljubljanska cesta 37, 6230 Postojna,

Vojašnica Janka Premrla Vojka, Beblerjeva 28, 5271 Vipava,

Rijavci, plato 7 - objekt zvez, NI NASLOVA,

Ajševica (TP/ 1. BR), učni cent. in TP/1. BR, Vojaški objekt Ajševica, p.p. 501, 5102 Nova Gorica

Vojašnica Stanislava Požarja Pivka - tankovsko vadbišče, Kolodvorska 59, 6257 Pivka,

Vojašnica Slovenskih pomorščakov Ankaran, Jadranska cesta 11, 6280 Ankaran,

Sežana vojaški objekt, Kosovelova ul 3, 6210 Sežana - v sklopu vojašnice Ajševica,

Mačkovec Postojna (TS) - skladišče MES, Ravbar komanda b.š., 6230 Postojna,

Šentviška gora (TS) - skladišče MES, Šentviška gora b.š., 5283 Slap ob Idrijci,

Uprava za obrambo Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna,

Uprava za obrambo Postojna, Izpostava Nova Gorica, Kidričeva UL. 13, 5102 Nova Gorica,

ICZR, Enota Sežana, Bazoviška c. 13, 6210 Sežana,

URSZR, Izpostava Postojna, Kolodvorska 5, 6230 Postojna,

URSZR, Izpostava Nova Gorica, Sedejeva 9, Nova Gorica,

Skladišče URSZR ,Izpostava Nova Gorica ,Goriška c. 79, 5270 Ajdovščina,

URSZR,Izpostava Koper, Ferrarska 5/b, 6000 Koper,

Počitniški objekt Debeli Rtič, Jadranska c. 77, 6280 Ankaran.

2.2. Gasilniki po sklopih

2.2.1.	Gasilniki za 1. sklop - ljubljansko območje:

- ANAF, ČERVINKA CZ, FIPIS, GALLUS, GEN, GLORIA, IBS, ITPP, OGNIOCHRON, PASTOR, TOTAL, URBAN

2.2.2.	Gasilniki za 2. sklop - štajersko območje:

- ANAF, ČERVINKA CZ, EXFAEX, FIPIS, GALLUS, GLORIA, ITPP, OGNIOCHRON, PASTOR, TOTAL, URBAN

2.2.3.	Gasilniki za 3. sklop - gorenjsko območje:

- FIPIS, GALLUS, GEN, GLORIA, ITPP, OGNIOCHRON, PII S.L.R., PASTOR, TOTAL, URBAN

2.2.4.	Gasilniki za 4. sklop - dolenjsko območje:

- ESTINTORE, FIPIS, GALLUS, GEN, GLORIA, IBS, ITPP, OGNIOCHRON, PASTOR, TOTAL, URBAN

2.2.5.	Gasilniki za 5. sklop - primorsko območje:

- ČERVINKA CZ, FIPIS, GALLUS, GLORIA, ITPP, OGNIOCHRON, PASTOR, TOTAL, URBAN

3.	Vzdrževanje gasilnikov

Vzdrževanje in servisiranje gasilnikov obsega pregled brezhibnosti delovanja gasilnika po navodilih proizvajalca in servisno vzdrževanje, ki vključuje ponovno polnjenje gasilnika po uporabi in zamenjavo iztrošenih ali pokvarjenih delov gasilnika, ugotovljenih pri pregled.

3. 1 Vzdrževanje gasilnikov

- Pregled brezhibnosti delovanja gasilnikov v skladu z navodili proizvajalca in namestitev predpisanih označb/nalepk (izdati Potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnega aparata),

- Servisno vzdrževanje gasilnikov v skladu z navodili proizvajalca, dobava potrošnega materiala in namestitev predpisanih označb/nalepk (izdati Potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnega aparata).

- voditi evidenco, o tem kateri serviser je opravil vzdrževanje gasilnika, ter evidenco gasilnikov,

ki jih je pregledal, ter o tem letno poročati naročniku,

- skrbeti, da ob vzdrževanju gasilnikov ne poveča požarnega tveganja objekta, naprav in

postrojev opremljenih s temi gasilniki.

3. 2  Vzdrževanje gasilnikov na peno in BIOVERSAL

- Pregled brezhibnosti delovanja gasilnikov v skladu z navodili proizvajalca in namestitev predpisanih označb/nalepk (izdati Potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnega aparata),

- Servisno vzdrževanje gasilnikov v skladu z navodili proizvajalca in namestitev predpisanih označb/nalepk (izdati Potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnega aparata), po potrebi in odobritvi naročnika se zamenjajo iztrošeni, poškodovani in pokvarjeni materiali.

- voditi evidenco, o tem kateri serviser je opravil vzdrževanje gasilnika, ter evidenco gasilnikov,

ki jih je pregledal, ter o tem letno poročati naročniku, in opozoriti na morebitna odstopanja od

originala.

- skrbeti, da ob vzdrževanju gasilnikov ne poveča požarnega tveganja objekta, naprav in

postrojev opremljenih s temi gasilniki.

3. 2  Vzdrževanje gasilnikov CO2

- Pregled brezhibnosti delovanja gasilnikov

V skladu z navodili proizvajalca in namestitev predpisanih označb/nalepk (izdati Potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnega aparata),

- Servisno vzdrževanje gasilnikov

V skladu z navodili proizvajalca, tlačni preizkus posode/jeklenke in namestitev predpisanih označb/nalepk (izdati Potrdilo o brezhibnem delovanju gasilnega aparata), po potrebi in odobritvi naročnika se zamenjajo iztrošeni, poškodovani in pokvarjeni materiali.

- voditi evidenco, o tem kateri serviser je opravil vzdrževanje gasilnika, ter evidenco gasilnikov,

ki jih je pregledal, ter o tem letno poročati naročniku, in opozoriti na morebitna odstopanja od

originala.

- skrbeti, da ob vzdrževanju gasilnikov ne poveča požarnega tveganja objekta, naprav in

postrojev opremljenih s temi gasilniki.

- Odzivni čas:

- naročnik zahteva, da je odzivni čas za redno in ne interventno servisiranje in vzdrževanje gasilnikov največ sedem (7) dni od poslanega naročila, za interventna naročila pa je odzivni čas največ tri (3) dni od poslanega naročila.

- Odpoved storitve:

- odpoved vzdrževanja in servisiranja se lahko izvede 24 ur pred predvidenim posegom. Odpovedi ni potrebno obrazložiti in zanjo izvajalcu ni potrebno povrniti nikakršnih stroškov, v kolikor je podana v navedenem roku.

- Garancija na izvršeno delo in vgrajene nadomestne dele:

- naročnikova zahteva za garancijo na izvršeno delo (storitev) in vgrajene nadomestne dele je najmanj dvanajst (12) mesecev od dneva opravljene storitve, oziroma za nadomestne dele velja garancijski rok proizvajalca.

4.	Preizkušanje hidrantnih omrežij

Preizkušanje hidrantnih omrežij se izvede v skladu s Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95 z dne 22.4.1995 in spremembami) in spremembami. Preizkušanje hidrantnih omrežij obsega preizkus hidrantnega omrežja in redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja.

- Preizkus hidrantnega omrežja obsega:

- preizkus hidrantnega omrežja obsega pregled dokumentacije in preizkus hidrantnega omrežja v skladu s 15. členom Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij,

- po opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja mora izvajalec najkasneje v desetih dneh poslati naročniku pisno poročilo, ki mora vsebovati ugotovitve preizkusa, s poudarkom na pomanjkljivostih,

- pisnemu poročilu izvajalec priloži merilni in hidrantni list,

- izvajalec naročniku izda potrdilo po uspešno opravljenem preizkusu , in sicer:

- na podlagi poročila, če ni pomanjkljivosti,

- na podlagi obvestila naročnika, da je pomanjkljivosti (nebistvene) odpravil,

- na podlagi dodatnega poročila, ko se na ponovnem preizkusu ugotovi, da je naročnik pomanjkljivosti odpravil,

- izvajalec mora pripraviti poročilo o opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja v dveh izvodih, en izvod vroči naročniku, enega pa shrani pri sebi,

- izvajalec dokumentacijo (poročilo o opravljenem preizkusu hidrantnega omrežja) hrani deset let.

- Redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja obsega

Vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju.

- vizualni pregled obsega:

- pri zunanjem hidrantnem omrežju pregled stanja hidrantov, pripadajoče opreme hidrantov, ki so predvideni za direktno gašenje, njihovih oznak in preizkus delovanja,

- pri notranjih hidrantih stanje cevi, ročnika in tesnost,

- pri suhih hidrantih stanje cevi in ročnika.

- izvajalec po pregledu omarico notranjega hidrantnega omrežja in omarice s pripadajočo  opremo za zunanje hidrante zaplombira,

- nadzor se izvaja najmanj enkrat letno,

- izvajalec pripravi dokumentacijo o nadzoru, ki jo hrani naročnik.

- Odzivni čas:

- naročnik zahteva, da je odzivni čas za redno  in ne interventno servisiranje in vzdrževanje hidrantov največ sedem (7) dni od poslanega naročila, za interventna naročila pa je odzivni čas največ tri (3) dni od poslanega naročila.

- Odpoved storitve:

- odpoved vzdrževanja in servisiranja se lahko izvede 24 ur pred predvidenim posegom. Odpovedi ni potrebno obrazložiti in zanjo izvajalcu ni potrebno povrniti nikakršnih stroškov, v kolikor je podana v navedenem roku.

- Garancija na izvršeno delo in vgrajene nadomestne dele:

- naročnikova zahteva za garancijo na izvršeno delo (storitev) in vgrajene nadomestne dele je najmanj dvanajst (12) mesecev od dneva opravljene storitve, oziroma za nadomestne dele velja garancijski rok proizvajalca.

5. Način naročanja storitev:

- Način naročanja rednih servisnih  storitev:

- Na podlagi cenika rednih letnih pregledov, ki je priloga pogodbe, naročnik pošlje izvajalcu  naročilni list, podpisan s strani odredbodajalca, v katerem navede tip in število gasilnih aparatov in/ali hidrantov za izvedbo letnega pregleda. Pregledi se praviloma izvajajo na lokaciji naročnika. Ob pregledu se izvedejo tudi potrebna servisna dela, s katerim se zagotovi tehnična brezhibnost PP aparata (dopolnitev s plinom, menjava tesnil, …);

- Servisna dela se odobrijo s strani naročnika ob izvedbi pregleda in se obračunajo po ceniku, ki je priloga pogodbe;

- Servisna dela se ne izvajajo za hidrantno omrežje, (glej tč. 4 preizkušanje hidrantnih omrežij);

- Prevzem storitve pregleda in dodatnih eventualnih servisnih del se potrdi s strani naročnika in zapiše v delovnem nalogu izvajalca oziroma v kolikor ga nima pa na obrazcu ST 09.4;.

- Delovni nalog oziroma obrazec ST 09.4 je priloga računa, in je podlaga za izplačilo eventualnih dodatnih servisnih storitev.

- Način naročanja kurativnih (ne interventnih) storitev:

- naročnik pošlje izvajalcu pisni zahtevek (obrazec ST 09.1 povpraševanje), v katerem navede opremo in opis predvidenega dela oziroma okvare. Namenjen je tudi kot primopredajni zapisnik med naročnikom in izvajalcem v primeru da se servisna dela izvedejo pri izvajalcu.

- Izvajalec opravi defektažo ter predloži ponudbo (predračun) za vsako posamezno naročilo vzdrževalnih del. Na predračunu mora biti posebej navedeno delo in posebej ves material, ki se bo potreboval pri servisiranju.

- Naročnik potrdi ponudbo in naročilo z izdajo naročilnega lista. Pogoj za pričetek del je podpisan naročilni list s strani odredbodajalca.

- Prevzem storitve se potrdi z zapisnikom (obrazec ST 09.4).

- Način naročanja interventnih storitev:

Pri interventnih popravilih, se s ciljem preprečitve ne povečanja požarnega tveganja objekta, naprav in postrojev opremljenih, nastanka škode postopa po naslednjih postopkih:

- Naročnik izdela zahtevek (st. 09.1) in ga brez podpisa odredbodajalca posreduje izvajalcu, hkrati pa tudi na odobritev odredbodajalcu. Na zahtevku mora biti v polju »Opis napake« navedeno, da gre za »interventno popravilo«;

- Izvajalec del na podlagi interventnega zahtevka v predpisanem časovnem roku prične s postopkom odprave napake.

- Naročnik potrdi opravljeno delo z zapisnikom (obrazec ST 09.4).

- Po odpravi napake izvajalec pošlje naročniku predračun (delovni nalog, dobavnica).

- Naročnik potrdi opravljeno delo. V treh delovnih dneh od opravljene storitve mora izdati naročilni list.

Storitve pri izvajalcu naroča samo pooblaščena oseba za izvajanje pogodbe oziroma njegova zamenjava. V primeru, da izvajalec izvaja popravila brez vednosti in potrditve naročilnega lista s strani pooblaščenih oseb naročnika, mu le ta ni dolžan plačati popravila in porabljenega blaga.

Naročnik si pridržuje pravico, da nadzoruje izvedbo del.

6.	Posebne zahteve naročnika:

- ponudnik bo moral storitve izvajati strokovno in kvalitetno skladno z navodili proizvajalca, načeli stroke in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi pogoji, ter zahtevami naročnika,

- opravljeno storitev se zaključi z obojestransko podpisanim dokumentom (delovnim nalogom, idr.), kjer so navedeni vsi podatki o opravljenem delu in vgrajenih materialih (rezervnih delov) v skladu s podpisano pogodbo,

- za svoj strokoven kader, ki bo izvajal pogodbeno storitev, bo moral pred pričetkom izvedbe, pridobiti odobritev vstopa, vse skladno z navedbo vzorcu pogodbe, v oddelku varnostno preverjanje,

- po izvedeni razpisani storitvi, za sabo pospravil vse, kar je onesnažil in v kolikor je odmaknil predmete, te tudi postavil nazaj,

- razpisane storitve izvajati praviloma v času okvirno od 7. do 15. ure, v delavnikih, ob prisotnosti naročnikovih delavcev tako, da bo čim manj moten delovni proces naročnikovih delavcev. Kjer naročnikovi delavci ne bodo stalno prisotni, bo moral storitev opraviti skladno z navodili naročnikove pooblaščene osebe,

- izvajalec mora zagotoviti tudi storitve in blago, ki so smiselno povezane s predmetom naročila/sklopom oziroma se predvideva, da bo naročnik poleg obstoječih gasilnikov in hidrantov, v prihodnjih letih v času veljavnosti pogodbe pridobil tudi druge modele gasilnikov in hidrantov; za slednje se bodo naročila izvajala na podlagi vsakokratne ponudbe pri čemer cene ne smejo odstopati od cen, dogovorjenih v tem postopku. Prav tako bo moral izvajalec, v okviru sklopa za katerega bo izbran,  zagotoviti storitve, ki so predmet tega razpisa tudi na morebitnih drugih lokacijah.

- naročnik lahko po opravljeni storitvi pred podpisom dokumenta (delovni nalog) od izvajalca storitve na vpogled zahteva ves zamenjani potrošni material in preveri, če se le-ta dejansko ujema z popisom zamenjanega potrošnega materiala navedenega na delovnem nalogu

Naročnik si pridržuje pravico, da pred izbiro preveri resničnost izjav na terenu!

PRILOGA 3

PODATKI O PONUDNIKU

MORS 284/2020–ODP

Servisiranja in vzdrževanja gasilnikov in hidrantov

# Podatki o ponudniku:

| POPOLNI NAZIV PONUDNIKA |  |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA |  |
| NASLOV (SEDEŽ) PONUDNIKA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA |  |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |
| NAZIV BANKE |  |
| PRISTOJNI FINANČNI URAD |  |
| TELEFON |  |
| TELEFAKS |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte) |  |
| KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE |  |
| MOBILNI TELEFON KONTAKTNE OSEBE - SLUŽBENI |  |
| MSP (malo oziroma srednje podjetje) – primerno označiti zaradi zahteve objave oddaje javnega naročila | DA / NE |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE |  |

(desni stolpec izpolni ponudnik)

PRILOGA G1 Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:        (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

PRILOGA P1

# SOGLASJE PODIZVAJALCA

MORS 284/2020–ODP

Servisiranja in vzdrževanja gasilnikov in hidrantov

| PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA |  |
| NAZIV BANKE |  |

(desni stolpec izpolni podizvajalec)

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

V zvezi z javnim naročilom: MORS 284/2020–ODP; Servisiranja in vzdrževanja gasilnikov in hidrantov

ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):

da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca: __________________________ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.

Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.

IZJAVLJAMO

da bomo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe,

- da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

__________________ 				______________________________

Kraj in datum 	Žig 	Podpis odgovorne osebe podizvajalca

OPOMBA:

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira

PRILOGA P2

# UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

MORS 284/2020–ODP

Servisiranja in vzdrževanja gasilnikov in hidrantov

V zvezi z javnim naročilom ___________________________________________________ izjavljamo, DA nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:

V ponudbi _______ je podizvajalec _______________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti ________________ EUR brez DDV oziroma _________________ EUR z DDV, kar znaša ______ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal ______________________ (navesti del izvedbe) v/na _________________ (navesti kraj izvedbe) do ____________________ (navesti rok izvedbe).

OPOMBA:

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

PRILOGA 4

###### LASTNA IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV NAROČNIKA

MORS 284/2020–ODP

Servisiranja in vzdrževanja gasilnikov in hidrantov

Izjavljamo,

- da bomo izvajali redni servis in vzdrževanje gasilnikov in hidrantov za vse tipe na vseh naročnikovih naslovih/lokacijah v okviru ponujenega posameznega sklopa,

- da bomo storitve izvajali strokovno in kvalitetno skladno z navodili proizvajalca z načeli stroke in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi pogoji, ter zahtevami naročnika,

- da bomo storitve izvajali v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju, s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov in Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij,

- da je odzivni čas za redno in ne interventno servisiranje in vzdrževanje gasilnikov in preizkusa hidrantnega omrežja največ  naj več sedem (7) dni od poslanega naročila, za interventna naročila pa je odzivni čas največ tri (3) dni od poslanega naročila.

- da serviser(ji), izpolnjuje pogoje za servisiranje in vzdrževanje gasilnikov in hidrantov v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov in Pravilnikom o preizkušanju hidrantnih omrežij,

- imamo opremo, ki je skladna z zahtevami proizvajalca za vzdrževanje gasilnikov in ustrezno tehnično opremo za preizkušanje hidrantnih omrežij,

- da bomo storitve izvajali v skladu s tč. V. razpisne dokumentacije ( TEHNIČNE SPECIFIKACIJE).

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |

###### PRILOGA VZOREC POGODBE

Ponudnik s podpisom ESPD potrjuje, da je seznanjen in se strinja z vsebino določil pogodbe. Istočasno s podpisom potrjuje, da se strinja, da bo po morebitnem obojestranskem podpisu pogodbe, pogodba objavljena na Portalu javnih naročil, skladno s Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).

NAROČNIK:	Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,

Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,

ki ga zastopa minister mag. Matej Tonin

Matična št.: 	  	5268923000

Št. TRR:	  	01100-6370191114

Davčna št.:	  	47978457

in

IZVAJALEC: 	_________________

ki ga zastopa direktor _________________________

Matična št.:		______________

Št. TRR: 	 	__________________

Identifikacijska št.: 	_____________________

skleneta naslednjo

POGODBO O VZDRŽEVANJU IN SERVISIRANJU

GASILNIH APARATOV IN HIDRANTNIH OMREŽIJ ZA SKLOP ________________

Splošna določba

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik, na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) in v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 430-318/2020-___ z dne___________, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila MORS 284/2020-ODP, za vzdrževanje in servisiranje gasilnih aparatov (v nadaljnjem besedilu: gasilnik)  in hidrantnih omrežij (v nadaljnjem besedilu: hidrantov).

Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila, št. ______ z dne _________, ki je postala pravnomočna dne ___________.

Predmet pogodbe

2. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izvajal vzdrževanje in servisiranje gasilnih aparatov in hidrantnih omrežij (v nadaljevanju: storitev) za __. sklop, kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije naročila MORS 284/2020-ODP in iz ponudbene dokumentacije št. _______ z dne ________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.

Izvajalec s podpisom pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih storitev ter z lokacijami, kjer se bodo pogodbene storitve izvajale.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal s strokovno usposobljenimi delavci.

V kolikor bo izvajalec izvajal storitev s podizvajalci, je podroben opis le-teh naveden v poglavju »podizvajalci« te pogodbe.

Vrednost pogodbe, cene in kraj izvedbe storitve

3. člen

Izvajalec bo naročniku izvedel storitev po cenah:

Skupna vrednost storitev po tej pogodbi znaša _________ EUR brez davka na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV) oziroma __________ EUR z DDV. DDV znaša _______ EUR.

Naročnik ne nosi odškodninske odgovornosti zaradi nedoseganja navedene vrednosti pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo servisiranje in vzdrževanje gasilnikov ter vgradnjo nadomestnih delov po tej pogodbi izvajal po cenah in skladno s specifikacijo navedenih v ponudbi št. ____________ z dne ______________, ki so kot priloga sestavni del te pogodbe.

Servisiranje in vzdrževanje gasilnikov in hidrantov se izvaja upoštevaje pariteto DDP (INCOTERMS 2010): naročnikove lokacije v Republiki Sloveniji, v okviru pogodbenega sklopa, razvidne iz izdanih naročilnih listov naročnika pred želeno izvedbo storitve. Izvajalec je obvezen izvajati storitev na vseh naročnikovih lokacijah v času veljavnosti pogodbe.

Izvajalec se zavezuje za naročnika servisirati in vzdrževati  gasilnike in hidrante, na celotnem območju Republike Slovenije, v okviru pogodbenega sklopa, na podlagi po faxu ali e- pošti prejetega obrazca ST 09.1 in sicer je odzivni čas za redno in ne interventno  servisiranje in vzdrževanje opreme  največ sedem (7) dni šteto od  poslanega naročila. Odzivni čas pri interventnih naročilih je tri (3) dni od poslanega naročila.

Cene za storitve so fiksne za obdobje vsaj 12 mesecev od obojestranskega podpisa pogodbe. Po tem datumu izvajalec v času trajanja pogodbe lahko spreminja cene za storitve skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) v soglasju z naročnikom prvič, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od poteka enega leta od sklenitve pogodbe in nadalje vsakokrat, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa ponovno preseže 4% vrednosti, šteto od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Upošteval se bo indeks rasti cen storitev pri proizvajalcih. Izvajalec mora za vsako spremembo cen predlagati naročniku nov cenik z oznako datuma veljavnosti. Cene se lahko spremenijo v višini 80% dogovorjenega indeksa – stopnje inflacije v euro območju. Naročnik in izvajalec se bosta pogajala o višini spremembe cen in v primeru dogovora sklenila aneks k pogodbi.

Način plačila

4. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešno opravljene in prevzete storitve, izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo številko te pogodbe in številko naročilnega lista ter priložil naslednje potrjene obrazce s strani naročnika:

- delovni nalog s specifikacijo materiala in dela

- predračun

- obrazec ST 09.1

- obrazec ST 09.4.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom organizacijske enote, ki je naročilni list izdala.

Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.

V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati zakonite zamudne obresti.

# E-račun se uporablja le za slovenske pravne osebe, tuji ponudniki pošiljajo račune v pdf. obliki na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si.

(samo za storitev v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo)

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka SI56____________________________odprt pri______________________ . Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, kar je pogoj za neposredno plačilo podizvajalcu. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so sestavni del in priloga te pogodbe. Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Kakovost storitve

5. člen

Izvajalec bo moral storitve izvajati v pogodbeno določenem roku, strokovno in kvalitetno, načeli stroke in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi pogoji ter zahtevami naročnika.

Opravljeno storitev se zaključi z obojestransko podpisanim dokumentom (delovnim nalogom, zapisnik o opravljeni storitvi idr.), kjer so navedeni vsi podatki o opravljenem delu in vgrajenih materialih, vpisane bodo vse cene v skladu s podpisano pogodbo.

Prevzem storitve, način naročanja in nadzorstvo nad delom

6. člen

Za dan prevzema izvedene storitve se šteje dan podpisanega Zapisnika pregleda MS po izvršenem popravilu pri zunanjem izvajalcu (obrazec ST 09.1_09.4) oziroma drugega dokumenta, iz katerega je razvidna ustreznost in popolnost izvedenih storitev in ga podpišeta pooblaščeni osebi pogodbenih strank.

Prevzem izvedenih storitev se izvede pri naročniku in ga izvede pooblaščena oseba naročnika za realizacijo predmeta te pogodbe, imenovana v 15. členu te pogodbe (v nadaljevanju: pooblaščena oseba naročnika za realizacijo predmeta te pogodbe).

Način naročanja rednih servisnih  storitev:

- Na podlagi cenika rednih letnih pregledov, ki je priloga pogodbe, naročnik pošlje izvajalcu  naročilni list, podpisan s strani odredbodajalca, v katerem navede tip in število gasilnih aparatov za izvedbo letnega pregleda. Pregledi se praviloma izvajajo na lokaciji naročnika. Ob pregledu se izvedejo tudi potrebna servisna dela, s katerim se zagotovi tehnična brezhibnost PP aparata (dopolnitev s plinom, menjava tesnil, …);

- Servisna dela se odobrijo s strani naročnika ob izvedbi pregleda in se obračunajo po ceniku, ki je priloga pogodbe;

- Prevzem storitve pregleda in dodatnih eventualnih servisnih del se potrdi s strani naročnika in zavede v delovnem nalogu izvajalca oziroma v kolikor ga nima pa na obrazcu ST 09.4.;

- Delovni nalog oziroma obrazec ST 09.4 je priloga računa, in je podlaga za izplačilo eventualnih dodatnih servisnih storitev.

Način naročanja kurativnih (ne interventnih) storitev:

- Naročnik pošlje izvajalcu pisni zahtevek (obrazec ST 09.1 povpraševanje), v katerem navede opremo in opis predvidenega dela oziroma okvare. Namenjen je tudi kot primopredajni zapisnik med naročnikom in izvajalcem v primeru da se servisna dela izvedejo pri izvajalcu;

- Izvajalec opravi defektažo ter predloži ponudbo (predračun) za vsako posamezno naročilo vzdrževalnih del. Na predračunu mora biti posebej navedeno delo in posebej ves material, ki se bo potreboval pri servisiranju;

- Naročnik potrdi ponudbo in naročilo z izdajo naročilnega lista. Pogoj za pričetek del je podpisan naročilni list s strani odredbodajalca;

- Prevzem storitve se potrdi z zapisnikom (obrazec ST 09.4).

Način naročanja interventnih storitev:

- Pooblaščena oseba za izvajanje pogodbe izdela zahtevek st 09.1 in ga brez podpisa odredbodajalca posreduje izvajalcu, hkrati pa tudi na odobritev odredbodajalcu. Na zahtevku mora biti v polju »Opis napake« navedeno, da gre za »interventno popravilo«;

- Izvajalec del na podlagi interventnega zahtevka v predpisanem časovnem roku prične s postopkom odprave napake;

- Naročnik potrdi opravljeno delo z zapisnikom (obrazec ST 09.4.);

- Po odpravi napake izvajalec pošlje naročniku predračun (delovni nalog, dobavnica);

- Naročnik potrdi opravljeno delo. V treh delovnih dneh od opravljene storitve mora izdati naročilni list.

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi. Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko odgovoren.

Naročnik sme prenesti pooblastilo za posamezne vrste strokovnega nadzora tudi na druge pooblaščene osebe, ki so ustrezno usposobljene za izvajanje nadzora, vendar mora o tem predhodno pisno sporočiti izvajalcu imena pooblaščenih oseb. Morebitno spremembo pooblaščenega predstavnika je potrebno sporočiti drugi pogodbeni stranki v pisni obliki v roku 7 delovnih dni od nastanka spremembe.

Kontaktne osebe zadolžene za realizacijo te pogodbe po posameznih lokacijah izvedbe za naročnika so osebe navedene na obrazcu ST 09.1.

Garancijski rok

7. člen

Izvajalec daje za opravljeno delo najmanj dvanajst (12) mesečno garancijo, za vgrajene in dobavljene nadomestne dele pa najmanj 12 mesecev, ki začne teči z dnem prevzema materialnih sredstev.

V kolikor je za vgrajeni nadomestni del potrebna izdaja garancijskega lista, velja v skladu z določbami Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07-UPB, 64/16-odl. US in 20/18-OROZ631) garancija proizvajalca. V času garancije je izvajalec dolžan na svoje stroške odpraviti napake oziroma nadomestiti okvarjen del z novim.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (clen bo v pogodbi v primeru, da bo okvirna pogodbena vrednost višja od 130.000 EUR z DDV)

8. člen

Dobavitelj se zavezuje izročiti naročniku v roku 20 (dvajset) dni od podpisa pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer 2% od okvirne pogodbene vrednosti z DDV, vendar ne več kot 10.000 EUR. Trajanje garancije je še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del oz. dobave blaga.

Če se med trajanjem izvedbe te pogodbe spremeni izvedbeni rok, vrsta blaga ali storitve, kvaliteta in količina, izvajalec temu ustrezno spremeni tudi bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici oziroma podaljša njeno veljavnost.

Podizvajalci

9. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti podizvajalca.

Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. V tem primeru mora glavni izvajalec med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o vključitvi podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3   ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila  iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev).

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi.

Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli navedenega podizvajalca iz prejšnjega odstavka tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje.

Glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedeno storitev in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih podanih v ponudbi in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3   ter

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik zavrne vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi na podlagi utemeljenih razlogov (predlagani podizvajalec ne izpolnjuje pogojev določenih v zakonu, ki ureja javno naročanje - ne izpolnjuje pogojev vezanih na podizvajalce, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, ali če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del).

Glavni izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo.

(opomba: četrti do deveti odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci)

Protikorupcijska klavzula

10. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

Varnostno preverjanje

11.člen

Izvajalec mora zagotoviti, da pogodbene storitve znotraj upravnega območja oz. območja v objektih in okoliših, ki so posebnega pomena za obrambo, opravljajo samo osebe, zaposlene pri izvajalcu oziroma pri podizvajalcu (v nadaljevanju osebe izvajalca), katerim je odobren vstop v upravno območje oz. na območja in v objekte, ki so posebnega pomena za obrambo. Vstop se odobri, če pristojni organ po predhodno izvedenem postopku varnostnega preverjanja, skladno s 35. členom Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo in 95/15) ni ugotovil varnostnega zadržka oz. če se oseba na vhodu v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo izkaže z veljavnim dovoljenjem za dostop do tajnih podatkov stopnje tajnosti ZAUPNO ali višje in da se ob tem izvede postopek ugotavljanja istovetnosti. Izvajalec se zavezuje, da bo v času izvajanja te pogodbe zagotavljal stalnost preverjenih oseb izvajalca ter v primeru sprememb redno obveščal naročnika tako, da bo z dopisom posredoval »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« osebe izvajalca. Vse osebe izvajalca so dolžne upoštevati naročnikova navodila glede vstopa ter gibanja po naročnikovih prostorih oz. območjih. Izvajalec je dolžan naročnika takoj obvestiti, če oseba, ki je pridobila odobritev vstopa, ne bo več opravlja del za izvajalca - zaradi prekinitve delovnega razmerja ali drugih vzrokov.

Skrbnik pogodbe posreduje izvajalcu obrazec »Soglasje za izvedbo varnostnega preverjanja« s podatki iz pogodbe. Izvajalec pred začetkom izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev z dopisom posreduje originale lastnoročno podpisanih obrazcev »Soglasja za izvedbo varnostnega preverjanja« posameznih oseb izvajalca. V dopisu obvezno navede številko in datum pogodbe, ime, priimek in rojstni datum oseb izvajalca ter število priloženih soglasij in ga pošlje na naslov: Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko/Sektor za nabavo, Vojkova cesta 59, 1000 Ljubljana.

Nepopolna ali nečitljiva soglasja in tista, ki niso posredovana skladno s prejšnjim odstavkom, naročnik vrne izvajalcu, da odpravi pomanjkljivosti.

Naročnik pisno obvesti izvajalca, katerim osebam izvajalca je zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev vstop v objekte in okoliše posebnega pomena za obrambo odobren.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca vstopala v varnostna območja I. stopnje znotraj MORS in SV, ali  dostopala do tajnih podatkov ZAUPNO ali višje, potrebuje ta oseba izdano veljavno nacionalno dovoljenje za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti, v skladu s predpisi, ki urejajo varovanje in dostop do tajnih podatkov, organizacija pa mora imeti izdano veljavno nacionalno varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v varnostnem območju naročnika.

Če bo zaradi izvajanja pogodbeno dogovorjenih storitev določena oseba izvajalca dostopala do tajnih podatkov zveze NATO, potrebuje ta oseba na podlagi nacionalnega dovoljenja za dostop do tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti tudi dovoljenje za dostop do tajnih podatkov zveze NATO, organizacija pa izdano varnostno dovoljenje za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov zveze NATO ustrezne stopnje tajnosti

Nespoštovanje varnostnih standardov je lahko zadosten razlog za prekinitev pogodbe.

V kolikor se bodo v okviru izvajanja postopka javnega naročila oziroma realizacije pogodbe tajni podatki posredovali tudi potencialnemu izvajalcu, se mora le-ta pred posredovanjem tajnih podatkov izkazati z veljavnim varnostnim dovoljenjem organizaciji za hranjenje in obravnavanje tajnih podatkov ustrezne stopnje tajnosti v prostorih organizacije.

Odstop od pogodbe

12. člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec:

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- zamudi z opravljeno storitvijo več kot tri krat,

- sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«,

- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.

V kolikor izvajalec po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani in v primeru iz druge in tretje alineje prvega odstavka tega člena, je dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 15% od vrednosti pogodbe z DDV.

Pogodbena kazen

13. člen

Če izvajalec naročenih pogodbenih storitev ne izvaja skladno s pogodbo, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 15% (petnajst odstotkov) od vrednosti računa posamezne storitve z DDV.

Naročnik bo izvajalcu po elektronski pošti sproti javljal katere storitve niso opravljene skladno s pogodbo.

Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti pogodbe z DDV, če storitve, ki je predmet pogodbe, ne izvede.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Prenehanje veljavnosti pogodbe

14. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Nadzor in skrbništvo pogodbe

15. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____________, s strani izvajalca pa _________.

Naročnik lahko opravlja nadzor nad delom izvajalca. Strokovni nosilec, pooblaščen s strani naročnika:

- za vsebinsko realizacijo te pogodbe ________________,

- za izvajanje nadzora te pogodbe pa _______________.

Naročnik sme prenesti pooblastilo za posamezne vrste strokovnega nadzora tudi na druge (pooblaščene) osebe, ki so ustrezno usposobljene za izvajanje nadzora na posameznih naročnikovih lokacijah, vendar mora o tem predhodno pisno sporočiti izvajalcu imena (pooblaščenih) oseb.

Vsi dogovori, ki vplivajo na določila te pogodbe, so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe nični.

Višja sila

16. člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.

Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.

Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki ugotovita morebitne spremembe obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale obveznosti.

Končne določbe

17. člen

Ta pogodba je sklenjena in veljavna do 31.12.2023.

Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31.12.2021, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.«

18. člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se obveznosti iz te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.

19. člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.

Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.

20. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB; s spremembami in dopolnitvami).

22. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu odločalo stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

23. člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en) izvod.

(za pogodbo brez garancije)

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe. Uporabljati se začne z dne 1.1.2021.

(za pogodbo z garancijo)

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da dobavitelj naročniku v dvajsetih dneh od podpisa izroči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Uporabljati se začne z dne 1.1.2021.

Številka: ________________________                                   V Ljubljani, dne _____________

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC |
| --- | --- | --- |
| Republika Slovenija |  |  |
| Ministrstvo za obrambo |  |  |

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:

- soglasje

- ponudba št.

- tehnične specifikacije

| _________________________ |  | _________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kraj in datum | Žig | Podpis odgovorne osebe ponudnika |

SOGLASJE

ZA IZVEDBO VARNOSTNEGA PREVERJANJA

| Podpisani(a) |  |  |  |  |  | , rojen(a) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ime in priimek |  |  |  | dan, mesec, leto |  |
| v/na |  |  |  |  | , s stalnim prebivališčem |  |  |  |  |
|  | Kraj |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraj, ulica, hišna številka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| državljan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

dajem soglasje, da se v zvezi z opravljanjem del (storitev čim bolj natančno opisati, vrsta dela in lokacije izvajanja del, čas izvajanja …):

SERVISIRANJE IN VZDRŽEVANJE GASILNIH APARATOV IN HIDRANTNIH OMREŽIJ

in skladno z:

- dokumentom*. sklenjeno pogodbo med naročnikom in _____________,  številka 4300-__/______-__, z dne _________________

- Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07– UPB1)

- in obsegom, določenem v 35. členu Zakona o obrambi (Ur. list RS, št. 103/04 – in 46/10 – Odl. US,

zame opravi varnostno preverjanje.

|  |  |  | lastnoročni podpis** |
| --- | --- | --- | --- |

| V/na |  | , dne |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kraj |  | Datum |

* navesti štev., datum in partnerja v primeru obstoja pogodbe, dogovora, podpisanega sporazuma ali drugega dokumenta, ki pravno formalizira izvajanje storitev; če teh pravnih podlag ni, se ta del izpusti

**soglasje mora biti podpisano z lastnoročnim podpisom osebe, ki daje soglasje

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.