Številka: 410-6/2020

Datum: 8. 10. 2020

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice, vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za javno naročilo »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET« v skladu z obvestilom o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil in dokumentacijo v nadaljevanju.

Rok za predložitev ponudbe je do dne 9. 11. 2020 do 9.00 ure.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 9. 11. 2020 in se bo začelo ob 9:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

S spoštovanjem,

Predstojnica naročnika:

Anica Hribar, direktorica

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- SPLOŠNO

- Podatki o naročniku

Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice.

- Vrsta postopka

- Naročnik bo v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/15 in 14/18, Uradni list EU, št. 330/15 in 337/17 – v nadaljevanju: ZJN-3), v nadaljevanju: ZJN-3, izvedel odprti postopek.

- Predmet naročila

Predmet javnega naročila je najem RTG aparata za obdobje 5 let.

Predmet javnega naročila je tudi odkup RTG aparata in pet letno kompletno vzdrževanje aparata, ki je predmet najema. Odkup se izvede najkasneje 60 dni pred iztekom najemnega razmerja. Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od sklenitve odkupa RTG aparata, ki je predmet najema, kar mora najemodajalcu sporočiti pred iztekom roka predvidenega za odkup. Najemodajalec nima pravice do povračila škode ali pričakovanega dobička iz naslova odstopa od odkupa.

Zahteve naročnika v zvezi s predmetom naročila so razvidne iz predračuna in tehničnih specifikacij, ki sta del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za najem RTG aparata za obdobje 5 let, kupoprodajno pogodbo o odkupu RTG aparata ter pogodbo o vzdrževanju RTG aparata za obdobje 2 let po poteku najemnega razmerja.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrjuje vsebino te razpisne dokumentacije in sprejema pogoje opredeljene v razpisni dokumentaciji.

- Način oddaje javnega naročila

Ponudnik poda svojo ponudbo v skladu z zahtevami naročnika iz te razpisne dokumentacije.

Variantne ponudbe niso sprejemljive.

- Roki izvedbe javnega naročila

Rok izvedbe javnega naročila:

Izbrani ponudnik je dolžan RTG aparat dobaviti najkasneje v roku 40 dni po podpisu pogodbe -  dostava ddp prostori naročnika razloženo.

Kraj izvedbe dobave: Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 17, 8250 Brežice, prostori RTG.

- Kontaktni podatki naročnika

Samo Zorko, Splošno upravna in kadrovska služba tel.: 07/46 68 114, 031 603 613

e-mail: samo.zorko@sb-brezice.si

Tatjana Prah, RTG oddelek

tel: 07/46 68 167

e-mail: tatjana.prah@sb-brezice.si

- Sodelovanje

Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročanja konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila.

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo izločene.

  - Tuji ponudniki

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz točke 12. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.3. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.3. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

  - Podizvajalci

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi (ESPD obrazcu) navesti vse podizvajalce in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).

Ponudnika mora za vsakega podizvajalca, ki ga navede v ponudbi, navesti oz. dostaviti naslednje podatke oz. dokumente:

- izpolnjen ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3;

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva;

- dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla, v katerem morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe;

- ostale podatke oz. dokumente, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji.

V primeru, da bo ponudnik izbran za izvedbo javnega naročila, bo moral ob podpisu pogodbe predložiti pogodbo med izvajalcem in podizvajalcem ter soglasje podizvajalca k neposrednim plačilom, če le-ta to zahteva, kot je to opredeljeno v vzorcu pogodbe.

Pogoji, ki jih morajo, poleg pogojev določenih v ZJN-3 kot obveznih, izpolnjevati podizvajalci ponudnika, so opredeljeni v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, daje podizvajalec prejel plačilo za opravljen storitve/dobave, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 12. II. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.

  - Skupna ponudba

Skupine gospodarskih subjektov lahko predložijo skupno ponudbo. V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:

- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja

- v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,

- reševanje sporov med partnerji v skupini,

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,

- rok veljavnosti pravnega akta.

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ponudnik v ESPD obrazcu navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točk 12.1. in 12.2. II. poglavja teh navodil.

V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila.

Opomba: V primeru oddaje partnerske ponudbe se šteje, da je glavni ponudnik (nosilec posla) z oddajo ponudbe oddal ponudbo tudi v imenu in po pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi, potrjujejo ponudbeno ceno s ponudbenim predračunom, vzorec pogodbe, roke za izvedbo naročila, dane garancije in podobno.

- Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil.

Če ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo ali v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi do vključno 26. 10. 2020 do 12.00 ure.

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil najpozneje (4) štiri dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.

Vsako pojasnilo oz. odgovor na vprašanje je sestavni del razpisne dokumentacije.

- Dopolnitev in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila štiri ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot štiri dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

- Zaupnost podatkov in postopka

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne oz. kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila (komisija za vodenje javnega naročila).

Kot zaupne podatke oz. poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1 in so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni oz. poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za zaupne oz. poslovno skrivnost.

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo kot zaupne oz. poslovno skrivnost obravnaval tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju podatkov.

- PONUDBA

- Jezik

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.

Ponudnik priloži v ponudbeni dokumentaciji originalna dokazila v jeziku, v katerem so bila izdana in ustrezni slovenski prevod.

- Dopustnost ponudbe

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu.

  - Vsebina ponudbe:

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo v nadaljevanju tega poglavja našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem, vzorcem, dokumentom in drugim navodilom iz te razpisne dokumentacije. Ponudba mora biti izdelana in oddana v skladu z zahtevami naročnika iz te razpisne dokumentacije.

    - Obvezni deli ponudbe

- Predračun - rekapitulacija – priloga 1 (razdelek »Predračun«)

- Specifikacija pogodbenega predračuna – priloga 2 (razdelek »Ostale priloge«)

- Tehnične zahteve naročnika – priloga 3

- ESPD obrazec ponudnika (razdelek »ESPD«)

- ESPD obrazec ostalih sodelujočih (razdelek »Ostale priloge«)

Opomba: za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi.

- Zahteva podizvajalca za neposredna plačila – priloga 4 (razdelek »Ostale priloge«)

- Referenčna lista ponudnika – (lastna priloga ponudnika) (razdelek »Ostale priloge«)

- Tehnični listi oz. druga tehnična dokumentacija – lastna priloga ponudnika (razdelek »Ostale priloge«)

- Izjava ponudnika o ponujeni garancijski dobi zamenjanih rezervnih delov – lastna priloga ponudnika (razdelek »Ostale priloge«)

- Cenik rezervnih delov in urne postavke za delo izven rednega pogarancijskega vzdrževanja (lastna priloga ponudnika) (razdelek »Ostale priloge«).

    - Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih ponudnik predloži na poziv naročnika

Opomba: Dokazila ponudnik predloži na zahtevo naročnika, lahko pa jih predloži že ob oddaji ponudbe in sicer jih naloži v razdelek »Ostale priloge«

Drugi obrazci in vzorci naročnika

- Potrditev referenc ponudnika (vzorec) – priloga 5

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb (vzorec) – priloga 6

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence pravnih oseb (vzorec) – priloga 7

- Izvršnica za dobro izvedbo javnega naročila (vzorec) – priloga 8

- Izjava o zastopstvu, vzdrževanju in servisu medicinske opreme (vzorec) – priloga 9

- Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme (vzorec) – priloga 10

- izjava o udeležbi v lastništvu ponudnika in o povezanih družbah (vzorec) – priloga 11

Lastne priloge ponudnika

- Dokazilo o registraciji ustrezne dejavnosti ponudnika, če le-ta ni razvidna iz javnih uradnih evidenc (AJPES e-PRS)

- Akt o skupnem nastopanju

- Dogovor med izvajalcem in podizvajalcem o nameri izvedbe posla

- Drugo – če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji oz. to opredli naročnik v pozivu k dopolnitvi ponudbe

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel preveriti, jih ne bo upošteval.

- Izpolnitev in priprava ponudbe

  - Obrazložitev posameznih izrazov oz. kratic:

- Kratica "ESPD" se nanaša na enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila v skladu z določili 79. člena ZJN-3.

- Izraz »fizični podpis« se nanaša na lastnoročni, klasični podpis dokumenta s strani zakonitega zastopnika ponudnika oz. druge osebe, če je tako opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji (npr. odgovorna oseba potrjevalca reference, odgovorna oseba podizvajalca). V praksi to pomeni, da ponudnik posamezen dokument natisne, lastnoročno podpiše in po potrebi žigosa ter tako pripravljen obrazec pretvori (s skeniranjem) v *.pdf obliko.

- Izraz »elektronski podpis« pa se nanaša na elektronski podpis v skladu z določili Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 73/04 - ZN-C, 61/06 - ZEPT in 46/14 -  v nadaljevanju: ZEPEP).

Kjer je navedeno, da je potrebno dokument oddati v *.pdf obliki, naj ponudnik upošteva, da bo naročnik sprejel dokument tudi v drugem formatu, ki omogoča shranjevanje skeniranega dokumenta (npr. *.tif, *.jpg).

  - Oddaja obrazca "Predračun"

Ponudnik v sistemu e-JN dokumenta naloži na naslednji način:

- Obrazec »Predračun«, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, v *.pdf obliki naloži v razdelek »Predračun«. Obrazec »Predračun« bo samodejno elektronsko podpisan z oddajo ponudbe.

  - Oddaja ESPD obrazca

Ponudnik v sistemu e-JN ESPD obrazce naloži na naslednji način:

- Lastni ESPD obrazec v xml. obliki naloži v razdelek »ESPD«. Ponudnikov ESPD obrazec v xml. obliki bo samodejno elektronsko podpisan z oddajo ponudbe.

- ESPD ostalih sodelujočih v ponudbi (partnerji oz. podizvajalci) naloži fizično ali elektronsko podpisane v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan xml. v razdelek »Ostale priloge«.

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka xml.) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. Ponudniki lahko ustvarijo lasten ESPD obrazec, pri čemer morajo v obrazcu zajeti vse informacije, ki jih je opredelil naročnik.

Izpolnjen in podpisan ESPD, na način opredeljen v prejšnjih odstavkih, mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

  - Oddaja pooblastil za preverjanje kaznovanosti pravnih in fizičnih oseb (prvi odstavek 75. člena ZJN-3)

Ponudniku navedenih pooblastil ni potrebno oddati s ponudbo. Pooblastila lahko dostavi kasneje na podlagi poziva naročnika.

Pooblastilo je vzorčni obrazec. Ponudnik lahko predloži pooblastilo v lastni obliki, ki pa mora naročniku omogočiti pridobitev predmetnih podatkov.

Ponudnik lahko namesto izpolnjenih, podpisanih in po potrebi žigosanih pooblastil, dostavi potrdila iz kazenske evidence Ministrstva za pravosodje, ki ne smejo biti starejša od 6 mesecev od roka za oddajo ponudb predmetnega javnega naročila.

Navedeno velja za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi in vse podizvajalce.

V primeru oddaje pooblastila (fizično ali elektronsko podpisanega) oz. potrdila iz kazenske evidence ob oddaji ponudbe, ponudnik le-ta naloži v razdelek »Ostale priloge«.

  - Oddaja drugih obrazcev ali izjav ponudnika

(kot npr. Referenčna lista ponudnika, Zahtevek podizvajalca za neposredna plačila, Izjava o zastopstvu, vzdrževanju in servisu medicinske opreme, Izjava o izpolnjevanju tehnične specifikacije opreme)

  - Ponudnik mora posamezne podatke oddati na obrazcih predpisanih v teh navodilih.

  - Obrazci morajo biti fizično (podpis in žig, če je to potrebno) ali elektronsko podpisani.

  - Ponudnik mora v obrazcih izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami.

  - Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora struktura in vsebina računalniškega izpisa ustrezati zahtevam iz originalnega obrazca.

Obrazce in izjave ponudnik naloži v razdelek »Ostale priloge«.

Posamezne obrazce in izjave ponudnik odda, če je tako zahtevano v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da pri predmetnem javnem naročilu, ponudnik ne nastopa s podizvajalci, za te dokumentov ne oddaja (niti praznih).

  - Oddaja Tehničnih zahtev naročnika

Ponudnik v sistemu e-JN ESPD vzorec pogodbe naloži v razdelek »Ostale priloge« na naslednji način:

- Ponudnik dokument izpolni v skladu z navodili.

- Ponudnik dokument fizično podpiše in po potrebi žigosa na za to označenem mestu ali ga podpiše elektronsko.

  - Oddaja vzorca pogodbe:

Ponudnik vzorca pogodbe ne oddaja s ponudbo. Šteje se, da je ponudnik s podpisom ESPD obrazca potrdil, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

V primeru morebitnega razhajanja vsebine posameznih določil zapisanih v vzorcu pogodbe in zapisanim v teh navodilih, se pri pripravi pogodbe z izbranim izvajalcem upoštevajo določila iz teh navodil.

  - Referenčna potrdila

(Obrazec: Potrditev referenc ponudnika)

Referenčno potrdilo mora biti fizično ali elektronsko podpisano s strani potrjevalca reference.

Referenčno potrdilo je vzorčni obrazec. Ponudnik lahko dokazila o izpolnjevanju referenčnih zahtev predloži na drugem obrazcu ali dokumentu, vendar pa morajo biti izkazani vsi podatki, ki so zahtevani v obrazcu, ki ga je pripravil naročnik.

Ponudnik referenčno potrdilo (fizično ali elektronsko podpisanega s strani potrjevalca reference) ob oddaji ponudbe naloži v razdelek »Ostale priloge«.

  - Ostali dokumenti oz. lastne priloge ponudnika

Ostali dokumenti oz. lastne obvezne ali neobvezne priloge ponudnika (akt o skupnem nastopanju, tehnični listi in druga tehnična dokumentacija, prospekti, lastni ceniki …).

Ponudnik dokumente naloži v razdelku »Drugi dokumenti« na način in v obliki, da so iz elektronske oblike dokumenta razvidni podatki, ki jih zahteva naročnik. Prav tako mora biti razvidno, katera institucija je izdala (npr. zavarovalna polica) oz. spletni vir (npr. prospekti s spletne strani). Če je zahteva, da je dokument podpisan s strani izdajatelja (npr. zavarovalna polica, certifikati), mora biti naložen popoln dokument (kot npr. sken originalne zavarovalne police).

- Listine v ponudbi

Starost dokumentov ne sme presegati roka, kot ga določajo posamezne določbe te dokumentacije. V tistih primerih, kjer starost dokumentov ni določena, morajo le-ti izkazovati pravno relevantno stanje ponudnika na dan, določen za predložitev ponudb

- Predložitev ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do datuma in ure iz točke 3.2 Povabila k oddaji ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

- Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- Popravljanje napak in nedopustno spreminjanje razpisne dokumentacije

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb ali dodatkov razen tistih, ki so potrebne za popravilo ponudnikovih napak. V takem primeru mora popravek parafirati oseba ali osebe, ki so podpisniki ponudbe.

Vsako spreminjanje razpisne dokumentacije bo imelo za posledico izključitev ponudbe iz nadaljnjega postopka ocenjevanja kot nepravilno. K nedopustnemu spreminjanju razpisne dokumentacije med drugim sodi tudi spreminjanje, dopisovanje ali brisanje delov besedila – besedila, ki ga je zapisal oz. določil naročnik javnega naročila (na obrazcu, vzorcu pogodbe, tehničnih specifikacijah ali popisu del in podobno) in ki ni namenjeno izpolnjevanju.

- Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, daje takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN- 3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, daje prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, kijih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Naročnik bo ponudnika preko informacijskega sistema e-JN (e-naslov kontaktne osebe, ki jo določi ponudnik) pozval, da predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije oz. dokumentacijo. Naročnik lahko za komunikacijo s ponudnikom uporabi tudi elektronsko pošto.

Rok za dopolnitev oz. pojasnitev ponudbe je tri (3) delovne dni od prejema poziva. Šteje se, da je ponudnik prevzel poziv prvi naslednji delovni dan, ko je naročnik odposlal elektronsko pošto oz. pravočasno dopolnil ponudbo, če je dopolnitev dostavil tretji delovni dan od prejema poziva. V kolikor se ponudnik v zadanem roku ne odzove na naročnikov poziv, se ponudba izloči kot nedopustna.

Izjemoma lahko naročnik določi daljši rok dopolnitve ponudbe, ki pa ne more biti daljši od petih (5) delovni dni.

Navedeno v tej točki velja tudi za pozive naročnika ponudniku v zvezi z dostavo dokazil o izpolnjevanju pogojev za predmetno javno naročilo.

Ponudnik lahko ob pozivu k dopolnitvi ponudbe le-to dopolni po e-pošti, pri čemer lahko odda zahtevane dokumente v sken obliki.

- Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

- Stroški priprave ponudbe

Ponudniki nosijo sami vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika.

- Obvezni pogoji

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.

Naročnik namesto potrdil, kijih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila - ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. Navodila v zvezi z izpolnitvijo ESPD so dostopna na naslednji povezavi: http://www.enarocanie.si/Dokumenti/Navodila za uporabo ESPD.pdf

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 12.1.1. in 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz točk 12.1.1., 12.1.2. in 12.1.4. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da pozove ponudnike, da dopolnijo ali pojasnijo predložena potrdila.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ne bo predložil dokazila sam, lahko naročnik namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, če ponudnik v tem sistemu naročnika izkazljivo potrdi.

Ponudnik ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD.

Če lahko naročnik dokazila pridobi neposredno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da pridobi dokazilo naročnik.

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

- Osnovna sposobnost ponudnika

    - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če skladno z ZJN-3ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in zapisana v 75. členu ZJN-3.

Dokazilo: ESPD obrazec

    - Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu z določili ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec

    - Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika:

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo ali

- če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe, uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.

Dokazilo: ESPD obrazec

  - Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora:

- biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež,

- imeti vsa potrebna dovoljenja za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, če je to potrebno.

Dokazilo: ESPD obrazec

  - Pogoji povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil

    - Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključiti gospodarski subjekt:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarskih subjekt zgrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če izkrivljanje konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu 65. členom tega zakona ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpopolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, zahtevanih skladno z zakonom;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Dokazilo: ESPD obrazec

  - Tehnične in/ali kadrovske sposobnosti

    - Ponudnik mora zagotavljati pogoje, ki jih je naročnik opredelil v obrazcu Tehnične zahteve naročnika.

Dokazilo: Obrazec Tehnične zahteve naročnika, ki so priloga predračuna.

    - Ponudnik izjavlja, da je v obdobju zadnjih treh (3) let pred oddajo te ponudbe izvedel dobavo opreme (1 kom), po zahtevah naročnika v tej razpisni dokumentaciji, za katero je pravilno, pravočasno in kakovostno (brez pogostih reklamacij) izpolnjeval storitve vzdrževanja in servisiranja, ki so predmet tega javnega naročila, in pogodbene obveznosti (brez pritožb) oz. izpolnjeval vse pogodbene obveznosti.

Dokazilo v fazi oddaje ponudbe:

Referenčna lista ponudnika – lastna izjava

Potrditev referenc ponudnika (vzorec) – priloga 5

Upoštevajo se tudi reference, ki jih je ponudnik ali partner pridobil kot podizvajalec, pri čemer mora referenco potrditi naročnik storitve in ne glavni izvajalec storitve.

  - Garancijska doba za zamenjane rezervne dele po izteku najemnega obdobja

    - Ponudnik mora za zamenjane rezervne dele na RTG aparatu ponuditi najmanj naslednjo garancijo:

Izvajalec jamči za kvaliteto opravljenih storitev in vgrajenega materiala za dobo 6 mesecev po izvršeni storitvi. Za zamenjane rezervne dele začne teči garancijski rok od dneva zamenjave.

Dokazilo: Izjava ponudnika o ponujeni garancijski dobi zamenjanih rezervnih delov (lastni dokument)

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora za zavarovanje resnosti ponudbe naročniku nakazati:

- brezobrestni denarni depozit in sicer v višini 15.000,00 EUR;

ali

- finančno zavarovanje v obliki bianco menice »brez protesta«.

Brezobrestni depozit se nakaže na podračun pri UJP št. 01100-6030276730 naročnika Splošne bolnišnice Brežice. Na plačilnem nalogu mora navesti naslednje podatke: namen nakazila: garancija za resnost ponudbe št. ________ (številka ponudbe ponudnika), sklic SI00 ____-_____ (številka objave javnega naročila na portalu javnih naročil RS – npr.: 00174-2018).Ponudnik kot dokazilo predloži v ponudbi potrdilo o nakazilu depozita.

Brezobrestni denarni depozit se ponudniku vrne na podlagi zahteve ponudnika in sicer v roku sedmih (7) delovnih dni od prejema zahtevka, v katerem mora ponudnik navesti št. TRR, vendar ne pred rokom za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje v obliki bianco menice »brez protesta« mora ponudnik predložiti z lastno menično izjavo s pooblastilom za unovčenje brez protesta, v višini 3% ponudbene vrednosti z DDV z veljavnostjo za čas veljavnosti ponudbe (120 dni od dneva odpiranja ponudb). Ponudnik ob oddaji ponudbe predloži skeniran izvod originala menice z menično izjavo. Na pisno zahtevo naročnika, pa predloži tudi original.

Naročnik bo zadržal sredstva denarnega depozita oz. unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ali ne predloži oz. zavrne predložitev instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo javnega naročila ali

- če ponudnik ne pristopi k izvedbi del, kljub podpisani pogodbi o izvedbi javnega naročila ali

- če izbrani ponudnik ne dostavi ustreznega instrumenta zavarovanja za dobro izvedbo del ali le-te ne dostavi pravočasno (v skladu z določili te razpisne dokumentacije), zaradi česar podpisana pogodba ne bo stopila v veljavo.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla oz. kavcijskega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi, zato pogodba in okvirni sporazum ne pričneta veljati.

- Finančno zavarovanje v času izvajanja storitev

    - 14.1. 	Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral naročniku v roku petih (5) dni po podpisu pogodbe predložiti izpolnjeno, žigosano, podpisano in overjeno izvršnico,  bančno garancijo, kavcijsko zavarovanje ali denarni depozit za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v višini petih odstotkov (5 %) skupne pogodbene vrednosti storitev z DDV z dobo veljavnosti 60 dni po izteku veljavnosti pogodbe.

V kolikor finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne predloži, se šteje, da k podpisu pogodbe ne bo pristopil in da pogodba ni bila nikoli sklenjena.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti izbranega ponudnika.

Unovčenje finančnega zavarovanja ponudnika ne odvezuje obveznosti do izpolnitve pogodbenih obveznosti. V primeru unovčenja je dolžan priskrbeti nadomestno v skladu z določili razpisne dokumentacije.

V kolikor se zaradi različnih okoliščin podaljšajo roki, se mora za enako obdobje podaljšati tudi veljavnost finančnega zavarovanja in sicer s predložitvijo nove izvršnice, bančne garancije, kavcijskega zavarovanja oz. depozita za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pod istimi pogoji. V primeru, da se le te ne zagotovi, lahko naročnik unovči obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vzorec izvršnice je sestavni del te razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik uporabi lastno izvršnico, mora biti vsebina le-te identična vzorcu iz te razpisne dokumentacije.

Dokazilo: ESPD obrazec

- Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil vsako ponudbo:

- ki ne bo izpolnjevala vseh zahtev iz točke 2 in 12 II. poglavja teh navodil ali

- ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam ali

- če naročnik na kakršen koli način izkaže, da je ponudnik kršil obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN -3.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 12.1.1., 12.1.2, 12.1.3. in 12.1.4. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 12.1.1. točke 12.1. II. poglavja te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, kije bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

- Ponudbena cena

Ponudnik mora vse cene navesti v evrih. Končna cena posameznega mora vsebovati vse stroške, popuste in rabate.

V ponudbeno ceno najema RTG aparata morajo biti zajeti vsi stroški,  vključno s prevozom  in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika, dobava, montaža in zagon RTG aparata, šolanje kadra, garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje za obdobje 5 let po sistemu »all inclusive« ter mesečni obrok najema za obdobje 5 let.

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki ne bodo zajeti v ponudbeni ceni. Vse zneske v EUR se zaokrožijo na dve decimalki.

Predračun je sestavljen iz naslednjih dokumentov, ki jih ponudnik predloži k svoji ponudbi:

- Obrazec »Predračun« (priloga 1).

- Izvajanje plačil

Naročnik bo plačila za poravnavo obveznosti iz predmetnega javnega naročila izvedel v pogodbenih rokih in na naslednji način:

- najem RTG aparata bo plačeval v enakih mesečnih obrokih razdeljene skupne vrednosti najemnine za obdobje 5 let na podlagi izdanega računa ponudnika v roku 60. dni od dneva izdanega računa, pri čemer bo prvo najemnino plačal v roku 60. dni od dneva podpisa primopredajnega zapisnika;

- odkup RTG aparata bo naročnik plačal v roku 60. dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe po preteku najemnega obdobja;

- Vzdrževanje aparatur bo plačal v skladu z določili vzdrževalne pogodbe za odbobje 2 let po vsakokratni opravljeni storitvi na podlagi izstavljenega računa v roku 60. dni po njegovi izstavitvi.

- Način oddaje in merila

Merilo, ki ga bo naročnik upošteval pri ocenjevanju pravilnih ponudb je EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.

Merilo:

- 76 točk celotna vrednost javnega naročila v EUR  z DDV (Priloga 1)

- 24  točk za  tehnične prednosti (Priloga 3)

Število točk za posamezno celotno vrednost se  izračuna po naslednji formuli:

točke vrednost X = C min / C x   *  70 + točke za tehnične prednosti (merilo)

točke vrednost X = število točk pri merilu celotna vrednost za ponudbo X

C min  = najnižja celotna vrednost

C x  = celotna vrednost ponudbe, ki se ocenjuje

(Opomba: Glede na točkovnik v Prilogi 3, se vrednoti izpolnjevanje vsake posamezne zgoraj naštete tehnične prednosti, v kolikor jo izpolnjuje se mu dodelijo točke za tehnično prednost, v kolikor ponudnik ne izpolnjuje  posamezne tehnične prednosti se mu za slednjo dodeli 0 točk , v kolikor ponudnik ne izpolnjuje nobene  tehnične prednosti prejme za tehnične prednosti 0 točk ).

Ponudnik, katerega ponudba doseže najvišje število točk (X) po formuli  točk izrazi ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

- Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, daje pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

- Podatki o lastniški strukturi

Izbrani ponudnik mora ob oddaji ponudbe naročniku posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: Izpolnjen obrazec »Izjava o udeležbi v lastništvu ponudnika in o povezanih družbah« - priloga 11

- Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati stodvajset (120) dni od dneva odpiranja ponudb.

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni obliki (navadna ali e-pošta). Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

- PREGLED PONUDB

Naročnik bo ponudbe za posamezne sklope najprej razvrstil po merilih, nato pa jih bo preveril z vidika ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila.

Za ponudnika, ki bo po merilih najugodnejši za posamezni sklop, bo naročnik preveril ali obstajajo razlogi za izključitev najugodnejšega ponudnika in ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

- POGODBA

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika za posamezni sklop pozval k podpisu pogodbe, katere vsebina je v skladu z določili vzorca pogodbe iz te razpisne dokumentacije, predvidoma najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

V kolikor izbrani ponudnik podpisane pogodbe naročniku ne vrne najpozneje v sedmih (7) delovnih dneh od prejema pogodbe v podpis, lahko naročnik sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa.

Pogodba postane veljavna, ko ponudnik predloži zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje mora biti predloženo v roku iz te razpisne dokumentacije.

- PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-11 in 60/17), v nadaljevanju: ZPVPJN, po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v skladu s prvo alinejo prvega odstavka oz. drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za pred revizijski in revizijski postopek, številka SI56 0110 0100 0358 802. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko vloži najpozneje osem delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudbe.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimna oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

Predstojnica naročnika:

Anica Hribar, direktorica

PRILOGA 1

PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET«

Predmet ponudbe RTG aparat v skladu s tehničnimi zahtevami iz priloge 3 te dokumentacije; Vrednost v EUR z DDV. - Skupna vrednost za obdobje najema 5 let v EUR z DDV*. - Skupna odkupna vrednost v EUR z DDV za vso opremo po preteku najemnega obdobja. - Kompletno vzdrževanje aparata za obdobje 2 let po izteku najemnega razmerja. SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV (1+2+3). *V vrednost najema so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika, dobava, montaža in zagon RTG aparata, šolanje kadra, garancijsko in pogarancijsko vzdrževanje za obdobje 5 let po sistemu »all inclusive« ter mesečni obrok najema za obdobje 5 let. Datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 2

SPECIFIKACIJA PONUDBENEGA PREDRAČUNA

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET«

| OPIS | Proizvajalec (1) | Model oz. kataloška številka (2) | Količina (3) |
| --- | --- | --- | --- |
| najem RTG aparata v skladu z zahtevami v prilogi 3 |  |  | 12 kom |
| Doba trajanja najema 5 let |  |  | 60 mesecev |
| Mesečna najemnina v EUR brez DDV |  |  |  |
| Znesek DDV za mesečno najemnino |  |  |  |
| Mesečna najemnina v EUR z DDV |  |  |  |
| Skupna vrednost najemnin v obdobju 60 mesecev v EUR brez DDV |  |  |  |
| Znesek DDV za najemnino v obdobju 60 mesecev |  |  |  |
| - Skupna vrednost za obdobje najema 60 let v EUR z DDV |  |  |  |
| - Skupna odkupna vrednost v EUR z DDV za vso opremo po preteku najemnega obdobja |  |  |  |
| - Skupna vrednost za kompletno vzdrževanje za vso opreme za obdobje 2 let po preteku najemnega obdobja v EUR z DDV |  |  |  |
| SKUPAJ KONČNA VREDNOST V EUR Z DDV (1+2+3) |  |  |  |

Datum: Žig Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 3

TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet javnega naročila: »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET«

| Digitalni radiološki aparat za slikovno in fluoroskopsko diagnostiko |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Splošne lastnosti RTG aparata |  |  |  |
| 1. | Aparat mora omogočati izvajanje širokega spektra klasičnih RTG. preiskav (slikanj), kakor tudi preiskav z uporabo fluoroskopije. Osnovni namen uporabe aparata je: - RTG slikanja in posege pri otrocih, odraslih ter bolnikih z bolezensko debelostjo, - slikanje skeleta za potrebe ortopedije in travmatologije, - slikanje prsnih in trebušnih organov, - fluoroskopske preiskave prebavil (požiralnik, želodec, tanko in debelo črevo) in urotrakta. |  |  |
| B. Generator |  |  |  |
| 1. | Visokofrekvenčni generator nominalne moči najmanj 65 KW |  |  |
| 2. | Izbira napetosti za radiografijo (KV) vsaj med 40 – 125 KV |  |  |
| 3. | Izbira napetosti za fluoroskopijo (KV) vsaj med 40 – 110 KV |  |  |
| 4. | Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti večji kot 1ms |  |  |
| 5. | Samodejni nadzor ekspozicije |  |  |
| 6. | Samodejni nadzor KV/mA med fluoroskopijo |  |  |
| 7. | Omogočati mora pulzno fluoroskopijo v območju 4 – 12 pulzov (slik)/ sec. |  |  |
| 8. | Upravljanje in nadzor generatorja mora biti omogočen preko glavne konzole digitalnega slikovno – fluoroskopskega sistema. |  |  |
| C. Rentgenska cev |  |  |  |
| 1. | Hitrost anode najmanj 8000 obr/min. |  |  |
| 2. | RTG cev z dvema fokusoma; manjši fokus največ velikosti 0,6 mm in večji fokus velikosti največ 1.2 mm |  |  |
| 3. | Toplotna kapaciteta anode najmanj 600 kHU |  |  |
| 4. | Nagib cevi za slikanje pod kotom najmanj 40 stopinj kranialno in enako kavdalno |  |  |
| 5. | Avtomatski kolimator, motornimi nastavljivimi zaslonkami brez sevanja in ustreznimi filtri glede na aplikacijo, ter vizirna lučka za pozicioniranje pacienta. |  |  |
| 6. | 90 stopinjska rotacije cevi okoli svoje osi (ročno ali motorno) |  |  |
| D. Preiskovalna miza za pacienta |  |  |  |
| 1. | Motorizirana miza nastavljiva po višini. Miza se v horizontalnem položaju spusti najmanj 65cm od tal (lažje prestavljanje nepokretnih pacientov). |  |  |
| 2. | Motoriziran vertikalno horizontalni nagib mize vsaj med + - 90 stopinj (omogoča tudi Trendelenburgov položaj) |  |  |
| 3. | Zagotovljeni morajo biti pomiki mizne plošče kranialno, kavdalno in lateralno (L in D) v horizontalnem in vertikalnem položaju mize |  |  |
| 4. | Vse manipulacije mize, RTG cevi in vklop vizirne lučke mora biti upravljane tudi ob mizi. |  |  |
| 5. | Miza mora biti opremljena z nožno ploščo nosilnosti najmanj 230 kg (slikanje pacientov stoje), ki se jo lahko po potrebi odstrani |  |  |
| 6. | Nosilnost same mize mora biti najmanj 230kg. brez omejitev |  |  |
| 7. | Nastavitev SID vsaj med 115 – 180cm |  |  |
| 8. | Samodejno prilagoditev rešetke glede na razdaljo slikanja |  |  |
| 9. | Dimenzije transparentnega dela mize vsaj 200 x 50 cm. |  |  |
| 10. | Miza mora imeti montažne oprijemalne ročke (palice) za pacienta ob strani mize. |  |  |
| 11. | Samodejna ustavitev gibanja mize v položaju 0 in 90 stopinj |  |  |
| E. Detektor |  |  |  |
| 1. | Izdelan na bazi amorfnega silicija |  |  |
| 2. | Velikost detektorja vsaj 42 x 42 cm |  |  |
| 3. | Število točk (pixlov) najmanj 2800 x 2800 |  |  |
| 4. | Velikost točke (pixla) največ 150 x 150 mikrometrov |  |  |
| 5. | Vsaj 3 ionizacijske celice za AEC Za fluoroskopijo |  |  |
| F. Monitor v preiskovalnem prostoru |  |  |  |
| 1. | Visoko kontrastni LCD monitor za živo sliko na stabilnem vozičku |  |  |
| 2. | Velikost monitorja vsaj 21 inčev |  |  |
| G. Akvizicijska postaja v stikalnem prostoru |  |  |  |
| 1. | Vsaj eden monitor medicinske kvalitete z možnostjo upravljanja na dotik |  |  |
| 2. | Velikost diagonale vsaj 21 inčev |  |  |
| 3. | Zamrznitev zadnje slike |  |  |
| 4. | Kapaciteta vgrajenega pomnilnika vsaj 200 GB |  |  |
| 5. | Programska avtomatika za optimalno slikanje |  |  |
| 6. | Programska oprema za slikanje (združevanje) anatomsko dolgih organov (hrbtenice, spodnje okončine in program ortopedskih meritev |  |  |
| 7. | Možnost osnovnega procesiranja slike pred shranjevanjem v PACS sistem, kot so dodajanje oznak (L, D ), pisanje na slike (tekst oznake), zoom, spreminjanje windov/level, rotacija slike ... |  |  |
| 8. | Omogočen mora biti tudi ročni vnos pacientov in pripadajočih podatkov |  |  |
| 9. | Pridobitev podatkov iz RIS/PACS sistema |  |  |
| 10. | Zvočna povezava med stikalnim prostorom in diagnostiko |  |  |
| 11. | Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov, vsaj: - DICOM Send/Stc, - DICOM Print, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Worklist/MMPS, - DICOM Query/Retrieve Popolna integracija z obstoječimi HIS/RIS in PACS sistemom bolnišnice |  |  |
| 12. | Aparat mora biti opremljen s prikazom doze |  |  |
| G. Zagotavljanje šolanja uporabnikov po dogovoru |  |  |  |

Tehnične prednosti:

| Opis | Točke |
| --- | --- |
| Toplotna kapaciteta anode vsaj 800 KHU | 2 |
| Največja napetost slikanja 150 kV | 2 |
| Najnižja višina mize 50 cm ali manj | 2 |
| Velikost monitorja v stikalnem prostoru 23 inčev | 2 |
| Prikaz območja slikanja brez sevanja (kamera v kolimatorju) | 2 |
| Dostop do mize z zadnje strani za prelaganje nepokretnih pacientov. | 2 |
| Kontrola pulzov z rešetko v RTG cevi (grid switch) | 2 |
| Minimalna višina mize pod 50 cm | 2 |
| Nastavitev pulziranja do 1slike/s | 2 |
| Samodejna prilagoditev rešetke glede na razdaljo slikanja, anatomski program. | 3 |
| Pomik mizne plošče v vse smeri | 3 |
| Največje število točk | 24 |

Dodatna zahteva naročnika:

Dobavitelj RTG aparata bo moral prilagoditi vse instalacije in priključke obstoječim vgrajenim priključkom in instalacijam v prostorih, kjer se bo aparat nahajal, zato je pred oddajo ponudbe s strani ponudnika obvezen ogled prostorov, kjer bo RTG aparat nameščen.

Datum:                                                         Žig                                      Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 4

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

| Podizvajalec - naziv |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov/sedež |  |  |
| Davčna številka / matična številka | DŠ | MŠ |
| TRR |  |  |
| Kontaktna oseba podizvajalca (ime in priimek, telefon, e-mail) |  |  |
| Odgovorna oseba podizvajalca (ime in priimek, funkcija) |  |  |

IZJAVA

Pri izvedbi javnega naročila »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET« bomo za glavnega izvajalca oz. njegovega partnerja izvajali naslednja dela:

| Vrsta del | Količina | Vrednost (brez DDV) |
| --- | --- | --- |

Na podlagi petega odstavka 94. člena ZJN -3 zahtevamo neposredno plačilo

(ustrezno obkrožiti)

DA 		NE

- Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.

- Izjavljamo, da ima ponudnik do nas poravnane vse svoje obveznosti, zapadle do dneva oddaje ponudbe.

- Izjavljamo, da smo seznanjeni s popustom, ki ga je glavni ponudnik podal na ponudbeno ceno (velja v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci in ponuja popust na ponudbeno ceno).

- V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, bomo naročniku izročili ustrezno soglasje k neposrednim plačilom (v primeru, da zahtevamo neposredna plačila) oz. izjavljamo, da bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu najpozneje v 30 dneh od zadnjega nakazila poslali svojo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.

Datum:                   				Žig                  Odgovorna oseba podizvajalca:

___________________________

PRILOGA 5

REFERENČNO POTRDILO

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET« Ponudnik mora k ponudbi priložiti referenčno potrdilo vsaj ene bolnišnice, ki se mora nanašati na opravljanje enake storitve, kot je predmet tega javnega naročila. Referenca mora veljati za eno poslovno leto izmed zadnjih 3 (treh) let (2016, 2017 ali 2018). Referenčna vrednost referenčnega posla mora biti enaka ali višja, kot je vrednost ponudbe na letni ravni, ki jo ponudnik ponuja. Naročnik s podpisom tega referenčnega potrdila potrjuje, da je ponudnik izvajal po zahtevah naročnika v razpisni dokumentaciji, da je ponudnik pravilno, pravočasno in kakovostno (brez pogostih reklamacij) izpolnjeval storitve, ki so predmet tega javnega naročila, in pogodbene obveznosti.

(naziv naročnika)

(naslov naročnika)

(matična številka)

(ime in priimek zakonitega zastopnika naročnika)

Na prošnjo zgoraj navedenega ponudnika za prijavo na javno naročilo »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET«, izdaja spodaj podpisani naročnik naslednje

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da je zgoraj navedeni ponudnik v letu      , izvajal storitev, ki je predmet javnega naročila, po pogodbi št.      , v vrednosti       EUR.

Potrjujemo, da so bile storitve opravljene strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. V primeru po dodatnih informacijah v zvezi z izvršitvijo storitev, je kontaktna oseba     , tel. št.       .

Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe prijave na zgoraj naveden  postopek oddaje javnega naročila.

Kraj in datum:

Naročnik:

(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

Opomba: Naročnik lahko pri naročniku referenčnega posla preveri verodostojnost referenčnega seznama in v kolikor je potrebno tudi z ogledom na lokaciji naročnika referenčnega posla, pri čemer si naročnik pridrži pravico za obračun stroškov ogleda ponudniku (npr. potni stroški).

PRILOGA 6

(ime in priimek)

(naslov)

(kraj)

(matična številka)

(kraj in država rojstva)

(državljanstvo)

Datum:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

Černelčeva cesta 15

8250 Brežice

POOBLASTILO

__________________________________________________________________________

(ime in priimek)

pooblaščam Splošno bolnišnico Brežice, da pridobi podatke iz kazenske evidence za fizične osebe s strani Ministrstva za pravosodje RS zame kot člana upravnega, vodstvenega oz. nadzornega organa

__________________________________________________________________________

(naziv podjetja)

in sicer za namen izvedbe postopka javnega naročila »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET« objavljenega na Portalu javnih naročil pod št.      .

_________________________

(ime in priimek odgovorne osebe)

Žig

_________________________

PRILOGA 7

(firma)

(naslov)

(kraj)

(matična številka)

Datum:

SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE

Černelčeva cesta 15

8250 Brežice

POOBLASTILO

__________________________________________________________________________

(firma, naslov)

pooblaščam Splošno bolnišnico Brežice, da pridobi podatke iz kazenske evidence za pravne osebe s strani Ministrstva za pravosodje RS za naše podjetje in sicer za namen izvedbe postopka javnega naročila »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET« objavljenega na Portalu javnih naročil pod št.      .

_________________________

(ime in priimek odgovorne osebe)

Žig

_________________________

(podpis odgovorne osebe)

| VZOREC IZVRŠNICE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI | Priloga 8 |
| --- | --- |

DOLŽNIK 	___________________________________________________________

ime ali firma

___________________________________________________________

sedež ali poslovni naslov

___________________________________________________________

davčna številka

se zavezujem plačati

UPNIKU

ime ali firma

sedež ali poslovni naslov

davčna številka

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST

v denarnem znesku ___________________________________________________________

s številko				 z besedo

_________________________________________________________

začetek teka obresti 			obrestna mera

na podlagi	Finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz javnega naročila št. ___________________

pravni temelj nastanka obveznosti

ki se sme izplačati

datum dospelosti z besedo

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih sredstev pri navedenih ali drugih ponudnikih plačilnih storitev.

__________________________________________________________

kraj izdaje datum podpis odgovorne osebe

DOLŽNIKOVI PONUDNIKI PLAČILNIH STORITEV ZA PLAČILO OBVEZNOSTI:

1. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

2. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

3. _________________________________________________________________________

firma 					sedež 				TRR

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.

_____________________________________________________________________

(DELNO) PLAČILO

PONUDNIK PLAČILNIH STORITEV:

_____________________________________________________________________

firma 									sedež

_____________________________________________________________________

(delna) izvedba naloga v znesku			 datum 				podpis odgovorne osebe

PRILOGA 9

IZJAVA O ZASTOPSTVU,  SERVISU, VZDRŽEVANJU MEDICINSKE OPREME

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET«

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da

- so navedeni podatki v dokumentih, ki jih prilagamo kot izpolnjevanje zahteve te izjave pravilni in popolni,

- bomo v času izvajanja pogodbe izvajali preventivne preglede po spodaj zapisanem načrtu proizvajalca

Pooblaščen servis je:

Naslov

Ime in priimek kontaktne osebe

Telefonska številka

PREVENTIVNI PREGLED OPREME PO NAČRTU PROIZVAJALCA RTG APARATA

| Zaporedno leto uporabe dobavljenega RTG aparata | Število posameznih preventivnih pregledov na posamezno leto po načrtu proizvajalca | Vrednost v EUR brez DDV/leto (Navedene vrednosti vključujejo letne kalibracije, meritve, nastavitve overitve, ves potrošni material ter drug potreben material, kakor tudi stroške dela, potne stroške, dnevnice, kilometrine in druge morebitne stroške potrebne za izvedbo potrebnega vzdrževanja opreme., kemično vzdrževanje) |
| --- | --- | --- |
| 6. leto |  |  |
| 7. leto |  |  |
| Skupaj v EUR brez DDV |  |
| Vrednost DDV v EUR |  |
| Skupaj v EUR z DDV |  |

Obvezne priloge:

- V letu 2020 veljavno izjava o zastopstvu lastne blagovne znamke oz. izjava proizvajalca o pooblastilu zastopanja za prodajo aparata v Sloveniji. Izjava mora biti potrjena z žigom ter podpisom proizvajalca.

- V letu 2020 veljavna pisna pooblastila proizvajalcev, ki so proizvedli ponujeni aparat, s katerim pooblaščajo zgoraj navedeni servis za servisiranje opreme in dobavo rezervnih delov.

- Izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, z navedbo imen in priimkov serviserjev (pooblaščeni servis mora imeti na razpolago vsaj enega serviserja), ki je usposobljen za vzdrževanje ponujene opreme. Serviserji morajo že v času oddaje ponudbe imeti s pooblaščenim servisom sklenjeno pogodbo o zaposlitvi ali civilnopravno pogodbo o delu ali kakšno drugo civilnopravno pogodbo o sodelovanju – v izjavi je potrebno navesti obliko sklenjene pogodbe in čas trajanja te pogodbe. V primeru, da gre za redno zaposlenega serviserja pri pooblaščenem servisu je potrebno priložiti obrazce M-1/M-2 (prijava, odjava iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja), ki dokazuje sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.

- Certifikate o usposobljenosti za brezhibno vzdrževanje referenčne opreme izdane s strani učnega servisnega centra proizvajalca, ki so jih pridobili navedeni serviserji v izjavi iz tretje točke. Pojem »referenčna oprema« si bo naročnik tolmačil iz vidika potrebnega pridobljenega strokovnega znanja usposobljenih oseb za vzdrževanje opreme, ki je primerljiva ponujeni opremi.

Datum:                                                         Žig                                      Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 10

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPECIFIKACIJE  OPREME

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET«

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,

- da izpolnjujemo tehnične zahteve navedene  v  tem dokumentu  (priloga 2),

- da bomo ponudbi predložili originalne prospekte proizvajalca ter ostalo originalno dokumentacijo proizvajalca iz katere  je razvidna  oprema, ki je predmet ponudbe.

Ponudnik v spodnjo preglednico v obrazec vpiše podatek o izpolnjevanju posamezne tehnične zahteve z DA ali NE.

| Digitalni radiološki aparat za slikovno in fluoroskopsko diagnostiko |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Splošne lastnosti RTG aparata |  |  |  |  |  |
| 1. | Aparat mora omogočati izvajanje širokega spektra klasičnih RTG. preiskav (slikanj), kakor tudi preiskav z uporabo fluoroskopije. Osnovni namen uporabe aparata je: - RTG slikanja in posege pri otrocih, odraslih ter bolnikih z bolezensko debelostjo, - slikanje skeleta za potrebe ortopedije in travmatologije, - slikanje prsnih in trebušnih organov, - fluoroskopske preiskave prebavil (požiralnik, želodec, tanko in debelo črevo) in urotrakta. |  |  |  |  |
| B. Generator |  |  |  |  |  |
| 1. | Visokofrekvenčni generator nominalne moči najmanj 65 KW |  |  |  |  |
| 2. | Izbira napetosti za radiografijo (KV) vsaj med 40 – 125 KV |  |  |  |  |
| 3. | Izbira napetosti za fluoroskopijo (KV) vsaj med 40 – 110 KV |  |  |  |  |
| 4. | Najkrajši čas ekspozicije ne sme biti večji kot 1ms |  |  |  |  |
| 5. | Samodejni nadzor ekspozicije |  |  |  |  |
| 6. | Samodejni nadzor KV/mA med fluoroskopijo |  |  |  |  |
| 7. | Omogočati mora pulzno fluoroskopijo v območju 4 – 12 pulzov (slik)/ sec. |  |  |  |  |
| 8. | Upravljanje in nadzor generatorja mora biti omogočen preko glavne konzole digitalnega slikovno – fluoroskopskega sistema. |  |  |  |  |
| C. Rentgenska cev |  |  |  |  |  |
| 1. | Hitrost anode najmanj 8000 obr/min. |  |  |  |  |
| 2. | RTG cev z dvema fokusoma; manjši fokus največ velikosti 0,6 mm in večji fokus velikosti največ 1.2 mm |  |  |  |  |
| 3. | Toplotna kapaciteta anode najmanj 600 kHU |  |  |  |  |
| 4. | Nagib cevi za slikanje pod kotom najmanj 40 stopinj kranialno in enako kavdalno |  |  |  |  |
| 5. | Avtomatski kolimator, motornimi nastavljivimi zaslonkami brez sevanja in ustreznimi filtri glede na aplikacijo, ter vizirna lučka za pozicioniranje pacienta. |  |  |  |  |
| 6. | 90 stopinjska rotacije cevi okoli svoje osi (ročno ali motorno) |  |  |  |  |
| D. Preiskovalna miza za pacienta |  |  |  |  |  |
| 1. | Motorizirana miza nastavljiva po višini. Miza se v horizontalnem položaju spusti najmanj 65cm od tal (lažje prestavljanje nepokretnih pacientov). |  |  |  |  |
| 2. | Motoriziran vertikalno horizontalni nagib mize vsaj med + - 90 stopinj (omogoča tudi Trendelenburgov položaj) |  |  |  |  |
| 3. | Zagotovljeni morajo biti pomiki mizne plošče kranialno, kavdalno in lateralno (L in D) v horizontalnem in vertikalnem položaju mize |  |  |  |  |
| 4. | Vse manipulacije mize, RTG cevi in vklop vizirne lučke mora biti upravljane tudi ob mizi. |  |  |  |  |
| 5. | Miza mora biti opremljena z nožno ploščo nosilnosti najmanj 230 kg (slikanje pacientov stoje), ki se jo lahko po potrebi odstrani |  |  |  |  |
| 6. | Nosilnost same mize mora biti najmanj 230kg. brez omejitev |  |  |  |  |
| 7. | Nastavitev SID vsaj med 115 – 180cm |  |  |  |  |
| 8. | Samodejno prilagoditev rešetke glede na razdaljo slikanja |  |  |  |  |
| 9. | Dimenzije transparentnega dela mize vsaj 200 x 50 cm. |  |  |  |  |
| 10. | Miza mora imeti montažne oprijemalne ročke (palice) za pacienta ob strani mize. |  |  |  |  |
| 11. | Samodejna ustavitev gibanja mize v položaju 0 in 90 stopinj |  |  |  |  |
| E. Detektor |  |  |  |  |  |
| 1. | Izdelan na bazi amorfnega silicija |  |  |  |  |
| 2. | Velikost detektorja vsaj 42 x 42 cm |  |  |  |  |
| 3. | Število točk (pixlov) najmanj 2800 x 2800 |  |  |  |  |
| 4. | Velikost točke (pixla) največ 150 x 150 mikrometrov |  |  |  |  |
| 5. | Vsaj 3 ionizacijske celice za AEC Za fluoroskopijo |  |  |  |  |
| F. Monitor v preiskovalnem prostoru |  |  |  |  |  |
| 1. | Visoko kontrastni LCD monitor za živo sliko na stabilnem vozičku |  |  |  |  |
| 2. | Velikost monitorja vsaj 21 inčev |  |  |  |  |
| G. Akvizicijska postaja v stikalnem prostoru |  |  |  |  |  |
| 1. | Vsaj eden monitor medicinske kvalitete z možnostjo upravljanja na dotik |  |  |  |  |
| 2. | Velikost diagonale vsaj 21 inčev |  |  |  |  |
| 3. | Zamrznitev zadnje slike |  |  |  |  |
| 4. | Kapaciteta vgrajenega pomnilnika vsaj 200 GB |  |  |  |  |
| 5. | Programska avtomatika za optimalno slikanje |  |  |  |  |
| 6. | Programska oprema za slikanje (združevanje) anatomsko dolgih organov (hrbtenice, spodnje okončine in program ortopedskih meritev |  |  |  |  |
| 7. | Možnost osnovnega procesiranja slike pred shranjevanjem v PACS sistem, kot so dodajanje oznak (L, D ), pisanje na slike (tekst oznake), zoom, spreminjanje windov/level, rotacija slike ... |  |  |  |  |
| 8. | Omogočen mora biti tudi ročni vnos pacientov in pripadajočih podatkov |  |  |  |  |
| 9. | Pridobitev podatkov iz RIS/PACS sistema |  |  |  |  |
| 10. | Zvočna povezava med stikalnim prostorom in diagnostiko |  |  |  |  |
| 11. | Sistem mora omogočati povezovanje z računalniško mrežo na osnovi DICOM protokolov, vsaj: - DICOM Send/Stc, - DICOM Print, - DICOM Storage Commitment, - DICOM Worklist/MMPS, - DICOM Query/Retrieve Popolna integracija z obstoječimi HIS/RIS in PACS sistemom bolnišnice |  |  |  |  |
| 12. | Aparat mora biti opremljen s prikazom doze |  |  |  |  |
| G. Zagotavljanje šolanja uporabnikov po dogovoru |  |  |  |  |  |

Tehnične prednosti:

| Opis |
| --- |
| Toplotna kapaciteta anode vsaj 800 KHU |  |
| Največja napetost slikanja 150 kV |  |
| Najnižja višina mize 50 cm ali manj |  |
| Velikost monitorja v stikalnem prostoru 23 inčev |  |
| Prikaz območja slikanja brez sevanja (kamera v kolimatorju) |  |
| Dostop do mize z zadnje strani za prelaganje nepokretnih pacientov. |  |
| Kontrola pulzov z rešetko v RTG cevi (grid switch) |  |
| Minimalna višina mize pod 50 cm |  |
| Nastavitev pulziranja do 1slike/s |  |
| Samodejna prilagoditev rešetke glede na razdaljo slikanja, anatomski program. |  |
| Pomik mizne plošče v vse smeri |  |

Datum:                                                         Žig                                      Odgovorna oseba ponudnika:

PRILOGA 11

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU PONUDNIKA IN O POVEZANIH DRUŽBAH

PONUDNIK:

(naziv ponudnika, naslov)

Predmet javnega naročila: »NAJEM RTG APARATA ZA OBDOBJE 5 LET«

V postopku oddaje javnega naročila »Najem RTG aparata za obdobje 5 let« naročnika Splošna bolnišnica Brežice, podajamo sledečo izjavo o udeležbi v lastništvu ponudnika in o povezanih osebah.V lastništvu zgoraj navedenega ponudnika so udeležene sledeče osebe, kot ustanovitelji, družbeniki, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugi lastniki:

| Št. | Ime/Naziv | Naslov | Lastniški delež (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s ponudnikom povezane družbe, so (op. v primeru odsotnosti povezanih družb tabele ni treba izpolniti):

| Št. | Naziv | Naslov | Matična št. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Predložitev lažne izjave oziroma navedba neresničnih podatkov ima za posledico ničnost pogodbe.

Datum:                                                         Žig                                      Odgovorna oseba ponudnika: