## S1_1 Kompaktni MTE
OBR – E -1
Naš znak: KPV-29-2020/IX/NS-105814-MZ
SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA, št.………………………………………
PONUDNIK: ………………………………………………………………………….………………...
1 | Kompaktni merilniki toplotne energije
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 009516 | DN 15, vgradna dolžina 110 mm, navojna izvedba, Qp=1,5 m3/h, tipala Pt 100, potopni tulki ½ "x36mm za vgradnjo tipal, holandec priključka 1/2"x3/4"; |  |  | kos | 200
2 | 009543 | DN 20, vgradna dolžina 130 mm, navojna izvedba, Qp=2,5 m3/h, tipala Pt 100, potopni tulki ½ "x36mm za vgradnjo tipal, holandec priključka 3/4"x1"; |  |  | kos | 800
3 | 009528 | DN 25, vgradna dolžina 260 mm, navojna izvedba, Qp=3,5 m3/h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka 1"x11/4"; |  |  | kos | 20
4 | 15900 | DN 25, vgradna dolžina 260 mm, navojna izvedba, Qp=6 m3/h, tipala Pt 100, potopni tulki za vradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka 1"x11/4"; |  |  | kos | 90
5 | 18522 | DN 25, vgradna dolžina 150 mm, navojna izvedba, Qp=3,5 m3/h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka 1"x11/4"; |  |  | kos | 1
6 | 18523 | DN 25, vgradna dolžina 150 mm, navojna izvedba, Qp=6 m3/h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm;"; |  |  | kos | 1
7 | 009138 | DN 32, vgradna dolžina 260 mm, navojna izvedba, Qp=6 m3/h, tipala Pt 100, potopni tulki za vradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka 11/4"x11/2"; |  |  | kos | 10
8 | 009533 | DN 40, vgradna dolžina 300 mm, navojna izvedba, Qp=10 m3/h, tipala Pt 100, potopni tulki za vradnjo tipal 3/8"x75mm, holandec priključka 11/2"x2"; |  |  | kos | 50
9 | 15903 | DN 40, vgradna dolžina 300 mm, prirobnična izvedba, Qp=10 m3/h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x75mm; |  |  | kos | 8
10 | 15905 | DN 40, vgradna dolžina 200 mm, navojna izvedba, Qp=10 m3/h, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x75mm, holandec priključka 11/2"x2"; |  |  | kos | 1
11 | 009553 | DN 50, vgradna dolžina 270 mm, prirobnična izvedba, Qp=15 m3/h, tipala Pt 100, dolžina kabla za tipala 3 m, potopni tulki za vradnjo tipal 1/2"x105mm; |  |  | kos | 30
SKUPAJ:

## S1_2 Razstavljivi MTE
2 | Razstavljivi merilniki toplotne energije
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 23321 | Qn 1,5 DN 15 L=110mm, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka ali kot US-Echo II |  |  | kos | 30
2 | 23322 | Qn 2,5 DN 20 L=130mm, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka ali kot US-Echo II |  |  | kos | 30
3 | 23323 | Qn 6,0 DN 25 L=260mm, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka ali kot US-Echo II |  |  | kos | 30
4 | 23324 | Qn 6,0 DN 32 L=260mm, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka ali kot US-Echo II |  |  | kos | 30
5 | 002606 | DN 40 L=300mm, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka ali kot US-Echo II |  |  | kos | 30
6 | 21383 | DN 50 L=270mm, tipala Pt 100, potopni tulki za vgradnjo tipal 3/8"x33mm, holandec priključka ali kot US-Echo II |  |  | kos | 20
7 | 22927 | DN 65, L=300mm, prirobnična izvedba, Qp=25 m3/h, tipala Pt 500, potopni tulki za vradnjo tipal 1/2"x105mm ali kot AXONIC 25 |  |  | kos | 10
8 | 23325 | DN 80, L=300mm, prirobnična izvedba, Qp=40 m3/h, tipala Pt 500, potopni tulki za vradnjo tipal 1/2"x105mm ali kot AXONIC 40 |  |  | kos | 5
9 | 23326 | DN 100, L=360mm, prirobnična izvedba, Qp=60 m3/h, tipala Pt 500, potopni tulki za vradnjo tipal 1/2"x140mm ali kot AXONIC 60 |  |  | kos | 3
10 | 009197 | DN 150, L=500 mm, prirobnična izvedba, Qp=150 m3/h, tipala Pt 500, potopni tulki za vradnjo tipal 1/2"x140mm ali kot AXONIC 150; |  |  | kos | 3
SKUPAJ:

## S1_3 Rezervni deli za MTE
3 | Rezervni deli za merilnike toplotne energije
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 003053 | BATERIJA ZA računsko enoto CF Echo I (12 let) |  |  | kos | 1
2 | 18524 | BATERIJA ZA računsko enoto CF Echo II (12 let) |  |  | kos | 50
3 | 14931 | Radijski oddajnik Ever Blue Cyble |  |  | kos | 1
4 | 14930 | AnyQuest EverBlu opcisjka kartica |  |  | kos | 1
5 | 002859 | Tesnilo za števec 1/2 |  |  | kos | 300
6 | 002860 | Tesnilo za števec 3/4 |  |  | kos | 4000
7 | 002861 | Tesnilo za števec 1 |  |  | kos | 250
8 | 002862 | Tesnilo za števec 5/4 |  |  | kos | 100
9 | 002863 | Tesnilo za števec 6/4 |  |  | kos | 200
10 | 000448 | Holandec 1/2 |  |  | kos | 100
11 | 000449 | Holandec 3/4 |  |  | kos | 100
12 | 000450 | Holandec 1 |  |  | kos | 10
13 | 000451 | Holandec 5/4 |  |  | kos | 10
14 | 000452 | Holandec 6/4 |  |  | kos | 10
15 | 14923 | Tulka Ms 3/8x36 |  |  | kos | 50
16 | 006632 | Tulka Ms 1/2x36 |  |  | kos | 50
17 | 006631 | Tulka Ms 3/8x75 |  |  | kos | 20
18 | 14924 | Tulka Ms 1/2x75 |  |  | kos | 20
19 | 14925 | Tulka Ms 3/8x105 |  |  | kos | 20
20 | 14926 | Tulka Ms 1/2x105 |  |  | kos | 20
21 | 002595 | Tipalo Pt 100-THF 50 |  |  | kos | 30
22 | 010669 | Tipalo Pt 100-THF 105 |  |  | kos | 5
23 | 008682 | T-kos VTTH 20x40mm |  |  | kos | 30
24 | 008683 | T-kos VTTH 25x50mm |  |  | kos | 30
25 | 010671 | Kartica M-BUS ECHO II/CF-51/CF-55 |  |  | kos | 100
26 | 009043 | NAPAJALNIK OMREŽNI ECHO II |  |  | kos | 20
27 | 14928 | Računska enota CF-55 |  |  | kos | 20
28 | 009370 | Komplet vgradni DN 25 |  |  | kos | 5
29 | 009114 | Komplet vgradni DN 32 |  |  | kos | 5
30 | 009529 | Komplet vgradni DN 40 |  |  | kos | 5
31 | 009368 | Komplet vgradni DN 50-80 |  |  | kos | 5
32 | 009196 | Komplet vgradni DN 60-250 |  |  | kos | 3
33 | 14929 | Računska enota CF-800 |  |  | kos | 20
34 | 18066 | Radijski komunikacijski modul (Radian protokol) + priključitev 2 merilnikov z impulznimi izhodi |  |  | kos | 1
35 | 14923 | Potopna tulka 15mm x 140mm |  |  | kos | 1
36 | 009079 | Potopna tulka M10 x 1mm AMS-BG |  |  | kos | 1
37 | 20769 | Nastavek varilni 3/8 x 44mm/45° |  |  | kos | 1
38 | 23317 | Opcijska kartica LoRaWAN CMi4130 itron Echo, CF51, 55 |  |  | kos | 5
39 | 23318 | Opcijska kartica LoRaWAN CMi4140 Kamstrup 403, 603, 803 |  |  | kos | 5
40 | 23320 | Radijski oddajnik Cyble 5 LoT |  |  | kos | 10
41 | 23319 | AnyQuest EverbBlu opcijska kartica za CF 800 |  |  | kos | 10
42 | 23150 | Dajalnik impulzov Izza pulse 3-žilni |  |  | kos | 20
43 | 009000 | Tipalo Pt 500 5,0m 5,8mm za potopno tulko |  |  | kos | 20
44 | 21073 | Tipalo THF 50 2,5m |  |  | kos | 20
45 | 002864 | Tesnilo za števec 2" |  |  | kos | 200
46 | 22463 | T-kos VTTH 1/2x55mm |  |  | kos | 20
47 | 002617 | Kartica opcijska CF-800 M-BUS |  |  | kos | 20
48 | 22115 | Tulka potopna MS 15x105mm THF 50 |  |  | kos | 20
49 | 21950 | Tulka potopna MS 15x75mm THF 50 |  |  | kos | 20
50 | 14923 | Tulka potopna MS 15x140mm THF 50 |  |  | kos | 20
SKUPAJ:

## S2_4 Stanovanjski VHV
4 | Stanovanjski vodomeri hladne vode 30°C
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 002415 | DN 15, 30oC, Qp=1,5 m3/h, l=110 mm, navoj 3/4", spojnica 1/2" 3/4", možnost vgradnje V in H; |  |  | kos | 5
2 | 002054 | DN 20, 30°C, Qp=2,5 m3/h, l=130 mm, navoj 1" spojnica 3/4" -1", možnost vgradnje V in H; |  |  | kos | 5
SKUPAJ:

## S2_5 Večtokovni VHV
5 | Večtokovni vodomeri hladne vode 30°C
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 15926 | DN 25, 30°C, Q3=4,0 m3/h, l=260 mm, navoj 11/4" spojnica 1" -11/4", vgradnja H; |  |  | kos | 10
2 | 15927 | DN 30, 30°C, Q3=6,3 m3/h, l=260 mm, navoj 11/2" spojnica 11/4" -11/2", vgradnja H; |  |  | kos | 10
3 | 15928 | DN 40, 30°C, Q3=10,0 m3/h, l=300 mm, navoj 2" spojnica 11/2" -2", vgradnja H; |  |  | kos | 10
SKUPAJ:

## S2_6 Volumetrični VHV
6 | Volumetrični vodomeri hladne vode 30°C
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 15922 | DN 15, 30oC, Q3=1,6 m3/h, l=165 mm, navoj 3/4", spojnica1/2" 3/4", možnost vgradnje V in H; |  |  | kos | 7
2 | 15923 | DN 20, 30°C, Q3=2,5 m3/h, l=190 mm, navoj 1" spojnica 3/4" -1", možnost vgradnje V in H; |  |  | kos | 7
3 | 15918 | DN 25, 30°C, Q3=4,0 m3/h, l=260 mm, navoj 11/4" spojnica 1" -11/4", možnost vgradnje V in H; |  |  | kos | 7
4 | 15919 | DN 30, 30°C, Q3=6,3 m3/h, l=260 mm, navoj 11/2" spojnica 11/4" -11/2", možnost vgradnje V in H; |  |  | kos | 7
5 | 15920 | DN 40, 30°C, Q3=10,0 m3/h, l=300 mm, navoj 2" spojnica 11/2" -2", možnost vgradnje V in H; |  |  | kos | 7
SKUPAJ:

## S2_7 Enotokovni VMV
7 | Enotokovni vodomeri hladne vode 30°C
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 008238 | DN 50, vgradna dolžina 270 mm, prirobnična izvedba, Q3=25 m3/h, |  |  | kos | 5
2 | 001657 | DN 65, vgradna dolžina 300 mm, prirobnična izvedba, Qp=30 m3/h, |  |  | kos | 5
3 | 001658 | DN 80, vgradna dolžina 300 mm, prirobnična izvedba, Qp=50 m3/h,; |  |  | kos | 5
SKUPAJ:

## S3_8 Stanovanjski VTSV
8 | Stanovanjski vodomeri tople sanitarne vode 90°C
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 15916 | DN 15, 90oC, Qp=1,5 m3/h, l=110 mm, navoj 3/4", spojnica1/2" 3/4", možnost vgradnje V in H; |  |  | kos | 400
2 | 15917 | DN 20, 90°C, Qp=2,5 m3/h, l=130 mm, navoj 1" spojnica 3/4" -1", možnost vgradnje V in H; |  |  | kos | 300
SKUPAJ:

## S3_9 Volumetrični VTSV
9 | Volumetrični vodomeri tople sanitarne vode 90°C
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 006211 | DN 15, 90oC, Q3=1,5 m3/h, l=110 mm, navoj 3/4", spojnica1/2" 3/4", možnost vgradnje V in H; |  |  | kos | 15
2 | 15925 | DN 20, 90°C, Q3=2,5 m3/h, l=130 mm, navoj 1" spojnica 3/4" -1", možnost vgradnje V in H; |  |  | kos | 15
SKUPAJ:

## S3_10 Večtokovni VTSV
10 | Večtokovni vodomeri tople sanitarne vode 90°C
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | Cena / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 15913 | DN 25, 90°C, Q3=6,3 m3/h, l=260 mm, navoj 11/4" spojnica 1" -11/4", vgradnja H; |  |  | kos | 10
2 | 15914 | DN 32, 90°C, Q3=10,0 m3/h, l=260 mm, navoj 11/2" spojnica 11/4" -11/2", vgradnja H; |  |  | kos | 10
3 | 15915 | DN 40, 90°C, Q3=16,0 m3/h, l=300 mm, navoj 2" spojnica 11/2" -2", vgradnja H; |  |  | kos | 10
SKUPAJ:

## SKUPAJ
Sklop | Naziv sklopa | Skupna ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev | 22 % DDV | Skupna ponudbena vrednost za ocenjeno količino z DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4
1 | Merilniki toplotne energije
2 | Vodomeri hladne vode
3 | Vodomeri tople sanitarne vode
SKUPAJ
Predvidene količine so določene na podlagi ocenjenih potreb naročnika in so zaradi navedenega informativne narave namenjene
predvsem za potrebe javnega razpisa.
Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih dobavah.
V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Cene so fiksne za čas trajanja okvirnega sporazuma.
Izjavljamo, da bomo izvedli predmet javnega naročila "Dobava merilnikov toplotne energije, vodomerov hladne vode in vodomerov tople sanitarne vode " v skladu z vsebino
razpisne dokumentacije in vzorcem okvirnega sporazuma za sklop na katerega se bomo prijavili.
Ponudba je veljavna do 28. 2. 2021. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z navodili naročnika.
| Datum: | Žig: | Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:
| ___________________ |  | ______________________________
Podpis
____________________________