## List1
OBR-10
Predračun
Ponudnik | [11 empty] | OBR-9
Ponudnik:
Šifra | Opis artikla | količina | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
sklop 1 | Maska kirurška z elastiko, trislojna, tip IIR (Bacterial filtration efficiency ≥98%, Differential pressure <60 Pa/cm², Splash resistance pressure ≥16,0 kPa, Microbial cleanliness ≤30 cfu/g), z gumico za okoli ušes in predelom na nosu, ki ga je možno oblikovati individualno po nosu, dolžina spone vsaj 10 cm, embalaža mora omogočiti izvlek posamezne maske. Skladno z zahtevami standarda SIST EN 14683: 2019 +AC:2019, proizvajalec mora imeti ISO 13485, Nuden artikel mora imeti CE oznako. Pakiranje do 50 kom/sc. | 2.000.000 | KOS
Obvezna tehnična spremna dokumentacija ponudbe :
Tehnični list, poročilo testa, orginalni prospekt proizvajalca
Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in sveta o medicinskih pripomočkih ali Direktiva za medicinske pripomočke 93/42/EGS
SIST EN 14683:2019+AC:2019
Za medicinske pripomočke mora imeti proizvajalec standard ISO 13485
Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi)
Na osnovnem pakiranju (primarni embalaži) morajo biti vsaj naslednji podatki : ime izdelka, artikel številka, proizvajalec, število kosov v osnovnem pakiranju standard, rok uporabe, lot, CE oznaka, direktova 93/42/EGS.
Ponudnik je vpisan v Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri JAZMP.
| Datum: | [8 empty] | Žig in podpis odogovorne osebe:
Ponudnik
Šifra | Opis artikla | količina | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
sklop 2 | Kirurška maska, tip II R (Bacterial filtration efficiency ≥98%, Differential pressure <60 Pa/cm², Splash resistance pressure ≥16,0 kPa, Microbial cleanliness ≤30 cfu/g) , s trakovi in predelom na nosu, ki ga je možno oblikovati po nosu in penasto oblogo, ne ustvarja megle na steklih očal. Embalaža mora omogočiti izvlek posamezne maske. Skladno z zahtevami standarda SIST EN 14683: 2019 +AC:2019, proizvajalec mora imeti ISO 13485, Nuden artikel mora imeti CE oznako. Pakiranje do 50 kom/sc. | 1.000.000 | KOS
Obvezna tehnična spremna dokumentacija ponudbe :
Tehnični list, poročilo testa, orginalni prospekt proizvajalca
Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in sveta o medicinskih pripomočkih ali Direktiva za medicinske pripomočke 93/42/EGS
SIST EN 14683:2019+AC:2019
Za medicinske pripomočke mora imeti proizvajalec standard ISO 13485
Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi)
Na osnovnem pakiranju (primarni embalaži) morajo biti vsaj naslednji podatki : ime izdelka, artikel številka, proizvajalec, število kosov v osnovnem pakiranju standard, rok uporabe, lot, CE oznaka, direktova 93/42/EGS.
Ponudnik je vpisan v Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri JAZMP.
| Datum: | [8 empty] | Žig in podpis odogovorne osebe:
Ponudnik
Šifra | Opis artikla | količina | EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
sklop 3 | Kirurška maska, tip II R (Bacterial filtration efficiency ≥98%, Differential pressure <60 Pa/cm², Splash resistance pressure ≥16,0 kPa, Microbial cleanliness ≤30 cfu/g) , s trakovi in predelom na nosu, ki ga je možno oblikovati po nosu, z vizirjem in penasto oblogo, ne ustvarja megle na steklih očal. Embalaža mora omogočiti izvlek posamezne maske. Skladno z zahtevami standarda SIST EN 14683: 2019 +AC:2019, proizvajalec mora imeti ISO 13485, Nuden artikel mora imeti CE oznako. Pakiranje do 50 kom/sc. | 200000 | KOS
Obvezna tehnična spremna dokumentacija ponudbe :
Tehnični list, poročilo testa, orginalni prospekt proizvajalca
Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2017/745 Evropskega parlamenta in sveta o medicinskih pripomočkih ali Direktiva za medicinske pripomočke 93/42/EGS
SIST EN 14683:2019+AC:2019
Za medicinske pripomočke mora imeti proizvajalec standard ISO 13485
Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi)
Na osnovnem pakiranju (primarni embalaži) morajo biti vsaj naslednji podatki : ime izdelka, artikel številka, proizvajalec, število kosov v osnovnem pakiranju standard, rok uporabe, lot, CE oznaka, direktova 93/42/EGS.
Ponudnik je vpisan v Register poslovnih subjektov, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo pri JAZMP.
| Datum: | [8 empty] | Žig in podpis odogovorne osebe:
PONUDNIK:
|  | Količina | Enota EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
sklop 4 | ZAŠČITNA MASKA TIP FFP2 z ventilom, nesterilna, z elastičnimi naglavnimi trakovi, celotna maska mora omogočati dobro tesnenje, izdelana mora biti iz materiala brez lateksa. Izdelana v skladu s SIST EN 149:2001+A1:2009, Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi, kategorija III, oznaka CE z identifikacijsko številko priglašenega organa na vsakem kosu opreme in embalaži. | 200.000 | KOS
Obvezna tehnična spremna dokumentacija ponudbe :
Tehnični list mora biti v slovenskem jeziku, poročilo testa, orginalni prospekt proizvajalca.
Originalna Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Vsebina prevoda mora biti enaka izvirniku.
Navodila in informacije v slovenskem jeziku oz. prevedene iz tujega jezika, skladno s točko 1.4. Priloge II Uredbe (EU) 2016/425.
Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi):
Na osebni varovalni opremi / embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv uvoznika, naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka.
| Datum: | Žig |  |  | Podpis odgovorne osebe:
PONUDNIK:
|  | Količina | Enota EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
sklop 5 | ZAŠČITNA MASKA TIP FFP2 brez ventila, nesterilna, z elastičnim naglavnimi trakovi, celotna maska mora omogočati dobro tesnenje , izdelana mora biti iz materiala brez lateksa. Izdelana v skladu s SIST EN 149:2001+A1:2009, Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi, kategorija III, oznaka CE z identifikacijsko številko priglašenega organa na vsakem kosu opreme in embalaži. | 200000 | KOS
Obvezna tehnična spremna dokumentacija ponudbe :
Tehnični list mora biti v slovenskem jeziku, poročilo testa, orginalni prospekt proizvajalca.
Originalna Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti. Vsebina prevoda mora biti enaka izvirniku.
Navodila in informacije v slovenskem jeziku oz. prevedene iz tujega jezika, skladno s točko 1.4. Priloge II Uredbe (EU) 2016/425.
Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi):
Na osebni varovalni opremi / embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv uvoznika, naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka.
| Datum: | Žig |  |  | Podpis odgovorne osebe:
PONUDNIK:
|  | Količina | Enota EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
sklop 6 | ZAŠČITNA MASKA TIP FFP3 brez ventila, nesterilna, z elastičnimi naglavnimi trakovi, celotna maska mora omogočati dobro tesnenje. Izdelana v skladu s SIST EN 149:2001+A1:2009, Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi, kategorija III, oznaka CE z identifikacijsko številko priglašenega organa na vsakem kosu opreme in embalaži. | 200000 | KOS
Obvezna tehnična spremna dokumentacija ponudbe :
Tehnični list mora biti v slovenskem jeziku, poročilo testa, orginalni prospekt proizvajalca.
Originalna Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti.Vsebina prevoda mora biti enaka izvirniku.
Navodila in informacije v slovenskem jeziku oz. prevedene iz tujega jezika, skladno s točko 1.4. Priloge II Uredbe (EU) 2016/425.
Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi):
Na osebni varovalni opremi / embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv uvoznika, naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka.
| Datum: | Žig |  |  | Podpis odgovorne osebe:
PONUDNIK:
|  | Količina | Enota EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
sklop 7 | ZAŠČITNA MASKA TIP FFP3 z ventilom, nesterilna, z elastičnimi naglavnimi trakovi, celotna maska mora omogočati dobro tesnenje. Izdelana v skladu s SIST EN 149:2001+A1:2009, Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi, kategorija III, oznaka CE z identifikacijsko številko priglašenega organa na vsakem kosu opreme in embalaži. | 200000 | KOS
Obvezna tehnična spremna dokumentacija ponudbe :
Tehnični list mora biti v slovenskem jeziku, poročilo testa, orginalni prospekt proizvajalca.
Originalna Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti.Vsebina prevoda mora biti enaka izvirniku.
Navodila in informacije v slovenskem jeziku oz. prevedene iz tujega jezika, skladno s točko 1.4. Priloge II Uredbe (EU) 2016/425.
Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi):
Na osebni varovalni opremi / embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv uvoznika, naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka.
| Datum: | Žig |  |  | Podpis odgovorne osebe:
PONUDNIK:
|  | Količina | Enota EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
sklop 8 | ZAŠČITNA OČALA, vodotesna, za večkratno uporabo, popolnoma se prilegajo obrazu, brez zračnih rež, anti-fog premaz, širše vidno polje, nezatemnjena, nastavljiv trak za prilagoditev različnim obsegom glave, omogočati morajo uporabo zaščitnih očal kot nadočala, velikost odrasli, SIST EN 166:2002, EN ISO 12312-1:2013/A1:2015, Izjava EU o skladnosti, skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi, kategorija III. Omogočati morajo čiščenje in razkuževanje. Obvezno priložiti navodila za vzdrževanje. Oznaka CE z identifikacijsko številko priglašenega organa na vsakem kosu opreme in embalaži | 600 | KOS
Obvezna tehnična spremna dokumentacija ponudbe :
Tehnični list mora biti v slovenskem jeziku, poročilo testa, orginalni prospekt proizvajalca.
Originalna Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti.Vsebina prevoda mora biti enaka izvirniku.
Navodila in informacije v slovenskem jeziku oz. prevedene iz tujega jezika, skladno s točko 1.4. Priloge II Uredbe (EU) 2016/425.
Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi):
Na osebni varovalni opremi / embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv uvoznika, naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka.
| Datum: | Žig |  |  | Podpis odgovorne osebe:
PONUDNIK:
|  | Količina | Enota EM | CENA na EM brez DDV v EUR | Stopnja DDV | CENA na EM z DDV v EUR | CENA PAK brez DDV v EUR | CENA PAK z DDV v EUR | VREDNOST | NAZIV ARTIKLA | KATALOŠKA ŠTEVILKA | PROIZVAJALEC
sklop 9 | ZAŠČITNI VIZIR ZA OBRAZ Z ELASTIČNIM TRAKOM, za okrog glave, da se popolnoma prilega čelu (brez odprtin), čelni predel oblazinjen, zaščita pred brizgi tekočin, neroseče, dolžine 20 cm - 24 cm, SIST EN 166:2002. Izjava EU o skladnosti, skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi, minimalno kategorija II. Omogočati morajo čiščenje in razkuževanje. Obvezno priložiti navodila za vzdrževanje. Oznaka CE z identifikacijsko številko priglašenega organa na vsakem kosu opreme in embalaži - to se lahko črta | 30000 | KOS
Obvezna tehnična spremna dokumentacija ponudbe :
Tehnični list mora biti v slovenskem jeziku, poročilo testa ali certifikat o EU-pregledu tipa, orginalni prospekt proizvajalca.
Originalna Izjava EU o skladnosti skladna z Uredbo (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in sveta o osebni varovalni opremi in slovenski prevod Izjave EU o skladnosti.Vsebina prevoda mora biti enaka izvirniku.
Navodila in informacije v slovenskem jeziku oz. prevedene iz tujega jezika, skladno s točko 1.4. Priloge II Uredbe (EU) 2016/425.
Splošne zahteve (velja za vzorec ter v nadaljevanju dobavljene artikle po pogodbi):
Na osebni varovalni opremi / embalaži morajo biti vsaj naslednji podatki: naziv uvoznika, naziv izdelka, kataloška številka, proizvajalec, št. kosov v osnovnem pakiranju, standard, rok uporabnosti, lot, CE oznaka.
| Datum: | Žig |  |  | Podpis odgovorne osebe:
Opomba: Zaradi lažje obdelave podatkov je zaželeno, da se odda obrazec OBR-10 tudi kot odprt Excelov dokument.