Št.: JN-13/2020

Ljubljana, november 2020

Razpisna dokumentacija za

Nakup RIS/PACS sistema z vzdrževanjem

po odprtem postopku javnega naročanja

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA

direktor:

Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA

- POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane ponudnike k sodelovanju s predložitvijo svojih pisnih ponudb.

  - Podatki o naročniku

Ime in sedež naročnika:

Zdravstveni dom  Ljubljana

Metelkova ulica 9

1000 Ljubljana

Kontaktna oseba:

Barbara Delak, mag. manag.

E-pošta: barbara.delak@zd-lj.si

Telefon: 01/ 3003925

  - Predmet javnega naročila

Nakup RIS/PACS sistema z vzdrževanjem za obdobje 4 let

  - Dobavni rok oz. rok začetka in dokončanja del

Implementacija sistema RIS/PACS v 4-ih tednih po podpisu pogodbe. Vzdrževanje sistema za dobo 4-ih let.

  - Vrsta postopka

Odprti postopek skladno s 40. členom ZJN-3

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo pripravljeno skladno z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik ne sme črtati, popravljati ali kako drugače spreminjati razpisne dokumentacije. Take spremembe se bodo štele za neobstoječe in se ne bodo upoštevale. Ponudnik mora ponudbo pripraviti v slovenskem jeziku.

  - Vsebina ponudbe

Ponudba mora vsebovati vso naslednjo dokumentacijo po priporočljivem vrstnem redu:

    - Podatki o ponudniku

    - ESPD obrazec

    - Potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt transakcijski račun ali BON obrazec

    - Potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence

    - Izjava o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije

    - Ponudbeni predračun

    - Vzorec Pogodba

    - Izjava o izpolnjevanju tehničnih sposobnosti

    - Vzorec Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

  - Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju ugotovil, da je v enem od naslednjih položajev:

- da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

- da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 5-ih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;

- v primerih, ko je ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami;

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oz. pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- če je ponudnik kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3.

Dokazilo za prvo alinejo: Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Datum izdaje predloženega dokazila ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb.

Razloge za izključitev bo naročnik preveril iz obrazca ESPD. Razloge za izključitev za tuje ponudnike bo naročnik preveril iz baze e-Certis.

V skladu s 1. točko 77. člena ZJN-3 lahko naročnik zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

  - Pogoji za sodelovanje

- Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

Da je ponudnik vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD.

- Ekonomski in finančni položaj:

Da transakcijski računi ponudnika v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD in predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni šteto od roka za oddajo ponudb.

- Tehnična in strokovna sposobnost:

Da je ponudnik v preteklih 3 letih pred objavo tega javnega naročila, sam ali v sodelovanju s podizvajalci, izvedel dobavo vsaj 1 enakovrednega sistema, z enakim namenom uporabe, v zdravstveno ustanovo v Sloveniji ali državi članici EU, ki je po velikosti primerljiva z ZD Ljubljana in dodatno vsaj še 2 referenci za vzdrževanje sistemov, ki na leto opravijo minimalno 60.000 pregledov ter imajo vzpostavljeno dvosmerno HL7 komunikacijo z ZIS.

Ponudnik izpolni obrazec ESPD in predloži Izjavo o izpolnjevanju tehničnih sposobnosti.

Pogoje za sodelovanje bo naročnik preveril iz obrazca ESPD in priloženih obrazcev. Pogoje za sodelovanje za tuje ponudnike bo naročnik preveril iz baze e-Certis.

V skladu s 1. točko 77. člena ZJN-3 lahko naročnik zahteva potrdila, izjave in druga dokazila kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanju iz 76. člena ZJN-3.

  - Pojasnila ponudnikom za izpolnitev ponudbenega predračuna

Naročnik bo naročilo oddal v celoti.

Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki izpolnjuje vse zahteve navedene v Izjavi o izpolnjevanju zahtev iz tehnične specifikacije. Ponudba na ponudbenem predračunu mora biti podana v celoti.

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Cena oz. vrednost ponudbe

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in zaokrožene na de decimalni mesti. V primeru, da cene oz. vrednosti ne bodo pravilno zaokrožene, bo naročnik takšno zaokrožitev opravil sam (izhodišče Cena na uro brez DDV).

V primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke sploh ne ponuja.

Končne cene so cene z DDV. Spremembe stopnje DDV ali premalo obračunan DDV je tveganje ponudnika.

Končna vrednost v ponudbi je fiksna in dokončna do zaključka izvedbe javnega naročila.

  - Zaupnost in javnost podatkov

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni podatek, tajnost ali poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in utemeljen.

Ponudnikovi podatki v naročnikovih predlogah za izdelavo ponudbe ter pojasnila ali dodatna dokazila o teh podatkih so javni in ne smejo biti opredeljeni kot poslovna skrivnost.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDB

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: Ponudniki (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 7.12.2020 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »Oddano«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22089

- ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN dne 7.12.2020 ob 9:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oz. dovoljene ter omogoči dostop do »pdf« dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- POJASNILA

Vsa pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo sme ponudnik zahtevati izključno preko Portala javnih naročil. Zadnji rok, do katerega lahko ponudniki zahtevajo pojasnila, je 26.11.2020 do 10.00 ure.

Naročnik bo ponudnikom odgovore posredoval v najkrajšem možnem času, vendar najkasneje 27.11.2020 do 13.00 ure.  Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe vsebine razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil.

Naročnik sme v postopku ocenjevanja ponudb od ponudnikov zahtevati pojasnila ponudb. Zahtevek za pojasnjevanje in odgovor morata biti podana v pisni obliki.

- MERILO ZA RAZVRŠČANJE IN OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje cene dopustne ponudbe.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v razpisni dokumentaciji, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

- TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Zahtevane tehnične karakteristike, ki jih mora izpolnjevati ponujen sistem, so navedene v Prilogi 5.

- PODIZVAJALCI

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi javnega naročila sodeloval s podizvajalcem, mara ponudbi tudi za podizvajalca predložiti:

- Obrazec ESPD,

- Potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence.

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila pisno obvestiti naročnika o morebitnih spremembah informacij, ki jih je naročniku predložil v ponudbi in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje naročila, in sicer najkasneje v 5-ih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prejšnjega odstavka, ki se z nominacijo spremenijo.

Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če bodo za to izpolnjeni pogoji, ki izhajajo iz 4. odstavka 94. člena ZJN-3. O morebitni zavrnitvi novega podizvajalca bo naročnik obvestil izvajalca najkasneje v 10-ih dneh od prejema predloga.

- DOPOLNJEVANJE IN SPREMINJANJE PONUDB

Skladno z 89. členom ZJN-3 lahko naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe, če so ali bo menil, da informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oz. če posamezni dokumenti manjkajo. Ponudnik bo moral v določenem roku predložiti manjkajoče dokumente ali dopolniti ali popraviti ali pojasniti ustrezne informacije.

- RAVNANJE NAROČNIKA V PRIMERU ZAVRNITVE VSEH PONUDB

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O svoji odločitvi obvesti ponudnike ali kandidate (5. točka 90. člena ZJN-3).

- ZAHTEVE ZA IZBRANEGA PONUDNIKA

- Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oz. ničnost pogodbe.

- Izbran ponudnik mora za dobavljen sistem izdati e-račun.

- Izbrani ponudnik mora pristopiti k podpisu pogodbe v 5 delovnih dneh po prejemu pogodb v podpis, v nasprotnem primeru se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.

- PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz  2. odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1l, 60/17), lahko vloži v 10-ih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz povabila ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X; IBAN: SI56011001000358802.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku, in sicer neposredno na naročnikovem naslovu, po pošti priporočeno s povratnico.

PODATKI O PONUDNIKU

| Firma oz. ime |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Zakoniti zastopnik |  |
| Matična številka |  |
| Davčna številka / ID za DDV |  |
| Številka transakcijskega računa in banka pri kateri je odprt |  |
| Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje? (glede na kriterije v priročniku Komisije 2003/361/ES) |  |
| Kontaktna oseba za pojasnila ponudbe |  |
| Telefonska številka kontaktne osebe |  |
| E-naslov kontaktne osebe |  |
| Odgovorna oseba za podpis pogodbe |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ESPD

V primeru, da bo ponudnik sodeloval s podizvajalcem, obrazec ESPD predloži tudi podizvajalec.

POTRDILA VSEH BANK, PRI KATERIH IMA PONUDNIK ODPRT TRANSAKCIJSKI RAČUN ALI BON OBRAZEC

Ponudnik predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprte račune ali BON obrazec, katerega datum izdaje ne sme biti starejši od 30 dni šteto od roka za oddajo ponudb, iz katerega bo razvidno, da ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.

POTRDILA MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE IZ KAZENSKE EVIDENCE

Ponudnik predloži potrdila Ministrstva za pravosodje iz kazenske evidence, in sicer za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Datum izdaje predloženega potrdila ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od roka za oddajo ponudb.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV IZ TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Ponudnik predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo.

Osnovne zahtevane funkcionalnosti sistema:

- Vpis pacienta na sprejemu. Branje kartic KZZ se izvaja v ZIS sistemu. Za izredne primere mora biti v RIS sistemu možnost ali ročnega vpisovanja podatkov v sistem ali pa branje KZZ. Naročilo pregledov in razporejanje pregledov po diagnostičnih napravah.

- Prenos naročenih pregledov na konzole diagnostičnih naprav preko DICOM Modality Worklist funkcionalnosti.

- Sprejem slik končanih pregledov iz diagnostičnih naprav preko DICOM Storage funkcionalnosti.

- Sprejem DICOM strukturiranih poročil (DICOM SR) iz UZ naprav, shranjevanje poročil in integracija podatkov iz DICOM strukturiranih poročil v končni izvid.

- Diktiranje izvidov v računalnik, digitalno shranjevanje zvočnega zapisa na odjemalcu in dostopnost glasovnega zapisa izvidov preko mrežnega dostopa.

- Administrator lahko posluša zvočni zapis in vpisuje izvid v bazo, ki jo zdravnik digitalno verificira in potrdi točnost prepisa.

- Izpis izvida na tiskalnik.

- Distribucija radioloških slik in izvidov po ostalih oddelkih in ambulantah naročnika preko pregledovalnika, tudi v dislociranih lokacijah.

- Poleg osnovnih funkcionalnosti mora sistem omogočiti povezavo preko DICOM protokolov z že obstoječimi DICOM delovnimi postajami, ki so v uporabi pri naročniku in tudi z vsem DICOM kompatibilnimi delovnimi postajami, ki se bodo dobavile v prihodnosti.

- Upoštevati mora zahteve slovenske zakonodaje in zahteve ZZZS.

- Sistem mora imeti možnost kasnejše širitve in nadgradnje z opremo istega ali drugega proizvajalca ter možnost sprotnega posodabljanja v primeru sprememb ali novih zahtev ZZZS.

- Sistem mora zagotavljati varovanje podatkov in arhiviranje slikovne in druge zdravstvene dokumentacije v skladu z zakonodajo.

- Sistem mora omogočati povezavo z obstoječim  CAD sistemom za mamografijo. Ponudnik mora ponuditi tak sistem, da zna prikazati  CAD oznake za mamografijo. Sistem mora omogočati analizo mamografske slike in na podlagi analize prikazati in označiti suspektne strukture na sliki.

- Dodajanje novih DICOM naprav v sistem mora biti brezplačno.

- Sistem bo postavljen na omrežni in strojni infrastrukturi naročnika. Na voljo bo naslednja strojna oprema naročnika:

- Virtualni sistem vSphere teče na 4 enakih strežnikih (Fujitsu Primergy RX2540), ki so med seboj povezani tako, da zagotavljajo prenos virtalnega računalnika iz enega na drugega v primeru odpovedi.

- Na voljo bo 12 procesorskih jeder.

- Maximalna količina RAMa je 64GB.

- Diskovno polje je sestavljeno iz flash pool pomnilnikov na NetApp diskovnem polju v velikosti 20TB. Naročnik ima licence za virtualizacijo in operacijski sistem Windows Server 2016. Ostale licence mora zagotoviti ponudnik.

- RIS/PACS sistem z vsemi moduli mora biti v celoti v slovenskem jeziku; sistem mora podpirati šumnike.

- PACS in RIS sistema morata biti dvosmerno povezana. Iz RIS-a je možen vpogled slik neposredno iz sistema PACS.

- Iz sistema PACS je mogoč vpogled v podatke RIS.

- RIS/PACS sistem mora v celoti delovati na virtualni platformi VMWare vSphere.

- Sistem mora omogočati teleradiologijo (oddaljeno odčitavanje slik, oddaljeno diktiranje izvidov ali vpis izvidov).

- Sistem mora omogočati dvosmerno integracijo z EKG, Spirometri preko GDT ali HL7 protokola.

Ponudnik mora ponuditi oz. zagotoviti tudi naslednje:

- brezplačno testiranje funkcionalnosti ponujene programske opreme;

- neomejeno število licenc za programsko opremo RIS/PACS sistema;

- instalacijo RIS/PACS programske opreme na delovne postaje in strežnike;

- zagon sistema »v živo«;

- prilagoditev sistema delovnemu toku naročnika;

- priključitev obstoječih naprav v ponujen sistem;

- migracija oz. uvoz obstoječega digitalnega RTG arhiva v ponujen sistem;

- izobraževanje naročnikovega osebja, ki bo vključeno v proces uporabe sistema, in sicer 3 delovne dni na vsaki lokaciji takoj po implementaciji ter 16 ur na vsaki lokaciji v roku 3 mesecev po implementaciji;

- v dobi vzdrževanja brezplačno ponuditi in namestiti vse nove verzije in vse posodobitve programske opreme, ki so na voljo s strani proizvajalca, vzdrževanje sistema, prilagajanje sistema potrebam naročnika in spremembam zakonodaje ter posodabljanje sistema.

Naročnik bo zagotovil naslednje:

- delovne postaje in aparate za RTG in UZ diagnostiko,

- računalniško mrežno infrastrukturo,

- strežniško infrastrukturo,

- oddaljen dostop ponudniku do RIS/PACS sistema za potrebe vzdrževanja.

Seznam lokacij naročnika:

ZD Center, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

ZD Center, Kotnikova ulica 36, 1000 Ljubljana

ZD Šiška, Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana

ZD Vič, Šestova ulica 10, 1000 Ljubljana

V nadaljevanju je opisana integracija RIS/PACS in ZIS, ki  je namenjena razumevanju delovnih procesov v oddelku radiologije naročnika in služi zgolj kot vodilo za naknadno integracijo med RIS/PACS in ZIS (modro obarvan tekst).

Opis delovnega toka v oddelku radiologije naročnika oz. zahteve za RIS/PACS po deloviščih

Število zaposlenih v rentgenskih dejavnosti za primer licenciranja:

- 2 pulmologa,

- 8 zdravnikov radiologov,

- 4 strojepiske (prepis izvodov)

Delovni tok se lahko v času implementacije in vzdrževanja spremeni ali dogradi. Ponudnik mora spremembe podpreti brezplačno.

Modalitete v uporabi

Naročnik uporablja  naslednje aparate, ki jih je potrebno povezati s RIS/PACS sistemom:

ULTRAZVOK GINEKOLOŠKI SAMSUNG WS80A V4

ULTRAZVOK SAMSUNG WS80A 4P LV

ULTRAZVOK HITACHI ALOKA ARIETTA V70a

ULTRAZVOK SAMSUNG MEDISON UGEO WS80A +smart 4D +TV3d

ULTRAZVOK TOSHIBA TUS-A400/T1 APLIO 400

ULTRAZVOK ALOKA ALPHA 7

ULTRAZVOK ALOKA ALPHA 7 PREMIER

ULTRAZVOK ALOKA ALPHA 7 CV

ULTRAZVOK ACCUVIX XQ V10

ULTRAZVOK ACCUVIX XQ V10

ULTRAZVOK ACCUVIX XQ GRT.

ULTRAZVOK ACCUVIX XQ GRT.

DELOVNA POSTAJA HP Z2 G4 TWR ZA RTG

RTG DIAGNOSTIČNA POSTAJA BARCO NIO 3MP

RTG ZOBNI DIGITALNI FOCUS INTRA ORAL

RTG DIAGNOSTIČNA POSTAJA BARCO NIO 3MP 2HEAD

RTG DIAGNOSTIČNA POSTAJA BARCO NIO 3MP

RTG DIGITALNI MAMMOMAT INSPIRATION SIEMENS

RTG ZOBNI DIGITALNI FOCUS INTRA ORAL

RTG ORTOPAN DIGITALNI OC200D

RTG ORTOPAN DIGITALNI OC200D

RTG DIAGNOSTIČNA POSTAJA AGFA DS 3000

RTG PLJUČA SIEMENS AXIOM ARISTOS VX PLUS

RTG SKELET SIEMENS AXIOM ARISTOS FX PLUS

RTG ZOBNI DIGITALNI FOCUS INTRA ORAL

RTG ORTOPAN DIGITALNI OC200D

RTG DIAGNOSTIČNA PULMO. POSTAJA PCIE-2H

RTG DIAGNOSTIČNA POSTAJA 2H 3MP

RTG DIAGNOSTIČNA RADIOL. POSTAJA 2H 3MP

RTG DIGITALNI AXIOM MULTIX MT SIEMENS

DELOVNA POSTAJA HP Z464 Xeon za RTG

RADIOLOŠKA DIAGNOSTIČNA POSTAJA Barco UNITI 12 MP

Naročanje pacientov:

Pacienti se bodo na preiskave lahko naročili osebno, po telefonu, po elektronski pošti ali preko sistema eNapotnice.

Formirane bodo čakalne knjige za posamezne diagnostike:

- Rentgensko slikanje skeleta in pljuč

- Zobni rentgen

- Ultrazvok

- Mamografija

Čakalne knjige se bodo vodile v ZIS. Možnost vpisa pacienta v čakalno knjigo bo z odčitavanjem zdravstvene kartice in ročno.

Po integraciji ZIS in RIS/PACS: iz čakalnih seznamov se bodo ob končno fiksiranih terminih avtomatsko oblikovali delovni seznami za posamezna delovišča, ki se bodo prenesli v RIS in nato na konzole ustreznih modalitet.

Sprejem pacientov:

Ob sprejemu pacienta na preiskavo  jih bomo z odčitanjem zdravstvene kartice poiskali na delovnem seznamu.

Vse modalitete (splošni rentgenski aparat, mamograf, ultrazvočni aparat, zobni rentgen) bodo prikazovale seznam naročenih pacientov. Na seznamu morajo biti podatki o pacientu, preiskava, na katero je naročen in predvidena ura preiskave. Ko se bo pacient oglasil na sprejemu, se bo tudi na deloviščih pokazalo, da je bila pacientova kartica odčitana.

Preiskave in pregledi pacientov:

- Slikanje pacientov na RTG aparatu in mamografu:

Inženir bo pred slikanjem označil ime pacienta na delovnem seznamu. Ime inženirja mora biti vidno na sliki. Ko bo inženir opravil slikanje na RTG aparatu ali mamografu, bo na delovni listi označil, da je pacient preiskavo opravil. Ta podatek se bo avtomatsko prenesel na sprejem, kjer se bo preiskava na enostaven način obračunala (brez vpisovanja šifre,…). Slike bo inženir na enostaven način poslal v PACS in na robota za zapisovanje CD-jev, kjer se bodo avtomatsko zapisovali CD-ji za delovišča – RTG, mamografijo, ZRTG. Inženir mora imeti možnost vpisovanja komentarjev (npr. pacient ne more globoko vdahniti,…), ki ne bodo vidni na sliki, ko je ta zapisana na CD. Zdravniku se morajo ti komentarji pokazati na delovni postaji, ko bo pregledoval slike.

- Ambulanta za ultrazvok:

Z izbiro pacienta na delovnem seznamu se bo UZ aparat avtomatsko nastavil na ustrezno prednastavitev. Zdravnik mora imeti pri preiskavi možnost vpogleda v izvide in slike prejšnjih preiskav. Za pisanje izvidov morata biti dve možnosti, diktiranje v digitalni diktafon in pisanje izvidov v prej oblikovane vzorce izvidov. UZ slike se bodo pošiljale na CD/DVD robota ali se bodo natisnile s tiskalnikom na papir. Obstajati morata obe možnosti

Zapisovanje CD-jev na centralnem robotu:

Pregledi skupaj s slikami se lahko zapisujejo iz naslednjih delovišč: RTG aparat, mamograf, ultrazvok in zobni rentgen. Zapisujejo se lahko tudi skenirane slike. Obstajati mora možnost, da se poleg slik zapiše tudi izvid v PDF obliki. Na CD se zapiše tudi pregledovalnik pregledov..

Delovna postaja za odčitavo rentgenskih slik:

Zdravnik bo imel možnost na enostaven način prikazati še ne odčitane slike vezane na njegovo ime. Obstajala bo možnost, da se slike od enega zdravnika prenesejo k drugemu in jih lahko ta odčita. Poleg svežih slik se bodo pri mamografiji avtomatsko prikazale tudi prejšnje, pri ostalih slikanjih pa bo moralo biti vidno, če prejšnje slike obstajajo in bodo morale biti enostavno dostopne, prav tako izvidi. Obstajati bodo morale vse možnosti procesiranja slike, ki so že v uporabi.

Izvidi se bodo pisali v strukturirane obrazce, v predloge ali jih bo zdravnik diktiral v diktafon ali uporabil prepoznavo govora. Strukturirani obrazci in predloge bodo oblikovani po našem predlogu.

Prepis diktiranih izvidov:

Če bo izvid diktiran, se bo ta po končanem diktiranju prikazal na seznamu za diktiranje na računalniku za strojepisje. Strojepiska bo nato z klikom na izbran diktat prepisala diktat in ga po končanem prepisu poslala v avtorizacijo zdravniku, ki je izvid diktiral. Zdravnik bo na svojem seznamu na enostaven način prepis avtoriziral, pripisal opombe, po potrebi poslal nazaj v strojepisje. Če bo izvid poslan v strojepisje, se postopek ponovi od začetka. Ko bo zdravnik prepis avtoriziral, se bo prepisan izvid neposredno prepisal v ZIS.

Omogočeno mora biti zaključevanje obiska tudi brez avtorizacije zdravnika, kadar rentgenski posnetki niso odčitani.

INTEGRACIJA RIS/PACS – ZIS:

Integracija bo morala zagotavljati izmenjevanje podatkov med radiološkim informacijskim sistemom (RIS) in zdravstvenim informacijskim sistemom (ZIS). Za komunikacijo med sistemi se bodo uporabljala vhodna in izhodna sporočila, ki so skladna s standardom HL7 verzij 2.x. Integracija se bo izvedla s parom spletnih storitev.

Opis integracije lahko ločimo vsebinsko na naslednje tri sklope:

komunikacija ZIS -> RIS,

komunikacija RIS -> ZIS in

prikaz slikovnega materiala v ZIS

Komunikacija ZIS –> RIS

Integracija bo morala omogočati izvedbo različnih operacij, ki jih uporabnik poda v ZIS. Pri teh scenarijih komunikacijo začne oziroma je pošiljatelj zahtevka (sporočila) ZIS.  ZIS v omenjenih teh operacij v RIS zna poslati naslednje zahtevke.

- naročilo slikanja in opcijsko tudi odčitavanja (v nadaljevanju Naročilo)

- preklic Naročila

- sprememba Naročila

- združevanje pacientov

- posodabljanje podatkov pacienta

Naročilo

Uporabnik v ZIS lahko izvede prenos Naročila v RIS.

Naročilo lahko vsebuje zahtevo za izvedbo:

- slikanja (,ki ga opravi inženir) in

- odčitavanja slik(e) (,ki ga opravi zdravnik).

Naročilo se v ZIS lahko izvede samo na:

- t.i. 'zdravniških' deloviščih rentgenskih dejavnosti (uporabnik z vlogo ZDRAVNIK/SESTRA prijavljen v delovišče, ki ima nastavljeno eno izmed IVZ dejavnosti: 010 046, 046_1, 100)

- t.i. 'inženirskih' deloviščih rentgenskih dejavnosti (uporabnik z vlogo INŽENIR prijavljen v delovišče, ki ima nastavljeno eno izmed IVZ dejavnosti:  083, 081_1, 081, 047)

Vse ostale dejavnosti izdajajo ali delovne naloge ali napotnice za naročanje v te dejavnosti.  Naročilo v RIS uporabnik pošlje, ko pacient prispe v sprejemno ambulanto (na slikanje/odčitavanje).

Znotraj enega obiska je možno poslati samo eno Naročilo v RIS. V kolikor se na istem obisku ponovno izvede pošiljanje Naročila, se smatra, da gre spremembo že poslanega (glej Sprememba Naročila).

Naročilo vsebuje podatke o pacientu:

- ime,

- priimek,

- datum rojstva,

- spol,

- naslov,

- ZZZS številka pacienta,

- zavarovalni status OZZ in PZZ,

- ZIS identifikator obiska,

- ZIS identifikator pacienta

in podatke o naročenem:

- vrsti slikanja/odčitavanja

- šifra napotnega zdravnika,

- naziv napotnega zdravnika,

- šifra izbranega zdravnika,

- naziv izbranega zdravnika,

- številka napotnega dokumenta,

- veljavnost dokumenta,

- napotna diagnoza,

- vrsta zdravstvene dejavnosti,

- komentar k Naročilu,

- obseg pooblastila,

- šifra vrste zdravstvene storitve,

- naziv vrste zdravstvene storitve,

- kratka opredelitev problema in specifično vprašanje,

- aktivni zdravstveni problemi,

- ključne najdbe pri kliničnem pregledu,

- laboratorijski izvidi,

- opravljene diagnostične preiskave pred napotitvijo,

- potek dosedanjega zdravljenja.

Ne glede na naročene preiskave lahko inženir v RIS-u na Naročilu popravi/dopolni naročene preiskave. Spremembe se ne posredujejo v ZIS.

Preklic Naročila

Uporabnik v ZIS lahko izvede preklic Naročila. V kolikor v ZIS na obisku obstajajo:

- fakturirane storitve ali je

- vpisan inženir na zavihku Obračun ali je

- vpisan tekst v polje Mnenje ali obstaja izdelan

- dokument izvida potem

ZIS o tem obvesti uporabnika in izvedbo prekine. RIS ob prejemu zahtevka za preklic preveri ali je preklic, glede na status Naročila sploh možen (ni možen, če je pacient že sprejet na modaliteto), v primeru možnosti ga izvede in o (ne)uspešnosti obvesti ZIS. O (ne)uspešnosti in je uporabnik v ZIS obveščen. Uporabnik lahko ‘prazen’ obisk, ki ostane po preklicu naročila po želji stornira.

Sprememba Naročila

Uporabnik v ZIS lahko izvede ponovno pošiljanje (popravljenega/dopolnjenega) Naročila. V kolikor v ZIS na obisku obstajajo:

- storitve ali je

- vpisan inženir na zavihku Obračun ali je

- vpisan tekst v polje Mnenje ali

- obstaja izdelan dokument izvida potem

ZIS o tem obvesti uporabnika, ki lahko akcijo nadaljuje ali prekine. RIS ob ponovnem sprejemu, predhodno že prejetega Naročila, preveri ali je sprememba, glede na status Naročila sploh možna (ni, če je pacient že sprejet na modaliteto), po možnosti spremeni Naročilo in o (ne)uspešnosti obvesti ZIS, ki to informacijo posreduje uporabniku.

Združevanje pacientov

Uporabnik v ZIS lahko izvede združevanje pacientov. V tem primeru ZIS pošlje v RIS podatke:

- 'ZIS identifikator pacienta - 1'

- 'ZIS identifikator pacienta - 2'

Pri čemer velja, da po uspešnem postopku združevanja 'ZIS identifikator pacienta - 1'  ni več aktualen za tega pacienta. V ZIS in RIS se po uspešnem postopku pacienta enolično identificira samo z uporabo podatka 'ZIS identifikator pacienta - 2'.

Posodabljanje podatkov pacienta

Uporabnik v ZIS lahko izvede pošiljanje podatkov o pacientu. V tem primeru ZIS pošlje v RIS naslednje podatke o pacientu:

- ime,

- priimek,

- datum rojstva,

- spol,

- naslov,

- ZZZS številka pacienta,

- ZIS identifikator pacienta

Ključ identifikacije pacienta na RIS strani je ZIS identifikator pacienta.

Komunikacija RIS -> ZIS

Integracija bo morala omogočati izvedbo različnih operacij, ki jih uporabnik poda v RIS. RIS v sklopu teh operacij v ZIS pošlje sporočila oziroma zahtevke. Ti so:

- preklic Naročila

- prenos rezultatov Naročila

Preklic Naročila

Uporabnik v RIS lahko izvede preklic Naročila, če pacient še ni sprejet na modaliteto. ZIS ob prejemu zahtevka za preklic preveri ali je preklic možen. Pogoji v ZIS za uspešnost preklica Naročila so:

- obisk ni zaključen (v stanju PRE ali OBR),

- na obisku ne obstajajo storitve,

- na zavihku Obračun ni vpisan inženir,

- v polju Mnenje ni vpisanega teksta

- ne obstaja dokument izvida

Uporabnik lahko tak ‘prazen’ obisk po želji stornira.

O (ne)uspešnosti preklica ZIS obvesti RIS, ki obvesti uporabnika.

Prenos rezultatov Naročila

Uporabnik v RIS lahko izvede prenos rezultatov Naročila v ZIS. Obstajata dve vrsti prenosov:

- prenos inženirskega dela

- administrator potem, ko je zdravnik avtoriziral izvid (prenos vsega).

Prenos inženirskega dela

Prenos izvede inženir v RIS potem, ko je končal s slikanjem. Preneseni podatki so:

- šifre in količina opravljenih ZIS storitev,

- IVZ šifra inženirja in

- datum slikanja.

V kolikor je Naročilo poslano iz inženirskega delovišča je scenarij prenosa nekoliko drugačen kot, če je Naročilo poslano iz zdravniškega delovišča.

Poslano iz inženirskega delovišča

Ta prenos tudi zaključni prenos saj ni odčitavanja in potemtakem ostalih podatkov.

V ZIS se ob sprejemu rezultatov:

- izvrši kontrola ustreznosti podatkov:

  - IVZ šifra inženirja (mora biti nosilec ali eden izmed njih – delovišča)

  - datum slikanja (ne sme biti starejši od datuma obiska)

- na obisk dodajo ZIS storitve s tipom plačnika ‘Samoplačnik’

Inženir naknadno v ZIS izda račun (po potrebi) in zaključi obisk (prehod v status ZAK).

Poslano iz zdravniškega delovišča

Ta prenos ni zaključni prenos, saj mu bo naknadno sledilo še (ponovno) pošiljanje rezultatov Naročila, ki bodo vsebovali tudi podatke o odčitavanju (glej Prenos vsega). Izvaja se zaradi možnosti ažurnega sledenja  realizacije (opravljenega dela) inženirjev v ZIS.

V ZIS se ob sprejemu rezultatov:

- izvrši kontrola ustreznosti podatkov:

  - IVZ šifra inženirja (mora biti nosilec ali eden izmed njih – delovišča)

  - datum slikanja (ne sme biti starejši od datuma obiska)

- na obisk dodajo ZIS storitve s tipom plačnika ‘OZZ/PZZ'

- če ni potrebe po izdaji računa se obisk postavi v stanje TZK

Na obiskih, kjer je potrebno izdati račun, inženir v ZIS izda račun in zaključi obisk (prehod status TZK).

Prenos vsega

Preiskave, za katere je potrebna priprava radiološkega izvida, se v RIS uvrstijo na delovni seznam radiologa, ki je bil izbran za pripravo izvida. Ko radiolog napiše in avtorizira izvid, se izvede prenos vseh rezultatov Naročila.

Izvaja se samo pri Naročilih, ki so bila poslana iz zdravniških delovišč (saj ta vsebujejo tudi odčitavanje). Pri Naročilih, ki so bila poslana iz inženirskega delovišča, se odčitavanje ne izvaja.

Rezultati vsebujejo podatke:

- šifre in količino opravljenih ZIS storitev,

- IVZ šifro inženirja,

- datum slikanja,

- IVZ šifro zdravnika odčitovalca,

- diagnozo (šifrant MKB),

- tekst izvida in

- datum izvida.

V ZIS se ob sprejemu rezultatov:

- izvrši kontrola ustreznosti podatkov:

  - datum izvida (ne sme biti starejši od datuma obiska)

  - datum slikanja (ne sme biti starejši od datuma obiska)

  - obisk je v stanju PRE, TZK ali OBR

  - na obisku ni fakturiranih storitev (če pa so morajo biti tudi v rezultatih)

- obisk, v kolikor še ni na takem, se prenese na delovišče, katerega nosilec (ali eden njih) je zdravnik odčitovalec (obstajati mora natanko eno tako)

- na obisk dodajo ZIS storitve s tipom plačnika ‘OZZ/PZZ’

- kot inženirja storitev nastavi podatek ‘IVZ šifra inženirja’

- v polje ‘Mnenje’ (zavihek Izvid) se prenese tekst izvida, polje ‘Status’ ostane prazno

- kot diagnoza obiska nastavi prejet podatek ‘diagnoza’

- obisk se zaključi (prehod v stanje ZAK).

Radiologi imajo možnost naknadnega spreminjanja ali dopolnjevanja izvida v RIS. Ob vsaki novi avtorizirani različici izvida v RIS se le-ta posreduje tudi v ZIS. ZIS predhodno prenese rezultate povozi z novo-prenesenimi.

V kolikor bo sprejem rezultatov v ZIS zavrnjen (prenos neuspešen) se tekst vzroka posreduje v RIS. RIS o vzroku obvesti uporabnika.

Prikaz slikovnega materiala v ZIS

Uporabnik v ZIS lahko izvede vpogled v slikovni material pacienta. Prikaz se izvede v:

- namenskem programu ali z

- odpiranjem spletne strani v brskalniku.

V kolikor se uporabi namenski program potem velja, da mora biti nameščen na vnaprej znanem file share-u, ki ga zagotovi naročnik. Možnost vpogleda mora biti v ZIS omejena na uporabnike z vlogo zdravnik. V administrativnem modulu ZIS sistema mora obstajati možnost vključitve in izključitve možnosti vpogleda v slikovni material vezano na delovišče.

Minimalne zahteve programske opreme, ki jih MORA PODPIRATI ponujen RIS/PACS sistem:

Ponudnik mora z ustrezno dokumentacijo dokazati izpolnjevanje funkcionalnih zahtev (ponudnik pri posamezni zahtevi v spodnji tabeli navede, kje v dokumentaciji je razvidno izpolnjevanje posamezne zahteve). Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja teh zahtev na testnem ali delujočem sistemu ponudnika.

| Splošne značilnosti |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zap. št. | Splošne značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 1 | Uporabniški vmesnik je v celoti v slovenščini (vključujoč šumnike). |  |  |
| 2 | Dvosmerna povezava RIS in PACS sistema. Vpogled v podatke RIS iz PACS pregledovalnika in vpogled podatkov RIS iz PACS pregledovalnika. |  |  |
| 3 | Podpora sprejemu DICOM (SR) Structured Reporting podatkov in uporaba podatkov na strukturiranih poročilih. |  |  |
| 4 | Prikaz izdelave uporabniško definiranih poročil. |  |  |
| 5 | Uvoz obstoječega digitalnega PACS in ZRTG arhiva: Migracija podatkov v celoti. Zahtevana je tudi testna migracija. V primeru, da migracija upočasnuje delovanje sistema v produkciji, se naj RIS podatki migrirajo v času izven delovnega časa. Migracija mora biti izvedena v maximalno 6 mesecih od datuma instaliranega in delujočega sistema. Učnih baz naročnik nima. Zobni arhiv obsega cca 1.5TB slik. Slike so shranjene v PNG formatu + XML shema. Sistem, v katerem se trenutno nahajajo slike, je Cliniview, deluje pa na MS SQL 2008 strežniku. |  |  |
| 6 | Programska oprema deluje na virtualni platformi VMWare vSphere. |  |  |
| 7 | Programska oprema VMWare deluje v virtual cluster načinu, kar pomeni, da v primeru izpada enega strežnika, drug strežnik prevzame izvajanje programske opreme. |  |  |
| 8 | Licenciranje je zagotovljeno na način, da število licenc zagotavlja polno funkcionalnost sistema. |  |  |
| 9 | Ponujena programska oprema ima CE certifikat v skladu s smernicami 93/42 EEC (Declaration of Conformity), s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme. |  |  |
| PACS |  |  |  |
| Zap. št. | Splošne značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 10 | Prikaz in obdelava standardnih DICOM kompatibilnih slik, ne glede na proizvajalca modalitete. |  |  |
| 11 | DICOM strežnik nima omejitev glede števila povezanih klientov in modalitet s katerimi komunicira. |  |  |
| 12 | V primeru, da sistem uporablja Microsoft SQL 2016 podatkovno bazo, se lahko uporabi obstoječ strežnik, ki je že postavljen pri naročniku. |  |  |
| 13 | Sistem samodejno kreira varnostne kopije baze podatkov v definiranih časovnih razmikih. Možnost se lahko realizira skozi sam RIS/PACS sistem ali skozi orodja za bazo podatkov. |  |  |
| 14 | Izbrisane slike se fizično ne izbrišejo iz diska in so na voljo za primer obnovitve podatkov. Slike se fizično izbrišejo iz trdega diska šele po intervenciji skrbnika (administratorja) sistema. |  |  |
| Sistem varovanja podatkov |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema varovanja podatkov | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 15 | Varovanje podatkov temelji na individualnih uporabniških računih (uporabniških imenih in geslih). |  |  |
| 16 | Sistem omogoča razporejanje uporabnikov v uporabniške skupine oz. dodeljevanje vlog ter določanje pravic glede na uporabniško skupino oz. vlogo. |  |  |
| 17 | Sistem ima pravice uporabnikov oz. skupin razdelane do primernega nivoja (granulacija pravic), da je omogočeno natančno določanje pravic uporabnika v določenem segmentu sistema. |  |  |
| 18 | Administracija uporabniških računov je organizirana centralno. |  |  |
| 19 | Administracija uporabniških računov je organizirana centralno za sistem kot celoto (en modul ali mesto urejanja uporabniških računov za vse ponujene podsisteme). |  |  |
| 20 | Sistem mora biti integriran z imeniško storitvijo ActiveDirectory (AD) tako, da je olajšana administracija uporabnikov: uporabniku se račun odpre v imeniku AD, v sistemu RIS/PACS pa je potrebno uporabniku določiti le še skupino ali vlogo (v kolikor grupiranje uporabnikov na nivoju AD ne zadostuje). |  |  |
| 21 | Sistem mora biti integriran z imeniško storitvijo AD tako, da je obvladovanje sprememb maksimalno učinkovito, to pomeni, da se uporabnika na nivoju ustanove prijavi, ukine, blokira, spremeni le enkrat (v AD) in teh sprememb ni potrebno ponovno vnašati še v centralno bazo uporabniških računov sistema RIS/PACS. |  |  |
| 22 | Znotraj sistema je v vseh modulih ime prijavljenega uporabnika ves čas jasno vidno. |  |  |
| Zagotavljanje revizijske sledi |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 23 | Sistem zagotavlja sledljivost pri vseh akcijah uporabnikov, revizijska sled se shranjuje centralno. |  |  |
| 24 | Sistem omogoča prikaz dnevnikov revizijskih sledi in izvoz dnevnikov v datoteko. |  |  |
| 25 | Strežniška programska oprema spremlja na katerih pregledih se trenutno izvajajo spremembe in onemogoča istočasno spreminjanje na istem pregledu. |  |  |
| PACS kot arhivski sistem |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 26 | Sistem omogoča sprejemanje, hrambo in posredovanje slik oz. preiskav vseh vrst DICOM modalitet. |  |  |
| 27 | Hramba podatkov je organizirana izključno centralno (centralna podatkovna baza) in vsebuje eno ali dve stopnji (enotni arhiv ali ločena kratkoročni in dolgoročni arhiv) ter ločen sistem varnostnih kopij. |  |  |
| 28 | Na lokalnih diskih delovnih postaj, na katerih tečejo klienti (RIS, Pregledovalniki slik) ni lokalnih podatkovnih baz ali repozitorijev, kjer bi se hranile slike in drugi podatki pacientov. |  |  |
| 29 | V kolikor sistem za trajno hrambo podatkov uporablja enega od načinov stiskanja (kompresije) podatkov, mora ta biti brez izgub (lossless). |  |  |
| 30 | Podatkovna baza je nastavljena in optimizirana za večuporabniško okolje. |  |  |
| 31 | Sistem omogoča shranjevanje dodelav na slikah (kontrast, osvetlitev, opombe, črte, meritve…) in upoštevanje (prikaz) teh dodelav pri ogledu iste slike na drugi delovni postaji oz. pri drugem uporabniku. Dodelave se shranijo zgolj kot informacija o spremembah slike - izvorna slika ostane nespremenjena. |  |  |
| 32 | Sistem mora uporabniku omogočati, da prekine delo (sistem shrani nastavitve odprte preiskave v shranjeno stanje) in nato na enostaven način nadaljuje delo na shranjeni preiskavi. Sistem naj omogoča shranjevanje več stanj preiskav. |  |  |
| 33 | Sistem ima CE potrdilo o ustreznosti za primarno odčitavanje. |  |  |
| 34 | Sistem omogoča prilagoditev prikaza seznamov (dodajanje, premikanje, brisanje kolon, kolona za razvrstitev…) in shranjevanje teh nastavitev. |  |  |
| 35 | Sistem omogoča filtriranje in iskanje preiskav po različnih kriterijih. |  |  |
| 36 | Sistem omogoča dodajanje in prikaz komentarjev na nivoju preiskave. |  |  |
| 37 | Sistem omogoča ogled izvida, če je ta shranjen v preiskavi. |  |  |
| 38 | Razporeditev (layouts, hanging protocols) in prikaz slik. |  |  |
| 39 | Sistem omogoča učinkovito delo tako z enim monitorjem, kot tudi dvema. |  |  |
| 40 | Sistem omogoča prikaz barvnih slik, če je na voljo barvni monitor. |  |  |
| 41 | Sistem omogoča definiranje protokolov razporeditve slik (hanging protocols) glede na modaliteto in organ ter centralno shranjevanje in upravljanje teh nastavitev. |  |  |
| 42 | Sistem omogoča definiranje orodnih vrstic glede na modaliteto in organ ter centralno shranjevanje in upravljanje teh nastavitev. |  |  |
| 43 | Sistem ima pred nastavljene protokole razporeditve slik glede na modaliteto in organ. |  |  |
| 44 | Sistem ima pred nastavljene orodne vrstice glede na modaliteto in organ. |  |  |
| 45 | Sistem mora uporabniku omogočati lastno prilagoditev protokolov razporeditve slik in shranjevanja teh nastavitev. |  |  |
| 46 | Sistem mora uporabniku omogočati lastno prilagoditev orodnih vrstic in shranjevanja teh nastavitev (omogočati prilagoditev vseh možnih uporabnih funkcionalnosti, ki jih sistem ponuja po uporabnikovi želji in shranjevanje teh nastavitev). |  |  |
| 47 | Sistem omogoča hkratni prikaz več preiskav (tudi različnih modalitet) enega pacienta na enem, kot tudi več monitorjih (funkcionalnost mora biti omogočena tudi izvajalcem slikanja (inženirjem) |  |  |
| 48 | Sistem omogoča način ogleda preiskav, ki prikaže zgolj predhodno označene ključne slike. |  |  |
| Pomikanje in serije |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 49 | Sistem omogoča vzporedno pomikanje po različnih preiskavah oz. serijah s predhodno ročno sinhronizacijo. |  |  |
| 50 | Sistem omogoča vzporedno pomikanje po različnih preiskavah oz. serijah z avtomatično sinhronizacijo. |  |  |
| 51 | Sistem mora uporabniku omogočati, da pri ogledu več serij iste preiskave, v poljubni seriji izbere poljubno točko, ki se na to na ustreznih mestih prikaže tudi v drugih serijah (navzkrižne referenčne točke). Pri pomikanju katerekoli od teh točk se v realnem času pomikajo tudi točke v ostalih serijah. |  |  |
| 52 | Sistem omogoča vklop in izklop referenčne linije na drugi seriji slik ali drugi sliki v drugačni orientaciji. Funkcionalnost deluje v realnem času. |  |  |
| 53 | Sistem omogoča prikaz dinamičnih preiskav, t.j. omogoča pomik po rezih in dinamikah. |  |  |
| 54 | Sistem omogoča prikaz serije v obliki videa zaporednih sličic. |  |  |
| 55 | Sistem omogoča razcepitev kompleksnih serij v elementarne. |  |  |
| Pregled in obdelava slik |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 56 | Sistem omogoča kalibracijo (CR, DR, ipd.) slik za pravilno meritev razdalj in avtomatsko prepoznavanje prejšnjih slik. |  |  |
| 57 | Sistem omogoča prikaz slike v velikosti akvizicije. |  |  |
| 58 | Sistem omogoča windowing in leveling posamezne slike, kot tudi celotne serije. |  |  |
| 59 | Sistem omogoča prednastavitev window/level glede na modaliteto in organ. |  |  |
| 60 | Sistem omogoča funkcije obdelav slik: |  |  |
|  | - invert, |  |  |
|  | - rotacijo in zrcaljenje, |  |  |
|  | - povečavo s funkcijo zoom, |  |  |
|  | - pomik vidnega polja (funkcija pan), |  |  |
|  | - povečava z orodjem povečevalno steklo, |  |  |
|  | - izvedbo meritev razdalj in kotov, |  |  |
|  | - markiranje in vnašanje opomb (besedilo, puščica, črta), |  |  |
|  | - filtri kot so poudarjanje in ostrenje robov ipd. |  |  |
|  | - statistično obdelavo števila in vrednosti pixlov poljubno označene površine (ROI statistical evaluation). |  |  |
| 61 | Sistem omogoča prikaz/skrivanje generalnih podatkov o sliki oz. pacientu na pogledu slike. |  |  |
| 62 | Sistem omogoča vpogled v DICOM podatke v DICOM header-jih, tudi DICOM podatke vsake slike posebej. |  |  |
| 63 | Sistem omogoča funkcijo razveljavi (undo). |  |  |
| 64 | Sistem omogoča označevanje slik za posamezne namene: |  |  |
|  | - slike, ki so v posamezni preiskavi ključne iz strokovnega vidika, npr. prikazujejo določeno patologijo, ipd., |  |  |
|  | - slike, ki so pomembne za določene študije, izobraževalne namene, ipd. |  |  |
| 65 | Označevanje slik iz 66. točke ne sme biti vezano na uporabnika, ampak so te oznake namenjene vsem uporabnikom sistema. |  |  |
| 66 | Sistem omogoča, da uporabnik slike za različne namene označuje tako, da so oznake vidne zgolj uporabniku (individualno označevanje, ki ni namenjeno ostalim uporabnikom sistema). |  |  |
| 67 | Sistem omogoča vsaj osnovne funkcionalnosti prikaza iz serije slik, ki obravnava volumen: |  |  |
|  | - dvodimezionalni prikaz: MPR (multiplanar reconstruction), |  |  |
|  | - trodimenzionalni prikaz: |  |  |
|  | - orodje za avtomatsko in ročno segmentacijo, |  |  |
|  | - MIP (maximum intensity projection, če so predhodno na voljo že izdelane sekundarne slike), |  |  |
|  | - slab MIP, |  |  |
|  | - mIP (minimum intensity prijection), |  |  |
|  | vse v realnem času. |  |  |
| 68 | Sistem omogoča izvoz slik v DICOM formatu. |  |  |
| 69 | Sistem omogoča izvoz slik v JPG formatu. |  |  |
| 70 | Sistem omogoča izvoz serije slik v AVI formatu. |  |  |
| 71 | Sistem omogoča prenos slike v odložišče (clipboard). |  |  |
| 72 | Sistem omogoča izvoz anonimiziranih slik. |  |  |
| 73 | Sistem omogoča pripravo in pošiljanje slik na napravo za zapis na CD/DVD medij, pri čemer mora biti na voljo tudi možnost, da se podatke predhodno anonimizira. |  |  |
| 74 | Sistem omogoča izpis slik prek DICOM tiskalnikov. |  |  |
| Pregledovalnik za mamografijo |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnosti sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 75 | Sistem mora podpirati pregledovalnik in orodja za pregledovanje mamografskih slik. |  |  |
| 76 | Možnost pregleda slik po kvadrantih, slike se razdelijo na 9 kvadrantov, po katerih se uporabnik nato premika. |  |  |
| 77 | Sistem omogoča pregled mamografskih slik v parih (MLO, CC) in pomik po njih. |  |  |
| 78 | Sistem omogoča prikaz 3D tomosintez, prikaz referenčnih linij in sheme trenutne slike. |  |  |
| 79 | Sistem omogoča avtomatsko poravnavo slik, nastavitev hanging protokolov s prior pregledi. |  |  |
| Dostop preko spleta |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 80 | Programska oprema omogoča dostop preko spleta do pregleda pacientov, t.j. do njegovih radioloških slik in izvidov. Spletni dostop je mogoč tudi preko spletnega brskalnika ali preko posebne aplikacije, ki se lahko prosto namesti kjerkoli v organizaciji. Licenciranje pregledovalnika je potrebno izvesti tako, da se dostop do podatkov omogoči neomejenemu številu uporabnikov. |  |  |
| 81 | Dostop preko spleta se lahko omeji le na zdravnike in/ali oddelke, ki so naročili pregled ter na uporabnike, katerim so uporabo aplikacije izrecno odobrili pooblaščeni delavci oddelka za radiologijo. |  |  |
| 82 | Dostop preko spleta se lahko omeji le na preglede, ki imajo zaključen izvid in verificiran s strani radiologa. |  |  |
| 83 | Pri prikazu slik preko spletnega pregledovalnika je mogoče kontrolirati število prikazanih slik, označevanja ključnih slik (Keyimage) s strani uporabnika in/ali avtomatsko glede na podatke na slikah. |  |  |
| 84 | Dostop preko spleta do slik deluje tudi na mobilnih napravah (tablice, telefoni). |  |  |
| Teleradiologija |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema Teleradiologija | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 85 | Sistem omogoča teleradiologijo, ki je namenjena zdravnikom, ki niso zaposleni pri naročniku in bodo občasno odčitavali slike in pisali izvide. Izvajala se bo na delovnih postajah, ki niso del omrežja naročnika. Oddaljene delovne postaje se preko VPN povezave povežejo in vzpostavijo povezavo do centralnega RIS/PACS sistema. Za VPN povezavo poskrbi naročnik. |  |  |
| 86 | Sistem omogoča povezovanje v nacionalni sistem telertg s katerim lahko zdravniki, ki niso zaposleni pri naročniku, preko spletne aplikacije pregledujejo slike, ki so bile posnete pri naročniku. |  |  |
| 87 | Pregledovalnik zagotavlja diagnostično kvaliteto. |  |  |
| 88 | Prikaz na več monitorjih hkrati. |  |  |
| 89 | Možnost diktiranja in pisanja izvidov iz oddaljenih lokacij. |  |  |
| 90 | Avtorizacija uporabnika preko centralnega RIS/PACS sistema. |  |  |
| 91 | Izvajanje pisanja in/ali diktiranja izvidov neposredno iz programske opreme v centralni RIS/PACS sistem. |  |  |
| 92 | Možnost avtorizacije prepisanega izvida. |  |  |
| 93 | Možnost prenosa slik na oddaljeno delovno postajo v "prefetch" načinu. Avtomatski prenos slik za vse preglede, ki so dodeljeni prijavljenemu uporabniku. |  |  |
| 94 | Zaradi različnih hitrosti povezav mora sistem delovati na delovni postaji, ki je povezana na intrenet s hitrostjo 1MB/s prejemanja podatkov. |  |  |
| RIS |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema RIS | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 95 | Sistem zagotavlja informacijo o statusu pacienta glede na položaj (aktivnost) v procesu obravnave. |  |  |
| 96 | Sistem mora pri seznamih, delovnih listah ipd. omogočati iskanje pacienta po bazi, čakalni knjigi, seznamih: po poljih ID, priimek in ime, datumu rojstva, vrsta preiskave, MKB šifra diagnoze, ipd. (kriteriji za iskanje veljajo, kjer je to smiselno). |  |  |
| 97 | Sistem omogoča prilagoditev prikaza delovnih list, seznamov (dodajanje, premikanje, brisanje kolon, kolona za razvrstitev…) in shranjevanje teh nastavitev. |  |  |
| 98 | Sistem omogoča avtomatsko merjenje in beleženje prejete doze sevanja po pacientu in izpis podatkov na izvid preko DICOM SR. |  |  |
| Vmesniki za povezavo z drugimi sistemi |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost vmesnikov za povezavo z drugimi sistemi | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 99 | Sistem mora nuditi prožnost pri povezavah z modalitetami: nastavljivo mapiranje DICOM TAGov, nastavljivo mapiranje posebnih znakov, ipd. |  |  |
| 100 | Sistem mora nuditi primerno rešitev problema posebnih znakov slovenske abecede (zagotovljena konsistentnost komunikacije RIS - modaliteta - PACS - RIS) |  |  |
| 101 | Sistem mora podpirati DICOM Modality Worklist (MWL) - delovni nalog za modaliteto. |  |  |
| 102 | Sistem omogoča dodajanje, nastavljanje DICOM MWL. |  |  |
| 103 | Sistem omogoča premikanje zapisov med MWL v primeru okvare modalitete. |  |  |
| 104 | Sistem omogoča premikanje zapisov med MWL z uporabo metode "povleci in spusti". |  |  |
| 105 | Sistem mora biti integriran s PACS pregledovalnikom slik (PACS link) – tako, da se na zahtevo sistema RIS samodejno odprejo tudi slike v PACS pregledovalniku. |  |  |
| 106 | Sistem omogoča pošiljanje izvidov iz RIS v PACS tako, da je radiološki izvid shranjen v PACS in na voljo ob ogledu slik. |  |  |
| Upravljanje s pacienti |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 107 | Sistem omogoča ročno združevanje podvojenih pacientov. |  |  |
| 108 | Sistem omogoča avtomatično združevanje podvojenih pacientov . |  |  |
| Prikaz podatkov o pacientih |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 109 | Sistem omogoča grafični prikaz čakalne knjige s potrebnimi podatki. |  |  |
| 110 | Sistem omogoča nastavitev pogleda seznama: manj podrobno – bolj podrobno, en dan –več dni, ipd. |  |  |
| 111 | Sistem omogoča izbiro/nastavitev podatkov, ki se pokažejo na osnovnem pogledu v čakalni knjigi (podatki o pacientu, vrsta preiskave, plačnik, nujnost pacienta…), na zahtevo pa tudi ostale podatke (podrobnosti). |  |  |
| Vpis preiskav |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 112 | Sistem omogoča definiranje različnih časov trajanja preiskave glede na vrsto preiskave (definirano v šifrantu preiskav). |  |  |
| 113 | Sistem omogoča planiranje kombiniranih preiskav (npr. dve zaporedni preiskavi za istega pacienta, a na dveh modalitetah). |  |  |
| 114 | Sistem omogoča avtomatično iskanje prvega prostega termina. |  |  |
| 115 | Sistem omogoča ročno iskanje termina. |  |  |
| 116 | Sistem ne omogoča prekrivanja terminov. |  |  |
| 117 | Sistem omogoča obravnavo nujnih pacientov (rezervacija sobe/naprave brez vpisa v čakalno knjigo). |  |  |
| 118 | Sistem omogoča premikanje obravnav (prenaročanje pacientov) po sistemu 'povleci in spusti'. |  |  |
| 119 | Sistem zagotavlja sledljivost izbrisanih/zavrnjenih preiskav. |  |  |
| 120 | Sistem omogoča določitev urnika (delovni čas modalitete). |  |  |
| Izpis poročil |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 121 | Sistem omogoča izpis poročil v skladu z zakonskimi zahtevami. |  |  |
| 122 | Sistem omogoča izpis ustreznih podatkov čakalne vrste v skladu s povpraševanjem čakajočega pacienta (zakonske zahteve). Izpis čakalne knjige je zadosten v ZIS sistemu. |  |  |
| 123 | Sistem omogoča izpis prejete doze prejetega sevanja. |  |  |
| Registracija pacienta |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 124 | Sistem omogoča nastavitev vizualnih opozoril ali barvnih oznak pri rizičnih pacientih. |  |  |
| 125 | Sistem omogoča prikaz drugih potrebnih informacij, ne da bi prekinili delo: predhodne in prihodnje (planirane) obravnave. |  |  |
| 126 | Sistem omogoča izpis nastavljenih dokumentov (npr. črtne kode, nalepke, navodila, obrazec za pisno privolitev za postopek) po potrditvi registracije. |  |  |
| Podpora pri delu v sobi z modaliteto |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 127 | Sistem omogoča prikaz seznama pacientov (delovna lista), ki so pripravljeni za preiskavo (čakajoči). |  |  |
| 128 | Sistem omogoča nastavitev informacij, ki so v delovni listi prikazane (podatki o pacientu, o plačniku, prihodnje obravnave, čas čakanja na preiskavo, ipd.). |  |  |
| 129 | Sistem omogoča, da je v delovni listi jasno razvidno, kateri pacienti so nujni. |  |  |
| 130 | Sistem omogoča vpisovanje pacientov na delovni seznam tudi z drugega delovišča (npr.: pulmologija, spl. ambulante...) v isto čakalno vrsto (ne sme biti podvajanja terminov -vpisana dva pacienta za na en termin) |  |  |
| 131 | Sistem omogoča nastavitev vizualnih opozoril ali barvnih oznak pri rizičnih pacientih. |  |  |
| 132 | Sistem omogoča dodajanje opomb. |  |  |
| 133 | Sistem omogoča vpogled v predhodne obravnave (vključno z izvidi). |  |  |
| 134 | Sistem omogoča spreminjanje prihodnjih preiskav oz. planiranih obravnav: brisanje (zavrnitev), premikanje (sprememba datuma). |  |  |
| 135 | Sistem omogoča evidentiranje podatkov, ki so potrebni za obračun (opravljene preiskave, materiali, ekipa, dozimetrija, drugi potrebni podatki, ki jih predvideva zakonodaja). |  |  |
| 136 | Sistem omogoča pisanje izvidov (v sobi ob modaliteti). |  |  |
| 137 | Sistem omogoča določitev dveh in več oseb, ki sočasno obravnavajo paciente (npr. dva inženirja na modaliteti). |  |  |
| 138 | Sistem omogoča avtomatsko zapisovanje podatkov na zgoščenko (ali kateri drugi medij) po opravljeni preiskavi, ob tem pa omogočati, da se preiskavam opravljenim na ta dan, dodajajo še stare preiskave za zapis na zgoščenke ali ostale medije. |  |  |
| Podpora pri odčitavanju preiskav in pisanju izvidov |  |  |  |
| Delovna lista |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 139 | Sistem omogoča 'delovne naloge' (delovne liste) za radiologe. |  |  |
| 140 | Sistem omogoča prikaz statusa izvida v seznamih. Sistem omogoča filtriranje seznamov po statusu izvida (npr. da na seznamu ni avtoriziranih preiskav). Možnost dodajanja PDF dokumentov neposredno na pacienta. |  |  |
| Pisanje izvida |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 141 | Sistem vsebuje urejevalnik besedil, ki podpira najmanj naslednje osnovno urejanje; velikost in oblika pisave, krepko, poševno, podčrtano. |  |  |
| 142 | Sistem vsebuje WYSIWYG urejevalnik besedil. |  |  |
| 143 | Sistem omogoča prilagoditev oblike izvida v celoti zahtevam organizacije. |  |  |
| 144 | Sistem omogoča prilagoditev oblike izvida glede na vrsto pregleda. |  |  |
| 145 | Sistem omogoča neposredni dostop do informacij o pacientu in obravnavi, predhodnih izvidov in slik. |  |  |
| 146 | Sistem omogoča izdelavo vsaj 100 predlog izvidov / uporabnika, po vrstah preiskav. |  |  |
| 147 | Sistem omogoča pisanje izvida s kombiniranjem vstavljanja predlog in dodajanjem prostega teksta. |  |  |
| 148 | Sistem omogoča dodajanje ključnih besed za kasnejše iskanje (npr. v študijske namene). |  |  |
| 149 | Sistem omogoča nastavitev večnivojskega potrjevanja oz. avtoriziranja izvidov (glede na staž zdravnika). |  |  |
| 150 | V primeru, ko izvid piše specialist, se pregled prikaže izbranemu specialistu na seznamu za verifikacijo. Šele po verifikaciji specialista se izvid smatra kot končan. |  |  |
| 151 | Sistem omogoča prikaz seznama avtoriziranih in še ne izpisanih obravnav. |  |  |
| 152 | Sistem omogoča iskanje po izvidih: z uporabo iskanja po prostem tekstu in iskanjem po strukturiranem delu izvida. |  |  |
| 153 | Sistem omogoča avtomatično vstavljanje slike podpisa v izvid. |  |  |
| 154 | Sistem mora podpirati pisanje mamografskih izvidov po metodi BIRADS. Izvedba mora biti narejena na način, da uporabnik na grafični predlogi s klikom označuje lokacijo in izpolnjuje tabele s klikom, v polje za tekst lahko vsebino piše ali diktira. |  |  |
| Strukturirana poročila |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 155 | RIS/PACS aplikacija podpira definiranje poljubne oblike izvida, ki bo vključeval ločena podatkovna polja. Vsako polje je lahko povezano z ustreznim nazivom (oznako). |  |  |
| 156 | Polja se lahko napolnijo kot poljubno tekstovno polje, spustni meni (combo-box), check-mark idr. |  |  |
| 157 | Položaj polja se lahko poljubno določi v aplikacijah uporabniškega vmesnika. |  |  |
| 158 | Strukturirano poročilo je sestavni del izvida za vsak pregled. |  |  |
| 159 | En pregled lahko vsebuje poljubno število strukturiranih izvidov. |  |  |
| 160 | Za vsak strukturirani izvid je mogoče definirati poljubno obliko izpisa. |  |  |
| 161 | Strukturirano poročilo lahko vsebuje poljubne grafične sheme, po katerih je nato možno risati zaznamke. |  |  |
| 162 | Dopolnjevanje polja v strukturiranem poročilo s podatki iz DICOM strukturiranih poročil. |  |  |
| 163 | Ponudnik se obvezuje oblikovati 10 strukturiranih poročil po zahtevah Zavoda, ki jih bo v obdobju vzdrževanja po potrebi prilagajal. |  |  |
| Prepoznavanje govora (diktiranja) |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 164 | Sistem vsebuje integrirano programsko rešitev za prepoznavo govora (slovenščine) na vseh delovnih postajah radiologov, tako da je omogočeno diktiranje izvida s sprotno avtomatsko transkripcijo. |  |  |
| 165 | Vključenih mora biti 7 licenc za prepoznavo govora. |  |  |
| 166 | Sistem mora omogočati analitiko uporabe prepoznave govora (število sej po uporabnikih v časovnem obdobju, povprečno uporabo). Analitika naj bo dosegljiva preko spletnega brskalnika. |  |  |
| 167 | Sistem omogoča kombiniranje prepoznave govora, vstavljanja predlog in ročnega vnosa besedila. |  |  |
| Digitalna transkripcija |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 168 | Sistem omogoča proces zvočnega diktiranja (po zaključku diktiranja prenos zvoka v transkripcijo, po transkripciji prenos besedila nazaj k radiologu, podpora procesu razčiščevanja nejasnosti, …). |  |  |
| 169 | Sistem vsebuje integriran modul za prepisovanje diktatov. |  |  |
| 170 | Sistem mora vsebovati tudi slušalke in nožno stopalko za transkripcijo za 4 delovna mesta. |  |  |
| Pregledi in statistika |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 171 | Sistem omogoča neposreden dostop do podatkovne baze (SQL stavek prek ODBC/JDBC). |  |  |
| 172 | Sistem vsebuje pred nastavljene preglede in statistike. |  |  |
| 173 | Sistem omogoča prilagajanje prednastavljenih pregledov in statistik in izdelovanje novih. |  |  |
| 174 | Sistem omogoča urejanja seznama statistik tako, da lahko označimo najpogosteje uporabljene. |  |  |
| 175 | Sistem omogoča uporabo filtrov. |  |  |
| 176 | Sistem omogoča izvoz v Excel, PDF, možnost avtomatskega pošiljanja poročil preko e-maila. |  |  |
| 177 | Sistem omogoča odpiranje in zapiranje dostopa do posameznih pregledov in statistik glede na uporabniške pravice. |  |  |
| 178 | Sistem omogoča, da se prek priključenega skenerja k podatkom o pacientu vstavi dodatne dokumente (kot sliko), kot so napotnice, delovni nalogi preiskovancev, stari izvidi, ki jih dostavijo ipd. |  |  |
| 179 | Sistem omogoča, da se k podatkom o pacientu pripne dodatne dokumente (JPG, TIFF, PDF, WORD, zvok). |  |  |
| 180 | Sistem omogoča, da se prek priključenega skenerja k podatkom o obravnavi (exam) vstavi dodatne dokumente (kot sliko). Skeniranje naj bo omogočeno že v času naročanja na pregled. |  |  |
| 181 | Sistem omogoča, da se k podatkom o obravnavi vstavi dodatne dokumente (JPG, TIFF, PDF, WORD, zvok). |  |  |
| 182 | Sistem omogoča uvoz slik iz elektronskih medijev. |  |  |
| Kontrola nad podatkovnim in delovnim tokom, prepoznavanje in razreševanje konfliktov |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 183 | Sistem omogoča pregled v obliki kontrolnega seznama preiskav, za katere izvid ni bil napisan. |  |  |
| 184 | Sistem omogoča prikaz izvidov (zadev) po zdravnikih, ter možnost premikanja (dodeljevanja) zadev med zdravniki. |  |  |
| Vzdrževanje sistema |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 185 | Odzivni čas v katerem se bo pooblaščena oseba prodajalca odzvala na klic ali bo, v primeru, da zaradi upravičenih razlogov ne bo dosegljiva, vrnila klic tistemu, ki je incident javil, je 1 ura. |  |  |
| 186 | Čas odprave napake, v katerem bo prodajalec po prejemu informacije o napaki v največji možni meri odpravil napako je 8 ur. Če v tem času prodajalec ne bo mogel odpraviti napake, bo zagotovil nadzor nad sistemom in odpravljanje posledic morebitnega incidenta vse do končne odprave napak. Način nadzora in odpravljanja napak bo sporazumno določen med prodajalcem in naročnikom. |  |  |
| Storitve |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Str. v dok. o izpoln. zahteve |
| 187 | Brezplačno testiranje funkcionalnosti ponujene programske opreme, ki je namenjeno preverjanju izpolnjevanja razpisnih zahtev. Zadošča omogočanje testiranja v produkcijskem okolju ustanove s primerljivim sistemom. |  |  |
| 188 | Instalacija RIS/PACS programske opreme na delovne postaje in strežnike. |  |  |
| 189 | Izobraževanje osebja ZD Ljubljana, ki bodo vključeni v proces uporabe sistema, in sicer 3 delovne dni na vsaki lokaciji, ter 16 ur na vsaki lokaciji v roku treh mesecev po implementaciji (seznam lokacij je naveden spodaj). |  |  |
| 190 | V dobi vzdrževanja brezplačno ponuditi in namestiti vse nove verzije in vse posodobitve programske opreme, ki so na voljo s strani proizvajalca, vzdrževanje sistema, prilagajanje sistema potrebam naročnika in spremembam zakonodaje ter posodabljanje sistema. |  |  |
| 191 | Priključitev obstoječih naprav v ponujen sistem (strošek ponudnika je samo njegovo delo, strošek vzdrževalcev bo nosil naročnik). |  |  |
| 192 | Migracija oz uvoz obstoječega digitalnega RTG arhiva v ponujen sistem. |  |  |
| Integracija RIS/PACS in ZIS |  |  |  |
| Zap. št. | Značilnost sistema | Izpolnjuje DA / NE | Opomba |
| 193 | Sistem omogoča naknadno integracijo med RIS/PACS in ZIS (IRIS, ponudnika Comtrade d.o.o.) |  |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN

za nakup RIS/PACS sistema z vzdrževanjem

| Zap. št. | Opis |  | EM | Količina | Cena na EM brez DDV | DDV % | Cena na EM z DDV | Vrednost z DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | RIS/PACS sistem z implementacijo |  | kos | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Vzdrževanje ponujenega sistema (mesečni pavšal) |  | mesec | 48 |  |  |  |  |
|  | Končna skupna vrednost ponudbe |  |  |  |  |  |  |  |

Datum veljavnosti ponudbe (vsaj 120 dni od dneva odpiranja ponudb): _______________________

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Ponudnik predloži izpisan, podpisan in žigosan vzorec pogodbe, s čemer potrjuje, da soglaša s pogodbenimi določili. Z izbranim ponudnikom bo naročnik sklenil Pogodbo po priloženem  vzorcu.

VZOREC

POGODBA št. JN-13/2020

za kupoprodajo RIS/PACS sistema z vzdrževanjem

ki jo sklepata

ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA, Metelkova ulica 9, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA, kot naročnik

Matična štev.: 5056063

IŠ za DDV.: SI80683568

in

_________________________________________________________________________________,  ki ga zastopa __________________________________________, kot prodajalec

Matična št.: _____________

IŠ za DDV.: _____________

PREDMET POGODBE

Predmet pogodbe je kupoprodaja in implementacija RIS/PACS sistema z njegovim vzdrževanjem za dobo 4-ih let

na podlagi izvedenega javnega naročila JN-13/2020 v skupni pogodbeni vrednosti _______________ EUR brez DDV oz. _______________ EUR z DDV.

Vrednost pogodbe je dobljena na podlagi specifikacije zahtev naročnika, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te pogodbe.

CENE IN PLAČILNI POGOJI

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe prodajalca in znaša za:

- RIS/PACS sistem z implementacijo: _____________ EUR brez DDV, _____% DDV, _______________ EUR z DDV

- vzdrževanje:

- mesečni pavšal ______________ EUR brez DDV, _____% DDV, skupaj ______________  EUR z DDV.

- okvirna 4-letna pogodbena vrednost vzdrževanja _____________ EUR brez DDV, _____% DDV, skupaj ______________  EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost implementacije RIS/PACS sistema  in vzdrževanjem sistema za dobo 4-ih let znaša _____________ EUR brez DDV, _____% DDV, skupaj ______________  EUR z DDV.

Cene vključujejo končno nabavno vrednost sistema z vsemi stroški, popusti, davkom na dodano vrednost, drugimi dajatvami, implementacijo, poskusnim obratovanjem, izobraževanjem uporabnikov in 4-letno vzdrževanje. Končne cene so cene z DDV.

Cene so oblikovane po pariteti DDP naročnik Zdravstveni dom Ljubljana na lokacijah:

- ZD Center, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

- ZD Center, Kotnikova ulica 36, 1000 Ljubljana

- ZD Šiška, Derčeva ulica 5, 1000 Ljubljana

- ZD Vič, Šestova ulica 10, 1000 Ljubljana

Cene so fiksne in nespremenljive ves čas trajanja te pogodbe.

Naročnik bo prodajalcu plačal pogodbeno vrednost za :

- RIS/RIS/PACS sistem z implementacijo v 2-h obrokih, in sicer:

- 50 % pogodbene vrednosti v 30-ih dneh po podpisu prevzemnega zapisnika,

- 50 % pogodbene vrednosti do 31.3.2022;

- mesečni pavšal za vzdrževanje v 30-ih dneh od izstavitve računa, ki ga prodajalec izstavi do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Prodajalec izstavi račun za implementacijo RIS/PACS sistema v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Prodajalec izstavi račun za vzdrževanje sistema enkrat mesečno v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet, in sicer najkasneje do 5. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec.

Naročnik se zaveže plačati račun v 30-ih dneh od prejema računa na  transakcijski račun št. ______________________ odprt pri _____________________ oz. na račun podizvajalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

V primeru zamude plačila se lahko zaračunavajo zakonske zamudne obresti.

ROKI IZVEDBE

Rok za izvedbo implementacije RIS/PACS sistema po tej pogodbi je 4 tedne po podpisu pogodbe.

Prodajalec ima pravico do podaljšanje pogodbenega roka izvedbe v naslednjih primerih:

- dogodkov, ki so posledica višje sile,

- prekinitev izvajanja implementacije na zahtevo naročnika,

- drugi izredni dogodki, ki jih ni mogoče pripisati vplivu prodajalca in pod pogojem, da jih prodajalec takoj ob nastanku, najkasneje pa v roku 3 dni, pisno sporoči naročniku.

Prodajalec je dolžan izvesti izobraževanje naročnikovega osebja, ki bo vključeno v proces uporabe sistema, in sicer v trajanju najmanj 3 delovne dni na vsaki lokaciji takoj po implementaciji oz. več, če naročnik ugotovi, da izobraževanje osebja ni bilo učinkovito ter 16 ur na vsaki lokaciji v roku 3 mesecev po implementaciji, oz. več, če se izkaže potreba po tem.

Naročnik seznam osebja, ki ga je dolžan prodajalec izobraziti, sporoči prodajalcu, ko prodajalec obvesti naročnika, da je implementacija sistema izvedena.

KAKOVOSTNI PREVZEM SISTEMA

Implementiran sistem mora ustrezati dogovorjeni kvaliteti skladno z zahtevami naročnika iz tehnične dokumentacije.

Če izvedba ne ustreza kvaliteti določeni v tehničnih specifikacijah naročnika, je prodajalec dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

Prevzem implementiranega sistema je končan, ko odgovorna oseba naročnika podpiše primopredajni zapisnik o prevzemu in s tem potrdi izpolnitev vseh obveznosti prodajalca.

POSKUSNO OBRATOVANJE

Po implementaciji sistema se izvede zagon celotnega sistema, ki mora biti izveden v prisotnosti prodajalca in naročnika.

Po končanem zagonu in ko prodajalec odpravi vse pomanjkljivosti, ki so ugotovljene do tega trenutka, začne teči poskusno obratovanje – krajši uvajalni prikaz delovanja celotnega sistema.

Poskusno obratovanje je namenjeno preizkusu delovanja sistema. Poskusno obratovanje je uspešno izvedeno, če vsak del sistema zagotavlja ustrezno kvaliteto in kapacitete iz pogodbe.

Poskusno obratovanje traja neprekinjeno 10 delovnih dni. V tem času poteka tudi osnovno izobraževanje uporabnika. Med poskusnim obratovanjem se vodi zapisnik. V zapisnik je treba vnesti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti, ki jih je prodajalec dolžan na lastne stroške odpraviti.

Če se med poskusnim obratovanjem ugotovi napaka sistema in je v roku 2 dni ni mogoče odpraviti, potem prodajalec in naročnik skupaj določita rok za odpravo napake. Po odpravi napake se poskusno obratovanje začne znova.

Šteje se, da je poskusno obratovanje uspešno izvedeno, ko sistem, ki je predmet te pogodbe, brezhibno obratuje neprekinjeno 10 delovnih dni.

Vse stroške, ki nastanejo med poskusnim obratovanjem v celoti krije prodajalec.

PREVZEM SISTEMA

Po uspešno opravljenem poskusnem obratovanju se, na podlagi pravilno izročenega količinsko in kakovostno potrjenega sistema ter spremljajočih listin, opravi prevzem sistema.

Prevzem implementiranega sistema je končan, ko odgovorna oseba naročnika podpiše primopredajni zapisnik o prevzemu in s tem potrdi izpolnitev vseh obveznosti prodajalca.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

Naročnik se obvezuje, da bo:

- dal prodajalcu na razpolago vse potrebne informacije, podatke in dokumente, s katerimi razpolaga, in so vezani na izvedbo storitev po tej pogodbi,

- sodeloval s pooblaščenim predstavnikom prodajalca,

- si bo prizadeval sodelovati z naročnikom z namenom nemotene in pravilne izvedbe implementacije sistema,

- posredoval svoje zahteve prodajalcu v roku, ki bo omogočal normalno izvedbo pogodbenih obveznosti,

- zagotovil razpoložljivost človeških, informacijskih in finančnih virov za izvedbo storitev,

- prodajalcu posredoval podatke, da bo ta lahko opravil storitev v skladu z zahtevami te pogodbe,

- obveščal prodajalca o vseh morebitnih spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih storitev,

- po zaključenem postopku preveril, ali sta poročilo prodajalca in specifikacija opravljenih del v skladu s podanimi zahtevami (za implementacijo sistema se navedeno ugotavlja v primopredajnem zapisniku, za vzdrževanje pa na podlagi pregleda prejetih poročil o izvedenih storitvah za pretekli mesec, pred potrditvijo poročila za posamezni mesec),

- poravnal pogodbeno ceno za pravilno izvedbo implementacije in storitev vzdrževanja na podlagi te pogodbe.

Za poslovno upoštevno komunikacijo med naročnikom in prodajalcem šteje samo komunikacija preko pošte na poslovni naslov prodajalca oz. naročnika in elektronske pošte z navedenim naslovom oz. kadar je primerno, izjave podane na zapisnik o sestanku. Elektronska komunikacija je enakovredna pisni komunikaciji, v kolikor izvira od naročnika oz. prodajalca.

OBVEZNOSTI PRODAJALCA

Prodajalec se obvezuje, da bo:

- vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo storitev opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;

- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih iz te pogodbe in na predviden način;

- naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku izvajanja storitve;

- pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri izvajanju storitev;

- ščitil interese naročnika;

- izvajal storitev v skladu z vsemi veljavnimi predpisi Republike Slovenije in Evropske unije, ki urejajo predmet te pogodbe ter načeli stroke;

- izvajal storitev po tej pogodbi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, brezhibno in kvalitetno ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji;

- zagotavljal najvišjo kakovost storitev ne glede na čas in kraj izvajanja;

- pri izvajanju storitve uporabljal napredne informacijske tehnologije in metode;

- sodeloval z naročnikom z namenom, da se storitve izvedejo v korist naročnika;

- pravočasno pisno opozoril naročnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo storitve;

- pravočasno pisno obvestil naročnika o nastopu morebitnih okoliščin, ki bi utegnile vplivati na vsebinsko in časovno izvršitev storitve;

- naročniku omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem del in na zahtevo naročnika poročal o napredovanju izvajanja del;

- ves čas izvajanja storitve spoštoval in upošteval zahteve naročnika, vezane na predmet in določila te pogodbe ter njene priloge;

- v vzdrževalni dobi brezplačno ponudil in namestil vse nove verzije in vse posodobitve programske opreme, ki so na voljo s strani proizvajalca, vzdrževanje sistema, prilagajanje sistema potrebam naročnika in spremembam zakonodaje ter posodabljanje sistema.

Prodajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti posredovanih informacij, če te ne zadoščajo za kvalitetno in pravočasno izvedbo naročila. Prodajalec ni dolžan izvesti storitve dokler mu naročnik ne sporoči zahtevanih informacij ali ga obvesti, da naročilo izvede s pomanjkljivimi informacijami.

Prodajalec je dolžan naročnika sproti obveščati o napredovanju izvajanja storitev na podlagi te pogodbe in ga opozoriti, če bi lahko prišlo do zamude pri izvajanju storitev po tej pogodbi. Prodajalec se zavezuje sodelovati z naročnikom in tretjimi osebami, ki za naročnika izvajajo druge storitve, pri izvajanju storitev po tej pogodbi.

Prodajalec se obvezuje, da bo, če bi zaradi nespoštovanja njegovih pogodbenih obveznosti prišlo do kakršnihkoli sankcij za naročnika, finančne posledice poravnal naročniku.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Prodajalec mora naročniku ob sklenitvi pogodbe izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, s trajanjem garancije 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe.

Če se rok izvedbe podaljša, je dolžan prodajalec podaljšati finančno zavarovanje iz prejšnjega odstavka, tako da bo njegova veljavnost skladna z zahtevo naročnika.

Naročnik lahko garancijo unovči:

- v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do prodajalca:

- če se bo izkazalo, da prodajalec storitev v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka prodajalca, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima prodajalec sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

- v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če prodajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav je to po pogodbi dolžan storiti;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev na strani prodajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani prodajalca;

- če naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da jo je uveljavil, pisno obvestiti najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.

POGODBENA KAZEN

V primeru, da je prodajalec v zamudi z implementacijo sistema, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, za več kot 7 dni, vendar ne več kot 30 dni, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,25 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar je omejena na največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene.

V primeru, da je prodajalec v zamudi s storitvami vzdrževanja sistema iz 16. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, za več kot 5 dni, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 ‰ od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar je omejena na največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude prodajalca, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani prodajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti prodajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava (teče) do dneva prevzema sistema.

GARANCIJA IN VZDRŽEVANJE

Prodajalec zagotavlja vzdrževanje implementiranega sistema v obdobju 4-ih let po prevzemu implementiranega sistema.

V dobi vzdrževanja mora prodajalec brezplačno ponuditi in namestiti vse nove verzije in vse posodobitve programske opreme, ki so na voljo s strani proizvajalca, vzdrževanje sistema, prilagajanje sistema potrebam naročnika in spremembam zakonodaje ter posodabljanje sistema.

Prodajalec za vse spremembe programske opreme, ki jih za naročnika opravi po tej pogodbi, daje 12-mesečno garancijo od dneva uvedbe posamezne spremembe v produkcijo. V tem času se obvezuje brezplačno odpraviti vse ugotovljene napake in odstopanja od dogovorjene funkcionalnosti.

Preventivni vzdrževalni poseg se izvede  v obsegu, ki ga predvideva proizvajalec in ga lahko izvede serviser izključno na podlagi predhodnega soglasja naročnika in v terminu, ki ga odobri naročnik.

Po opravljenem vsakem servisnem posegu je serviser dolžan sestaviti zapisnik o obsegu posega in o brezhibnosti sistema, ki ga mora v pisni obliki izročiti naročniku po opravljenem posegu oz. mu ga mora dostaviti naslednji dan.

Odzivni čas in čas odprave napak:

| Resnost prijave | Odzivni čas (šteto od prijave napake) | Čas odprave napak (šteto od prijave napake) |
| --- | --- | --- |
| Kritičen | 2 uri | 8 ur |
| Resen | 8 ur (v rednem delovnem času) | 3 delovne dni |
| Manjši | 3 delovni dnevi (v rednem delovnem času) | 15 delovnih dni |

Redni delovni čas naročnika je ob delavnikih od 6:30 do 19:00.

Prodajalec je dolžan kontinuirano delati na odpravi napake in o svojem delu redno poročati naročniku. Čas odprave kritične napake ne sme biti daljši od enega dneva od prijave napake, čas odprave resne napake ne sme biti daljši od treh delovnih dni od dneva prijave in čas odprave manjše napake ne sme biti daljši od petnajst delovnih dni od prijave napake. Po odpravi napake morajo vsi sistemi delovati tako, kot so delovali pred nastankom napake.

Prodajalec zagotavlja dosegljivost servisne službe na:

telefonski številki _____________________________

e-mail______________________________________

kontaktna oseba _____________________________

PODIZVAJALCI

(velja samo, če prodajalec nastopa s podizvajalci)

Prodajalec bo naročilo po tej pogodbi opravljal z naslednjimi podizvajalci, ki bodo izvedli naslednjo vrsto in količino del v vrednosti: _____________________________________________________________________________________.

V vseh navedenih primerih mora prodajalec svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Prodajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Prodajalec se zavezuje, da bo v primerih iz 1. odstavka tega člena s podizvajalci sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve.

Prodajalec  za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja tako, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvaliteto in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Če se v času trajanja te pogodbe zamenja podizvajalec ali če prodajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora prodajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

ODSTOP OD POGODBE

Stranki pogodbe soglašata, da lahko naročnik odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:

- če prodajalec ne izvaja storitev oz. dobavlja blaga skladno s to pogodbo in ne odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri zagonu ali poskusnem obratovanju;

- če prodajalec ne upošteva svoje ponudbe, na podlagi katere je bil izbran, zahtev naročnika in določil te pogodbe;

- če prodajalec preneha poslovati ali mu je prepovedano opravljanje dejavnosti na osnovi sodne ali druge prisilne določbe;

- če prodajalec zamuja pri izvedbi implementaciji vsaj 30 dni;

- če prodajalec izvaja dela s podizvajalci, ki jih ni priglasil ali podizvajalci, ki jih je naročnik zavrnil;

- če se izkaže, da prodajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila oz. posameznega naročila.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA in RAZVEZNI POGOJ

Če predstavnik izvajalca v svojem imenu ali na svoj račun, predstavniku naročnika ali posredniku naročnika ali njegovega organa obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali njegovemu organu povzročena škoda ali je

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, njegovemu posredniku ali njegovemu organu, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku posredniku;

je ta pogodba nična.

Razvezni pogoj se uresniči v primerih javnih naročil, ki niso zajeti v 1. odst. 67. a člena ZJN-3, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz 2. odstavka 3. člena ZJN-3A s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 30. dan od seznanitve s kršitvijo.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo pri svojem delu spoštovale določbe Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 (v nadaljevanju: uredba) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter zagotovile, da so osebe, ki obdelujejo osebne podatke, zavezane k zaupnosti.

VELJAVNOST IN TRAJANJE POGODBE

Ta pogodba velja z dnem izpolnitve odložnega pogoja pridobitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor se ta pogoj ne izpolni, lahko naročnik od prodajalca zahteva povračilo vse škode, ki bi mu zaradi tega nastala.

Ta pogodba se sklepa za obdobje 4-ih let.

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno.

V kolikor sporazumno reševanje ni možno, je za reševanje sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je: ______________________

Skrbnik pogodbe s strani prodajalca je: ___________________________

Pogodba je sestavljena in podpisana v 2 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stran po 1 izvod.

Vsak izvod pogodbe in priloge je podpisan in žigosan s strani obeh strank.

Kraj in datum: _____________________				Kraj in datum: ______________________

| Št. pogodbe: ______________________ |  | Št. pogodbe: _______________________ |
| --- | --- | --- |
| Prodajalec: |  | Naročnik: |
|  |  | ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA |
|  |  | Direktor: |
|  |  | Rudi Dolšak, mag. posl. ved, MBA |

Ponudnik

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH SPOSOBNOSTI

V zvezi s prijavo na predmetno javno naročilo izjavljamo, da smo izvedli dobavo vsaj 1 enakovrednega sistema, z enakim namenom uporabe, v zdravstveno ustanovo v Sloveniji ali državi članici EU, ki je po velikosti primerljiva z ZD Ljubljana in dodatno vsaj še 2 referenci za vzdrževanje sistemov, ki na leto opravijo minimalno 60.000 pregledov ter imajo vzpostavljeno dvosmerno HL7  komunikacijo z ZIS.

| Zap. št. | Pogodbeni partner - naročnik | Naziv sistema | Kontaktna oseba pogodbenega partnerja, (ime in priimek, tel. št. in e-naslov) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

Kraj 	____________________

Datum	____________________

Podpis pooblaščene osebe

Žig

Izbrani ponudnik ob podpisu pogodbe predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po tem vzorcu in v skladu s Pogodbo št. JN-13/2020.

VZOREC

OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758

________________________________

________________________________

________________________________

(Glava s podatki o garantu (zavarovalnici / banki) ali SWIFT ključ)

Vrsta zavarovanja: ____________________________________________________________________________________

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

Številka: ____________________________________________________________________________________________

(vpiše se številka zavarovanja)

Garant: _____________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

Naročnik: ___________________________________________________________________________________________

(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Upravičenec: ZDRAVSTVENI DOM Ljubljana, Metelkova ulica 9, 1000 Ljubljana

(vpiše se naročnika javnega naročila)

Osnovni posel: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.: JN-13/2020 z dne ________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako) za nakup RIS/PACS sistema z vzdrževanjem (vpiše se predmet javnega naročila).

Znesek in valuta: _____________________________________________________________________________________

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedilo ter valuta)

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu: (nobena / navede se listina – npr. primopredajni / prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

Oblika predložitve: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov: ____________________________________________________________________________________

(navede se SWITF naslov garanta)

Kraj predložitve: ______________________________________________________________________________________

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v    elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

Datum veljavnosti: __________________________________________________________________________________

(DD.MM.LLLL - vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Stranka, ki je dolžna plačati stroške: ______________________________________________________________________

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot  garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje in v kateri je navedeno v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti do osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem datumu predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010 , izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)