## REKAPITULACIJA
POVZETEK PREDRAČUNA KOMPLEKSNI (REKAPITULACIJA) - SKLOP 1
Oznaka: MORS 156/2020 - ODP
Predmet: SKLOP 1 - PISARNIŠKO POHIŠTVO IN OPREMA
NAZIV PONUDNIKA:
PONUDBA ŠT.: | DATUM:
SKLOP 1 - PISARNIŠKO POHIŠTVO IN OPREMA
Ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  | 0
22% DDV: |  | 0
Ponudbena vrednost v EUR Z DDV: (ocenjevalno merilo) |  | 0
DOBAVNI ROK/ROK IZVEDBE: najkasneje v roku 75 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank KRAJ/LOKACIJA DOBAVE/IZVEDBE: DDP (INCOTERMS 2020) in razloženo/montirano, na naročnikovi lokaciji/mikrolokaciji po prostorih - OBJEKT GASILSKO – REŠEVALNE SLUŽBE NA LETALIŠČU CERKLJE OB KRKI, GARANCIJSKI ROK: - za pohištvo, stole, postelje in obešalnike 36 mesecev šteto od dneva kakovostnega prevzema, - za kuhinjske aparate 24 mesecev šteto od dneva kakovostnega prevzema. PLAČILNI ROK: Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu, oziroma se upošteva zakonski plačilni rok. VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe. Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave!

## SKLOP 1 -POPIS
»PREDRAČUN KOMPLEKSNI« oz. popis blaga in del št. 01102020
SKLOP 1 - PISARNIŠKO POHIŠTVO IN OPREMA
Zap. št. | Opis blaga | E.M. | količina | cena / E.M. v EUR brez DDV | % DDV | DDV/E.M. v EUR | cena / E.M. v EUR Z DDV | Cena/ količina z DDV v EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=5+7 | 9=4x8
I. | Pohištvo, stoli, postelje in obešalniki
1. | OMARA - regal za fascikle - dimenzija: 100 x 40 x 86 cm - stranice - iverica oblečena v laminat, d= 18mm, RAL 7040 - abs nalimki v enaki barvi - spodnji del so vrata s cilindr. kljičavnico - omara stoji na višinsko nastavljivih nogah - Alu ročaj po celotni širini vrat, peskan - zgornji del je odprt za postavitev fasciklov - vgrajen PVC elekro kanal, 120x70mm, UV stabilen, RAL 7040 - v spodnji pas omare vgrajena snemljiva prezračevalna rešetka z vzdolžnimi režami dim. 1000/ 80/ 20mm, RAL 7040 - med omaro in parapetom je prezračevalna rešetka z vzdolžnimi režami dim. 1000/ 250/ 20mm , RAL 7040 | kos | 9 |  | 22 | 0 | 0 | 0
2. | OMARA - dimenzija: 80 x 35 x 125 cm - omara je izvedena iz iverice oblečene v laminat, d= 20mm, RAL 7040 - dve po višini nastavljivi polici, iverica oblečena v laminat v RAL 7040 - abs nalimki v enaki barvi - dvokrilna vrata s cilindrilno kljičavnico - Alu ročaj po celotni širini vrat, peskan, (kot npr. rujz 345.18 ali enakovredno) | kos | 23 |  | 22 | 0 | 0 | 0
3. | OMARA - dimenzija: 90 x 35 x 200 cm - omara je izvedena iz iverice oblečene v laminat, d= 20mm, RAL 7040 - tri po višini nastavljive police, iverica oblečena v laminat v RAL 7040 - abs nalimki v enaki barvi - dvokrilna vrata s cilindrično kljičavnico - Alu ročaj po celotni širini vrat, peskan, (kot npr. rujz 345.18 ali enakovredno) | kos | 14 |  | 22 | 0 | 0 | 0
4. | OMARA - regal za fascikle - dimenzija: 100 x 40 x 85 cm - omara je izvedena iz iverice oblečene v laminat, d= 18mm, RAL 7047 - abs nalimki v enaki barvi - dvokrilna vrata s cilindrično kljičavnico - Alu ročaj po celotni širini vrat, peskan - vgrajen PVC elektro kanal, 120x70 mm, UV stabilen, RAL 7040 | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0 | 0
5. | OMARA - regal za fascikle - dimenzije: 90 x 40 x 245 cm - omara je izvedena iz iverice oblečene v laminat, d= 18mm, RAL 7047 - abs nalimki v enaki barvi - 3x polica nastavljiva po višini - spodnji del so vrata s cilindrično kljičavnico - Alu ročaj po celotni širini vrat, peskan - zgornji del je odprt za postavitev fasciklov | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
6. | KLOP ( V "ČRNI" GARDEROBI) - dimenzija:. 180x30x40 cm - jekleno ogrodje iz pohištvenih cevi 40/40 prašno barvano v RAL 9007 - sedišče - lamele iz masivnega lesa (borov les) 30/40mm, brušeno in lakirano (prosojni lak), vijačena na konstrukcijo preko jeklenih distančnikov (d=10mm) - plastična višinsko nastavljiva podnožja / črna / | kos | 6 |  | 22 | 0 | 0 | 0
7. | KLOP (V "ČRNI" GARDEROBI) - dimenzija: 120x30x40 cm - jekleno ogrodje iz pohištvenih cevi 40/40 prašno barvano v RAL 9007 - sedišče - lamele iz masivnega lesa (borov les) 40/30 mm, brušeno in lakirano, vijačena na konstrukcijo preko jeklenih distančnikov (d=10mm) - plastična višinsko nastavljiva podnožja / črna / | kos | 4 |  | 22 | 0 | 0 | 0
8. | KLOP (GARDEROBA ŠPORTNE DVORANE) - dimenzija: 165 x 30 x 42 cm - jekleno ogrodje iz pohištvenih cevi 40/40 prašno barvano v RAL 9007 - sedišče - lamele iz masivnega lesa (borov les) d = 30mm, brušene, lakirane, vijačene na konstrukcijo preko jeklenih distančnikov (d=10mm) - plastična višinsko nastavljiva podnožja / črna / | kos | 4 |  | 22 | 0 | 0 | 0
9. | MIZA - dimenzija: 150 x 70 x 75 cm - jekleno ogrodje iz pohištvenih cevi 40/40 prašno barvano v RAL 9007 - delovna površina iverica oblečena v laminat, d=20mm, RAL 7040, vijačena na konstrukcijo preko jeklenih distančnikov (10mm) - abs nalimki v enaki barvi - plastična višinsko nastavljiva podnožja / črna / | kos | 26 |  | 22 | 0 | 0 | 0
10. | MIZA - dimenzija: 220 x 90 x75 cm - jekleno ogrodje iz pohištvenih cevi 40/40 prašno barvano v RAL 9007 - delovna površina mize je iverica oblečena v laminat, d=20mm, RAL 7040, vijačena na konstrukcijo preko jeklenih distančnikov (10mm) - abs nalimki v enaki barvi - plastična višinsko nastavljiva podnožja / črna / | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
11. | MIZA - dimenzija: 160 x 90x 75 cm, z dodatnim pritrjenim pultom na mizo 90x40 cm, dvignjenim za 25cm - jekleno ogrodje iz pohištvenih cevi 40/40 prašno barvano v RAL 9007 - delovna površina mize je iverica oblečena v laminat, d=20mm, RAL 7040, vijačena na konstrukcijo preko jeklenih distančnikov (10mm) - abs nalimki v enaki barvi - plastična višinsko nastavljiva podnožja / črna / | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
12. | PISALNA MIZA - dimenzija: 150x 75x 75 cm - jekleno ogrodje iz pohištvenih cevi 40/40 prašno barvano v RAL 9007 - delovna površina iverica oblečena v laminat d = 20mm, RAL 7040, vijačena na konstrukcijo preko jeklenih distančnikov (d=10mm) - abs nalimki v enaki barvi -plastična višinsko nastavljiva podnožja / črna / - na eni krajši stranici mize Alu parapetni kanal za vtičnice RAL 9007 | kos | 15 |  | 22 | 0 | 0 | 0
13. | JEDILNA MIZA - dimenzija: 150x 100x 75cm - jekleno ogrodje iz pohištvenih cevi 40/40 prašno barvano v RAL 9007 - delovna površina iverica oblečena v laminat d = 20mm, RAL 7040, vijačena na konstrukcijo preko jeklenih distančnikov (d=10mm) - abs nalimki v enaki barvi - plastična višinsko nastavljiva podnožja / črna / | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0 | 0
14. | STOL V PREDAVALNICI - kromirane jeklene cevi ∅16mm 8 (zaščita kovinskega dela prilegajočega na tla) - ergonomsko oblikovano leseno sedišče, vezana plošča, zaključni sloj furniran | kos | 61 |  | 22 | 0 | 0 | 0
15. | VRTLJIV PISARNIŠKI STOL - 60 x 63 cm sedežna površina, sedežna višina 47-55 cm, - podnožje poliran alu, 5 krakov - kolesa kromirana s tekali za pvc tlak - na kovinski okvir sedala iz okroglih cevi napeta mreža z usnjenimi blazinami - ročna opirala kromirana alu, ovalna cev - nastavitev višine in točkovni relax mehanizem | kos | 29 |  | 22 | 0 | 0 | 0
16. | SEDEŽNA GARNITURA - trosed dimenzija: min 180 x72x 72 - max 190 x 72 x 72 cm - ogrodje iz nerjavečega jekla - usnjeno oblazinjenje, črna barva usnja - višinsko nastavljiva podnožja | kos | 4 |  | 22 | 0 | 0 | 0
17. | ČAJNA MIZA - dimenzija: 60 x 60 x 45 cm - leseno podnožje iz iverke oblečene v laminat, d=18mm, Teak tekstura, naravna barva Teak-a (temno rjava) - Alu kovinska konstrukcija, kromiran, visoki sijaj - steklena plošča d=8mm dim. 60x60cm | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0 | 0
18. | KONFERENČNA MIZA - dimenzija 175x120x75cm - jekleno ogrodje iz pohištvenih cevi 40/40 prašno barvano v RAL 9007 - delovna površina iverica oblečena v laminat d=20mm, RAL 7040, vijačena na konstrukcijo preko jeklenih distančnikov (10mm) - abs nalimki v enaki barvi - plastična višinsko nastavljiva podnožja / črna / - na eni krajši stranici mize Alu parapetni kanal za vtičnice RAL 9007 | kos | 2 |  | 22 | 0 | 0 | 0
19. | PREDALNIK - v info prostoru - dimenzija: 51 x 41 x 65 cm - izveden iz laminirane iverice d=18mm, v barvi RAL 7040 - abs nalimki v enaki barvi - trije predali - izvlečna vodila predalov - Alu ročaj po celotni širini predala, peskan - ključavnica - zgornji predalnik ima plastični vložek za pislala - 4 vrtljiva kolesa | kos | 3 |  | 22 | 0 | 0 | 0
20. | PREDALNIK v info prostoru - dim. 41x51x65cm - izveden iz laminirane iverice d=18mm, v barvi: RAL 7040 - abs nalimki v enaki barvi - izvlečna vodila predalov - Alu ročaji po celoni širini predala, peskani (npr. rujz 345.18) - zgornji predalnik ima plastični vložek za pislala - 4 vrtljiva kolesa - 4 predalniki | kos | 15 |  | 22 | 0 | 0 | 0
21. | POSTELJA - dimenzija: 202 x 95 x 45 cm - ogrodje iz jeklenih pohištvenih profilov 40/40/4 dimenzija: 248 x 98 x 30cm, prašno barvano RAL 9007 - plastična višinsko nastavljiva podnožja /črna/ - posteljni vložek z lesenimi vzmetnimi letvami - lateks ležišče 90 x 200 cm OMARICA dimenzija. 102 x 40 x 45 cm, enokrilni pokrov, kvalitetna vodila - omarica in obodna plošča iz iverke oblečene v laminat, d=18mm, Teak tekstura, naravna barva Teak-a (temno rjava) - abs nalimki izvedeni v enaki barvi | kpl | 16 |  | 22 | 0 | 0 | 0
22. | STENSKI PREDALČNIK - za hranjenje dnevne pošte v operativnih prostorih; - predal za pošto dim. 40x12x115cm - lesen okvir iz ivernih plošč dim. 40x12x115cm, debeline 3cm oblečena v laminat ral 7008, brez zadnje stranice - abs nalimki v enaki barvi - stiki iveric pod kotom 45°, vogali ojačani z jeklenimi kotniki - 4x predal z zavihki iz prosojne brezbarvne plastike dim. 34x10x20cm - kovinska držala za predale, rf jeklo - skrita pritrdila na steno | kpl | 11 |  | 22 | 0 | 0 | 0
22. | PROSTOSTOJEČ OBEŠALNIK - višine od 175 cm do 185 cm - rf podnožje, satinirano - lesena nosilna palica, hrast - na vrhu 4 rf obešala - rf obroč za naslon dežnikov | kos | 4 |  | 22 | 0 | 0 | 0
23. | STENSKI OBEŠALNIK akril poliuretanska plošča dimenzij 80 x 15 cm, s petimi enostavnimi obešali iz brušenega aluminija | kos | 17 |  | 22 | 0 | 0 | 0
24. | KUHINJSKI SESTAV - ČAJNA KUHINJA - 1x pult dolžine 360cm,d=4cm, RAL 7040 - 2 x stoječ element 60x60x80cm, eno vratno krilo, kvalitetna vodila, 1x višinsko nastavljiva lesena polica - 1x stoječ element 60x60x80cm s petimi predali, kvalitetna vodila, - 1 x stoječ element 60x60x80cm, eno vratno krilo, kvalitetna vodila, - 2 x stoječ element 60x60x80cm, za vgradnjo hladilnika in pomivalnega stroja, eno vratno krilo, kvalitetna vodila, - 3 x stenska omarica dim. 60x36x72 cm, dve leseni polici, dvokrilna dvižna vratca - 2 x stenska omarica dim. 60x36x36 cm, ena lesena polica, enokrilna dvižna vratca - 1 x stenska obloga - iverna plošča oblečena v laminat RAL 9007, dim. 300 x 55cm, abs nalimki v enaki barvi, lepljena na steno, robovi z zaključnim alu profilom - vsi elementi so iz ivernih plošč d=18mm, oblečeni v laminat, RAL 9007, abs nalimki v enaki barvi - Alu ročaji po celotni širini elementa | kpl | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
II. | Kuhinjski aparati in pribor
25 | POMIVALNI STROJ (kot npr. ELECTROLUX ESL7310RO ali enakovredno) - dobava in montaža vgradnega pomivalnega stroja - minimalno energetski razred A++, - min 6 programov - priključna moč: min 1950 W - max glasnost 48 Db (IEC 60704-3) | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
26 | HLADILNIK ( kot npr ELEKTROLUX EN6086JOX) - uporaba tehnologije za preprečevanje nabiranja ledu, - energijski razred A+, hitre nastavitve ter prilagoditev temperatur na dotik | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
27 | STEKLOKERAMIČNA PLOŠČA (kot npr. ELECTROLUX EHF3320NOK) - dobava in montaža steklokeramične plošče, indikator toplote: 7 segmentov,varnostni izklop kuhalne plošče, programska ura, upravljanje: elektronsko | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
28 | MEŠALNA BATERIJA (kot npr. BLANCO TIVO - krom) - dobava in montaža | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
29 | POMIVALNO KORITO (BLANCO LEMIS 8 S.IF) - dvojno odcejevalno korito - mere: min 1100x500 mm - dobava , montaža, iz nerjavnega (rostfrei) materiala | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
30 | MIKROVALOVNA PEČICA (kot npr. GORENJE BM235SYW 732951) - dobava in montaža ( garancija eno leto), varnostni izklop, temperaturna nastavitev, upravljanje: elektronsko | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
31 | PEČICA (kot npr. GORENJE BO758A23BG) - dobava in montaža ( garancija 1 leto), energijski razred A++, enostavno čiščenje, teleskopska vodila, enakomerna peka po celotnem prostoru pečice | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
32 | KUHINJSKA NAPA - energijski razred min. A+, min 85 % filtriranja maščob, enostavno rokovanje pri nastavitvi ventilacije, stropni izhod ventilacije | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST SKLOP 1 - PISARNIŠKO POHIŠTVO IN OPREMA (v EUR Z DDV) | [6 empty] | 0
Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v »PREDRAČUN KOMPLEKSNI« oz. popis blaga in del št. 01102020!
Ponudnik ponudbi pod Drugi dokumenti priloži izpolnjen popis blaga in del št. 01102020 v excel tabeli.
a. V postavkah popisa so tehnične specifikacije za opis predmeta naročila podane na podlagi funkcionalnih zahtev in so vezane na objektivne potrebe in zahteve naročnika. b. V nekaterih primerih se opis predmeta naročila sklicuje, poleg splošnih tehničnih specifikacij, tudi na posamezno blagovno znamko, tip, sistem,… z namenom, da se še bolj jasno opiše predmet naročila in ne z namenom dajanja prednosti določenim podjetjem ali proizvodom. Pri takem sklicevanju je potrebno to razumeti kot takšno ali enakovredno. c. V primeru, da ponudnik ne ponuja blagovne znamke, tipa, sistema,… na katero se sklicuje opis predmeta naročila (glej točko b.), mora že v ponudbi navesti blagovno znamko, tip, sistem,…, ki ga ponuja zato, da bo imel naročnik možnost preveritve enakovrednosti.
Pri dobavi je potrebno upoštevati opis opreme ;
Dobavitelj dobavi opremo vsaj take kvalitete in karakteristik kot je tista, ki je navedena kot npr., oziroma boljšo, imenske ali slikovne navedbe so zaradi primerjave površinskih obdelav, materialov, cenovnega razreda in kvalitete elementov,
Predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v poglavju V. razpisne dokumentacije – Tehnične specifikacije in popis blaga in del št. 01102020.
Oprema mora ustrezati vsem zahtevanim navedenim certifikatom;
Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
Vpisuje se cena posameznega blaga na enoto mere brez DDV
Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
Potrebne izmere na objektu in po načrtih;
Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z naročnikom,
Vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov),
Vsa potrebna pripravljalna dela in zaščito prostorov;
Ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material;
Vsa potrebna pomožna sredstva za montažo;
Cena vključuje dobavo in montažo v objektu naročnika;
V enotni ceni morajo biti zajeti vsi prevozni in manipulativni stroški, stroški skladiščenja;
V enotni ceni morajo biti zajeti stroški čiščenje med izvedbo ter končnega čiščenja, nakladanje in odvoz odpadnega materiala;
Dobavitelj je pred pričetkom del (montaže) dolžan izvesti zaščito, vse poškodbe tekom dobave in montaže opreme bo izvajalec moral odpraviti oziroma jih bo naročnik odpravil na račun dobavitelja;
Ponudbena cena mora kriti vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo tega naročila;
Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov.