## SKLOP 5 - REKAPITULACIJA
POVZETEK PREDRAČUNA KOMPLEKSNI (REKAPITULACIJA) - SKLOP 5
Oznaka: MORS 156/2020 - ODP
Predmet: SKLOP 5 - AVDIO OPREMA
NAZIV PONUDNIKA:
PONUDBA ŠT.: | DATUM:
SKLOP 5 - AVDIO OPREMA
Ponudbena vrednost v EUR brez DDV: |  | 0
22% DDV: |  | 0
Ponudbena vrednost v EUR z DDV: (ocenjevalno merilo) |  | 0
DOBAVNI ROK/ROK IZVEDBE: najkasneje v roku 75 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih strank, KRAJ/LOKACIJA DOBAVE/IZVEDBE: DDP (INCOTERMS 2020) in razloženo/montirano, na naročnikovi lokaciji/mikrolokaciji po prostorih - OBJEKT GASILSKO – REŠEVALNE SLUŽBE NA LETALIŠČU CERKLJE OB KRKI, GARANCIJSKI ROK: - 36 mesecev šteto od dneva kakovostnega prevzema, PLAČILNI ROK: Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu, oziroma se upošteva zakonski plačilni rok. VELJAVNOST PONUDBE: 90 dni od datuma določenega za oddajo ponudbe. Ponudniku ni dovoljeno spreminjanje vsebine zahtev naročnika. Če naročnik ugotovi, da je ponudnik vsebino spreminjal, bo ponudnik v tem delu izločen iz nadaljnje obravnave!

## SKLOP 5 -POPIS
»PREDRAČUN KOMPLEKSNI« oz. popis blaga in del št. 01102020
SKLOP 5 - AVDIO OPREMA
Zap. št. | Opis blaga | E.M. | količina | cena / E.M. v EUR brez DDV | % DDV | DDV/E.M. v EUR | cena / E.M. v EUR Z DDV | Cena/ količina z DDV v EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = 5 + 7 | 9 =4 x 8
1. | MAGNETNA TABLA - dim. 100X150 cm - keramična pisalna površina z Alu okvirjem - možno pisanje s prašnimi flomastri na bazi hitro topečega topila - možno pritrjevanje dokumentov z magneti - kovinsko barvano stojalo (RAL 9007) - dobava in montaža | kos | 10 |  | 22 | 0 | 0 | 0
2. | PROJEKCIJSKO PLATNO - kovinska kaseta z močno navojno vzmetjo, barvana RAL 9006 - ročno spuščanje platna - projekcijsko platno vel. 9 m2 (format 4:3), bela visoko odbojna projekcijska površina s črnimi robovi, črna zadnja stran za popolnejši odboj - mehanizem za fiksacijo platna - pritrditev na steno - skriti pritrditveni elementi - dobava in montaža | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
3. | PROJEKCIJSKO PLATNO - kovinska kaseta z močno navojno vzmetjo, barvana RAL 9007 - ročno spuščanje platna - projekcijsko platno vel. 3 m2 (format 4:3), bela visoko odbojna projekcijska površina s črnimi robovi, črna zadnja stran za popolnejši odboj - mehanizem za fiksacijo platna - pritrditev na steno - skriti pritrditveni elementi - dobava in montaža | kos | 1 |  | 22 | 0 | 0 | 0
SKUPAJ VREDNOST SKLOP 5 - AVDIO OPREMA (v EUR Z DDV) | [7 empty] | 0
Ponudnik mora izpolniti vse zahtevane podatke v »PREDRAČUN KOMPLEKSNI« oz. popis blaga in del št. 01102020!
Ponudnik ponudbi pod Drugi dokumenti priloži izpolnjen popis blaga in del št. 01102020 v excel tabeli.
a. V postavkah popisa so tehnične specifikacije za opis predmeta naročila podane na podlagi funkcionalnih zahtev in so vezane na objektivne potrebe in zahteve naročnika. b. V nekaterih primerih se opis predmeta naročila sklicuje, poleg splošnih tehničnih specifikacij, tudi na posamezno blagovno znamko, tip, sistem,… z namenom, da se še bolj jasno opiše predmet naročila in ne z namenom dajanja prednosti določenim podjetjem ali proizvodom. Pri takem sklicevanju je potrebno to razumeti kot takšno ali enakovredno. c. V primeru, da ponudnik ne ponuja blagovne znamke, tipa, sistema,… na katero se sklicuje opis predmeta naročila (glej točko b.), mora že v ponudbi navesti blagovno znamko, tip, sistem,…, ki ga ponuja zato, da bo imel naročnik možnost preveritve enakovrednosti.
Pri dobavi je potrebno upoštevati opis opreme ;
Dobavitelj dobavi opremo vsaj take kvalitete in karakteristik kot je tista, ki je navedena kot npr., oziroma boljšo, imenske ali slikovne navedbe so zaradi primerjave površinskih obdelav, materialov, cenovnega razreda in kvalitete elementov,
Predmet JN mora v celoti ustrezati tehničnemu opisu, ki je naveden v poglavju V. razpisne dokumentacije – Tehnične specifikacije in popisu blaga in del št. 01102020.
Vse postavke morajo biti ovrednotene z dejansko ceno;
Vpisuje se cena posameznega blaga na enoto mere brez DDV
Dopisovanje drugih podatkov in sprememb vsebine popisa in količin ni dovoljeno;
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
Potrebne izmere na objektu in po načrtih;
Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje z naročnikom,
Vsa potrebna dokazovanja kakovosti materiala, pravilnega načina izvedbe in izvedenih del (certifikati uporabljenih materialov),
Vsa potrebna pripravljalna dela in zaščito prostorov;
Ves potrebni material: glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material;
Vsa potrebna pomožna sredstva za montažo;
Cena vključuje dobavo in montažo v objektu naročnika;
V enotni ceni morajo biti zajeti vsi prevozni in manipulativni stroški, stroški skladiščenja;
V enotni ceni morajo biti zajeti stroški čiščenje med izvedbo ter končnega čiščenja, nakladanje in odvoz odpadnega materiala;
Dobavitelj je pred pričetkom del (montaže) dolžan izvesti zaščito, vse poškodbe tekom dobave in montaže opreme bo izvajalec moral odpraviti oziroma jih bo naročnik odpravil na račun dobavitelja;
Ponudbena cena mora kriti vse stroške, ki jih ima ponudnik z realizacijo tega naročila;
Naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov.