Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

# Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Sistem za razvoj in testiranje kognitivnih proizvodnih pristopov Industrije 4.0

Ime sklopa: SKLOP 4: Senzorska, strojna in programska oprema za ergonomsko analizo kolaborativnega delovnega mesta

Oznaka javnega naročila: 302/33 – RIUM15-FS09-1/2020

# NAVODILO:

# Ta priloga št. 2 se izpolni in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

# Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

# Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet javnega naročila z naslovom »Sistem za razvoj in testiranje kognitivnih proizvodnih pristopov Industrije 4.0« za SKLOP 4: Senzorska, strojna in programska oprema za ergonomsko analizo kolaborativnega delovnega mesta, in da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Št. kompletov | Zahtevano | Ponujeno | Dokazila |
| 1 (Senzorska oprema zaznavanja telesa (specifikacije enakovredne ali boljše od Xsens MVN Human Motion Mesurement)) | - vsaj 17 brezžičnih senzorjev z vključenimi napajalnimi moduli in pripadajočim prilagodljivim pritrditvenim sistemom, |  |  |
|  | - omogočanje meritev v tri-koordinatnem sistemu (x, y, z – 3DOF) |  |  |
|  | - statična natančnost meritev v prostoru (roll/pitch) ≤ 0,5°, |  |  |
|  | - statična natančnost meritev izven prostora (roll/pitch) ≤ 0,75°, |  |  |
|  | - temperaturno območje delovanja oprema od 0 °C do 50 °C, |  |  |
|  | - brezžični doseg senzorjev in merilnega sistema: - v prostoru ≥ 20 m, - izven prostora ≥ 50 m, |  |  |
|  | - čas praznjena napajalnih modulov ≥ 6 h, |  |  |
|  | - časovna spominska kapaciteta meritev ≥ 120 s, |  |  |
|  | - frekvenca izvedbe meritev 1000 Hz, |  |  |
|  | - izhodna frekvenca prenosa podatkov 60 Hz, |  |  |
|  | - nastavitveni čas opreme ≤ 10 min, |  |  |
|  | - zakasnitev meritev ≤ 30 ms, |  |  |
|  | - kompakten in prenosljiv sistem shranjevanja opreme, |  |  |
|  | - omogočanje VR (Virtual Reality) grafičnega vmesnika. |  |  |
| 1 (Senzorska oprema zaznavanja dlani in prstov (specifikacije enakovredne ali boljše od The Manus VR – Xsens Edition)) | - par senzorskih rokavic za levo in desno roko (3 DOF sledenje vsem petim prstom na posamični roko), |  |  |
|  | - popolna strojna in programska kompatibilnost z opremo 4.1, |  |  |
|  | - omogočanje VR grafičnega vmesnika, |  |  |
|  | - podporna dokumentacija v CDK, PDF in HTML datotekah. |  |  |
| 1 (Programska oprema opreme za izvedbo ergonomskih analiz kolaborativnih delovnih mest) | - omogočanje prenosa podatkov v realnem času, |  |  |
|  | - omogočanje programiranja v programskih okoljih C++ in Matlab, |  |  |
|  | - možnost namestitve na Windows in Linux operacijski sistem, |  |  |
|  | - podporna dokumentacija v XBus protokolu in CDK (PDF in HTML) datotekah, |  |  |
|  | - delovanje na 32 in 64 bitnih operacijskih sistemih, |  |  |
|  | - programska oprema omogoča integracijo strojne opreme predeljene v točki 4.1 in 4.2, |  |  |
|  | - programska oprema omogoča integracijo strojne opreme v programsko okolje Technomatix Process Simulate. |  |  |
| 1 (Podporna strojna oprema za izvedbo ergonomskih analiz kolaborativnih delovnih mest) | - strojna oprema za analizo kolaborativnih delovnih mest v virtualni in obogateni resničnosti (GUI vmesnik - očala in dva upravljalca): - ločljivost RGB zaslona 1440 x 1700 na oko (2880 x 1700 skupaj) ali višja, - vidno polje ≥ 110°, - osveževala hitrost ≥ 90 Hz, - senzorji grafičnega vmesnika: pospeškometer, žiroskop in IPD senzor, - senzorji uporabniškega vmesnika: pospeškometer, žiroskop, Hallov senzor in senzor dotika. |  |  |
|  | - prenosni računalnik s karakteristikami: - procesor i7-9850h ali zmogljivejši, - 2600 MHz ali višja frekvenca procesorja, - število jeder procesorja ≥ 6, - 32GB ali več spomina (RAM), - 512GB ali več spomina SSD trdega diska, - samostojna grafična kartica GTX 1060 ali primerljiva NVIDIA Quadro kartica s 6 GB ali več spomina (RAM), - oprema za shranjevanje prenosnika. |  |  |
|  | - grafično uporabniški vmesnik (GUI): - zaslon z velikostjo ≥ 34 palcev, - ločljivost ≥ 3440 x 1440, - priporočljiva dimenzije slike 21:9, - odzivni čas ≤ 4 ms, - statični kontrast >= 2000:1, - vhodna napajalna moč ≤ 60W, - vhodni komunikacijski priključki HDMI in DisplayPort, - pripadajoča namizni brezžični uporabniški komplet tipkovnice in miške. |  |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Ponudnik tej Prilogi 2 ob ponudbi priloži tudi dokazila o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev ter v primeru navedbe povezave do spletnega mesta zagotovi ustreznost in aktivnost le-teh v Word obliki.