## REKAPITULACIJA
Rekapitulacija vrednosti po sklopih
Skupaj vrednost - ( EUR brez DDV )
Skupaj Sklop 1: | PRODEC IN PESEK | 0
Skupaj Sklop 2: | DROBLJENEC | 0
Skupaj Sklop 3: | GRAMOZ | 0
Skupaj Sklop 4: | KANALIZACIJSKE CEVI PVC UKC SN8 | 0
Skupaj Sklop 5: | POLIETILENSKE (PE) TLAČNE CEVI | 0
Skupaj Sklop 6: | PE REBRASTI JAŠKI | 0
Skupaj Sklop 7: | ARMIRANO BETONSKI JAŠKI | 0
Skupaj Sklop 8: | LTŽ POKROVI | 0
Skupaj sklopi 1 - 8 |  | 0

## sklop 1
_____________________________________________
_____________________________________________
ime in naslov ponudnika
SKLOP 1 - PRODEC IN PESEK
Zap. št. | Opis | EM | Okvirna količina | Cena / EM | Vrednost
1. | Pesek frakcije 0/4 mm | t | 1000 |  | 0
2. | Prodec 4/8 mm | t | 1000 |  | 0
3. | Prodec 8/16 | t | 20000 |  | 0
4. | Prodec 16/32 | t | 1000 |  | 0
5. | Prodec 0-16 mm | t | 1000 |  | 0
6. | Prodec 0-31 mm | t | 1000 |  | 0
Skupaj v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV |  |  |  |  | 0
Skupaj v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
Zahteve:
Oddaljenost gramoznice je lahko največ 25 km od sedeža podjetja (Puhova ulica 10, 2250 Ptuj).
Vsak ponujen material mora imeti ustrezen veljaven certifikat oziroma izjavo o lastnostih.
Ponudnik mora ponuditi vse postavke v predračunu.
Priložiti pri oddaji ponudbe
Ustrezen veljaven certifikat oziroma izjavo o lastnostih za vsak ponujeni material.

## sklop 2
_____________________________________________
_____________________________________________
ime in naslov ponudnika
SKLOP 2 - DROBLJENEC
Zap. št. | Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost
1. | Drobljenec 0/31 mm ali 0/32 mm | t | 3000 |  | 0
2. | Drobljenec 0/16 mm | t | 20000 |  | 0
Skupaj v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV |  |  |  |  | 0
Skupaj v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
Zahteve:
Oddaljenost gramoznice je lahko največ 25 km od sedeža podjetja (Puhova ulica 10, 2250 Ptuj).
Vsak ponujen material mora imeti ustrezen veljaven certifikat oziroma izjavo o lastnostih.
Ponudnik mora ponuditi vse postavke v predračunu.
Priložiti pri oddaji ponudbe
Ustrezen veljaven certifikat oziroma izjavo o lastnostih za vsak ponujeni material.

## sklop 3
_____________________________________________
_____________________________________________
ime in naslov ponudnika
SKLOP 3 - GRAMOZ
Zap. št. | Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost
1. | Gramoz odsejana stena 0/63 mm | t | 50000 |  | 0
Skupaj v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV |  |  |  |  | 0
Skupaj v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
Zahteve:
Oddaljenost gramoznice je lahko največ 25 km od sedeža podjetja (Puhova ulica 10, 2250 Ptuj).
Vsak ponujen material mora imeti ustrezen veljaven certifikat oziroma izjavo o lastnostih.
Ponudnik mora ponuditi vse postavke v predračunu.
Priložiti pri oddaji ponudbe
Ustrezen veljaven certifikat oziroma izjavo o lastnostih za vsak ponujeni material.

## sklop 4
_____________________________________________
_____________________________________________
ime in naslov ponudnika
SKLOP 4- KANALIZACIJSKE CEVI PVC UKC SN8
Zap. št. | Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost | Proizvajalec
1. | PVC polnostenske gladke cevi SN8 DN 250 po standardu EN 1401-1 | m | 24500 |  | 0
2. | PVC polnostenske gladke cevi SN8 DN 200 po standardu EN 1401-1 | m | 7500 |  | 0
3. | PVC polnostenske gladke cevi SN8 DN 160 po standardu EN 1401-1 | m | 4000 |  | 0
Skupaj v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV |  |  |  |  | 0
Skupaj v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
* Količine v predračunu so ocenjene.
* Ponudnik mora ponuditi vse postavke v predračunu.
* Dostava FCO Ptuj.
* Dobava bo potekala sukcesivno po predhodnem dogovoru.
* Cevi morajo ustrezati standardu EN 1401-1 ter morajo biti brez dodanega mehčala,
brez dodanega regenerata in maksimalno vsebnostjo Kalcijevega karbonata do 4%
Naročnik zahteva, da ima proizvajalec za ponujene cevi tudi pridobljen certifikat
GRIS GV 09 ali enakovredno.
Priložiti pri oddaji ponudbe
Ustrezen veljaven certifikat oziroma izjavo o lastnostih za vsak ponujeni material

## sklop 5
_____________________________________________
_____________________________________________
ime in naslov ponudnika
SKLOP 5- POLIETILENSKE (PE) TLAČNE CEVI
Zap. št. | Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost | Proizvajalec
1. | Cevi PE 100 RC PROTECT tip 2 DN 110 PN 16 SDR 11 - kanalizacija (kolut 100 m) | m | 2000 |  | 0
2. | Cevi PE 100 RC PROTECT tip 2 DN 90 PN 16 SDR 11 - kanalizacija (kolut 100 m) | m | 2200 |  | 0
2. | Cevi PE 100 RC PROTECT tip 2 DN 63 PN 16 SDR 11 - kanalizacija (kolut 100 m) | m | 200 |  | 0
Skupaj v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV |  |  |  |  | 0
Skupaj v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
* Količine v predračunu so ocenjene.
* Ponudnik mora ponuditi vse postavke v predračunu.
* Dostava FCO Ptuj.
* Dobava bo potekala sukcesivno po predhodnem dogovoru.
* Cevi RC morajo odgovarjati tipu 2 klasifikacije PAS 1075. Omogočati morajo zasip cevi brez peščene
posteljice - z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja v rjavi barvi.
Naročnik zahteva, da ima proizvajalec za ponujene cevi tudi pridobljen certifikat TÜV SÜD ali
DIN CERTCO ali enakovredno.
Priložiti pri oddaji ponudbe
Ustrezen veljaven certifikat oziroma izjavo o lastnostih za vsak ponujeni material

## sklop 6
_____________________________________________
_____________________________________________
ime in naslov ponudnika
SKLOP 6 - PE REBRASTI JAŠKI
Zap. št. | Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost | Proizvajalec
AB JAŠEK DN 800 NAVEZAVA PVC DN 200
1. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusom PE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 1,5 - 1,7 m | kos | 3 |  | 0
2. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusom PE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 1,7 - 1,9 m | kos | 5 |  | 0
3. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusom PE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 1,9 - 2,1 m | kos | 6 |  | 0
4. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusom PE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 2,1 - 2,3 m | kos | 6 |  | 0
5. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusom PE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 2,3 - 2,5 m | kos | 5 |  | 0
6. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusom PE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 2,5 - 2,7 m | kos | 5 |  | 0
7. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusomPE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 2,7 - 2,9 m | kos | 3 |  | 0
8. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusom PE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 2,9 - 3,1 m | kos | 2 |  | 0
9. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusom PE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 3,1 - 3,3 m | kos | 2 |  | 0
10. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusom PE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 3,3 - 3,5 m | kos | 1 |  | 0
11. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusom PE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 3,5 - 3,7 m | kos | 1 |  | 0
12. | Rebrasti jašek iz polietilena s konusom PE DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250 H = 3,7 - 3,9 m | kos | 1 |  | 0
Skupaj v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV |  |  |  |  | 0
Skupaj v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
* Količine v predračunu so ocenjene.
* Ponudnik mora ponuditi vse postavke v predračunu.
* Dobava bo potekala sukcesivno po predhodnem dogovoru.
* Cena mora vsebovati dobavo in razklad posameznega jaška na gradbišče (lokacija: Ptuj).
* Jašek je narejen po standardu EN 13598-2, z zunaj ojačitvenimi rebri.
* Jašek mora biti testiran za vodotesnost.
Priložiti pri oddaji ponudbe
Ustrezen veljaven certifikat oziroma izjavo o lastnostih za ponujeni material

## sklop 7
_____________________________________________
_____________________________________________
ime in naslov ponudnika
SKLOP 7 - ARMIRANO BETONSKI JAŠKI
Zap. št. | Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost | Proizvajalec
AB JAŠEK DN 800 NAVEZAVA PVC DN 200
1. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
2. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
3. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
4. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,1 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
5. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,1 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
6. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,1 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
7. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,2 m Vtok 0 stopinj | kos | 6 |  | 0
8. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,2 m iztok pod kotom | kos | 6 |  | 0
9. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,2 m dodatni vtok | kos | 6 |  | 0
10. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,3 m Vtok 0 stopinj | kos | 6 |  | 0
11. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,3 m iztok pod kotom | kos | 6 |  | 0
12. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,3 m dodatni vtok | kos | 6 |  | 0
13. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,4 m Vtok 0 stopinj | kos | 10 |  | 0
14. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,4 m iztok pod kotom | kos | 10 |  | 0
15. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,4 m dodatni vtok | kos | 10 |  | 0
16. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,5 m Vtok 0 stopinj | kos | 10 |  | 0
17. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,5 m iztok pod kotom | kos | 10 |  | 0
18. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,5 m dodatni vtok | kos | 10 |  | 0
19. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,6 m Vtok 0 stopinj | kos | 10 |  | 0
20. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,6 m iztok pod kotom | kos | 10 |  | 0
21. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,6 m dodatni vtok | kos | 10 |  | 0
22. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,7 m Vtok 0 stopinj | kos | 10 |  | 0
23. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,7 m iztok pod kotom | kos | 10 |  | 0
24. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,7 m dodatni vtok | kos | 10 |  | 0
25. | Jašek iz armiranega betona DN 800 s (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,8 m Vtok 0 stopinj | kos | 5 |  | 0
26. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,8 m iztok pod kotom | kos | 5 |  | 0
27. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,8 m dodatni vtok | kos | 5 |  | 0
28. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,9 m Vtok 0 stopinj | kos | 2 |  | 0
29. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,9 m iztok pod kotom | kos | 2 |  | 0
30. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,9 m dodatni vtok | kos | 2 |  | 0
31. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,0 m Vtok 0 stopinj | kos | 2 |  | 0
32. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,0 m iztok pod kotom | kos | 2 |  | 0
33. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,0 m dodatni vtok | kos | 2 |  | 0
34. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,1 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
35. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,1 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
36. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,1 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
37. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,2 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
38. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,2 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
39. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,2 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
AB JAŠEK DN 800 NAVEZAVA PVC DN 250
40. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1 m Vtok 0 stopinj | kos | 2 |  | 0
41. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1 m iztok pod kotom | kos | 2 |  | 0
42. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1 m dodatni vtok | kos | 2 |  | 0
43. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,1 m Vtok 0 stopinj | kos | 2 |  | 0
44. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,1 m iztok pod kotom | kos | 5 |  | 0
45. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,1 m dodatni vtok | kos | 5 |  | 0
46. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,2 m Vtok 0 stopinj | kos | 5 |  | 0
47. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,2 m iztok pod kotom | kos | 5 |  | 0
48. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,2 m dodatni vtok | kos | 5 |  | 0
49. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,3 m Vtok 0 stopinj | kos | 5 |  | 0
50. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,3 m iztok pod kotom | kos | 5 |  | 0
51. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,3 m dodatni vtok | kos | 5 |  | 0
52. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,4 m Vtok 0 stopinj | kos | 5 |  | 0
53. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,4 m iztok pod kotom | kos | 10 |  | 0
54. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,4 m dodatni vtok | kos | 10 |  | 0
55. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,5 m Vtok 0 stopinj | kos | 15 |  | 0
56. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,5 m iztok pod kotom | kos | 15 |  | 0
57. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,5 m dodatni vtok | kos | 15 |  | 0
58. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,6 m Vtok 0 stopinj | kos | 25 |  | 0
59. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,6 m iztok pod kotom | kos | 35 |  | 0
60. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,6 m dodatni vtok | kos | 35 |  | 0
61. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,7 m Vtok 0 stopinj | kos | 35 |  | 0
62. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,7 m iztok pod kotom | kos | 35 |  | 0
63. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,7 m dodatni vtok | kos | 35 |  | 0
64. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,8 m Vtok 0 stopinj | kos | 35 |  | 0
65. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,8 m iztok pod kotom | kos | 35 |  | 0
66. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,8 m dodatni vtok | kos | 35 |  | 0
67. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,9 m Vtok 0 stopinj | kos | 15 |  | 0
68. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,9 m iztok pod kotom | kos | 15 |  | 0
69. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,9 m dodatni vtok | kos | 15 |  | 0
70. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,0 m Vtok 0 stopinj | kos | 8 |  | 0
71. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,0 m iztok pod kotom | kos | 8 |  | 0
72. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,0 m dodatni vtok | kos | 3 |  | 0
73. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,1 m Vtok 0 stopinj | kos | 3 |  | 0
74. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,1 m iztok pod kotom | kos | 3 |  | 0
75. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,1 m dodatni vtok | kos | 3 |  | 0
76. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,2 m Vtok 0 stopinj | kos | 3 |  | 0
77. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,2 m iztok pod kotom | kos | 3 |  | 0
78. | Jašek iz armiranega betona DN 800 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,2 m dodatni vtok | kos | 3 |  | 0
| AB JAŠEK DN 1000 NAVEZAVA PVC DN 200 |  |  |  | 0
79. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,5 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
80. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,5 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
81. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,5 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
82. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,6 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
83. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,6 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
84. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,6 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
85. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,7 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
86. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,7 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
87. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,7 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
88. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,8 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
89. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,8 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
90. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,8 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
91. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,9 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
92. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,9 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
93. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 1,9 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
94. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,0 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
95. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,0 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
96. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,0 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
97. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,1 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
98. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,1 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
99. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,1 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
100. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,2 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
101. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,2 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
102. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,2 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
103. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,3 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
104. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,3 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
105. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,3 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
106. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,4 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
107. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,4 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
108. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,4 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
109. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,5 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
110. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,5 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
111. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,5 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
112. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,6 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
113. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,6 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
114. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,6 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
115. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,7 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
116. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,7 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
117. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,7 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
118. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,8 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
119. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,8 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
120. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,8 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
121. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,9 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
122. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,9 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
123. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 2,9 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
124. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,0 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
125. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,0 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
126. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,0 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
127. | Jašek iz armiranega betona DN 1000(navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,1 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
128. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,1 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
129. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,1 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
130. | Jašek iz armiranega betona DN 1000(navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,2 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
131. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,2 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
132. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,2 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
133. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,3 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
134. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,3 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
135. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,3 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
136. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,4 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
137. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,4 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
138. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,4 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
139. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,5 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
140. | Jašek iz armiranega betona DN 1000(navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,5 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
141. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,5 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
142. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,6 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
143. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,6 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
144. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,6 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
145. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,7 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
146. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,7 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
147. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,7 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
148. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,8 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
149. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,8 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
150. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,8 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
151. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,9 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
152. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,9 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
153. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 3,9 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
154. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 4,0 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
155. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 4,0 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
156. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 200) H = 4,0 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
AB JAŠEK DN 1000 NAVEZAVA PVC DN 250
157. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,5 m Vtok 0 stopinj | kos | 2 |  | 0
158. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,5 m iztok pod kotom | kos | 2 |  | 0
159. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,5 m dodatni vtok | kos | 2 |  | 0
160. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,6 m Vtok 0 stopinj | kos | 2 |  | 0
161. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,6 m iztok pod kotom | kos | 2 |  | 0
162. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,6 m dodatni vtok | kos | 2 |  | 0
163. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,7 m Vtok 0 stopinj | kos | 2 |  | 0
164. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,7 m iztok pod kotom | kos | 2 |  | 0
165. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,7 m dodatni vtok | kos | 2 |  | 0
166. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,8 m Vtok 0 stopinj | kos | 2 |  | 0
167. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,8 m iztok pod kotom | kos | 2 |  | 0
168. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,8 m dodatni vtok | kos | 2 |  | 0
169. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,9 m Vtok 0 stopinj | kos | 2 |  | 0
170. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,9 m iztok pod kotom | kos | 2 |  | 0
171. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 1,9 m dodatni vtok | kos | 2 |  | 0
172. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,0 m Vtok 0 stopinj | kos | 10 |  | 0
173. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,0 m iztok pod kotom | kos | 10 |  | 0
174. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,0 m dodatni vtok | kos | 10 |  | 0
175. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,1 m Vtok 0 stopinj | kos | 20 |  | 0
176. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,1 m iztok pod kotom | kos | 20 |  | 0
177. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,1 m dodatni vtok | kos | 20 |  | 0
178. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,2 m Vtok 0 stopinj | kos | 20 |  | 0
179. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,2 m iztok pod kotom | kos | 15 |  | 0
180. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,2 m dodatni vtok | kos | 15 |  | 0
181. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,3 m Vtok 0 stopinj | kos | 15 |  | 0
182. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,3 m iztok pod kotom | kos | 15 |  | 0
183. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,3 m dodatni vtok | kos | 15 |  | 0
184. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,4 m Vtok 0 stopinj | kos | 10 |  | 0
185. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,4 m iztok pod kotom | kos | 10 |  | 0
186. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,4 m dodatni vtok | kos | 10 |  | 0
187. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,5 m Vtok 0 stopinj | kos | 10 |  | 0
188. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,5 m iztok pod kotom | kos | 10 |  | 0
189. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,5 m dodatni vtok | kos | 5 |  | 0
190. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,6 m Vtok 0 stopinj | kos | 5 |  | 0
191. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,6 m iztok pod kotom | kos | 5 |  | 0
192. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,6 m dodatni vtok | kos | 5 |  | 0
193. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,7 m Vtok 0 stopinj | kos | 5 |  | 0
194. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,7 m iztok pod kotom | kos | 5 |  | 0
195. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,7 m dodatni vtok | kos | 5 |  | 0
196. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,8 m Vtok 0 stopinj | kos | 5 |  | 0
197. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,8 m iztok pod kotom | kos | 5 |  | 0
198. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,8 m dodatni vtok | kos | 5 |  | 0
199. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,9 m Vtok 0 stopinj | kos | 3 |  | 0
200. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,9 m iztok pod kotom | kos | 3 |  | 0
201. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 2,9 m dodatni vtok | kos | 3 |  | 0
202. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,0 m Vtok 0 stopinj | kos | 3 |  | 0
203. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,0 m iztok pod kotom | kos | 3 |  | 0
204. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,0 m dodatni vtok | kos | 3 |  | 0
205. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,1 m Vtok 0 stopinj | kos | 3 |  | 0
206. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,1 m iztok pod kotom | kos | 3 |  | 0
207. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,1 m dodatni vtok | kos | 3 |  | 0
208. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,2 m Vtok 0 stopinj | kos | 3 |  | 0
209. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,2 m iztok pod kotom | kos | 3 |  | 0
210. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,2 m dodatni vtok | kos | 3 |  | 0
211. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,3 m Vtok 0 stopinj | kos | 3 |  | 0
212. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,3 m iztok pod kotom | kos | 3 |  | 0
213. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,3 m dodatni vtok | kos | 3 |  | 0
214. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,4 m Vtok 0 stopinj | kos | 3 |  | 0
215. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,4 m iztok pod kotom | kos | 3 |  | 0
216. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,4 m dodatni vtok | kos | 3 |  | 0
217. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,5 m Vtok 0 stopinj | kos | 3 |  | 0
218. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,5 m iztok pod kotom | kos | 3 |  | 0
219. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,5 m dodatni vtok | kos | 3 |  | 0
220. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,6 m Vtok 0 stopinj | kos | 3 |  | 0
221. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,6 m iztok pod kotom | kos | 3 |  | 0
222. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,6 m dodatni vtok | kos | 2 |  | 0
223. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,7 m Vtok 0 stopinj | kos | 2 |  | 0
224. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,7 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
225. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,7 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
226. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,8 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
227. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,8 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
228. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,8 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
229. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,9 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
230. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,9 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
231. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 3,9 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
232. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 4,0 m Vtok 0 stopinj | kos | 1 |  | 0
233. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 4,0 m iztok pod kotom | kos | 1 |  | 0
234. | Jašek iz armiranega betona DN 1000 (navezava cevi na jašek PVC DN 250) H = 4,0 m dodatni vtok | kos | 1 |  | 0
AB JAŠEK DN 1500 ČRPALIŠČE
234. | Jašek iz armiranega betona DN 1500 za črpališče H = 2,4 - 2,6 m | kos | 2 |  | 0
235. | Jašek iz armiranega betona DN 1500 za črpališče H = 2,6 - 2,8 m | kos | 2 |  | 0
236. | Jašek iz armiranega betona DN 1500 za črpališče H = 2,8 - 3,0 m | kos | 4 |  | 0
237. | Jašek iz armiranega betona DN 1500 za črpališče H = 3,0- 3,2 m | kos | 2 |  | 0
238. | Jašek iz armiranega betona DN 1500 za črpališče H = 3,2- 3,4 m | kos | 2 |  | 0
239. | Jašek iz armiranega betona DN 1500 za črpališče H = 3,4- 3,6 m | kos | 2 |  | 0
240. | Jašek iz armiranega betona DN 1500 za črpališče H = 3,6- 3,8 m | kos | 2 |  | 0
241. | Jašek iz armiranega betona DN 1500 za črpališče H = 3,8- 4,0 m | kos | 1 |  | 0
AB JAŠEK DN 1200 PREDJAŠEK ČRPALIŠČE
242. | Jašek iz armiranega betona DN 1200 za črpališče H = 1,4 - 1,6 m | kos | 5 |  | 0
243. | Jašek iz armiranega betona DN 1200 za črpališče H = 1,6 - 1,8 m | kos | 5 |  | 0
244. | Jašek iz armiranega betona DN 1200 za črpališč H = 1,8 - 2,0 m | kos | 7 |  | 0
Skupaj v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV |  |  |  |  | 0
Skupaj v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
* Količine v predračunu so ocenjene.
* Ponudnik mora ponuditi vse postavke v predračunu.
* Dobava bo potekala sukcesivno po predhodnem dogovoru.
* Cena mora vsebovati dobavo in razklad posameznega jaška na gradbišče (lokacija: Ptuj).
* Jaški morajo biti vodotesni in opremljeni z gumijastimi tesnili.
* Jašek mora biti izdelan v skladu s standardom SIST EN 1917 ali ÖNORM EN 1917 ali enakovredno.
Priložiti pri oddaji ponudbe
Ustrezen veljaven certifikat oziroma izjavo o lastnostih za ponujeni material

## sklop 8
_____________________________________________
_____________________________________________
ime in naslov ponudnika
SKLOP 8 - LTŽ POKROVI
Zap. št. | Opis | EM | Količina | Cena / EM | Vrednost | Proizvajalec
1. | LTŽ pokrov in okvir FI600 400 kN z vijakom za zaklep | kos | 777 |  | 0
2. | LTŽ pokrov in okvir FI600 250 kN z vijakom za zaklep | kos | 400 |  | 0
Skupaj v EUR brez DDV |  |  |  |  | 0
DDV |  |  |  |  | 0
Skupaj v EUR z DDV |  |  |  |  | 0
OPOMBA:
* Količine v predračunu so ocenjene
* Ponudnik mora ponuditi vse postavke v predračunu.
* Skladnost izdelkov z zahtevami standardov SIST EN 124-2:2015 ali enakovredno
* Dostava FCO Ptuj
* Dobava bo potekala sukcesivno po predhodnem dogovoru.
* Možnost napisa "kanalizacija"
Priložiti pri oddaji ponudbe
Ustrezen veljaven certifikat oziroma izjavo o lastnostih za vsak ponujeni material