## _Sklop_1_svedri
| PONUDNIK: |  |  |  | PONUDBA
1. sklop
za nabavo vrtečih inštrumentov
Zap. št. | Stolpec 1 | Stolpec 2 | Stolpec 3 | Stolpec 4 | Stolpec 5 | Stolpec 6 | Stolpec 7 | Stolpec 8 | Stolpec 9 | Stolpec 10 | Stolpec 11 | Stolpec 12 | Stolpec 13 | Stolpec 14
| Opis izdelka | EM | Razpisana količina | Komercialno ime in ISO številka | Naziv kot bo zapisan na računu | Proizvajalec | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena na EM z DDV | Cena skupaj brez DDV | Cena skupaj z DDV | Ponujeno pakiranje | Cena pon. pak. brez DDV | Cena pon. pak. z DDV
1 | Svedri karbidni - ročnik
| Sveder karbidni ISO 500 104 001 001, velikosti do 023 a 6 | sc | 50
2 | Svedri karbidni - turbina
3 | Sveder karbidni ISO 500 314 001 001, velikosti do 023 a 6 | sc | 50
4 | Sveder karbidni ISO 500 314 010 001, velikosti do 018 a 6 | sc | 50
5 | Sveder karbidni ISO 500 314 107 006, velikosti do 023 a 6 | sc | 50
6 | Sveder karbidni ISO 500 314 107 007, velikosti do 023 a 6 | sc | 50
7 | Sveder karbidni ISO 500 314 196 008 , velikost 010 a 5 | sc | 50
8 | Sveder karbidni ISO 500 314 249 072, velikosti do 012 a 6 | sc | 50
9 | Sveder karbidni ISO 500 314 254 072, velikost do 018 a 6 | sc | 50
10 | Sveder karbidni ISO 500 314 277 072, velikost do 023 a 6 | sc | 50
11 | Sveder karbidni ISO 500 314 288 072, velikost do 012 a 6 | sc | 50
12 | Sveder karbidni ISO 500 314 289 072, velikost do 014 a 6 | sc | 50
13 | Sveder karbidni ISO 500 314 496 071, velikosti do 012 a 6 | sc | 50
14 | Sveder karbidni ISO 500 314 499 072, velikosti do 023 a 6 | sc | 50
15 | Sveder karbidni ISO 500 314 699 071, velikost 008 a 6 | sc | 50
16 | Sveder karbidni za demontažo kovine in keramike kot npr. Komet H4MCL.314.012 ali enakovredni, ustrezna velikost | kos | 250
17 | Sveder karbidni za odstranjevanje amalgama kot npr. Komet H32.314.012 ali enakovredni, ustrezna velikost | kos | 250
18 | Sveder za gingivektomijo kot npr. Soft tissue trimmer | kos | 250
Svedri diamantni - ročnik
19 | Sveder diamantni ISO 806 104 001 504/514/524/534, velikost do 025 a 3 | sc | 50
20 | Sveder diamantni ISO 806 104 111 524/534, velikost do 023 a 3 | sc | 50
| Sveder diamantni ISO 806 104 165 524 016 a 3 | sc | 50
21 | Svedri diamantni - kolenčnik
22 | Sveder diamantni ISO 806 204 001 504/514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
23 | Sveder diamantni ISO 806 204 107 524/534, velikost do 016 a 5 | sc | 50
24 | Sveder diamantni ISO 806 204 164 504/514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
25 | Sveder diamantni ISO 806 204 165 504/514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
| Sveder diamantni ISO 806 204 168 514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
26 | Svedri diamantni - turbina
27 | Sveder diamantni ISO 806 314 001 504/514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
28 | Sveder diamantni ISO 806 314 001 504/514/524/534, velikost od 025 a 5 | sc | 50
29 | Sveder diamantni ISO 806 314 010 524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
30 | Sveder diamantni ISO 806 314 012 514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
31 | Sveder diamantni ISO 806 314 019 514/524/534, velikost do 018 a 5 | sc | 50
32 | Sveder diamantni ISO 806 314 033 514/524/534, velikost do 031 a 5 | sc | 50
33 | Sveder diamantni ISO 806 314 038 514/524/534 033 a 5 | sc | 50
34 | Sveder diamantni ISO 806 314 039 524/534 037 a 5 | sc | 50
35 | Sveder diamantni ISO 806 314 042 524 velikost do 018 a 5 | sc | 50
36 | Sveder diamantni ISO 806 314 068 524/534, velikost od 025 vse do 055 a 5 | sc | 50
37 | Sveder diamantni ISO 806 314 107 514/524/534/544, velikost do 016 a 5 | sc | 50
38 | Sveder diamantni ISO 806 314 108 524/534, velikost do 018 a 5 | sc | 50
39 | Sveder diamantni ISO 806 314 109 524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
40 | Sveder diamantni ISO 806 314 110 524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
41 | Sveder diamantni ISO 806 314 111 524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
42 | Sveder diamantni ISO 806 314 112 504/514/524/534/544, velikost do 021 a 5 | sc | 50
43 | Sveder diamantni ISO 806 314 113 524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
44 | Sveder diamantni ISO 806 314 130 504/514/524/534, velikost do 014 a 5 | sc | 50
45 | Sveder diamantni ISO 806 314 131 504/514/524/534, velikost do 016 a 5 | sc | 50
46 | Sveder diamantni ISO 806 314 138 524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
47 | Sveder diamantni ISO 806 314 140 524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
48 | Sveder diamantni ISO 806 314 141 524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
49 | Sveder diamantni ISO 806 314 156 514/524/534/544, velikost do 023 a 5 | sc | 50
50 | Sveder diamantni ISO 806 314 157 514/524, velikost do 018 a 5 | sc | 50
51 | Sveder diamantni ISO 806 314 158 514/524, velikost do 021 a 5 | sc | 50
52 | Sveder diamantni ISO 806 314 161 524 037 a 5 | sc | 50
53 | Sveder diamantni ISO 806 314 164 504/514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
54 | Sveder diamantni ISO 806 314 165 504/514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
55 | Sveder diamantni ISO 806 314 166 504/514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
56 | Sveder diamantni ISO 806 314 167 514/524, velikost do 023 a 5 | sc | 50
57 | Sveder diamantni ISO 806 314 170, 524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
58 | Sveder diamantni ISO 806 314 172 524/534, velikosti do 023 a 5 | sc | 50
59 | Sveder diamantni ISO 806 314 173 514/524/534, velikosti do 023 a 5 | sc | 50
60 | Sveder diamantni ISO 806 314 198 514/524/534/544, velikost do 023 a 5 | sc | 50
61 | Sveder diamantni ISO 806 314 199 504/514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
62 | Sveder diamantni ISO 806 314 200 524, velikost do 018 a 5 | sc | 50
63 | Sveder diamantni ISO 806 314 233 524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
64 | Sveder diamantni ISO 806 314 234 514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
65 | Sveder diamantni ISO 806 314 237 514/524/534/544, velikost do 023 a 5 | sc | 50
66 | Sveder diamantni ISO 806 314 238 514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
67 | Sveder diamantni ISO 806 314 239 504/514/524/534/544, velikost do 023 a 5 | sc | 50
68 | Sveder diamantni ISO 806 314 247 504/514/524/534, velikost do 016 a 5 | sc | 50
69 | Sveder diamantni ISO 806 314 249 504/514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
70 | Sveder diamantni ISO 806 314 250 504/514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
71 | Sveder diamantni ISO 806 314 251 504/514/524/534/544, velikosti do 023 a 5 | sc | 50
72 | Sveder diamantni ISO 806 314 254 504/514/524/534, velikosti do 023 a 5 | sc | 50
73 | Sveder diamantni ISO 806 314 257 504/514/524/534, velikosti do 023 a 5 | sc | 50
74 | Sveder diamantni ISO 806 314 277 504/514/524/534, velikosti do 025 a 5 | sc | 50
75 | Sveder diamantni ISO 806 314 289 514/524/534, velikost do 016 a 5 | sc | 50
76 | Sveder diamantni ISO 806 314 290 514/524/534, velikost do 016 a 5 | sc | 50
77 | Sveder diamantni ISO 806 314 297 514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
78 | Sveder diamantni ISO 806 314 298 514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
79 | Sveder diamantni ISO 806 314 299 504/514/524/534, velikost do 023 a 5 | sc | 50
80 | Sveder diamantni ISO 806 314 463 514/524 027 a 5 | sc | 50
81 | Sveder diamantni ISO 806 314 464 494/504 018 a 5 | sc | 50
82 | Sveder diamantni ISO 806 314 544 504/514/524/534 do 025 a 5 | sc | 50
83 | Sveder Osteotom ISO 806 315 204/104 411 534, velikost do 023 a 3 | sc | 50
84 | Set svedrov za zobne bolezni | sc | 50
Gumica polirna montirana za kolenčnik, različne oblike (plamen manjši, večji, leča, čaša), posamezno:
85 | - za kompozite (mikrofilni, hibridni) a 12 | sc | 84
86 | - za amalgam a 12 | sc | 84
87 | - za porcelan a 6 | sc | 84
88 | - za zlato, amalgam in kompozite kot npr. Alphaflex a 6 | sc | 84
Gumica polirna montirana za kolenčnik, različne oblike, set:
89 | - sortiment za amalgam, 12 kosov | kpl | 84
90 | - sortiment za keramiko, 6 kosov, kot npr. OptraFine ali enakovredni | kpl | 50
91 | - sortiment za kompozite (mikrofilni, hibridni), 6 kosov, kot npr. OptraPol ali enakovredni | kpl | 84
92 | Polirne gumice za kompozite, različnih grobosti, kot npr. Komet 9400/9401/9402/9436 ali enakovredne a 6 | sc | 84
93 | Polirne gumice za keramiko, različnih grobosti, kot npr. Komet 9418/9419/9547 ali enakovredne a 6 | sc | 84
94 | Polirne gumice nemontirane, kot npr. Exa-Cerapol a 6 | sc | 84
Ploščice, finirne
95 | Ploščice finirne prožne, iz aluminijevega oksida, lahka pritrditev na mandrelo (POP ON), kovinska ojačitev odprtine-OKROGLA, kpl, kot npr. Sof-Lex 1980 ali enakovredne | kos | 84
96 | Ploščice finirne prožne, iz aluminijevega oksida, lahka pritrditev na mandrelo (POP ON), kovinska ojačitev odprtine-OKROGLA, razl. velikosti in grobosti, pak.50, kot npr. Sof-Lex ali enakovredne | sc | 84
97 | - ustrezna mandrela za finirne ploščice, sistem POP-ON | sc | 84
98 | Ploščice finirne prožne, lahka pritrditev na mandrelo, različne velikosti in grobosti, pak. 50, kot npr. SWISS FLEX | sc | 84
99 | - ustrezna mandrela za finirne ploščice a 6 | sc | 84
100 | diamantne ploščice za ročnik, kot npr. Disc Superflex | kos | 84
Ščetke polirne
101 | Ščetke za kolenčnik za čiščenje zobnega kamna iz umetnih vlaken, treh različnih oblik (časa, plamen, valj) | kos | 84
102 | Ščetke za kolenčnik za poliranje kompozita, treh različnih oblik (časa, plamen, valj), kot npr. Komet 9684 ali enakovredne | kos | 84
| SKUPAJ 1.SKLOP | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | ŽIG: | [5 empty] | PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE:
Ponudba je veljavna do:
Opomba:
Razpisana količina pomeni št. kosov oz. kompletov.
Ponudnik mora ponuditi vse artikle po predračunu.
Količine so okvirne za eno leto in za naročnika niso obvezujoče.
Zaščiteno ime oziroma blagovna znamka, ki je navedena v kolini Naziv artikla pomeni zgolj informacijo o artiklu in naročnik dopušča enakovreden artikel. Z navedbo blagovne znamke želi naročnik ponudnike le informirati, kakšen nivo kvalitete je zaželen.
V primeru nepoznavanja ponujenega blaga, si naročnik pridržuje pravico do zahteve po vzorcih, kijih morajo ponudniki dostaviti naslednji delovni dan po prejemu poziva.

## Sklop_2_zobozdr_
| PONUDNIK: |  |  |  | PONUDBA
2. sklop
za nabavo potrošnega materiala za zobno ordinacijo
Zap. št. | Stolpec 1 | Stolpec 2 | Stolpec 3 | Stolpec 4 | Stolpec 5 | Stolpec 6 | Stolpec 7 | Stolpec 8 | Stolpec 9 | Stolpec 10 | Stolpec 11 | Stolpec 12 | Stolpec 13 | Stolpec 14
| Opis izdelka | EM | Razpisana količina | Komercialno ime in ISO številka | Naziv kot bo zapisan na računu | Proizvajalec | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena na EM z DDV | Cena skupaj brez DDV | Cena skupaj z DDV | Ponujeno pakiranje | Cena pon. pak. brez DDV | Cena pon. pak. z DDV
1 | 1. PODSKUPINA: ALGINATI
2 | Alginat normalno strjujoč (roza GC1) 1kg okus mentola in podobno | kg | 70
3 | Fini-hitro strjujoč (zeleni GC) 1kg okus mentola in podobno | kg | 2
| SKUPAJ 1. PODSKUPINA | [8 empty] | 0 | 0
2. PODSKUPINA: ODTISNI MATERIALI
ELASTOMERA VISOKE KONSISTENCE (BAZNI ODTIS):
4 | Kondenzacijski silikon kot npr. Optosil P ali enakovredni - baza in ustrezni katalizator | kos | 9
5 | Adicijski silikon v putty izvedbi, standardno in hitro strjevanje, kot npr. Express TM STD ali enakovredni, kpl, baza in katalizator (2X305 ml) | kpl | 13
6 | Adicijski silikon za strojno mešanje kot npr. Express XT Penta Putty | kpl | 24
7 | Adicijski silikon , kot npr. EXAFLEX PUTTY - baza | kos | 53
| - ustrezni katalizator | kos | 53
ELASTOMERA NIZKE DO VISOKE KONSISTENCE (PRECIZNI ODTIS):
8 | Ponudnik mora ponuditi kondenzacijske silikone za precizni odtis, ki morajo biti kompatibilni s ponujenimi kondenzacijskimi silikoni za bazni odtis
9 | Kondenzacijski silikon kot npr. Silasoft N ali enakovredni - baza | kos | 74
10 | - ustrezni katalizator | kos | 74
11 | Kondenzacijski silikon kot npr. Xantopren L blue (tekoče in gostejše konsistence) ali enakovredni - baza (tuba 140 ml) | kos | 40
12 | - ustrezni katalizator | kos | 40
Ponudnik mora ponuditi adicijske silikone za precizni odtis v kartuši, ki morajo biti kompatibilni s ponujenimi adicijskimi silikoni za bazni odtis
13 | Adicijski silikon s hidrofilnimi lastnostmi, v kartušah, standardno in hitro strjevanje, tekoče in gostejše konsistence, kot npr. Express TM kpl ali enakovredni (4 x 50 ml) | kpl | 20
14 | * ustrezni mešalni nastavki a50 | sc | 15
15 | * ustrezni mešalni nastavki, kot npr. penta mešalne kanile rdeče a50 | sc | 15
16 | * ustrezni intraoralni nastavki a50 | sc | 15
17 | Adicijski silikon kot npr. EXAMIX NAS injection pink/regular modri | kpl | 10
ODTISNI MATERIALI IZ POLIETRA
18 | Masa polieter za funkcijski odtis kot npr. Impregum Soft medium ali enakovredni - baza in katalizator | kpl | 45
MATERIALI ZA ODTIS
19 | Registrator zagriza - podkve (trdi vosek), armirane a20 | sc | 51
20 | registrator zagriza kot npr. DC bite nx 2x50 ml ali enakovredne | sc | 20
| SKUPAJ 2. PODSKUPINA | [8 empty] | 0 | 0
3. PODSKUPINA: AMALGAMI
*Amalgami morajo biti takšne kvalitete, da zdrži trajnostno dobo zalivke - ne sme se krčiti, špranje se ne smejo pojaviti prej
21 | Amalgam AMALCAP non-gama PL 1, PL 2, PL3 | sc | 8
22 | Amalgam ANA 2000 Ag 43,1 %, Sn 30,8 %, Cu 26,1 % | sc | 20
| SKUPAJ 3. PODSKUPINA | [8 empty] | 0 | 0
4. PODSKUPINA: CEMENTI
CEMENTI ZA KRITJA:
23 | Cement za kritja kot npr. Calcimol LC v brizgi ali enakovredni, 2x2ml | kos | 31
24 | Radiopačen material za podloge, s kalcijevim hidroksidom in hidroksiapatitom, svetlobno strjujoč, ne sme biti vodotopen, kot npr. Ultra-Blend plus ali enakovredni, 4x1,2ml | kpl | 31
GLASIONOMERNI CEMENTI
25 | Cement glasionomerni za podlaganje in polnjenje kavitet, jedkanje ni potrebno z upogibno trdnostjo več kot 50 Mpa, svetlobno polimerizirajoč v kapsulah, kot napr. Fuji II LC ali enakovredni - kapsule, različne barve a 50 | kos | 28
26 | Cement glasionomerni - ojačan s smolo - za cementiranje fiksno protetičnega izdelka, za vse indikacije kot npr. Fuji Plus kapsule | kpl | 34
27 | Kondenzacijski glasionomerni cement v kapsulah za nadgradnjo in polnitve, hitro strjujoč, jedkanje ni potrebno, kpl, vse barve kot npr. Fuji IX GP EXTRA kaps.a50 ali enakovredni | kpl | 18
28 | Glasionomerni cement za zaščito fisur in koreninskih površin v kapsulah, kot npr. Fuji triage ali enakovredni | kpl | 41
29 | - ustrezen aplikator za kapsule | kos | 18
KOMPOZITNI CEMENTI:
30 | Cement - kompozitni za enostavno cementiranje, samojedkajoči, dvojno strjujoči (svetlobno in kemijsko) v kapsulah, kot npr. RelyX Unicem Aplicap a50 ali enakovredni | sc | 18
31 | '* ustrezni podaljšani nastavki a10 | sc | 10
CEMENTI ZA ZAČASNE ZALIVKE IN ZAČASNO CEMENTIRANJE PREVLEK
32 | Fosfatni cemen za trajno cementiranje, kot npr. Harvard cement (prah + tekočina) | kpl | 15
33 | Cement za začasne zalivke - mehkejši, v lončku kot npr. Cavit W ali enakovredni | kos | 94
37 | Cavifil tekoči kompozit za podloge, svetlobno strjujoči, kot npr. SDR-u (Dentsply) a50 | sc | 5
34 | Cement za začasno cementiranje prevlek (brez eugenola) kot npr. RelyTempNE | kos | 5
MATERIAL ZA REPARACIJO KERAMIKE
35 | Set za reparaturo porcelana, kot npr. Ultradent 1108 ali enakovredni, kpl | kpl | 5
36 | Kislina hidroflorna 9% za jedkanje porcelana v ustih, kot npr.Porcelain etch + Silane | kos | 5
| SKUPAJ 4. PODSKUPINA | [8 empty] | 0 | 0
5. PODSKUPINA: MATERIALI ZA KOMPOZITNE ZALIVKE
37 | Email preparator (35-37% fosforne kisline) v brizgi, pak. cca 2x2g, kot npr. ULTRA ETCH | kpl | 66
38 | * ustrezni nastavki za zamenjavo a25 | sc | 10
KOMPOZITNI MATERIALI ZA ZALIVKE
39 | kompozit v brizgah - 3 g, posamične barve, kot npr. Tetric EWOCERAM | kos | 100
40 | Kompozit za posterior kameleonski efekt v brizgah 3x3g, kot npr. Tetric EWOCERAM BULK Fill 3x3g | kpl | 20
41 | Hibridni kompozit, svetlobno polimerizajoč s kameleonskim efektom v cavifill, kot npr. Gradia direct ali enakovredni, cavifil (različne barve) a10 | sc | 104
42 | * ustrezen tekoč kompozit, kot npr. Gradia direct Flo, LoFlo 2x1,5ml | kpl | 70
43 | Bond vezivo za adhezijo po jedkanju sklenine kot npr. Heliobond ali enakovredni 5ml | kos | 75
44 | Material za restavracije mlečnih zob, barvni, kot npr. Twinky star ali enokovredni, posamezne barve, pakiranje 25x0,25 cav. | kpl | 29
45 | Svetlobno polimerizirajič enokomponentni bond - enkratni premaz, kot npr. Single Bond II ali enakovreden, 6ml | kos | 86
46 | Enokomponentni, samojedkajoči, svetlobno polimerizajoči adheziv, kot npr. G-Bond (5 ml) | kos | 12
| SKUPAJ 5. PODSKUPINA | [8 empty] | 0 | 0
6. PODSKUPINA: ENDODONTIJA IN ANESTEZIJA
ENDODONTIJA
47 | Gutapercha poeni pomožni - dolžina 20mm, kvaliteta kot De Trey, ne premehki, pak.posam.debeline (xf, f) -BELI a100 | sc | 107
48 | Gutapercha poeni pomožni - dolžina 28mm, kvaliteta kot De Trey ali enakovredni, ne premehki, pak.posam.debeline (xf, f, m) in kpl., a100 | sc | 107
49 | Gutapercha poeni osnovni, dolžina 25-28mm, kvaliteta kot De Trey ali enakovredni, pak. posam.debeline in kpl., ISO No. 015-040, a100 | sc | 107
50 | Poeni papirni 28-29 mm, z označenimi dolžinami, pak.posamezne debeline in kpl, 015-040 a150-200, kvaliteta kot De Trey ali enakovredni | sc | 122
51 | Igla beutelrock, ISO 310 204 635 459 030-105, pak.posamezne debeline in kpl, kvaliteta kot VDW ali enakovredna a6 | sc | 27
52 | Ročni razširjevalec, dolž. 25mm, pak. posamezne debeline ali kpl, kot A0206 (Maillefer) ali enakovredni a6 | sc | 5
53 | Igla Kerr ročna - s stoperji, dolžine 21/25/28-29mm, debeline od 015 do 040, pak. posamezne debeline, kvaliteta kot VDW ali enakovredna a6 | sc | 110
54 | Igla lentula za kolenčnik, kovinska z varnostno vzmetjo, dolžine 21/25 mm, pak.posam.debeline in kpl (025-040), kvaliteta kot VDW ali enakovredna a4 | sc | 8
55 | Igla lentula za kolenčnik, kovinska brez varnostne vzmeti, dolžine 21/25mm, pak.posam.debeline in kpl (025-040), kvaliteta kot VDW ali enakovredna a4 | sc | 5
56 | Pilica hedstroem z držalom - s stoperji, dolž. 25/31mm, ISO 340 654 651 453, pak.posamezne debeline in kpl (od 015-040), kvalitete kot VDW ali enakovredna a6 | sc | 208
57 | Ni-Ti-instrumenti, kot. FlexoFile (25mm) različnih debelin in širin a6 | sc | 10
Polnilni materiali v endodontiji:
58 | - dvokomponenten, radiopačen, bazira na epoksi-amin polimerih za trajno polnitev, lahko odstranitev v brizgi kot npr. AH plus Jet ali enakovredni | kos | 84
59 | - mešalni nastavki za brizgo pod zap. 70 | kos | 81
60 | Kalcijev hidroksid v pasti, za zdravljenje koreninskih kanalov, radiopačen, kot UltraCal XS 2x1,2ml ali enakovredni | kpl | 30
Konzervativna priprava destruirane zobne krone za endodontsko obravnavo (dograditev zobnih kron)
61 | Trak retrakcijski, velikosti 000, 00, 0, 1, 2, 3, kot npr. U-Pack 244cm ali enakovredni | kos | 57
62 | Retrakcijska tekočina, kot npr. Racestyptine ali enakovredna, 13ml | kos | 8
ANESTEZIJA:
63 | Igla za karpule 0,3x21 / 0,4x38 mm a100 | sc | 84
64 | Navadne igle 0,8x40 / 0,5x16 / 0,7x38 / 0,6x25 / 0,5x19 a100 | sc | 84
65 | brizge (2 ml) | sc | 84
66 | brizge (5 ml) | sc | 84
ZDRAVLJENJE DLESNI, SREDSTVA ZA IZPIRANJE KANALOV
67 | Hemostatske gobice kot npr. Gelatamp 14x7x7 mm a 50kos ali enakovredne | sc | 7
STOJALA ZA ENDODONTSKE INSTRUMENTE
68 | Boben - stojalo za endodontijo, plastično, notranji premer vsaj 3cm, možnost sterilizacije, mora biti stabilno, kot npr. Interim-Stand ali enakovredni | kos | 35
69 | Gobice za boben - stojalo za endodontijo, ustrezne k ponujenemu bobnu | sc | 20
| SKUPAJ 6. PODSKUPINA | [8 empty] | 0 | 0
7. PODSKUPINA: OSTALI POTROŠNI MATERIAL ZA ZOBNO ORDINACIJO
MATERIALI ZA IZDELAVO ZAČASNIH PREVLEK:
70 | - za izdelavo začasnih prevlek v kartuši kot npr. Protemp 4 Garant ali enakovredni, posamezne barve | kpl | 27
71 | * ustrezni mešalni nastavki a50 | sc | 10
MATERIALI ZA ČIŠČENJE KAVITET
72 | - za razmastitev in sušenje kavitet kot npr. Focaldry ali enakovredni, 80ml | kos | 21
ZATIČKI
73 | Kompozitni zatički in svedri, posamezno pakiranje, različne velikosti, kot npr. Cytec blanco ali enakovredni | kpl | 81
74 | Interdentalne lesene zagozde, posamezne velikosti in sortirane a100, 6 različnih velikosti | sc | 15
MATRICE IN TRAKOVI:
75 | Matrice Ivory, kot npr. Hammacher (HSH 130-09, 131-10, 134-13) a12 | sc | 65
76 | - ustrezni Super Cup nastavki za držalo pod zap.št. 86 | sc | 2
77 | Poliesterski trakovi narezani, iz odporne monomere, širina 10mm, deb. 0,05mm a 100 | sc | 29
78 | Polirni trak kovinski, narezan enostranski, razl. grobosti a12 | sc | 25
79 | Polirni trak kovinski, narezan dvostranski, razl. grobosti a12 | sc | 25
80 | Matrice Omni - Matrix | sc | 72
PREVENTIVA
81 | Tablete za obarvanje plaka, indikator različnih barv za različno stare obloge, kot npr. Plaques Curadent ali enakovredne a 1000 | sc | 25
82 | Lak za zaščito občutljivih zob in desenzibilizacijo s klorheksidinom in tymolom kot npr. Profluorid ali enakovredni | kpl | 18
83 | Tekočina za zaščito zob s fluorom kot npr. Fluor protector ali enakovredna, pak. cca 20x0,4ml | kpl | 96
84 | Material za zaščito zobnega vratu, svetlobno polimerizirajoč, z aktivno substanco PENTA kot npr. Seal&protect kpl. ali enakovredni | kpl | 3
85 | Pasta za poliranje zob v tubi, z vsebnostjo ksilitola in fluora kot npr. Profiguard ali enakovredna, vse grobosti | kos | 20
MATERIALI ZA ARTIKULACIJO
86 | Artikulacijski papir lističi moder, rdeč , 40 mikr. a200 | sc | 61
SANITETNI MATERIAL
87 | Bavški - kroglice iz vate ali pene, mehkejši in zelo vpojni, velikosti 00, 0 kot npr. Roeko ali enakovredni, cca 4g a100 | sc | 180
PRIPOMOČKI PRI DELU
88 | Čopiči za premaz a50 (beli, črni) na palčki | sc | 167
89 | - ustrezno držalo | kos | 20
90 | Gobice za premazovanje zob kot npr. Vivabrush ali enakovredne a100 | sc | 20
STEKLOVINA
91 | Ploščica steklena za cement | kos | 27
92 | Petrijevka predeljena 3x, 10cm | kos | 23
93 | Posoda za razkuževanje svedrov in kanalskih inštrumentov (frezator) kot npr. Becht ali enakovredna, velika | kos | 14
94 | Steklenice za medikamente | kos | 14
ČISTILA
95 | Sprej za podmazovanje in prebrizgavanje nasadnih inštrumentov (W&H f1), 400ml | kos | 84
96 | Nastavek za sprej za turbino | kos | 10
97 | Nastavek za sprej za ročnik | kos | 10
98 | Tekočina v spreju za čiščenje sedežev na zobozdravstvenih stolih kot npr. FD 360 (500 ml) | kos | 10
99 | Tekočina za dezinfekcijo in razkuževanje aspiratorija v stroju OMS kot npr. Dürr Dental Orotol plus 2,5 l ali enakovredna | kpl | 10
100 | Tekočina v spreju za dezinfekcijo sedežev na zobozdravstvenih stolih kot npr. Green & Clean SK, 750 ml | kos | 50
RAZNO
101 | kirurški skalpeli za enkratno uporabo | sc | 20
102 | Igračke motivacijske, različni modeli (prstani, živali, avtomobili) a100 | kos | 20
103 | Nitka zobna povoščena kot Oral B, 50m | kos | 36
104 | Solutio Chlumsky - dentalna raztopina, 50ml | kos | 36
105 | Vrečke za avtoklav, kot.npr. crosstex različne velikosti 9x23 / 7x23 / 6x10 / 8x18 / 13x25 a200 | sc | 250
106 | Zobna krema z amino fluoridom, ki nudi visoko zaščito pred kariesom in zobnimi oblogami ter krepi sklenino in ne vsebuje SLS, kot npr. Mirafluor ali enakovredna | kos | 36
107 | maske kirurške (na vrvici ali elastiko) | sc | 120
108 | slinčki za enkratno uporabo (npr. TENA slinčki) a60 | sc | 170
109 | slinčki v roli (81 cm*53 cm) | rola | 80
110 | razkužilni robčki Incides N | sc | 84
| SKUPAJ 7. PODSKUPINA | [8 empty] | 0 | 0
| SKUPAJ 2. SKLOP | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | ŽIG: |  |  |  |  | PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE:
Ponudba je veljavna do:
Opomba:
Razpisana količina pomeni št. kosov oz. kompletov.
Ponudnik mora ponuditi vse artikle po predračunu.
Količine so okvirne za eno leto in za naročnika niso obvezujoče.
Zaščiteno ime oziroma blagovna znamka, ki je navedena v kolini Naziv artikla pomeni zgolj informacijo o artiklu in naročnik dopušča enakovreden artikel. Z navedbo blagovne znamke želi naročnik ponudnike le informirati, kakšen nivo kvalitete je zaželen.
V primeru nepoznavanja ponujenega blaga, si naročnik pridržuje pravico do zahteve po vzorcih, kijih morajo ponudniki dostaviti naslednji delovni dan po prejemu poziva.

## Sklop_3_zoboteh_
| PONUDNIK |  |  | PONUDBA
3. sklop
za nabavo potrošnega materiala za zobno tehniko
Zap. št. | Stolpec1 | Stolpec 2 | Stolpec 3 | Stolpec 4 | Stolpec 5 | Stolpec 6 | Stolpec 7 | Stolpec 8 | Stolpec 9 | Stolpec 10 | Stolpec 11 | Stolpec 12 | Stolpec 13 | Stolpec 14
| Opis izdelka | EM | Razpisana količina | Komercialno ime in ISO številka | Naziv kot bo zapisan na računu | Proizvajalec | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena na EM z DDV | Cena skupaj brez DDV | Cena skupaj z DDV | Ponujeno pakiranje | Cena pon. pak. brez DDV | Cena pon. pak. z DDV
MAVCI
1 | Visoko kvaliteten, sintetičen, super trd mavec za precizno tehniko pri izdelavi porcelanskih kron in mostičkov (zlat), kot na primer INTERROCK NEW TIP IV | kg | 15
2 | Kvaliteten, sintetične, trd mavec za izdelavo visoko kvalitetnih delovnih modelov v laboratoriju (moder), kot na primer INTERDUR TIP III | kg | 100
3 | Večnamenski mavec za vlaganje proteze iz umetne smole v kiveto pred polimerizacijo (bel), kot na primer MOLDABASTER | kg | 150
4 | Super bel, kvaliteten mavec, razvit za uporabo v ortodontiji. Odlikujejo ga tekoča konsistenca, ki zagotavlja reprodukcijo vseh detajlov odtisa (bel), kot na primer ORTHOPLASTER | kg | 75
5 | Specialni mavec za umavčevanje v artikulatorju (bel), kot na primer ARTIPLASTER | kg | 20
6 | Modelna žagica z dodatnimi žaginimi listi, lok iz nerjavečega vzmetno trdnega materiala; enostavna in hitra menjava (a 10 kos) | sc | 4
7 | Retencijski obročki (med primarnim in sekundarnim delom) a 1000 kos | sc | 2
8 | Dowel pins s konico in brez konice , a 1000 kos | sc | 2
MODELIRANJE
9 | Tekočina za izoliranje, kot na primer INTERFILM | ml | 1000
10 | Distančni lak, odporen na vsa izolacijska sredstva, kot na primer die: master silver RENFERT | ml | 120
11 | Adaptna folija, kot na primer INTERFOLIJA (a 100) | sc | 6
VOSKI
12 | Cervikalni vosek, posebno elastičen, brez napetosti, za modeliranje inleyev ter cervikalnih robov pri kronah, kot na primer M + W DENTAL | g | 60
13 | Modelni vosek za modeleiranje kron in mostičkov, hitro strjevanje, gorenje brez saj, kot na primer CROWN WAX, hard, blue - BEGO | g | 210
14 | Voščeni polizdelek za izdelavo ulivitih konstrukcij z majhnimi korekturami in prilagoditvami okluzalni površinam antagonistov, kot na primer: fasetirane prevleke (a120) | sc | 2
15 | Voščeni polizdelek za izdelavo ulivitih konstrukcij z majhnimi korekturami in prilagoditvami okluzalni površinam antagonistov, kot na primer: fasetirani členi | sc | 3
16 | Voščena žica v kolutu, prožna, brez napetosti za dolivne kanale, kot na primer OMNI DENT LABORATORIJ | g | 500
17 | Lepilni vosek z visokim oprijemom. Trd in drobljiv, kot na primer M + W lepilni vosek | g | 30
18 | "BLOCK OUT" vosek za zalivanje podvisnih mest in za analizo modela pri izdelavi skeletirane proteze, kot na primer BLOKING-OUT WAX BEGO (20 ml) | ml | 120
19 | Retencijske perle za fasetiranje z umetnimi masami, kot na primer RETENTIONSKRISTALLE bredent | ml | 120
20 | Retencijsko lepilo za lepljenje perl na voščeno konstrukcijo, ne da bi se potopile v lepilo, kot na primer LEPILO ZA PERLE (10 ml) | ml | 40
21 | Podložni vosek - roza transparenten, dobro oblikovanje in adaptacija. Primeren za izdelavo skeletiranih protez, pred dubliranjem modela, kot npr. PREPARATION WAX, (15 plošč) | sc | 2
22 | Vosek folija - hrapava (zeleno transparentna, dobro oblikovanje in adaptacija, zgori brez saj, npr. 15 plošč v kompletu Interdent | sc | 1
23 | Vosek folija - gladka (zeleno transparentna, dobro oblikovanje in adaptacija, zgori brez saj, npr. 15 plošč v kompletu Interdent | kos | 1
24 | Voščena žica | sc | 5
25 | Voščene zapone - različne oblike predoblikovanih voščenih zapon za uporabo pri izdelavi Co-Cr delnih protez - premolarne | sc | 1
26 | Voščene zapone - različne oblike predoblikovanih voščenih zapon za uporabo pri izdelavi Co-Cr delnih protez - bonyhard | sc | 1
27 | Voščene zapone - različne oblike predoblikovanih voščenih zapon za uporabo pri izdelavi Co-Cr delnih protez - ukrivljene | sc | 1
28 | Voščene zapone - različne oblike predoblikovanih voščenih zapon za uporabo pri izdelavi Co-Cr delnih protez - molarne | sc | 1
29 | Voščena retencijska mrežica za uporabo pri zgornjih Co-Cr protezah. Okrogla ali diagonalna oblika, kot npr. Interdent rentencijska mreža - krogi (a 20 kos) | sc | 2
30 | Voščena retencija - zagotavlja zanesljivo retencijo v akrilatu pri spodnjih delnih Co-Cr protezah, kot npr. Interdent voščena retencija okrogla (a 25 kos) | sc | 2
31 | Roza vosek za modeliranje baz za proteze in oblikovanje griznih robnikov - elastičen in obstojen, skoraj brez temperaturnih krčitev, kot npr. Roza vosek Interdent 500 g | sc | 7
32 | Voščeni grizni robniki - preoblikovani za proteze, elastični in obstojni, skoraj brez temperaturnih krčitev, kot npr. Interdent Robniki (a100 kos) | sc | 2
33 | Lepilni vosek - v bloku ali paličicah, dobro lepljenje, se ne maže, začasno čvrsto zlepi dele akrilata, kot npr. lepilni vosek Interdent (a100 g) | sc | 2
34 | LC plošče za žlice - predhodno oblikovane za individualno izdelavo odtisnih žlic. Odlične fizikalne lastnosti za izdelavo stabilnih in nelomljivih žlic in griznih šablon, kot npr. LC Intertry Interdent (a 50 kos) | sc | 4
DUBLIRANJE
35 | Dvokomponentni silikon z nizko viskoznotjo za dubliranje modelov v zobnih laboratorijih, kompatibilen z mavcem in fosfatnimi materiali, modeli se z lahkoto odstranijo, natančen in dimenzijsko stabilen, visoko elastičen, kot npr. Interduplicast A+B Interdent (5+5 kg) | kg | 15
36 | Modelhart spray - Utrjevalec v sprayu, ki ga uporabljamo za utrjevanje modelov iz vložne mase, kadar dubliramo s silikonom. Omogoča lažjo modelacijo in učvrsti model, koot npr. MODELLSPRAY, renfert (a 300 ml) | ml | 1200
VLAGANJE
37 | Vložne mase na bazi fosfata za krone in mostičke. Uporablja se za ulivanje plemenitih in neplemenitih zlitin. Primerne za hitro in konvencionalno metodo segrevanja, kot npr. Intervest K+B SPEED Interdent (41 vrečk x 160 g) | sc | 5
38 | Fosfatna vložna masa za ulite baze z izjemnimi lastnostmi. Dublira se v silikonu ter je primerna za konvencionalno in hitro metodo segrevanja. Ekspanzijo je mogoče natančno nadzorovati z ekspanzijsko tekočino Ekspasol, kot npr. Modelcast S Interdent (30 vrečk x 400g) | sc | 5
39 | Vložna masa na osnovi mavca,ki se meša z destilirano vodo.Zagotavlja natančen odlitek z enostavno uporabo,vendar je primerna samo za plemenite zlitine,ki niso podlaga za keramiko.Izkivetiranje je enostavno,odlitek očistimo pod tekočo vodo s krtačko,kot naprimer INTERCAST LTS,interdent(5kg), | kg | 20
40 | Expasol tekočina za vložne mase. Z uporabo enake ekspanzijske tekočine se izognemo tveganju zamenjave ekspanzijskih tekočin za fiksno in snemno protetiko | l | 7
41 | Razmaščevalec - tekočina za razmastitev voskovne modelacije in sproščanje površinske napetosti na voščeni konstrukciji, kot npr. INTERWAXIT Interdent | ml | 1000
VLIVANJE
42 | KIVETE standardne velikosti brezšivnih kivet z dolgo življenjsko dobo, izdelane iz nerjavečega, ognjeodpornega materiala, ki se tesno prilegajo v gumijast podstavek za kivete. Velikosti 1x, 3x, 6x, 9x | kos | vsake po 6
43 | Keramični trak za vzdrževanje prostora, omogoča vezivno ekspanzijo vložne mase in zagotavlja natančne odlitve. Tudi pri visoki temperaturi se dimenzija traku ne spremeni in ne zgodi, kot npr. KERAMIČNI TRAK V KOLUTU Interdent (30 m) | ml | 60
44 | MARKER za označevanje kivet pred postavitvijo v peč. V njem so prisotne negorljive snovi, ki ostanejo vidne tudi po žarjenju kivete, kot npr. MARKER NOVY Interdent | kos | 1
45 | Ekspanzijska folija - samolepljivi trak, ki nadomesti kiveto pri wizil tehniki, kot npr. SAMOLEPILNI KIVETIRNI TRAK, Zlatarna Celje (25 m) | ml | 50
46 | Vlivni lij - trichterformer, Bego - modra plastična posodica za jamico v kiveti | kos | 20
KOVINA
47 | I-MG biokompatibilna zlitina za ulite baze na osnovi kobalta, brez berilija, niklja, kadmija in svinca. Ima odlično korozijsko odpornost in visoko trdnost | g | 3000
48 | AUROPAL SE - srebrno paladijeva dentalna zlitina za precizijsko ulivanje fiksnoprotetičnih izdelkov za fasetiranje z umetnimi masami. Uporablja se za izdelavo zahtevnih mostnih konstrukcij vseh razponov, solo prevlek. | g | 1000
49 | INTERFLUX pasta za lotanje CoCr in NiCr zlitin | g | 80
50 | Elektrolyt tekočina za elektrolitsko poliranje ulitih baz iz CoCr zlitin, kot npr. Wirolyt Bego | l | 12
51 | Grafitni vložki za taljenje plemenitih zobnih zlitin v reduktivni atmosferi, kot npr. Grafitni vložek za ulivalnik Intercast 60, Interdent | kos | 24
52 | Keramični lončki za taljenje neplemenitih in plemenitih zobnih zlitin, kot npr. Fornax-keramik-Schmeltiegel Bego | kos | 18
AKRILATI
53 | Podjezični loki - anatomsko oblikovani, iz nerjavečega jekla, upognjeni, z izdelano retencijo, 7 cm | sc | 2
54 | Podjezični loki - anatomsko oblikovani, iz nerjavečega jekla, upognjeni, z izdelano retencijo, 8 cm | sc | 2
55 | Podjezični loki - anatomsko oblikovani, iz nerjavečega jekla, upognjeni, z izdelano retencijo, 9 cm | sc | 2
56 | Žica za zapone - okrogla, izdelana iz nerjavečega, vzmetno trdnega jekla za ortodontijo in protetiko; obdrži obliko in ne poka | m | 40
57 | Kiveta za protezo - 4 delna iz medenine.Zaradi oblike brez težav razstavimo in odstranimo mavec; za uporabo v hidravličnih stiskalnicah. Notranjost dovolj velika tudi za večje modele | kos | 4
58 | Streme za kivete - INOX; enostavna za uporabo za eno ali dve kiveti. Kivete s stremenom vložimo v stiskalnico | kos | 1
59 | Izolirna tekočina - odlične izolacijske lastnosti, za optimalno izoliranje materialov za baze protez in zagotavljanje gladke površine. Indiakcije: mavec/materiali za baze protez.mavec/mavec, kot npr. Separating Fluind | ml | 2000
TOPLOTNO STRJUJOČI AKRILATI ZA TOTALNE IN PARCIALNE PROTEZE
60 | Akrilat cold - hladno polimerizirajoči akrilat je primeren tako za tehniko nalivanja (sipanja) kot tudi za tehniko prešanja. Odlikujejo ga izredne lastnosti tekočnosti in oblikovanja. Material je v skladu s standardom ISO EN 20795, enostaven za uporabo in natančne. Stabilna oblika in barva, kot npr. ProBase Cold | g | 6000
61 | Tekočina za hladno polimerizacijo, kot npr. ProBase Cold tekočina | ml | 6000
62 | Akrilat hot - toplotno polimerizajoč akrilat, ki postavlja materialom za baze protez visok standard kvalitete glede obdelovalnih lastnosti, natančnosti prileganja ter stabilnosti oblike in barve. Skladen z ISO EN 20795-1. Primeren za delne in kobinirane proteze, totalne proteze, hibridne proteze ter podlaganje običajnih protez, kot npr. ProBase HOT | g | 8000
63 | Tekočina za vročo polimerizacijo, kot npr. ProBase HOT tekočina | ml | 8000
ZOBJE
64 | Ustreznost DIN 13914, ISO 3336. Ustreznost po oblikah in barvnih odtenkih ter večplastni zgradbi najnovejšim spoznanjem raziskav in tehnologije ter celovito zadovoljijo protetične zahteve.Izbor 15 zgornjih in 6 spodnjih garnitur interkaninih zob ter 5 zgornjih in 5 spodnjih oblik diatoričnih (transkaninih) zob. Sprednji zajemajo tri osnovne tipe - trikotni, kvadratni in ovalni, različnih velikosti, kot npr. Ivostar | kos | 2000
SILIKONI
65 | Izolirna masa iz silikona za izolacijo zob pri polimerizaciji, kot npr. ZETALABOR, Zhermack | g | 1800
66 | Aktivator v gelu za vse C silikone, kot npr. INDURENT GEL Zhermack | ml | 120
67 | Rezervne vrečke za sesalec | kot | 10
68 | Zaščitne maske - troslojne za 1kratno uporabo. Za zaščito pred vdorom mikroorganizmov, telesnih tekočin in krvi, praha, nevarnih tekočin in hlapov,.. Tip II, latex free. Za zaščito osebja in bolnikov, kot npr. MEDI-FITMASK a50 kos | sc | 4
PESKANJE IN OBDELOVANJE
69 | Čisti korund 99,96 % Al203, snežno bel, za peskanje odlitkov iz plemenitih in neplemenitih zlitin ter keramike250 mikronov, kot npr. INTERALOX 250 mikronov Interdent | kg | 21
70 | Čisti korund 99,96 % Al203, snežno bel, za peskanje odlitkov iz plemenitih in neplemenitih zlitin ter keramike 110 mikronov, kot npr. INTERALOX 110 mikronov Interdent | kg | 7
71 | Plovec - vulkanska kamnina, skrbno očiščena, idealna za poliranje akrilatov v zobni tehniki | kg | 16
72 | Polirne paste - visoko kakovostne za suho predpoliranje in poliranje različnih zobnih zlitin, kot npr. UNIVERSAL POLISHING PASTE Ivoclar | ml | 200
73 | Polirne ščetke za polirni motor - iz naravnih, okolju prijaznih materialov s plastičnim ali kovinskim jedrom (ščetka iz jelenove kože, ščetka iz žime, filc konus, ščetka iz bombaža, ščetka iz kozje dlake), kot npr. Ščetke Becht | kos | 30
74 | Raskavec v kolutu - brusilni papir v kolutu, granulacija 80, 100,120, 150, 180, | m | 150
75 | Artikulacijski papir za ugotavljanje okluzijske in artikulacijske motnje pri naravnih zobeh ali protetičnih nadomestkih v zobnih ordinacijah in laboratorijih (bloki po 10 lističev) | sc | 4
76 | Okluzijski spray - za prilagajanje odlitkov - prevlek na individualne delovne modele v zobotehničnem laboratoriju in gotovih mostičkov in korn v zobni ordinaciji (npr. Interdent) | ml | 75
OBDELOVANJE
77 | Separirne plošče | kos | 100
78 | Rezalne plošče | kos | 100
79 | Brusne plošče | kos | 100
80 | Heaatless kamni | kos | 100
81 | Karbidni svedri | kos | 100
82 | Freze za kovino | kos | 100
83 | Freze za akrilat | kos | 100
84 | Freze za mavec | kos | 100
85 | Diamantni instrumenti - freze | kos | 100
86 | Diamantni instrumenti - separirke | kos | 100
87 | Diamantni instrumenti - kamni | kos | 100
88 | Polirne gumice okrogle | kos | 100
89 | Polirne gumice ploščate | kos | 100
90 | Polirne gumice - leče | kos | 100
ERKODENT
91 | Folija Erkodur - trda, elastična. Za izdelavo ugrizov, miniplastov, bruksizma, stabilizacijskih opornic.Veže se na samolimerizacijsko smolo. Z ločilno folijo | zavitki | 5
92 | Folija Erkodur A2 - odporna na udarce, trda, elastična. Za izdelavo začasnih stabilizacijskih opornic in kozmetičnih opornic. Lahko se polira do visokega sijaja s sredstvi za poliranje. Z ločilno folijo. | zavitki | 4
93 | Playsafe - trojni list termoformiranja, tri plasti. Mehka notranjost in zunanjost, trdo jedro. Za izdelavo ščitnikov za usta, za športnice. | zavitki | 6
94 | Gumasta, viskozna folija Erkoflex, z visoko elastičnostjo in dimezijsko stabilnostjo. Za proizvodnjo Playsafe športnih ščitnikov. Ne lepi se na samolepilno smolo, z ločilno folijo | zavitki | 4
95 | Erkoloc-pro sendvič plošče, trde/mehke, za udobne ugrizne in bruksistične opornice | zavitki | 6
96 | Sredstvo za čiščenje in razmaščevanje materialov za globok vlek pred lepljenjem med seboj, npr. Erkodent | ml | 100
97 | Set za obdelavo vseh materialov za globok vlek - vključuje: -koničast rezkar v nasprotni smeri urinega kazalca -2 spiralna svedra HSS 0 1,0mm, kot npr. Quick 3 processing set -1 TC rezkalnik za rezkanje,konični -1 Liskosil disk za poliranje 0 16x2mm -1 Liskosil disk za poliranje 0 28x2mm | kpl | 6
98 | Polirni diski z odprto strukturo za hlajenje. 3 strukture: rjava - groba, siva - srednja, bela - fina | kos | 48
99 | Vosek kot npr. Erkodent - block-out; podvisi, nepravilnosti. Visoko tališče, primeren za tehniko globokega vleka, odpravlja - zagladi mavčne mehurčke | g | 100
100 | Polnilni granulat kot npr. Erkodent polnilni granulat. Nerjaveče jeklo, magnetno, z zaobljenimi robovi. Za vlaganje modelov v globoki vlek. Še posebej nežno obdelamo tanke folije za globoki vlek | kg | 2.6
101 | Šablone za pokrivanje granulata kot npr. Erkodent kritne šablone. Predoblikovano, v štirih velikostih. 2 kom zgornja čeljust | kos | 16
102 | Šablone za pokrivanje granulata kot npr. Erkodent kritne šablone. Predoblikovano, v štirih velikostih. 2 kom spodnja čeljust | kos | 16
103 | Listi za površinsko glajenje vročih trajnih folij za globok vlek. Zglajeno in sijoče s kratkim pritiskom na folijo | kos | 100
OSTALO
104 | Rokavice gumijaste za enrkatno uporabo iz lateksa za farmacevtsko in laboratorijsko delo, kot npr. purple nitrile Halyard | sc | 5
| SKUPAJ 3.SKLOP | [8 empty] | 0 | 0
| DATUM: |  | ŽIG: | [5 empty] | PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE:
Ponudba je veljavna do:
Opomba:
Razpisana količina pomeni št. kosov oz. kompletov.
Ponudnik mora ponuditi vse artikle po predračunu.
Količine so okvirne za eno leto in za naročnika niso obvezujoče.
Zaščiteno ime oziroma blagovna znamka, ki je navedena v kolini Naziv artikla pomeni zgolj informacijo o artiklu in naročnik dopušča enakovreden artikel. Z navedbo blagovne znamke želi naročnik ponudnike le informirati, kakšen nivo kvalitete je zaželen.
V primeru nepoznavanja ponujenega blaga, si naročnik pridržuje pravico do zahteve po vzorcih, ki jih morajo ponudniki dostaviti naslednji delovni dan po prejemu poziva.

## sklop_4_ortodontija
| PONUDNIK |  |  |  | PONUDBA
3. sklop
za nabavo potrošnega materiala in inštrumentarija za ortodontijo
Zap. št. | Stolpec1 | Stolpec 2 | Stolpec 3 | Stolpec 4 | Stolpec 5 | Stolpec 6 | Stolpec 7 | Stolpec 8 | Stolpec 9 | Stolpec 10 | Stolpec 11 | Stolpec 12 | Stolpec 13 | Stolpec 14
1 | Opis izdelka | EM | Razpisana količina | Komercialno ime in ISO številka | Naziv kot bo zapisan na računu | Proizvajalec | Cena na EM brez DDV | Stopnja DDV v % | Cena na EM z DDV | Cena skupaj brez DDV | Cena skupaj z DDV | Ponujeno pakiranje | Cena pon. pak. brez DDV | Cena pon. pak. z DDV
2 | Nosilci kovinski MBT 022 zg/sp 5x5 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kpl | kpl | 1
3 | Nosilci kovinski MBT 022 zg L1 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
4 | Nosilci kovinski MBT 022 zg D1 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
5 | Nosilci kovinski MBT 022 zg L2 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
6 | Nosilci kovinski MBT 022 zg D2 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
7 | Nosilci kovinski MBT 022 s kljukico zg L3 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
8 | Nosilci kovinski MBT 022 s kljukico zg D3 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
9 | Nosilci kovinski MBT 022 zg LD 4,5 Univ kot 3M unitek a 10kos | kos | 8
10 | Nosilci kovinski MBT 022 sp LD 1,2 kot 3M Unitek a 10kos | kos | 8
11 | Nosilci kovinski MBT 022 s kljukico sp L3 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
12 | Nosilci kovinski MBT 022 s kljukico sp D3 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
13 | Nosilci kovinski MBT 022 sp L4 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
14 | Nosilci kovinski MBT 022 sp D4 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
15 | Nosilci kovinski MBT 022 sp L5 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
16 | Nosilci kovinski MBT 022 sp D5 kot 3M unitek Gemini ali enakovredni a 10kos | kos | 4
17 | Nosilci kovinski MBT 022, zg/sp 5x5 kot Gemini 3M Unitek ali enakovredni komplet | kpl | 5
18 | Obroček 1.molar zg L z navarjeno bukalno tubo dvojno Conv gingivalni Headgear -14 Torque, 10 Offset kot Victory Series 068-985 3M Unitek ali enakovredni a10kos | kos | 10
19 | Obroček 1.molar zg D z navarjeno bukalno tubo dvojno Conv gingivalni Headgear -14 Torque, 10 Offset kot Victory Series 068-986 3M Unitek ali enakovredni a10 kos | kos | 10
20 | Obroček 1.molar sp D z navarjeno bukalno tubo dvojno conv. -20 Torque kot Victory Series 067-960 ali enakovredni | kos | 10
21 | Obroček 1.molar sp L z navarjeno bukalno tubo dvojno conv. -20 Torque kot Victory Series 067-961 ali enakovredni a 10kos | kos | 10
22 | Obročki za premolarje navarjeni, kot 3M Unitek ali enakovredni, a10 | kos | 10
23 | Lok pleteni twist zgornji ali spodnji ,0175, kot G&H Wire Three Strand ali enakovredni, a 25kos | kos | 10
24 | Lok pleteni twist zgornji ali spodnji ,0155, kot G&H Wire Three Strand ali enakovredni, a 25kos | kos | 5
25 | Loki Ni-Ti okrogli termo-aktivni spodnji ali zgornji. 012 kot 3M Unitek ali enakovredni a10 | kos | 5
26 | Loki Ni-Ti okrogli termo-aktivni spodnji ali zgornji. 014 kot 3M Unitek ali enakovredni a10 | kos | 5
27 | Loki Ni-Ti okrogli termo-aktivni spodnji ali zgornji. 016 kot 3M Unitek ali enakovredni a10 | kos | 5
28 | Loki Ni-Ti okrogli termo-aktivni spodnji ali zgornji. 018 kot 3M Unitek ali enakovredni a10 | kos | 5
29 | Loki Ni-Ti okrogli termo-aktivni spodnji ali zgornji. 020 kot 3M Unitek ali enakovredni a10 (16*16) | kos | 5
30 | Loki Ni-Ti oglati termo-aktivni spodnji ali zgornji. 016x022 kot 3M Unitek ali enakovredni a10 | kos | 5
31 | Loki Ni-Ti oglati termo-aktivni spodnji ali zgornji. 017x025 kot 3M Unitek ali enakovredni a10 | kos | 10
32 | Loki Ni-Ti oglati termo-aktivni spodnji ali zgornji. 019x025 kot 3M Unitek ali enakovredni a10 | kos | 5
33 | Loki kovinski okrogli spodnji ali zgornji 012 kot G&H Wire ali enakovredni a 25kos | kos | 10
34 | Loki kovinski okrogli spodnji ali zgornji 014 kot G&H Wire ali enakovredni a 25kos | kos | 10
35 | Loki kovinski okrogli spodnji ali zgornji 016 kot G&H Wire ali enakovredni a 25kos | kos | 10
36 | Loki kovinski okrogli spodnji ali zgornji 018 kot G&H Wire ali enakovredni a 25kos | kos | 10
37 | Loki kovinski okrogli spodnji ali zgornji 020 kot G&H Wire ali enakovredni a 25kos | kos | 10
38 | Lok kovinski oglati spodnji ali zgornji 016x022 kot G&H Wire ali enakovredni, a 25kos | kos | 5
39 | Lok kovinski oglati spodnji ali zgornji 017x022 kot G&H Wire ali enakovredni, a 25kos | kos | 5
40 | Lok kovinski oglati spodnji ali zgornji 017x025 kot G&H Wire ali enakovredni, a 25kos | kos | 10
41 | Lok kovinski oglati spodnji ali zgornji 019x025 kot G&H Wire ali enakovredni, a 25kos | kos | 10
42 | Ligature elastične intraoralne, kot Leone K0902-02/01-02 ali enakovredne | zav | 5
43 | Ligature elastične (brez lateksa) 018'' verižica brez presledka , kot G&H Wire CDL ali enakovredne, 5m | kolut | 5
44 | Ligature elastične (brez lateksa) 018'' verižica s kratkim presledkom , kot G&H Wire SDL ali enakovredne, 5m | kolut | 5
45 | Ligature elastične (brez lateksa) 018'' verižica z dolgim presledkom , kot G&H Wire LDL ali enakovredne, 5m | kolut | 5
46 | Ligature elastične v večih barvah, kot Alastik Easy-To-Tie 3m Unitek ali enakovredne 1000kos | kos | 5
47 | Ligature elastične separirne, kot G&H Wire a 1000kos ali enakovredne | kos | 1
48 | Ligature kobayashi kratke 012, kot G&H Wire SKH 012 ali enakovredne 100kos | kos | 2
49 | Ligature žične kratke 010, kot G&H Wire SLT 012 ali enakovredne 500kos | kos | 1
50 | Ligature žične dolge 010, kot G&H Wire LT010 ali enakovredne 1000 kos | kos | 1
51 | Tube bukalne 1.molar enojne conv. na bazi MBT -14 torque 10 offset zg L, kot 3M Unitek ali enakovredne a 10kos | kos | 10
52 | Tube bukalne 1.molar enojne conv. na bazi MBT -14 torque 10 offset zg 6, kot 3M Unitek ali enakovredne a 10kos | kos | 10
53 | Tube bukalne 1.molar enojne conv. na bazi MBT -20 torque 10 offset sp L, kot 3M Unitek ali enakovredne a 10kos | kos | 10
54 | Tube bukalne 1.molar enojne conv. na bazi MBT -20 torque 10 offset sp D, kot 3M Unitek ali enakovredne a 10kos | kos | 10
55 | Komplet za lepljenje nosilcev, strjevanje z polim.lučko kot Transbond XT LC komplet 712-035 ali enakovreden | kpl | 3
56 | Ustrezen gel za jedkanje z samo-omejevalnim učinkom, kot Ultradent ali enakovredni 2x1,2ml | kpl | 10
57 | Primer za lepljenje nosilcev v steklenički kot Transbond XT Primer ali enakovredni 6ml | kos | 5
58 | Adheziv za lepljenje nosilcev v brizgi kot Transbond XT ali enakovredni 2x4g | zav | 5
59 | Ortodontski vosek, kot G&H Wire ali enakovreden a 100 | zav | 4
60 | Vosek za modeliranje, kot Leone R3711-00 ali enakovreden a 500g | kos | 3
61 | Alginat ortodontski kot Orthoprint a 500g | kos | 10
62 | Vestibularne plošče, kot Dentaurum 074-000-00 ali enakovredne | kos | 5
63 | Bradne opornice, kot Leone M0790-00 ali enakovredne a5 | kos | 1
64 | Žlice odtisne, kot Dentaurum 150-203-00 ali enakovredne a 20 | kos | 10
65 | Ortodontska lopatica a10 | kos | 5
66 | Ketac cement za ročno mešanje komplet (prah in tekočina) | kpl | 5
67 | Moscito klešče ravne, kot Leone LP1088-00 ali enakovredne | kos | 3
68 | Pinceta za lepljenje bracketov, kot Dentaurum 025-276/277 ali enakovredna | kos | 3
69 | Klešče za separirne gumice kot 3M Unitek 800-734 ali enakovredne | kos | 3
70 | Šivalnik - Mathiev kot 3M Unitek 809-007 ali enakovreden | kos | 2
| SKUPAJ 4.SKLOP | [8 empty] | 0 | 0
| DATUM: |  | ŽIG: | [6 empty] | PODPIS POOBLAŠČENE OSEBE:
Ponudba je veljavna do:
Opomba:
Razpisana količina pomeni št. kosov oz. kompletov.
Ponudnik mora ponuditi vse artikle po predračunu.
Količine so okvirne za eno leto in za naročnika niso obvezujoče.
Zaščiteno ime oziroma blagovna znamka, ki je navedena v kolini Naziv artikla pomeni zgolj informacijo o artiklu in naročnik dopušča enakovreden artikel. Z navedbo blagovne znamke želi naročnik ponudnike le informirati, kakšen nivo kvalitete je zaželen.
V primeru nepoznavanja ponujenega blaga, si naročnik pridržuje pravico do zahteve po vzorcih, ki jih morajo ponudniki dostaviti naslednji delovni dan po prejemu poziva.