## 1_Prenosniki
OBR – E
Naš znak: KPV-32-2020/XI/NS-105814-MZ
SPECIFIKACIJA PREDRAČUNA, št.………………………………………
PONUDNIK: ………………………………………………………………………….………………...
| Sklop 1: | Prenosniki toplote
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | CENA / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 000079 | Prenosnik PT-s 1/2,1 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 3
2 | 14347 | Prenosnik PT-s 2/2,1 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 4
3 | 14348 | Prenosnik PT-s 3/2,1 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 4
4 | 000045 | Prenosnik PT-s 4/2,1 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 3
5 | 12116 | Prenosnik PT-s 7/2,1 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
6 | 000073 | Prenosnik PT-s 8/2,1 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
7 | 14350 | Prenosnik PT-s 9/2,1 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
8 | 009393 | Prenosnik PT-s 10/2,1 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
9 | 14351 | Prenosnik PT-s 11/2,1 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
10 | 12115 | Prenosnik PT-s 12/2,1 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
11 | 000085 | Prenosnik PT-s 13/2,1 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
12 | 14336 | Prenosnik PT-s 2/1,65 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
13 | 14337 | Prenosnik PT-s 3/1,65 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
14 | 000041 | Prenosnik PT-s 5/1,65 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
15 | 14340 | Prenosnik PT-s 7/1,65 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
16 | 14341 | Prenosnik PT-s 8/1,65 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
17 | 14342 | Prenosnik PT-s 9/1,65 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
18 | 11980 | Prenosnik PT-s 10/1,65 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
19 | 14343 | Prenosnik PT-s 11/1,65 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
20 | 000088 | Prenosnik PT-s 12/1,65 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
21 | 14211 | Prenosnik PT-s 13/1,65 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
Skupaj

## 2_Akumulatorji STV
| Sklop 2: | Akumulatorji STV
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | CENA / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 000016 | Akumulator 500 L NP 6 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
2 | 000013 | Akumulator 800 L NP 6 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
3 | 000022 | Akumulator 1000 L NP 6 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
4 | 001027 | Akumulator 1500 L NP 6 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
5 | 011187 | Akumulator 2000 L NP 6 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 1
6 | 14326 | Akumulator 500 L NP 10 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
7 | 14327 | Akumulator 800 L NP 10 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
8 | 14328 | Akumulator 1000 L NP 10 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 4
9 | 14329 | Akumulator 1500 L NP 10 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 4
10 | 14330 | Akumulator 2000 L NP 10 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
11 | 14331 | Akumulator 2500 L NP 10 INOX ali enakovredno |  |  | kos | 2
Skupaj

## 3_Zaporne armature I
| Sklop 3: | Zaporne armature I (razstavljive)
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | CENA / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 14612 | Ventil krogl. DN 15 PN 16 KHE-FK ali enakovredno |  |  | kos | 6
2 | 14611 | Ventil krogl. DN 20 PN 16 KHE-FK ali enakovredno |  |  | kos | 10
3 | 000632 | Ventil krogl. DN 25 PN 16 KHE-FK ali enakovredno |  |  | kos | 20
4 | 000357 | Ventil krogl. DN 32 PN 16 KHE-FK ali enakovredno |  |  | kos | 20
5 | 000634 | Ventil krogl. DN 40 PN 16 KHE-FK ali enakovredno |  |  | kos | 30
6 | 000643 | Ventil krogl. DN 50 PN 16 KHE-FK ali enakovredno |  |  | kos | 30
7 | 000636 | Ventil krogl. DN 65 PN 16 KHE-FK ali enakovredno |  |  | kos | 30
8 | 000637 | Ventil krogl. DN 80 PN 16 KHE-FK ali enakovredno |  |  | kos | 20
9 | 011155 | Ventil krogl. DN 100 PN 16 KHE-FK ali enakovredno |  |  | kos | 10
10 | 000641 | Ventil krogl. DN 25 PN 16 KHE-FL ali enakovredno |  |  | kos | 10
11 | 000642 | Ventil krogl. DN 32 PN 16 KHE-FL ali enakovredno |  |  | kos | 20
12 | 000651 | Ventil krogl. DN 40 PN 16 KHE-FL ali enakovredno |  |  | kos | 20
13 | 000644 | Ventil krogl. DN 50 PN 16 KHE-FL ali enakovredno |  |  | kos | 20
14 | 000645 | Ventil krogl. DN 65 PN 16 KHE-FL ali enakovredno |  |  | kos | 30
15 | 000646 | Ventil krogl. DN 80 PN 16 KHE-FL ali enakovredno |  |  | kos | 10
16 | 000647 | Ventil krogl. DN 100 PN 16 KHE-FL ali enakovredno |  |  | kos | 10
Skupaj

## 4_Zaporne armature II
| Sklop 4: | Zaporne armature II (nerazstavljive)
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | CENA / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 21029 | Ventil krog. DN 20 PN 40 KHO ali enakovredno |  |  | kos | 10
2 | 21030 | Ventil krog. DN 25 PN 40 KHO ali enakovredno |  |  | kos | 30
3 | 21031 | Ventil krog. DN 32 PN 40 KHO ali enakovredno |  |  | kos | 30
4 | 21032 | Ventil krog. DN 40 PN 40 KHO ali enakovredno |  |  | kos | 20
5 | 21033 | Ventil krog. DN 50 PN 40 KHO ali enakovredno |  |  | kos | 20
6 | 21034 | Ventil krog. DN 65 PN 40 KHO ali enakovredno |  |  | kos | 20
7 | 21035 | Ventil krog. DN 80 PN 40 KHO ali enakovredno |  |  | kos | 20
8 | 21036 | Ventil krog. DN 100 PN 40 KHO ali enakovredno |  |  | kos | 10
Skupaj

## 5_Regulacijska oprema
| Sklop 5: | Regulacijska oprema
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | CENA / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 14436 | Ventil prehodni DN 15 Kws 1,0; 3213 ali enakovredno |  |  | kos | 1
2 | 14437 | Ventil prehodni DN 15 Kws 1,6; 3213 ali enakovredno |  |  | kos | 5
3 | 14438 | Ventil prehodni DN 15 Kws 2,5; 3213 ali enakovredno |  |  | kos | 10
4 | 14439 | Ventil prehodni DN 15 Kws 4 3213 ali enakovredno |  |  | kos | 10
5 | 14440 | Ventil prehodni DN 20 Kws 6,3; 3213 ali enakovredno |  |  | kos | 15
6 | 14441 | Ventil prehodni DN 25 Kws 8; 3213 ali enakovredno |  |  | kos | 10
7 | 14442 | Ventil prehodni DN 32 Kws 16; 3213 ali enakovredno |  |  | kos | 10
8 | 14443 | Ventil prehodni DN 40 Kws 20; 3213 ali enakovredno |  |  | kos | 10
9 | 14444 | Ventil prehodni DN 50 Kws 32; 3213 ali enakovredno |  |  | kos | 6
10 | 010741 | Regulator pretoka DN 15 Kws 2,5; 2488 ali enakovredno |  |  | kos | 10
11 | 20651 | Regulator Trovis 5573-110x ali enakovredno |  |  | kos | 20
12 | 009118 | Regulator Trovis 5575 ali enakovredno |  |  | kos | 25
13 | 009436 | Regulator Trovis 5576 ali enakovredno |  |  | kos | 50
14 | 20652 | Regulator Trovis 5578 ali enakovredno |  |  | kos | 10
15 | 009177 | Regulator Trovis 5579 ali enakovredno |  |  | kos | 10
16 | 14425 | Tipalo temperaturno potopno 5277, Pt1000 ali enakovredno |  |  | kos | 100
17 | 002589 | Tipalo zunanje 5227-2, Pt1000 ali enakovredno |  |  | kos | 70
18 | 21487 | Tipalo temperaturno potopno Samson 5207-60 (hitro odzivno) ali enakovredno |  |  | kos | 5
19 | 000409 | Elekrtomotorni pogon 5825-10, 24V, tritočkovni signal ali enakovredno |  |  | kos | 5
20 | 000403 | Elekrtomotorni pogon 5825-10, 230V, tritočkovni signal ali enakovredno |  |  | kos | 30
21 | 14426 | Elekrtomotorni pogon 5825-20, 24V, tritočkovni signal ali enakovredno |  |  | kos | 5
22 | 000410 | Elekrtomotorni pogon 5825-20, 230V, tritočkovni signal ali enakovredno |  |  | kos | 25
23 | 14670 | Elekrtomotorni pogon 5824-20, 230V, tritočkovni signal ali enakovredno |  |  | kos | 15
24 | 000416 | Elekrtomotorni pogon 5824-10, 24V, tritočkovni signal ali enakovredno |  |  | kos | 3
25 | 000412 | Elekrtomotorni pogon 5824-20, 24V, tritočkovni signal ali enakovredno |  |  | kos | 3
26 | 20971 | Elekrtomotorni pogon 5825-20, 24V, zvezni krmilni signal ali enakovredno |  |  | kos | 5
27 | 000414 | Elektromotorni pogon Samson 3374-21-15, 24V ali enakovredno |  |  | kos | 3
28 | 17198 | Elektromotorni pogon Samson 5825-13, 230V (za pretočno STV) ali enakovredno |  |  | kos | 5
29 | 21218 | Komunikator Samson Modbus GPRS Gateway ali enakovredno |  |  | kos | 15
30 | 22740 | Antena za Modbus R-28973 dolžina kabla 0m ali enakovredno |  |  | kos | 5
31 | 22741 | Antena za Modbus R-28974 dolžina kabla 2,5m ali enakovredno |  |  | kos | 10
Skupaj

## 6_Črpalni agregati I
| Sklop 6: | Črpalni agregati I
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | CENA / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 21013 | Črpalka MAGNA 3 D 32-120F ali enakovredno |  |  | kos | 2
2 | 20896 | Črpalka MAGNA 3 D 40-60F ali enakovredno |  |  | kos | 2
3 | 20068 | Črpalka MAGNA 3 D 40-80F ali enakovredno |  |  | kos | 4
4 | 21014 | Črpalka MAGNA 3 D 40-100F ali enakovredno |  |  | kos | 2
5 | 21015 | Črpalka MAGNA 3 D 40-120F ali enakovredno |  |  | kos | 6
6 | 20911 | Črpalka MAGNA 3 D 50-80F ali enakovredno |  |  | kos | 2
7 | 20897 | Črpalka MAGNA 3 D 50-100F ali enakovredno |  |  | kos | 6
8 | 21016 | Črpalka MAGNA 3 D 50-120F ali enakovredno |  |  | kos | 8
9 | 21457 | Črpalka MAGNA 3 D 50-150F ali enakovredno |  |  | kos | 2
10 | 21017 | Črpalka MAGNA 3 D 65-80F ali enakovredno |  |  | kos | 2
11 | 21018 | Črpalka MAGNA 3 D 65-100F ali enakovredno |  |  | kos | 4
12 | 20898 | Črpalka MAGNA 3 D 65-120F ali enakovredno |  |  | kos | 10
13 | 19669 | Črpalka MAGNA 3 D 65-150F ali enakovredno |  |  | kos | 2
14 | 21023 | Črpalka MAGNA 3 D 80-100F ali enakovredno |  |  | kos | 2
15 | 009882 | Črpalka MAGNA 3 D 80-120F ali enakovredno |  |  | kos | 2
16 | 23703 | Črpalka MAGNA 3 32-80 F ali enakovredno |  |  | kos | 3
17 | 23011 | Črpalka MAGNA 3 32-100 F ali enakovredno |  |  | kos | 3
18 | 23304 | Črpalka MAGNA 3 40-60 F ali enakovredno |  |  | kos | 2
19 | 23709 | Črpalka MAGNA 3 40-100 F ali enakovredno |  |  | kos | 2
20 | 23711 | Črpalka MAGNA 3 50-100 F ali enakovredno |  |  | kos | 2
21 | 23712 | Črpalka MAGNA 3 50-120 F ali enakovredno |  |  | kos | 2
Skupaj

## 7_Črpalni agregati II
| Sklop 7: | Črpalni agregati II
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | CENA / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 23773 | Črpalka NMTD SMART 32/80 F180 ali enakovredno |  |  | kos | 1
2 | 23774 | Črpalka NMTD SMART 40/80 F220 ali enakovredno |  |  | kos | 2
3 | 23775 | Črpalka NMTD SMART 40/120 F220 ali enakovredno |  |  | kos | 2
4 | 23776 | Črpalka NMTD MAX 40/80 F250 ali enakovredno |  |  | kos | 2
5 | 23777 | Črpalka NMTD MAX 40/120 F250 ali enakovredno |  |  | kos | 2
6 | 23778 | Črpalka NMTD MAX 50/80 F280 ali enakovredno |  |  | kos | 3
7 | 23779 | Črpalka NMTD MAX 50/120 F280 ali enakovredno |  |  | kos | 3
8 | 23780 | Črpalka NMTD MAX 65/80 F340 ali enakovredno |  |  | kos | 3
9 | 23781 | Črpalka NMTD MAX 65/120 F340 ali enakovredno |  |  | kos | 2
10 | 23782 | Črpalka NMTD MAX 80/80 F360 ali enakovredno |  |  | kos | 2
Skupaj

## 8_Črpalni agregati III
| Sklop 8: | Črpalni agregati III
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | CENA / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 002373 | Črpalka IMP SAN MINI PLUS 25/60 130 ali enakovredno |  |  | kos | 20
2 | 23784 | Črpalka IMP SAN MINI PLUS 25/60 180 ali enakovredno |  |  | kos | 20
3 | 23785 | Črpalka IMP SAN MINI PLUS 25/80 130 ali enakovredno |  |  | kos | 20
4 | 23786 | Črpalka IMP SAN MINI PLUS 25/80 180 ali enakovredno |  |  | kos | 20
5 | 23767 | Črpalka IMP SAN MAX 40/80 F250 ali enakovredno |  |  | kos | 5
6 | 23768 | Črpalka IMP SAN MAX 40/120 F250 ali enakovredno |  |  | kos | 5
7 | 23769 | Črpalka IMP SAN MAX 50/80 F280 ali enakovredno |  |  | kos | 3
8 | 23770 | Črpalka GRUNDFOS UPS 25-80 N 180 ali enakovredno |  |  | kos | 20
9 | 23771 | Črpalka GRUNDFOS UPS 32-100 N 180 ali enakovredno |  |  | kos | 10
10 | 23772 | Črpalka WILO STAR-Z 25/6-3 ali enakovredno |  |  | kos | 5
11 | 17781 | Črpalka WILO IP-L 25/70 ali enakovredno |  |  | kos | 15
12 | 009209 | Ćrpalka ME 35 D Multi eco ali enakovredno |  |  | kos | 20
13 | 009210 | Ćrpalka ME 36 D Multi eco ali enakovredno |  |  | kos | 10
Skupaj

## 9_Predizolirane cevi
| Skop 9: | Predizolirane cevi
Zap. št. | Šifra KPV | Naziv artikla | Naziv proizvajalca | Naziv enakovrednega materiala | Enota mere | Ocenjena količina za obdobje 36 mesecev | CENA / EM brez DDV v EUR | Ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 = 7 x 8
1 | 14410 | Cev predizolirana DN 25/110 PREMANT ali enakovredno |  |  | m | 600
2 | 14411 | Cev predizolirana DN 32/125 PREMANT ali enakovredno |  |  | m | 120
3 | 14412 | Cev predizolirana DN 40/125 PREMANT ali enakovredno |  |  | m | 120
4 | 14413 | Cev predizolirana DN 50/140 PREMANT ali enakovredno |  |  | m | 120
5 | 14414 | Cev predizolirana DN 65/160 PREMANT ali enakovredno |  |  | m | 120
6 | 14415 | Cev predizolirana DN 80/180 PREMANT ali enakovredno |  |  | m | 120
7 | 14417 | Cev predizolirana DN 100/225 PREMANT ali enakovredno |  |  | m | 30
8 | 14418 | Cev predizolirana DN 125/250 PREMANT ali enakovredno |  |  | m | 30
9 | 14419 | Cev predizolirana DN 150/280 PREMANT ali enakovredno |  |  | m | 30
10 | 14420 | Cev predizolirana DN 200/355 PREMANT ali enakovredno |  |  | m | 30
11 | 004243 | Koleno predizolirano DN 25/110 90° |  |  | kos | 50
12 | 004244 | Koleno predizolirano DN 32/125 90° |  |  | kos | 10
13 | 004933 | Koleno predizolirano DN 40/125 90° |  |  | kos | 10
14 | 14538 | Koleno predizolirano DN 50/140 90° |  |  | kos | 10
15 | 004247 | Koleno predizolirano DN 65/160 90° |  |  | kos | 10
16 | 004256 | Koleno predizolirano DN 80/180 90° |  |  | kos | 6
17 | 004367 | Koleno predizolirano DN 100/225 90° |  |  | kos | 4
18 | 002181 | Koleno predizolirano DN 125/250 90° |  |  | kos | 2
19 | 004956 | Koleno predizolirano DN 150/280 90° |  |  | kos | 2
20 | 007197 | Koleno predizolirano DN 200/255 90° |  |  | kos | 2
21 | 003052 | T-kos predizoliran DN 32 - 25 |  |  | kos | 4
22 | 002177 | T-kos predizoliran DN 40 - 25 |  |  | kos | 4
23 | 008069 | T-kos predizoliran DN 50 - 25 |  |  | kos | 2
24 | 010487 | T-kos predizoliran DN 65 - 25 |  |  | kos | 2
25 | 009710 | T-kos predizoliran DN 65 - 32 |  |  | kos | 2
26 | 14562 | T-kos predizoliran DN 65 - 40 |  |  | kos | 2
27 | 008452 | T-kos predizoliran DN 65 - 50 |  |  | kos | 2
28 | 002168 | T-kos predizoliran DN 80 - 32 |  |  | kos | 2
29 | 010047 | T-kos predizoliran DN 80 - 65 |  |  | kos | 2
30 | 14920 | T-kos predizoliran DN 25 - 25 vzporedni |  |  | kos | 6
31 | 14921 | T-kos predizoliran DN 32 - 25 vzporedni |  |  | kos | 6
32 | 001844 | Spojka termostezna D=90 mm |  |  | kos | 20
33 | 001850 | Spojka termostezna D=110 mm |  |  | kos | 100
34 | 001870 | Spojka termostezna D=125 mm |  |  | kos | 20
35 | 001879 | Spojka termostezna D=140 mm |  |  | kos | 20
36 | 001880 | Spojka termostezna D=160 mm |  |  | kos | 20
37 | 14918 | Spojka termostezna D=200 mm |  |  | kos | 20
38 | 001883 | Spojka termostezna D=225 mm |  |  | kos | 10
39 | 14302 | Spojka termostezna D=250 mm |  |  | kos | 10
40 | 14919 | Spojka termostezna D=315 mm |  |  | kos | 10
41 | 15293 | Spojka termostezna D=355 mm |  |  | kos | 10
42 | 14943 | Spojka reducirna D=110/90 mm |  |  | kos | 20
43 | 14613 | Spojka reducirna D=125/110 mm |  |  | kos | 20
44 | 002219 | Spojka reducirna D=140/110 mm |  |  | kos | 20
45 | 001881 | Spojka reducirna D=160/140 mm |  |  | kos | 20
46 | 14944 | Spojka reducirna D=180/160 mm |  |  | kos | 20
47 | 14945 | Spojka reducirna D=225/180 mm |  |  | kos | 10
48 | 14946 | Spojka reducirna D=250/225 mm |  |  | kos | 4
49 | 15294 | Spojka reducirna D=355/315 mm |  |  | kos | 4
Skupaj

## SKUPAJ
Sklop | Naziv sklopa | Skupna ponudbena vrednost za ocenjeno količino brez DDV v EUR za obdobje 36 mesecev | 22 % DDV | Skupna ponudbena vrednost za ocenjeno količino z DDV v EUR za obdobje 36 mesecev
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3 + 4
1 | Prenosniki toplote
2 | Akumulatorji STV
3 | Zaporne armature I (razstavljive)
4 | Zaporne armature II (nerazstavljive)
5 | Regulacijska oprema
6 | Črpalni agregati I
7 | Črpalni agregati II
8 | Črpalni agregati III
9 | Predizolirane cevi
SKUPAJ
Predvidene količine so določene na podlagi ocenjenih potreb naročnika in so zaradi navedenega informativne narave namenjene
predvsem za potrebe javnega razpisa.
Obračun se bo vršil po dejansko opravljenih dobavah.
V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški. Cene so fiksne za čas trajanja okvirnega sporazuma.
Izjavljamo, da bomo izvedli predmet javnega naročila "Dobava materiala in energetske opreme za potrebe rednega in investicijskega vzdrževanja"
v skladu z vsebino razpisne dokumentacije in vzorcem okvirnega sporazuma za sklop na katerega se bomo prijavili.
Ponudba je veljavna do 31. 3. 2021. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z navodili naročnika.
| Datum: | Žig: | Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:
| ___________________ |  | ______________________________
Podpis
____________________________