## PREDRAČUN 2021-2023
Vrsta storitve | E/M | Količina | Cena | Vrednost
(količina*cena/enoto)
VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
Zam. VTF in ostalih sijalk:
Sijalka DULUX 36W | kos | 25 |  | 0
Sijalka Na HST 150W | kos | 25 |  | 0
Sijalka Fluo master TL5/55W | kos | 25 |  | 0
Zamenjava dušilk:
Dušilka za fluo, 18 W | kos | 12 |  | 0
Dušilka za fluo, 36W | kos | 12 |  | 0
Dušilka za Na 70W | kos | 12 |  | 0
Dušilka za Na 100 W | kos | 12 |  | 0
Dušilka za Na 150 W | kos | 12 |  | 0
Naprava vžigalna ENS 400 E | kos | 12 |  | 0
Naprava - Vžigalna | kos | 25 |  | 0
Ostalo:
Menjava kontaktorja 63A 30 kW | Kos | 10 |  | 0
Menjava svetlobnega stikala Islalux 80 | kos | 25 |  | 0
zamenjava varovalke DII, DO ali PMV | kos | 50 |  | 0
Drogovi:
rušenje, razžagovanje in odvoz lesenega droga, z odvozom na deponijo in stroški deponije | kos | 25 |  | 0
Postavitev jeklenega droga z namestitvijo in pripravo rebraste cevi za uvlek kabla, obsutje s peskom in betoniranje zgornjih 20 cm | kos | 35 |  | 0
Izkop, postavitev in zasip lesenega droga | kos | 5 |  | 0
Lesen drog 10m | kos | 5 |  | 0
Lesen drog, 12m | kos | 5 |  | 0
Jeklen drog, 5.5m, pocinkani | kos | 5 |  | 0
Jeklen drog, 7m, pocinkani | kos | 12 |  | 0
Jeklen drog, 9m, pocinkani | kos | 12 |  | 0
Jeklen drog, 10m, pocinkani | kos | 5 |  | 0
Jeklen drog, 12m, pocinkani | kos | 5 |  | 0
Vratca kandelabra | kos | 25 |  | 0
Objemka prostozračnega vodnika | kos | 12 |  | 0
GRADBENA DELA
Ročni izkop kabelskega jarka, širine do 30 cm, v terenu 3. ktg., z odmetom na rob izkopa | m3 | 25 |  | 0
Strojni izkop kabelskega jarka, širine do 30 cm, v terenu 3. ktg., z odmetom na rob izkopa | m3 | 400 |  | 0
Dobava in vgradnja kamnitega materiala 0-4mm in izdelava posteljice in obsipa cevi | m3 | 75 |  | 0
Zasip jarka z materialom od izkopa | m3 | 325 |  | 0
Nakladanje in odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo, oddaljeno do 15km s plačilom takse za deponiranje, razrahljanost materiala mora biti vključena v ceno | m3 | 75 |  | 0
Dobava in vgranja betonske cevi fi40 na podložni beton, kot temelj za kandelabre. V temelj se uvleče valjanec za ozemljitev in cevi za pokablitev. Temelj mora biti 5cm pod nivojem terena, cev je dolžine 1m/temelj | m1 | 40 |  | 0
Dobava in polaganje PVC rebraste cevi - fi 110 | m1 | 950 |  | 0
Dobava in polaganje ozemljitve z valjancem FeZn 25x4 mm, vključno s spojnimi elementi, dolžine 25m/drog | m1 | 940 |  | 0
Dobava in polaganje opozorilnega traku | m1 | 950 |  | 0
Zatravitev | m2 | 750 |  | 0
Bager do 5t | h | 25 |  | 0
VZDRŽEVANJE OMREŽJA
1x mesečno večerna kontrola in pregled delovanja celotne JR. Trase z JR se prevozi, zabeleži nedelujoče luči ter izdela kratko poročilo. | km | 1500 |  | 0
elektromonter | ur | 425 |  | 0
delavec z motorno žago za obžagovanje dreves | ur | 30 |  | 0
avtokošara | ur | 325 |  | 0
Tovorno vozilo HIAB | ur | 75 |  | 0
prevoz s tovornim vozilom 12 do 15 ton in tovornim dvigalom | ur | 12 |  | 0
zamenjava ključavnice prižigališča | kos | 5 |  | 0
izvedba ozemljitve z ozemljitveno sondo | kos | 50 |  | 0
lociranje napake na kabelskem omrežju | kpl | 12 |  | 0
popravilo ali vezava v drogu | kpl | 62 |  | 0
popravilo ali vezava v omarici | kpl | 62 |  | 0
popravilo kablovoda (izkop po obstoječem kablu, zamenjava poškodovanega dela kabla, do dve spojki, zaščita, zasip , utrditev terena in zatravitev-do skupne dolžine 6m | kpl | 12 |  | 0
Dobava in polaganje kabla 3x1,5 mm2 | m1 | 500 |  | 0
Dobava in polaganje kabla 4x16 mm2 | m1 | 500 |  | 0
Dobava in polaganje kabla 5x16 mm2 | m1 | 500 |  | 0
Električne meritve in meritve ozemljitev prižigališča in do 10 kanedlabrov | kom | 12 |  | 0
Odstranitev, sanacija in ponovno napetje prostozračnega voda | kpl | 25 |  | 0
Prevoz s tovornim vozilom 12 do 15 ton in tovornim dvigalom | ur | 25 |  | 0
priključna sponka kandelabra | kos | 12 |  | 0
objemka prostozračnega vodnika | kos | 12 |  | 0
potrošni material za zaščito in izolacijo vodnikov v primeru odtrganega kabla | kos | 25 |  | 0
ZAMENJAVA STARIH SVETILK Z NOVIMI
V letu 2021 se načrtuje postopna menjava okoli 100 luči z novimi led, v letu 2022 pa še dodatnih 100 luči. Lokacije so razpršene po občini, zato se bo preverilo potrebe, določilo tip luči, optiko stekel, ter postopoma zamenjalo vse luči, ki so neskladne z uredbo. Luči zagotovi Občina.
Montaža novih LED luči, vključno s pripravo nove luči, odstranitvijo obstoječe luči in odvozom na deponijo, montažo nove luči, zamenjavo vsega drobnega potrošnega materiala, ki lahko vpliva na delovanje luči | kos | 250 |  | 0
Dobava in montaža reducirnega kosa za kovinski drog | kos | 50 |  | 0
SKUPAJ VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE | € |  |  | 0
NOVOLETNA OKRASITEV (montaža in demontaža)
Elektromonter | ur | 250 |  | 0
avtodvigalo | ur | 120 |  | 0
SKUPAJ NOVOLETNA OKRASITEV |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
SKUPAJ VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE Z NOVOLETNO OKRASITVIJO BREZ DDV | € |  |  | 0
22 % DDV | € |  |  | 0
KONČNA PONUDBENA CENA Z DDV | € |  |  | 0