## Navodila za pripravo predračuna
SPLOŠNA NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBENEGA PREDRAČUNA
Osnova za tehnično opazovanje predorov T1-T8, odprte trase in objektov na odprti trasi so naslednji dokumenti: 1. Tehnična specifikacija 2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_6: Tehnično opazovanje, kjer so podane vse zahteve za opremo, merilne instrumente, programsko opremo, določene so obeznosti in odgovornosti posameznih strokovnjakov v ekipi Geotehničnega inženirja. 2. Načrti tehničnega opazovanja, kjer so za posamezni objekt navedeni vsi zahtevani segmenti tehničnega opazovanja. Tehnično opazovanje na Projektu je sestavljeno iz naslednjih disciplin: 1. Geološka spremljava (izvaja Geotehnični inženir) 2. Hidrogeološka spremljava (izvaja Geotehnični inženir) 3. Geodetska spremljava (izvaja Geotehnični inženir) 4. Geofizika (površinsko geofiziko izvaja Geotehnični inženir, geofiziko v karbonatnih formacijah predorov T1 in T2 izvaja Geofizik po direktni pogodbi z Naročnikom) 5. Geotehnične meritve (vgradnjo, zagotavljanje operativnega delovanja geotehničnih instrumentov in izvedbo geotehničnih meritev na Projektu zagotavlja Izvajalec, Geotehnični inženir zagotavlja nadzor nad vgradnjo, platformo za prikaz geotehničnih meritev ter celovito analizo in interpretacijo izvedenih meritev) 6. Krasoslovje (izvaja Krasoslovec po direktni pogodbi z Naročnikom, Krasoslovec nudi Geotehničnemu inženirju podporo pri interpretaciji opaženih geoloških in hidrogeoloških fenomenov v karbonatnih formacijah)
Časi, ki so navedeni v tem popisu, se nanašajo na v projektu predvidene geološko-geotehnične razmere in na projektantski terminski plan. Plačilo časovno odvisnih postavk strokovnega osebja, opreme in programske opreme se vrši po dejanskem času gradnje. Ponudnik garantira nespremenjene ponudbene cene za celoten čas trajanja gradbenih del. Količine laboratorijskih preiskav so bile določene glede na v projektu predvidene geološko-geotehnične razmere in se lahko spremenijo v skladu z dejanskimi geološko-geotehničnimi razmerami. Površina laserskega skeniranja infrastrukture ter dolžine profilov hibridne geoseizmike in električne tomografije so ocenjene glede na pričakovan vpliv gradnje na površino in se lahko spremenijo glede na dejanske razmere. Ponudnik garantira nespremenjene ponudbene cene ne glede na dejanski obseg izvedenih preiskav za celoten čas trajanja gradbenih del.
Ponudnik je dolžan skrbno preučiti Tehnične specifikacije (dokument 2TDK_PZI_LEA_TS_DOC_6: Tehnično opazovanje) ter v skladu z določili in zahtevami v zadevnem dokumentu izpolniti rdeče obarvana polja v rumeno obarvanih delovnih listih. V primeru pravilnega vnosa se polja obarvajo belo. V kolikor ostane kakšno polje obarvano rdeče, Naročnik smatra, da je Ponudnik ponudil ceno na enoto 0,00€. Ustrezno izpolnjeno datoteko mora Ponudnik natisniti v PDF ter PDF in Excel datoteke priložiti ponudbi. Kot pravilen vnos se smatra numerična vrednost, večja ali enaka 0,00€ z največ dvema decimalnima mestoma. Kakršenkoli vnos s tremi ali več decimalnimi mesti se bo zaokrožil navzdol na dve decimalni mesti. Dokument je zaklenjen, omogočeno je zgolj vpisovanje numeričnih vrednosti v rdeče obarvana polja. Kakršnokoli neavtorizirano poseganje v vsebino dokumenta s strani Ponudnika avtomatsko pomeni nedopustno ponudbo, katera bo izločena iz nadaljnjega postopka. Rdeče obarvano polje v rdeče obarvanem delovnem listu "Rekapitulacija" t.j. presežena limitna vrednost prav tako pomeni nedopustno ponudbo, katera bo izločena iz nadaljnjega postopka.

## 1.0 Geologija_Hidrogeologija
| OPIS | KOLIČINA |  | ENOTA | €/ENOTO | VREDNOST [€]
1 | GEOLOŠKA IN HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA GRADNJE
1.1 | OPREMA IN PROGRAMSKA OPREMA
1.1.1 | Oprema in programska oprema za digitalno zajemanje in interpretacijo geološke zgradbe izkopanih površin
1.1.1.1 | Nabava/najem fotogrametrične opreme za zajem geološke zgradbe izkopanih površin | 16 |  | kpl |  | 0
1.1.1.2 | Vzdrževanje fotogrametrične opreme za zajem geološke zgradbe izkopanih površin za celotno obdobje gradnje | 1000 |  | dni |  | 0
1.1.1.3 | Nabava/najem programa za digitalni zajem in interpretacijo geološke zgradbe izkopanih površin za celotno obdobje gradnje | 1 |  | kpl |  | 0
1.1.1.4 | Zagotavljanje terenske strojne opreme (tablice) za digitalno obdelavo geološke zgradbe izkopanih površin (nabava + vzdrževanje za celotno obdobje trajanja del) | 8 |  | kpl |  | 0
| SKUPAJ OPREMA IN PROGRAMSKA OPREMA |  |  |  |  | 0
1.2 | GEOLOŠKA IN HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA GRADNJE - ODSEK 1
1.2.1 | INŽENIRSKO-GEOLOŠKA SPREMLJAVA IN GEOMEHANSKE LABORATORIJSKE PREISKAVE VZORCEV HRIBINE
Inženirsko-geološka spremljava obsega: inženirsko geološko kartiranje izkopanih površin na predvkopih, v predorih in na odprti trasi t.j. posnetek in obdelavo zajete geološke zgradbe s pomočjo sistema za 3D fotogrametrični zajem izkopnih površin; geološko spremljavo raziskovalnih vrtin; odvzem vzorcev in izvedbo zahtevanih laboratorijskih preiskav; izdelava geološkega dela dnevnega, obdobnih in končnega poročila tehničnega opazovanja.
1.2.1.1 | Inženirsko-geološka spremljava | Št. oseb | Št. dni
1.2.1.1.1 | (VODJA GEOLOGIJE) 8 ur/ 2 dni na teden, dnevna spremljava | 1 | 300 | Glavni inž/dan |  | 0
1.2.1.1.2 | (TERENSKI GEOLOG) Inženirsko-geološka spremljava, 12 ur na dan/ 7 dni na teden, dnevna spremljava 7:00 - 19:00 | 3 | 974 | Terenski inž/dan |  | 0
1.2.1.1.3 | (TERENSKI GEOLOG) Inženirsko-geološka spremljava. 12 ur na dan/ 7 dni na teden, nočna spremljava 19:00 - 7:00 (območje pričakovanih litoloških prehodov) | 1 | 350 | Terenski inž/dan |  | 0
1.2.1.1.5 | Vzpostavitev in dopolnjevanje 3D geološkega modela in izdelava geoloških kart in profilov. | 1 |  | kos |  | 0
1.2.1.1.6 | (Scenarij 3) Spremljava vrtanja pahljačasih vrtin skladno v območju nizke in srednje zakraselosti skladno z načrtom predvrtavanja in interpretacija stopnje zakrasevanja na osnovi spremljave parametrov vrtanja (MWD).Vrtanje zagotovi izvajalec. Vsebuje tudi pripravo podatkov za uvoz v 3D geološki in hidrogeološki model. | 10000 |  | m |  | 0
1.2.1.2 | Geomehanske laboratorijske preiskave hribine
1.2.1.2.1 | Odvzem reprezentativnih vzorcev kamnin za laboratorijske preiskave. Lokacije se določijo na osnovi geološke spremljave, pri čemer je potrebno posebno pozornost nameniti odvzemu vzorcev vflišnih plasteh. | 141 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.2 | Izvedba meritev vlage in prostorninske teže | 113 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.3 | Izvedba meritev enoosne tlačne trdnosti z meritvami deformacij | 24 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.4 | Brazilski test | 26 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.5 | Določitev trdnostnega indeksa | 33 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.6 | UZ preiskave | 5 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.7 | Abrazivnost (CAI) | 9 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.8 | Triosna preiskava - Hookova celica | 12 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.9 | Robertsonova direktna strižna preiskava | 8 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.10 | Tilt test in določitev JRC | 9 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.11 | Preiskave nabrekljivosti | 2 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.12 | Izvedba preiskav za nastanek pogojev sulfatne korozije | 2 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.13 | Preiskave vgradljivosti | 4 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.14 | Izvedba mineraloških in petrografskih preiskav | 7 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.15 | Izdelava sinteznega poročila o laboratorijskih preiskavah | 1 |  | kos |  | 0
1.2.1.2.16 | Shranjevanje odvzetihh vzorcev za čas trajanja gradnje (40 mesecev) | 141 |  | kos |  | 0
| SKUPAJ INŽENIRSKO-GEOLOŠKA SPREMLJAVA - ODSEK 1 |  |  |  |  | 0
1.2.2 | HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA IN LABORATORIJSKE PREISKAVE VZORCEV PODZEMNE VODE
Hidrogeološka spremljava obsega: spremljavo in meritve pretokov ter tlakov podzemne vode v predoru; hidrogeološko kartiranje s predori povezanih izvirov in zajetij z vodnim dovoljenjem z izvajanjem meritev terenskih fizikalno-kemijskih parametrov podzemne vode (T, EC, ORP, kisik, pH, Eh); meritev pretokov površinskih vodotokov; izdelava hidrogeološkega dela dnevnega, obdobnih in končnega poročila tehničnega opazovanja.
1.2.2.1 | Hidrogeološka spremljava | Št. oseb | Št. dni
1.2.2.1.1 | (VODJA HIDROGEOLOGIJE) 8 ur/ 2 dni na teden, dnevna spremljava | 1 | 300 | Glavni inž/dan |  | 0
1.2.2.1.2 | (TERENSKI HIDROGEOLOG) Hidrogeološka spremljava predorov T1 in T2, 8 ur na dan/7 dni na teden, dnevna spremljava 7:00-15:00 (flišne formacije in prehodne plasti) | 1 | 330 | Terenski inž/dan |  | 0
1.2.2.1.3 | (TERENSKI HIDROGEOLOG) Hidrogeološka spremljava predorov T1 in T2, 12 ur na dan/ 7 dni na teden, dnevna spremljava 7:00 - 19:00 (karbonatne formaciije) | 1.5 | 620 | Terenski inž/dan |  | 0
1.2.2.1.4 | (TERENSKI HIDROGEOLOG) Hidrogeološka spremljava predorov T1 in T2, 12 ur na dan/ 7 dni na teden, nočna spremljava 19:00 - 7:00 (območje večjih pričakovanih dotokov vode v karbonatnih formacijah) | 1 | 300 | Terenski inž/dan |  | 0
1.2.2.1.5 | (TEHNIK) Hidrogeološka spremljava predorov T1 in T2, 12 ur na dan/ 7 dni na teden, nočna spremljava 19:00 - 7:00 (izkop v karbonatnih formacijah) | 1 | 640 | Tehnik /dan |  | 0
1.2.2.1.8 | Stroški opreme za izvedbo hidrogeoloških preiskav v raziskovalnih vrtinah (pakerji, merilni instument in vezni elementi za Lugeonov test) | 1 |  | kom |  | 0
1.2.2.1.9 | Dopolnitev 3D hidrogeološkega modela in posodabljanje hidrogeoloških profilov. | 1 |  | kom |  | 0
1.2.2.2 | Laboratorijske preiskave podzemne vode
1.2.2.2.1 | Odvzem vzorcev podzemne vode v predoru. Vzorci se odvzemajo na osnovi hidrogeološke spremljave terenskih parametrov. | 150 |  | kos |  | 0
1.2.2.2.2 | Odvzem vzorcev podzemne vode na površini, piezometri. | 160 |  | kos |  | 0
1.2.2.2.3 | Kemijske analize podzemne vode v predoru. | 150 |  | kos |  | 0
1.2.2.2.4 | Kemijske analize podzemne vode na površini, piezometri. | 160 |  | kos |  | 0
1.2.2.2.5 | Odvzem vzorcev podzemne vode na površini, izviri in vodni viri in piezometri in kemijske analize podzemne vode | 96 |  | kos |  | 0
| SKUPAJ HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA - ODSEK 1 |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ INŽENIRSKO-GEOLOŠKA IN HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA - ODSEK 1 |  |  |  |  | 0
1.3 | GEOLOŠKA IN HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA GRADNJE - ODSEK 2
1.3.1 | INŽENIRSKO-GEOLOŠKA SPREMLJAVA IN GEOMEHANSKE LABORATORIJSKE PREISKAVE VZORCEV HRIBINE
Inženirsko-geološka spremljava obsega: inženirsko geološko kartiranje izkopanih površin na predvkopih, v predorih in na odprti trasi t.j. posnetek in obdelavo zajete geološke zgradbe s pomočjo sistema za 3D fotogrametrični zajem izkopnih površin; geološko spremljavo raziskovalnih vrtin; odvzem vzorcev in izvedbo zahtevanih laboratorijskih preiskav; izdelava geološkega dela dnevnega, obdobnih in končnega poročila tehničnega opazovanja.
1.3.1.1 | Inženirsko-geološka spremljava | Št. oseb | Št. dni
1.3.1.1.1 | (TERENSKI GEOLOG) Inženirsko-geološka spremljava, 12 ur na dan/ 7 dni na teden, dnevna spremljava 7:00 - 19:00 | 3.5 | 670 | Terenski inž/dan |  | 0
1.3.1.1.3 | Vzpostavitev in dopolnjevanje 3D geološkega modela in izdelava geoloških kart in profilov. | 1 |  | kom |  | 0
1.3.1.2 | Geomehanske preiskave hribine
1.3.1.2.1 | Odvzem reprezentativnih vzorcev kamnin za laboratorijske preiskave. Lokacije se določijo na osnovi geološke spremljave, pri čemer je potrebno posebno pozornost nameniti odvzemu vzorcev v flišnih plasteh. | 263 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.2 | Izvedba meritev vlage in prostorninske teže | 226 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.3 | Izvedba meritev enoosne tlačne trdnosti z meritvami deformacij | 61 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.4 | Brazilski test | 39 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.5 | Določitev trdnostnega indeksa | 60 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.6 | UZ preiskave | 8 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.7 | Abrazivnost (CAI) | 24 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.8 | Triosna preiskava - Hookova celica | 13 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.9 | Robertsonova direktna strižna preiskava | 21 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.10 | Tilt test in določitev JRC | 13 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.11 | Preiskave nabrekljivosti | 7 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.12 | Izvedba preiskav za nastanek pogojev sulfatne korozije | 5 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.13 | Preiskave vgradljivosti | 5 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.14 | Izvedba mineraloških in petrografskih preiskav | 9 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.15 | Izvedba presiometričnih meritev v vrtinah izvrtanih s površja - vrtanje zagotovi izvajalec | 7 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.16 | Direktni strig - velika celica (50 kg vzorec) | 3 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.17 | Izdelava sinteznega poročila o laboratorijskih preiskavah | 1 |  | kos |  | 0
1.3.1.2.18 | Shranjevanje odvzetih vzorcev za čas trajanja gradnje (40 mesecev) | 263 |  | kos |  | 0
| SKUPAJ INŽENIRSKO-GEOLOŠKA SPREMLJAVA - ODSEK 2 |  |  |  |  | 0
1.3.2 | HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA IN LABORATORIJSKE PREISKAVE VZORCEV PODZEMNE VODE
Hidrogeološka spremljava obsega: spremljavo in meritve pretokov ter tlakov podzemne vode v predoru; hidrogeološko kartiranje s predori povezanih izvirov in zajetij z vodnim dovoljenjem z izvajanjem meritev terenskih fizikalno-kemijskih parametrov podzemne vode (T, EC, ORP, kisik, pH, Eh); meritev pretokov površinskih vodotokov; izdelava hidrogeološkega dela dnevnega, obdobnih in končnega poročila tehničnega opazovanja.
1.3.2.1 | Hidrogeološka spremljava | Št. oseb | Št. dni
1.3.2.1.1 | (TERENSKI HIDROGEOLOG) Hidrogeološka spremljava predorov T3 do T8 in odprte trase, 8 ur na dan/ 5 dni na teden (ko izkop v T8 ne poteka v območju Plavskega in Škofijskega potoka), dnevna spremljava 7:00 - 15:00 | 1 | 440 | Terenski inž/dan |  | 0
1.3.2.1.2 | (TERENSKI HIDROGEOLOG) Hidrogeološka spremljava predorov T3 do T8 in odprte trase, 8 ur na dan/ 7 dni na teden (ko izkop T8 poteka v območju Plavskega in Škofijskega potoka), dnevna spremljava 7:00 - 15:00 | 1 | 190 | Terenski inž/dan |  | 0
1.3.2.1.3 | Dopolnitev 3D hidrogeološkega modela in posodabljanje hidrogeoloških profilov. | 1 |  | kom |  | 0
1.3.2.2 | Laboratorijske preiskave podzemne vode
1.3.2.2.1 | Odvzem vzorcev podzemne vode v predoru. Vzorci se odvzemajo na osnovi hidrogeološke spremljave terenskih parametrov. | 75 |  | kos |  | 0
1.3.2.2.2 | Odvzem vzorcev podzemne vode na površini, piezometri. | 80 |  | kos |  | 0
1.3.2.2.3 | Kemijske analize podzemne vode v predoru. | 75 |  | kos |  | 0
1.3.2.2.4 | Kemijske analize podzemne vode na površini, piezometri. | 80 |  | kos |  | 0
| SKUPAJ HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA - ODSEK 2 |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ INŽENIRSKO-GEOLOŠKA IN HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA - ODSEK 2 |  |  |  |  | 0
| SKUPAJ INŽENIRSKO-GEOLOŠKA IN HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA |  |  |  |  | 0

## 2.0 Geodezija
Št. | OPIS | KOLIČINA |  | ENOTA | €/ENOTO | VREDNOST [€]
2 | GEODETSKA SPREMLJAVA - ODSEK 1 + 2 | Št. oseb | Št. dni
2.1 | IZVEDBA GEODETSKIH MERITEV
2.1.1 | (VODJA GEODEZIJE + TERENSKI GEODET) Geodetska spremljava, 10 ur na dan/ 7 dni na teden, dnevna spremljava 7:00 - 17:00 | 8 | 700 | Terenski inž/dan |  | 0
2.1.2 | Kontrolne izmere poligonske mreže (ca 250 točk) | 250 |  | točk |  | 0
2.1.3 | Zagotavljanje geodetskih meritev z motoriziranimi tahimetri v AC predoru Dekani (2 kos) | 90 |  | dni |  | 0
2.1.4 | Terestrično lasersko skeniranje površine AC | 8700 |  | m2 |  | 0
2.1.5 | Terestrično lasersko skeniranje AC predora Dekani, dolžina 200 m, celoten obod, obe cevi | 3960 |  | m2 |  | 0
2.1.6 | Terestrično lasersko skeniranje regionalna cesta Dekani-Koper dolžina 70m širina 10 m | 760 |  | m2 |  | 0
2.1.7 | Vgradnja višinskih reperjev na infrastrukturnih elementih | 4 |  | kom |  | 0
| SKUPAJ IZVEDBA GEODETSKIH MERITEV |  |  |  |  | 0

## 3.0 Geotehnični nadzornik
Št. | OPIS | KOLIČINA |  | ENOTA | €/ENOTO | VREDNOST [€]
3 | GEOTEHNIČNI NADZORNIK - ODSEK 1 + 2
3.1 | OPREMA IN PROGRAMSKA OPREMA
3.1.1 | Spletni sistem za prikaz podatkov tehničnega opazovanja
3.1.1.1 | Najem programske opreme za izvedbo tehničnega opazovanja predorov in odprte trase za obdobje izvedbe gradbenih del. Detajlne zahteve za programsko opremo so navedene v Tehničnih specifikacijah (TS-06: Tehnično opazovanje). | 950 |  | dni |  | 0
3.1.2 | Program za analizo in iterpretacijogeodetskih merskih podatkov
3.1.2.1 | Nabava/najem programske opreme za analizo in interpretacijo geodetskih merskih podatkov | 2 |  | kpl |  | 0
3.1.3 | Dobava in namestitev vremenskih postaj
3.1.3.1 | Dobava in namestitev vremenskih postaj ter priklop na Spletni sistem za prikazovanje podatkov tehničnega opazovanja | 2 |  | kpl |  | 0
3.2 | GEOTEHNIČNI NADZORNIK
|  | Št. oseb | Št. dni
3.2.1 | (GEOTEHNIČNI NADZORNIK) Vodenje in koordinacija ekipe Geotehničnega Inženirja ter izvedba multidisciplinarne analize zbranih podatkov v okviru tehničnega opazovanja, 10 ur na dan/ 7 dni na teden, dnevno delo | 2 | 870 | Geot. nadzornik/ dan |  | 0
3.2.2 | Izdelava Tehnološkega elaborata tehničnega opazovanja | 1 |  | komplet |  | 0
3.2.3 | Pregled Tehnološkega elaborata Izvajalca (geodetske meritve, geotehnični instrumenti) | 1 |  | komplet |  | 0
| SKUPAJ GEOTEHNIČNI NADZORNIK |  |  |  |  | 0

## 4.0 Geofizika
| OPIS | KOLIČINA | ENOTA | €/ENOTO | VREDNOST [€]
4 | GEOFIZIKALNE PREISKAVE NA POVRŠJU
4.2 | GEOFIZIKALNE PREISKAVE NA POVRŠJU - ODSEK 1
4.2.2 | Izvedba geofizikalnih preiskav na površju
4.2.2.1 | Izvedba hibridne geoseizmike (kombinacije visokoločljivostne seizmične refleksije in seizmične refrakcije) z interpretacijo in pripravo poročil | 1000 | m |  | 0
4.2.2.2 | Izvedba električne tomografije z interpretacijo in pripravo poročil | 1000 | m |  | 0
| SKUPAJ GEOFIZIKALNE PREISKAVE NA POVRŠJU - ODSEK 1 |  |  |  | 0
4.3 | GEOFIZIKALNE PREISKAVE NA POVRŠJU - ODSEK 2
4.3.1 | Izvedba geofizikalnih preiskav na površju
4.3.1.1 | Izvedba hibridne geoseizmike (kombinacije visokoločljivostne seizmične refleksije in seizmične refrakcije) z interpretacijo in pripravo poročil | 10000 | m |  | 0
4.3.1.2 | Izvedba električne tomografije z interpretacijo in pripravo poročil | 10000 | m |  | 0
| SKUPAJ GEOFIZIKALNE PREISKAVE NA POVRŠJU - ODSEK 2 |  |  |  | 0
| SKUPAJ GEOFIZIKALNE PREISKAVE NA POVRŠJU |  |  |  | 0

## 5.0 Geotehnika
Št. | OPIS | KOLIČINA |  | ENOTA | €/ENOTO | VREDNOST [€]
5 | GEOTEHNIČNA SPREMLJAVA - ODSEK 1 + 2 | Št. oseb | Št. dni
5.1 | IZVEDBA GEOTEHNIČNIH MERITEV
5.1.1 | (INŽENIR GEOTEHNIČNIH MERITEV) 8 ur/ 3 dni na teden (nadzor vgradnje geotehničnih instrumentov, koordinacija z Izvajalcem, analiza in interpretacija meritev) - dnevna spremljava | 1 | 450 | dan |  | 0
5.1.2 | Izvedba presiometrskih testov s presiometrom za hribino v izdelanih inklinometrskih vrtinah, vključno z analizo in interpretacijo rezultatov ter izdelavo poročila o opravljenih meritvah. | 11 |  | kpl |  | 0
| SKUPAJ IZVEDBA GEOTEHNIČNIH MERITEV |  |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
POVZETEK PO POSAMEZNIH SKLOPIH
1.0 | GEOLOŠKA IN HIDROGEOLOŠKA SPREMLJAVA | 0
2.0 | GEODETSKA SPREMLJAVA | 0
3.0 | GEOTEHNIČNI NADZORNIK | 0
4.0 | GEOFIZIKALNE PREISKAVE NA POVRŠJU | 0
5.0 | GEOTEHNIČNE MERITVE | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV | 0
| Skupaj z DDV | 0