Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur – RIUM

Izjava o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev naročnika in specifikacije ponujene opreme ZA SKLOP 2

Naziv ponudnika:

Naslov ponudnika:

Predmet javnega naročila: Nabava baterijskega hranilnika energije in video nadzornega sistema

Ime sklopa: Sklop 2: Video nadzorni sistem

Oznaka javnega naročila: 302/1 – RIUM11-FERI-02/2021

NAVODILO:

- Ta priloga 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme, skladno z vsemi zahtevami iz tehničnih specifikacij.

- Ponudnik naloži to prilogo št. 2 v Word in PDF obliki (vključno s priloženimi dokazili o izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev) v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Izjavljamo, da ponujena oprema v celoti izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika za predmet JN z naslovom »Nabava baterijskega hranilnika energije in video nadzornega sistema« za Sklop 2: Video nadzorni sistem ter da smo javno naročilo pripravljeni realizirati po naslednji specifikaciji:

| OPREMA ZA SKLOP 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| # 2.1 IP kamera (1 KOS): |  |  |  |  |
| - Ločljivost >= 2 MP. | - DA | - NE |  |
| - Temperaturni razpon <= -30°C do >=+70°C. | - DA | - NE |  |
|  | Temp. razpon: _______________________ |  |  |
| - Kovinsko ohišje | - DA | - NE |  |
| - POE napajanje. | - DA | - NE |  |
| - Vzorčenje pri 1080p >= 50 fps | - DA | - NE |  |
| - Zorni kot >= 67°. | - DA | - NE |  |
| - IR osvetlitev | - DA | - NE |  |
| - Enakovredno ali boljše kot DAHUA SDZW2030U-SL | - DA | - NE |  |

| OPREMA ZA SKLOP 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| 2.2 IP termalna kamera (1 KOS): |  |  |  |
| - Ločljivost termalne kamere >= 256 × 192 pikslov. | - DA | - NE |  |
| - Toplotna občutljivost <= 50 mK. | - DA | - NE |  |
| - Ločljivost kamere v vidnem spektru 4MP | - DA | - NE |  |
| - Temperaturni razpon <= -30°C do >=+60°C. | - DA | - NE |  |
| - POE napajanje | - DA | - NE |  |
| - Zorni kot >= 63°. | - DA | - NE |  |

| OPREMA ZA SKLOP 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| # 2.3 IP kamera (2 KOS): |  |  |  |  |
| - Ločljivost >= 5 MP | - DA | - NE |  |
| - POE napajanje | - DA | - NE |  |
| - Vzorčenje pri 5 MP >= 20 fps | - DA | - NE |  |
| - Zorni kot >= 100°. | - DA | - NE |  |
| - IR osvetlitev | - DA | - NE |  |
| - Enakovredno ali boljše kot DAHUA IPC-HDBW2531E-S | - DA | - NE |  |
| 2.4 Snemalnik posnetkov (1 KOS): |  |  |  |
| - Hitrost zapisa >= 80 Mbps | - DA | - NE |  |
| - Hitrost zapisa na kanal >= 20 Mbps | - DA | - NE |  |
| - Zaznavanje gibanja v označenem predelu | - DA | - NE |  |
| - HDMI izhod | - DA | - NE |  |
| - POE napajanje | - DA | - NE |  |
| - Kompatibilen s postavkami 2.1, 2.2, 2.3 in 2.5 | - DA | - NE |  |
| - Enakovredno ali boljše kot DAHUA NVR2108HS-8P-4KS2 | - DA | - NE |  |

| OPREMA ZA SKLOP 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ZAHTEVANO | PONUJENO |  | DOKAZILO |
| # 2.5 Trdi disk (1 KOS): |  |  |  |  |
| - Kapaciteta >= 4TB. | - DA | - NE |  |
| - Namenjen za uporabo v videonadzoru. | - DA | - NE |  |
| - Kompatibilen s postavko 2.4. | - DA | - NE |  |
| - Enakovredno ali boljše kot SEAGATE 4TB SKYHAWK | - DA | - NE |  |
| 2.6 POE napajalnik (1 KOS): |  |  |  |
| - 6 kanalov | - DA | - NE |  |
| - Skupna moč >= 60W | - DA | - NE |  |
| - Kompatibilen s postavkami 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4 | - DA | - NE |  |
| - Enakovredno ali boljše kot DAHUA PFS3006-4GT-60 | - DA | - NE |  |
| 2.7 Televizor (1 KOS): |  |  |  |
| - Diagonala >= 43“. | - DA | - NE |  |
| - HDMI vhod | - DA | - NE |  |
| - Ločljivost >= Full HD | - DA | - NE |  |
| - Nosilec za pritrditev na zid | - DA | - NE |  |
| 2.8 Garancija: |  |  |  |
| - Vsaj tri (3) leta od podpisa prevzemnega zapisnika. | DA NE |  |  |
| 2.9 Rok dobave: |  |  |  |
| - Najkasneje osem (8) tednov od pričetka veljavnosti pogodbe. | DA NE |  |  |

Posebna zahteva za postavko 2.7 Televizor (1 KOS):

| ZAHTEVANO | PONUJENO | DOKAZILO |
| --- | --- | --- |
| - Televizor mora imeti indeks energijske učinkovitosti EEI < 0,23, zaradi česar je uvrščen v razred energijske učinkovitosti A+ ali višje. | DA NE |  |

| Kraj in datum: | Žig: | Podpis odgovorne osebe: |
| --- | --- | --- |

NAVODILO:

- Ta priloga 2 se izpolni, datira, žigosa in podpiše. Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

- Ponudnik naloži to prilogo 2 v informacijski sistem e-JN v razdelek »Druge priloge«.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 v okviru prednostne osi 1: »Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva«, prednostne naložbe 1.1 »Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena«, specifičnega cilja 1.1.1 »Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja«.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora natančno navesti dejanske tehnične specifikacije ponujene opreme po vseh zahtevah.

Ponudnik mora navesti ime priloženega kataloga ali prospekta proizvajalca opreme in številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije. Izjemoma lahko ponudnik navede tudi povezavo do spletne stani proizvajalca opreme, na kateri je navedba relevantne tehnične specifikacije. V primeru navedbe povezave do spletnega dokumenta, mora ponudnik navesti številko strani z navedbo relevantne tehnične specifikacije.

Ponudnik mora navesti ime tehnične dokumentacije proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve, ali nalepko o energijski učinkovitosti, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.